## Splošni opis
SPLOŠNI POGOJI
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela, tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za celoto je zajeto vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke v skladu z načrtom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije in detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar eventuelno ni zajeto v popisih.
V ceni na enoto upoštevati izmere na objektu po končanih obrtniških delih. Dimenzije pohištva z izjemo končnih industrijskih izdelkkov so navedena informativno in lahko delno odstopajo glede na izvedeno stanje na objektu.
V ceni na enoto upoštevati kvalitetno pohištveno okovje z blaženjem zapiranja predalov (npr. Blum Tandem ali enakovredno) in vratnih kril (kot npr. Blum Blumotion ali Tip-on)
Debeline stranic, polic in front ustrezno dimenzionirati glede razpone ter na način, da se zagotovi ustrezna trdnost in trajnost izdelka ob upoštevanju visoke frekvence rabe.
V ceni na enoto upoštevati uporabo pripadajočih robnih trakov k predpisanemu iveralu. Tudi skriti pohištveni deli so v celoti zarobljeni.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema morajo biti enakih kvalitet in lastnosti kot so predpisane s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe .
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
V cenah na enoto zajeti tudi:
1. PRIPRAVO GRADBIŠČA, UREDITEV GRADBIŠČA PO VARNOSTNEM NAČRTU IN OSTALA
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA.
2. PRIDOBITEV DOVOLJENJA IN PROMETNO SIGNALIZACIJO ZA OZNAČITEV UVOZA / IZVOZA
GRADBIŠČA TER SANACIJA MOREBITNIH POŠKODB VOZIŠČA.
8. SPROTNO IN FINALNO ČIŠČENJE MED IN PO GRADNJI.
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je načrt opreme!
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz ustreznih materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala in embalaže se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
Ključavničarska dela
1. | Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
2. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
3. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
MIZARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
2. | Vse mere navedene v popisu so informativne in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005

## Rekapitulacija (vsi trakti)
I. | SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | VSE SKUPAJ
I. | TRAKT A | 0 | 0 | 0
II. | TRAKT B | 0 | 0 | 0
III. | TRAKT C | 0 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
| DDV | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0 | 0 | 0

## Opis vseh pozicij (vsi trakti)
OPREMA SOB
POZ. | IME POZICIJE | OPIS | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški) | oznaka opreme in zaporedna številka iz priloženega slikovnega gradiva
01 | NEGOVALNA POSTELJA | - 3 x lomljeno ležišče min. dim. 207 x 98 cm za vzmetnico 200 x 90 cm v ležišču morajo biti vgrajeni kovinski trakovi ali lesene letvice, kovinski elementi morajo biti prašno zaščiteni. - Finalna obdelava končnic: Iveral Kaindl K5573IR hrast evoke coast - sestavni del elementa so deljene ograje za glavni in nožni del, ležišče je štiridelno – trikrat lomljeno. - Ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka, višinska regulacija ležišča (brez posteljnega vložka) je od 28 – 68 cm, s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca. - Vzglavni in vznožni del sta prav tako nastavljiva s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca, v primeru izpada el. toka je motor opremljen z baterijo, ki omogoča postavitev postelje v začetni položaj. - Postelja ima funkcijo AUTO-CONTOUR (sočasna električna nastavitev dviga oz. spusta vzglavnega in srednega dela ležišča preko daljinskega upravljalca, da dobimo pol sedeč uporabnika). - Priključni kabel je pod napetostjo v času delovanja motorja. - Daljinski upravljalec je odporen na padce, lahko se čisti mokro in razkužuje. - Postelja ima dvodelne ograjice, posamezno nastavljive po višini – do 3 različne višine (pomeni, da lahko znižujemo posamezen del ograjice alo zgornji ali spodnji del). Najvišja lega ograjice je primerna tudi pri uporabi antidekubitusne blazine, ograjice imajo kovinska vodila
|  | Končnici postelje sta narejeni iz kvalitetnega lesa, stebrički končnic so iz masivnega lesa, stebrička sta na vrhu povezana z kovinsko palico. - 4 zaprta kolesa fi 125 mm s centralno zavoro na vseh kolesih, pri premikanju niso hrupna in ne puščajo sledi. - Postelja mora imeti vključen posteljni trapez, z možnostjo namestitve z leve ali desne strani. - Kovinski deli so prašno lakirani z elektrostatskim postopkom. - Vsi deli postelje so zaobljeni. - Dimenzije: ležišče: 90 x 200 cm, zunanja dimenzija z ograjicami: 98 x 207 cm. - Nosilnost do 165 kg - Skupna obremenitev postelje do 200 kg - Postelja je narejena po standardu EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-2-52:2010. - Komplet s posteljnim vložkom iz HR in spominske pene: Ležišče iz HR pene 42 - 45 kg/m3 + 4-5 cm spominske pene. Spominska pena deluje pod vplivom telesne toplote in sicer se tako zmehča in se prilagodi telesu, kar daje občutek udobja ter lahkotnosti. Pena je antibakteriološko obdelana ter onemogoča delovanje pršic ter bakterij. Specifične lastnosti pene so: antibakteričnost, antialergenost, elastičnost, zelo lahka ležišča. S pralno snemljivo prevleko ( 90 ˚C) nepropustno za tekočine, bakterije in viruse, primerna za dvig vzglavnega ali vznožnega dela, na zadrgo. Teža blazine cca 12 kg, maksimalna obremenitev 130 kg, preprečuje preležanine I stopnje. Dimenzije: 200 x 90 x 15-17 cm | kpl | 120 | 8 |  | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | - Garderobne omare širine 90 cm, globine 60 cm, skupne višine 215 cm. - Zgoraj dvokrilno odpiranje s odlagalnimi, po višini nastavljivimi policami po shemi in prostorom za obešanje oblek z obešalno palico, spodaj dva izvlečna predala. - Korpus in police Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: zgornji del Iveral Kaindl 27045 Champagne, predali: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Omara ima črne pohištvene nogice z nastavitvijo višine. - Pred izdelavo obvezna izmera prostora po izvedenih obrtniških delih ter eventuelna prilagoditev širine. | kpl | 26 | 2 |  | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | Enako kot POZ.02.1, širine 70 cm | kpl | 38 | 2 |  | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | Enako kot POZ.02.1, širine 80 cm | kpl | 56 | 4 |  | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | - Omarica je na kolesih z možnostjo blokade, skupne dimenzije cca. 40 x 47 cm, višine 67 cm. - Korpus omarice je na kovinski konstrukciji, ki omogoča, da se servirna mizica pospravi nad omarico. - Omarica ima dva predala z vodili za 100 % izvlek, zgornji predal je visok 120 mm, spodnji predal mora biti tako visok, da je možna umestitev steklenic in mora imeti nosilec za dve steklenici. - Zgornji predalnik je opremljen s ključavnico. - Finalna obdelava: fronte predalnika: Iveral Kaindl K5573IR hrast evoke coast, korpus in stranice: Iveral Kaindl 27045 Champagne, kovinska konstrukcija: RAL 9010. - Komplet z izdelavo prototipa v predhodno potrditev naročniku. | kpl | 120 | 8 |  | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | - Pripadajoča servirna mizica, ki se pospravi nad nočno omarico iz sprednje strani takrat, ko se ne uporablja. - Višina mizica je nastavljiva od 80 – 110 cm s pomočjo plinske vzmeti. - Mizica je na 4 kolesih z zavoro na vseh kolesih in odbojniki. - Nosilnost mizice je 8 kg na sredini in 4 kg na vogalih. - Finalna obdelava mize: Iveral Kaindl K5573IR hrast evoke coast, kovinska konstrukcija: RAL9010. - Komplet z izdelavo prototipa v predhodno potrditev naročniku. | kpl | 120 | 8 |  | 0 | 0
05 | MIZA | Miza montirana v nišo, sestavljena iz mizne plošče dim. cca. 140 x 45 cm, ležeče na spodnjih frontah po 3 straneh, pritrjenih na zid. Zgoraj fronta v višini in obdelavi stenske zaščite (glej POZ.08). Komplet z izrezi za instalacije. Mizna plošča: Iveral Kaindl K5573IR hrast evoke coast, Stranice: Iveral Kaindl 27045 Champagne. Opomba! Pred izvedbo kontrolirati dimenzijo niše po izvedenih obrtniških delih in dimenzijo eventuelno prilagoditi. | kpl | 30 | 0 |  | 0 | 0
05.1 | MIZA | Miza dim. 90 x 45 cm, montirane na zid z konzolnimi kovinskimi nosilci v RAL 9010 barvi. Obdelave: Mizna plošča: Iveral Kaindl K5573IR hrast evoke coast, konzole: RAL 9010. | kpl | 22 | 0 |  | 0 | 0
05.2 | MIZA | Enako kot POZ.05.1, dimenzija mize 140 x 45 cm. | kpl | 20 | 1 |  | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | Viseča omarica dim. cca. 140 x 30 x 72,5 cm. Po shemi. Korpus in police: Iveral Kaindl 27045 Champagne. Fronte: Iveral Kaindl K5573IR hrast evoke coast. Pred izvedbo kontrolirati dimenzije pozicij montiranih v zidno nišo. | kpl | 50 | 1 |  | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | Enako kot POZ.06, dim.90x30x72,5 cm, po shemi. | kpl | 20 | 0 |  | 0 | 0
07 | STOL | - Večnamenski stol OLI R z rokonaslonom. - Dimenzije: 84 (višina) x 47 (višina sedišča) x 45 (širina) x 42 cm (globina). - Ogrodje stola je iz lameliranega bukovega lesa. - Obrazinjeno sedišče in naslon iz umetna usnja (Florida: 74% PVC, 4% PU, 14% Polyester, % Cotton, 480 gr/m2 +/-5%). Barva po izboru naročnika. | kpl | 131 | 8 |  | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | Stenska zaščita zidov sestavljena iz iveral plošč skupne debeline cca. 20 mm. Montaža na zid z nevidnim priitrjevanjem na zidane, betonske in suhomontažne stene. Ena montirana na območju cokla, druga na območju višine mize (sp. rob cca. 72 cm od gotovega tlaka). Dekor: Kaindl 27045 Champagne. Komplet z pritrjevanjem na zid in izrezi na instalacije. Dispozicija zaščit razvidna iz risb posameznih tipov sob. Obračun po m1 ene stranice. | m1 | 1214.3 | 93.8 |  | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | Stenski obešalnik sestavljen iz iveral plošče dim. 80x170 cm, dekor Kaindl k5573ir evoke hrast coast in 3 obešalnikov Rujz Design 2033 p. Komplet z nevidnim pritrjevanjem na zid. | kpl | 72 | 4 |  | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | Stenska vogalna zaščita za pravokotne vogale kot npr. Acramit ali enakovredno. Trak širine 50/50 mm, debeline 2 mm, po celotni višini prostora (h1=245 cm, h2=215 cm). Obračun po m1 traku. | m1 | 198.35 | 30 |  | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | Stenska vogalna zaščita za vogale z nastavljivim kotom kot npr. Acramit ali enakovredno. Trak širine 65/65 mm, debeline 2 mm, po celotni višini prostora (h=245 cm). Obračun po m1 traku. | m1 | 285 | 0 |  | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | Pregradna zavesa med ležišči, dimenzije 215 x 200 cm, iz pralnega materiala po izboru naročnika. Zavesa je zgoraj vpeta v že zmontirano podometno vodilo za zavese Leha Inline HM105. Komplet z plastičnimi vodili za pritrjevanje zavesa v vodilo. | kpl | 50 | 3 |  | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | 2 x pregradna zavesa za tuš, dimenzije cca. 81+87 x 230 cm, iz pralnega, vodoodpornega materiala po izboru naročnika. Zavesa je zgoraj vpeta v že zmontirano podometno vodilo za zavese Leha Inline HM105. Komplet z plastičnimi vodili za pritrjevanje zavesa v vodilo. | kpl | 68 | 1 |  | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | LED televizijski sprejemnik kot npr. PHILIPS serija 5505 ali enakovredno. Tehnične podrobnosti: Ločljivost zaslona: FHD 1920x1080 Vrsta zaslona: LED Diagonala zaslona: 108 cm (43") Frekvenca osveževanja slike [Hz]: 50 Oblika zaslona: raven Format slike: 4:3 Izhodna moč (RMS): 2x8 W Vrsta dekodiranja: MPEG-4 Teletekst: da Elektronski programski vodič: da Izhod za slušalke: da Povprečna letna poraba energije [kWh]: 72 Priključna moč med delovanjem [W]: 49 Razred energijske učinkovitosti: F Komplet s stenskim nagibnim nosilcem za TV kot npr. SBOX PLB-1348. | kpl | 72 | 5 |  | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | - Stol za zunanjo rabo (kot npr. Loft Back, Škerjanc d.o.o.) z rokonaslonom. Material: polypropilen. - Dimenzije: 82 (višina) x 45 (višina sedišča) x 54 (širina) x 53 cm (globina). | kpl | 44 | 11 |  | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | - Mizna plošča 60/60 cm iz Compact plošč deb. 10 mm (kot npr. Compact Grigio Siliceo), odporna na udarce in praske (EN ISO 178), odporne na zvijanje (EN ISO 178), odporne na temperaturah: -80 ° C do 180 ° C, odporne na topila in kemikalije, odporne na vlago in vodno paro - Mizno podnožje (kot. Npr. Capri), štirikrako, višina 72 cm, spodnji del podnožja 55 x 55 cm. | kpl | 22 | 5 |  | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | Miza dim. 80 x 80 cm sestavljena iz mizne plošče v dekorju Iveral Kaindl 27045 Champagne in kovinskega podnožja Nero 707. | kpl | 2 | 2 |  | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | Stenski nosilec za mapo sestavljen iz hrbtišča dim.35 x 37 cm in nosilca z režo za mapo. Notranja dimenzija reže 25 x 3 x 20 cm. Hrbtišče: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. Nosilec: Iveral Kaindl 27045 Champagne. Vključno z nevidno montažo na zid. Opomba! 50 kpl nosilcev se montira v sobah, ki niso predmet prenove ( v popisu so zajeti pod postavko 18 za trakt A - neupravičeni stroški). 10 kpl: Trakt C: 3 nadstropje, 40 kpl: Sobe v prizidku. Lokacijo določi naročnik z izvajalcem! | kpl | 70 | 53 |  | 0 | 0
OPREMA DRUGIH PROSTOROV
POZ. | IME POZICIJE | OPIS | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) |  | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
S01 | OMARA NA HODNIKU | - Omare širine cca.133 cm, globine 50 cm, skupne višine 215 cm. - Trikrilno odpiranje s odlagalnimi, po višini nastavljivimi policami po shemi in ključavnico z univerzalnim ključem. - Korpus in police Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Omara ima črne pohištvene nogice z nastavitvijo višine. - Omara je montirana v nišo. Pred izdelavo in po končanih obrtniških delih kontrolirati dimenzijo niše. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
S02 | OMARA V SOBI ZA POČITEK | - Omare širine cca.108 cm, globine 60 cm, skupne višine 173 cm. - Zgoraj dvokrilno odpiranje s odlagalnimi, po višini nastavljivimi policami po shemi, spodaj dva izvlečna predala. - Korpus in police Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Omara ima črne pohištvene nogice z nastavitvijo višine. - Omara je montirana v nišo. Pred izdelavo in po končanih obrtniških delih kontrolirati dimenzijo niše. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
S03 | DNEVNI REGAL V SOBI ZA POČITEK | - Dvostranski dnevni regal širine cca.192 cm, cca. globine 62 cm, skupne višine cca. 204 cm. - Zgoraj obojestransko 2 x dvokrilno odpiranje. - Spodaj 4 x predali. - Vmes prostor za TV z uvodnico za dovod kablov s hrbtiščem, ob straneh obojestransko in za prostorov za TV odprte police. Razvod priključkov poteka s strani, pod polico za TV, nad zgornjo vrsto predalov, do uvodnice za kable, na tipskem nosilcu za kable (kot npr. Ergomaster S82ER). - Korpus, police in stranice: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Fronte: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Cokel poln: : Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Regal je montiran v nišo. Pred izvedbo in po končanih obrtniških delih kontrolirati dimenzije niše. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
S04 | LED TV | Enako kot POZ.14, brez stenskega nosilca | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
S05 | MIZA V SOBI ZA POČITEK | - Miza dim. 160 x 80 cm sestavljena iz mizne plošče v dekorju : Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast in kovinskega podnožja Voga Design Aslim RAL9010. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
S06 | TROSED | - Trosed Nubo XL Žakelj d.o.o.s stranicami dim. 206 x 80x 85 cm s standardnimi kovinskimi nogicami. - Oblazinjenje: T3 Umetno usnje višje kakokovosti ali mikrotkanina višje kakovossti z Aquaclean impregnacijo po izboru naročnika. | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
S07 | KLUBSKA MIZICA | - Klubska mizica Nubo XL Žakelj dim. 80 x 40 cm s standardnimi kovinskimi nogicami. - Mizna plošča: Iveral Kaindl 2507 UM Magnolia. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
S08 | KLUBSKA MIZICA | - Klubska mizica Nubo XL Žakelj dim. 80 x 80 cm s standardnimi kovinskimi nogicami. - Mizna plošča: Iveral Kaindl 2507 UM Magnolia. | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
PR01 | OMARA V PREDPROSTORU | - Omare širine cca. 174 cm, globine 50 cm, skupne višine 215 cm. - 2 x dvokrilno odpiranje s odlagalnimi, po višini nastavljivimi policami po shemi in ključavnico z univerzalnim ključem. - Korpus in police Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Omara ima črne pohištvene nogice z nastavitvijo višine. - Omara je montirana v nišo. Pred izdelavo obvezna izmera prostora po izvedenih obrtniških delih ter eventuelna prilagoditev širine in višine. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
P01 | PISARNIŠKA MIZA | - L kotna sestava: miza 180 x 80 cm + 150 x 60 cm. - Tipsko kovinsko podnožje: v izgledu kot npr. Voga Design Aslim v Antracit barvi. - S prednje strani fronta za zapiranje višine 40 cm. - Mizna plošča: Iveral Kaindl 2171 OM Agate Grey. - Fronte: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Dodatna oprema: Nosilec za kable (kot npr. Ergomaster S82ER) po celotnem obodu. Uvodnica za kable fi 80 mm. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
P02 | PREDALNIK | - Predalnik dim. 60 x 58 x 60 cm, na kolesih z zavorami. - 4 predali s ključavnico (univerzalni ključ za celotno opremo v pisarnah). - Stranice in hrbtišče: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: Iveral Kaindl 2171 OM Agate Grey. | kpl |  | 2 |  | 0 | 0
P03 | PISARNIŠKI STOL | Pisarniški stol (kot npr. Zena Škerjanc d.o.o. ali enakovredno): - Oscilacijski monoblok, ki temelji na istočasnem pomiku sedala in naslona, ponuja pa tudi možnost dviga in spusta sedišča. - Oblazinjeni v PU umetno usnje. - Kromirano podnožje. - Kromirani fiksni rokonasloni. - Gumirana kolesa. DIMENZIJE: - Višina sedišča: 450-550 mm. - Širina sedišča: 560 mm. - Globina sedišča: 630 mm. - Višina stola: 1030-1110 mm. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
P04 | OMARA V PISARNI | - Omara širine 164 cm, globine 46 cm, skupne višine 140 cm. - 2 x dvokrilno odpiranje s odlagalnimi, po višini nastavljivimi policami po shemi. - Korpus in police : Iveral Kaindl 2171 OM Agate Grey. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: : Iveral Kaindl 2171 OM Agate Grey. - Ključavnica (univerzalni ključ za celotno opremo v pisarnah). - Omara ima črne pohištvene nogice z nastavitvijo višine. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
P05 | OMARA V PISARNI | - Omara širine 164 cm, globine 46 cm, skupne višine 215 cm. - 2 x dvokrilno odpiranje s odlagalnimi, po višini nastavljivimi policami po shemi. - Korpus in police : Iveral Kaindl 2171 OM Agate Grey. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. - Fronte: : Iveral Kaindl 2171 OM Agate Grey. - Ključavnica (univerzalni ključ za celotno opremo v pisarnah). - Omara ima črne pohištvene nogice z nastavitvijo višine. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
P06 | MIZA ZA SESTANKE | - Miza 180 x 80 cm. - Tipsko kovinsko podnožje: v izgledu kot npr. Voga Design Aslim v antracit barvi. - Mizna plošča: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
P07 | KONFERENČNI STOL | Konferenčni stol (kot npr. Replai R Škerjanc d.o.o. ali enakovredno): - Dimenzije: - Višina: 83 cm - Globina: 55,5 cm - Višina sedišča: 46 cm - Širina: 58 cm - Črno ogrodje/antracit sedišče in naslon. | kpl |  | 6 |  | 0 | 0
Z01 | OMARA V PROSTORU ZA PRIPRAVO ZDRAVIL | - Spodaj pult dim. 294 x 70 x 90 cm z izvlečnim predali s ključavnico z univerzalnim ključem po celotni globini, poln cokel višine 10 cm, po shemi. - Zgoraj odprte, po višini nastavljive police dim. 294 x 110 x 45 cm s hrbtiščem. - Obdelava: kombinacija Iveral Kaindl 27045 Champagne in Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast, glej shemo. - Omara se montira v nišo. Pred izdelavo obvezna izmera prostora po izvedenih obrtniških delih ter eventuelna prilagoditev širine. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
Z02 | OMARA V PROSTORU ZA PRIPRAVO ZDRAVIL | - Enako kot POZ. Z01, širine 140 cm, po shemi. - Omara se montira v nišo. Pred izdelavo obvezna izmera prostora po izvedenih obrtniških delih ter eventuelna prilagoditev širine. | kpl |  | 2 |  | 0 | 0
Z03 | PISARNIŠKI STOL | Pisarniški stol (kot npr. Exagon Škerjanc d.o.o. ali enakovredno): Asynchro mehanizem 1.ročica omogoča nastavitev naklona hrbtišča 2.ročica omogoča nastavitev naklona sedišča 3.ročica pa omogoča nastavitev višine sedišča pisarniškega stola - Oblazinjeni del stolov je iz umetnega usnja, po izboru naročnika (npr. Florida) - PVC podnožje - Gumirana kolesa, ki ne poškodujejo parketa. DIMENZIJE: Širina stola: 645 mm Višina stola: 1020 - 1210 mm Globina stola: 550 mm Širina sedišča: 490 mm Višina sedišča: 480 - 600 mm Globina sedišča: 440 mm Višina naslona za roko: 635 - 835 mm Oblazinjenje: Umetno usnje 74% PVC, 4% PU, 14% Polyester, 8% Cotton (kot npr. Florida), barvni odtenek po izboru naročnika. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
Z04 | MIZA | - Miza dim. 180 x 70 cm. - Na eni strani fiksni predalnik s 3 predali na ključavnico in polnim coklom. - Na drugi strani zaključena s polno stranico. - Hrbtišče med mizno ploščo in visečo omarico viš. 72 cm, komplet z izrezi za instalacije. - Mizna plošča, stranice predalnika, hrbtišče: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Fronte predalnika in zaključna stranica: Iveral Kaindl k557ir hrast evoke. - Dodatna oprema: Uvodnica za kable fi 80 mm. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
Z05 | VISEČA OMARICA | - Trodelna viseča omarica dim. 180 x 90 x 35 cm. - Drsno trokrilno odpiranje z utopnim okroglim ročajem. - Ena po višini nastavljiva polica. - Korpus in police: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Stranice: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Dodatna oprema: LED trak v Alu profilu in pokrivnim pleksi steklom, montiran pod omarico, po celotni dolžini, odpiranje na senzor, komplet s transformatorjem, ki se montira v omarici. Priklop na pripravljen el. dovod. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
Z06 | PREMIČNA OMARA | - Premična omara na kolesih dim. 80 x 55 x 155 cm. - Izvedba s kolesi za preprečevanje prevrnitve. - Dvokrilno odpiranje s ključavnico z univerzalnim ključem. - Dve, po višini nastavljivi polici. - Korpus in police: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Fronte: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Dodatna oprema: Na stranici sta montirana dodatna ročaja za pomoč pri premikanju omare. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
Z07 | DELOVNI PULT | - Sestav skupne dimenzije cca. 139 x 70 x 237 cm. - Desno pult širine cca. 71 cm, globine 70 cm, spodaj omarica z dvokrilnim odpiranjem in eno vmesno, po višini nastavljivo polico. Cokel poln. - Zgoraj viseče omarice višine 85 cm, globine 35 cm, z eno, po višini nastavljivo polico. V zidni omarici je nevidno pritrjena dodatna omarica za shranjevanje prepovedanih drog (kot npr. Eichner art. 9127-00986 ali enakovredno: Prašno barvana kovina s predelkom s ključavnico, 2 polici, predelek in zunanja vratca s ključavnico, mere (Š x V x G): 380 x 550 x 205 mm). - Vmes hrbtišče dim. 71 x 62 cm, z izrezom za instalacije. - Levo korpus širine cca. 67 x 70 x 237 cm. Korpus ima vgrajeno sledečo opremo:
1. Hladilnik za medicino, farmacijo in laboratorije (kot npr. AKG 337 MED): Tehnični podatki: Temp. obm.: +2oC / +8oC, volumen: 281 l, zunanja obloga: belo lakirana pocinkana pločevina; notranja obloga: beli PVC, število nastavljivih plastificiranih žičnih polic vklj. s spodnjo: 4+1 kosov, obremenitev police 20 kg, steklena vrata, reverzibilna, ključavnica, osvetlitev: LED, dinamično hlajenje (dual-ventilacijski sistem), avtomatsko odtaljevanje, popolnoma elektronska regulacija temperature, z digitalnim prikazovalnikom temperature, digitalni nadzor shranjenih temperatur, prevzem podatkov z USB ključem, priključek MODBUS, kontakt za alarm izven prostora z instaliranim hladilnikom, zvočni in vizualni temperaturni alarm, alarm vrat, alarm okvare tipala, alarm izpada el. napetosti, glasnost: 41 dB, poraba energije (R600a): 0,91 kWh/24h (s steklenimi vrati), priključna napetost: 230V/50Hz, Dim.: 596x602x1605 (ŠxGxV) mm, masa: 80 kg, certifikat za medicinsko opremo: ISO 13485.
2. Vgradni zamrzovalnik : Zamrzovalnik s dvema policama za zamrzovanje, prostornina cca. 72 l. 3. Dodatna oprema: Naprava za merjenje temperature in zračne vlage v prostoru, kalibrirana (kot npr. RC-51H, Lotrič ali enakovredno): merilno območje temperature: od – 30 °C do +70 °C, merilno območje vlage: od 10 % do 95 %, ločljivost temperature: 0,1 °C, ločljivost vlage: 0,1 % RH, točnost temperature : +/- 0,5 °C v območju od -20 °C do +40 °C; ostalo območje +/- 1 °C, točnost vlage: +/- 3 % RH v območju 25 °C, od 20 % do 90 % RH, ostalo območje +/- 5 % RH, število spominskih mest, ki se ob prenosu sprostijo: 32.000, alarm: vidna oznaka na prikazovalniku, ob prenosu podatkov na računalnik se avtomatsko generira PDF poročilo.
|  | Naprava za spremljanje in evidentiranje temperature v hladilnikih, ki omogoča kontinuirano merjenje, kalibrirana (kot npr. RC-5+USB, Lotrič ali enakovredno): merilno območje: od -30 ℃ do +70 ℃, ločljivost: 0,1 ℃, točnost (od -20 ℃ do +40 ℃): +/- 0,5 ℃; ostalo območje +/- 1 °C, število spominskih mest, ki se ob prenosu sprostijo: 32.000, alarm: vidna oznaka na prikazovalniku, merilnik ni primeren za zamrzovalnike, ob prenosu podatkov na računalnik se avtomatsko generira PDF poročilo. - Obdelava: kombinacija Iveral Kaindl 27045 Champagne in Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast, glej shemo. | kpl |  | 6 |  | 0 | 0
K01 | OMARA ZA SHRANJEVANJE JEKLENK | - Omare širine 230 cm, globine 65 cm, skupne višine 215 cm. - Zgoraj 2 x dvokrilno odpiranje z eno vmesno, po višini nastavljivo polico. - Spodaj: dvokrilno drsno odpiranje. Spodaj vodilo, utopljeno v tlak, brez praga in dna, zgoraj nosilna dvotirna vodila. - Ročaji: tipski alu, po celotni višini. Zunanje krilo ima ročaj obojestransko. - Korpus, police in fronte: Iveral Kaindl 27045 Champagne. - Stranice Iveral Kaindl k557ir hrast evoke coast. | kpl |  | 1 |  | 0 | 0
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | Ograja sestavljena iz: - Držala za roke okroglega preseka iz masivnega bukove lesa, 2 x lakirano, s polkrožnimi zaključki. - Konzolnih kovinskih nosilcev za vpetje držala v zid na razdalji cca. 1m. - Dveh iveral stenskih plošč višine cca. 30 cm. Ena montirana na območju cokla, druga na sredini vpetja ograje. - Izvedba enaki že izvedeni na objektu. - Obračun po m1 za celotni sestav, vključno s polkrožnimi zaključki. | m1 | 204.1 |  |  | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | - 2 x iveral stenska plošča višine cca. 30 cm. Ena montirana na območju cokla, druga na sredini vpetja ograje (višina in obdelava enaka kot pri poz.H01, brez ročaja). - Obračun po m1 za celotni sestav. | m1 | 67.5 |  |  | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | - 2 x iveral stenska plošča višine cca. 30 cm. Ena montirana na območju cokla, druga na sredini vpetja ograje (višina in obdelava enaka kot pri poz.H01, brez ročaja). - Obračun po m1 za celotni sestav. | m1 | 137.5 |  |  | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | - Stenska vogalna zaščita za vogale z nastavljivim kotom kot npr. Acramit ali enakovredno. Trak širine 65/65 mm, debeline 2 mm, po celotni višini prostora (h=245 cm). - Obračun po m1. | m1 | 284.5 |  |  | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | - Tipska tablica za označevanje sob, po vzorcu obstoječe. Dimenzije 20/12 cm. | kpl | 71 | 4 |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Trakt A
I. | TRAKT A: POPIS POZICIJ PO TIPIH SOB IN OSTALIH PROSTOROV
SKUPNO ŠTEVILO SOB PO TIPIH
| TIP SOBE/ETAŽA | 1. nadstropje | 2. nadstropje | 3. nadstropje | SKUPAJ | ŠT. LEŽIŠČ
| ENOPOSTELJNA SOBA TIP A | 4 | 4 | 3 | 11 | 11
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP A | 4 | 4 | 2 | 10 | 20
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP B | 2 | 2 | 2 | 6 | 12
| skupaj | 10 | 10 | 7 | 27 | 43
1. | ENOPOSTELJNA SOBA TIP A
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 13.6 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 11 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
2. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP A
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 10 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
3. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP B
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 6 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
REKAPITULACIJA SOBE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 43 |  | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 20 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 43 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 43 |  | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 16 |  | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 43 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 433.6 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 27 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 45 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 135 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 16 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 27 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 27 |  | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 22 |  | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
4. | SOBA ZA POČITEK
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
S01 | OMARA NA HODNIKU | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
S02 | OMARA V SOBI ZA POČITEK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
S03 | DNEVNI REGAL V SOBI ZA POČITEK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
S04 | LED TV | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
S05 | MIZA V SOBI ZA POČITEK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
S06 | TROSED | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
S07 | KLUBSKA MIZICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
S08 | KLUBSKA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 13.45 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
5. | HODNIKI
1. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 19.2 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
2. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 19.2 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
3. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 14.7 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
HODNIKI/ REKAPITULACIJA
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 53.1 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 26.5 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 57 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 112 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Trakt A Rekapitulacija
I. | TRAKT A: REKAPITULACIJA VSEH POZICIJ
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 58.45 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 27 | 50 | 0 | 0 | 0
S01 | OMARA NA HODNIKU | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
S02 | OMARA V SOBI ZA POČITEK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S03 | DNEVNI REGAL V SOBI ZA POČITEK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S04 | LED TV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S05 | MIZA V SOBI ZA POČITEK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S06 | TROSED | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
S07 | KLUBSKA MIZICA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S08 | KLUBSKA MIZICA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Trakt B
II. | TRAKT B: POPIS POZICIJ PO TIPIH SOB IN OSTALIH PROSTOROV
SKUPNO ŠTEVILO SOB PO TIPIH
| TIP SOBE/ETAŽA | 1. nadstropje | 2. nadstropje | 3. nadstropje | SKUPAJ | ŠT. LEŽIŠČ
| ENOPOSTELJNA SOBA TIP A | 3 | 3 | 1 | 7 | 7
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP A | 6 | 6 | 0 | 12 | 24
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP B | 1 | 1 | 9 | 11 | 22
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| skupaj | 11 | 10 | 10 | 31 | 55
1. | ENOPOSTELJNA SOBA TIP A
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 13.6 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 7 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
2. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP A
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 12 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
3. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP B
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 11 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
4. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP C
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl |  | 3 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 1 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
REKAPITULACIJA SOBE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 22 | 2 | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 24 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 508.2 | 21 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 54 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 14 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
5. | PREDPROSTOR
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
PR01 | OMARA V PREDPROSTORU | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
6. | PISARNA
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
P01 | PISARNIŠKA MIZA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
P02 | PREDALNIK | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
P03 | PISARNIŠKI STOL | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
P04 | OMARA V PISARNI | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
P05 | OMARA V PISARNI | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
P06 | MIZA ZA SESTANKE | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
P07 | KONFERENČNI STOL | kpl |  | 6 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 |  | 24 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
7. | HODNIKI
1. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 26 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
2. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 26.5 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
3. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 26.5 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
HODNIKI/ REKAPITULACIJA
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Trakt B Rekapitulacija
II. | TRAKT B: REKAPITULACIJA VSEH POZICIJ
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 22 | 2 | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 53 | 2 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 508.2 | 45 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 14 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0
PR01 | OMARA V PREDPROSTORU | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P01 | PISARNIŠKA MIZA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P02 | PREDALNIK | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
P03 | PISARNIŠKI STOL | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P04 | OMARA V PISARNI | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P05 | OMARA V PISARNI | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P06 | MIZA ZA SESTANKE | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
P07 | KONFERENČNI STOL | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Trakt C
III. | TRAKT C: POPIS POZICIJ PO TIPIH SOB IN OSTALIH PROSTOROV
SKUPNO ŠTEVILO SOB PO TIPIH
| TIP SOBE/ETAŽA | 1. nadstropje | 2. nadstropje | SKUPAJ | ŠT. LEŽIŠČ
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP A1 | 4 | 2 | 6 | 12
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP B1 | 2 | 0 | 2 | 4
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP C1 | 1 | 0 | 1 | 2
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP D | 2 | 0 | 2 | 4
| ENOPOSTELJNA SOBA TIP B | 0 | 2 | 2 | 2
| TROPOSTELJNA SOBA | 0 | 2 | 2 | 6
| skupaj | 9 | 6 | 15 | 30
1. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP A1
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 6 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
2. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP B1
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 2 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
3. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP C1
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 22 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 1 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
4. | DVOPOSTELJNA SOBA TIP D
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 29 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 2 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
5. | ENOPOSTELJNA SOBA TIP B
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 22 |  | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | m1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 2 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
6. | TROPOSTELJNA SOBA
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl |  | 3 | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl |  | 3 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl |  | 3 | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl |  | 3 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 |  | 24.4 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | m1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl |  | 4 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPNO ŠTEVILO SOB | 2 |  |  | SKUPAJ VSE SOBE: | 0 | 0
REKAPITULACIJA SOBE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 30 | 6 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 264 | 48.8 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 15 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 85.9 | 5 | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 15 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 13 | 2 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
7. | ČAJNA KUHINJA
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
K01 | OMARA ZA SHRANJEVANJE JEKLENK | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
8. | PROSTOR ZA PRIPRAVO ZDRAVIL
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
Z01 | OMARA V PROSTORU ZA PRIPRAVO ZDRAVIL | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
Z02 | OMARA V PROSTORU ZA PRIPRAVO ZDRAVIL | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 0
Z03 | PISARNIŠKI STOL | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
Z04 | MIZA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
Z05 | VISEČA OMARICA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
Z06 | PREMIČNA OMARA | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0
Z07 | DELOVNI PULT | kpl |  | 6 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
7. | HODNIKI
1. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 36 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 38 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 9 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
2. NADSTROPJE
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 36 |  | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
HODNIKI/ REKAPITULACIJA
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 14 | 2 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Trakt C Rekapitulacija
III. | TRAKT C: REKAPITULACIJA VSEH POZICIJ
POZ. | IME POZICIJE | merska enota | količina (upravičeni stroški) | količina (neupravičeni stroški) | cena na enoto | skupaj (upravičeni stroški) | skupaj (neupravičeni stroški)
01 | NEGOVALNA POSTELJA | kpl | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
02.1 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
02.2 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.3 | GARDEROBNA OMARA | kpl | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
03 | NOČNA OMARICA | kpl | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
04 | SERVIRNA MIZICA | kpl | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
05 | MIZA | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
05.1 | MIZA | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
05.2 | MIZA | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | VISEČA OMARICA | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
06.1 | VISEČA OMARICA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | STOL | kpl | 30 | 6 | 0 | 0 | 0
08 | STENSKA ZAŠČITA | m1 | 264 | 48.8 | 0 | 0 | 0
09 | STENSKI OBEŠALNIK | kpl | 15 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 85.9 | 5 | 0 | 0 | 0
11 | ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PREGRADNA ZAVESA V SOBAH | kpl | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | TUŠ ZAVESA | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TV S STENSKIM NOSILCEM | kpl | 15 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | STOL NA BALKONIH | kpl | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | MIZA NA BALKONIH | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
17 | PROSTOSTOJEČA MIZA V SOBAH | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | STENSKI NOSILEC ZA MAPO | kpl | 13 | 2 | 0 | 0 | 0
K01 | OMARA ZA SHRANJEVANJE JEKLENK | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Z01 | OMARA V PROSTORU ZA PRIPRAVO ZDRAVIL | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Z02 | OMARA V PROSTORU ZA PRIPRAVO ZDRAVIL | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Z03 | PISARNIŠKI STOL | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Z04 | MIZA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Z05 | VISEČA OMARICA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Z06 | PREMIČNA OMARA | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Z07 | DELOVNI PULT | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
H01 | OGRAJA IN STENSKA ZAŠČITA NA HODNIKIH | m1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
H02 | STENSKA ZAŠČITA NA VHODIH V SOBE | m1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H03 | KOTNA ZAŠČITA PRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H04 | KOTNA ZAŠČITA NEPRAVOKOTNIH VOGALOV STEN | m1 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0
H05 | OZNAČEVALNE TABLICE | kpl | 14 | 2 | 0 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rekapitulacija tipov sob
I. | REKAPITULACIJA TIPOV SOB
| TRAKT A | [5 empty] | število kosov po tipu sobe
| TIP SOBE/ETAŽA | 1. nadstropje | 2. nadstropje | 3. nadstropje | SKUPAJ | ŠT. LEŽIŠČ | postelje | omare | noč. omarice | serv. mize | mize ob zidu | viseče omarice | stoli | obešalnik | zavesa v sobi | zavesa v kopalnici | tv | miza na balkonu | stol na balkonu | prostostoječa miza
| ENOPOSTELJNA SOBA TIP A | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 22
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP A | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP B | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
| skupaj | 10 | 10 | 7 | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 27 | 27 | 43 | 27 | 16 | 27 | 27 | 11 | 22
| SOBA ZA POČITEK | [11 empty] | 5
[6 empty] | upravičeni | [6 empty] | 48
[6 empty] | neupravičeni | [6 empty] | 0
TRAKT B
| TIP SOBE/ETAŽA | 1. nadstropje | 2. nadstropje | 3. nadstropje | SKUPAJ | ŠT. LEŽIŠČ | postelje | omare | noč. omarice | serv. mize | mize ob zidu | viseče omarice | stoli | obešalnik | zavesa v sobi | zavesa v kopalnici | tv | miza na balkonu | stol na balkonu | prostostoječa miza
| ENOPOSTELJNA SOBA TIP A | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP A | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP B | 1 | 1 | 9 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
| skupaj | 11 | 10 | 10 | 31 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 55 | 31 | 24 | 31 | 31 | 8 | 17
| PISARNA | [12 empty] | 1
[6 empty] | upravičeni | [6 empty] | 53 | 31
[6 empty] | neupravičeni | [6 empty] | 2 | 1
TRAKT C
| TIP SOBE/ETAŽA | 1. nadstropje | 2. nadstropje |  | SKUPAJ | ŠT. LEŽIŠČ | postelje | omare | noč. omarice | serv. mize | mize ob zidu | viseče omarice | stoli | obešalnik | zavesa v sobi | zavesa v kopalnici | tv | miza na balkonu | stol na balkonu | prostostoječa miza
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP A1 | 4 | 2 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP B1 | 2 | 0 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP C1 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| DVOPOSTELJNA SOBA TIP D | 2 | 0 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2
| ENOPOSTELJNA SOBA TIP B | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| TROPOSTELJNA SOBA | 0 | 2 |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2
| skupaj | 9 | 6 |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 13 | 36 | 17 | 13 | 9 | 19 | 8 | 16 | 4
[6 empty] | upravičeni | [6 empty] | 30
[6 empty] | neupravičeni | [6 empty] | 6
| skupaj | 30 | 26 | 17 | 73 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 73 | 71 | 139 | 75 | 53 | 67 | 77 | 27 | 55 | 4
[6 empty] | upravičeni | 120 | 120 | 120 | 120 | 72 | 70 | 131 | 72 | 50 | 66 | 72 | 22 | 44 | 2
[6 empty] | neupravičeni | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2