## Sklop 1 - Mrežna oprema
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za sklop 1 | Priloga št. 5.1
v zvezi z javnim naročilom št. 430-377/2022
Sklop 1: Mrežna oprema
| Specifikacija - Minimalne zahtevane karakteristike: | Količine:
1.1 | Nadgradnja DMZ | 1 komplet
1.1.1 | o N9K-C93240YC-FX2, Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 | 4
1.1.2 | o NXK-MEM-8GB, Additional memory of 8GB for Nexus Switches | 4
1.1.3 | o NXOS-ES-XF, NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (10G+) Platforms | 4
1.1.4 | o QSFP-100G-CU3M=, 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 4
1.1.5 | o ACI-SEC-XF, DCN security license for Nexus 9K Fixed switch | 4
1.1.6 | o Pihanje preko portov (port exhaust) | DA
1.1.7 | o SFP-H25GCU3M=, 25GBASE-CU SFP28 Cable 3 meter | 12
1.1.8 | o SFP-H25GCU5M=, 25GBASE-CU SFP28 Cable 5 meter | 12
1.1.9 | o SFP-25G-SR-S=, 25GBASE-SR SFP Module | 24
1.1.10 | o SFP 1000BASE-T Copper SFP | 48
1.1.11 | o SFP-10G-SR-S, 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise class | 96
1.1.12 | o R-LCLC-50/125-10M, 10m ojačani optični kabli | 8
1.1.13 | o R-LCLC-50/125-7M, 7m ojačani optični kabli | 8
1.1.14 | o R-LCLC-50/125-5M, 5m ojačani optični kabli | 8
1.1.15 | o Montažni komplet za vgradnjo v 19" omaro | DA
1.1.16 | o Napajalni kabli 220V C13-C14 | DA
1.1.17 | o Namestitev in integracija v obstoječi sistem | DA
1.1.18 | o 3 letna garancija | DA
1.2 | Nadgradnja SAN DRC | 1 komplet
1.2.1 | o DS-C9148T-48PETK9, MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active ports +32G SW, exhaust | 2
1.2.2 | o Namestitev in integracija v obstoječi sistem | DA
1.3 | Nadgradnja SAN DC | 1 komplet
1.3.1 | o DS-C9148T-48PITK9, MDS 9148T 32G FC switch, w/ 48 active ports +32G SW, intake | 2
1.3.2 | o Namestitev in integracija v obstoječi sistem | DA
1.4 | DC dodatni prostor | 1 komplet
1.4.1 | o N9K-C93240YC-FX2, Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 | 2
1.4.2 | o NXK-MEM-8GB, Additional memory of 8GB for Nexus Switches | 2
1.4.3 | o NXOS-ES-XF, NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (10G+) Platforms | 2
1.4.4 | o QSFP-100G-CU3M=, 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 2
1.4.5 | o QSFP-40/100-SRBD=, 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 8
1.4.6 | o Pihanje preko portov (port exhaust) | DA
1.4.7 | o R-LCLC-50/125-10M, 10m ojačani optični kabli | 8
1.4.8 | o R-LCLC-50/125-7M, 7m ojačani optični kabli | 8
1.4.9 | o R-LCLC-50/125-5M, 5m ojačani optični kabli | 8
1.4.10 | o Montažni komplet za vgradnjo v 19" omaro | DA
1.4.11 | o Napajalni kabli 220V C13-C14 | DA
1.4.12 | o Namestitev in integracija v obstoječi sistem | DA
1.4.13 | o 3 letna garancija | DA
1.5 | Programska oprema sistema | 1 komplet
1.5.1 | o Cisco ND v redundantni postavitvi za nadzor in upravljanje stikal Cisco Nexus | 1 komplet
1.5.2 | o namestitev in integracija v obstoječi sistem | DA
1.5.3 | o Cisco ND v redundantni postavitvi za nadzor in upravljanje stikal Cisco MDS | 1 komplet
1.5.4 | o Namestitev in integracija v obstoječi sistem | DA
1.5.5 | o Licenca SAN za CNDFC za stikalo MDS 9100 (DCNM-S-M91XK9) za obdobje 3 let | 8
1.5.6 | o Licenca SAN za CNDFC za stikalo MDS 9200 (DCNM-SAN-M91-K9) za obdobje 3 let | 4
1.6 | Povezovalni kabli | 1 komplet
1.6.1 | o Optični kabel - ojačan - OM3, MM, LC-LC, 15m | 20
1.6.2 | o Optični kabel - ojačan - OM3, MM, LC-LC, 10m | 65
1.6.3 | o Optični kabel - ojačan - OM3, MM, LC-LC, 3m | 150
1.6.4 | o Optični kabel - ojačan - OM3, MM, LC-LC, 2m | 70
Opombe:
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.
Ponudnik mora zaradi zahtevane kompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika, ponuditi točno določeno, zgoraj navedeno mrežno opremo.

## Sklop 2 - oprema DMZ
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za sklop 2 |  | Priloga št. 5.2
v zvezi z javnim naročilom št. 430-377/2022
Ponudnik: ___________________________________ (navesti naziv ponudnika)
Sklop 2: Strojna in programska oprema za DMZ
2.1 | Rack strežniki - tip DMZ | Minimalne zahtevane karakteristike: | Karakteristike ponujene opreme:
2.1.1 | Število strežnikov: | 6
2.1.2 | Znamka in model strežnika: | Navesti znamko in model ponujenih strežnikov:
2.1.3 | Proizvajalčeva oznaka dela (Part number): | Navesti proizvajalčevo oznako dela (Part number):
2.1.4 | Rack ohišje: | Da
2.1.5 | Velikost ohišja: | 2U
2.1.6 | Procesor
2.1.7 | Tip procesorja: | Intel Xeon-Gold 5320
2.1.8 | Število nameščenih procesorjev: | 2
2.1.9 | Pomnilnik
2.1.10 | Velikost delovnega pomnilnika (GB) strežnika: | vsaj 512
2.1.11 | Tip delovnega pomnilnika: | DDR4 Registered ECC
2.1.12 | Število prostih rež za dodatni pomnilnik | 16
2.1.13 | Diskovni podsistem
2.1.14 | RAID krmilnik: | Da
2.1.15 | RAID cache (GB) | 2
2.1.16 | RAID predpomnilnik zavarovan pred izgubo podatkov ob izpadu elektrike: | Da
2.1.17 | RAID podprti nivoji: | RAID 1, RAID 5, RAID 6
2.1.18 | Diski
2.1.19 | Tip diskov: | SSD (read intensive)
2.1.20 | Možnost menjave diskov med delovanjem: | Da
2.1.21 | Kapaciteta posameznih diskov: | vsaj 480GB
2.1.22 | Število diskov v strežniku: | vsaj 2
2.1.23 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku: | Da
2.1.24 | Komunikacijska kartica
2.1.25 | Tip 1: | Ethernet 10/25Gb
2.1.26 | Število kartic na strežnik: | 2
2.1.27 | Tip priključka: | optični
2.1.28 | Število priključkov na kartico: | 2
2.1.29 | 10GBASE-SR SFP+ moduli vključeni na strani strežnika: | Da
2.1.30 | Tip 2: | FC HBA 16Gb
2.1.31 | Število kartic na strežnik: | 2
2.1.32 | Tip priključka: | optični
2.1.33 | Število priključkov na kartico: | 2
2.1.34 | 16GBASE-SR SFP+ moduli vključeni na stani strežnika: | Da
2.1.35 | Kartice morajo biti nameščene na dveh riserjih | Da
2.1.36 | Napajalnik
2.1.37 | Moč napajalnika | min. 750W
2.1.38 | Število napajalnikov | 2
2.1.39 | Razno
2.1.40 | Število USB priključkov na strežniku (spredaj/zadaj) | vsaj 1/2
2.1.41 | Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop z LDAP avtentikacijo do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona). Sistem daljinskega dostopa omogoča dodatne varnostne mehanizme CNSA, avtomatično preverjanje strojne kode za zagotovitev integritete strojne kode in možnost avtomatične obnovitve avtentične strojne kode v primeru nepričakovane napake na strojni kodi. | Da
2.1.42 | Možnost predvidevanja za odpoved trdega diska, procesorjev, spomin, napajanje in ventilatorje (PFA oziroma tehnologija za nadzor in obveščanje o delovanju komponent): | Trdi disk, procesor, pomnilnik
2.1.43 | Diagnostični prikazovalnik na sprednji strani strežnika z možnostjo prikazovanja stanja za vsaj sledeče komponente: | Procesor, pomnilnik, napajanje
2.1.44 | Zagotovljena kompatibilnost strojne opreme z RHEL 8: | Da
2.1.45 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da
2.1.46 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60
2.1.47 | Odzivni čas (v urah): | 2
2.1.48 | Čas za odpravo napake: | 6 ur po prijavi napake
2.1.49 | Garancija proizvajalca za odpravo napak v skladu s SLA za vsak posamezen strežnik tega tipa | Da
2.1.50 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev: | Da
2.1.51 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro: | Da
2.1.52 | Priložen sistem za organizacijo kablov (Cable Management Arm): | Da
2.1.53 | Storitev:
2.1.54 | Namestitev strežnikov (iz tega sklopa razpisa) v strežniško omaro | Da
2.1.55 | Priključitev strežnikov na električno napajanje | Da
2.1.56 | Posodobitev firmware-a | Da
2.2 | Rack strežniki z diskovnim poljem - tip VMW | Minimalne zahtevane karakteristike: | Karakteristike ponujene opreme:
2.2.1 | Število strežnikov: | 1
2.2.2 | Znamka in model strežnika: | Navesti znamko in model ponujenega strežnika:
2.2.3 | Proizvajalčeva oznaka dela (Part number): | Navesti proizvajalčevo oznako dela (Part number):
2.2.4 | Rack ohišje: | Da
2.2.5 | Velikost ohišja: | 2U
2.2.6 | Število mest za SAS/SATA diske | 16
2.2.7 | Procesor
2.2.8 | Tip procesorja: | Intel Xeon-Silver 4314
2.2.9 | Število nameščenih procesorjev: | 2
2.2.10 | Pomnilnik
2.2.11 | Velikost delovnega pomnilnika (GB) strežnika: | vsaj 512
2.2.12 | Tip delovnega pomnilnika: | DDR4 Registered ECC
2.2.13 | Število prostih rež za dodatni pomnilnik | 16
2.2.14 | Diskovni podsistem
2.2.15 | RAID krmilnik: | Da
2.2.16 | RAID cache (GB) | 2
2.2.17 | RAID predpomnilnik zavarovan pred izgubo podatkov ob izpadu elektrike: | Da
2.2.18 | RAID podprti nivoji: | RAID 1, RAID 5, RAID 6
2.2.19 | Diski
2.2.20 | Tip diskov: | SSD (read intensive)
2.2.21 | Možnost menjave diskov med delovanjem: | Da
2.2.22 | Kapaciteta posameznih diskov: | vsaj 480GB
2.2.23 | Število diskov v strežniku: | vsaj 6
2.2.24 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku: | Da
2.2.25 | Komunikacijska kartica
2.2.26 | Tip 1: | Ethernet 10/25Gb
2.2.27 | Število kartic na strežnik: | 2
2.2.28 | Tip priključka: | optični
2.2.29 | Število priključkov na kartico: | 2
2.2.30 | 10GBASE-SR SFP+ moduli vključeni na strani strežnika: | Da
2.2.31 | Tip 2: | FC HBA 32Gb
2.2.32 | Število kartic na strežnik: | 2
2.2.33 | Tip priključka: | optični
2.2.34 | Število priključkov na kartico: | 2
2.2.35 | 32GBASE-SR SFP28 moduli vključeni na stani strežnika: | Da
2.2.36 | Kartice morajo biti nameščene na dveh riserjih | Da
2.2.37 | Napajalnik
2.2.38 | Moč napajalnika | min. 750W
2.2.39 | Število napajalnikov | 2
2.2.40 | Razno
2.2.41 | Število USB priključkov na strežniku (spredaj/zadaj) | vsaj 1/2
2.2.42 | Nadzor delovanja strežnika in omogočen oddaljen dostop z LDAP avtentikacijo do strežniške konzole preko WEB vmesnika (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona). Sistem daljinskega dostopa omogoča dodatne varnostne mehanizme CNSA, avtomatično preverjanje strojne kode za zagotovitev integritete strojne kode in možnost avtomatične obnovitve avtentične strojne kode v primeru nepričakovane napake na strojni kodi. | Da
2.2.43 | Možnost predvidevanja za odpoved trdega diska, procesorjev, spomin, napajanje in ventilatorje (PFA oziroma tehnologija za nadzor in obveščanje o delovanju komponent): | Trdi disk, procesor, pomnilnik
2.2.44 | Diagnostični prikazovalnik na sprednji strani strežnika z možnostjo prikazovanja stanja za vsaj sledeče komponente: | Procesor, pomnilnik, napajanje
2.2.45 | Zagotovljena kompatibilnost strojne opreme z RHEL 8: | Da
2.2.46 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da
2.2.47 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60
2.2.48 | Odzivni čas (v urah): | 2
2.2.49 | Čas za odpravo napake: | 6 ur po prijavi napake
2.2.50 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev: | Da
2.2.51 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro: | Da
2.2.52 | Priložen sistem za organizacijo kablov (Cable Management Arm): | Da
2.2.53 | Storitev:
2.2.54 | Namestitev strežnikov (iz tega sklopa razpisa) v strežniško omaro | Da
2.2.55 | Priključitev strežnikov na električno napajanje | Da
2.2.56 | Posodobitev firmware-a | Da
2.3 | Diskovni sistem - TIP DMZ | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme
2.3.1 | Število Diskovnih polj | 2 kom
2.3.2 | Diskovno polje
2.3.3 | Znamka in model | Navesti znamko in model ponujenih diskovnih polj:
2.3.4 | Proizvajalčeva oznaka (Part number) | Navesti proizvajalčevo oznako dela (Part number):
2.3.5 | Možnost vgradnje v 19" strežniško omaro | Da
2.3.6 | SAN diskovno polje brez enojne točke odpovedi | Da
2.3.7 | Krmilnik | Podvojen z delovanjem v Active/Active načinu
2.3.8 | Število FC 32Gb ali 16Gb priklopov na sistem | vsaj 4
2.3.9 | Količina predpomnilnika na sistem | vsaj 32GB
2.3.10 | Sposobnost prenosa nezapisanih podatkov iz predpomnilnika (cache) na vgrajen medij v primeru izpada električnega napajanja | Da
2.3.11 | Podpora sočasnemu izpadu vsaj dveh diskov znotraj RAID skupine | Da
2.3.12 | Funkcija oddaljene replikacije v Active/Active načinu | Da
2.3.13 | Sposobnost razširjanja diskovnih skupin, logičnih diskov, dodajanje diskov v RAID, vse brez prekinitve delovanja | Da
2.3.14 | Sposobnost migracije LUNov med različnimi diskovnimi skupinami brez prekinitve delovanja | Da
2.3.15 | Sposobnost nadgradnje strojne in programske opreme diskovnega polja brez izpada delovanja | Da
2.3.16 | Upravljanje z GUI preko spletnega brskalnika ter CLI (preko SSH) | Da
2.3.17 | Diski
2.3.18 | Tip I
2.3.19 | Velikost in število posameznih diskov | Navesti velikost in število posameznih diskov:
2.3.20 | Neto kapaciteta brez upoštevanja kompresije in deduplikacije pri zaščiti z dvojno pariteto in upoštevanjem hot spare politike glede na priporočila proizvajalca | vsaj 45TiB
2.3.21 | Tip diska | SAS flash ali NVME flash
2.3.22 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku | Da
2.3.23 | Razno
2.3.24 | Vključene licenca za thin provisioning, izdelavo slik stanja (»snapshot«) in replikacijo na oddaljeno lokacijo na drug sistem | Da
2.3.25 | Vključena licenca za programsko opremo za spremljanje in analizo delovanja in poročanje (vsaj I/O performanse, odzivni časi, dodeljen prostor, porabljen prostor, skupni prostor), z možnostjo hranjenja podatkov za neomejeno časovno obdobje (če je diskovno polje podprto s strani IBM Spectrum Control, naj bo prioritetno to licenca, ki omogoča spremljanje diskovnega polja z obstoječim IBM Spectrum Control strežnikom) | Da
2.3.26 | Podpora in gonilniki za vzpostavitev "multipath", "load balancing" in "failover" za sisteme z RHEL 8 | Da
2.3.27 | Diskovno polje mora izpolnjevati zahteve, ki jih ima Red Hat Virtualization za active/active disaster recovery: sinhrono replicirano diskovno polje na katerega se lahko hkrati piše na obeh straneh preko deljene L2 mrežne povezave | Da
2.3.28 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da
2.3.29 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60
2.3.30 | Odzivni čas (v urah) | 2
2.3.31 | Čas za odpravo napake | 24 ur po prijavi napake
2.3.32 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev | Da
2.3.33 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro | Da
2.3.34 | Storitev:
2.3.35 | Namestitev diskovnega sistema v strežniško omaro | Da
2.3.36 | Vzpostavitev replikacije med diskovnima sistemoma | Da
2.4 | Programska oprema | Količina | Časovno obdobje
2.4.1 | Red Hat Virtualization (2-sockets), Standard, 3 Years | 6 komadov | 3 leta
2.4.2 | Storitve:
2.4.3 | Namestitev Red Hat Virtualization (RHV) na strežnike tipa DMZ | Da
Opombe:
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine komponent, lahko ponudi le boljše karakteristike le – teh, kar vpiše v stolpec "Karakteristike ponujene opreme".
V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, da ponuja, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike".
Ponudnik mora v ponudbi obvezno navesti podatke v zeleno obravanih poljih (znamke in modele ponujenih strežnikov in diskovnih polj, proizvajalčeve oznake ter velikost in število posameznih diskov), kot je predvideno v zgornji preglednici (v prazna polja stolpca Karakteristike ponujene opreme, ki so obravnana z zeleno barvo).

## Sklop 3 - diskovni sistem CEPIS
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za sklop 3 |  | Priloga št. 5.3
v zvezi z javnim naročilom št. 430-377/2022
Ponudnik: ___________________________________ (navesti naziv ponudnika)
Sklop 3: Diskovni sistem za CEPIS
3.1 | Diskovni sistem - TIP CEP | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme
3.1.1 | Število Diskovnih polj | 2 kompleta
3.1.2 | Diskovno polje
3.1.3 | Znamka in model | Navesti znamko in model ponujenih diskovnih polj:
3.1.4 | Proizvajalčeva oznaka (Part number) | Navesti proizvajalčevo oznako (Part number):
3.1.5 | Možnost vgradnje v 19" strežniško omaro | Da
3.1.6 | SAN diskovno polje brez enojne točke odpovedi | Da
3.1.7 | Krmilnik | Podvojen z delovanjem v Active/Active načinu
3.1.8 | Število FC 32Gb ali 16Gb priklopov na sistem | vsaj 4
3.1.9 | Količina predpomnilnika na sistem | vsaj 192GB
3.1.10 | Sposobnost prenosa nezapisanih podatkov iz predpomnilnika (cache) na vgrajen medij v primeru izpada električnega napajanja | Da
3.1.11 | Podpora sočasnemu izpadu vsaj dveh diskov znotraj RAID skupine | Da
3.1.12 | Funkcija oddaljene replikacije v Active/Active načinu | Da
3.1.13 | Sposobnost razširjanja diskovnih skupin, logičnih diskov, dodajanje diskov v RAID, vse brez prekinitve delovanja | Da
3.1.14 | Priklop shranjevalnih medijev po 2 neodvisnih poteh | Da
3.1.15 | Sposobnost migracije LUNov med različnimi diskovnimi skupinami brez prekinitve delovanja | Da
3.1.16 | Sposobnost nadgradnje strojne in programske opreme diskovnega polja brez izpada delovanja | Da
3.1.17 | Upravljanje z GUI preko spletnega brskalnika ter CLI (preko SSH) | Da
3.1.18 | Diski
3.1.19 | Tip I
3.1.20 | Velikost in število posameznih diskov | Navesti velikost in število posameznih diskov:
3.1.21 | Neto kapaciteta brez upoštevanja kompresije in deduplikacije pri zaščiti z dvojno pariteto | vsaj 150TiB
3.1.22 | Tip diska | NVMe Flash
3.1.23 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku | Da
3.1.24 | Tip II | Da
3.1.25 | Velikost in število posameznih diskov | Navesti velikost in število posameznih diskov:
3.1.26 | Neto kapaciteta brez upoštevanja kompresije in deduplikacije pri zaščiti z dvojno pariteto in upoštevanjem hot spare politike glede na priporočila proizvajalca | vsaj 420TiB
3.1.27 | Tip diska | 7,2k LFF nearline SAS
3.1.28 | Okvarjeni diski ostanejo pri naročniku | Da
3.1.29 | Razno
3.1.30 | Vključene licence za thin provisioning, avtomatski tiering (vsaj 3 nivojski), kompresijo v realnem času, deduplikacijo, izdelavo slik stanja (»snapshot«) in replikacijo na oddaljeno lokacijo na drug sistem | Da
3.1.31 | Vključena licenca za programsko opremo za spremljanje in analizo delovanja in poročanje (vsaj I/O performanse, odzivni časi, dodeljen prostor, porabljen prostor, skupni prostor), z možnostjo hranjenja podatkov za neomejeno časovno obdobje (če je diskovno polje podprto s strani IBM Spectrum Control, naj bo prioritetno to licenca, ki omogoča spremljanje diskovnega polja z obstoječim IBM Spectrum Control strežnikom) | Da
3.1.32 | Podpora in gonilniki za vzpostavitev "multipath", "load balancing" in "failover" za sisteme z VMware ESXi in RHEL 8 | Da
3.1.33 | Diskovno polje mora izpolnjevati zahteve, ki jih ima Red Hat Virtualization za active/active disaster recovery: sinhrono replicirano diskovno polje na katerega se lahko hkrati piše na obeh straneh preko deljene L2 mrežne povezave | Da
3.1.34 | Licence programske opreme morajo biti registrirane na naslov naročnika | Da
3.1.35 | Garancijski rok za odpravo napak na lokacijah uporabnikov po vsej Sloveniji (v mesecih): | 60
3.1.36 | Odzivni čas (v urah) | 2
3.1.37 | Čas za odpravo napake | 24 ur po prijavi napake
3.1.38 | Priloženi kabli in potreben material za montažo in priključitev | Da
3.1.39 | Priložena vodila za namestitev v strežniško omaro | Da
3.1.40 | Storitev:
3.1.41 | Namestitev diskovnega sistema v strežniško omaro | Da
3.1.42 | Vzpostavitev replikacije med diskovnima sistemoma | Da
Opombe:
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine komponent, lahko ponudi le boljše karakteristike le – teh, kar vpiše v stolpec "Karakteristike ponujene opreme".
V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, da ponuja, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike".
Ponudnik mora v ponudbi obvezno navesti podatke v zeleno obravanih poljih (znamke in modele ponujenih diskovnih polj in diskov, proizvajalčeve oznake ter velikost in število posameznih diskov), kot je predvideno v zgornji preglednici (v prazna polja stolpca Karakteristike ponujene opreme, ki so obravnana z zeleno barvo).

## Sklop 4 - Programska oprema
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za sklop 4 |  |  |  | Priloga št. 5.4
v zvezi z javnim naročilom št. 430-377/2022
Sklop 4: Programska oprema
4 | Opis | Enota | Količina | Časovno obdobje | Datum aktivacije
4.1 | Red Hat Learning Subscription Standard | kos | 2 | 2 leti | 2022-11-26
4.2 | EnterpriseDB EDB Postgres Enterprise, per uniCore, 3 Years | jedro | 16 | 3 leta | 2022-10-26
4.3 | Elasticsearch Billable Nodes for Platinum Subscription, 3 Nodes, 3 Years (podaljšanje obstoječe licence) | kos | 1 | 3 leta | 2022-10-26
4.4 | JetBrains All Products Pack | kos | 20 | 3 leta | 45 dni po podpisu pogodbe
Ponudnik mora zaradi zahtevane kompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika, ponuditi točno določeno, zgoraj navedeno programsko opremo. Za vso programsko opremo velja, da je predmet podaljšanja zadnja oziroma najnovejša verzija.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca.