## Računalniški pulti
MORS 240/2022-ODP | NAKUP IN MONTAŽA RAČUNALNIŠKIH PULTOV
TABELA | Računalniški pulti
PONUDNIK:
Računalniški pulti | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Slika 1: Računalniški pultu A Slika 2: Računalniški pult B | Ponudnik mora zagotoviti obe verziji računalniških pultov in njihovo montažo. Ne glede na verzijo delovnega pulta je zahtevan minimalni garancijski rok 5 let na posamezne dele kot tudi na celoto.
Pult
Slika 3: mere (mm) pulta za delovno mesto A Slika 4: mere (mm) pulta za delovno mesto B | Pult mora biti sodobne oblike in izdelan glede na dimenzije podano v sliki 3 oz. 4. (mm)
Pult mora biti stabilen v vseh položajih brez pritrditve v tla.
Omogočati mora prehod priključnih kablov (UTP/FTP, video, telefonske povezave, napajanje)
Vsi priključni kabli morajo biti iz tal do delovne površine ustrezno zaščiteni oziroma nameščeni v konzolah ali kinetah.
Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni, s centralnim ozemljitvenim priključkom.
Barvo nekovinskih delov pulta izbere naročnik v barvi po RAL lestvici (razen za dvižne noge).
Pult mora biti opremljen z ohišjem za vgradnjo razvoda električne in mrežne napeljave ter računalniške in komunikacijske opreme.
Pod delovno površino pulta mora biti dovolj prostega prostora za noge pri sedečem delu, in sicer najmanj 600mm x 580 mm (globina, širina).
Delovna površina mora biti izdelana iz kompozitnega materiala kot »Kerrock« ali »Corian« (v nadaljevanju Kerrock), zaradi preprečevanja bleščanja ne sme imeti leska.
Pult mora omogočati delo operaterja v stoječem ali sedečem položaju.
Pult mora biti opremljen z lokalno razsvetljavo z možnostjo nastavitve jakosti svetilnosti.
Vklop svetilke mora biti lahko dostopen.
Nosilna krostrukcija
Nosilna konstrukcija pulta mora biti narejena iz kovinskih materialov ( DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0 ali boljše) minimalne debeline 2 mm.
Omogočati mora prehod ustreznega števila priključnih kablov (LAN, video, telefonske povezave, napajanje), ki bodo do delovne površine po dveh ustrezno gibljivih zaščitnih verigah (ali po dveh konzolah ali kinetah za zaščito kablov) ustrezno zaščiteni.
Zadnja stran prostora za opremo mora biti izdelana iz perforiranih stranic z zračnostjo min. 65% za pasivno hlajenje vgrajene opreme.
Konstrukcija mora vsebovati snemljive plošče za dostop od opreme.
Mehanizem za dvig in spust pulta, z elektro pogonom za upravljanje višine delovne površine
Mehanizem za dvigovanje in spuščanje pulta mora biti omogočen s sočasnim dvigom štirih dvižni nog s skupno obremenitvijo do 480 kg.
Dvig pulta mora biti z elektro pogonom.
Tipka za upravljanje višine delovne površine s tremi spominskimi mesti mora biti nameščena na sprednji strani pulta na lahko dostopnem mestu.
Višina monitorjev se dviguje istočasno s pultom ima pa tudi svoj elektro pogon za nastavitev višine.
Osvetlitev
Namizna svetilka mora biti oblikovana kot svetilka na dvojni gibljivi roki.
Kabel mora biti integriran v nosilec
Glava svetilke mora biti minimalistična, ploščata debeline cca 11mm, z integriranim LED izvorom svetlobe.
V glavi mora biti integriran reflektor, ki preprečuje bleščanje
Radij dosega popolnoma iztegnjene roke mora biti vsaj 75 cm.
Za krmiljenje svetilke mora biti na glavi vgrajeno stikalo/tipka. Svetilka mora omogočati vklop-izklop in v obeh smereh (močneje-šibkeje) brezstopenjsko regulacijo moči svetlobe glede na trenutne potrebe na delovnem mestu.
Svetilka mora imeti spominsko funkcijo, ki ob vsakokratnem vklopu svetilko vklopi v jakosti, ki je bila nastavljena ob zadnjem izklopu
Barva svetlobe mora biti nevtralna bela 4000K. Osvetlitev delovne površine mora biti enakomerna, homogena, razpršena, brez senc ali vidnih vzorcev strukture svetlobnega vira.
Vir svetlobe mora biti zastrt, da ne povzroča direktnega bleščanja in ne zaslepi uporabnika. Svetilka mora biti brez bleščanja in utripanja ter primerna za uporabo ob računalniških zaslonih.
Podporni sistem za monitorje
Podporni sistem za monitorje mora omogočati polkrožno postavitev treh 27'' (delovno mesto A) oz. 32'' (delovno mesto B) monitorjev v radiju pulta.
Postavljen mora biti na posebnem delu, ki od osnovne postavitve pulta omogoča vertikalni dvig in spust z električnim pogonom.
Nosilec za monitorje po »VESA« standardu 100 x 100 mm mora omogočati ročne nastavitve pozicije zaslona (levo, desno) v kolikor bi se naročnik odločil za nakup večjih oz. manjših monitorjev.
Postavitev oddaljenosti monitorjev naprej nazaj se določi ob montaži in je fiksna.
Na dvižni sistem za monitorje mora biti vgrajen razdelilnik 230 VAC z 8 vtičnicami.
Delovno mesto A mora dodatno še imeti dva nosilca za ADDER link in prostor za montažo dveh fanless PC računalnikov z zvočniki.
Modularni del:
Slika 5: Shema dodatnega elementa | Dodatni element mora biti izdelani iz »Kerrock« materiala. Narejen mora biti modularno glede na opremo, ki jo uporabljajo v posameznem ReCO oz. CORS.
Barvno ne sme odstopati od elementov pulta.
Kot postavitve in naklon mora biti nastavljiv.
Oprema bo po vgradnji fiksna.
Iz dodatnega elementa morajo biti narejeni s ščetko zaščiteni prehodi (predvidoma 3x) za kable telefonov, radijskih postaj, monitorjev, tipkovnice, miške,…), do prostora za opremo, kjer so priključni kabli za LAN, video, telefonske povezave, napajanje itd.
Omogočena mora biti kasnejša menjava dodatnega elementa oz. modula v primeru menjave vgrajene opreme.
Na dodatnem elementu je potrebno predvideti tudi možnost 3x USB napajanja in možnost priklopa električne naprave (šuko 230V).
Delovna površina:
Slika 6: nastavljiva višina pulta za delovno mesto A Slika 7: nastavljiva višina pulta za delovno mesto B | Delovna plošča mora biti izdelana iz »Kerrock« materiala debeline 12mm, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje.
Delovna površina mora biti brez ostrih robov, spredaj mora biti zaobljena, kot je razvidno iz slike 3 in 4.
Delovna površina mora biti zvezno nastavljiva po višini med 750 in 1250mm (sliki 6 in 7).
Delovna površina mora biti izvedena na način, da jo je možno povečati (razširiti) za vsaj 300x600mm
Pomik delovne površine mora biti omogočen z elektro pogonom s štirimi dvižnimi nogami LINAK DL6 1200N oz. primerljivimi glede hitrosti pomika, hrupa in potiska.
Elektro pogon mora biti opremljen s sistemom za preprečitev poškodb (anti-colission) med premikanjem delovne površine.
Noge morajo biti skrite v delovno površino (slika 1, 2).
Na prednji strani delovne površine mora biti na ergonomskem mestu vgrajena kontrolna enota za pomik delovne površine gor/dol s tipkami.
V zadnjem delu pulta mora biti vgrajeno ohišje z dvema priključnima dozama in razvodom napajanja 230V AC,
razdelilnik električne napeljave z minimalno 16x vtičnicami šuko
4x mrežno vtičnico RJ45 kategorija 6.
Kabli v kinetah morajo biti ustrezno zavarovani pred stiskom in prelomom.
V zadnjem delu pulta mora biti omogočena namestitev komunikacijske opreme in napajalnikov za radijsko postajo.
Dostop do vgrajene opreme mora biti omogočen brez uporabe orodja ali ključa
Opora za noge
Velikost opore za noge mora biti dolga najmanj 450 mm in široka 350 mm,
dovolj visoka,
stabilna in nedrseča
delavcu mora omogočati udoben položaj in naklon nog med sedečim delom