Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava prenosne laserske sledilne naprave«

Oznaka javnega naročila:  302/33 – RIUM79-P2-21-FS09-1/2022

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava prenosne laserske sledilne naprave« , in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | Prenosna laserska sledilna naprava |  |  |  |
|  |  | Absolutni interferometer za meritev šestih prostostnih stopenj lege merjenega telesa (6DoF). | DA NE |  |  |
|  |  | Območje zajema podatkov s pomočjo reflektorjev vsaj 6 m. | DA NE |  |  |
|  |  | Območje ročnega zajema podatkov vsaj 5 m. | DA NE |  |  |
|  |  | Samodejna kompenzacija temperature, vlage in tlaka. | DA NE |  |  |
|  |  | Neobčutljivost na osvetlitev okolice. | DA NE |  |  |
|  |  | Doseganje IP54 standarda. | DA NE |  |  |
|  |  | Možnost orientacije glede na gravitacijsko polje. | DA NE |  |  |
|  |  | Prenosna izvedba z brezžično povezavo (Wi-Fi). | DA NE |  |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |  |
|  |  | Tehnična dokumentacija proizvajalca in navodila za rokovanje s strojno in programsko opremo, vsaj v angleškem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. | DA NE |  |  |
| 1.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Stojalo za stabilno namestitev laserske enote. | DA NE |  |  |
| 1.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za prostoročno avtomatsko dinamično določanje šestih prostostnih stopenj lege merjenega telesa (6DoF) z natančnostjo določanja dolžine do 60 mikrometrov pri polmeru merilnega volumna vsaj 5 m. | DA NE |  |  |
| 1.4 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Brezžično ročno tipalo z dodatno baterijo, polnilcem baterij in transportnim kovčkom. | DA NE |  |  |
| 1.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Komplet prijemal za namestitev reflektorjev. | DA NE |  |  |
| 1.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Reflektor s snemljivim obročem. | DA NE |  |  |
| 1.7 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Širokokotni reflektor z merilnim območjem vsaj +/- 65° glede na os. | DA NE |  |  |
| 1.8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Komplet tipal za brezžično ročno tipalo, ki vsebuje tipali s polmera 3 mm in 6 mm in ročici z dolžino 100 mm in 200 mm. | DA NE |  |  |
| 1.9 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Programska oprema za zajem in obdelavo podatkov (načrtovanje in izvedba meritev, poravnave geometrij, delo s sklopi oz. sestavi, analiza podatkov, izdelava poročila, uvoz CAD-geometrije vsaj v standardiziranem CAD-formatu STEP, izvoz podatkov vsaj v standardiziranem CAD-formatu STEP). | DA NE |  |  |
| 1.10 | 1 | Dobava, namestitev, zagon in usposabljanje |  |  |  |
|  |  | Šolanje za uporabo programske opreme (vsaj 1 dan po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev). | DA NE |  |  |
|  |  | Šolanje za praktično delo (vsaj 1 dan po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev). | DA NE |  |  |
|  |  | Asistenca pri zagonu (vsaj 1 dan po 8 ur/dan). | DA NE |  |  |
|  |  | Dostava in namestitev opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor. Dostava v laboratorij v C-101. | DA NE |  |  |
|  |  | Testni zagon. | DA NE |  |  |
| Garancijsko obdobje in dobavni rok |  |  |  |  |  |
| Garancijsko obdobje: 1 leto. |  |  | DA NE |  |  |
| Dobavni rok: največ 120 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |  |  | DA NE |  |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.