## Navodila
Navodila za izpolnjevanje
Arnes ID – Oznaka organizacije, ki jo uporablja Arnes. Najdete jo v seznamu organizacij, ki ga prejmete s strani Arnesa.
Ime organizacije – Poln naziv organizacije.
Naslov organizacije – Naslov organizacije.
Odgovorna oseba – Odgovorna oseba za organizacija, tipično ravnatelj/ravnateljica šole.
Pooblaščena oseba in kontakti - Pooblaščena oseba na organizaciji za komunikacijo z Arnesom (računalničar) in njegovi kontakti, če so drugačni od sporočenih s strani Arnesa.
Ponudnik internetne povezave – Primarni ponudnik internetne povezave (Telekom, T-2, A1, Telemach, …). V primeru direktne povezave v Arnes vozlišče preko optike, zapišite “Arnes”.
Hitrost internetne povezave – Hitrost internetne povezave (prenos dol / prenos gor).
Število vozlišč - Skupno število vozlišč na organizaciji (vse stavbe na lokaciji skupaj).
Število zgradb - Število zgradb na lokaciji.
Število dostopovnih točk - Skupno število dostopovnih točk na lokaciji, tako točke iz projekta WLAN2020 (FortiAP 221E in FortiAP 223E), kot tudi predhodne/lastne točke, ki so aktivne.
Lastne dostopovne točke - Če so v uporabi (aktivne) točke, ki niso iz projekta WLAN2020 (FortiAP 221E in FortiAP 223E) označite z “DA”, drugače “NE”.
Prisotne osebe ob popisu - Ime, priimek in vloga oseb na VIZ, ki so pomagale pri popisu.
Datum popisa - Datum popisa.
Oznaka vozlišča - Ime vozlišča, klasično napisana na samih omarah (GKV, KV1, …).
Zgradba vozlišča - Zgradba, v kateri se nahaja vozlišče (zg1, stavba 1, …).
Prostor vozlišča - Prostor, v katerem se nahaja vozlišče.
Število omar - Število omar v vozlišču.
Velikost omar (HU) - Velikost omar v vozlišču (ločene z “,”).
Omare na višini - Če so omare na višini se označi z “DA”, v nasprotnem primeru pa “NE”.
Proste enote (HU) v omarah - Število prostih enot v omarah, kamor je možno vgraditi opremo (ločene z “,”).
Proste električne vtičnice v omarah - Število prostih električnih vtičnic v omarah (ločene z “,”).
Urejenost povezav v omari – Ali so povezave v omari lepo urejene ali ne. Možnosti so “DA”, “DELOMA”, “NE”.
Označene povezave na patch panelu – Ali so povezave na PP (patch panelu) označene oz. so označene po vtičnicah. Možnosti “DA”, “NE”.
Oddaljen prostor – Oznaka vozlišča oz. prostora, do katerega vodijo povezave (GKV, KV1, …).
Število UTP povezav/ zaključenih vlaken - Število UTP povezav / vlaken do vozlišča
Tip oz. kategorija kabla/optike - Tip kabla/optike med vozlišči (cat. 5E, cat. 6a, SM, MM, …).
Aktivna/neaktivna - Ali je omenjena medvozliščna povezava v uporabi ali ne.
Naprava (proizvajalec, model, oznaka) - Podatki o stikalu (primer: Juniper EX2300-24P – oznaka: S1-GKV-zg1-000).
Število bakrenih vrat - Število bakrenih priklopov na stikalu.
Število optičnih kletk - Število optičnih kletk na stikalu.
Število prostih bakrenih vrat - Število prostih bakrenih priklopov na stikalu.
Število prostih optičnih kletk - Število prostih optičnih kletk na stikalu.
Vloga – Vloga stikala (CPE, LAN, admin, pedag, …). Če je stikalo CPE (pride vanj zunanja povezava iz vozlišča), je poleg tega tudi LAN stikalo. Če je pametno stikalo in se uporablja za ločevanje omrežij zapišite “LAN”, če je pa samo za eno omrežje (admin, pedag) pa zapišite to.
Prioriteta za zamenjavo - Označite prioriteto za zamenjavo po vrsti (1,2,3, …).
Patch panel - Označba patch panela (PP1, PP-A, …), kot je na njem zapisano.
Število zaključenih povezav/vlaken - Število zaključenih povezav/vlaken na patch panelu.
Kategorija kablov/ tip optike – Kategorija kablov oz. tip optike (cat. 5E, cat. 6a, SM, MM, ...).
Število zasedenih povezav/vlaken - Število od zaključenih povezav/vlaken, ki so povezana na stikala.
Število praznih mest na PP - Število praznih mest na PP, ki se lahko porabijo za nove povezave.
Število razdeljenih kablov - Število razdeljenih kablov (torej en kabel se razdeli na dva).
Končna lokacija povezave - Končna lokacija povezave (učilnica/soba, vozlišče).
Tip povezave – Vrsta nove povezave (UTP, optika).
Dolžina povezave – Okvirna dolžina povezave v metrih.
Prioriteta – Prioriteta za izgradnjo po vrsti (1,2,3, …).
Komentarji – Dodatni komentarji, ki ne sodijo v druge kategorije oz. za dodatna pojasnila.

## Osnovno stanje organizacije
Arnes ID
Ime organizacije
Naslov
Odgovorna oseba
Pooblaščena oseba in kontakti
Ponudnik internetne povezave
Hitrost internetne povezave
Število vozlišč
Število zgradb
Število dostopovnih točk
Lastne dostopovne točke
Prisotne osebe ob popisu
Datum popisa

## Podatki o vozlišču
Osnovni podatki |  |  |  | Komentar
Oznaka vozlišča
Zgradba vozlišča
Prostor vozlišča
Število omar
Velikost omar (HU) |  | Omare na višini
Proste enote (HU) v omarah |  | Proste električne vtičnice v omarah
Urejenost povezav v omari |  | Označene povezave na patch panelu
Popis medvozliščnih povezav |  |  |  | Popis stikal v vozlišču | [6 empty] | Trenutno stanje povezav | [5 empty] | Obnova/izgradnja povezav
Oddaljen prostor | Število UTP povezav/ zaključenih vlaken | Tip oz. kategorija kabla/optike + tip priključka | Aktivna/neaktivna | Naprava (proizvajalec, model, oznaka) | Število bakrenih vrat | Število optičnih kletk | Število prostih bakrenih vrat | Število prostih optičnih kletk | Vloga | Prioriteta za zamenjavo | Patch panel | Število zaključenih povezav/vlaken | Kategorija kablov/ tip optike + tip priključka | Število zasedenih povezav/vlaken | Število praznih mest na PP | Število razdeljenih kablov | Končna lokacija povezave | Tip povezave | Okvirna dolžina povezave | Prioriteta