## Tehnične specifikacije
Sistem za biolistiko
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v dokumentaciji:
Sistem za biolistiko mora biti kompatibilen s kompletom za pripravo nabojev, ki ga v laboratoriju imamo (Tubing prep station (Bio-rad #165-2418))
Pripravljene naboje, ki vsebujejo genski material na zlatih delcih, mora biti možno vstaviti v željeni sistem in jih menjati.
S pomočjo helija mora biti možno zlate delce v nabojih vnesti z biolističnim pristopom v organizem.
Sistem naj bo povezljiv z izvorom helija, ki ga imamo v laboratoriju, in dotok le tega naj bo možno regulirati preko regulatorja (Helium Hose Assembly #1652412, Helium Regulator #1652413).
da
ne
ne
ne
da
da
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 5 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje (2. etaža)
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake oz. po dogovoru z naročnikom za večje okvare. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni ali daljšo od dogovorjene z naročnikom, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku šestih tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
4 leta.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA