## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava vodnikov in pripadajoče opreme
Specifikacije | Znesek
Dobava vodnikov | 0
Dobava daljnovodne opreme | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Vodniki
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Dobava vodnikov
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Prav tako je treba v ceni na enoto upoštevati tudi strošek izvedbe kosovnega preizkusa in prevzema (vključno s stroškom strokovne inštitucije).
1 | Dobava aluminijevega vodnika s kompozitnim jedrom (27 bobenskih dolžin) | m | 62370 | 0 | 0
2 | Dobava aluminijevega vodnika s kompozitnim jedrom (1 bobenska dolžina - REZERVA) | m | 3000 | 0 | 0
3 | Organizacija in izvedba izobraževanja Elesovih montažerjev za izvajanje montaže in vzdrževanja dobavljenih vodnikov ter izdaja ustreznih certifikatov. Izobraževaje se izvede prostorih RTP Pekre oz. na terenu predmetnega daljnovda. Predvideno je certificiranje 5 montažerjev. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## DV oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Dobava daljnovodne opreme
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Prav tako je treba v ceni na enoto upoštevati tudi strošek izvedbe kosovnega preizkusa in prevzema (vključno s stroškom strokovne inštitucije).
4 | Dobava napenjalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik (102 + 18 rez.); risba E8391 | kos | 120 | 0 | 0
5 | Dobava dodatnih priključnih sponk za priključitev na nudeno napenjalno kompresijsko sponko. Brez izvedenih lukenj! | kos | 20 | 0 | 0
6 | Dobava nosilnih sponk za nudeni vodnik (212 + 12 rez.); risba E8392 | kos | 224 | 0 | 0
7 | Dobava nosilnih sponk za uteži za nudeni vodnik (3 + 9 rez.); risba E8396 | kos | 12 | 0 | 0
8 | Dobava vilic z očko 90°; risba E8395 | kos | 50 | 0 | 0
9 | Dobava vijaka za montažo uteži 25 kg/fazo; risba E8397 | kos | 9 | 0 | 0
10 | Dobava vijaka za montažo uteži 50 kg/fazo; risba E8397 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Dobava uteži 25 kg; risba E8397 | kos | 15 | 0 | 0
12 | Dobava podaljševalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik | kos | 12 | 0 | 0
13 | Dobava popravnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik | kos | 15 | 0 | 0
14 | Dobava popravnih spiral za nudeni vodnik | kos | 12 | 0 | 0
15 | Dobava T tokovnih sponk za nudeni vodnik; risba E8393 | kos | 18 | 0 | 0
16 | Dobava antivibratorjev za montažo na nudeni vodnik; risba E8394. Količino vpiše ponudnik na osnovi izdelane študije. | kos | 0 | 0 | 0
17 | Dobava antivibratorjev iz pozicije 11. za rezervo. | kos | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0