## SKLOP 1 - SIJALKE
NAROČNIK: |  | Javno podjetje NIGRAD, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
PONUDNIK:
ŠT. PONUDBE: ____
Sklop št. 1 - SIJALKE
01. | LED žarnice, sijalke in cevi
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | Cev LED T8 G13 1000lm f28x600mm, 3.000K ali 4.000K ali 6.500K (10W) | kom | 50 |  | 0
| 2. | Cev LED T8 G13 min. 2000lm f28x1200mm, 3.000K ali 4.000K ali 6.500K (20W) | kom | 50 |  | 0
| 3. | Cev LED T8 G13 min. 2700lm f28x1500mm, 3.000K ali 4.000K ali 6.500K (27W) | kom | 50 |  | 0
| 4. | Okrogla T9 cev min. 1320lm, 110lm/W, 6500K, f300, G10q (12W) | kom | 50 |  | 0
| 5. | Okrogla T9 cev min. 2200lm, 110lm/W, 6500K, f300, G10q (20W) | kom | 50 |  | 0
| 6. | LED žarnica E27 min.1060lm f60x110mm, (11W), 865 ali 840 | kom | 50 |  | 0
| 7. | LED žarnica E27 min.1521lm f66x140mm, (14W), 865 ali 840 | kom | 300 |  | 0
| 8. | LED žarnica E27 min.4000lm f66x140mm, (30W), 865 ali 840 | kom | 300 |  | 0
| 9. | LED žarnica E27 minimalno 2300lm 4.000K (max dimenzije L=60 ± 2 mm f150 ± 3mm) (18W) kot npr TOLEDO PERFORMER T60 | kom | 1000 |  | 0
| 10. | LED žarnica E27 minimalno 3400lm 4.000K (max dimenzije L=60 ± 2 mm f175 ± 3mm) 27W kot npr TOLEDO PERFORMER T60 | kom | 300 |  | 0
| 11. | LED žarnica E27 minimalno 4500lm 4.000K (max dimenzije L=85 ± 3 mm f204 ± 3mm) (36W) kot npr TOLEDO PERFORMER T85 | kom | 300 |  | 0
| 12. | LED žarnica E27 minimalno 6800lm 4.000K (max dimenzije L=85 ± 3 mm f245 ± 3mm) (54W) kot npr TOLEDO PERFORMER T85 | kom | 100 |  | 0
| 13. | LED žarnica E27 minimalno 10500lm 4.000K (max dimenzije L=130 ± 3 mm f195 ± 3mm) (80W) kot npr TOLEDO PERFORMER T130 | kom | 50 |  | 0
| 14. | LED modul z magneti 25W 2500lm SMD 2835 | kom | 100 |  | 0
| 15. | LED trak 2835 24V 20W 2400lm/m 6.000K 120LED/m 8mm 6d/5cm IP20 | m | 200 |  | 0
| 16. | Transformator za LED trak 24V 50W IP67 | kom | 20 |  | 0
| 17. | Transformator za LED trak 24V 60W IP67 | kom | 10 |  | 0
02. | Sijalka natrijeva visokotlačne 230V, 50Hz, elipsoidne oblike- Sylvania, Osram, Philips ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | E27 (70W) min. 6.660lm, 88lm/W, 2.000K, mere 155x f71mm | kom | 500 |  | 0
| 2. | E40 (100W) min. 10.100lm, 97lm/W, 2.000K, mere 180x f76mm | kom | 100 |  | 0
| 3. | E40 (150W) min. 17.000lm, 106lm/W, 2.000K, mere 200x f76mm | kom | 500 |  | 0
| 4. | E40 (250W) min. 31.600lm, 120lm/W, 2.000K mere 226x f91mm | kom | 150 |  | 0
| 5. | E40 (400W) min. 56.500lm, 135lm/W, 2.000K, mere 285x f122mm | kom | 5 |  | 0
03. | Sijalka natrijeva visokotlačne 230V, 50Hz, cevne oblike- Sylvania, Osram, Philips ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | E27 (70W) min. 6.400lm, 83lm/W, 2.000K, mere 155x f36mm | kom | 200 |  | 0
| 2. | E40 (100W) min. 10.300lm, 98lm/W, 2.000K, mere 211x f47mm | kom | 300 |  | 0
| 3. | E40 (150W) min. 17.500lm, 109lm/W, 2.000K, mere 211x f47mm | kom | 500 |  | 0
| 4. | E40 (250W) min. 33.200lm, 124lm/W, 2.000K, mere 257x f47mm | kom | 200 |  | 0
| 5. | E40 (400W) min. 56.500lm, 136lm/W, 2.000K, mere 285x f47mm | kom | 10 |  | 0
04. | Sijalka METAL HALOGENIDNA- Sylvania, Osram ali Philips
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | ŽARNICA MH-T 440W E40, 40000lm, 89lm/W , za uporabo v svetilkah z natrijevo predstikalno napravo in 4.0/5.0kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 3800K | kom | 10 |  | 0
| 2. | ŽARNICA MH-T 70W RX7s min.5925lm, za uporabo v svetilkah s predstikalno napravo in 13.3kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 3.300K ali 4.200K, keramičen žarilni prostor (HSI-TD) | kom | 20 |  | 0
| 3. | ŽARNICA MH-T 150W RX7s-24 min 12.000lm , za uporabo v svetilkah s predstikalno napravo in 13.3kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 3.100K ali 4.200K, keramičen žarilni prostor (HSI-TD) | kom | 20 |  | 0
| 4. | ŽARNICA MH-T 440W E40, 42000lm, 93lm/W , za uporabo v svetilkah z natrijevo predstikalno napravo in 4.0/5.0kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 4000K | kom | 10 |  | 0
| 5. | ŽARNICA MH-T 400W Fc2 (obojestransko vpetje), min. 36.000lm, 90lm/W, za uporabo v svetilkah z natrijevo predstikalno napravo in 4.0/25kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 4.200K (HQI TS) | kom | 10 |  | 0
05. | Halogenska sijalka 230V, 50Hz-Osram ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | Semaforska 50W 10V 750lm PKX22s- SIG 64015 | kom | 800 |  | 0
06. | Vžigalne naprave za visokotlačne natrijeve in metalhalogenidne sijalke - Vossloh Schwabe
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | Z400 M K 70-400W, 220-240V, 50-60Hz, Imax=5A, vžigna napetost 4-5kV | kom | 350 |  | 0
07. | Predstikalne naprave odprte izvedbe za visokotlačne natrijeve sijalke za moči - Elektrokovina ali WS (HISK)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | 70W/ 50W | kom | 100 |  | 0
| 2. | 70W | kom | 100 |  | 0
| 3. | 100W | kom | 50 |  | 0
| 4. | 150W /100W | kom | 50 |  | 0
| 5. | 150W | kom | 60 |  | 0
| 6. | 250W | kom | 90 |  | 0
08. | Ostali material:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | Cev zaščitna EUROFLEX 25 | m | 30 |  | 0
| 2. | DOZA N/O dim. 100x100x120mm IP 56 kot npr. GW 44 214 | kom | 5 |  | 0
| 3. | DOZA N/O dim. 120x80x50mm IP 56 kot npr. GW 44 205 | kom | 10 |  | 0
| 4. | DOZA N/O dim. 240x190x90mm IP 56 kot npr. GW 44 208 | kom | 10 |  | 0
| 5. | KONEKTORSKA SPONKA F 4mm2 | kom | 10 |  | 0
| 6. | KONEKTORSKA SPONKA M 4mm2 | kom | 10 |  | 0
| 7. | LESTENČNA SPONKA ZA VAROVALKO- 2p 2.5mm2 | kom | 300 |  | 0
| 8. | LESTENČNA SPONKA ZA VAROVALKO- primerna za montažo na letev | kom | 100 |  | 0
| 9. | LETEV NOSILNA 35MM | kom | 10 |  | 0
| 10. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP B 2A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 10 |  | 0
| 11. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP C 2A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 10 |  | 0
| 12. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP B 4A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 10 |  | 0
| 13. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP C 4A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 20 |  | 0
| 14. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP B 6A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 30 |  | 0
| 15. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP C 6A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 50 |  | 0
| 16. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP B 10A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 10 |  | 0
| 17. | ODKLOPNIK INSTALACIJSKI TIP C 10A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 40 |  | 0
| 18. | ODKLOPNIK INŠTALACIJSKI TIP B 16A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 40 |  | 0
| 19. | ODKLOPNIK INŠTALACIJSKI TIP C 16A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 20 |  | 0
| 20. | ODKLOPNIK INŠTALACIJSKI TIP B 20A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 50 |  | 0
| 21. | ODKLOPNIK INŠTALACIJSKI TIP C 20A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 20 |  | 0
| 22. | ODKLOPNIK INŠTALACIJSKI TIP B 25A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 20 |  | 0
| 23. | ODKLOPNIK INŠTALACIJSKI TIP C 25A 1p, montaža na nosilno letev, dim.v=85mm kot.npr.ETIMAT | kom | 10 |  | 0
| 24. | OKOV E27 PORCELAN -VIJAČNI, Z VZMETJO ('TEM 15501') | kom | 350 |  | 0
| 25. | OKOV E40 KERAMIČNI Z VAROVALNO VZMETJO | kom | 50 |  | 0
| 26. | PODNOŽJE PK 100/3 S POKROVOM | kom | 20 |  | 0
| 27. | PODNOŽJE PPI 100/3 | kom | 50 |  | 0
| 28. | PODNOŽJE VAROVALKE PK 100/0 NIČELNO | kom | 5 |  | 0
| 29. | PODNOŽJE VAROVALKE PK 100/1 S POKROVOM | kom | 10 |  | 0
| 30. | PODNOŽJE VAROVALKE PPI 100/1 s pokrovom | kom | 20 |  | 0
| 31. | SPONKA VS 10 PA, PE, PAN | kom | 20 |  | 0
| 32. | SPONKA VS 16 PA , PE, PAN | kom | 20 |  | 0
| 33. | SPONKA VS 35 PA, PE, PAN | kom | 10 |  | 0
| 34. | SPONKA VS 4 PA, PE, PAN | kom | 20 |  | 0
| 35. | SPONKA VS 6 PA, PE, PAN | kom | 20 |  | 0
| 36. | SPONKA AL 6 - 35 ODCEPNA Z MOSTIČKOM + 2xVIJAK M16 | kom | 200 |  | 0
| 37. | SPONKA AL-CU 6 - 35/1 | kom | 250 |  | 0
| 38. | SPONKA LESTENČNA 12 x 2,5 | kom | 100 |  | 0
| 39. | SPONKA LESTENČNA 12 x 4 | kom | 150 |  | 0
| 40. | SPONKA LESTENČNA 12 x 6 | kom | 100 |  | 0
| 41. | SPONKA LESTENČNA 12 x 16 | kom | 50 |  | 0
| 42. | SPONKA LESTENČNA 12 x 25 | kom | 25 |  | 0
| 43. | SPONKA OZEMLJITVENA VS 16 PE | kom | 25 |  | 0
| 44. | SPONKA OZEMLJITVENA VS 35 PE | kom | 25 |  | 0
| 45. | STIKALO 0 - 1, 1P, 20A montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 46. | STIKALO 0 - 1, 3P, 20A montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 47. | STIKALO 0 - 1, 1P, 40A montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 48. | STIKALO 0 - 1, 3P, 40A montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 49. | STIKALO 0 - 1, 3P, 63A montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 50. | STIKALO FID 16/0.03, 2p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 2 |  | 0
| 51. | STIKALO FID 16/0.3, 2p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 2 |  | 0
| 52. | STIKALO FID 25/0.03, 2p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 53. | STIKALO FID 25/0.3, 2p, tip AC,spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 54. | STIKALO FID 25/0.03, 4p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 10 |  | 0
| 55. | STIKALO FID 25/0.3, 4p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 2 |  | 0
| 56. | STIKALO FID 40/0.03, 4p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 2 |  | 0
| 57. | STIKALO FID 40/0.3, 4p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, za montažo na letev | kom | 2 |  | 0
| 58. | STIKALO FID 63/0.03, 4p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 2 |  | 0
| 59. | STIKALO FID 63/0.3, 4p, tip AC, spodnja temperatura uporabe -25oC, montaža na letev | kom | 2 |  | 0
| 60. | STIKALO 1/0/2 1P 10-16A (CG 8A-210) montaža na letev | kom | 10 |  | 0
| 61. | STIKALO 1/0/2 2P 10-16A (CG 8A-211) montaža na letev | kom | 5 |  | 0
| 62. | TRAK IZOLIRNI 10/12- različne barve | kom | 250 |  | 0
| 63. | TRAK- OPOZORILNI- elektro trak | kg | 40 |  | 0
| 64. | URA STIKALNA- ASTROCLOCK dvokanalna, časovno stikalo, z možnostjo nastavitve geografskega položaja, dva neodvisna krmiljena izhodna kontakta 16A, osvetljen LCD zaslon, montaža na DIN letev | kom | 10 |  | 0
| 65. | URA STIKALNA DIGI enokanalna, tedenska | kom | 15 |  | 0
| 66. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 1A | kom | 200 |  | 0
| 67. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 1.6A | kom | 400 |  | 0
| 68. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 2A | kom | 400 |  | 0
| 69. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 2.5A | kom | 400 |  | 0
| 70. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 3.15A | kom | 500 |  | 0
| 71. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 6.3A | kom | 800 |  | 0
| 72. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 10A | kom | 100 |  | 0
| 73. | VAROVALKA DII 6A | kom | 50 |  | 0
| 74. | VAROVALKA DII 10A | kom | 150 |  | 0
| 75. | VAROVALKA DII 16A | kom | 150 |  | 0
| 76. | VAROVALKA DII 20A | kom | 50 |  | 0
| 77. | VAROVALKA DII 25A | kom | 30 |  | 0
| 78. | VAROVALKA DII 30A | kom | 10 |  | 0
| 79. | VAROVALKA DIII 35A | kom | 10 |  | 0
| 80. | VAROVALKA DIII 50A | kom | 10 |  | 0
| 81. | VAROVALKA DIII 63A | kom | 10 |  | 0
| 82. | VAROVALKA DO1 6A | kom | 100 |  | 0
| 83. | VAROVALKA DO1 10A | kom | 100 |  | 0
| 84. | VAROVALKA DO1 16A | kom | 60 |  | 0
| 85. | VAROVALKA DO2 20A | kom | 25 |  | 0
| 86. | VAROVALKA DO2 25A | kom | 30 |  | 0
| 87. | VAROVALKA DO2 35A | kom | 10 |  | 0
| 88. | VAROVALKA DO2 50A | kom | 10 |  | 0
| 89. | VAROVALKA DO2 63A | kom | 10 |  | 0
| 90. | VAROVALKA gG 9x36mm 2A | kom | 500 |  | 0
| 91. | VAROVALKA gG 9x36mm 4A | kom | 300 |  | 0
| 92. | VAROVALKA gG 9x36mm 6A | kom | 200 |  | 0
| 93. | VAROVALKA gG 9x36mm 10A | kom | 50 |  | 0
| 94. | VAROVALKA NV100 6A | kom | 50 |  | 0
| 95. | VAROVALKA NV100 10A | kom | 100 |  | 0
| 96. | VAROVALKA NV100 16A | kom | 300 |  | 0
| 97. | VAROVALKA NV100 20A | kom | 350 |  | 0
| 98. | VAROVALKA NV100 25A | kom | 350 |  | 0
| 99. | VAROVALKA NV100 35A | kom | 150 |  | 0
| 100. | VAROVALKA NV100 50A | kom | 30 |  | 0
| 101. | VAROVALKA NV100 63A | kom | 30 |  | 0
| 102. | VAROVALKA NV100 80A | kom | 9 |  | 0
| 103. | VAROVALKA NV100 100A | kom | 9 |  | 0
| 104. | VAROVALKA NV100 125A | kom | 9 |  | 0
| 105. | VAROVALKA NV250 25A | kom | 15 |  | 0
| 106. | VAROVALKA NV250 35A | kom | 9 |  | 0
| 107. | VAROVALKA NV250 50A | kom | 21 |  | 0
| 108. | VAROVALKA NV250 63A | kom | 12 |  | 0
| 109. | VAROVALKA NV250 100A | kom | 3 |  | 0
| 110. | VAROVALKA NV250 125A | kom | 3 |  | 0
| 111. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 1A /250V | kom | 50 |  | 0
| 112. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 2A /250V | kom | 50 |  | 0
| 113. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 6.3A /250V | kom | 20 |  | 0
| 114. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 10A /250V | kom | 20 |  | 0
| 115. | Vezica PVC VT013 L=135 2.5x135 BELA 100/1 | pak | 20 |  | 0
| 116. | Vezica PVC VT013 L=160 2.5x160 BELA 100/1 | pak | 25 |  | 0
| 117. | Vezica PVC VT013 L=160 2.5x160 ČRNA 100/1 | pak | 25 |  | 0
| 118. | Vezica PVC VT013 L=200 2.5x200 BELA 100/1 | pak | 10 |  | 0
| 119. | Vezica PVC VT013 L=200 2.5x200 ČRNA 100/1 | pak | 20 |  | 0
| 120. | Vezica PVC VT015 L=140 4.5x140 ČRNA 100/1 | pak | 50 |  | 0
| 121. | Vezica PVC VT015 L=200 4.5x200 BELA 100/1 | pak | 160 |  | 0
| 122. | Vezica PVC VT015 L=200 4.5x200 ČRNA 100/1 | pak | 30 |  | 0
| 123. | Vezica PVC VT018 L=450 7.5x450 ČRNA 100/1 | pak | 100 |  | 0
| 124. | Vezica PVC VT018 L=750 7.5x550 ČRNA 100/1 | pak | 36 |  | 0
| 125. | Vezica PVC VT018 L=750 7.5x750 BELA 100/1 | pak | 30 |  | 0
| 126. | Vezica PVC VT020 L=550 8.8x550 BELA 100/1 | pak | 15 |  | 0
| 127. | Vezica PVC VT020 L=550 8.8x550 ČRNA 100/1 | pak | 15 |  | 0
| 128. | VTIČNICA GUMI SPOJKA 220V | kom | 10 |  | 0
| 129. | VTIČNICA SILUMIN NO 220V UKP-ŠKOFJA LOKA | kom | 50 |  | 0
| 130. | VTIKAČ GUMI 220V | kom | 10 |  | 0
|  | Skupaj vrednost brez DDV v EUR |  |  |  | 0
|  | Datum: ________________ |  | Žig in podpis ponudnika:
____________________

## SKLOP 2 - SEMAFORSKA OPREMA
NAROČNIK: |  | Javno podjetje NIGRAD, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
PONUDNIK:
ŠT. PONUDBE: ____
Sklop št. 2 - SEMAFORSKA OPREMA
01. | Semaforska glava LED z ročicami tip FUTURIT ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | dvodelna, 210 | kom | 2 |  | 0
| 2. | enodelna, 300 | kom | 2 |  | 0
| 3. | dvodelna, 300 | kom | 2 |  | 0
| 4. | tridelna, 300 | kom | 2 |  | 0
02. | Semaforski LED modul FUTURLED 3 za semaforsko glavo tip SWARCO FUTURIT ali primerljivo (boljše):
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | f 210, 8W rdeča brez funkcije zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 2. | f 210, 8W rdeča z funkcijo zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 3. | f 210, 8W rumena brez funkcije zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 4. | f 210, 8W rumena z funkcijo zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 5. | f 210, 9W zelena brez funkcije zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 6. | f 210, 9W zelena z funkcijo zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 7. | f 300, 8W rdeča brez funkcije zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 8. | f 300, 8W rdeča z funkcijo zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 9. | f 300, 8W rumena brez funkcije zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 10. | f 300, 8W rumenaz funkcijo zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 11. | f 300, 9W zelena brez funkcije zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
| 12. | f 300, 9W zelena z funkcijo zatemnjevanja | kom | 5 |  | 0
03. | Prometni znak z notranjo osvetlitvijo (ENOSTRANSKI) tip Meblo ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | pravokotni 600x600 | kom | 1 |  | 0
| 2. | pravokotni 750x750 | kom | 1 |  | 0
| 3. | pravokotni 900x900 | kom | 1 |  | 0
04. | Stožec prometni z notranjo osvetljitvijo- znak z notranjo osvetlitvijo prometnega otoka npr. Meblo signalizacija
Znak z notranjo LED osvetlitvijo , svetlobno odbojno folijo tipa RA3 ter inox ogrodjem z zaščitnim lokom (v skladu s SIST EN 12899-1:2008 in Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na cestah belo-rdeč, priklop 230V, poraba LED 12W, pritrditev na "sidro" za Svetlobni stožec tip JR-LJ) ali podobno
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Znak z notranjo osvetlitvijo- izvedba 3313; komplet | kom | 10 |  | 0
| 2. | Znak z notranjo osvetlitvijo- izvedba 3313-1; komplet | kom | 10 |  | 0
| 3. | Znak z notranjo osvetlitvijo- izvedba 3313-2; komplet | kom | 5 |  | 0
05. | Taster za pešce po specifikaciji ali primerljivo (boljše) z napisi v slovenščini
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | tipka tip 4 EK 424 | kom | 30 |  | 0
| 2. | zvočna (za slepe) tip EK 533 | kom | 5 |  | 0
06. | Mikrovalovni detektor vozil – RDV z indikatorjem delovanja (čim manjše velikosti). Primeren za
montažo za semaforski drog in priključitev na semaforsko aparaturo.
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | širokosnopni RDV | kom | 5 |  | 0
| 2. | ozkosnopni RDV | kom | 17 |  | 0
07. | Semaforska glava z ročicami - LED dvobarvni odštevalni prikazovalnik za pešce
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | f 210 | kom | 2 |  | 0
08. | Ostali material:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Senčnik za semaforsko glavo f 210 (vsi tipi) | kom | 30 |  | 0
| 2. | Senčnik za semaforsko glavo f 300 (vsi tipi) | kom | 20 |  | 0
| 3. | TESNILO ZA SEMAFORSKO GLAVO f 210 | kom | 50 |  | 0
| 4. | TESNILO ZA SEMAFORSKO GLAVO f 300 | kom | 100 |  | 0
| 5. | STEKLO ZA SEMAFOR f210 (rdeče, rumeno ali zeleno) | kom | 3 |  | 0
| 6. | STEKLO ZA SEMAFOR f300 (rdeče, rumeno ali zeleno) | kom | 3 |  | 0
| 7. | KAPA SEMAFORJA zg./sp. | kom | 60 |  | 0
| 8. | ROČICA SEM. GLAVE Alu- KRATKA-105mm /par | kpl | 30 |  | 0
| 9. | ROČICA SEM. GLAVE Alu- DOLGA-183mm /par | kpl | 20 |  | 0
| 10. | SILHUETA PEŠEC RDEČA f 210 ZA LED SEM. MODUL | kom | 5 |  | 0
| 11. | SILHUETA PEŠEC ZELENA f 210 ZA LED SEM. MODUL | kom | 5 |  | 0
| 12. | SILHUETA PEŠ./KOL. RDEČA f 210 ZA LED SEM. MODUL | kom | 5 |  | 0
| 13. | SILHUETA PEŠ./KOL. ZELENA f 210 ZA LED SEM. MODUL | kom | 5 |  | 0
| 14. | SILHUETA PEŠ./KOL. RDEČA f 300 ZA LED SEM. MODUL | kom | 5 |  | 0
| 15. | SILHUETA PEŠ./KOL. ZELENA f 300 ZA LED SEM. MODUL | kom | 5 |  | 0
| 16. | SILHUETA PUŠČICE ZA SEM. MODUL f 300 | kom | 3 |  | 0
| 17. | OHIŠJE SEMAFORSKE GLAVE f210/1 | kom | 5 |  | 0
| 18. | OHIŠJE SEMAFORSKE GLAVE f300/1 | kom | 5 |  | 0
| 19. | DUŠILKA ELEKTROMAGNETNA za TC-L 1x55W in 1x80W 240V- kot npr. E ELXc 180.866 | kom | 10 |  | 0
| 20. | DUŠILKA ELEKTROMAGNETNA za T8 2x18W in 2x36W 240V- kot npr. E ELXc 236.208 | kom | 20 |  | 0
| 21. | DUŠILKA ELEKTROMAGNETNA za T8 2x58W 240V- kot npr. E ELXc 258.210 | kom | 5 |  | 0
| 22. | DUŠILKA ELEKTROMAGNETNA za TC-L 2x55W 240V- kot npr. E ELXc 254.865 | kom | 10 |  | 0
| 23. | DUŠILKA ELEKTROMAGNETNA za TC-L 2x55W in 2x80W 240V- kot npr. E ELXc 280.538 | kom | 10 |  | 0
| 24. | ŠTARTER FC 4 -65W | kom | 300 |  | 0
| 25. | Elektronski transformator 240/12V, 20-105VA | kom | 3 |  | 0
| 26. | Elektronski transformator 240/12V, 10-60VA | kom | 4 |  | 0
| 27. | TASTER ZA TIPKO ZA PEŠCE za EK 424 | kom | 3 |  | 0
| 28. | UTRIPALNIK 2x200W, zvezno nastavljiv s 0.5-1.5Hz, ohišje dim 80x 126x 38mm, IP 54 ISLAFOR 555 | kom | 5 |  | 0
|  | Skupaj vrednost brez DDV v EUR |  |  |  | 0
|  | Datum: ________________ |  | Žig in podpis ponudnika:
____________________

## SKLOP 3 - SVETILKE
NAROČNIK: |  | Javno podjetje NIGRAD, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
PONUDNIK:
ŠT. PONUDBE: ____
Sklop št. 3 - SVETILKE
01. | Svetilka Grah avtomotive za potrebe dopolnitve obstoječe razsvetljave ali primerljivo (boljše):
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka Aerolite LSL M 25W, min. 3.800lm, s 50% regulacijo | kom | 10 |  | 0
| 2. | Svetilka Aerolite ECO M 51W, min. 6.900lm, s 50% regulacijo | kom | 5 |  | 0
| 3. | Svetilka Aerolite ECO L ME 73W, min. 10.700lm, s 50% regulacijo | kom | 5 |  | 0
02. | Svetilka (ELEKTO LUMEN-Sloluks) za potrebe dopolnitve obstoječe razsvetljave ali primerljivo (boljše):
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 13W, min. 2.000lm- z avtonomno regulacijo | kom | 20 |  | 0
| 2. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 31W, min. 5.000lm- z avtonomno regulacijo | kom | 30 |  | 0
| 3. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 36W, min. 6.000lm- z avtonomno regulacijo | kom | 40 |  | 0
| 4. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 52W, min. 9.000lm- z avtonomno regulacijo | kom | 30 |  | 0
| 5. | Svetilka SHM3 MARUT, max. 69W, min. 12.000lm- z avtonomno regulacijo | kom | 20 |  | 0
| 6. | Svetilka SHM4 MARUT, max. 87W, min. 16.000lm- z avtonomno regulacijo | kom | 5 |  | 0
2a. | Svetilka (ELEKTO LUMEN-Sloluks) za potrebe dopolnitve obstoječe razsvetljave ali primerljivo (boljše) :
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 13W, min. 2.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajeno varovalko | kom | 3 |  | 0
| 2. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 31W, min. 5.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajeno varovalko | kom | 20 |  | 0
| 3. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 36W, min. 6.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajeno varovalko | kom | 20 |  | 0
| 4. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 52W, min. 9.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajeno varovalko | kom | 15 |  | 0
| 5. | Svetilka SHM3 MARUT, max. 69W, min. 12.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajeno varovalko | kom | 3 |  | 0
| 6. | Svetilka SHM4 MARUT, max. 87W, min. 16.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajeno varovalko | kom | 3 |  | 0
2b. | Svetilka (ELEKTO LUMEN-Sloluks) za potrebe dopolnitve obstoječe razsvetljave ali primerljivo (boljše) :
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 13W, min. 2.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajenim senčnikom za omejitev svetenja nazaj | kom | 3 |  | 0
| 2. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 31W, min. 5.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajenim senčnikom za omejitev svetenja nazaj | kom | 10 |  | 0
| 3. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 36W, min. 6.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajenim senčnikom za omejitev svetenja nazaj | kom | 3 |  | 0
| 4. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 52W, min. 9.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajenim senčnikom za omejitev svetenja nazaj | kom | 3 |  | 0
| 5. | Svetilka SHM3 MARUT, max. 69W, min. 12.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajenim senčnikom za omejitev svetenja nazaj | kom | 3 |  | 0
| 6. | Svetilka SHM4 MARUT, max. 87W, min. 16.000lm- z avtonomno regulacijo in vgrajenim senčnikom za omejitev svetenja nazaj | kom | 3 |  | 0
2c. | Svetilka (ELEKTO LUMEN-Sloluks) za potrebe dopolnitve obstoječe razsvetljave ali primerljivo (boljše) :
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 13W, min. 2.000lm- z avtonomno regulacijo in ZHAGA priklučkom (brez komunikatorja) | kom | 10 |  | 0
| 2. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 31W, min. 5.000lm- z avtonomno regulacijo in ZHAGA priklučkom (brez komunikatorja) | kom | 10 |  | 0
| 3. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 36W, min. 6.000lm- z avtonomno regulacijo in ZHAGA priklučkom (brez komunikatorja) | kom | 10 |  | 0
| 4. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 52W, min. 9.000lm- z avtonomno regulacijo in ZHAGA priklučkom (brez komunikatorja) | kom | 10 |  | 0
| 5. | Svetilka SHM3 MARUT, max. 69W, min. 12.000lm- z avtonomno regulacijo in ZHAGA priklučkom (brez komunikatorja) | kom | 10 |  | 0
| 6. | Svetilka SHM4 MARUT, max. 87W, min. 16.000lm- z avtonomno regulacijo in ZHAGA priklučkom (brez komunikatorja) | kom | 10 |  | 0
03. | Svetilka (ELEKTO LUMEN-Sloluks) za potrebe dopolnitve obstoječe razsvetljave ali primerljivo (boljše) :
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 13W, min. 2.000lm, 2.700K- z avtonomno regulacijo | kom | 40 |  | 0
| 2. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 32W, min. 5.000lm- 2.700K- z avtonomno regulacijo | kom | 120 |  | 0
| 3. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 38W, min. 6.000lm- 2.700K- z avtonomno regulacijo | kom | 80 |  | 0
| 4. | Svetilka SHM2 MARUT, max. 56W, min. 9.000lm- 2.700K- z avtonomno regulacijo | kom | 40 |  | 0
| 5. | Svetilka SHM3 MARUT, max. 74W, min. 12.000lm- 2.700K- z avtonomno regulacijo | kom | 40 |  | 0
| 6. | Svetilka SHM4 MARUT, max. 89W, min. 16.000lm- 2.700K- z avtonomno regulacijo | kom | 20 |  | 0
04. | Svetilka SHM8 - IRIS (ELEKTRO LUMEN-Sloluks) ali primerljivo usklajeno z ZVKD:
| 1. | Svetilka SHM8 IRIS , 27W, min. 4.000lm, 3.000K - z avtonomno regulacijo | kom | 10 |  | 0
05. | Svetilka viseča SI-6 (Sloluks) ali primerljivo usklajeno z ZVKD:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SI-6, 70W, min. 8.300lm, 3.000K - z avtonomno regulacijo | kom | 10 |  | 0
| 2. | Svetilka SI-6, 100W, min. 12.000lm, 3.000K - brez regulacije | kom | 10 |  | 0
06. | Svetilka LUNA (Atriva) ali primerljivo usklajeno z ZVKD:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Svetilka SI-AT LUNA, 27W, min. 3400lm, 3.000K- z avtonomno regulacijo | kom | 10 |  | 0
07. | LED modul za vgradnjo v svetilko tip MB
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | LED MODUL MB izhodna moč 26W, 3000K | kom | 10 |  | 0
| 2. | LED MODUL MB izhodna moč 39W, 3000K | kom | 5 |  | 0
| 3. | LED MODUL MB izhodna moč 51W, 3000K | kom | 5 |  | 0
08. | LED modul za vgradnjo v svetilko tip UM
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | LED MODUL UM izhodna moč 26W, 3000K | kom | 10 |  | 0
| 2. | LED MODUL UM izhodna moč 39W, 3000K | kom | 10 |  | 0
| 3. | LED MODUL UM izhodna moč 51W, 3000K | kom | 10 |  | 0
9. | LED reflektorji za športne objekte
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | LED reflektor asimetrični max. 235W, min. 35.000 lm, 4.000K | kom | 5 |  | 0
10. | Nadomestni deli za cestne LED svetilke:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | LED gonilnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 1 | kom | 5 |  | 0
| 2. | LED gonilnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 2 | kom | 20 |  | 0
| 3. | LED gonilnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 3 | kom | 10 |  | 0
| 4. | LED gonilnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 4 | kom | 10 |  | 0
| 5. | LED gonilnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 5 | kom | 20 |  | 0
| 6. | LED gonilnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 6 | kom | 5 |  | 0
| 7. | LED modul za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 1 | kom | 5 |  | 0
| 8. | LED modul za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 2 | kom | 10 |  | 0
| 9. | LED modul za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 3 | kom | 5 |  | 0
| 10. | LED modul za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 4 | kom | 5 |  | 0
| 11. | LED modul za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 5 | kom | 10 |  | 0
| 12. | LED modul za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 6 | kom | 5 |  | 0
| 13. | Optični omejevalnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 1 | kom | 10 |  | 0
| 14. | Optični omejevalnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 2 | kom | 40 |  | 0
| 15. | Optični omejevalnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 3 | kom | 10 |  | 0
| 16. | Optični omejevalnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 4 | kom | 10 |  | 0
| 17. | Optični omejevalnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 5 | kom | 10 |  | 0
| 18. | Optični omejevalnik za cestno svetilko pod točko 2, pozicija 6 | kom | 10 |  | 0
11. | Ostali material:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | Krmilna elektronika z varovalko za ponujeno svetilko | kom | 20 |  | 0
| 2. | Prenapetostna zaščita 10kV | kom | 20 |  | 0
| 3. | Senzor gibanja PIR z DALI komunikacijo | kom | 10 |  | 0
|  | Skupaj vrednost brez DDV v EUR |  |  |  | 0
|  | Datum: ________________ |  | Žig in podpis ponudnika:
____________________

## SKLOP 5 - KANDELABRI IN DROGOVI
NAROČNIK: |  | Javno podjetje NIGRAD, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
PONUDNIK:
ŠT. PONUDBE: ____
Sklop št. 5 - KANDELABRI IN DROGOVI
01.a | Kandelaber javne razsvetljave po detajlu tipizacije Elektro Maribor po detajlu ( vroče cinkani s siderno ploščo) oz. barvan za barvo unifer grigio scuro (rustikalna barva) , višine
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | 4m ( R=210, M16) | kom | 1 |  | 0
| 2. | 5m ( R=210, M16) | kom | 11 |  | 0
| 3. | 7m ( R=220, M16) | kom | 5 |  | 0
| 4. | 9m (R=220, M18) | kom | 3 |  | 0
| 5. | 10m (R=250, M20) | kom | 5 |  | 0
| 6. | 10m z lokom ( R=280, M20) | kom | 3 |  | 0
| 7. | 11m ( R=280, M20) | kom | 3 |  | 0
| 8. | 12m ( R=280, M20) | kom | 1 |  | 0
| 9. | 16m (R=300, M27) | kom | 1 |  | 0
| 10. | 7m- BARVAN | kom | 3 |  | 0
| 11. | 7m z lokom- BARVAN | kom | 1 |  | 0
| 12. | 8m- BARVAN | kom | 5 |  | 0
| 13. | 8m z lokom- BARVAN | kom | 5 |  | 0
| 14. | 9m- BARVAN | kom | 3 |  | 0
| 15. | 9m z lokom- BARVAN | kom | 3 |  | 0
| 16. | 10m- BARVAN | kom | 1 |  | 0
| 17. | 10mz lokom- BARVAN | kom | 1 |  | 0
02a. | Kandelaber semaforski, po detajlu (vroče cinkani z siderno ploščo, na vrhu zaprt), višine
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | 3.5m (R=250, M24) | kom | 7 |  | 0
02b. | Kandelaber semaforski, po detajlu s siderno ploščo, na vrhu zaprt). Kandelaber je vroče cinkan, nato površinsko obdelan s primerjem in prašno žgano barvo IGP 521ME71382A10 (siva metalik IGP skala), višine
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | 3.5m | kom | 5 |  | 0
| 2. | 3.7m | kom | 5 |  | 0
03. | Drog raven leseni impregnirani f 23-25cm, višine
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | 8m | kom | 50 |  | 0
| 2. | 9m | kom | 1 |  | 0
| 3. | 10m | kom | 1 |  | 0
04. | Ostali drobni material:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | KANDELABER vzorec Slomškov trg | kom | 2 |  | 0
| 2. | KANDELABER h=3.5m tip Leon Štukelj s prirobnico in sidrom, barvan | kom | 6 |  | 0
| 3. | KONZOLA TOS 16 - 800 | kom | 2 |  | 0
| 4. | KONZOLA K-140, za naklo 0 stopinj | kom | 50 |  | 0
| 5. | INOX zaščitnik kabla Š75mm D745/2(2m+2x1m) | kpl | 5 |  | 0
| 6. | Zaščitna cev za kabel 6/4" pocinkana 2m | kom | 20 |  | 0
| 7. | Pocinkana cev 1'' /2m | kom | 10 |  | 0
| 8. | Pocinkana cev 5/4'' /2m | kom | 10 |  | 0
| 9. | Komplet objemk AL za H.P. NYY 4X35 | kom | 10 |  | 0
| 10. | Zatezna sponka | kom | 150 |  | 0
| 11. | Obesna spona | kom | 100 |  | 0
| 12. | Nosilec- HP vijak l=200 | kom | 80 |  | 0
| 13. | Nosilec - HP vijak l=250 | kom | 50 |  | 0
| 14. | NASTAVEK f 76/f60 L=1500mm | kom | 50 |  | 0
| 15. | NASTAVEK f 76/f60 L=2000mm | kom | 20 |  | 0
| 16. | REDUCIRNI NASTAVEK f76/f60 | kom | 3 |  | 0
| 17. | REDUCIRNI NASTAVEK f 110/ f 76 | kom | 1 |  | 0
| 18. | REDUCIRNI NASTAVEK f90/ f76 | kom | 1 |  | 0
| 19. | NASTAVEK ZA ZASTAVE | kom | 1 |  | 0
| 20. | NATEZNI VIJAK M16 | kom | 30 |  | 0
| 21. | NATEZNI VIJAK M10 | kom | 5 |  | 0
| 22. | NATEZNI VIJAK M6 | kom | 5 |  | 0
| 23. | NOSILEC RADARJA ZA MONTAŽO NA PORTAL, Z OBJEMKAMI, VROČE CINKAN | kom | 2 |  | 0
| 24. | NAVOJNA PALICA M6 x 1000 INOX | kom | 10 |  | 0
| 25. | NAVOJNA PALICA M6 x 900 INOX | kom | 10 |  | 0
| 26. | NAVOJNA PALICA M6 x 760 INOX | kom | 10 |  | 0
| 27. | NAVOJNA PALICA M6 x 610 INOX | kom | 10 |  | 0
| 28. | NAVOJNA PALICA M6 x 400 INOX | kom | 10 |  | 0
| 29. | NAVOJNA PALICA M6 x 325 INOX | kom | 10 |  | 0
| 30. | PALICA PRITRDILNA ZA SVETILKO UM | kom | 5 |  | 0
| 31. | PALICA Z NAVOJEM Al - f 6 mm | kom | 5 |  | 0
| 32. | POKROV KANDELABRA 3,5M | kom | 5 |  | 0
| 33. | POKROV KANDELABRA 5M | kom | 5 |  | 0
| 34. | POKROV KANDELABRA 9M | kom | 5 |  | 0
| 35. | POKROV AL za LESEN DROG (strehica) | kom | 100 |  | 0
| 36. | SIDRNA PLOŠČA za BIČ | kom | 1 |  | 0
| 37. | SIDRNA PLOŠČA za SEMAFORSKI KANDELABER | kom | 2 |  | 0
| 38. | SIDRNA PLOŠČA ZA SEMAFORSKO OMARO | kom | 1 |  | 0
| 39. | SIDRNA PLOŠČA ZA PUPINOV STOŽEC | kom | 2 |  | 0
| 40. | SPONA KRIŽNA 60x60 inox | kom | 230 |  | 0
| 41. | VRV JEKLENA f 4 | m | 50 |  | 0
| 42. | VRV JEKLENA f 8 | m | 400 |  | 0
| 43. | VRV JEKLENA f 10 | m | 25 |  | 0
| 44. | VIJAK M6x16 | kom | 100 |  | 0
| 45. | VIJAK M10x20 | kom | 100 |  | 0
| 46. | VIJAK M6x20 | kom | 100 |  | 0
| 47. | VIJAK M8x20 | kom | 100 |  | 0
| 48. | VIJAK LESNI 8x100 | kom | 100 |  | 0
| 49. | VIJAK LESNI 8x20 | kom | 150 |  | 0
| 50. | VIJAK LESNI 10x100 | kom | 100 |  | 0
| 51. | VIJAK LESNI 8x70 | kom | 200 |  | 0
| 52. | VLOŽEK PVC ZIDNI Z VIJAKOM f 10 | kom | 100 |  | 0
| 53. | VLOŽEK PVC ZIDNI Z VIJAKOM f12 | kom | 100 |  | 0
| 54. | VLOŽEK PVC ZIDNI Z VIJAKOM f 8 | kom | 100 |  | 0
| 55. | IBITOL 9/1L | kom | 3 |  | 0
| 56. | Barva unifer grigio scuro (rustikalna barva) | kg | 40 |  | 0
| 57. | Mobihel primer zeleni | l | 10 |  | 0
| 58. | Sintetično redčilo acquaragia | l | 5 |  | 0
| 59. | Efekt barva srebrna (HS ZS), 0,75l | kg | 15 |  | 0
| 60. | Efekt redčilo (HS ZS) | l | 5 |  | 0
|  | Skupaj vrednost brez DDV v EUR |  |  |  | 0
|  | Datum: ________________ |  | Žig in podpis ponudnika:
____________________

## SKLOP 6 - BETONSKI TEMELJI
NAROČNIK: |  | Javno podjetje NIGRAD, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
PONUDNIK:
ŠT. PONUDBE: ____
Sklop št. 6 - BETONSKI TEMELJI
01. | Drogovnik betonski UNIVERZAL IGM SAVA KRŠKO za javno razsvetljavo - neokrogel (z objemkama)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | tip U-V | kom | 70 |  | 0
| 2. | objemka za tip U-V | kom | 12 |  | 0
02. | Betonski montažni temelj s sidrno ploščo in pritrdilnim materialom in za kandelaber tip Elektro Maribor višine
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | dim 0.5x0.5x0.8m (za h=4m, R=210, M16) | kom | 5 |  | 0
| 2. | dim 0.6x0.6x1.0m (za h=5 - 6m, R=210, M16) | kom | 15 |  | 0
| 3. | dim 0.7x0.7x1.0m (za h=7m, R=220, M16) | kom | 10 |  | 0
| 4. | dim 0.8x0.8x1.2m (za h=9m, R=220, M18) | kom | 30 |  | 0
| 5. | dim 0.8x0.8x1.2m (za h=10m, R=250, M20) | kom | 30 |  | 0
| 6. | dim 0.8x0.8x1.2m (za h=12m, R=280, M20) | kom | 5 |  | 0
| 7. | dim 0.9x0.9x1.5m (za h=16m, R=300, M27) | kom | 1 |  | 0
03. | Betonski montažni temelj za semaforski kandelaber tip Elektro Maribor višine
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost (brez DDV v EUR)
| 1. | dim 0.6x0.6x1.0m (R=250, M24, uvodna cev f108 jeklena) | kom | 10 |  | 0
|  | Skupaj vrednost brez DDV v EUR |  |  |  | 0
|  | Datum: ________________ |  | Žig in podpis ponudnika:
____________________