RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Projektiranje vodovoda Letošč

Datum: 11. 07. 2022

Naročnik:		Občina Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Predmet:		»Projektiranje vodovoda Letošč«

Vrsta postopka: 	odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Štev. dok.:		430-0014/2022-2

Vodja naročila:		Samo Begič

Župan:			Matej Pečovnik

Datum izdelave:	11. 07. 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21. 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3) Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Občina Nazarje izvaja javno naročilo v svojem imenu in na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 v imenu in za račun:

- Občine Mozirje,

- Občine Rečica ob Savinji,

- Občine Gornji Grad in

- Občine Ljubno.

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma da izvede postopek s pogajanji skladno z določili 46. člena ZJN-3.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za ureditev vodovodnega sistema »Vodovod Letošč«.

Rok izvedbe: 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Za rok dokončanja del se šteje: predaja DGD dokumentacije z vsemi mnenji in soglasji za posamezne odseke.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v poglavju V. "Tehnične specifikacije" in Idejni zasnovi projekta, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Delitev naročila na sklope: naročilo se ne oddaja po sklopih.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Faza postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 12. 08. 2022 do 12:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 26. 08. 2022 do 12:00 |
| Odpiranje ponudb | 26. 08. 2022 ob 13:00 |

Kontaktna oseba: Samo Begič

E-poštni naslov: samo.begic@nazarje.si

Telefonska št: 03 839 16 14

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

Morebitne ponudbe, ki bi bile oddane na drugačen način, kot zgoraj navedeno, bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih v postopku oddaje javnega naročila ne bo upošteval.

Za tehnično pomoč glede funkcionalnosti portala eJN lahko kontaktirate: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) na 01 478 7876 ali na elektronski naslov ekc@gov.si. Svetovalci na EKC so vam na voljo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 22.00. Za tehnično pomoč glede uporabe storitev SI-PASS pokličite na telefonsko številko: 080 2002.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo na dan oddaje ponudbe na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na Portalu javnih naročil na naslovu: http://www.enarocanje.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za predložitev ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisna dokumentacije.

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Način postavljanja zahtev za pojasnila razpisne dokumentacije:

- Portal javnih naročil - najkasneje do roka za postavitev vprašanj. Naročnik bo pisni odgovor na Portal javnih naročil posredoval pravočasno. Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. V zvezi z vprašanji, ki bodo prispela po navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil. Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

OGLED LOKACIJE

Ogled lokacije je možen do roka za postavitev vprašanj. Za ogled objekta znotraj varovanih ograj je obvezna predhodna najava vsaj dva (2) dni pred želenim terminom ogleda pri JP Komunala, d.o.o. Mozirje., tel.: 03 83 93 650, e-mail: info@komunala-mozirje.si.

| Datum: 11. 07. 2022 Kraj: Nazarje |  |
| --- | --- |

Občina Nazarje

Matej Pečovnik, župan

NAVODILA

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- SPLOŠNA NAVODILA

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke predložite v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba naj bo sestavljena iz štirih delov:

- del - ponudbeni predračun, ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki,

- del- izjava ponudnika (KROVNA IZJAVA in ESPD),

- del - ponudbeni obrazci (Druge priloge), ki jih ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v .pdf datoteki in

- del – finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki ga ponudnik predloži skupaj s ponudbo preko sistema eJN.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumente shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Dokumenti, ki morajo biti podpisani s strani drugih oseb, naj bodo žigosani in podpisani z navadnim podpisom, skenirani ter predloženi v .pdf obliki.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika izpolnjene in oddane v sistem e-JN, razen prilog, ki jih izpolnijo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ali v skupni ponudbi.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela in ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz poglavja II Navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD predstavljata uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

- PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročanja ter skladno z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21; v nadaljevanju: Uredba o zelenem javnem naročanju).

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb; v nadaljevanju: ZIntPK).

Skladno s petim odstavkom 35. člena ZIntPK mora fizična ali odgovorna oseba ponudnika podati pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem naročnika in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena veljavnega Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

- JEZIK

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v  enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

- SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisano listino, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje vodilnega partnerja  pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega javnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za priznanje usposobljenosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

- PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega javnega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ,

- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti podpisan in izpolnjen Obrazec št. 8 (Podatki podizvajalec) in Obrazce št. 9 (Izjava podizvajalca)

- priložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 2 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe).

- priložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 3 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in za zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov).

Za zadnji dve alineji lahko podizvajalec namesto pooblastil priloži ustrezno potrdilo o nekaznovanosti.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisan in izpolnjen Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil ponudnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec.

Če bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca;

- podizvajalec po opravljeni storitvi račun v elektronski obliki (e-račun) izstavi izvajalcu;

- je izvajalec s predložitvijo e-računa podizvajalca naročniku potrdil račun podizvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

- ZMANJŠANJE OBSEGA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela zmanjšati obseg del projektiranja v posamezni fazi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik slednjo objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- SKLENITEV POGODBE

Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik lahko od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

V primeru, da bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

- ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik se v postopku oddaje javnega naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

- NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, navedeni v VI. poglavju teh navodil (Vsebina ponudbene dokumentacije). Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v navedenem vrstnem redu;

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;

- da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za izločitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, če bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z neobstojem razlogov za izločitev. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skene sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, skene podjemnih pogodb, ipd.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni treba predložiti originala, pač pa zadostuje, da ponudnik predloži sken dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi danim skenom dokumenta.

Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku

predložitve ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v VI. poglavju teh navodil. Po pregledu ponudb bo naročnik, če se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno s posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V obrazcu ESPD morajo navesti vse informacije tudi vsi ponudniki iz skupne ponudbe in podizvajalci.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške in davke, tako da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Če ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v postavko Popust na obrazcu Ponudbeni predračun.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe, morebitna zvišanja oziroma znižanja pogodbenih cen se urejajo skladno z določbo 656. člena veljavnega Obligacijskega zakonika.

V obrazec Ponudbeni predračun se vpiše končno ponudbeno vrednost.

V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih v predračunu, pa tudi dela, ki v predračunu niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za izvedbo javnega naročila. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in morebitnih podizvajalcev.

Ponudba v ceni posameznih vrst del vključuje tudi stroške:

- vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom, sodelovanje pri revizijah in dopolnitve projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah revizijske razprave in upravnih organov,

- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev na projektne rešitve, če se izkaže, da bo to potrebno za to fazo dokumentacije,

- kopije izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih sestankih,

- vse materialne in transportne stroške vezane na izdelavo razpisanih del,

- vse ostale storitve in dela, navedena v poglavju V. Tehnične specifikacije, v obrazcu št. 10 (Vzorec pogodbe) In v Idejni zasnovi projekta, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Za vsak odsek se obračun vrši v 3 situacijah. Razdeli se po naslednjem ključu:

| Situacija | Faza projektiranja | Procent situacije |
| --- | --- | --- |
| 1. ZAČASNA SITUACIJA | Idejna zasnova in potrditev | 15 % |
| 2. ZAČASNA SITUACIJA | Geodetski posnetek Geomehanska poročila Hidravlični izračuni Statika Poročila, študije, … Elektro priključki – projekt Pridobivanje mnenj in soglasij, … | 45 % |
| KONČNA SITUACIJA | DGD (vključno z vsemi mnenji in predajo v vseh pogodbeno dogovorjenih izvodih) | 40% |
| Skupaj: |  | 100 % |

Račun za posamezno fazo projektne dokumentacije se izstavil po pisni potrditvi ustreznosti oddanih dokumentov s strani naročnika ali nadzornika. Naročnik ali nadzornik lahko zavrne potrditev ustreznosti oddane dokumentacije, če le-ta ni skladna z določili razpisne dokumentacije oziroma z določili te pogodbe. Za neustrezno dokumentacijo šteje dokumentacija, ki ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki.

Izvajalec izstavi občinam vsak posamezen račun po naslednjem ključu:

| Občina | Delež v % |
| --- | --- |
| Občina Mozirje | 35,11872 |
| Občina Nazarje | 24,85286 |
| Občina Rečica ob Savinji | 21,17067 |
| Občina Ljubno | 18,60412 |
| Občina Gornji Grad | 0,25363 |
| Skupaj | 100 |

Če naročnik izpodbija del zneska računa, račun zavrne. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo UJPnet.

Občine bodo potrjene zneske nakazale na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji oz. računu.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika,  so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

- PREDRAČUN IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDRAČUNA – POPIS DEL

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti izpolnjen obrazec Predračun, ki ga v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek ponudbeni predračun v .pdf datoteki in izpolnjen Obrazec št. 11 (Tehnične specifikacije predračuna – popis del) v obliki .pdf. in v .xls/.xlsx datoteki, ki ga v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem predračunom in podatki v obrazcu št. 11 (Tehnične specifikacije predračuna – popis del), naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v Obrazcu št. 11 (Tehnične specifikacije predračuna – popis del), naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Če bi ponudnik kakorkoli spreminjal vsebino obrazca št. 11 (Tehnične specifikacije predračuna – popis del) (vključno s količinami in predvidenim materialom), bo takšna ponudba zavrnjena. Za pravilnost vnesenih formul na Obrazcu št. 11 (Tehnične specifikacije predračuna – popis del) v .xls/.xlsx datoteki v celoti odgovarja ponudnik.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje) ali da bo pri postavki uporabil znak »-« ali podobno, bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja: najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V primeru, da ponudnik na obrazcu Ponudbeni predračun ne vpiše roka veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba veljavna najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudb.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in ne bo vidna v informacijskem sistemu e-JN. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, ostane v sistemu le zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

- PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Obrazcu št. 1 (Krovna izjava) navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 3/22 – Zdeb; v nadaljevanju: ZUP). Če tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o javnem naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune, ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacije, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik priloži dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. V nasprotnem primeru bo naročnik skladno z določbami ZJN-3 ponudnika pozval k predložitvi vseh ali dela dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 4.

Naročnik izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kljub neizpolnjevanju pogojev 1 in 3, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| ### POGOJ 1 Nekaznovanost | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). - Obrazec št. 2 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe). - Obrazec št. 3 (Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in za zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov). Ponudnik lahko v ponudbi predloži izpise iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od štirih mesecev od roka za predložitev ponudbe. |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, ravnajo skladno s 16. točko navodil te razpisne dokumentacije. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj, enako kot ponudnik. - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). - Obrazec št. 2 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe). - Obrazec št. 3 (Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in za zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj, enako kot ponudnik. - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca). - Obrazec št. 2 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe). - Obrazec št. 3 (Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in za zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| ### POGOJ 2 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| ### POGOJ 3 Plačani davki in prispevki | Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, ravnajo skladno s 16. točko navodil te razpisne dokumentacije. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| ### POGOJ 4 Ponudniku ni bila izrečena globa | Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). Če je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, predložite tudi »lastno« izjavo, v katero navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). Če je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, predložite tudi »lastno« izjavo, v katero navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Če je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, predložite tudi »lastno« izjavo, v katero navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |

POGOJI ZA SODELOVANJE

| ### POGOJ 5 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti | Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje navedenega pogoja. |

| ### POGOJ 6 Omejitev poslovanja | Ponudnik oziroma njegov poslovni subjekt po svojem vedenju ni povezan s funkcionarji naročnikov ali družinskimi člani funkcionarjev naročnika, na način določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). - Obrazec št. 4 (Izjava o omejitvah poslovanja). |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). - Obrazec št. 4 (Izjava o omejitvah poslovanja). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del: - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 9 (Izjava podizvajalca). - Obrazec št. 4 (Izjava o omejitvah poslovanja). |

POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST

| ### POGOJ 7 Bonitetna ocena | Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno: - izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali - izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali - izdano s strani Fitch najmanj BB ali - izdano s strani Moody`s najmanj Ba. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od šestih (6) mesecev pred rokom za predložitev ponudb. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, če bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60 % bonitetnih razredov. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Priložen mora biti sken originalnega dokumenta oziroma sken overjene kopije dokumenta. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja. |

## TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

| ### POGOJ 8 ### Reference | Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb izdelal projektno dokumentacijo faza DGD (PGD) za: - novogradnjo vsaj ene (1) naprave za pripravo pitne vode (vodarna) po metodi ultrafiltracije s kapaciteto čiščenja najmanj 40l/s s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in - obnovo ali novogradnjo vsaj enega (1) vodovodnega sistema dimenzije vsaj DN 100 v dolžini minimalno 10 km v sklopu istega projekta* s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in - za novogradnjo vsaj enega (1) vodohrana s kapaciteto vsaj 200 m3 s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. *Lahko več DGD (PGD) in gradbenih dovoljenj po odsekih, ki skupaj predstavljajo en vodovodni sistem v sklopu istega projekta. Naročnik bo kot relevantni datum za presojo izpolnjevanja pogoja upošteval datum pridobljenega gradbenega dovoljenja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec št. 5 (Referenčna lista ponudnika) in - Obrazec št. 6 (Referenčno potrdilo), izdano s strani naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del – v primeru, da se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti storitve, za katere so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3. |

| POGOJ 9 Kadri | Za izpolnitev tega pogoja se zahteva nominacija sledečih kadrov: - vodja projektiranja, ki je pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali s področja strojništva, - pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, - pooblaščeni inženir s področja strojništva, - pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike, - kemijski tehnolog/kemik. Pri tem ponudnik za vsak prijavljen kader navede, v kakšnem razmerju je oziroma bo s ponudnikom (npr. delovno razmerje, sklicevanje na kapacitete tretjega (podizvajalska oziroma podjemna pogodba). Gospodarski subjekt mora med kadri nominirati enega vodjo projektiranja, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom. Nominirani vodja projektiranja in odgovorni projektanti morajo biti vpisani v imenik ustrezne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS ali ZAPS) in morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za nominirano funkcijo določa veljavna gradbena zakonodaja. Imenovani vodja projektiranja mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja projektiranja (vodja projekta) sodeloval pri izdelavi projektne dokumentacije faza DGD (PGD) za: - obnovo ali novogradnjo vsaj enega (1) vodovodnega sistema dimenzije vsaj DN 100 v dolžini minimalno 10 km v sklopu istega projekta* s pridobljenim gradbenim dovoljenjem *Lahko več DGD (PGD) in gradbenih dovoljenj po odsekih, ki skupaj predstavljajo en vodovodni sistem v sklopu istega projekta. Naročnik bo kot relevantni datum za presojo izpolnjevanja pogoja upošteval datum pridobljenega gradbenega dovoljenja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | - Obrazec ESPD. - Obrazec št. 1 (Krovna izjava). - Obrazec št. 7 (Izjava o kadrovski sposobnosti). - Obrazec št. 7a (Referenčna lista za vodjo projektiranja) - Obrazec št. 7b (Referenčno potrdilo vodje projektiranja) Naročnik bo za Državljane Republike Slovenije preveril, sli so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev IZS oziroma imenik pooblaščenih arhitektov ZAPS, iz katerega izhaja pooblastilo za opravljanje funkcije; Tuji državljani oz. državljani Republike Slovenije, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v tujini, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS oziroma ZAPS. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. |

## DRUGI POGOJI

| ### POGOJ 10 Zavarovanje | Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo iz dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, skladno z veljavno zakonodajo. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – sken veljavne police. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev dodatnih dokazil za preverjanje izpolnjevanja pogojev. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja. |

III. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj navedena finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Instrument zavarovanja: brezobrestni denarni depozit ali bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 9.000,00 EUR.

Čas veljavnosti: najmanj šestdeset (60) dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe najkasneje do roka za predložitev ponudb.

Denarni depozit

Ponudnik nakaže denarni depozit v višini 9.000,00€ na račun Občine Nazarje, to je IBAN SI56 0110 0010 0008 391. Pri nakazilu vpiše sklicno številko 00 430-0014-2022.

V ponudbo na mesto, kjer se priloži dokazilo o zavarovanju resnosti ponudbe, priloži potrdilo o nakazilu sredstev.

Denarni depozit brez obresti se vrne na poziv neizbranega ponudnika, vendar ne prej kot po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. Izbranemu ponudniku se denarni depozit brez obresti vrne na njegov poziv, vendar ne prej kot ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje

V ponudbi ni potrebno predložiti originalnega izvoda bančne garancije/kavcijskega zavarovanja (zadostuje sken).

V primeru, da ponudnik do roka za oddajo ponudb ne bo nakazal denarnega depozita ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Instrument zavarovanja: bančna garancija

- Višina: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

- Čas veljavnosti: najmanj 18 mesecev od podpisa pogodbe.

- Predložiti ob podpisu pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni končni rok za izdelavo DGD, kakovost ali količina, mora izvajalec v roku desetih (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za veljavnost aneksa, predložiti novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti, kar se uredi z aneksom k pogodbi.

Če izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

BANČNA GARANCIJA po EPGP-758/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za resnost ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (ne velja za kavcijsko zavarovanje)

(kraj, datum)								 garant												(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

BANČNA GARANCIJA po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), sklenjene na podlagi postopka z oznako       za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (ne velja za kavcijsko zavarovanje)

(kraj, datum)								 garant												(žig in podpis)

IV. MERILA

Izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekala po naslednjih merilih:

Merilo A: Ponudbena vrednost brez DDV……………………največ 90 točk

Merilo B: Usposobljenost kadra……………………………….največ 10 točk

Kot ekonomsko najugodnejša bo izbrana ponudba, ki v seštevku postavk A in B prejme največ točk.

Največje možno število točk je 100.

A = »Ponudbena vrednost brez DDV« (največ 90 točk)

V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV prejela 90 točk.

Ostale ponudbe bodo ocenjevane kot razmerje med najnižjo izmed vseh ponudbenih cen in ceno ponudnika na podlagi formule:

T = Cmin/Cx x 90

T……….število točk

Cmin…..najnižja izmed vseh ponujenih cen dopustnih ponudb

Cx……..cena ponudnika

Način dokazovanja: ponudnik ceno vnese v obrazec Ponudbeni predračun.

B = »Usposobljenost kadra « (največ 10 točk)

Naročnik v okviru tega merila ocenjuje ali je, v okviru pogoja 9 tega razpisa, nominirani kader na dan oddaje ponudbe redno zaposlen pri ponudniku. Pojem redna zaposlitev za potrebe razpisa pomeni zaposlene za polni delovni čas (40 ur tedensko), zaposlitev je lahko za nedoločen ali določen čas.

Točkovanje poteka na naslednji način:

- Vsaj en redno zaposlen tehnolog vsaj VII. Stopnje izobrazbe smeri kemijska tehnologija ali kemija s strokovnim izpitom pri IZS, ki je izdelal vsaj en (1) tehnološki načrt v fazi izdelave DGD (PGD) za napravo za pripravo pitne vode (vodarna) po metodi ultrafiltracije.

- Vsaj en redno zaposlen projektant s strokovnim izpitom pri IZ, ki je nastopal v funkciji vodje projektiranja v fazi izdelave DGD (PGD) za vsaj en vodovodni sistem v dolžini vsaj 40 km, ki je del večjega vodooskrbnega sistema in poteka preko več občin s pridobljenim gradbenim ali uporabnim dovoljenjem za predmetni objekt.*

5 točk

5 točk

*Lahko več DGD (PGD) in gradbenih dovoljenj po odsekih, ki skupaj predstavljajo en vodovodni sistem v sklopu istega projekta.

Način dokazovanja:

- izjava o kadrovski sposobnosti,

- dokazilo, iz katerega bo izhajala redna zaposlitev nominiranega kadra (npr. sken pogodbe o zaposlitvi, sken obrazca M1 – prijava v zavarovanje) in

- izpolnjen Obrazec št. 7c (Referenčno potrdilo za dokazovanje meril).

Merila skladno z ZJN-3 ne morejo biti predmet dopolnjevanja, zato mora ponudnik za dodelitev točk zahtevane obrazce in dokazila obvezno predložiti že v svoji ponudbi. V nasprotnem primeru ponudniku točke pri posameznem merilu ne bodo dodeljene.

**Če bosta dve ali več ponudb imeli enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je naročniku prej predložil ponudbo.

***Če bosta dve ali več ponudb imeli enako število točk in bosta obe istočasno predloženi naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

A/ PREDLOG ODSEKOV/FAZ ZA PROJEKTIRANJE

Naročnik si pridržuje zmanjšati obseg del projektiranja v posamezni fazi ali po posameznem odseku.

Odseki se lahko po potrebi zmanjšajo/povečajo ali združijo v smiselne celote – dogovor naročnik in izvajalec.

ODSEK 1: 	VODARNA LETOŠČ

Lega:	Občina Nazarje

Zajetje Letošč [390,4 m n.m.*], je predvideno, da se v celoti obnovi. V sklopu obnove je predvidena izgradnja novega črpališča, ki bo vodo iz zajetja črpalo cca. 10 metrov višje v novo vodarno. Vodarna Letošč je predvidena v neposredni bližini zajetja Letošč na zemljiški parceli 915, k.o. Šmartno ob Dreti. Predvidena kapaciteta vodarne je 40 l/s. V sklopu vodarne je predvidena izgradnja bazena čiste vode [V=200 m³, H=402 m n.m.].

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za vodarno Letošč, črpališče Letošč in zajetje Letošč, vključno z dostopno cesto in cevovodom v dolžini dostopne ceste (cca 300m).

- Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vodarno Letošč.

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodarna Letošč, izdelal Kolektor Sisteh d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 2: 	TRANSPORTNI VOD VODARNA LETOŠČ – ČRPALIŠČE ŠMARTNO – VODOHRAN POTESNA IN VODOHRAN BELA (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 2.500 m

Lega:	Občina Nazarje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Šmartno, VH Potesna in VH Bela

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 3: 	TRANSPORTNI VOD ČRPALIŠČE ŠMARTNO – ČRPALIŠČE PUSTO POLJE – VODOHRAN KOKARJE (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 5.000 m

Lega:	Občina Nazarje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Pusto Polje in Vodohran Kokarje

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 4: 	TRANSPORTNI VOD ČRPALIŠČE PUSTO POLJE – ČRPALIŠČE LAČJA VAS – VODOHRAN DOBLETINA (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 4.200 m

Lega:	Občina Nazarje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Lačja vas in VH Dobletina, Č Dobletina

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 5: 	TRANSPORTNI VOD VODOHRAN DOBLETINA – NASELJE NAZARJE -  BSH – MEJA Z OBČINO MOZIRJE (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 4.800 m

Lega:	Občina Nazarje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 6: 	SEKUNDARNI VOD ČRP. ZAVODICE 3 – VODOHRAN DOBROVLJE (vključno z objekti), upoštevati še gradnjo/obnovo črpališč Zavodice 1 in Zavodice 2

Dolžina sekundarnega voda: 1.100 m

Lega:	Občina Nazarje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Zavodice in VH Dobrovlje

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 7: 	TRANSPORTNI VOD MEJA Z OBČINO NAZARJE – VH MOZIRJE – PRAPROTNIKOVA ULICA (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 2.500 m

Lega:	Občina Mozirje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in VH Mozirje, VH Podvrh-zg.

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 8: 	SEKUNDARNI VOD HIDROPOSTAJA ROŽNIK - ROŽNIK (vključno z objekti)

Dolžina sekundarnega voda: 1.000 m

Lega:	Občina Mozirje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in HP Rožnik

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 9: 	TRANSPORTNI VOD JAGER – LJUBIJA (vključno z objekti črpališče in vodohran) – VARIANTA BREZ VODARNE

Dolžina transportnega voda: 5.000 m

Lega:	Občina Mozirje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek, Č Ljubija in VH Ljubija

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 10: 	TRANSPORTNI VOD JAGER – LJUBIJA (vključno z objekti VODARNA) – VARIATA Z VODARNO

Dolžina transportnega voda: 5.000 m

Lega:	Občina Mozirje

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za vodarno Ljubija z vodohranom, priključitev na neobdelano vodo iz vodovoda Ljubija, ki je v upravljanju KP Velenje, vključno z dostopno cesto do vodarne.

- Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vodarno.

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodarna Letošč, izdelal Kolektor Sisteh d.o.o. ter idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 11: 	SEKUNDARNI VOD ČRP. – VN KOLOVRAT – ČRP. LJUBIJA – HP SOTESKA (vključno z objekti)

Dolžina sekundarnega voda: 2.300 m

Lega:	Občina Mozirje.

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte VH Kolovrat, Č Ljubija in HP Soteska

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 12: 	SEKUNDARNI VOD DOL-SUHA – RADEGUDNA - BREZJE (vključno z objekti)

Dolžina sekundarnega voda: 6.500 m

Lega:	Občina Mozirje.

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek, Č Radegunda in VH Radegunda

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 13: 	TRANSPORTNI VOD ČRP. LAČJA VAS – SP. REČICA (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 1.500 m

Lega:	Občina Rečica ob Savinji

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 14: 	TRANSPORTNI VOD VH DOBLETINA - REČICA (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 1.500 m

Lega:	Občina Rečica ob Savinji

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekt VH Rečica in Č Rečica

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 15: 	SEKUNDARNI VOD VH REČICA – DOL-SUHA (vključno z objekti)

Dolžina sekundarnega voda: 5.500 m

Lega:	Občina Rečica ob Savinji

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 16: 	SEKUDNARNI VOD VH REČICA – ŠENTJANŽ - VARPOLJE (vključno z objekti)

Dolžina sekundarnega voda: 3.800 m

Lega:	Občina Rečica ob Savinji

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 17: 	TRANSPORTNI VOD ČRP. HOMEC- VH HOMEC (vključno z objekti)

Dolžina transportnega voda: 800 m

Lega:	Občina Ljubno

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte VH Homec in Č Homec

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 18: 	SEKUNDARNI VOD RADMIRJE (vključno z objekti)

Dolžina sekundarni voda: 800 m

Lega:	Občina Ljubno

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Radmirje in VH Radmirje

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 19: 	SEKUNDARNI VOD RADMIRJE in VODOHRAN OKONINA (vključno z objekti)

Dolžina sekundarni voda: 800 m

Lega:	Občina Ljubno

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in VH Okonina

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 20: 	SEKUNDARNI VOD LJUBNO (vključno z objekti)

Dolžina sekundarni voda: 1000 m

Lega:	Občina Ljubno

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekt VH Ljubno

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 21: 	TRANSPORTNI VOD VODARNA LJUBNO – VH LJUBNO - LJUBNO (vključno z objekti VODARNA) – VARIANTA Z VODARNO

Dolžina transportnega voda: 1.500 m

Lega:	Občina Ljubno

ZAHTEVE:

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za vodarno Ljubno in zajetje Ljubno, vključno z dostopno cesto do vodarne ter vodohranom Ljubno.

- Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vodarno, če je potrebno.

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

Kot osnova za projektiranje vodarne se uporabi idejna zasnova Vodarna Letošč, izdelal Kolektor Sisteh d.o.o. in idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a) izdelal KP Velenje d.o.o. in je priloga javnega razpisa.

ODSEK 22: 	TRANSPORTNI VOD ZAJETJE VRTINA SAVINJA – VODARNA LJUBNO

Dolžina transportnega voda: 2.500 m

Lega:	Občina Ljubno

ZAHTEVE:

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za transportni vod in Č Ljubno

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

B/ DODATNO ZA VSE ODSEKE JE POTREBNO IZDELATI:

- Študija ekonomske upravičenosti projekta, ki upošteva oceno stroškov izdelave projektne dokumentacije (PZI, PID), oceno stroškov investicije (gradnja in obnova cevovodov, gradnja in obnova vodohranov, gradnja in obnova črpališč ter jaškov), stroški gradbenega nadzora, ter oceno stroškov obratovanja vodovodnega sistema za obdobje 15 let.

- Stroški izgradnje vodovodnega sistema (okvirni popisi del).

- Stroški izgradnje in obratovanja vodarne (obdobje 15 let).

- Dimenzioniranje cevovodov ter vodohranov ter hidravlični izračuni sistema ob upoštevanju zagotavljanja požarne varnosti. Dimenzioniranje cevovodov ter vodohranov ter hidravlični izračuni morajo biti potrjeni s strani pooblaščenega inženirja za gradbeno – tehnično projektiranje objektov.

- Hidravlični model izdelan v EPA NET.

- Izvedena mora biti preveritev energetske izrabe vodnega potenciala na sistemu za potrebe izgradnje MHE. Delovanje MHE glede na energetski potencial se upošteva pri obratovalnih stroških (poraba električne energije).

- DGD FIZIČNA OBLIKA – 4 IZVODI ZA POSAMEZEN ODSEK

- ELEKTRONSKA OBLIKA – USB KLJUČ, KI MORA VSEBOVATI:

  - DWG odklenjena verzija za vse grafične priloge, situacije, vzdolžne profile, …

  - WORD odklenjena verzija, vsi tekstualni deli projekta

  - PDF (odklenjena verzija),

  - PDF (odklenjena verzija), posamezne situacije, posamezno tekstualni del

  - EXCEL (odklenjena verzija), popisi del

  - HIDRAVLIČNI MODEL EPA NET (odklenjena verzija)

Pogoj: Lastnik predmetne dokumentacije, grafičnih prilog in elektronske oblike DGD je naročnik (občine investitorke). Naročnik lahko z dokumentacijo razpolaga po lastni želji brez omejitev, zahtev ali pravic izdelovalca. Predana idejna zasnova bo javno objavljena na spletnih straneh investitorjev in JP Komunala d.o.o. Mozirje.

VI. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Ponudba naj bo sestavljena skladno s 1. točko NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE (SPLOŠNA NAVODILA).

1. del – »Predračun«

| Naziv | Opombe | Razdelek v sistemu e-JN |
| --- | --- | --- |
| Ponudbeni predračun | Izpolnjen, podpisan (sken dokumenta v .pdf obliki). | »Predračun« |

2. del – »IZJAVA PONUDNIKA ESPD«

|  | Naziv | Razdelek v sistemu e-JN |
| --- | --- | --- |
| OBVEZNA Priloga | Obrazec »ESPD« (datoteka .xm ali pdf.) za vse gospodarske subjekte v ponudbi: ponudnika, morebitne partnerje in podizvajalce. Opomba: obrazec je potrebno uvoziti na spletni strani Portala javnih naročil, vnesti potrebne podatke, ga natisniti ter podpisati in žigosati. | »ESPD – ponudnik« »ESPD – ostali sodelujoči« |

3. del – »Druge priloge«

| Ponudbeni obrazci | Naziv | Opombe | Razdelek v sistemu e-JN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krovna izjava. | Izpolnjena, podpisana. Za morebitne partnerje v ponudbi: (sken dokumenta v pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 2 | Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za pravne osebe. | Izpolnjeno, podpisano (sken dokumenta v .pdf obliki). Enako velja za morebitne partnerje in/ali podizvajalce v ponudbi. | »Druge priloge« |
| 3 | Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov. | Izpolnjeno, podpisano s strani članov organov in zakonitih zastopnikov (sken dokumenta v .pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 4 | Izjava o omejitvah poslovanja. | Izpolnjena, podpisana (sken dokumenta v .pdf obliki). Enako velja za morebitne partnerje in/ali podizvajalce v ponudbi. | »Druge priloge« |
| 5 | Referenčna lista ponudnika. | Izpolnjena, podpisana (sken dokumenta v pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 6 | Referenčno potrdilo. | Izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani referenčnih naročnikov (sken dokumenta v pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 7 | Izjava o kadrovski sposobnosti. | Izpolnjena, podpisana (sken dokumenta v pdf obliki). *Odločba o priznanju kvalifikacije tujcev, izdana s strani IZS oziroma ZAPS. | »Druge priloge« |
| 7a | Referenčna lista za vodjo projektiranja. | Izpolnjena, podpisana (sken dokumenta v pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 7b | Referenčno potrdilo za vodjo projektiranja. | Izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani referenčnega naročnika (sken dokumenta v pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 7c | Referenčno potrdilo za dokazovanje meril. | Izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani referenčnega naročnika (sken dokumenta v pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 8 | Podatki in udeležba podizvajalcev. | Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani podizvajalca (sken dokumenta v .pdf obliki) – samo v primeru, da nastopa s podizvajalci). | »Druge priloge« |
| 9 | Izjava podizvajalca. | Izpolnjena, podpisana in žigosana s strani podizvajalca (sken dokumenta v pdf obliki) – samo v primeru, da nastopa s podizvajalci). | »Druge priloge« |
| 10 | Vzorec pogodbe. | Izpolnjen, podpisan (sken dokumenta v .pdf obliki). | »Druge priloge« |
| 11 | Tehnične specifikacije predračuna – popis del (v Excelovi datoteki in v .pdf obliki). | Izpolnjen, podpisan (sken dokumenta v .pdf obliki in dokument v v .xls/.xlsx obliki). | »Druge priloge« |
| Priloga | Zavarovanje odgovornosti za škodo. | Zavarovalna polica (sken dokumenta v .pdf obliki). | »Druge priloge« |
| Priloga | Bonitetna ocena ali potrdila bank. | Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše (sken dokumenta v .pdf obliki). | »Druge priloge« |
| Priloga | Dokazila o zaposlitvi imenovanih kadrov pri ponudniku, morebitnemu parterju ali podizvajalcu. | Iz dokazila mora izhajati, da je imenovani kader zaposlen pri ponudniku, morebitnem partnerju ali morebitnem podizvajalcu, npr. M1 obrazec, kopija pogodbe o zaposlitvi … (sken dokumenta v .pdf) | »Druge priloge« |

*Samo v primeru prijave kadrov, ki so tuji državljani oz. državljani Republike Slovenije, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v tujini.

4. del – »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe«

| Priloga | Dokazilo o zavarovanju resnosti ponudbe. | Potrdilo o nakazilu sredstev (sken dokumenta v .pdf obliki) ali bančna garancija/kavcijsko zavarovanje (sken dokumenta v .pdf obliki). | »Druge priloge« |
| --- | --- | --- | --- |

*Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti:

- izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun in

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe (nakazilo denarnega depozita do roka za oddajo ponudb ali sken bančne garancije ali police za kavcijsko zavarovanje, ki mora biti predložen v ponudbi),

v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil.