## Navodila
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Ponudnik mora vgraditi material in opremo, katerih kakovost je v skladu s veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in standardi, imeti pa morajo ustrezne certifikate / slovenska tehnična soglasja / izjave o lastnostih. Vsi materiali in oprema, ki pride v stik s pitno vodo in se bodo uporabili pri gradnji, morajo imeti Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, transporti, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,...,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.),
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo (Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike …..",
- | izdelava načrta organizacije gradbišča,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa,
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov na trajno deponijo, plačilo dajatev in pridobitev evidenčnih listov,
- | črpanja podtalne in zaledne vode za ves čas izvedbe, tudi v primeru nepredvidenih in dodatno naročenih del,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | pregledov odrov s strani odgovorne osebe pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi,
- | organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta,
- | zaščite in močenja betona,
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | preizkušanja kvalitete materiala, ki se vgrajuje (dokazovanja kvalitete z ustreznimi potrdili),
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (PID projektna dokumentacija, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | vsi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | obračun faktorja razsutosti zemeljskega planuma in planuma temeljnih tal vezljive zemljine (odvoz izkopanega materiala v ponudbeni ceni upoštevati s faktorjem razstiranja 1,25,
- | izdelave opažev točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo,
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

## REKAPITULACIJA
Objekt: Komunalna ureditev zazidave na Podgorski cesti
SKUPNA REKAPITULACIJA
št. | opis | skupaj (EUR)
I. | OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST PO 76. A ČLENU
3. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
4. | VODOVOD | 0
I. | SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV (0%) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
II. | RAČUN Z DDV
1. | CESTA | 0
2. | KANALIZACIJA METEORNA | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
6. | PODPORNI ZID | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA | 2500
II. | SKUPAJ BREZ DDV | 2500
| DDV (22%) | 550
II. | SKUPAJ Z DDV | 3050
| SKUPAJ I. in II. z DDV | 3050
Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev izvedbe ceste, meteorne kanalizacije, elektroinstalacije in podpornega zidu namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.
Za gradbeno storitev izvedbe fekalne kanalizacije in vodovoda je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

## 1. Cesta
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1 | CESTA
1.1 | Preddela
1.1.1 | Ureditev in priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti, z dobavo in montažo gradbiščne table, z odstranitvijo vseh eventualnih ovir ter vključno s kompletnim čiščenjem gradbišča, okolice, obstoječe in nove ceste. Upoštevati je potrebno tudi ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | klp | 1 |  | 0
1.1.2 | Zakoličba osi trase projektirane ceste z navezavo na obstoječo, s postavitvijo prečnih profilov in zavarovanjem zakoličbe. | m | 65 |  | 0
1.1.3 | Izdelava, postavitev in demontaža obojestranskih gradbenih profilov. | kom | 8 |  | 0
1.1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi izvedbe. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
| - telekomunikacije | kpl | 1 |  | 0
| - vodovod | kpl | 1 |  | 0
| - plinovod | kpl | 1 |  | 0
| - mešana kanalizacija | kpl | 1 |  | 0
| - meteorna kanalizacija | kpl | 1 |  | 0
| - telekomunikacije | kpl | 1 |  | 0
| - elektrovodi | kpl | 1 |  | 0
| - javna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
1.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 5 |  | 0
1.1.6 | Zakoličba posameznih količbenih točk (krivine radiji in podobno). | kos | 15 |  | 0
1.1.7 | Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. | klp | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1.2.1 | Rušenje asfalta debeline 5-10 cm z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika. | m2 | 5 |  | 0
1.2.2 | Rušenje vseh vrst robnikov. | m | 0 |  | 0
1.2.3 | Strojno rezanje asfaltov v deb. 8 - 14 cm - izvedba priklopa na obstoječ asfalt. | m1 | 5 |  | 0
1.2.4 | Rezkanje asfalta deb. do 4cm v šir. 40 cm z odvozom na deponijo gradbišča - izvedba priklopa na obstoječ asfalt z odvozom na deponijo gradbišča.
| OPOMBA: Odstranjeni asfalt se zmelje in vgradi v tamponsko plast. | m | 3 |  | 0
1.2.5 | Odriv humusa in zgornje plasti - zemljina I/II. kategorije v debelini 20 cm. Vključno z odvozom humusa na začasno deponijo. | m3 | 46 |  | 0
1.2.6 | Odriv humusa in zgornje plasti - zemljina I/II. kategorije v debelini 20 cm. Vključno z odvozom humusa na trajno deponijo, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika. | m3 | 46 |  | 0
1.2.7 | Strojni - ročni široki izkop zrnate kamnine - III. in IV. kategorije, vključno s potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame, z odvozom na trajno deponijo, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika. | m3 | 12 |  | 0
1.2.8 | Strojni - ročni široki izkop za izvedbo sanacije temeljnih tal, vključno z potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame, z odvozom na trajno deponij, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika (zajeto v post. 1.2.7) | m3 | 0 |  | 0
1.2.9 | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja ceste s točnostjo +/- 3 cm, do zbitosti Ev2 = 20 Mpa. | m | 396 |  | 0
1.2.10 | Dobava in vgrajevanje nasipnega peščeno prodnatega materiala z utrjevanjem v plasteh v deb. 40 cm, do zbitosti na končnem sloju 40 Mpa | m3 | 291 |  | 0
1.2.11 | Dobava, vgradnja in utrjevanje testiranega kamnitega, zmrzlinsko odpornega agregata drobljenca (kamnita greda) v deb. 30 cm, za kamnito gredo do zbitosti Ev2>80 Mpa (0-63 mm). Obračun v zbitem stanju. | m3 | 118.8 |  | 0
1.2.12 | Dobava in vgrajevanje nasipnega peščeno prodnatega materiala z utrjevanjem v plasteh v deb. 40 cm, do zbitosti na končnem sloju 40 Mpa - sanacija temeljnih tal (ZAJETO V POSTAVKI 1.2.10) | m3 | 0 |  | 0
1.2.13 | Planiranje in humuziranje zelenic v deb. 10 cm s sejanjem trave z dovozom humusa iz gradbiščne deponije. | m2 | 70 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Voziščna konstrukcija
1.3.1 | Dobava in polaganje geotekstila natezne trdnosti 13,5 kN/m oz. gostote 300g na planum spodnjega ustroja). | m2 | 396 |  | 0
1.3.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32. V voziščno konstrukcijo se vgradi kamniti drobljenec v debelini 35 cm, komprimiranje po plasteh 20 cm, do zbitosti 100 Mpa. Tampon mora biti zmrzlinsko obstojen in ustrezne granulacije-atestiran v skladu s TSC 06.200: 2003: Nevezane nosilne in obrabne plasti | m3 | 118.8 |  | 0
1.3.3 | Izravnava planuma vozišča pod tamponskim slojem po projektirani niveleti pod naklonom 4 % | m2 | 396 |  | 0
1.3.4 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste (najmanj 4 meritve_2xspodnji in 2xzgornji ustroj). | kpl | 1 |  | 0
1.3.5 | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25cm vključno z betonskim temeljem in zemeljskimi deli. | m | 76 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1.5.1 | Geodetski posnetek izvedene ceste, pločnika, komunalnih vodov, vseh križanj ter vnos v kataster skladno z navodili upravljavca cest. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ CESTA |  |  |  | 0

## 2. Mete. kanal
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
2 | METEORNA KANALIZACIJA
2.1 | Preddela
2.1.1. | Zakoličba trase projektirane kanalizacije odpadnih padavinskih vod z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 104 |  | 0
2.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 8 |  | 0
2.1.3 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
2.2.1 | Strojno - ročni izkop zrnate kamnine - III. kategorije. Izkop jarka globine do 2,50 m, za položitev meteorne kanalizacije, vključno s potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame, z varovanjem izkopa - razpiranjem jarka, z odvozom na trajno deponij, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika. | m3 | 189 |  | 0
2.2.2 | Ročno planiranje dna gradbenega jarka. | m2 | 52 |  | 0
2.2.3 | Izdelava peščene posteljice za kanal v projektiranem padcu s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti ± 0,5 cm in debeline 10 cm vključno z dobavo materiala granulacije 4 - 16 mm. | m3 | 5.2 |  | 0
2.2.4 | Dobava in vgrajevanje peščeno prodnatega materiala za zasip ob cevi do temena in 15 cm nad temenom ter obsip jaška po celotni višini v širini 50 cm. | m3 | 0 |  | 0
.
2.2.6 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom do nivoja plasti nevezane nosilne plasti D63 ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 183.8 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | Montažna dela
2.3.1 | Dobava in polaganje PE-SN8 rebraste cevi, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
| DN200 - (fi 188mm) | m | 66 |  | 0
| DN250 - (fi 235mm) | m | 38 |  | 0
| DN300 - (fi 297mm) | m | 0 |  | 0
| DN400 - (fi 377mm) | m | 0 |  | 0
2.3.2 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov iz betonske cevi DN 400 s peskolovi na betonsko posteljico C25/30 ter LTŽ rešetko 400/400 tipa D (nosilnost 400 kN) vključno s tesnili, obdelavo mulde, vključno z izvedbo priklopa kanalizacijske cevi fi 20 cm. Globina zadrževanja je 50 cm.
| cestni požiralniki DN 400 - globine 1,50 m | kom | 3 |  | 0
| LTŽ rešetka 400/400 mm, D 400, SIST EN 124-2:2015 | kom | 3 |  | 0
2.3.3 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov s stranskim vtokom iz betonske cevi DN 400 s peskolovi na betonsko posteljico C25/30, vtočnim robnikom, LTŽ pokrovom vključno s tesnili, obdelavo mulde, vključno z izvedbo priklopa kanalizacijske cevi fi 20 cm. Globina zadrževanja je 50 cm. Premer vtoka pri vtočnem robniku je 16 cm.
| cestni požiralniki DN 400 - globine 1,70 m | kom | 0 |  | 0
| LTŽ pokrov 400/400 mm, D 400, SIST EN 124-2:2015 | kom | 0 |  | 0
2.3.4 | Dobava in vgradnja PE jaškov na betonsko posteljico, vključno s tesnilom ter nastavki za PVC cevi. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
| - DN 600 mm, globine do 2,0 m | kom | 6 |  | 0
| - DN 600 mm, globine do 2,5 m | kom | 0 |  | 0
| - DN 600 mm, globine do 3,0 m | kom | 1 |  | 0
2.3.5 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova DN 600 s pokrovom na zaklep ter vgrajenim tesnilom v predfabricirano izdelano ležišče tesnila, nosilnosti 400 kN. LTŽ pokrov se vgradi na montažni AB obroč. | kom | 4 |  | 0
2.3.6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova DN 600 s pokrovom na zaklep ter vgrajenim tesnilom v predfabricirano izdelano ležišče tesnila, nosilnosti 150 kN. LTŽ pokrov se vgradi na montažni AB obroč. | kom | 3 |  | 0
2.3.7 | Dobava in vgradnja PE jaškov na betonsko posteljico, vključno s tesnilom ter nastavki za PVC cevi. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
| - DN 800 mm, globine do 2,5 m | kom | 0 |  | 0
| - DN 800 mm, globine do 3,5 m | kom | 0 |  | 0
2.3.8 | Dobava in vgrajevanje priključnega T kosa DN DN 200 na PE cev DN 250 cev vključno s tesnilnim materialom in ostalimi pomožnimi deli. | kom | 0 |  | 0
2.3.9 | Izdelava drenaže, zakoličba, postavitev gradbenih profilov, zemeljska dela, bet. mulda deb.10 cm, širine 40cm, beton C12/15, kot npr. RAUDRIL ali enakovredna drenažna cev fi 16 cm, politlak folija širine 50 cm. | m | 64 |  | 0
2.3.10 | Izdelava jaška iz bet. cevi fi 80 cm na obstoječi kanalizacijski cevi fi 50 cm, globine do 2.0m | kom | 0 |  | 0
2.3.12 | Izdelava drenažnega zasipa s prenim drenažnim gramozom frakcije 20-30mm | m3 | 18 |  | 0
2.3.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. | m | 494.9 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.4 | Zaključna in ostala dela
2.4.1 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m | 104 |  | 0
2.4.2 | Preizkus vodotesnosti jaškov. | kom | 29 |  | 0
2.4.3 | Preizkus vodotesnosti požiralnikov. | kom | 29 |  | 0
2.4.4 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije). | m | 104 |  | 0
2.4.5 | Geodetski posnetek izvedene meteorne kanalizacije in vseh križanj ter vnos v kataster skladno z navodili upravljavca infrastrukture. | m | 104 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 3. Fek kanal
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
3 | FEKALNA KANALIZACIJA
3.1 | Preddela
3.1.1 | Zakoličba trase projektirane fekalne kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 96 |  | 0
3.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 8 |  | 0
3.1.3 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
3.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
3.2.1 | Okop humusa v debelini 30 cm in deponiranje ob robu izkopa | m3 | 26 |  | 0
3.2.2 | Strojno - ročni izkop zrnate kamnine - III. kategorije. Izkop jarka globine do 3,00 m, za položitev fekalne kanalizacije, vključno s potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame, z varovanjem izkopa - razpiranjem jarka, z odvozom na trajno deponij, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika. | m3 | 172.8 |  | 0
3.2.3 | Ročno planiranje dna gradbenega jarka. | m2 | 48 |  | 0
3.2.4 | Izdelava peščene posteljice za kanal v projektiranem padcu s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti ± 0,5 cm in debeline 10 cm vključno z dobavo materiala granulacije 4 - 16 mm. | m3 | 4.8 |  | 0
3.2.5 | Dobava in vgrajevanje peščeno-prodnatega gramoza frakcije 0-32mm za zasip ob cevi do temena in 15 cm nad temenom. | m3 | 24 |  | 0
3.2.6 | Dobava in vgrajevanje s peščeno-prodnatim materialom za zasip jarkov ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 0 |  | 0
3.2.7 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom do nivoja plasti nevezane nosilne plasti D63 ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 144 |  | 0
3.2.8 | Humuziranje v debelini 15 cm in sejanje trave | m2 | 133 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | Montažna dela
3.3.1 | Dobava in polaganje PE-SN8 rebraste cevi, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
| DN200 - (fi 188mm) | m | 96 |  | 0
| DN250 - (fi 235mm) | m | 0 |  | 0
3.3.3 | Dobava in vgradnja PE jaškov na betonsko posteljico, vključno s tesnilom ter nastavki za PVC cevi. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
| - DN 600 mm, globine do 2,0 m | kom | 7 |  | 0
3.3.4 | Dobava in vgradnja PE jaškov na betonsko posteljico, vključno s tesnilom ter nastavki za PVC cevi. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
| - DN 800 mm, globine do 3,0 m | kom | 1 |  | 0
3.3.5 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova DN 600 s pokrovom na zaklep ter vgrajenim tesnilom v predfabricirano izdelano ležišče tesnila, nosilnosti 400 kN. LTŽ pokrov se vgradi na montažni AB obroč. | kom | 4 |  | 0
3.3.5 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova DN 600 s pokrovom na zaklep ter vgrajenim tesnilom v predfabricirano izdelano ležišče tesnila, nosilnosti 15 kN. LTŽ pokrov se vgradi na montažni AB obroč. | kom | 4 |  | 0
3.3.6 | Izdelava priklopa na obstoječ kanalizacijski jašek | kom | 1 |  | 0
3.3.7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. | m | 96 |  | 0
3.3.8 | Polno obbetoniranje cevi z betonom C12/15 | m3 | 2 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 4. Vodovod
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
4 | VODOVOD
4.1 | Preddela
4.1.1 | Zakoličba trase projektiranega vodovodnega cevovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 68 |  | 0
4.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 4 |  | 0
4.1.3 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 2 |  | 0
4.1.4 | Demontaža in odvoz obstoječeha hidranta na deponijo | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
4.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
4.2.1 | Odkop humusa v debelini 30 cm in deponiranje ob robu izkopa | m3 | 0 |  | 0
4.2.2 | Strojno - ročni izkop zrnate kamnine - III. kategorije. Izkop jarka globine do 2.00 m, za položitev vodovodne cevi, vključno s potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame, z varovanjem izkopa - razpiranjem jarka, z odvozom na trajno deponij, plačilom takse in priložitvijo evidenčnih listov prevzemnika. | m3 | 81 |  | 0
4.2.3 | Ročno planiranje dna gradbenega jarka. | m2 | 34 |  | 0
4.2.4 | Izdelava peščene posteljice za cevovod v projektiranem padcu s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti ± 0,5 cm in debeline 10 cm vključno z dobavo materiala granulacije 4 - 16 mm. | m3 | 3.4 |  | 0
4.2.5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 4 - 16 mm za zasip ob cevi do temena in 15 cm nad temenom. | m3 | 13.6 |  | 0
4.2.6 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom do nivoja plasti nevezane nosilne plasti D63 ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 64 |  | 0
4.2.7 | Dobava in vgrajevanje s peščeno-prodnatim materialom za zasip jarkov ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 0 |  | 0
4.2.8 | Humuziranje v debelini 15 cm in sejanje trave | m2 | 0 |  | 0
4.2.9 | Obbetoniranje horizontalnih in vertikalnih lokov ter odcepnih komadov na cevovodu z betonom C 12/15, poraba 0,2m3/kos | kos | 2 |  | 0
4.2.11 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda. | m | 68 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.3 | STROJNO MONTAŽNA DELA
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularneduktilne litine C40 GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh. Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2. Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. PE cevi za vodo morajo za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 16bar.
Cestna kapa za zasun do DN 100 mora biti teleskopsko nastavljiva, spodnji del ohišja ovalne oblike zunanji premer kape 147 mm, svetla odprtina 102 mm, nastavljiva za 105mm, pokrov samozaporni, ohišje in dvižni del zaščiten s PE tesnilom. Cestna kapa za zasun od DN 125 naprej mora biti teleskopsko nastavljiva, spodnji del ohišja ovalne oblike zunanji premer kape 216mm, svetla odprtina 120 mm, nastavljiva za 140 mm, pokrov samozaporni, ohišje in dvižni del zaščiten s PE tesnilom. V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
OPOMBA:
Ves vijačni material mora biti iz INOX jekla.
4.3.1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, vključno s potrebnim veznim in spojnim materialom
| -PE-polietilen 100, DN110, 16 bar | m | 5 |  | 0
| -PE-polietilen 100, DN90, 16 bar | m | 0 |  | 0
| -PE-polietilen 100, DN63, 16 bar | m | 15 |  | 0
| -PE-polietilen 100, DN50, 16 bar | m | 21 |  | 0
| -PE-polietilen 100, DN32, 16 bar | m | 28 |  | 0
0
0
4.3.2 | Montažna shema V1 |  |  |  | 0
| - rezanje obstoječe PE cevi DN110 | kos | 2 |  | 0
| - varilna prirobnica za DN110 | kos | 2 |  | 0
| - Q 90°-DN100 | kos | 1 |  | 0
| - T 100-80 | kos | 1 |  | 0
0
4.3.3 | Montažna shema V2 |  |  |  | 0
| - varilna prirobnica za DN110 | kos | 1 |  | 0
| - varilna prirobnica za DN65 | kos | 1 |  | 0
| - N 80 | kos | 1 |  | 0
| - nadzemni hidrant NH 80-2400 | kos | 1 |  | 0
| - EV zasun DN80, komplet z vgradilno armaturo in LTŽ cestno kapo DN125 | kos | 1 |  | 0
| -FFR 100-50 | kos | 1 |  | 0
0
0
4.3.4 | Montažna shema V3 |  |  |  | 0
| - navrtni zasun DN63 - DN32 s priključnim kolenom za PE DN32 | kos | 1 |  | 0
| - fiting (čep) za DN25 | kos | 1 |  | 0
| -LTŽ cestna kapa DN90 | kos | 1 |  | 0
| -FFR 50-40 | kos | 1 |  | 0
0
| Montažna shema V3 |  |  |  | 0
| - navrtni zasun DN50 - DN32 s priključnim kolenom za PE DN32 | kos | 2 |  | 0
| - fiting (čep) za DN25 | kos | 2 |  | 0
| -LTŽ cestna kapa DN90 | kos | 2 |  | 0
| -X DN50 | kos | 1 |  | 0
0
0
0
0
4.4 | Zaključna in ostala dela |  |  |  | 0
0
4.4.1 | Tlačni preizkus preizkus položenih cevi | m | 68 |  | 0
0
4.4.2 | Dezinfekcija cevovoda izvršena pred obratovanjem | m | 68 |  | 0
0
4.4.3 | Strokovni nadzor upravljalca vodovoda | komplet | 1 |  | 0
0
4.4.4 | Geodetski posnetek izvedenega vodovodnega cevovoda in križanj skladno s "Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za vnos v kataster GJI upravljavca" ter vnos v kataster upravljavca infrastrukture. Upravljalec je KP Velenje. | m | 68 |  | 0
| SKUPAJ STROJNA MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0

## 5.Elektroinstalacije
5. | POPIS MATERIALA IN DEL - "PODGORSKA CESTA" Slovenj Gradec
Za vse vgrajene električne elemente je potrebno dobaviti certifikate in izjave o lastnostih ter navodilo za varno uporabo in vzdrževanje. V ceni po enoti mere je potrebno zajeti dobavo in montažo elementov na licu mesta, transportne stroške ter drobni vezni montažni material.
5.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Trasiranje NN in JR trase kablov |  | m | 415 | 0
0
2. | Zavarovanje gradbišča |  | m | 415 | 0
3. | Zakoličba obstoječih vodov
|  | plinovod | kpl | 1 | 0
|  | telekomunikacijski vodi | kpl | 1 | 0
|  | NN kabli | kpl | 1 | 0
|  | kabelski razdelilni sistem (KRS) | kpl | 1 | 0
|  | vodovod | kpl | 1 | 0
|  | meteorna kanalizacija | kpl | 1 | 0
|  | fekalna kanalizacija | kpl | 1 | 0
5.2 | GRADBENA DELA
1. | Dobava in postavitev tipskih temeljev za kandelaber
(AB d=40cm/100cm, z bet. peto in uvod. cevmi)
| z izkopom in zasutje z utrditvijo |  | kos | 2 | 0
2. | Dobava in montaža kandelabra, tipski H/h= 7,0/6,2m
vroče cinkan, vsadni - komplet s spončno letvijo
| z nastavkom fi=60mm |  | kos | 2 | 0
3. | Izkop in zasip jarka za kable preko ceste in v travniku
globine 1,0m, 95% strojno, 5% ročno v terenu 3. kat.
|  | širine 50cm (vzporedno s kanalizacijo) | m | 55 | 0
|  | širine 30cm | m | 290 | 0
4. | Dobava in položitev opozorilnega traku
| z napisom "POZOR ENERGETKI KABEL" |  | kg | 3 | 0
5. | Dobava in položitev cevi STIGMAFLEX d= 75mm,
iz PMO.. do parcel za notranji NN dovod in za JR
| prečkanje cest, položena v jarek in obbetonirana s C8/10 |  | m | 120 | 0
6. | Dobava in položitev cevi PVC EL d= 160/4,7mm,
| položena v jarek in obbetonirana čez cesto z C8/10 |  | m | 205 | 0
7. | Dobava in vstavljanje jeklene cevi d= 250mm, |  | m | 12 | 0
| s podvrtavanjem ceste (Podgorska cesta) |  |  |  | 0
8. | Dobava in vgradnja betona C8/10
| obbetoniranje zaščitnih cevi v cesti (dovozi) |  | m3 | 3 | 0
9. | Dobava in vgradnja peska 0-4mm, izdelava podlage
| in obsipavanje kablov in cevi v debelini cca 20cm |  | m3 | 15 | 0
10. | Odkop z izdelavo uvoda v obstoječo svetilko ter priklop
| in povezava na obstoječi vod JR |  | kpl | 1 | 0
11. | Dobava in postavitev tipskega kabelskega jaška
120/120/150cm, z LTŽ pokrovom 80/80cm/250kN
| z napisom "ELEKTRO" |  | kos | 7 | 0
12. | Rezanje asfalta na razmaku 50cm, odstranitev asfalta
izvedba prekopa, položitev cevi in obbetoniranje
ter zasipavanje in utrjevanje v slojih in ponovno asfaltiranje
(lokalna cesta pri TP, uvoz k objektu in plinski postaji
| ter izvod do obstoječe svetilke = 4 x (6mx2) |  | m | 48 | 0
13. | Ponovno asfaltiranje po utrditvi prekopov z asfaltom 5+3cm |  | m2 | 25 | 0
14. | Odstranitev betonskih tlakovcev in ponovna položitev
| po utrditvi prekopa |  | m2 | 20 | 0
15. | Poravnava trase po položitvi kablov in zaščitnih cevi
| ter zatravitev s travno mešanico |  | m2 | 350 | 0
5.3 | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in montaža svetilke komplet s sijalko
tip: Streetlight 20 mini (LED 36 (41W)) "Siteco"
| z daljinsko redukcijo |  | kos | 2 | 0
2. | Dobava in položitev kabla tip NAYY-J 4x16+2,5mm2
| v i.c. pod voznimi površinami in v cesti |  | m | 80 | 0
3. | Dobava in montaža kabla v kandelabru, tip NYY-J 4x1.5mm2 |  | m | 15 | 0
4. | Dobava in položitev pocink. valjanca Fe-Zn 25x4mm |  | kg | 150 | 0
5. | Izdelava kabelskega končnika (4x16mm2), posnetje izolacije
| in povijanje |  | kos | 4 | 0
6. | Dobava in položitev H07V-K 16mm2, s kabel čevljem
| in Rf sponko, dolžine l=2m |  | kos | 2 | 0
7. | Dobava in položitev H07V-K 35mm2, s kabel čevljem
| in Rf sponko, dolžine l=2m |  | kos | 2 | 0
8. | Vgradnja varovalčnega ločilnika v NN blok v TP
| 400A/3p - pokončni |  | kos | 1 | 0
9. | Dobava in položitev opozorilnega traka "POZOR ELEKTRO" |  | m1 | 400 | 0
10. | Dobava in montaža merilne omare (PMO)
z enojnimi vrati, prostostoječa s tipskim podstavkom
785/1080/320mm "Mosdorfer" s tipsko ključ. El-Ce
|  | omara F5 1080/320 - s tipskim podstavkom | kos | 1
|  | varoval. ločilnik 160/3 -3xNVg...A | kos | 3
|  | montažna plošča za števec z ožičenjem | kos | 3
|  | fazne zbiralke - sistem 60; l= 45cm s podporami | kpl | 1
|  | PEN zbiralka | kos | 1
|  | prenapetostni odvod. PROTEC B 280V/25kA | kos | 3
|  | povezava zemnika s H07V-K 35mm2, s kabel čevljem | kpl | 1
|  | napisne ploščice za označitev elementov | kpl | 1
|  | ganulat za zapolnitev podstavka | dm3 | 150
|  | ključavnica El-Ce | kos | 1
|  | KOMPLET - postavitev in vezava | kpl | 1 | 0
5.4 | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izvedba meritev in preizkus, ter nadzor pri izvedbi
| in izdelava merilnih protokolov razvoda razsvetljave |  | kpl | 1 | 0
2. | Geodetski posnetek po dejansko položeni trasi in
| vris v kataster |  | m | 415 | 0
| NN DOVODI IN JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6.Podporni zid
6 | Podporni zid
1. | PREDDELA
1.1. | Geodetska dela
11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2. | kos | 4 |  | 0
11 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Izkopi
21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Vključno z odvozom materiala na krajevno deponijo. | m3 | 280 |  | 0
21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Vključno z odvozom materiala na krajevno deponijo. Sanacija temeljnih tal. | m3 | 90 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2.2. | Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glinasti naboj
24 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice. Sanacija temeljnih tal. | m3 | 90 |  | 0
24 212 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno. Vključno z dovozom materiala iz krajevne deponije. Zasip pod podpornim zidom (zasip nad podpornim zidom je vključen v popis ceste). | m3 | 75 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2.3. | Brežine in zelenice
25 111 | Humuziranje brežine brez valjanja v debelini do 15 cm. | m2 | 120 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 120 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.1. | Tesarska dela
51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje. Podložni beton. | m2 | 14.5 |  | 0
51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje. Peta zidu. | m2 | 61 |  | 0
51 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m. | m2 | 355 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.2. | Dela z jeklom za ojačitev
52 221 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500B s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. | kg | 7400 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.3. | Dela s cementnim betonom
53 151 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2. | m3 | 11 |  | 0
53 312 | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 25/30 v pasovni temelj. | m3 | 37 |  | 0
53 612 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. | m3 | 37 |  | 0
53 348 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov. | m3 | 50 |  | 0
53 614 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4. | m3 | 50 |  | 0
53 635 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4. | m3 | 50 |  | 0
53 624 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3. | m3 | 50 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.4. | Hidroizolacija
59 693 | Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin z brizganjem s polimeri modificiranega bitumna. | m2 | 178 |  | 0
59 751 | Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije. | m2 | 178 |  | 0
59 833 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi. | m | 18 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.5. | Drenaža
42 114 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm. | m | 80 |  | 0
42 311 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu. | m | 80 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.6. | Ključavničarska dela
| Dobava in vgraditev zaščitne ograje za pešce iz jeklenih cevi z vertikalnimi polnili, visoke 1,2 m, skladno s TSC 07.103. Sidranje z nerjavnimi mehanskimi sidri, kot npr. HILTI HST3-R M10x100 40/20. | m | 70.5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE
4.1. | Nadzor, tehn. dokumentacija
79 351 | Geotehnični nadzor. | ur | 4 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA PODPORNI ZID
Poz. | O p i s | Enota m. | Količina | Cena | Skupaj
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA
| 1.1. Geodetska dela |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
| 2.1. Izkopi |  |  |  | 0
| 2.2. Nasipi, zasipi, klini |  |  |  | 0
| 2.3. Brežine in zelenice |  |  |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 3.1. Tesarska dela |  |  |  | 0
| 3.2. Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  | 0
| 3.3. Dela s cementnim betonom |  |  |  | 0
| 3.4. Hidroizolacija |  |  |  | 0
| 3.5. Drenaža |  |  |  | 0
| 3.6. Ključavničarska dela |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE
| 4.1. Nadzor, tehn. dokumentacija |  |  |  | 0
| PODPORNI ZID SKUPAJ: |  |  |  | 0