SPECIFIKACIJE

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | IC-VZ-50-035/22-S |
| Naziv javnega naročila | Vzdrževanje programske in strojne opreme |

SKLOP 7: Servis, menjava baterij in ventilatorjev ter vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje (UPS sistemi) na območnih enotah in izpostavah

Predmet javnega naročila je servis, menjava baterij in ventilatorjev, vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje (UPS sistemi) na območnih enotah in izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju naročnik) ter dograditev sistemov z dodatnim stikalom (bypass), ki omogoča neprekinjeno delovanje v primeru servisnega posega UPS sistema.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

- Servis UPS naprav

Servis UPS naprav zajema:

- Pregled iztrošenosti UPS naprave

- Čiščenje UPS naprave

- Menjava ventilatorja po potrebi

- Menjava baterije po potrebi

- Vgradnja bypass stikala (opcijsko)

- Poročilo s predlogi za izboljšave

- Odvoz menjane stare opreme na centralno lokacijo naročnika (Miklošičeva 24, Ljubljana)

| Zap. št. | Naziv opreme | Št. kosov | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servis UPS naprav na izpostavah | 45 | Izpostave naročnika |
|  | Servis UPS naprav na OE | 9 | Območne enote naročnika |

Seznam lokacij je v Prilogi 1.

Servis UPS naprav se izvede predvidoma januarja 2024. Ponudnik pripravi terminski plan servisiranja opreme in ga uskladi z naročnikom. Natančen terminski načrt se izvede po dogovoru z naročnikom. Servisi bodo načeloma izvedeni ob četrtkih izven uradnih delovnih ur.

- Mesečno vzdrževanje (mesečni pavšal)

Mesečno vzdrževanje (pavšal) obsega naslednjo opremo:

| Zap. Št. | Naziv opreme | št. kosov | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Netys RT3000 | 9 | Območne enote naročnika |
|  | Netys RT1100 | 45 | Izpostave naročnika |

Odzivni časi v okviru mesečnega (pavšalnega) vzdrževanja v primeru napak:

| Oprema | Čas prijave napake | Odzivni čas | Čas popravila | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema iz zgornjega seznama opreme | vsak delovni dan med 7. do 17. uro | 1 ura | 48 ur | na lokacijah OE in izpostavah naročnika |

Mesečno vzdrževanje (pavšalno vzdrževanje) vključuje:

- vzdrževanje opreme v opredeljenem režimu, odzivni čas in čas za odpravo napake ali zagotovitve nadomestne opreme na kraju uporabe

- mesečni pavšal vključuje vse stroške izvajalca, vezane na obisk lokacije v primeru okvare, ki niso zajeti v ceni servisne ure (stanje pripravljenosti, kilometrine, čas serviserja na poti, dnevnice)

- servisna ura vsebuje le aktivno delo serviserja na lokaciji naročnika oziroma na svoji lokaciji v primeru okvare. V ceni servisne ure se ne upošteva čas serviserja na poti, dnevnice, kilometrine in ostalih stroškov. Cena servisne ure ne sme presegati priporočene cene delovne ure za servisnega tehnika po Referenčnem ceniku storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitev iz področja IT Gospodarske zbornice Slovenije (www.gzs.si).

- Rezervni deli niso vključeni v pavšal in se zaračunavajo po ceniku izvajalca. Naročnik si pridružuje pravico, da preveri cene s cenami na trgu, in v primeru, da so previsoke, od ponudnika zahteva pojasnilo in uskladitev cen s cenami na trgu.

- Ocena morebitnih menjav opreme zaradi iztrošenosti

Naročnik ocenjuje, da lahko v 36-mesečnem obdobju vzdrževanja pride do okvare največ 20 % UPS naprav:

- do 2 UPS napravi na OE,

- do 9 UPS naprav na izpostavah.

Če popravilo ni mogoče, se UPS naprave zamenja z novimi ali obnovljenimi.

OPOMBA: ocenjena vrednost je le okvirna. Naročnik se ne zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe dejansko tudi izvedel zamenjavo 20 % opreme.

DRUGI POGOJI POSLA:

- Cene so fiksne.

- Rok izvedbe servisiranja UPS sistemov je 90 dni od naročila servisnega pregleda.

- Plačilni pogoji: Ponudnik mesečno izstavi račun za opravljene storitve, ki so sestavljene iz mesečnega pavšala za pripravljenost in morebitnih servisnih posegov na lokacijah naročnika, za pretekli mesec na začetku naslednjega meseca. Priloga k računu je specifikacija opravljenih storitev in potrjeni delovni nalogi s strani naročnika (opravljeno delo, rezervni deli).

- Garancija do izteka pogodbe oz. najmanj 6 mesecev za vso novo vgrajeno opremo, vključno z baterijami.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: