Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080105-023-22

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP IN VZDRŽEVANJE HIPERBARIČNE KOMORE

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si   najkasneje do  30.8.2022 do 10.00_.   Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.8.2022

in se bo začelo ob 11.00  na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno 31.12.2022

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.,l.r.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi ponudnika (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 4: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

3.2.4

Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5 V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi

poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota. Znotraj celote mora biti razvidna vrednost vsake posamezne postavke (oprema in vzdrževanje).

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom 845080105-023-22_001 - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu 845080105-023-22_001, naloženim v razdelku Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Pozive za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

7. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2  Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

10. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana: kot celota (znotraj razvidna vrednost opreme in vzdrževanja posebej).

- Ogled prostorov: _________/________.

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR.

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31.12.2022

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Merila za izbor:

10.1. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

10.2. Izbira v primeru cenovno enakih ponudb

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi dodatnih meril:

-daljša garancijska doba od zahtevane (več kot 12 mesecev)

* za garancijsko dobo 18 mesecev-2 točki

* za garancijsko dobo 24 mesecev-4 točke

* za garancijsko dobo 30 mesecev-6 točk

* za garancijsko dobo 36 mesecev-8 točk

* za garancijsko dobo več kot 36 mesecev- 10 točk

-krajši dobavni rok od zahtevanega (manj kot 210 dni)

* za dobavni rok do  150 dni-2 točki

* za dobavni rok do 120 dni -4 točke

* za dobavni rok 90 dni-6 točk

* za dobavni rok manj kot 60 dni-8 točk

V primeru ponujene daljše garancijske dobe in/ali krajšega dobavnega roka se korigira tudi pogodbeno določilo o trajanju finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali za odpravo napak v garancijski dobi v nakupni pogodbi

Naročnik je za primer cenovno enakih ponudb (ki sta bili po objavljenem merilu ocenjeni enako) vnaprej predvidel način izbire najugodnejše ponudbe in s tem omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudb.

- Rok izvedbe:  v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Rok plačila: v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti oziroma mora biti iz ponudbe razvidno: naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje.

- Izbrani ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku dvestodesetih (210) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Garancijska doba opreme mora biti najmanj 12 mesecev. V času garancijske in pogarancijske dobe (60 mesecev) mora biti zagotovljeno preventivno in kurativno vzdrževanje

- Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem ali slovenskem jeziku, ob primopredaji pa mora priložiti tudi Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 5 let po preteku garancijske dobe opreme.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

  - natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

8. Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da ima ponujena oprema

veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi

standardi (CE certifikat proizvajalca medicinskih pripomočkov, ki dokazuje da je podjetje

pooblaščeno za proizvodnjo medicinskih hiperbaričnih komor v skladu z zahtevami EU je

potrebno predložiti že v ponudbi)

9. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna

sredstva.

STROKOVNE ZAHTEVE

HIPERBARIČNA KOMORA:

- Večprekatna mobilna, trda komora z upravljalnim pultom (zunaj in znotraj komore, povezana s hardware računalniškim sistemom in mora omogočati monitoriranje/komuniciranje(slika in zvok med operaterjem in bolniki v komori) s transfernim prekatom (z možnostjo upravljanja) in z banko plinskih medijev,  kompresorjem ter podpornim sistemom in z vsemi potrebnimi priključki za dovod elektrike za napajanje iz stacionarnega vira, in drugimi priključki, v skladu s EN 14931 in ISO 13485 standardom za takojšnje delovanje komore

- Večmestna za 6 oseb (6 sedišč) + 1 sedišče v transfernem prekatu.

- Z  možnostjo nadgradnje oziroma dodajanja modulov in s tem razširitev za več oseb- eventuleno dodajanje obročev po dve mesti

- Omogočati mora možnost namestitve 1 ležišča in v tem primeru mora biti zagotovljeno tudi  1 sedišče (oseba za nadzor)

- Zagotavlja zdravljenje do 3 ATA

- Vsako sedišče, tako v glavnem kot transfernem prekatu mora biti opremljeno z BIBS sistemom za dihanje.

- S servisnim modulom, ki omogoča podajanje zdravil v komoro, pri glavnih vstopnih vratih v komoro.

- Z vrati, ki omogočajo vstop tako pokretnim kot nepokretnim bolnikom oziroma ležišču in zasilni izhod skozi transferni prekat.

- Dolžina komore ne sme presegati 3,7 m, širina do 2,2 m

- Teža komore do 8000 kg

- Med kompresijo in dekompresijo jakost hrupa ne sme presegati 69 decibelov

- Ustrezno osvetljena po standardu EN 14931

- Opremljena z ustreznim požarnim sistemom za gašenje v komori in detektorjem za primer požara

- Opremljena z detektorji kisika

- Urejeno ogrevanje/hlajenje komore med zdravljenjem

- Vsi materiali v komori oziroma njene komponente (izolacija, premazi, polnila, tesnila, instrumenti, tkanine, …) morajo ustrezati požarnim varnostnim standardom in standardu EN 14931

- Obstajati morajo priključki oziroma možnost za eventuelno nadgradnjo  z WIFI sistemom, wireless,..

- Sistem upravljanja komore mora biti avtomatski in ročen

- Dovod plinov (kisik/zrak) po BIBS maskah mora biti avtomatičen. Za vsaj eno osebo pa avtomatičen in ročen, da je možno nastavljati močnejši pretok za lažje dihanje starejših oseb.

- Spremembo mešanice plinov mora biti možno spreminjati kadarkoli, ne glede na avtomatske nastavitve

- Dovod zraka mora biti urejen iz priložene zračne banke/kompresorja, da zadosti potrebam standarda EN 14931

Hiperbarična komora mora ustrezati zahtevam v skladu z Direktivo sveta 93/42/EGS z dne 14.6.1993 o medicinskih pripomočkih, ki veljajo za razred IIb. Vsa oprema mora biti nova in testirana v skladu z najnovejšimi smernicami in standardi. Predvidena življenjska doba komore s sistemi za upravljanje je 20 let.

VZDRŽEVANJE:

- Preventivno vzdrževanje: zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda

- Kurativno vzdrževanje : servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

V ceno vzdrževanja mora biti vključeno tudi usposabljanje in tehnična podpora.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži ESPD v zgoraj navedeni obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico zahtevati predložitev prevoda, v kolikor naročnik presodi, da je to potrebno, tudi prevoda, podanega s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. |
| 3. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. Priložena, izpolnjena in podpisana obrazca št. 2 in št. 3 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in - za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. |
| 4. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 7. | Ponudnik v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz poglavja SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA. | Ponudnik kot dokazilo v ponudbi predloži dokumentacijo iz katere je jasno razvidno, da izpolnjuje vse zahtevane splošne in strokovne zahteve naročnika navedene na strani 10 in 11 te razpisne dokumentacije. |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi:

- obrazec št. 1 – PONUDBA.

- Predračun 845080105-023-22_001

Če ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu ali nastopa s podizvajalci ali uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upošteva še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželjeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 5

- Izjava po 35. členu ZIntPK – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA - obrazec št. 6

- Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo za dokazovanje izpolnjevanja usposobljenosti poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod. Če naročnik tako zahteva mora ponudnik predložiti originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA 845080105-023-22 (»DOKUMENTI«, del »OSTALE PRILOGE«)

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080105-023-22_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI PRAVILNEGA IN USTREZNEGA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITEV ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani RUMENO, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Dokumenti«, del »Ostale priloge« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki (.xlsx).

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

OPOZORILO:

- V kolikor ima ponudnik ceno letnega vzdrževanja vsako leto različno  oziroma ima vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, naj v stolpec N vpiše povprečno letno ceno, izračunano glede na skupno vrednost vzdrževanja v celotnem obdobju, ki je navedeno v stolpcu M, k predračunu pa predloži specifikacijo vrednosti po letih.

- Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v RS vpišejo tudi  v stolpec kjer je zahtevana vrednost z DDV, ponudbeno vrednost brez DDV

PONUDBA OBRAZEC št. 1

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP IN VZDRŽEVANJE HIPERBARIČNE KOMORE

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| NAKUP IN VZDRŽEVANJE HIPERBARIČNE KOMORE |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - klavzula DDP incoterms - sedež naročnika.

Veljavnost ponudbe do vključno  31.12. 2022

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika

_________________________________________

SOGLASJE ŠT. 1 OBRAZEC št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajemo s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

SOGLASJE ŠT. 2 OBRAZEC št. 3

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot __________________________ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _________________________ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA  in dajem   s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |
| --- | --- |

| OBRAZEC št. 4 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (ovbrkožiti/podčrtati) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________			______________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto izbranemu ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: _________________			______________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/pooblaščenca podizvajalca

OBRAZEC št. 5

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi – gospodarski subjekt

| naziv |  |
| --- | --- |
| sedež |  |
| občina sedeža |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih:

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi.

V primeru, da izbrani ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:__________________                             ________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) - ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA* OBRAZEC št. 6

(*OBRAZEC SE V PRIMERU SKUPNE PONUDBE IN PONUDBE S PODIZVAJALCI KOPIRA IN PREDLOŽI V ZADOSTNEM ŠTEVILU IZVODOV)

Gospodarski subjekt lahko izjavo na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK predloži tudi na drugem oz. lastnem obrazcu, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca): _______________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:__________________                                    ________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca*

*V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. VZOREC POGODBE MORA BITI V CELOTI IZPOLNJEN. V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, MORA IZPOLNITI TUDI RUBRIKE V 2. ČLENU POGODBE.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav., dr. med.; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: dobavitelj)

(oba skupaj v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo o

NAKUPU HIPERBARIČNE KOMORE

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na Portalu javnih naročil in eJN z dne ____________ ter na portalu EU s številko objave _________________ z dne ____________.

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku odplačno dobavil in izročil v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v ponudbi št.: ___________________ z dne ________________, ki je priloga 1 te pogodbe (v nadaljevanju tudi: ponudbena dokumentacija).

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so navedene obveznosti dobavitelja vključene v pogodbeno dogovorjeno ceno iz 2. člena te pogodbe, in sicer na podlagi izračuna z jamstvom dobavitelja za njegovo pravilnost (prvi odstavek 643. člena Obligacijskega zakonika).

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A-teste, garancije, navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine, vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za stvarne napake in obveznosti dobavitelja iz naslova garancije. Prav tako mora v Službo za servisiranje medicinske opreme predati vso servisno dokumentacijo za predmet pogodbe.

  - Dobavljena oprema mora biti opremljena s proizvajalčevo nalepko, ki mora v skladu s standardi izkazovati (najmanj) naslednje podatke:

- ime in tip aparata

- oznaka CE

- serijska številka aparata

- datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- ime proizvajalca

- država proizvodnje

Če iz nalepke jasno ne izhaja, kdaj je bila naprava proizvedena, mora proizvajalec podati pisno izjavo z navedbo serijske številke naprave in datumom proizvodnje.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme zagotovil usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika, za 4 delavce naročnika, ki jih bo določil uporabnik. Prav tako mora dobavitelj izvesti servisno šolanje vsaj enega zaposlenega iz Službe za vzdrževanje medicinske opreme, ki je predmet te pogodbe.

  - V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden s to pogodbo, lahko naročnik od pogodbe odstopi in/ali unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

  - Izvajalec je dolžan vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo preventivno vzdrževanje izvajal v skladu z določbami pogodbe o vzdrževanju hiperbarične komore.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku: _______________ EUR brez DDV oziroma _______________EUR z DDV.

Navedena pogodbena cena je fiksna in zajema vse obveznosti dobavitelja, opredeljene v tej pogodbi, ter vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški, ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo.

- Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka __________________, odprt pri _______________________________________.

- Pogoj za plačilo je uspešno izvedena končna primopredaja opreme, kar se izkaže z inštalacijskim zapisnikom ter predano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Rok plačila je 30 dni po datumu prejema pravilno izstavljenega računa.

- Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zakonske zamudne obresti.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.5. Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno

plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega

izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi

katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega

izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

2.6.  V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

  - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna

številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki    ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov……………………….

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

2.7.     V primeru nastopa s podizvajalci mora dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno

priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

2.8.    Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj

sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2.

odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh

po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi

podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

2.9. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

- Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z izročitvijo, razen jamčevanja za stvarne napake in obveznosti iz naslova garancij.

- Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev oziroma primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve oziroma primopredaje.

Pogoje za izročitev oziroma primopredajo se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh v tej pogodbi določenih listin in drugih potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, ali oprema z vgraditvijo, montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje zahteve naročnika.  V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo najmanj tri (3) dni pred načrtovano primopredajo, o tem pisno obvestil                                                ___________________, na email:                                                               , ki bo o primopredaji obvestil/a pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika in zaposlenega si Službe za servisiranje medicinske opreme.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- Dobavitelj mora celoten predmet pogodbe dobaviti oziroma vse pogodbene obveznosti iz 1. člena te pogodbe izvesti v roku dvestodesetih (210) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od pogodbene cene;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

- Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

- Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega (inštalacijskega) zapisnika in so po tej pogodbi 12 mesecev.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancijske in pogarancijske dobe zagotavljal vzdrževanje opreme v skladu s pogodbo št.:     __________________

- Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti učinkovit nadzor nad količino in kvaliteto dobavljenih stvari.

  - Odzivni čas je 12 ur od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti pri odgovorni osebi naročnika.

  - Čas za odpravo napak je največ 72 ur od poteka odzivnega časa. V primeru, da odprava napake ni mogoča, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake teče v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med  07.00 in 17.00 uro.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo servis opravljal pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- Dobavitelj kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe:

- Predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj do primopredaje (210 dni) in dodatnih 10 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj  bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

- Dobavitelj najkasneje v roku 10 dni od opravljene končne primopredaje (datum inštalacijskega zapisnika):

- Predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 12 mesecev od končne primopredaje in 10 dni.

ALI

- Vplača denarni depozit za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer  na blagajni UKCL, Zaloška 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s točko 6.1 te pogodbe, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta denarni depozit naročnik obdrži tudi kot vplačilo denarnega depozita za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer za čas, ki je določen v točki 6.2. točki in se dobavitelju vrne le sorazmerni delež.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja več kot tri zaporedne mesece, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 7.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja : _________________________________________________________

strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe na strani naročnika : __________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:  _________________________________

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo v skladu s slovenskim pravom reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, prilog pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

  - V primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov in v primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov z določili te pogodbe, obveljajo najprej določbe te pogodbe, nato pa sledijo določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da

izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s

6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje

od pogodbenih strank.

9.2. Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

9.3. Socialna klavzula:

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno - lastninskih sprememb.

9.5. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en

(1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloga  1 , ki sledi v nadaljevanju je sestavni del te pogodbe.

Datum:					 		Datum:

DOBAVITELJ: 			                                        NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

priloga 1                                                                                                                  specifikacija opreme

Specifikacija opreme po ponudbi/predračunu št.: ___________________________

POGODBA O VZDRŽEVANJU

OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. VZOREC POGODBE MORA BITI V CELOTI IZPOLNJEN. V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, MORA IZPOLNITI TUDI RUBRIKE V 7. ČLENU POGODBE.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor, Jože Golobič, univ. dipl. prav., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

(oba skupaj v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo o

VZDRŽEVANJU HIPERBARIČNE KOMORE

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na Portalu javnih naročil in eJN z dne ____________ ter na portalu EU s številko objave _________________ z dne ____________.

  - Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo v času garancijske in pogarancijske dobe izvajal vzdrževanje opreme iz pogodbe o nakupu št.______________ in skladno z oddano ponudbo št.: _______________z dne ____________.

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis oziroma vzdrževanje v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

  - Vzdrževanje po tej pogodbi obsega:

- Preventivno vzdrževanje: zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda). Preventivno vzdrževanje po tej pogodbi zajema vse potrebne aktivnosti, ki zagotovijo, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno  delovanje opreme,  kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej  pogodbi (načrt preventivnega  vzdrževanja).

Vključuje tudi mesečne kalibracije/validacije aparata, če je le to potrebno.

- Kurativno vzdrževanje: servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- Tehnična pomoč in svetovanje: se izvaja preko telefona, elektronske pošte ali osebno pri naročniku 6 ur na mesec. Tehnična pomoč in svetovanje je namenjeno:

- Odpravi manjših napak na komori med samim izvajanjem meritev

- Predstavitvam raznih programskih novosti aparatov

- Izvajanju izobraževanj novih uporabnikov ter

- Uvajanju novih protokolov merjenj

- Redne delovne ure: ure med katerimi bo opravljeno preventivno oz. kurativno vzdrževanje ob

delavnikih (od ponedeljka do petka) med  07:00 in 17:00 uro.

- Rezervni deli

Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela. Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala je priloga 3 k tej pogodbi

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas za odpravo okvare/napake/pomanjkljivosti je: maksimalno 12 ur od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora izvajalec javiti pri odgovorni osebi naročnika.

Čas za odpravo napak/okvare/pomanjkljivosti je največ 72 ur od poteka odzivnega časa. V primeru, da odprava napake ni mogoča se dobavitelj/izvajalec zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Vsaka prijava okvare/napake/pomanjkljivosti mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare e) odgovorna oseba na oddelku.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel z vzdrževanjem opreme po tej pogodbi prvi naslednji dan po primopredaji opreme. Vzdrževanje se bo izvajalo 60 mesecev.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe opravil sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej pogodbi v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih  delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.

- Izvršil kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se bo na poziv odzval v roku 12 ur (odzivni čas) in v urgentnih primerih opravil vzdrževanje tudi izven rednih delovnih ur.

- Izvajalec bo ob prenehanju veljavnosti pogodbe predal naročniku poročilo o stanju opreme po posameznih aparaturah z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.

- V primeru resnejših okvar, ki po oceni izvajalca presegajo vrednost  4.000,00 EUR   po posamezni aparaturi, mora izvajalec predhodno obvestiti odgovorno osebo naročnika in pridobiti njegovo soglasje  za popravilo.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo – aparaturo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja za vsak aparat posebej.

  - Izvajalec se obvezuje odpraviti vsako okvaro/napako/pomanjkljivost na vgrajenih delih v času garancije. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro/napako/pomanjkljivost  in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec, če naročnik tako zahteva, odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednih delovnih ur.

  - Izvajalec se mora v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z  navodili, ki veljajo za  obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v  sam objekt,  obveščanje ob prihodu in odhodu….).

  - Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vse pogodbeno dogovorjene obveznosti izvedel v dogovorjenih rokih, količini in kakovosti, v skladu s predpisi in pravili stroke ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih delov in potrošni material ves čas trajanja pogodbe., ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega vzdrževanja.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- čas prihoda in čas odhodna serviserja

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata

- lokacija aparata

- količina ,vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena)

- čas nedelovanja aparata

- znesek/vrednost  zamenjanih rezervnih delov in

- vrednost inženirske ure

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe na delovišču oz. njegovega namestnika, delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te pogodbe

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in  pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur na email pooblaščene osebe naročnika za vzdrževanje

- izvajalec mora tehničnemu skrbniku pogodbe, vsak mesec predložiti mesečno poročilo o vseh opravljenih storitvah (preventivnem in kurativnem vzdrževanju) v excelovi tabeli

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora izvajalcu zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in kurativnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Pooblaščena oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo  izvajalca na njegov delovni nalog.

- POGODBENA CENA - CENA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena cena za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki te pogodbe in za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (5 let) _____________EUR z vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

  - Zgoraj navedena cena je fiksna. V ceni so vključeni vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transportni stroški in drugo).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu o pogodbeno ceno iz prvega odstavka točke 7.1 tega člena pogodbe v 60 enakih mesečnih obrokih v višini 1/60 pogodbene cene, kar znaša  _____________ EUR z vključenim DDV.

  - Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. SI56 ________________________ pri ___________________ d.d. na podlagi izstavljenega računa vsakega petega v mesecu za pretekli mesec, v roku 30 dni od prejema računa.

  - V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po tej pogodbi in sicer po krivdi

izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od

posamezne letne vrednosti iz točke 7.1 pogodbe.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

V KOLIKOR IZVAJALEC NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

  - Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

7.6.  Podatki o podizvajalcih :

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki):

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

  - V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti

račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene

pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena

ZJN-3, mora izvajalec le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

7.9. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

8.1.  Izvajalec kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni po primopredaji opreme

- Predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5% ) pogodbene cene vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja najmanj do poteka pogodbe o vzdrževanju (60 mesecev) in dodatnih 10 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5  odstotkov (5%) od pogodbene cene vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna pisarna ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

8.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe ali

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

9.1. V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za

obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je

posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile.

V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh

delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja več kot tri zaporedne mesece, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v prejšnji točki tega člena, mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo v skladu s slovenskim pravom reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, prilog pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

  - V primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov in v primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov z določili te pogodbe, obveljajo najprej določbe te pogodbe, nato pa sledijo določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe: __________________________________

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:_________________________________

  - Pooblaščene osebe za vzdrževanje:

- s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da

izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s

6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje

od pogodbenih strank.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

12.3. Socialna klavzula:

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno - lastninskih sprememb.

12.5. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en

(1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloge od 1 do 3, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:		Datum:

IZVAJALEC		NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

priloga 1                                                                                       ponudba /PREDRAČUN vzdrževanja

Specifikacija vzdrževanja po ponudbi/predračunu št.: _________________________

Priloga 2    NAČRT / SPECIFIKACIJA  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V ČASU GARANCIJSKE IN POGARANCIJSKE DOBE  (TERMINSKI PLAN-60 MESECEV) – PRILOŽI IZVAJALEC

* v Načrtu preventivnega vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca!

Priloga 3                                                            CENIK POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVIH DELOV

Ponudnik priloži cenik potrošnega materiala in rezervnih delov (razvidne morajo biti kataloške številke, naziv potrošnega materiala oziroma rezervnega dela,  vrednost v EUR brez DDV in  z DDV).

Obligacijski zakonik - OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

-	 vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

-	 vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.