## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3331
RS | Šifra | #1500-10
RN | Način | C
RO | Opis | Sistemi za neprekinjeno napajanje
AO | Velja od | 2022-11-07
AD | Velja do | 2023-05-06
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Vaša šifra artikla: | Opis sestave: | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #OS000955 | UPS 1 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Velikost 19'' za vgradnjo v rack omaro Zmogljivost Vsaj 8.000 VA nazivne moči Priključki 3x IEC Jumper-ji (baterijska zaščita) 6x IEC 320 C13 (baterijska zaščita) 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) (baterijska zaščita) 4x IEC 320 C19 (baterijska zaščita) 1x LAN RJ-45 upravljalski vmesnik Drugo Bypass – samodejni in ročni Garancija proizvajalca Vsaj 3 leta na opremo (vključno z baterijo) | [7 empty] | E