RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO ZA

NAKUP IN VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA AFEREZNE POSTOPKE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM

Ljubljana, avgust 2022

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI52111776, matična številka: 5057272, zakladniški podračun: 0110- 0603- 0277 -894

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah- ZJF  (Ur. l. RS, št. 11/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja –ZDIJZ  (Ur. l. RS št. 51/06 s spremembami in dopolnitvami ),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije- ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/2011 s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 4: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih v izvedbo prevzame podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

3.2.4

Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov - partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5    V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi poleg

drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota, razvidna mora biti tudi vrednost vsake posamezne postavke (nakup, vzdrževanje, potrošni material).

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd., ter izpolnjene obrazce.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2. Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR  na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo izvedel odprti postopek javnega naročanja

- Ponudba mora biti podana: kot celota (razvidna mora biti vrednost za vsako postavko posebej: nakup, vzdrževanje, potrošni material)

- Ogled prostorov: _________/________

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku

- Valuta ponudbe: EUR

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno 28. 2. 2023

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR - Končna ponudbena vrednost z DDV = 100% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

Izbira v primeru cenovno enakih ponudb:

V primeru, da naročnik najugodnejšega dopustnega ponudnika ne bo mogel izbrati, ker bodo imeli ponudniki, ki so oddali dopustno ponudbo enako najvišje število točk oziroma enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV, bo naročnik izvedel žreb. Žreb bo vodil predsednik strokovne komisije naročnika v prisotnosti ponudnikov, ki se bodo odzvali vabilu naročnika, da prisostvujejo žrebu. Naročnik bo k žrebanju povabil zgolj ponudnike, ki bodo oddali ponudbo z enakim najvišjim številom točk oziroma enako najnižjo končno ponudbeno vrednostjo z DDV. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo opravljeno z vlečenjem listkov. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban.

- Rok izvedbe: v skladu z določili v vzorcu pogodbe

- Rok plačila: v skladu z določili v vzorcu pogodbe

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

SPLOŠNE ZAHTEVE:

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje. Datum izdelave opreme ob dobavi ne sme biti starejši od 12 mesecev.

- Izbrani ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Garancijska doba opreme mora biti najmanj 24 mesecev. Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (datum pisne primopredaje). Zagotovljeno mora biti »all inclusive« vzdrževanje za obdobje 60 mesecev (za obdobje 5 let po izteku 24 mesečne garancijske dobe).

- Izbrani ponudnik mora priložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Odzivni čas ob okvari je: 24 ur od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti pri odgovorni osebi naročnika.

- Čas za odpravo napak je 72 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti, mora zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati in dobavljati originalne rezervne dele za ponujeno opremo.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati: natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi, ki ga ponudnik predloži v ponudbi.

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

OPOZORILO:

Naročnik si pridružuje pravico, da  lahko k dostavi vzorca pozove samo ponudnika, za katerega bo iz  njegove ponudbene dokumentacije oziroma morebitne dopolnitve razvidno, da ponuja opremo, ki naj bi bila strokovno ustrezna, vendar naročniku ni poznana.

Na osnovi  testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema v celoti  izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

V primeru poziva k dostavi vzorca s strani naročnika, bo ponudnik v roku, postavljenem s strani naročnika, ki ne bo krajši od 8 delovnih dni brezplačno dostavil brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA 845080118-064-22_001

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080118-064-22_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd.), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki excel, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

OPOZORILO:

- V kolikor ima ponudnik ceno letnega vzdrževanja vsako leto različno oziroma ima vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, naj v stolpec N vpiše povprečno letno ceno, izračunano glede na skupno vrednost vzdrževanja v celotnem obdobju, ki je navedeno v stolpcu M, k predračunu pa predloži specifikacijo vrednosti po letih.

- Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v RS vpišejo tudi v stolpec kjer je zahtevana vrednost DDV, ponudbeno vrednost brez DDV.

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Celični ločevalec za terapevtske aferezne postopke

Aparat mora omogočati naslednje terapevtske postopke:

- izmenjava plazme (plazmafereza),

- izmenjava plazme z enoigelnim dostopom (enoigelna plazmafereza),

- izmenjava plazme z možnostjo priključitve sekundarnih naprav za obdelavo plazme,

- nadomeščanje eritrocitov (eritroafereza),

- odstranitev trombocitov (trombafereza),

- odstranitev levkocitov (levkafereza).

Aparat mora omogočati naslednje pripravljalne postopke:

- kontinuirno zbiranje mononuklearnih celic periferne krvi,

- zbiranje granulocitnih koncentratov,

- zbiranje koncentratov trombocitov (trombafereza z eno iglo)

- čiščenje krvotvornih matičnih celic iz kostnega mozga

Aparat mora vsebovati izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

- Aparat naj bo mobilen z dopustno težo do 100 kg.

- Transport aparata v navpični in vodoravni ravnini, brez potrebe po kalibraciji sistema po transportu.

- Vsi postopki se morajo izvajati povsem samodejno. Nadzor postopka naj poteka preko barvnega zaslona na dotik visoke ločljivosti. Prikazane morajo biti posamezne stopnje postopka z vsemi potrebnimi informacijami o poteku postopka, morebitnih odstopanjih z ustreznimi opozorili nanje in s predlaganimi rešitvami.

- Centrifugalni separator aparata mora delovati v neprekinjenem načinu krvnega pretoka.

- Komplet cevk (na črpalkah, ventilih in senzorjih) naj bo integriran na način, da se zmanjša možnost nepravilne uporabe seta na aparatu.

- Nadzor in uravnavanje ločevanja naj bo samodejno (tudi pri spremembah hematokrita) in naj bo opremljeno s sistemom za analizo slike.

- Prilagajanje parametrov postopka med polnjenjem in aplikacijo koncentrata eritrocitov hematokritu, ki se razlikuje od hematokrita pacienta, naj bo samodejno.

- Dodajanje antikoagulanta naj bo samodejno in zaščiteno pred prekomernim dodajanjem.

- Ločevanje naj bo dvostopenjsko z uporabo dodatne zbiralne komore.

- Največji vhodni pretoki za ločevanje naj bodo kot sledi:

  - za mononuklearne celice vsaj 120 ml/min

  - za trombofereze vsaj 140 ml/min

- Najmanjši vhodni pretok za ločevanje mononuklearnih celic naj bo največ 10 ml/min.

- Učinkovitost postopka izmenjave plazme naj bo najmanj 85 %

- Ekstrakorporalni volumni naj bodo:

  - manj kot 200 ml za postopek zbiranja matičnih celic

  - manj kot 190 ml za izmenjavo plazme.

- Antikoagulantne in fiziološke kapalne komore trajno povezane s setom.

- Integrirano varjenje cevi - popolnoma integrirano z ločevalnikom celic

- Možnost ločevanja prvega vzorca krvi.

- Nadzor ravnotežja tekočine v realnem času in nadzora infuzije antikoagulanta.

- Okno za predogled cevk med postopkom ločevanja

- Možnost vzorčenja odvzetega produkta.

- Zaščita zbranega produkta pred kontaminacijo med varjenjem.

- Možnost priključitve filtra ali grelnika krvi na vod za nadomestno tekočino

- Aparat naj vsebuje detektorje antikoagulantne ter nadomestne tekočine ter detektor hemolize.

- Povprečna izguba trombocitov v postopku izmenjave plazme ne sme presegati 2,5 %

- Samodejni samopreizkus aparata in kompleta cevk

- Ustrezni priključki za povezavo z računalnikom in tiskalnikom  ter notranji pomnilnik za hranjenje podatkov za vsaj 100 izvedenih postopkov.

- Priključitev na napetost 220 V, 50/60 Hz

- Usposabljanje uporabnika na mestu z izdajo potrdila o usposobljenosti.

Vzdrževanje:

- Garancijska doba 2 leti za vse tri ponujene aparate

- Vzdrževalna pogodba za 5 let po izteku garancije z all inclusive vzdrževanjem

Reagenti:

Ponudnik mora priložiti ves potreben potrošni material in reagente za izvedbo:

- 100 zbiranj CD34 letno (oz. 500 zbiranj CD34 za 5 let)

- 20 levkaferez letno (oz. 100 levkaferez za 5 let)

Sterilni varilec

Aparat mora vzdrževati funkcionalno zaprt sistem s sterilnim povezovanjem PVC cevk in uporabo bakrenih ploščic. Namenjen je za uporabo v naslednjih postopkih:

- Puliranje komponent

- Procesi levkoredukcije

- Modifikacija setov za zbiranje

- Deljenje komponent

- Modifikacije afereznih setov

- Priprava vzorcev za nadzor kakovosti

- Procesiranje matičnih celic

- Pranje in zamrzovanje celic

- Povezovanje zaprtih sistemov pod pogoji sterilnosti

Aparat mora vsebovati izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

- Izvajanje sterilnega povezovanja PVC cevk različnih zaprtih sistemov (suho/suho, suho/mokro, mokro/mokro) z bakrenimi ploščicami za enkratno uporabo.

- Omogoča sterilno povezovanje PVC cevk zunanjega premera 3,9 – 4,5 mm oziroma notranjega premera 2,9 – 3,1 mm.

- Sterilnost zagotavlja segrevanje ploščice na 300°C pri pogojih okolja:

  - Temperatura: 10°C do 40°C,

  - Vlaga: 10% do 80%, brez kondenzacije

- Nastavki za lažjo namestitev PVC vrečk.

- Ploščice se po uporabi zamenjajo samodejno in odlagajo v dovolj veliko odlagalno posodo, katere polnost se nadzoruje samodejno.

- Aparat naj bo mobilen z dopustno težo do 7 kg.

- Zaslon s prikazom stanja aparata, navodil, opozoril.

- Možnost priključka na tiskalnik, čitalnik črtne kode, informacijski sistem.

- Aparat mora imeti certifikat o sterilnosti.

- Priključitev na napetost 220 V, 50/60 Hz

- Usposabljanje uporabnika na mestu z izdajo potrdila o usposobljenosti.

Vzdrževanje:

- Garancijska doba 2 leti za vse tri ponujene aparate

- Vzdrževalna pogodba za 5 let po izteku garancije z all inclusive vzdrževanjem

Reagenti:

- Ponudnik mora priložiti ves potreben potrošni material in reagente za obdelavo 220 produktov letno (oz. 1100 produktov za 5 let). Materiali naj bodo bio kompatibilni, brez lateksa in brez DHP

Aparat za postopke fotofereze

Aparat mora omogočati fotoferezo /fotoimunoterapijo na avtologni krvi z zaprtim sistemom in sterilno povezavo, z bakterijskim filtrom za dodajanje 8-MOP.

Aparat mora vsebovati izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

- Aparat naj bo prenosni z dopustno težo do 25 kg in naj omogoča obposteljno uporabo.

- Neodvisna izbira volumna in hematokrita

- Opremljen naj bo s temperaturnim in tlačnim senzorjem ter nadzorom temperature in tlaka.

- Varnost celic naj zagotavlja peristaltična črpalka, ob izpadu električne energije naj bo mogoče ročno vračanje celic

- Obsevanje z  UV senzorjem  in UV sistem za nadzor energije (Energija: 2J/cm2) z Izračunom energije na podlagi volumna, hematokrita in UV energije

- Možnosti priprave:

- 80 ml Standard

- 40 ml zmanjšan volumen

- Brez priprave za zelo majhne volumne

- Protokol GMP za obsevanje (čas začetka, Čas zaustavitve, Skupni čas, Pavze, Energija,  Glasnost, Hematokrit, 8-mop,  Temperatura)

- Izračun odmerka 8-MOP (izračun)

- Obsevanje celic 3D 360° z vrtinčnim gibanjem celic

- Sterilizacija z obsevanjem - brez ostankov ETO

- Možna nastavitev zaprtega kroga

- Sterilna povezava prek konice z zbiralno aferezno vrečko

- Popolna sledljivosti: pacienta, postopka, izdelka/serije, vrečke (Set za obsevanje, Aferezni set, 8-MOP), operaterja, sistema afereze, antikoagulant, identifikacija sistema obsevanja. Uporaba bralnika črtne kode

- Uporaba sistema pri različnih bolnikih: volumni od 50 - 800 ml, hematokriti 0,5 % do 6 %, majhni volumni 50 ml brez hemodinamskega ogrožanja

- Zaslon na dotik, ki omogoča prikaz parametrov, opozoril, alarmov, navodil.

- Dodaten tablični računalnik za nadzor podatkov z dnevnikom dela, protokoli in bazo podatkov, ki jih je mogoče izvoziti kot PDF; CSV; XLS oziroma preko Etherneta ali Wifi

- Možnost brezžične povezave s tiskalnikom ter skenerjem črtnih kod

  - Delovanje aprata pri  temperaturi okolja 18°C – 28°C ter vlažnost do 80 %.

- Priključitev na napetost 220, 50/60 Hz

- Certifikat CE za medicinske pripomočke za CTCL in GVHD oziroma ISO 13485

- Usposabljanje uporabnika na mestu z izdajo potrdila o usposobljenosti.

Vzdrževanje:

- Garancijska doba 2 leti

- Vzdrževalna pogodba za 5 let po izteku garancije z all inclusive vzdrževanjem

Reagenti:

Ponudnik mora priložiti ves potreben potrošni material in reagente za izvedbo 60 ECP letno (oz. 300 ECP za 5 let).

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. priložena, izpolnjena in podpisana obrazca št. 2 in št. 3 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in - za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih |
| 3. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo.. |
| 4. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. |
| 6. | Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse pogoje in zahteve v poglavju SPLOŠNE ZAHTEVE in poglavju STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA iz razpisne dokumentacije in, da je proizvajalec oz. predstavnik proizvajalcev vpisan v Register medicinskih pripomočkov JAZMP, v kolikor je to potrebno v skladu z zakonodajo. | - podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati: -natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika; -pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja; -načrt/specifikacija all inclusive vzdrževanja v času pogarancijske dobe (terminski plan) - v načrtu all inclusive vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca -cenik potrošnega materiala in rezervnih delov ter -veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi, in -predračun 845080118-064-22_001 v obliki kot navedeno v tej razpisni dokumentaciji. |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec št. 1 – PONUDBA.

Ponudniki, ki ponudbo oddajajo v skupnem nastopu ali nastopajo s podizvajalci ali uporabljajo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upoštevajo še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželeno je, da ponudniki že v ponudbi predložijo tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 5

- Izjava po 35. členu ZIntPK – za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca – obrazec št. 6

- Izpolnjen vzorec pogodbe

- Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

Ponudba Obrazec št. 1

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________  z dne _____________ za izvedbo javnega naročila za:

| Naziv: | KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| Nakup in vzdrževanje sistema za aferezne postopke z vključenim potrošnim materialom |  |

Končne ponudbene vrednosti z DDV so razvidne iz PREDRAČUNA  845080118-064-22_001.

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - incoterms 2020 DDP - sedež naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Veljavnost ponudbe do vključno 28. 2. 2023.

OBRAZEC ŠT. 2 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter pooblaščamo Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajemo soglasje, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/ partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega   zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/ partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

Obrazec št. 3: IZJAVA OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, DA NI PRAVNOMOČNO OBSOJENA (soglasje št. 2)

NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ZALOŠKA CESTA 2, LJUBLJANA

Oseba (ime in priimek)___________________________________,

s stalnim prebivališčem _________________________________________,

EMŠO ___________________________,

kraj rojstva _________________________,

funkcija pri ponudniku/partnerju v skupnem nastopu/podizvajalcu/gospodarskem subjektu, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ________________________________________________ (vnesite funkcijo),

pri ponudniku/partnerju v skupnem nastopu/podizvajalcu/gospodarskem subjektu, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ________________________________________________ (vnesite naziv gospodarskega subjekta),

izjavljam, da nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in dovoljujem naročniku UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, da za potrebe izvedbe javnega naročila pridobi potrdilo pri Ministrstvu za pravosodje, da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1 in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Ime in priimek osebe: ________________________

_______________, dne ________				Podpis FIZIČNE osebe:

Obrazec št. 4: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN  SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA FINANČNEGA URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v pod izvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca oz. pooblaščene           osebe podizvajalca

Obrazec št. 5

Opozorilo:

Ponudnik/partner v skupnem nastopu/podizvajalec mora izpolniti, podpisati in priložiti ta ponudbeni obrazec.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. čl. ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Občina sedeža |  |
| Št. vpisa v sodni register |  |
| Matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih:

|  | Ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da gospodarski subjekt izjavlja, da nima povezanih družb. Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v postavljenem roku po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oziroma so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta:

_____________________________________________

Obrazec št. 6

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca):_________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca:

_________________________

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

Opozorilo:

S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 2. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: dobavitelj ali izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata

POGODBO O NAKUPU SISTEMA ZA AFEREZNE POSTOPKE

(v nadaljevanju: pogodba)

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. ________ in e-JN dne ___________________.

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku odplačno dobavil in izročil v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v ponudbi št.: ___________________ z dne ________________, ki je priloga 1 te pogodbe.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so navedene obveznosti dobavitelja vključene v pogodbeno dogovorjeno ceno iz 2. člena te pogodbe, in sicer na podlagi izračuna z jamstvom dobavitelja za njegovo pravilnost (prvi odstavek 643. člen Obligacijskega zakonika).

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A-teste, garancije, navodila za uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari in drugo potrebno za montažo opreme, kot  tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih. Prav tako mora v Tehnično-vzdrževali sektor (v nadaljevanju tudi: TVS) oziroma Službo za vzdrževanje medicinske opreme (v nadaljevanju tudi: SMO) predati vso servisno dokumentacijo predmetov te pogodbe. Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme zagotovil usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev naročnika, ki jih bo določil naročnik. Prav tako mora dobavitelj  izvesti servisno šolanje vsaj enega zaposlenega iz TVS.

1.6      Dobavljena oprema mora biti opremljena s proizvajalčevo nalepko, ki mora v skladu s standardi izkazovati

(najmanj) naslednje podatke:

a. Ime in tip aparata

b. Oznaka CE

c. Serijska številka aparata

d. Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

e. Ime proizvajalca

f.  Država proizvodnje

Če iz nalepke jasno ne izhaja, kdaj je bila naprava oziroma oprema proizvedena, mora proizvajalec podati pisno izjavo z navedbo serijske številke naprave in datumom proizvodnje.

1.7       V času garancijske dobe je vzdrževanje brezplačno.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Za celoten predmet pogodbe bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku:_______________ EUR             brez DDV oziroma ____________________EUR z DDV.

Navedena pogodbena cena vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in   drugimi odvisnimi stroški, ter je fiksna in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s pisno primopredajo.

  - Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun dobavitelja številka __________________, odprt pri _____________.

  - Naročnik bo plačal dobavitelju znesek iz 2.1 točke te pogodbe v roku določenim z vsakokrat veljavno zakonodajo po datumu prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer dobavitelj izstavi račun po tem, ko so izpolnjeni vsi v nadaljevanju navedeni pogoji:

- opravljena pisna primopredaja,

- naročniku predložen inštalacijski zapisnik,

- predloženo ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zakonske zamudne obresti.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Glavni izvajalec (dobavitelj) s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. Podatki o podizvajalcih in delih, ki se oddajajo v podizvajanje: - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov………………………. 2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Dobavitelj mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

  - Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika s pisno primopredajo, razen jamčevanja za napake in obveznosti iz naslova garancij.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo pisno primopredajo, samo po sebi pa še ne pomeni prehoda rizika oziroma primopredaje. Pogoje za primopredajo se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo tri (3) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil, ______________________ e-mail: _____________________, ki bo o primopredaji obvestil pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

  - Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe dobaviti oziroma vse pogodbene obveznosti izvesti (vključno z izobraževanjem, navedenim v točki 1.5 te pogodbe) v roku 60 dni od začetka veljavnosti te pogodbe.

  - V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, vezanih na rok dobave opreme (vključno s šolanjem v skladu s točko 1.5 te pogodbe) ali rok za odpravo stvarnih napak ali napak v garancijski dobi po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe.

Naročnik lahko pogodbeno kazen pobota s katerokoli lastno obveznostjo plačila po tej pogodbi.

Plačilo pogodbene kazni naročniku ne odvzema pravice do odstopa od pogodbe in/ ali unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

  - Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

  - Dobavitelj garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter, da predstavlja najnovejši model  oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Dobavitelj tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

  - Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (datum pisne primopredaje) in so po tej pogodbi 24 mesecev od dneva pisne primopredaje.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo v času pogarancijske dobe (5  let) zagotavljal all inclusive vzdrževanje opreme in v skladu s pogodbo št._______________.

All inclusive vzdrževanje vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje. Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), vključeno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenja in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto _____).

Kurativno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

5.4.       Dobavitelj se zavezuje, da bo za opremo, ki je predmet te pogodbe, dobavljal potrebni potrošni material v skladno

s pogodbo št.:________________.

5.5.	Odzivni čas ob okvari iz naslova odprave napak v garancijski dobi je 24 ur od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti pri odgovorni osebi naročnika.

5.6.	Čas za odpravo napak iz naslova odprave napak v garancijski dobi je največ 72 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora dobavitelj najkasneje v roku nadaljnjih 72 ur pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake teče v rednem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka med  7.00 in 17.00 uro.

5. 7.       Dobavitelj mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za  servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

6.           UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

  - Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost le-te, naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje unovčljivo na prvi poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj do primopredaje (60 dni) in dodatnih 30 dni po pisni primopredaji.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo vplačilu depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem plačilu.

  - Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od pisne primopredaje opreme (datum inštalacijskega zapisnika) naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, unovčljivo na prvi poziv) in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 24 mesecev od pisne primopredaje in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo vplačilu depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem plačilu.

V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta depozit naročnik obdrži tudi kot vplačilo denarnega depozita za odpravo napak v garancijski dobi presežek pa vrne dobavitelju, in sicer za čas, ki je določen v točki 6.2.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit

neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

6.3         Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- dobavitelj v zgoraj navedenem roku pravočasno oziroma pred potekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ali

- dobavitelj predčasno prekine pogodbo ali

- dobavitelj ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe ali

- dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

6.4       Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi bo naročnik unovčil v primeru, če:

- dobavitelj predčasno prekine pogodbo ali

- dobavitelj svojih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnjeval v skladu z  določili te  pogodbe ali

- dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

6.5      V primerih, navedenih v točki 6.3 in 6.4 tega člena pogodbe, lahko naročnik tudi odstopi od pogodbe, v kolikor

dobavitelj po predhodnem pisnem pozivu naročnika, v postavljenem roku ne prične izvajati svojih pogodbenih

obveznosti  v skladu s pogodbenimi določili ter hkrati ne odpravi tudi morebitne nastale škode.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve. Dobavitelj mora naročniku primer višje sile javiti pisno v treh delovnih dneh od nastanka, saj se v nasprotnem ne more sklicevati na primer  višje sile.

  - Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih strank.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja : _________________________________________________________

strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika: ___________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:  _________________________________

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti,  spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbeno dokumentacijo,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

  - V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov in prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, pri čemer prejme naročnik dva (2) izvoda, dobavitelj pa en (1) izvod.

- Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

- Socialna klavzula:

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno in, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno lastninskih sprememb.

Datum:					 		           Datum:

Številka:					 		           Številka:

DOBAVITELJ: 			                                                      NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

PRILOGA 1 SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA (PONUDBA ALI PREDRAČUN)

Specifikacija opreme po ponudbi št.: _______________z dne, _____________:

VZOREC POGODBE ZA VZDRŽEVANJE OPREME

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 7. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav.; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo o

»ALL-INCLUSIVE« VZDRŽEVANJU SISTEMA ZA AFAREZNE POSTOPKE

(v nadaljevanju: pogodba)

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. __________________ in e-JN dne _________________ .

  - Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da v času pogarancijske dobe izvaja all inclusive vzdrževanje opreme iz pogodbe o nakupu sistema za aferezne postopke, št.____________ (v nadaljevanju tudi: oprema ali aparat/i) in skladno z oddano ponudbo št.:______________ z dne ____________, in sicer za obdobje 60 mesecev po poteku garancijske dobe opreme (24 mesecev). V času garancijske dobe je vzdrževanje brezplačno.

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje in vzdrževanje opreme. Serviser mora komunicirati v  slovenskem ali angleškem jeziku.

  - All inclusive vzdrževanje opreme po tej pogodbi obsega:

- Preventivno vzdrževanje:

zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca

(najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom,

stroški dela in potnimi stroški (npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in

odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme,

izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda). Preventivno

vzdrževanje po tej pogodbi zajema vse potrebne aktivnosti, ki zagotovijo, da se zagotovi varno delovanje,

zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno  delovanje opreme,  kot je navedeno v prilogi št. 2 k

tej  pogodbi (načrt preventivnega  vzdrževanja). Vključuje tudi mesečne kalibracije/validacije aparata, če

je le to potrebno.

- Kurativno vzdrževanje:

servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega

potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega

delovanja. Servis se opravlja po pozivu strokovnega skrbnika pogodbe na strani naročnika (v nadaljevanju

tudi: uporabnik) z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi

ostalimi stroški.

- Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno preventivno oz. kurativno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  7:00 in 17:00 uro.

- Rezervni deli

Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela.

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas za izvedbo posega v okviru kurativnega vzdrževanja oziroma odpravo     okvare/napake/pomanjkljivosti je: maksimalno 24 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora izvajalec javiti pri odgovorni osebi naročnika.

Čas za odpravo napak je največ 72 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora izvajalec najkasneje v roku nadaljnjih 72 ur pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Vsaka prijava napake mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________.

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,

b) lokacijo naprave,

c) vrsto in tip naprave v okvari,

d) opis okvare

e) odgovorna oseba na oddelku.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel z all inclusive vzdrževanjem opreme po tej pogodbi prvi naslednji dan po poteku garancijske dobe. Vzdrževanje se bo izvajalo 60 mesecev.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe opravil predvsem sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej pogodbi v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.

- Izvršil korektivno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se bo na poziv odzval v roku 24 ur (odzivni čas) in v urgentnih primerih opravil vzdrževanje tudi izven rednih delovnih ur.

- Izvajalec bo ob koncu vsakega 12 mesečnega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.

- V primeru resnejših okvar, ki po oceni izvajalca presegajo vrednost 4.000,00 EUR po posamezni aparaturi, mora izvajalec predhodno obvestiti odgovorno osebo naročnika in pridobiti njegovo soglasje za popravilo.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas vzdrževanja.

  - Izvajalec se obvezuje brezplačno odpraviti vsako okvaro/napako/pomanjkljivost na vgrajenih delih v času garancije. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro/napako/pomanjkljivost in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednih delovnih ur.

V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti strokovnega skrbnika na strani naročnika.

  - Vsi serviserji/vzdrževalci izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z Navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu).

  - Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vse dogovorjene pogodbene obveznosti izvedel v dogovorjenih rokih, količini in kakovosti, v skladu s predpisi in pravili stroke ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih delov in potrošni material ves čas trajanja pogodbe.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne),

- čas prihoda in čas odhoda izvajalca,

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata,

- lokacija aparata,

- količina ,vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele,

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena),

- čas nedelovanja aparata,

- znesek zamenjanih rezervnih delov in

- vrednost inženirske ure,

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe na delovišču oz. njegovega namestnika, delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te pogodbe,

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe naročnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in  pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del,

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur na e-mail skrbnika tehnično-vzdrževalnega sektorja (v nadaljevanju: TVS),

- izvajalec mora strokovnemu skrbniku pogodbe, enkrat letno predložiti mesečno poročilo o vseh opravljenih storitvah (preventivnem in korektivnem vzdrževanju) v Excelovi tabeli.

Odprava napake se izvaja  v rednih delovnih urah.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora izvajalcu zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in kurativnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Pooblaščena oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog. Telefonski poziv pooblaščene osebe naročnika velja kot naročilo za vzdrževanje.

- POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. členu te pogodbe (vzdrževanje 60 mesecev) in za celotno obdobje veljavnosti pogodbe ____________EUR brez DDV ter ________________ EUR z  vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

| All INCLUSIVE VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA AFEREZNE POSTOPKE – 60 mesecev (po preteku garancijske dobe 24 mesecev) | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje (garancijska doba) | / | / |
| za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje (garancijska doba) | / | / |
| za tretjo dvanajst (12) mesečno obdobje |  |  |
| za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje |  |  |
| za peto dvanajst (12) mesečno obdobje |  |  |
| za šesto dvanajst (12) mesečno obdobje |  |  |
| za sedmo dvanajst (12) mesečno obdobje |  |  |

Zgoraj navedene cene so fiksne za celotno obdobje trajanje te pogodbe in se ne morejo spremeniti na nobeni osnovi, razen v primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo.

  - V ceno all inclusive vzdrževanja po tej pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza, dnevnic in drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti  pod točko 1.2. te pogodbe.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, definiranih v 1. in 3. členu te pogodbe in sicer  po krivdi izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od posamezne letne vrednosti preventivnega vzdrževanja, kakor so slednje opredeljene v točki 7.1.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Plačilo pogodbene kazni dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti letnega preventivnega vzdrževanja, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega preventivnega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu navedeno pogodbeno vrednost v enakovrednih sedmih (7) letnih obrokih.

Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za preteklo leto, v roku določenim v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Vzdrževanje v času garancijske dobe je brezplačno, zato bo izvajalec prvi račun izstavil 1 leto po poteku garancijske dobe opreme.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Glavni izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. Podatki o podizvajalcih in delih, ki se oddajajo v podizvajanje: - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov………………………. 2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru, da glavni izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

- ZAVAROVANJE

  - Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od primopredaje opreme, kot pogoj za veljavnost le te, naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja najmanj do poteka 60 mesecev od poteka garancijske dobe in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršnem vplačilu.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru,

- če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz «višja sila» pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Ta pogodba se obravnava in vodi v skladu s slovensko zakonodajo.

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

  - Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter priloge te pogodbe. V primeru neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega stavka ter v primeru neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega stavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik pogodbe:                                                                    .

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:                                                               .

  - Pooblaščene osebe za vzdrževanje oziroma sprejemanja pozivov so:

- s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem primopredaje opreme, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 8.1. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, pri čemer prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

  - Socialna klavzula:

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno in, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno –lastninskih sprememb.

  - Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en (1) izvod.

13.            PRILOGE

13.1.         Priloge od 1 do 3, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:		Datum:

Št. pogodbe:		Št. pogodbe:

IZVAJALEC		NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

priloga 1 ponudba preventivnega vzdrževanja

Specifikacija preventivnega vzdrževanja po ponudbi št.: _________ z dne, _________:

priloga 2 NAČRT / SPECIFIKACIJA ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJA (60 mesecev) V ČASU POGARANCIJSKE DOBE (TERMINSKI PLAN) – PRILOŽI IZVAJALEC

Ponudnik/i za to stranjo predložijo načrt all inclusive vzdrževanja  - SISTEMA ZA AFEREZNE POSTOPKE

*V načrtu all inclusive vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca!

PRILOGA 3 CENIK POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVIH DELOV

Ponudnik priloži cenik potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja (razvidne morajo biti kataloške številke, naziv potrošnega materiala oziroma rezervnega dela, vrednost v EUR brez DDV in z DDV).

VZOREC POGODBE ZA POTROŠNI MATERIAL

Opozorilo:

S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 2. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: dobavitelj ali izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo o

NAKUPU POTROŠNEGA MATERIALA ZA  SISTEM ZA AFEREZNE POSTOPKE

(v nadaljevanju: pogodba)

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. ________ in e-JN dne ___________________.

  - Predmet pogodbe je dobava potrošnega materiala (v nadaljevanju tudi: blago), v skladu s ponudbo dobavitelja št.: ___________________ z dne ________________ (v nadaljevanju ponudba ali ponudbena dokumentacija), ki je priloga 1 te pogodbe.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Skupna okvirna vrednost blaga po tej pogodbi znaša:_______________ EUR brez DDV oziroma

____________________EUR z DDV.

Cene na enoto/kos so fiksne in veljajo za ves čas trajanja pogodbe (84 mesecev) od datuma, ko stopi v veljavo ta pogodba, in sicer za predvidene količine, navedene v prilogi 1 in jih v tem obdobju ni možno povišati na nobeni osnovi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vse količine iz razpisne dokumentacije in ponudbe okvirne in bo naročnik blago v času trajanja pogodbe naročal glede na njegove dejanske potrebe (naročnik ocenjuje možnost povečanja količine do 30%, v kolikor bi se ugotovilo, da je potreba po blagu večja od sprva predvidene količine). Naročnik se tako ne zavezuje, da bo naročal vse blago, ki je bilo del razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja in iz naslova takega odstopanja naročnik ne more trpeti nobenih negativnih stroškovnih posledic. Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje in izrecno izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine/stroškov ali spremembe drugih pogodbenih pogojev v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg blaga. Dobavitelj nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim subjektom v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo zavezanca (naročnika) v skladu z vsakokrat veljavno javnonaročniško zakonodajo, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,…) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe, in sicer od dneva, ko je drugim javnim naročnikom prodajal v tem odstavku opredeljene artikle oz. blago po nižjih cenah.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost,  s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

  - Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.:_____________________ pri _____________________________.

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin, dostavljal v roku 5 delovnih dni od prejema posamičnega naročila,  skozi celotno obdobje trajanja pogodbe, in sicer v skladišče naročnika: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej, in sicer najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila,

- specifikacijo dobavljenega blaga,

- kopijo potrjenih dobavnic.

Rok plačila je določen z vsakokrat veljavno zakonodajo od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

  - V primeru zamude plačila lahko dobavitelj zahteva plačilo zakonskih zamudnih obresti.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Glavni izvajalec (dobavitelj) s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. Podatki o podizvajalcih in delih, ki se oddajajo v podizvajanje: - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov………………………. 2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Dobavitelj mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

3.               PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

3.1.     Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila oziroma dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter mora biti v skladu s predpisi in pravili stroke. Dobavitelj se zavezuje svoje pogodbene obveznosti opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

3.2.    Naročnik bo blago naročal sukcesivno v okvirnih mesečnih količinah (1/84 pogodbeno predvidene

količine), in sicer  s posamičnimi dnevnimi oziroma tedenskimi naročili. Naročnik ocenjuje

odstopanje pri mesečnem naročilu do +/-30%.

3.3.     Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti:

- glede količinskih primanjkljajev  najkasneje en (1) dan po prejemu blaga,

- glede kakovosti pa najkasneje 8 dni od prejema blaga v skladišče.

Glede jamčevanja za napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

4.           ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

  - V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj

plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe.

Naročnik lahko pogodbeno kazen pobota s katerokoli lastno obveznostjo plačila po tej pogodbi.

Plačilo pogodbene kazni naročniku ne odvzema pravice do odstopa od pogodbe in/ ali unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

5.           UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

5.1.       Dobavitelj mora najkasneje v 10 od primopredaje opreme, kot pogoj za veljavnost le-te,

naročniku

- Izročiti finančno zavarovanje (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo za čas trajanja veljavnosti te pogodbe 60 mesecev in dodatnih 10 dni.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

5.2.         Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- predčasno prekine pogodbo,

- v primerih iz 8.3. člena te pogodbe.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve. Dobavitelj mora naročniku primer višje sile javiti pisno v treh delovnih dneh od nastanka, saj se v nasprotnem ne more sklicevati na primer  višje sile.

  - Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih strank.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja : _________________________________________________________

strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika: ___________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:  _________________________________

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogla sporazumno rešiti,  spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbeno dokumentacijo,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

  - V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov in prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, pri čemer prejme naročnik dva (2) izvoda, dobavitelj pa en (1) izvod.

- Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

8.3.   Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko s takojšnjim učinkom odstopi od pogodbe in/ali     unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma denarni depozit zadrži iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnosti dobavljenega blaga ne ustreza                   pogojem iz javnega naročila,

- v primeru, da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

8.4.        Socialna klavzula:

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno in, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

8.5.       Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma           statusno lastninskih sprememb.

Datum:					 		           Datum:

Številka:					 		           Številka:

DOBAVITELJ: 			                                                      NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

PRILOGA 1 SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA (PONUDBA ALI PREDRAČUN)

Specifikacija po ponudbi št.: _______________z dne, _____________:

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27.07.2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe 6. odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.