## OPIS ELEMENTOV
Naročnik : SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO
Projekt : UREDITEV PROSTOROV ZA NAMEN NEGOVALNE BOLNIŠNICE – preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto
Načrt : NOTRANJA OPREMA | VGRADNA MEDICINSKA IN SPLOŠNA OPREMA
Dela po tem predračunu je potrebno izvesti skladno s projektno dokumentacijo, po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
v primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in kataloško št. Opreme, ter bistvene tehnične katakteristike opreme v skrajno desni stolpec.
PRED PRIČETKOM DEL JE NUJNO POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!!!
Novo mesto, marec 2022
OPIS ELEMENTOV
GARDEROBNE OMARE
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
GO1 | GARDEROBNA OMARA - dvodelna | kom | 107 | 0 | 0
OPIS: garderobna omara z dvojnim odpiranjem, s klučavnico in drogom za obešanje in obešalno kljuko, omara je sestavljena iz dveh enot - vsaka enota je v obešalnem delu vertikalno pregrajena (službena obleka / neslužbena obleka) in ima dve polici. Na hrbtni strani vrat je obešalo za brisačo. Rešetka za prezračevanje v spodnjem delu. DIMENZIJE: dim: 60/50/195-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2 mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte, korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus, (kot npr.: Grass MB-6310 ali enakovredno). - mehko zapiranje, kromirana cilindrična varnostna ključavnica z dvema ključema, enotočkovno zaklepanje, registracija ključev, za celoten sistem je potrebno zagotoviti 3 genaralne kluče, drog za obešanje in 2 obešalni kljuki v vsaki garderobni enoti, na vratih sta kljuki za obešanje (kot npr. RujzDesign 2187A) v vratih se vgradi tipsko prezračevalno rešetko, sive barve vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
GO2 | GARDEROBNA OMARA - štiridelna | kom | 17 | 0 | 0
OPIS: garderobna omara z štirimi vrati, vsaka enota ima ključanico, drog za obešanje in obesno kljuko. Na hrbtni strani vrat je obešalo za brisačo. Rešetka za prezračevanje v spodnjem delu. DIMENZIJE: dim: 60/50/180-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte, korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) korpus - svetlosiv (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus, (kot npr.: Grass MB-6310 ali enakovredno), drog za obešanje in obesna kljuka v vsaki garderobni enoti ključavnica z dvema ključema, enotočkovno zaklepanje, registracija ključev, za celoten sistem je potrebno zagotoviti 3 genaralne kluče, drog za obešanje in 2 obešalni kljuki v vsaki garderobni enoti, na vratih sta kljuki za obešanje (kot npr. RujzDesign 2187A) v vratih se vgradi tipsko prezračevalno rešetko, sive barve vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OMARE
vse omare z zaklepanjem
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
OM1 | ZAPRTA OMARA | kpl | 2 | 0 | 0
OPIS: zaprta omara za shranjevanje DIMENZIJE: dim: 90/50/280-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police - svetlosive (kot npr. vzorec 478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM2 | SESTAVLJENA OMARA | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: sestavljena pisarniška omara z odprtim delom DIMENZIJE: dim: 332/40/75+145+60-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM3 | SESTAVLJENA OMARA | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: sestavljena pisarniška omara z garderobo DIMENZIJE: dim: 220/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm POKRIVNA PLOŠČA: podnožje v enem kosu po dolžini celotnega niza omaric, vodoodporno - obloga laminat alu mat BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine,vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, izvlečni obešalnik za obešanje oblek
OM4 | SESTAVLJENA OMARA | kpl | 3 | 0 | 0
OPIS: sestavljena pisarniška omara z odprtim delom in mizno ploščo, mizna plošča je na levem delu podprta z konzolnimi nosilci DIMENZIJE: dim: 300/40/210-h cm +60/178 cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm POKRIVNA PLOŠČA: podnožje v enem kosu po dolžini celotnega niza omaric, vodoodporno - obloga laminat alu mat BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, OPOMBA: V predelu vijačenja mizne plošče se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
OM5 | SESTAVLJENA OMARA | kpl | 3 | 0 | 0
OPIS: sestavljena omara za shranjevanje DIMENZIJE: dim: 200/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm POKRIVNA PLOŠČA: podnožje v enem kosu po dolžini celotnega niza omaric, vodoodporno - obloga laminat alu mat BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM6 | OMARA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: zaprta omara za shranjevanje rekvizitov DIMENZIJE: dim: 60/60/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM7 | OMARA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: omara za rekvizite DIMENZIJE: dim: 120/60/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM8 | SESTAVLJENA OMARA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: sestavljena omara za shranjevanje medicinskega materiala DIMENZIJE: dim: 240/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm POKRIVNA PLOŠČA: podnožje v enem kosu po dolžini celotnega niza omaric, vodoodporno - obloga laminat alu mat BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM9 | SESTAVLJENA OMARA | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: sestavljena pisarniška omara z garderobo DIMENZIJE: dim: 380/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, izvlečni obešalnik za obešanje oblek
OM10 | OMARA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: sestavljena pisarniška omara DIMENZIJE: dim: 80/40/210-h cm + 80/55/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm POKRIVNA PLOŠČA: podnožje v enem kosu po dolžini celotnega niza omaric, vodoodporno - obloga laminat alu mat BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine,vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM11 | OMARA | kpl | 6 | 0 | 0
OPIS: enojna zaprta omara DIMENZIJE: dim: 80/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm POKRIVNA PLOŠČA: podnožje v enem kosu po dolžini celotnega niza omaric, vodoodporno - obloga laminat alu mat BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-410) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine,vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM12 | VISOKA OMARA Z ODPRTIM DELOM | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: omara za oblačila z odprtim delom/regalom DIMENZIJE: dim: 90/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.16 dolžine 160mm/, podnožje višine 10cm, izvlečni obešalnik za obešanje oblek, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM13 | VISOKA OMARA ZA OBLAČILA | kos | 68 | 0 | 0
OPIS: omara za oblačila, ter spodnjim prekatom namenjenim odlaganju obutve DIMENZIJE: dim: 60/50/210+50-h cm FRONTE: MDF 19 + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm POKRIVNA PLOŠČA: iverica 35 mm, robni trak ABS 2 mm, pokrivno ploščo izdelati v enem kosu za posamezen niz omar BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-410) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.16 dolžine 160mm/, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, izvlečni obešalnik za obešanje oblek, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme LEVO ODPIRANJE: 31 kos DESNO ODPIRANJE: 37 kos OPOMBA: pred izvedbo uskladiti število omar z levim in desnim odpiranjem!
OM14 | SESTAVLJENA OMARA | kos | 2 | 0 | 0
OPIS: sestavljena pisarniška omara DIMENZIJE: dim: 160/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.16 dolžine 160mm/, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM15 | SESTAVLJENA VISEČA OMARA | kos | 2 | 0 | 0
OPIS: sestavljena zaprta omara dvignjena od tal zaradi prostora za shranjevanje vozičkov DIMENZIJE: dim: 205/40/277-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM16 | ZAPRTA OMARA | kos | 2 | 0 | 0
OPIS: sestavljena zaprta omara DIMENZIJE: dim: 320/50/280-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM17 | SESTAVLJENA OMARA | kos | 1 | 0 | 0
OPIS: sestavljena zaprta omara DIMENZIJE: dim: 240/60/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-410) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.16 dolžine 160mm/, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme Nad sklopom omar se doda fiksna blenda, širine 5cm
OM18 | OMARA | kos | 9 | 0 | 0
OPIS: zaprta omara DIMENZIJE: dim: 80/60/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-410) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM19 | OMARA | kos | 4 | 0 | 0
OPIS: zaprta omara DIMENZIJE: dim: 90/60/210-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-410) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM20 | OMARA NIZKA | kos | 8 | 0 | 0
OPIS: zaprta nizka omara za shranjevanje, omara se prilagodi višini parapeta in naklonu stropa DIMENZIJE: dim: 90/50/118,5-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-410) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
OM20 | VISOKA OMARA | kos | 2 | 0 | 0
OPIS: sestavljena zaprta omara z predali za shranjevanje zdravil. DIMENZIJE: dim: 160/40/210-h cm FRONTE: iveral 19 + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte - bele (kot npr. vzorec ABET-406) korpus, police in pokrivna plošča - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.16 dolžine 160mm/, podnožje višine 10cm, cokel iz ALU pločevine, predali za shranjevanje zdravil - z centralnim zaklepanjem vseh predalov hkrati, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme
REGALI, POLICE
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
R1 | REGAL | kom | 7 | 0 | 0
OPIS: regal za shranjevanje DIMENZIJE: dim: 90/60/220-h cm KOVINA: kovinska cev kvadratna 40/40 mm in L-40/40 mm, prašno barvana POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) kovina - svetlosiva barva OPREMA: zaključek cevi s PVC čepom
PL1 | POLICE | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: police za shranjevanje čistilnih sredstev DIMENZIJE: dim police: 60/232 cm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) kovina - svetlosiva barva OPREMA: sistem stenskih obešalnih letev in konzolnih nosilcev (kot npr. Easy Hängeschiene 1007 + SCHU-Träger 10201)
MIZE
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
MP1 | PISARNIŠKA MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: delovna miza na tipskem kovinskem podnožju z oblogo DIMENZIJE: dim: 80/180/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm OBLOGA: barvan iveral 19 mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, tipski nosilec za kable *OPOMBA: Dimenzija obloge se prilagodi na dimezije steklene stene in višino police
MP2 | PISARNIŠKA MIZA V L | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: delovna miza v L na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 80/180/75-h cm + 80/180/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 4x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, 2x tipski nosilec za kable
MP3 | PISARNIŠKA MIZA V L | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: delovna miza v L na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 60/140/75-h cm + 80/180/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/600 in 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, tipski nosilec za kable
MP4 | PISARNIŠKA MIZA | kom | 5 | 0 | 0
OPIS: delovna miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 80/200/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, tipski nosilec za kable
MP5 | PIRASNIŠKA MIZA V L | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: delovna miza v L na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 80/200/75-h cm + 60/120/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/600 in 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, tipski nosilec za kable
MP6 | PISARNIŠKA MIZA | kom | 5 | 0 | 0
OPIS: delovna miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 80/160/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, tipski nosilec za kable
MP7 | PISARNIŠKA MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: delovna miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 60/140/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/600 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm, tipski nosilec za kable
MK1 | KONFERENČNA MIZA | kom | 2 | 0 | 0
OPIS: konferenčna miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 120/260/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - BOMA BARVA : - mizna ploskev - les (kot npr. vzorec ABET-Olmo Ambrato 1395) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: vgradna vtičnica s pokrovom (kot. npr. Götessons BI-Box), dim. 60,5/15 cm, uvodnik kablov
M1 | MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 80/120/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - HAVANA 40/800 BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano
M2 | MIZA | kom | 37 | 0 | 0
OPIS: miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 60/60/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - TERRA BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-410) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: /
M3 | MIZA | kom | 3 | 0 | 0
OPIS: miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 80/80/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - TERRA BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: /
M4 | KONZOLNA MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: konzolna miza na kovinskih nosilcih DIMENZIJE: dim: 178/60/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: kovinski konzolni nosilci iz kov. cevi 40/20 mm, s trikotno ojačitvijo BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: / OPOMBA: Pred izvedbo preveriti višino parapeta
M5 | MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: konzolna miza na kovinskih nosilcih DIMENZIJE: dim: 116/60/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: kovinski konzolni nosilci iz kov. cevi 40/20 mm, z trikotno ojačitvijo BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 2x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm
M6 | MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 100/160/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - BOMA BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: /
M7 | MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: konzolna miza na kovinskih nosilcih DIMENZIJE: dim: 280/60/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: kovinski konzolni nosilci iz kov. cevi 40/20 mm, z trikotno ojačitvijo BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: 1x ALU - eloksiran, okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 mm OPOMBA: Pred izvedbo preveriti višino parapeta
M8 | KONZOLNA MIZA | kom | 4 | 0 | 0
OPIS: konzolna miza na kovinskih nosilcih, zunanji rob je zaobljen DIMENZIJE: dim: 280/60/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: kovinski konzolni nosilci iz kov. cevi 40/20 mm, z trikotno ojačitvijo BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - sivo, prašno lakirano OPREMA: 2x izvrtina za kable + okrogli prehod za kable s tesnilno ščetko, ø80 m
M9 | MIZA | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: miza na tipskem kovinskem podnožju DIMENZIJE: dim: 120/260/75-h cm MIZNA PLOŠČA: barvan iveral 35mm + ABS 2mm PODNOŽJE: tipsko kot npr. VOGA - BOMA BARVA : - mizna ploskev - bela (kot npr. vzorec ABET-406) - podnožje - prašno lakirano OPREMA: /
OMARICE, PREDALNIKI
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
OV1 | VISEČI BOKS Z OBLOGO STENE | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: odprt viseči boks z oblogo stene nad mizno ploščo DIMENZIJE: dim: 150/35/65-h cm + 220/135-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm OBLOGA: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : korpus, police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) obloga - bela (kot npr. vzorec ABET- 406) OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
OV2 | VISEČI BOKS Z OBLOGO STENE | kom | 3 | 0 | 0
OOPIS: odprt viseči boks z oblogo stene nad mizo DIMENZIJE: dim: 200/40/65-h cm + 200/70-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm OBLOGA: iveral 19 mm + abs 2mm BARVA : korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) obloga - bela (kot npr. vzorec ABET-406) OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
OV3 | VISEČI BOKS Z OBLOGO STENE | kom | 5 | 0 | 0
OPIS: odprt viseči boks z oblogo stene nad mizo DIMENZIJE: dim: 160/40/65-h cm + 160/70-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm OBLOGA: iveral 19 mm + abs 2mm BARVA : korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) obloga - bela (kot npr. vzorec ABET-406) OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
OV4 | VISEČI BOKS Z OBLOGO STENE | kom | 4 | 0 | 0
OPIS: odprt viseči boks z oblogo stene DIMENZIJE: dim: 280/40/65-h cm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm OBLOGA: iveral 19 mm + abs 2mm BARVA : korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) obloga - bela (kot npr. vzorec ABET-406) OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
OV5 | VISEČI BOKS Z OBLOGO STENE | kom | 2 | 0 | 0
OPIS: odprt viseči boks z oblogo stene nad mizo DIMENZIJE: dim: 280/35/60-h cm + obloga 280/70-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm OBLOGA: iveral 19 mm + abs 2mm BARVA : korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) obloga - bela (kot npr. vzorec ABET-406)
OV6 | VISEČI BOKS Z OBLOGO STENE | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: odprt viseči boks z oblogo stene nad mizo DIMENZIJE: dim: 220/40/65-h cm + 220/70-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm OBLOGA: iveral 19 mm + abs 2mm BARVA : korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) obloga - bela (kot npr. vzorec ABET-406) OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
P1 | TIPSKI PODMIZNI PREDALNIK | kom | 30 | 0 | 0
OPIS: tipski podmizni predalnik na koleščkih pod ključem DIMENZIJE: dim: 40/60/60-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm PREDALI: iveral 19 mm + abs 2 mm BARVA : fronte, korpus in police - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) OPREMA: tipske odmične spone za montažo predalov na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 2141/
O1 | OLTAR | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: oltar DIMENZIJE: dim: 40/60/90-h cm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm BARVA : bela (kot npr. vzorec ABET-406) OPREMA: /
INOX OPREMA
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
KOR1 | INOX KORITO | kom | 1 | 0 | 0
OPIS: Korito iz nerjavnega jekla, skupaj z inox obrobo DIMENZIJE: dim: 193/45/37+20-h cm MATERIAL: Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088) OPREMA: Korito iz nerjavnega jekla, brez preliva, pritrjeno na steno, svetla višina korita je 30 cm, korito ima ob steni oblogo, višine 20 cm, vsi robovi so zaobljeni *OPOMBA: V predelu vijačenja korita se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
DPI 1 | DELOVNI PULT - inox | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi in visečimi elementi ter stensko oblogo: - spodnji elementi: 2x drsna vrata - zgornje omarice - 2x drsna vrata + odprta omarica DIMENZIJE: dim: 148/60/90-h cm 194/35/60-h cm + 141/60-h cm MATERIAL: Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088) OPREMA: 2x korito brez preliva, zaobljeni robovi kovinska oprema se priključi na ozemljitveni vod, talna zaokrožnica po detajlu, 1x izlivnik /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega izlivnika ter prilagoditi izvedbo/. *OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
DPI 2 | DELOVNI PULT - inox | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi in visečimi elementi: - spodnji elementi: 2x vrata - zgornje omarice - 2x drsna vrata + odprta omarica DIMENZIJE: dim: 110/60/90-h cm 45/35/60-h cm + 145/35/60-h cm 145/60-h cm + 60/60-h cm MATERIAL: Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088) OPREMA: 1x korito brez preliva, zaobljeni robovi, 1x flusheer desinfector, 1x izlivnik, kovinska oprema se priključi na ozemljitveni vod, LED trak v vgradnem ALU profilu 24/7 mm v dolžini pulta /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega flusher desinfectorja in izlivnika ter prilagoditi izvedbo/. *OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
DPI 3 | DELOVNI PULT - inox | kpl | 3 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi in visečimi elementi: - spodnji elementi: 2x vrata - zgornje omarice - 2x drsna vrata DIMENZIJE: dim: 100/60/90-h cm + 145/35/60-h cm 145/60-h cm + 60/60-h cm MATERIAL: Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088) OPREMA: 1x korito brez preliva, zaobljeni robovi kovinska oprema se priključi na ozemljitveni vod, 1x Flusher desinfector, 1x Izlivnik LED trak v vgradnem ALU profilu 24/7 mm po celotni dolžini viseče omarice /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega flusher desinfector-ja in izlivnika ter prilagoditi izvedbo/.
DELOVNI PULTI
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
DP1 | DELOVNI PULT | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi in zgornjimi elementi: - spodnji elementi: 2x vratca + vgradni podpultni hladilnik za zdravila - zgornje omarice - 3x vratca DIMENZIJE: dim: 140/60/220-h cm + 140/60/70-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm PULT: MDF + kerrock 30 mm, BARVA : - pult, stenska obloga - kerrock bela - zgornje omarice - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) - spodnje omarice - bele (kot npr. vzorec ABET-406) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.17/, dolžine 160 mm podnožje višine 10cm, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, 1x vgrajeno korito, 1x vgradni podpultni hladilnik za zdravila, LED trak v vgradnem ALU profilu 24/7 mm po celotni dolžini viseče omarice /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega hladilnika in vozička, ter prilagoditi izvedbo na slednja pripomočka/.
DP2 | DELOVNI PULT | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi in zgornjimi elementi: DIMENZIJE: dim: 139/60/220-h cm + 140/60/70-h cm FRONTE: iveral 19 mm+ abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm STRANSKA PLOŠČA: iveral 36 mm + abs 2 mm PULT: MDF + kerrock 30 mm BARVA : - pult, stenska obl.-kerrock bela - zgornje omarice - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) - spodnje omarice - bele (kot npr. vzorec ABET-410) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.17/, dolžine 160 mm podnožje višine 10cm, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, 1x popolnoma vgradni pomivalni stroj širine 45 cm (kot npr. Gorenje GV520E10), 1x steklokeramična plošča širine 30 cm (kot. npr. Gorenje EC321BCSC), 1x vgrajeno korito, LED trak v vgradnem ALU profilu 24/7 mm po celotni dolžini viseče omarice /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega pomivalnega stroja in kuhališča ter prilagoditi izvedbo na slednja pripomočka/.
DP3 | DELOVNI PULT | kpl | 2 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi in zgornjimi elementi: - spodnji elementi: 2x vratca + vgradni podpultni hladilnik za zdravila - zgornje omarice - 3x vratca DIMENZIJE: dim: 160/60/220-h cm + 160/60/70-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm PULT: MDF + kerrock 30 mm, BARVA : - pult, stenska obloga - kerrock bela - zgornje omarice - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) - spodnje in najvišje omarice - bele (kot npr. vzorec ABET-406) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.17/, dolžine 160 mm podnožje višine 10cm, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, 1x vgrajeno korito, 1x vgradni podpultni hladilnik za zdravila, LED trak v vgradnem ALU profilu 24/7 mm po celotni dolžini viseče omarice, 1x sef za norkotike, vgrajen v visečo omarico /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega hladilnika in sefa ter prilagoditi izvedbo/.
DP4 | DELOVNI PULT | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: delovni pult s spodnjimi, zgornjimi elementi in visokimi omarami z vgradnim hladilnikom za zdravila in predali za shranjevanje zdravil: - spodnji elementi: 8x vratca - zgornje omarice: 5x vratca - visoke omare: 2x vratca + vgradni hladilnik za zdravila + predali za shranjevanje zdravil DIMENZIJE: dim: 570/60/220-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 2 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 2mm POLICE: iveral 19 mm + abs 2 mm PULT: MDF + kerrock 30 mm, BARVA : - pult, stenska obloga - kerrock bela - zgornje omarice - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-478) - spodnje omarice - bele (kot npr. vzorec ABET-406) - visoke omare -bele (kot npr. vzorec ABET-406)
OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.17/, dolžine 160 mm, podnožje višine 10cm, vgradnja talne zaokrožnice po detajlu iz sheme, 2x vgrajeno korito, 1x vgradni hladilnik za zdravila, LED trak v vgradnem ALU profilu 24/7 mm po celotni dolžini viseče omarice, 1x sef za norkotike v viseči omarici, predali za shranjevanje zdravil - z centralnim zaklepanjem vseh predalov hkrati /pred izvedno potrebno preveriti dimenzije dobavljenega hladilnika in sefa ter prilagoditi izvedbo na slednja pripomočka/. OPOMBA: V predelu vijačenja viseče omarice se izvedejo ojačitve v predelni Knauf steni
ČAJNA KUHINJA
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
KUH1 | ČAJNA KUHINJA | kpl | 2 | 0 | 0
OPIS: čajna kuhinja s spodnjimi, zgornjimi in stranskimi elementi: - 1x omarica z vgradnim koritom in košem za ločeno zbiranje odpadkov, 1x steklokeramična plošča širine 30 cm (kot. npr. Gorenje EC321BCSC) - stranski elementi - 1x podpultni popolnoma vgradni pomivalni stroj (kot npr. Gorenje GV651C60 , 1x vgradni hladilnik, višine ca. 120 cm (kot. npr. Gorenje RBI4122E1), 1x vgradna mikrovalovna pečica (kot npr. Gorenje BM251SG2BG) DIMENZIJE: dim: 263,5/60/220-h cm FRONTE: iveral 19 mm + abs 3 mm KORPUS: iveral 19 mm + abs 3 mm PULT: MDF + kerrock 30 mm OBLOGA: Kerrock 6 mm BARVA : pult, stenska obloga, korito - kerrock bela zgornje omarice - svetlosive (kot npr. vzorec ABET-479) spodnje, najvišje in stranske omarice - bele (kot npr. vzorec ABET-410) OPREMA: tipske odmične spone za montažo vrat na korpus - mehko zapiranje, kljuke - ročaji /npr. RUJZ 648.17/, dolžine 160 mm, LED trak v vgradnem profilu, rešetka za prezračevanje, talna zaokrožnica po detajlu
KLOP, SOFA
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
KL1 | KLOP | kom | 5 | 0 | 0
OPIS: Klop s kovinskim podnožjem in leseno sedalno površino DIMENZIJE: dim: 100/50/45-h cm KOVINA: Kovinska nosilna konstrukcija iz kov. cevi 40/40 mm, prašno barvana v sivi barvi, PVC čep LES: Lesene macesnove letve dim. 40/40 mm
SO | SOFA - TROSED | kom | 2 | 0 | 0
OPIS: tapicirana klop s tapiciranim OPIS: sofa - trosed kot npr. PROSTORIA - ELEGANCE SOFA DIMENZIJE: dim: 240/90 cm BARVA : - sedišče - svetlo siva (kot npr. vzorec FIORD 121) - podnožje - črno (kot npr. Metal RAL TREND 9)
STEKLO
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
STE 1 | STEKLO | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: vgrajeno steklo s polkrožno odprtino z možnostjo zaprtja, del stekla je matiran, polica iz Kerrocka DIMENZIJE: dim: 124/131-h cm STEKLO: kaljeno steklo, debeline 8mm POLICA: kerrock BARVA : steklo - satinato in prozorno steklo polica - kerrock bela OPREMA: /
STE 2 | STEKLO | kpl | 1 | 0 | 0
OPIS: steklena horizontalno in vertikalno z polico predeljena stena, izdela se polkrožna odprtino z možnostjo zaprtja in perforacija za prehod zvoka, steklo je v večini satinirano, predelne police iz Kerrocka DIMENZIJE: dim: 230/218-h cm STEKLO: kaljeno steklo, debeline 8mm POLICE: Kerrock BARVA : steklo - satinato in prozorno polica - kerrock bela OPREMA: tipska talna vzmet za steklena vrata, kot npr. Geze TS 500, tipski okrogli inox ročaj za vrata, dolžine 1 m KONTROLA PRISTOPA: vrata opremljena z električnim prijemnikom 12V DC, samozapiralo in štoper skrita
TIPSKA OPREMA
|  | enota | količina | €/enota | skupaj | ponujeni proizvod (tip, kat št., proizvajalec)
ST1 | STOL - PISARNIŠKI | kom | 32 | 0 | 0
Naziv: kot npr. Every 172E. Plinski dvižni mehanizem, podnožje: poliamid, z nasloni za roke, tapicirano z blagom po izboru.
ST2 | STOL - JEDILNIŠKI | kom | 106 | 0 | 0
Naziv: kot npr. Interstuhl - GOAL 550G. Tapicirano z blagom po izboru investitorja.
ST3 | STOL - KONFERENČNI | kom | 16 | 0 | 0
Naziv: kot npr. monk easy chair prostoria. Podnožje: poliamid, z nasloni za roke, tapicirano z blagom po izboru.
POČ | POČIVALNIK + PODNOŽNIK | kom | 8 | 0 | 0
Oblazinjen počivalnik z podnožnikom po izboru investitorja. Kot npr. BuzziSpace BuzziK + Ottoman.
PST 1 | PREGRADNA STENA - stenska pritrditev | kom | 26 | 0 | 0
Izvlečna pregradna stena z pritrditvijo na steno. Motiv po izboru investitorja. Kot npr. Medis AIR
PST 2 | PREGRADNA STENA - samostoječa, dvojna | kom | 8 | 0 | 0
Izvlečna samostoječa pregradna stena oz. Paravan z dvojnim izvlekom. Motiv po izboru investitorja. Kot npr. Medis DUO
PST 3 | PREGRADNA STENA - samostoječa, enojna | kom | 1 | 0 | 0
Izvlečna samostoječa pregradna stena oz. Paravan z enojnim izvlekom. Motiv po izboru investitorja. Kot npr. Medis PRO
K | KOŠ ZA SMETI | kom | 64 | 0 | 0
koš za smeti - barvano RAL 9006 ali krom mat – perforirano, tipski. KROMA ali enakovredno
TV | TELEVIZIJA - KLASIČNA | kom | 33 | 0 | 0
premična konzola za TV + LCD TV aparat, diagonale 43", LED HD
TV-s | TELEVIZIJA - stropni nosilec | kom | 8 | 0 | 0
stropna konzola za TV + LCD TV aparat, diagonale 32", LED HD
Magnetna tabla | Bela magnetna tabla dim. 120/90 cm | kom | 1 | 0 | 0
Ogledalo | Stensko ogledalo, dim. 200/200 cm | kom | 1 | 0 | 0
Fototapeta | Stenska vinilna fototapeta z podlogo iz netkanega blaga s površinsko plastjo vinila Motiv po izboru investitorja, dim. 640/215 cm | kom | 1 | 0 | 0
MEDICINSKA OPREMA
GO1 -PSS01 | PREISKOVALNA SVETILKA - STENSKA | kom | 3 | 0 | 0
Lokacija: Pritličje: 1xP.22 1.nadstropje: 1N.18 2. Nadstropje: 1x2N.18 Opis: Stenski reflektor , - LED tehnologija, - homogena distribucija svetlobe brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov, - pozicijsko območje svetilke (roke) najmanj 185 cm, - stikalo na svetilki, - svetilnost: najmanj 40.000 lux, - premer najširšega snopa na razdalji 1m: manj kot 24 cm, - barva temperature: v območju od 4000 do 4600 K - transformator. Skladnost s standardom: - SIST EN 60601-2-41 - Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih).
GO2 -KAD | HIGIENSKI VOZIČEK ZA TUŠIRANJE | kom | 3 | 0 | 0
Lokacija: 1.Nadstropje: 1x1N.21 2. Nadstropje: 1x2N.21 3. Nadstropje: 1x3N.19 Opis: - mobilni higienski voziček za tuširanje, 4x kolesa, Ø 125 mm, s centralnim zavornim sistemom, - konstrukcija vozička je izdelana iz jeklenih cevi in korozijsko zaščitena, '- podvozje vozička je zaščiteno z ABS pokrovi, - dvodelno ležišče z možnostjo regulacije vzglavja od 0-30°, - regulacija višine od 480 do 870 mm s pomočjo hidravličnrga cilindra preko nožnega pedala, - s stransko ograjico s posebnim mehanizmom za spuščanje in dviganje, - vložek iz mehkega PVC z odprtino za odtočno cev pri vznožju, - notranja širina 66 cm (±5%) Vozieč opremljen z: - s stransko ograjico s posebnim mehanizmom za spuščanje in dviganje - odtočno cevjo dolžine 1,1 m - z blazino ležišča in vzglavno blazino V ponudbi mora biti ponujen tudi: - aparat za pripravo vode Podobno kot: TIMO , Voziček za tuširanje - hidravlični 155010
GO3 -KADDV | DVIŽNA KAD | kom | 1 | 0 | 0
Lokacija: 3. Nadstropje: 1x3N.19 Opis: Dvižna kad namenjena za kopanje nepokretnih, težko pokretnih in pokretnih pacientov s pomočjo ležečega ali sedečega ambulifta. Dolžina kadi 1900 mm (±5%), širina 760/970 mm - kad mora biti nastavljiva po višini električno-oljno hidravlično, - hod kadi največ 500 mm, - volumen polnjenja 250 litrov (-10%), - imeti mora zaščito proti prelitju, - izdelana iz steklenih vlaken in ojačenega poliestra, - ergonomsko oblikovana, vrhnji del oblikovan polrožno, - oblika kadi mora omogočati kopanje oskrbovancev različnih velikosti, s tem da imajo vsi rame in glavo pozicionirano na isti poziciji,
Kad mora imeti oporo za noge za prilagoditev dolžine kadi - vsaj 4 položaji. - kad mora biti opremljena z vzglavnikom - podnožje kadi mora omogočati dostop s sedečim ali ležečim kompatibilnim ambuliftom s treh strani innemoten pristop negovalcem, - kad mora biti na kontrolni panel konzolno vpeta, - kontrolni panel omogoča upravljanje z različnimi funkcijami kadi, - hitro polnjenje kadi - dvigovanje in spuščanje kadi, - ročne tlačno in temperaturno nastavljive termostatske mešalne ventile za polnjenje kadi in tuširanje z digitalnim prikazom temperature na eno decimalko - levo in desno tuširno ročico, - zaščiten sistem za čiščenje in dezinfekcijo kadi, - sistem za doziranje šampona in mila, - avtomatsko polnjenje kadi do določenega nivoja (en nivo), - avtomatski izklop polnjenja kadi pri odprti drenaži, Kad mora imeti deklaracijo o ustreznosti proizvoda z veljavnimi predpisi za medicinske pripomočke. Podobno kot: ARJOHUNTLEIGH AB , RHAPSODY
GO4 IZLIV | IZLIVNIK | kom | 5 | 0 | 0
Lokacija:1xK1.07; 1xP.13; 1x1N.14; 1x2N.14; 1x3N.13 Opis: Izlivnik z izpiranjem s talnim odtokom, š=45 cm - velikost: 450x600x900/1200 mm, - s treh strani dvignjene stranice, ob strani 90 cm, zadnja stran 120 cm, - iztok v tleh, - dvižna rešetka na koritu, - vsi robovi korita morajo biti zaokroženi (lažje čiščenje), - stenska mešalna armatura z dolgo ročico, - izdelan je iz kislinsko odporne nerjavne pločevine, deb. 1 mm,
GO5 FD | FLUSHER DESINFECTOR | kom | 4 | 0 | 0
Lokacija: 1xP.13; 1x1N.14.; 1x2N.14; 1x3N.13 Opis: Prosto stoječ avtomatski pralnik - termodezinfektor nočnih posod, z vgrajenim električnim generstorjem pare. Širina aparata 45 cm, talni odtok. Zunanje mere cca: 450x600x1300 mm. - aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izoliran, - vlaganje pribora s sprednje strani, - temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C, - celotni čas procesa pranja in termodezinfekcije je od 5 do 12 min, - avtomatsko zaklepanje vrat med procesom, - opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, alarmni sistem, prikazovanje kod napak, servisni program itd., - na displeju prikaz stanja, kontrole, pralnih faz, temperature in napak, - pred nastavljeni trije programi, varčni, običajni in intenzivni, - gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
komora naj bo opremljena z več fiksnimi in dvema rotacijskima šobama za učinkovitejše čiščenje, - multifunkcijski vstavek za različne nočne posode, - opremljen z avtomatskima dozirnima napravama za detergente in izpiralno sredstvo, - senzor za nivo detergenta v posodi, - prostor za 5L detergenta in 5 L izpiralno sredstvo v sklopu aparata, - neodvisna kontrola temperature, - termična dezinfekcija z vseh strani, para naj vstopa v komoro skozi vse šobe. - sistem dezinfekcije cevi v sistemu po vsakem procesu, - dezinfekcija naj poteka skozi iste šobe kot je potekalo predhodno pranje, - vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko HEPA filtra, - možnost izbire med varčni (poraba vode na cikl 10-12 litrov), (običajna poraba vode na cikl 17-19 litrov) in intenzivnim programom (poraba vode na cikel 22-26 litrov). - vzdrževanje in servisiranje aparata s sprednje strani, tako da ni potrebno prestavljanje aparata.
Zahtevani standardi in dokazila: - certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3 - EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z Direktivo sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih) - navodila za uporabo v slovenskem jeziku
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0

## POPIS ELEMENTOV
POPIS ELEMENTOV
KLET
| PROSTOR | ELEMENTI | KOM
K1.05 | POLNJENJE - VOZIČKI | KOR1 | 1
K1.06 | SHRAMBA ČISTIL | OM1 | 2
|  | P1 | 1
K1.07 | ČISTILNI SERVIS - NEČISTO | DPI1 | 1
K1.12 | GARDEROBA - Č.S. | GO1 | 7
K1.13 | SHRAMBA | OM11 | 2
K1.15 | SKLADIŠČE | R1 | 7
K1.17 | GARDEROBA - MOŠKI - 32GM | GO1 | 32
|  | KL1 | 1
K1.21 | GARDEROBA - ŽENSKE - 68GM | GO1 | 68
|  | KL1 | 4
K1.24 | GARDEROBA DIJAKI - 17GM | GO2 | 17
PRITLIČJE
| PROSTOR | ELEMENTI | KOM
P.01 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | POČ1 | 1
|  | PST1 | 1
P.04 | SOBA 1P | OM13 | 1
|  | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | POČ1 | 1
P.06 | SOBA 1P | OM13 | 1
|  | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | POČ1 | 1
P.07 | SOBA 1P | OM13 | 1
|  | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | POČ1 | 1
P.09 | POSLOVILNA SOBA | S2 | 4
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | Fototapeta | 1
P.10a | SOBA 1P | OM13 | 1
|  | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
P.11 | KONZILIJ + ČAJNA | KUH1 | 1
|  | POČ1 | 1
|  | MK1 | 1
|  | S3 | 8
|  | K | 1
|  | Magnetna tabla | 1
P.13 | NEČISTO - IZLIV | DPI 2 | 1
P.14 | SOCIALNA DELAVKA | MP3 | 1
|  | OV6 | 1
|  | OM3 | 1
|  | M1 | 1
|  | S2 | 4
|  | S1 | 1
|  | P1 | 1
P.17 | VRATAR | STE1 | 1
|  | STE2 | 1
|  | MP1 | 1
|  | MP2 | 1
|  | S1 | 2
|  | K | 2
|  | OM2 | 1
|  | P1 | 2
P.18 | KAPELA | OL1 | 1
|  | S2 | 9
P.20 | OBISKI | M3 | 3
|  | S2 | 9
|  | K | 1
P.21 | MEDICINSKA SESTRA | MP4 | 1
|  | OV1 | 1
|  | OM4 | 1
|  | P1 | 1
|  | DP1 | 1
|  | S1 | 1
|  | S2 | 1
|  | K | 1
P.22 | ORDINACIJA | MP5 | 1
|  | OV2 | 1
|  | P1 | 1
|  | S1 | 1
|  | OM5 | 1
|  | K | 1
P.23 | FIZIOTERAPIJA | M4 | 1
|  | OM6 | 1
|  | OM7 | 1
|  | S1 | 1
|  | Ogledalo | 1
|  | K | 1
P.24 | DELOVNA TERAPIJA | M6 | 1
|  | S2 | 6
|  | S1 | 1
|  | DP2 | 1
|  | M5 | 1
|  | K | 1
P.25 | VODJA N. BOLNIŠNICE | M7 | 1
|  | OV3 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
|  | MK1 | 1
|  | S3 | 8
|  | S1 | 1
|  | OM5 | 1
|  | OM12 | 1
P.26 | ADMINISTRACIJA | MP4 | 2
|  | K | 2
|  | P1 | 2
|  | S1 | 2
|  | OM10 | 1
|  | OM11 | 1
P.27 | ZDRAVNIŠKA SOBA | OM9 | 1
|  | MP4 | 1
|  | OV2 | 1
|  | K | 1
|  | P1 | 1
|  | S1 | 1
P.31 | HODNIK - 4 | OM17 | 1
1. NADSTROPJE
| PROSTOR | ELEMENTI | KOM
1N.01 | SOBA 4P | OM13 | 4
|  | PST1 | 2
|  | PST2 | 1
|  | TV-s | 2
|  | M2 | 1
|  | S2 | 3
|  | K | 1
1N.04 | SOBA 1P | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
1N.05 | SOBA | MP6 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
|  | OM13 | 1
|  | TV | 1
|  | POČ1 | 1
|  | S1 | 1
1N.06 | SOBA 4P | OM13 | 4
|  | PST1 | 1
|  | PST2 | 2
|  | TV | 2
|  | M2 | 2
|  | S2 | 4
|  | K | 2
1N.08 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
1N.11 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
1N.13 | SOBA 1P | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | OM13 | 1
1N.14 | NEČISTO, IZLIV | DPI 3 | 1
1N.17 | MED. SESTRA | DP3 | 1
|  | MP6 | 1
|  | P1 | 1
|  | OV3 | 1
|  | K | 1
|  | S1 | 1
|  | S2 | 1
1N.18 | ORDINACIJA | OM11 | 1
|  | MP6 | 1
|  | OV3 | 1
|  | S1 | 1
|  | S2 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
1N.19 | SESTRSKI PR. | OM21 | 1
|  | M8 | 2
|  | P1 | 4
|  | OV4 | 2
|  | S1 | 4
|  | K | 2
1N.23 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
1N.26 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
1N.28 | SOBA 4P | OM13 | 4
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV-s | 2
|  | PST1 | 2
|  | PST2 | 1
|  | S2 | 4
1N.29 | ČISTO PERILO | OM15 | 1
|  | OM16 | 1
1N.30 | DEŽURNI ZDRAVNIK | OM14 | 1
|  | MP6 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
|  | S1 | 1
|  | POČ1 | 1
|  | TV | 1
1N.33 | DEŽURNA SESTRA | M2 | 1
|  | TV | 1
|  | OM11 | 1
|  | MP7 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
|  | S1 | 1
1N.34 | KABINET ZDRAVNIKA | OM5 | 1
|  | MP4 | 1
|  | OV2 | 1
|  | P1 | 1
|  | S1 | 1
|  | M2 | 1
|  | K | 1
2. NADSTROPJE
| PROSTOR | ELEMENTI | KOM
2N.01 | SOBA 3P | OM13 | 3
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV-s | 2
|  | PST2 | 1
|  | PST3 | 1
|  | S2 | 2
2N.04 | SOBA 1P | S2 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
2N.05 | SOBA | MP6 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
|  | OM13 | 1
|  | TV | 1
|  | POČ1 | 1
|  | S1 | 1
2N.06 | SOBA 4P | OM13 | 4
|  | PST1 | 1
|  | PST2 | 2
|  | TV | 2
|  | M2 | 2
|  | S2 | 4
|  | K | 2
2N.08 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
2N.11 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
2N.13 | SOBA 1P | OM13 | 1
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | S2 | 2
2N.14 | NEČISTO, IZLIV | DPI 3 | 1
2N.17 | MED. SESTRA | DP3 | 1
|  | MP6 | 1
|  | K | 1
|  | P1 | 1
|  | OV3 | 1
|  | S1 | 1
|  | S2 | 1
2N.18 | ORDINACIJA | OM11 | 1
|  | MP6 | 1
|  | OV3 | 1
|  | S1 | 1
|  | S2 | 1
|  | P1 | 1
|  | K | 1
2N.19 | SESTRSKI PR. | OM21 | 1
|  | M8 | 2
|  | P1 | 4
|  | OV4 | 2
|  | S1 | 4
|  | K | 2
2N.23 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
2N.26 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
2N.28 | SOBA 4P | OM13 | 4
|  | PST1 | 2
|  | PST2 | 2
|  | TV-s | 2
|  | M2 | 2
|  | S2 | 4
|  | K | 1
2N.29 | ČISTO PERILO | OM15 | 1
|  | OM16 | 2
2N.30 | SHRAMBA REKVIZITOV | om18 | 9
2N.32 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
|  | S2 | 2
3. NADSTROPJE
| PROSTOR | ELEMENTI | KOM
3N.02 | SHRAMBA PRIPOMOČKOV | OM19 | 4
3N.04 | SOBA 1P | OM13 | 1
|  | M2 | 1
|  | S2 | 2
|  | K | 1
|  | TV | 1
3N.05 | SHRAMBA | OM20 | 8
3N.07 | SOBA 3P | OM13 | 3
|  | M2 | 1
|  | S2 | 3
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 2
3N.09 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | S2 | 2
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
3N.12 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | S2 | 2
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
3N.13 | NEČISTO, IZLIV | DPI 3 | 1
3N.16 | SESTRSKI PR. | MP6 | 4
|  | P1 | 4
|  | K | 2
|  | S1 | 4
|  | OV5 | 2
|  | DP4 | 1
3N.17 | PROSTOR ZA POČITEK | KUH1 | 1
|  | OM14 | 1
|  | S0 | 1
|  | M9 | 1
|  | K | 1
|  | S2 | 8
3N.21 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | S2 | 2
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
3N.24 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | S2 | 2
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1
3N.26 | SOBA 3P | OM13 | 3
|  | M2 | 1
|  | S2 | 3
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 2
3N.30 | SOBA 2P | OM13 | 2
|  | M2 | 1
|  | S2 | 2
|  | K | 1
|  | TV | 1
|  | PST1 | 1