## 2.2_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
2/2.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
Mestna občina Slovenj Gradec,
INVESTITOR: |  | Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
OBJEKT: |  | Prizidek k zdravstvenemu domu Slovenj Gradec
SESTAVIL: |  | Tatjana Zupančič, grad. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2021, februar 2022-rev1b
REKAPITULACIJA: |  | 2/2 - ZUNANJA UREDITEV - gradbeni del
I. | GRADBENA DELA |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I.0. | SPLOŠNO |  | 0
I.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
I.2. | GEODETSKA DELA |  | 0
I.3. | RUŠITVENA DELA |  | 0
I.4. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
I.5. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
I.6. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
I.7. | ZIDARSKA DELA |  | 0
I.8. | BETONSKA DELA |  | 0
I.9. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
I.10. | HORTIKULTURA |  | 0
I.11. | SIGNALIZACIJA |  | 0
I.12. | OPREMA |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
II. | GRADBENA DELA ZA INSTALACIJE
II.1. | GRADBENA DELA ZA VODOVOD |  | 0
II.2. | GRADBENA DELA ZA PLINOVOD |  | 0
II.3. | GRADBENA DELA NN OMREŽJE |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA ZA INSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 2.2_0._SPLOŠNO
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.0. | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroške gradbiščnih priključkov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Nadzor s strani upravljalcev infrastrukturnih vodov – Elektro Celje, Telekom Slovenije, Komunala Slovenj Gradec zajeto v načrtu in popisu Arhitekture
RAZNA NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (zajeto v zbirni rekapitulaciji)
1 | Izvedba zapore cestišča, po potrebi z izdelavo Elaborata zapore, s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje;
a | zapora javne poti JP 877 401 in interne ceste parkirišč (2x) | kpl | 1 | 0
2 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, toplovod, plinovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda.
| Vključno z določitvijo višin poteka vodov (predvsem kanalizacije / za navezavo priključkov). | kpl | 1 | 0
3 | Izvedba sondažnih razkopov, za ugotavljanje dejanskega poteka in globin obst. komunalnih vodov (vodovod, plinovod, toplovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) | kpl | 1 | 0
4 | Pregled kanalizacije s kamero, dožine ca 90 | kpl | 1 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  | 0

## 2.2_I.1._PRIP_IN_ZAKLJ_DELA_
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Opombe:
V sklopu pripravljalnih del je potrebno zagotoviti 3 PM za reševalna vozila ZRKC, od tega 2 PM v ogrevanem šotoru (15 stopinj) ter nadkrit plato za pranje vozil.
1 | Dobava in postavitev prireditvenega šotora dim. 8x10 m, viš 2,30 m, z osnovno razsvetljavo ter pritrjevanjem s klini.
a | - dobava, montaža, demontaža in odvoz | kpl | 1 | 0
b | - najem šotora, vključno s pečjo, razvodom in cisterno (za ogrevanje). Ocena časa (10 mesecev) | mes | 10 | 0
2 | Ureditev začasnega dostopa (100 m2) in parkirnih mest za reševalna vozila (50 m2); Potrebna je ureditev makadamskega platoja za dostop dim. ca 6 x 20 m ter utrditev za postavitev začasnega nadstreška / šotora.
V ceni zajeta izvedba zemeljskih del, sp. ustroja (tampona) ter potrebnih rušitvenih del in odvozov po zaključku del.
| Lokacija je predvidena s SZ strani obst. objekta. | kpl | 1 | 0
3 | Ureditev dostopa ter neposredne okolice nadkritega platoja za pranje vozil ; Potrebna delna dograditev asfaltnega platoja, pas dim. ca 40 x 1 m . V ceni zajeta izvedba zemeljskih del, sp. ustroja (tampona) in asfaltiranje.
| Lokacija je predvidena s SZ strani obst. objekta. | kpl | 1 | 0
| REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0

## 2.2_I.2._GEOD_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.2. | GEODETSKA DELA
1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| - raven teren | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava končnega geodetskega posnetka (načrta) za potrebe izdelave PID dokumentacije, zajeto v načrtu in popisu arhitekture.
| REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.3._RUS_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.3. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi izvajalec sam.
1 | Strojno rezanje obstoječega asfalta, skupaj z vsemi pomožnimi deli, obstoječa cesta. | m1 | 72 | 0
2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 40 km daleč.
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
| - ne povozne in povozne površine - v deb. 4 oz. 10-15 cm (pešpoti, dovoz, manipulacija) | m2 | 1190 | 0
3 | Strojno rezkanje obstoječega asfalta na dovozni cesti in parkiriščih, v deb. ca 2-3 cm, kot priprava za končno preplastitev / navezava na obst. niveleti. Vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo. | m2 | 222 | 0
4 | Odstranjevanje montažnih cestnih robnikov z betonskimi temelji, s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 40 km daleč.
| Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m1 | 40 | 0
5 | Rušenje parapetnega zidu in ograje v dolž. ca5m; demontaža ograje, rušenje zidu s temelji ter nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
| Klančina za dostop v obst. objekt ZD | kpl | 1 | 0
6 | Čiščenje območja posega, odstranitev grmovja, eventualno potrebno mulčenje ali košnja trave ipd | m2 | 60 | 0
| REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  | 0

## 2.2_I.4._ZEM_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.4. | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala določi izvajalec sam.
Izkop za objekt ter zasip za temelji objekta je zajet v popisu del arhitekture.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 40 km.
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču; po končanih delih se uporabi za humuziranje zelenic.
| (obračun v raščenem stanju). | m3 | 45 | 0
2 | Široki strojni izkop v zemljini III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami v kompletu z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)
| Izkop za potrebe zunanje ureditve / dovoz, manipulacija, parkirišča, dostop za reševalce. | m3 | 634 | 0
3 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 5 | 0
4 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm
| in nosilnosti EV2=60 MPa. | m2 | 1174.8 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (kamnita greda) v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem
| - deb.25cm | m3 | 263 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa)
| - ocena količin | m3 | 20 | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom.
| (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za nasipe) | m3 | 639 | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  | 0

## 2.2_I.5._ZG_USTOJ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.5. | ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | - pod povoznimi površinami - asfalti (vključno s sanacijo površin po izgradnji infrastrukture)
| - deb.=30cm Ev2=100 Mpa | m3 | 382 |  | 0
b | - pod betonskimi površinami (metlan beton - nadstrešek za reševalna vozila)
| - deb.=30cm Ev2=100 Mpa | m3 | 15.2 |  | 0
c | - pod betonskimi površinami (metlan beton - plošča Eko otoka)
| - deb.=30cm Ev2=60 Mpa | m3 | 5.7 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0

## 2.2_I.6._ASF_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.6. | ASFALTERSKA DELA
Opomba: V količinah so zajeti tudi asfalti za sanacijo vozišča po izvedbi komunalnih vodov in predhodno rezkanih površin za navezavo na obst. stanje
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 1272 |  | 0
2 | Premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo izvedbo stika med starim in novim asfaltom. | m1 | 150 |  | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 22 base B 50/70 A4, na pripravljeno tamponsko podlago
a | - debeline 7 cm (dovoz, manipulacija, parkirišča, dostop za reševalce) | m2 | 1050 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B 50/70 A4 na nosilni sloj asfalta
a | - debeline 3 cm (dovoz, manipulacija, parkirišča, dostop za reševalce ter sanacija oz. navezava rezkanih asfaltnih površin na obst. niveleto) | m2 | 1272 |  | 0
5 | Izdelava mulde v šir. 0,5m iz noslilnega sloja asfalta ter obrabnega sloja asfalta AC 8 surf B 50/70 A4 .
a | - debeline 3+7 cm (mulda med interventno potjo in asfaltnim platojem) | m1 | 27 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.7._ZID_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.7. | ZIDARSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 42 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.8._BET_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.8. | BETONSKA DELA
1 | Izdelava AB plošče iz C 25/30, deb. 15 cm, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost (XD3, XF4, PV2), z armaturo Q133, spodaj 2x gefitas folija, skupaj z vsemi
| pomožnimi deli, materiali in prenosi; - plošča pod ekološkim otokom, dim.3,70 x 4,70m | m2 | 18 |  | 0
| REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.9._MET_IN_FEK_KANAL
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.9. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
Opombe: Pred pričetkom gradbenih del je potrebno izvesti identifikacijo oz. zakoličbo obst. omrežja kanalizacije ter pri upravljalcu naročiti nadzor nad gradnjo !
Pred pričetkom izvedbe, je nujno potrebno podatke o kotah vtoka, iztoka in dna obst. vodov, preveriti in po potrebi prilagoditi rešitve !
V popisu / količinah je upoštevan izkop pod kotom 60 st. V primeru strmejših naklonov je po potrebi izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, …
verjetno bo opiranje potrebno ob izvedbi lovilcev olj in ponikalnic, bližina interventne ceste.
Pozor - kanalizacija v objektu (JM5-JM7) Med gradnjo prestavitve obst. interne kanalizacije mora biti obstoječ kanal v funkciji, šele ko bo nova kanalizacija zgrajena, pregledana in testirana, se lahko prične z rušitvijo obstoječega kanala.
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 196 | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in drenažne cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji IV. In V. ktg. z odmetom ob rob izkopa,
| 90% strojnega in 10% ročnega izkopa. | m3 | 412 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m | m2 | 123 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm | m3 | 31 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. površinami, pri minimalnih globinah ter pri križanju s komunalnimi napravami
| ocena | m3 | 20 | 0
6 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PVC DN 200 meteorna kanalizacija | m1 | 110 | 0
b | - PVC DN 250 meteorna kanalizacija | m1 | 30 | 0
c | - PVC DN 300 meteorna kanalizacija | m1 | 30 | 0
7 | Dobava in polaganje kanal. PE cevi (obodne togosti SN10) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PE 160 fekalna kanalizacija | m1 | 26 | 0
8 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz PVC ali PE cevi z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet z izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
a | - jašek DN 800, globine do 1,50m | kos | 10 | 0
b | - jašek DN 1000, globine nad 1,50m oz. večje število in večji profili dotočnih cevi | kos | 3 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve.
a | - razred B (125 kN) | kos | 2 | 0
b | - razred C (250 kN) | kos | 11 | 0
10 | Izdelava slepega priključka (Vertikalnega vtoka) iz PVC gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom , skupaj z vsemi pom. deli,
| potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 1 | 0
11 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve D 400, z betoniranjem dna z bet. C 16/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi
| materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 4 | 0
12 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve | kos | 44 | 0
13 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
| (SIST EN 1610) | m1 | 196 | 0
14 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 107 | 0
15 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) | m3 | 353 | 0
16 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja.
| Ocena | ur | 28 | 0
17 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo;
| odd. do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 59 | 0
18 | Priključitev kanalizacije na obstoječe javno in interno omrežje (meteorna in fekalna), skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...)
| skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 3 | 0
LOVILEC OLJ
19 | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče iz betona C 25/30 deb. 25 cm, kvaliteta arm.B500, arm. mreža Q385 (glej det.), skupaj z izdelavo tampona pod ploščo za izravnavo (d=25 cm) ter vsemi pom. deli, mat. in prenosi; plošča pod lovilcem olj
| - plošča za usedalnik mulja dim. 1,20 x 1,20 x 0,25 m | m2 | 1.5 | 0
| - plošča za LO1 dim. 1,90 x 1,90 x 0,25 m | m2 | 4 | 0
| - plošča za LO2 dim. 2,40 x 2,40 x 0,25 m | m2 | 6 | 0
20 | Dobava in montaža kompaktnega usedalnika mulja, vol. 0,5 m3, npr tip GG-plan Grosuplje art.SW-KSF-0,5 ali enekovreden, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda C 250 kN. Z notranjim zaščitnim premazom,
| polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
21 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete do 2-4 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje art.SMA 2/4-0,6-EN ali enekovreden, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda C 250 kN. Z notranjim zaščitnim premazom,
| polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
22 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete do 20 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje art.SMA 20-2,5-EN ali enekovreden, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda C 250 kN. Z notranjim zaščitnim premazom,
| polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
PONIKALNICA
Opomba: Pri izvajanju ponikalnice je potrebno vršiti geomehanski nadzor. Geomehanik mora obvezno pregledati izkop in po potrebi izvesti tudi nalivalni poiskus. Za izračun ponikalnice je privzet koeficient vodopropustnosti kf=1x10-4 m/s.
23 | Dobava materiala in izdelava ponikalnice Pon1 s polnimi in perforiranimi cevmi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine do 3,80 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, ca 4m/kos ponik.).
| V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni ca 84 m3) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi. | kos | 1 | 0
| REKAPITULACIJA - METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0

## 2.2_I.10._HORTIKULTURA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.10. | HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2)
| ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm, humuziranje zelenih površin. | m2 | 100 |  | 0
| REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA |  |  |  | 0

## 2.2_I.11._SIGNALIZACIJA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.11. | SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a | 5112, robna neprekinjena črta, šir. črte 10 cm | m1 | 30 |  | 0
b | 5122, robna prekinjena črta, šir. črte 10 cm | m1 | 35 |  | 0
c | 5356-1, pravokotna parkirišča, šir. črte 10 cm | m1 | 50 |  | 0
2 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno rumeno barvo, ročno
a | 5340 Intervencijska površina (za gasilce dim. 12x6 m) | m2 | 21.6 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_I.12._OPREMA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | GRADBENA DELA
I.12. | OPREMA
1 | Dobava in postavitev z montažo; Nadstrešek za eko otok, izdelan iz kvalitetnih črnih materialov. Konstrukcija nadstreška je izdelana iz pravokotnih in kvadratnih kovinskih profilov. Konstrukcija je vroče pocinkana in prašno lakirana.
Polnilo nadstreška je sestavljeno iz lesenih ali kovinskih oblog (macesnove letvice ali perforirana pločevina), vključno z vrati s cilindrično ključavnico . Kritina nadstreška za eko otok je trapezna pločevina z izolacijo.
| Kot npr. ali enakovredno Tetiva – EKO otoki. Dim. 4,70 x 3,70m | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OPREMA |  |  |  | 0

## 2.2_II.1._GD-Vodovod
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
II. | GRADBENA DELA ZA INSTALACIJE
II.1. | GRADBENA DELA ZA VODOVOD
SPLOŠNO: - Ob izvedbi izkopa jarka mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
- Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi izvajalec sam.
1 | Zakoličevanje trase vodovodnega razvoda,
| komplet | m | 85 | 0
2 | Izvedba armiranobetonskega vodovodnega jaška, komplet izkop zemlje III.in IV. ktg., dobava in montaža opaža, vgrajevanje arm., betona C25 vodotesen v dno, stene in ploščo, s poglobitvijo talne plošče pod pokrovom, skupaj z LŽ pokrovom (2x) za težki promet, z lastnim okvirjem.
V ceni so zajeti zasip, vsa pom. dela in materiali. -povozen vodovodni jašek dim.
| 2,3/1,2/1,7m - 2x pokrov 60x60ccm | kpl | 1 | 0
3 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču;
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 35 | 0
4 | Široki kombinirani izkop jarka za nov vodovod, po neutrjenih (zelenih) površinah, po zelenici okvirne dolžine ca. 85 m.
Povprečne globine ca 1,4 m, od končne kote terena, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, z odmetom min 1m od roba izkopa,z ročnim planiranjem dna (točnost +- 3cm).
| - zemlja III. In IV. ktg. | m3 | 95 | 0
5 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi granulacije do 8 mm (PE cevi) v debelini 10 cm in zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom
| cevi, izvedeno po celi dolžini trase vodovoda, kpl | m3 | 20 | 0
6 | Dobava in vgradnja podložnega betona C15 za sidranje T kosov in kolen, podbetoniranja
| cestnih kap, obbetoniranje hidrantov | m3 | 1.5 | 0
7 | Zasip jarkov po bodočih utrjenih površinah v dolžini cca 50m, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom pod novourejenimi površinami, v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material (80 %) iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj
peska upoštevan v drugi postavki), z vgradnjo opozorilnega traku, z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti
OPOMBA: Zasip od kote spodnjega ustroja dalje, uvaljanje do potrebne zbitosti in končna ureditev je
| zajeta v gradbenem delu projekta ! | m3 | 50 | 0
8 | Zasip jarkov po bodočih neutrjenih (pretežno zelenih) površinah v dol. cca 35m, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom pod novourejenimi površinami, v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material (50 %) iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj
peska upoštevan v drugi postavki), z vgradnjo opozorilnega traku, z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti
OPOMBA: Zasip od kote spodnjega ustroja dalje, uvaljanje do potrebne zbitosti in končna ureditev je
| zajeta v gradbenem delu projekta ! | m3 | 40 | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km,skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju).
V ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala OPOMBA: Pri odvozu je upoštevano, da se 20% zasipa z novim prodnatim materialom in
| 80% vgradnja izkopanega materiala! | m3 | 80 | 0
10 | Izvedba navezave na glavnem vodu, dela izvajati pod nadzorom nadzornega organa oz.
upravljalca vodovoda, komplet s čiščenjem spojnega mesta na obstoječi cevi in vstavitvijo fazonskih kosov (zajeti v ločeni postavki),
| komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0
11 | Režijski stroški v zvezi z upravljanjem vodovodnega omrežja in zagotovitvijo dobave
vode med navezavo priključnega voda, kot npr. zapiranje in praznjenje dela vodovoda med dvema zapornima organoma, izvedba
| morebitne začasne prevezave itd. (ocenjeno) | ur | 5 | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA VODOVOD |  |  | 0

## 2.2_II.2._GD-Plinovod
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
II. | GRADBENA DELA ZA INSTALACIJE
II.2. | GRADBENA DELA ZA PLINOVOD
SPLOŠNO: - Ob izvedbi izkopa jarka mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
- Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi izvajalec sam.
1 | Zakoličevanje trase plinovodnega razvoda,
| komplet | m | 30 | 0
2 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču;
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 15 | 0
3 | Široki kombinirani izkop jarka za nov plinovod, po neutrjenih (zelenih) površinah po zelenici okvirne dolžine ca. 30 m, povprečne globine ca.
1,2 m, od končne kote terena, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, z odmetom min 1m od roba izkopa,z ročnim planiranjem dna (točnost
| +- 3cm), zemlja III. In IV. ktg. | m3 | 30 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi granulacije do 8 mm (PE cevi) v debelini 10 cm in zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom
| cevi, izvedeno po celi dolžini trase vodovoda, kpl | m3 | 7.5 | 0
5 | Zasip jarkov po bodočih utrjenih (znotraj ZU objektov) površinah v dol. cca 30m, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom pod novourejenimi površinami, v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material (80 %) iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj
peska upoštevan v drugi postavki), z vgradnjo opozorilnega traku, z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti
OPOMBA: Zasip od kote spodnjega ustroja dalje, uvaljanje do potrebne zbitosti in končna ureditev je
| zajeta v gradbenem delu projekta ! | m3 | 40 | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km,skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju).
V ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala OPOMBA: Pri odvozu je upoštevano, da se 20% zasipa z novim prodnatim materialom in
| 80% vgradnja izkopanega materiala! | m3 | 25 | 0
7 | Izvedba navezave na glavnem vodu, dela izvajati pod nadzorom nadzornega organa oz.
upravljalca plinovoda, komplet s čiščenjem spojnega mesta na obstoječi cevi in vstavitvijo spojnih kosov (zajeti v ločeni postavki),
| komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0
8 | Režijski stroški v zvezi z upravljanjem plinovodnega omrežja; kot npr. zapiranje dela plinovodnega omrežja med dvema zapornima organoma,
| izvedba morebitne začasne prevezave itd. (ocenjeno) | ur | 5 | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA PLINOVOD |  |  | 0

## 2.2_II.3._GD-EL
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
II. | GRADBENA DELA ZA INSTALACIJE
II.3. | GRADBENA DELA NN OMREŽJE
SPLOŠNO: - Ob izvedbi izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
- Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi izvajalec sam.
1 | Izkop jarka dim. ca. 0,4x1,2m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (25%) delno strojnim (75%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop od obst. objekta do lokacije diesel agregata | m3 | 3 | 0
2 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kablovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
3 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x2 PVC fi-110mm | m1 | 6 | 0
4 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 85% strojnega in 15% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 1,5x1,5x1,8m s LŽ pokrovom 250kN | kos | 1 | 0
5 | Izdelava AB plošče iz C 25/30, deb. 15 cm, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost (XD3, XF4, PV2), z armaturo Q133, spodaj 2x gefitas folija, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi;
| - plošča diesel elektro agregaza, dim.6,20 x 3,20m | m2 | 20 | 0
6 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt in jaške (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet | kpl | 1 | 0
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2 | 0
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 | 0
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem,
| - vključno s stroški deponije | m3 | 1 | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA NN OMREŽJE |  |  | 0