## Naslovnica
| investitor - naročnik: | Občina Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
| objekt: | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje 2. sklop - oporni zid
| projektni del: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
| OPORNI ZID | 0 | €
∑ | VREDNOST DEL brez DDV | 0 | €

## OPORNI ZID
POPIS DEL - SKLOP E: Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje
REKAPITULACIJA
D) OPORNI ZID
1.0 | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA: | € |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA: | € |  |  | 0
3.0 | GLOBOKO TEMELJENJE | € |  |  | 0
4.0 | TESARSKA DELA | € |  |  | 0
5.0 | AB IN ZIDARSKA DELA | € |  |  | 0
6.0 | DRENAŽA | € |  |  | 0
7.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | € |  |  | 0
8.0 | RAZNA DELA: | € |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: | € |  |  | 0 | vnesti v skupno rekapitulacijo za SKLOP E
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za razvode in stroške porabe električne energije, vode;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na mestu samem in vsklajevanje z nadzorom oz. odg. projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | v cenah na enoto upoštevati stroške DOLOČIL pri posamezni vrsti del, stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del ter izvedbo del po opisu v posameznih postavkah;
> | DDV prikazati posebej;
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija.
> | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja.
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu.
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu.
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto s predhodno potrditvijo odgovornega projektanta.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,...) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih normativih in standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu.
> | Dela je potrebno izvajati skladno s "Tehničnimi specifikacijami za javne ceste - TSC", ki jih je založila in izdala Direkcija RS za ceste ter "Splošnimi - STP in posebnimi - PTP tehničnimi pogoji", ki jih je založila in izdala Skupnost za ceste Slovenije.
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1.0 | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA
1.1 | Zakoličba objekta, postavitev profilov | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno | m2 | 50 | 0 | 0
1.3 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | m2 | 5 | 0 | 0
1.4 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | m2 | 5 | 0 | 0
1.0 | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni odriv humusa v deb. do 20 cm z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom:
2.1.1 | z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 12 | 0 | 0
2.1.2 | z odvozom v stalno deponijo | m3 | 8 | 0 | 0
2.2 | Strojni široki izkop zemljine 3.ktg, vključno z nakladanjem in odvozom
2.2.1 | z odvozom v stalno deponijo | m3 | 135 | 0 | 0
2.2.2 | doplačilo za ročni izkop na mestih kjer ni možno izvajati strojni izkop | m3 | 15 | 0 | 0
2.3 | Izvedba planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije, planiranje ter uvaljanje do predpisane zbitosti | m2 | 80 | 0 | 0
2.4 | Dobava materiala in izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala. | m3 | 70 | 0 | 0
2.5 | Odstranitev delovnega platoja, vključno z nakladanjem in odvozom
2.5.1 | z odvozom v stalno deponijo | m3 | 70 | 0 | 0
2.6 | Kombiniran izkop za drenažo za pilotno steno
2.6.1 | z odvozom v stalno deponijo | m3 | 28 | 0 | 0
2.7 | Dobava materiala in zasip z drobljencem 0/100 | m3 | 59 | 0 | 0
2.7 | Humuziranje brežine v debelini 15 cm, z obstoječim materialom, dovoz z začasne deponije | m3 | 12 | 0 | 0
2.8 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena | m2 | 80 | 0 | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
0
3.0 | GLOBOKO TEMELJENJE
3.1 | Izdelava AB mikro pilotov, premera 40 cm, dolžine 3,5 m (po odbitju glave), *vklj.z izkopom *beton C25/30,XC2,Dmax=32mm, c=75mm *vklj.z vgradnjo armature (nabava zajeta ločeno pri AB delih), *vklj z obsekanjem glav *vklj.z vsemi premiki mehanizacije | m1 | 178.5 | 0 | 0
0
3.0 | GLOBOKO TEMELJENJE skupaj: | € |  | 0 | 0
4.0 | TESARSKA DELA
4.1 | Izdelava dvostranskega opaža za AB gredo | m2 | 27 | 0 | 0
4.2 | Izdelava dvostranskega opaža za AB zid, posnet prednji rob-letvica 3/3 | m2 | 104 | 0 | 0
4.0 | TESARSKA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
5.0 | AB IN ZIDARSKA DELA
5.1 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15, X0, Dmax=12, v debelini 10 cm | m3 | 5 | 0 | 0
5.2 | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1,XF2, Dmax=32, c=50mm, prereza nad 0,30 m3/m2; pilotna greda | m2 | 17 | 0 | 0
5.3 | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1,XF2, Dmax=32, c=50mm, prereza nad 0,30 m3/m2; oporni zid | m2 | 18 | 0 | 0
0
5.4 | Dobava in izdelava HI - zaščita površin v stiku z zemljino z 2x hladnim bitumenskim premazom | m2 | 85 | 0 | 0
0
5.5 | Izdelava horizontalnega delovnega stika med AB gredo in ziodm (po detajlu iz načrta) | m1 | 51 | 0 | 0
0
5.6 | Izdelava dilatacijske rege (po detajlu iz načrta); debelina zidu 35 cm, debelina grede 65 cm | m1 | 3 | 0 | 0
0
5.7 | Dobava in vgradnja armature, jeklo B500-B |  |  |  | 0
5.7.1 | do fi 12 mm | kg | 2361 | 0 | 0
5.7.2 | fi 14 mm in večje | kg | 2751 | 0 | 0
5.0 | AB IN ZIDARSKA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
0
6.0 | DRENAŽA
6.1 | Izdelava vzdolžne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, drenažno kanalizacijska cev PVC DN200 SN4 | m1 | 51 | 0 | 0
0
6.0 | DRENAŽA skupaj: | € |  | 0 | 0
0
7.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
7.1 | Dobava in vgraditev ograje na AB zidu, jeklena varnostna ograja višine 120 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 51 | 0 | 0
7.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
0
8.0 | RAZNA DELA
8.1 | Razna dodatna in nepredvidena dela v višini 5% vrednosti vseh del. | % | 5 |  | 0
8.0 | RAZNA DELA skupaj: | € |  |  | 0