## List1
POPIS DEL ZA MENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA
Ulica Staneta Severja 7, stanovanje 18, 2000 Maribor
NAROČNIK:
JMSS MARIBOR
Grajski trg 1
2000 Maribor
Zap. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/Enota (v EUR, brez DDV) | Vrednost (v EUR, brez DDV)
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
OPOMBA: Upoštevati vse predpise za varno delo!
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - DOBAVA IN MONTAŽA
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - pregled in čiščenje podlage - meritve za izvedbo in obračun del - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - vse potrebne zaščite okolice - zaščito tal, vrat, oken in drugih delov ter opreme - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu - postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev - pred začetkom del je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z izvedbo in potekom zamenjave stavbnega pohištva - za posamezno pozicijo izdelava posnetka (foto material) pred zamenjavo posameznega elementa stavbnega pohištva in po vgradnji novih elementov stavbnega pohištva. Fotografije v digitalni obliki (usb ključek ali CD)je treba naročniku izročiti po končanju del. Slike naj bodo razvrščene v mape, ki so poimenovane z naslovom in številko stanovanja (npr. Gorkega ulica 13 - 7)
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
STAVBNO POHIŠTVO
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OKNA IN VRATA:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti Izjavo o lastnostih iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Pri pripravi ponudbe upoštevati navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, kjer so navedene tehnične specifikacije, ki jih zahteva naročnik.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s predstavnikom naročnika.
Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da vgrajeni elementi dosegajo predpisane zahteve.
Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:
a./ snemaje potrebnih izmer na objektu b./ dobava osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, za odpiranje oken, ter za odpiranje in zaklepanje vrat c./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču d./čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje in nastavitve vgrajenih elementov; vsa tesnila in PVC čepe; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.Odpiranje oken in vrat - po obstoječem stanju.
Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem in dejansko stanje upoštevati pri izdelavi in izvedbi.
OKNA:
- okna morajo biti izdelana v skladu z zahtevami slovenskega standarda SIST EN 14351- 1,:2006+A2:2016, - vodotesnost – kategorija 4A ali bolojše (SIST EN 12208:2000), - odpornost na veter – kategorija C3 ali boljše (SIST EN 12210:2016), - sproščanje nevarnih snovi – ustreza, - zvočna izolacija najmanj 32 dB (SIST EN ISO 10140-3), - toplotna prehodnost okna kot celote mora biti enaka ali manjša Uw = 1,30 W/m²K, - propustnost zraka – kategorija 3 ali boljše (SIST EN 12207:2017), - Izolacijsko steklo (zasteklitev): zahtevana sestava in debelina stekla (ISO 4 – 16 - 4 s plinom),
OKENSKI OKVIR IN OKVIR KRILA:
- izdelan mora biti iz visoko odpornih in atestiranih najmanj 5 komornih PVC profilov, material PVC okvirja (profila) mora biti trdi PVC, visoko odporen na udarce, - okvir mora biti ojačan s pocinkanimi jeklenimi profili ali s steklenimi vlakni, - barva profila oken je v osnovi bela (drugačna barva je posebej navedena v posameznem popisu del. V kolikor je zahtevan dekor barve se le ta upošteva na zunanji strani okna, notranja stran okna je bele barve), - okensko krilo se mora odpirati preko okovja v horizontalno in vertikalno smer (v kolikor ni v popisu drugače določeno), - meritev toplotnega prehoda mora biti izmerjena po standardu SIST EN ISO 10077-1-2017.
5. | VHODNA VRATA V STANOVANJE, ODPIRANJE LEVO
- vhodna vrata morajo ustrezati pogojem za vgradnjo po »Tehničnih smernicah TSG-1-004:2010, Učinkovita raba energije«, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije«, št. 0071-101/2009 z dne 22.6.2010, - odpornost na veter – kategorija C3 ali boljše (SIST EN 12210:2016) hodnikom in stanovanjsko enoto, - sproščanje nevarnih snovi – ustreza, - zvočna izolacija najmanj 32 dB (SIST EN ISO 10140-3), - toplotna prehodnost vrat kot celota mora biti enaka ali manjša Ud = 1,30 W/m²K, - propustnost zraka – kategorija 3 ali boljše (SIST EN 12207:2017).
PVC vhodna vrata vključno z vratnim okvirjem, z aluminjastim pragom, večtočkovno zaklepanje, z izolacijskim polnilom, z vsem okovjem, kukalom, standardno alu kljuko.
Demontaža in odstranitev obstoječega stavbnega pohištva v celoti, z odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo in plačilom komunalne takse.
Dobava in izvedba - krpanje grobega in finega ometa deb.2,5 cm na vratnih/ okenskih špaletah v šir.cca 30 - 50cm v podaljšani apnenocementni malti,s predhodnim čiščenjem zidu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Struganje obstoječe špalete, 2x kitanje in barvanje -2x bela barva.
Dobava in montaža vhodnih PVC vrat:
dimenzije Š/V: 80x193 cm
barva noter: bela
| barva zunaj: bela | kom | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STANOVANJE |  |  | 0
| 9,5% DDV |  |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV |  |  | 0