Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080118-072-22

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA GINEKOLOŠKO KLINIKO

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si   najkasneje do  ________________ do 10.00_.   Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne _______________

in se bo začelo ob 11.00  na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno 31.03.2023

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

    - ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega

naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi ponudnika (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži podpisan ESPD v xml. ali pdf obliki ali nepodpisan ESPD v xml. ali pdf obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane

ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v

zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije,

ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano

največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

      - ESPD,

      - obrazec št. 4: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

      - izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

      - izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

      - druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih

je oddal podizvajalcu.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

      - predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

      - za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

      - za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

      - za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o

nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

      - druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

    - 3.2.4

Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega

naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

    - V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi

poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

      - v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

      - za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

      - za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

      - za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

      - druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana po sklopih ali kot celota. V kolikor je ponudba dana kot celota, mora biti razvidna znotraj celote vrednost vsakega posameznega sklopa posebej.

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo,

prospektni material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom 845080118-072-22_001 - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu 845080118-072-22_001, naloženim v razdelku Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Pozive za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg

slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so

opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v

objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom

»ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji

povezavi: https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

1 Obligacijski zakonik - OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku

za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana: po sklopih ali kot celota (znotraj celote razvidna vrednost vsakega posameznega sklopa posebej).

- Ogled prostorov: 	/	.

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR.

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31.03.2023

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Merila za izbor:

  - Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR

1. Končna ponudbena vrednost z DDV %

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Primer izračuna:

Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C:

X =ponudba B x 100

ponudba C

X =4.800,00 x 100

4.900,00

97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

  - Izbira v primeru cenovno enakih ponudb

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi dodatnih meril:

-krajši dobavni rok od zahtevanega (manj kot 120 dni)

- za dobavni rok do 90 dni-3 točke

- za dobavni rok do 60 dni -6 točk

- za dobavni rok manj kot 30 dni-10 točk

V primeru ponujenega krajšega dobavnega roka se korigira tudi pogodbeno določilo o trajanju finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik je za primer cenovno enakih najugodnejših ponudb (ki sta/so bili/bile po zgoraj navedenem merilu ocenjeni enako) vnaprej predvidel način izbire najugodnejše ponudbe in s tem omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudb.

- Rok izvedbe: v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Rok plačila: v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so

opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti oziroma mora biti iz ponudbe razvidno: naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje. Ob dobavi opreme, datum proizvodnje ne sme biti starejši od 12 mesecev.

- Izbrani ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku sto dvajsetih (120) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Cena najema opreme mora vključevati tudi vse stroške preventivnega in kurativnega vzdrževanja vključno s potrošnim materialom in rezervnimi deli, ter ostalimi odvisnimi stroški (potni stroški, dnevnice, delo serviserja…) Prav tako mora biti v ceno najema vključeno za vsako sondo iz vsakega sklopa 1x menjava sonde v primeru poškodbe.

  - Preventivno vzdrževanje: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda

  - Kurativno vzdrževanje : servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala ter tehničnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

  - Menjava poškodovanih sond:

Za vsako posamezno sondo iz vsakega sklopa je vključena možnost morebitne menjave in sicer 1x

v času trajanja pogodbe

- Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem ali slovenskem jeziku, ob primopredaji pa mora priložiti tudi Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo za čas trajanja najemne

pogodbe.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

a. natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Izbrani ponudnik mora v času trajanja najemne pogodbe zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da ima ponujena oprema veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi .

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna

sredstva.

OPOZORILO:

Naročnik bo lahko k dostavi vzorca pozval samo ponudnika za katerega bo iz njegove ponudbene dokumentacije oziroma morebitne dopolnitve razvidno, da ponuja opremo, ki naj bi bila strokovno ustrezna, vendar naročniku ni poznana.

Na osnovi testiranja, se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V primeru poziva k dostavi vzorca s strani naročnika, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne

zahteve naročnika, brezplačno dostavil brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje.

STROKOVNE ZAHTEVE

SKLOP 1: UZ APARAT A	2 KOS

A.Tehnične karakteristike UZ aparata za ginekologijo

- Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter najnovejšo

strojno in programsko opremo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Slovenska tipkovnica.

- Vsaj 17” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv levo-desno, naprej-nazaj.

- Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde.

- Interaktivna osvetlitev upravljalne konzole.

- Zaradi lažjega transporta med ambulantami , naj teža aparata ne presega 70 kg.

- Parametri 2D UZ slike morajo biti nastavljivi tudi pri zamrznjeni UZ sliki (Raw- data), kakor tudi na UZ slikah priklicanih iz arhiva UZ aparata.

- Dinamično območje vsaj 265 dB

- Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 1 – 18 MHz

- Globina 2D UZ prikaza mora biti vsaj 42 cm.

- Dinamika prikaza 2D UZ slike vsaj do 2800 slik/s

- Dinamika prikaza UZ slike z Barvnim dopplerjem vsaj do 390 slik/s

- Programska oprema za visoko kvalitetni 3D/4D prikaz; mora omogočati vsaj 45 volumnov/s.

- Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med

hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.

- Možni prikazi B(2D), M, PW Doppler, PD (močnostni Doppler), barvni Doppler.

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle

reduction.

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound; vsaj iz 8 različnih kotov).

- Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike (vsaj 22 –kratna)z visoko resolucijo .

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD-

RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

- Programska oprema za prikaz tkiva s harmoniki, pulzno invertiranimi harmoniki, ter kodiranimi harmoniki .

- Programska oprema za avtomatične biometrične meritve (BPD, HC, AC, FL, HL).

- Avtomatična optimizacija UZ slike,TGC in Dopplerja.

- Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo, fetalno srce in dojke.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik.

- Črno-beli video termični tiskalnik.

- HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja.

B. Pripadajoče ultrazvočne sonde:

Vse sonde naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z

ultrazvočnim aparatom.

Dovoljeno odstopanje od zahtevanih parametrov je lahko do +/-5%.

- Širokopasovna 3D/4D (4 - 9,3 MHz) UZ vaginalna sonda.

  - Število kristalnih elementov: vsaj do 192.

  - Minimalni zajem volumna: 180° x 120° ,

  - minimalno kot pogleda: 180° (2D).Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja).

- Širokopasovna Abdominalna UZ sonda (2 – 5 MHz)

  - Kot pogleda vsaj 80°

  - Globina prikaza vsaj 42 cm

C.Možnosti nadgradnje:

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo.

- Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov stimuliranega ovarija (kot npr.

SonoAVC ).

SKLOP 2: UZ APARAT B 1 KOS

UZ aparat za ginekologijo (specifikacije za KOR)

  - Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za

podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.

  - Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj 265 dB.

  - Frekvenčno območje sprejemnika UZ signal: 1 – 18 MHz

  - Možni prikazi :

    - 2D prikaz

    - M prikaz

    - PW Doppler,

    - PD (močnostni Doppler),

    - Barvni Doppler,

    - Barvni tkivni Doppler

    - Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).

    - Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz

  - Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne

konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.

  - Vsaj 10” dotikalni zaslon za upravljanje z UZ aparatom.

  - Alfanumerična tipkovnica s slovenskimi znaki na upravljalni konzoli.

  - Vsaj štirje enakovredni priključki za UZ sonde.

  - Nastavljiva upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol); zaradi čim bolj ergonomične prilagoditve pri dolgotrajnem delu z aparatom; nastavitev višine upravljalne konzole primerna tudi za delo stoje.

  - Globina prikaza vsaj do 42 cm.

  - Dinamika UZ prikaza; vsaj 2800 slik/s.

  - Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem; v frekvenčnem območju 1 – 16 MHz in vsaj 450 slik/s.

  - Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med

hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.

  - Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400

posnetih volumnov.

  - Več slojni (Tomografski) UZ prikaz.

  - Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction).

  - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).

  - Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu

zajete slike.

  - Avtomatizirane biometrične meritve (BPD,HC,AC,FL,HL).

  - Vgrajena programska oprema za 3D tisk rekonstrukcije določenega predela maternice.

  - Avtomatična optimizacija TGC.

  - Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read

zoom-vsaj 22 X) .

  - Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.

  - Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD- RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

  - Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), pulzno invertiran harmonski

prikaz, ter prikaz s kodiranimi harmoniki na vseh ponujenih UZ sondah.

  - Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja.

  - Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo in fetalno srce.

  - Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

  - Č/B video termični tiskalnik.

  - Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter tiskanje poročil na zunanji računalniški

tiskalnik.

B. Pripadajoče ultrazvočne sonde:

Vse sonde, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z

ultrazvočnim aparatom. Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

- Širokopasovna (4 - 9 MHz) 3D/4D vaginalna ultrazvočna sonda :

  - Število kristalnih elementov: najmanj 192

  - Minimalni zajem volumna: 180° x 120°

  - Minimalno kot pogleda: 180° (2D)

  - Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)

- Širokopasovna (2 - 8 MHz) 3D/4D abdominalna ultrazvočna sonda:

- Konveksna sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi

- Minimalno kot pogleda: 110°

C. Možnosti nadgradnje:

- Programska oprema za izboljšan prikaz 3D prikaz anomalij Uterusa (kot npr. Omniview)

- Programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih histogramov

in vaskularizacijskih indeksov.

- Možnost priklopa na sistem View-Point

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo .

- Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).

SKLOP 3: UZ APARAT C 1 KOS

UZ aparata za ginekologijo

- Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter najnovejšo

strojno in programsko opremo.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Slovenska tipkovnica.

- Vsaj 17” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv levo-desno, naprej-nazaj.

- Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde.

- Interaktivna osvetlitev upravljalne konzole.

- Zaradi lažjega transporta med ambulantami , naj teža aparata ne presega 70 kg.

- Parametri 2D UZ slike morajo biti nastavljivi tudi pri zamrznjeni UZ sliki (Raw- data), kakor tudi na UZ slikah priklicanih iz arhiva UZ aparata.

- Dinamično območje vsaj 265 dB

- Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 1 – 18 MHz

- Globina 2D UZ prikaza mora biti vsaj 42 cm.

- Dinamika prikaza 2D UZ slike vsaj do 2800 slik/s

- Dinamika prikaza UZ slike z Barvnim dopplerjem vsaj do 390 slik/s

- Programska oprema za visoko kvalitetni 3D/4D prikaz; mora omogočati vsaj 45 volumnov/s.

- Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med

hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.

- Možni prikazi B(2D), M, PW Doppler, PD (močnostni Doppler), barvni Doppler.

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction.

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound; vsaj iz 8 različnih kotov).

- Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike (vsaj 22 –kratna)z visoko resolucijo .

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD-

RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

- Programska oprema za prikaz tkiva s harmoniki, pulzno invertiranimi harmoniki, ter kodiranimi harmoniki .

- Programska oprema za avtomatične biometrične meritve (BPD, HC, AC, FL, HL).

- Avtomatična optimizacija UZ slike,TGC in Dopplerja.

- Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo, fetalno srce in dojke.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik.

- Črno-beli video termični tiskalnik.

- HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja.

B. Pripadajoče ultrazvočne sonde:

Vse sonde naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z

ultrazvočnim aparatom.

Dovoljeno odstopanje od zahtevanih parametrov je lahko do +/-5%.

  - Širokopasovna (3 - 9,5 MHz) UZ vaginalna sonda

- Število kristalnih elementov: vsaj do 192

- Minimalno kot pogleda: 185° (2D)

  - Širokopasovna Abdominalna UZ sonda (2 – 5 MHz)

- Kot pogleda vsaj 80°

- Globina prikaza vsaj 42 cm

C.Možnosti nadgradnje:

- Možnost priklopa na sistem View-Point

- Širokopasovna (4 - 9,3 MHz) UZ vaginalna sonda. Število kristalnih elementov: vsaj do 192. Minimalni zajem volumna: 180° x 120° ,minimalno kot pogleda: 180° (2D). Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja).

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo.

- Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov stimuliranega ovarija (kot npr.

SonoAVC ).

SKLOP 4: UZ APARAT D 1 KOS

UZ diagnostičen aparat za ginekologijo

- Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za

podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Generator ultrazvočnega snopa z vsaj 8.000.000 obdelovalnimi kanali.

- Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 270 dB.

- Možni prikazi :

  - 2D prikaz

  - M prikaz

  - M prikaz z Barvnim Dopplerjem

  - PW Doppler,

  - PD (močnostni Doppler),

  - Barvni Doppler,

  - Barvni tkivni Doppler

  - Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).

  - Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz

  - Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).

- Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne

konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.

- Vsaj štirje enakovredni brez-pinski priključki za UZ sonde (za kvalitetnejši prenos podatkov med

UZ sondo ter UZ aparatom), ki omogočajo tudi priklop UZ sond z aktivno matriko .

- Globina prikaza vsaj do 50 cm.

- Dinamika 2D prikaza vsaj do 3000 slik/s.

- Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem vsaj do 450 slik/s.

- Električno nastavljiva »Floating« upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol ter naprej-nazaj) ,

zaradi čim bolj ergonomske prilagoditve uporabniku pri dolgotrajnem delu z aparatom.

- Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 12 ”) .

- Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.

- Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400

posnetih volumnov.

- Več slojni (Tomografski) UZ prikaz.

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle

reduction).

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).

- Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu

zajete slike.

- Avtomatična nastavitev TGC.

- Merilni paket IOTA LR2, Simple rules in ADNEXA Model.

- Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read

zoom-vsaj 22 X) .

- Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD- RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

- Programska oprema za prikaz tkiva s kodiranimi harmoniki, ter pulzno invertiran harmonski prikaz na vseh ponujenih UZ sondah.

- Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov ovarija (kot npr. SonoAVC), kakor

tudi za avtomatično meritev hipoehogenih struktur.

- Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja.

- Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, onkološko ginekologijo.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik.

- Programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih

histogramov in vaskularizacijskih indeksov.

- DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo kasnejše povezave v lokalno omrežje in priklop na že

vzpostavljen sistem GE-ViewPoint.

- Zaradi varnosti pacientovih podatkov mora biti možnost enkripcije podatkov na arhivskem disku.

- Črno-beli termični video tiskalnik.

- Dodatni monitor za pacientke.

Pripadajoče ultrazvočne sonde:

Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom.

- Širokopasovna (2-8 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda:

  - Konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi

  - Minimalni zajem volumna: 90° x 85°

  - Minimalno kot pogleda: 90° (2D)

- Širokopasovna (4-9 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda:

  - Število kristalnih elementov: vsaj do 192

  - Minimalni zajem volumna: 185° x 120°

  - Minimalno kot pogleda: 185° (2D)

  - Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)

- Širokopasovna (4-13 MHz) linearna ultrazvočna sonda z aktivno matriko:

  - Število kristalnih elementov: vsaj 1000

  - Širina vidnega polja UZ sektorja: 50 mm

SKLOP 5: UZ APARAT E 1 KOS

Vrhunski 3D/4D UZ diagnostični aparat za ginekologijo, porodništvo in fetalno kardiologijo

- Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za

podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.

- Operacijski system Windows 10.

- Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 280 dB.

- Možni prikazi :

  - 2D prikaz

  - M prikaz

  - PW Doppler,

  - CW Doppler

  - PD (Power Doppler),

  - Barvni Doppler,

  - Barvni tkivni Doppler

  - Pulzni tkivni Doppler

  - Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).

  - Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz ploda

  - Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja ali kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).

- Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne

konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.

- Vsaj štirje enakovredni brez-pinski priključki za UZ sonde (za kvalitetnejši prenos podatkov med

UZ sondo ter UZ aparatom).

- Globina prikaza vsaj do 50 cm.

- Električno nastavljiva »Floating« upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol ter naprej-nazaj) ,

zaradi čim bolj ergonomske prilagoditve uporabniku pri dolgotrajnem delu z aparatom.

- Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 12 ”) .

- Programska oprema za visoko kvaliteten foto realističen 3D/4D prikaz ploda (kot npr.HD Live, HD

Live -Silhouette)

- Več slojni (Tomografski) UZ prikaz.

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction).

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).

- Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu

zajete slike.

- Programska oprema za Fetalno kardiologijo, vključno z Z-Scores.

- Avtomatizirane biometrične meritve (BPD,HC,AC,FL,HL).

- Programska oprema za avtomatično merjenje zatilne svetline (NT).

- Programska oprema za avtomatično merjenje intrakranialne svetline (IT).

- Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X) .

- Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD- RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

- Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), ter pulzno invertiran harmonski

prikaz na vseh ponujenih UZ sondah.

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, TGC in Dopplerja.

- Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo in fetalno srce.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik.

- DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo kasnejše povezave v lokalno omrežje.

- Črno-beli termični video tiskalnik.

- Povezljivost z sistemom za arhiviranje GE ViewPoint.

Pripadajoče ultrazvočne sonde:

- Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom.

- Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.

- Širokopasovna (2-8 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda:

  - Konveksna 3D/4D UZ sonda z aktivno matriko in vsaj 570 kristalnimi elementi

  - Konveksni radij 50 mm

  - Minimalni zajem volumna: 90° x 85°

  - Minimalno kot pogleda: 90° (2D)

- Širokopasovna (5-13 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda:

  - Število kristalnih elementov: vsaj do 256 kristalnih elementov

  - Minimalni zajem volumna: 185° x 120°

  - Konveksni radij 12 mm

  - Minimalno kot pogleda: 185° (2D)

  - Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)

Možnosti nadgradnje:

- Širokopasovna 3D/4D (2-7 MHz) konveksna UZ sonda z aktivno matriko ter vsaj 8000 kristalnimi elementi.

- Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz plodovega srca (kot npr. e-STIC)

- Programska oprema za avtomatizirano kvantifikacijo plodovega srca, ki omogoča avtomatične meritve levega in desnega prekata, Sferični indeks (Sphericity Index )-24 segmentov, Ventrikularno kontraktilnost , Globalni Strain, Strain lateralne in septalne stene srca, iztisni delež.

- Programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih histogramov

in vaskularizacijskih indeksov.

SKLOP 6: UZ APARAT F 3 KOS

UZ diagnostičen aparat za ginekologijo, porodništvo In fetalno kardiologijo

- Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za

podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Generator ultrazvočnega snopa z vsaj 8.000.000 obdelovalnimi kanali.

- Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 270 dB.

- Možni prikazi :

  - 2D prikaz

  - M prikaz

  - M prikaz z Barvnim Dopplerjem

  - PW Doppler,

  - PD (močnostni Doppler),

  - Barvni Doppler,

  - Barvni tkivni Doppler

  - Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).

  - Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz

  - Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).

- Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne

konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.

- Vsaj štirje enakovredni brez-pinski priključki za UZ sonde (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo ter UZ aparatom), ki omogočajo tudi priklop UZ sond z aktivno matriko .

- Globina prikaza vsaj do 50 cm.

- Dinamika 2D prikaza vsaj do 3000 slik/s.

- Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem vsaj do 450 slik/s.

- Električno nastavljiva »Floating« upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol ter naprej-nazaj) ,

zaradi čim bolj ergonomske prilagoditve uporabniku pri dolgotrajnem delu z aparatom.

- Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 12 ”) .

- Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med

hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.

- Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov.

- Več slojni (Tomografski) UZ prikaz.

- Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle

reduction).

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).

- Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu

zajete slike.

- Avtomatična nastavitev TGC.

- Avtomatizirane biometrične meritve (BPD,HC,AC,FL,HL).

- Merilni paket IOTA LR2, Simple rules in ADNEXA Model.

- Programska oprema za avtomatično merjenje nuhalne svetline (NT).

- Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read

zoom-vsaj 22 X) .

- Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne

sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD- RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .

- Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), ter pulzno invertiran harmonski

prikaz na vseh ponujenih UZ sondah.

- Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja.

- Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo in fetalno srce.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik.

- DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo kasnejše povezave v lokalno omrežje.

- Zaradi varnosti pacientovih podatkov mora biti možnost enkripcije podatkov na arhivskem disku.

- Črno-beli termični video tiskalnik.

- Povezljivost z sistemom za arhiviranje GE ViewPoint.

Pripadajoče ultrazvočne sonde:

Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane,

primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom.

- Širokopasovna (2-8 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda:

  - Konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi

  - Minimalni zajem volumna: 90° x 85°

  - Minimalno kot pogleda: 90° (2D)

- Širokopasovna (4-9 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda:

  - Število kristalnih elementov: vsaj do 192

  - Minimalni zajem volumna: 185° x 120°

  - Minimalno kot pogleda: 185° (2D)

  - Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)

Možnosti nadgradnje:

- Programska oprema za avtomatizirano kvantifikacijo plodovega srca, ki omogoča avtomatične meritve levega in desnega prekata, Sferični indeks (Sphericity Index )-24 segmentov, Ventrikularno kontraktilnost , Globalni Strain, Strain lateralne in septalne stene srca, iztisni delež.

- Programska oprema (STIC) za rekonstrukcijo in oceno 4D prikaza srca ploda in sicer v kombinacijah z barvnim Dopplerjem , Power Dopplerjem ter B-Flow prikazom.

- Programska oprema za prikaz 2D prerezov iz posnetega volumna, potrebnih za kompletno

preiskavo srca ploda po priporočilih ACOG in ISUOG

SKLOP 7: UZ APARAT G 1 KOS

- Tehnične lastnosti UZ aparata:

  - Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

  - Vsaj 23,8 palčni nastavljivi LED LCD monitor visoke ločljivosti .

  - Upravljalna konzola nastavljiva levo-desno, ter po višini; primerno tudi za delo stoje.

  - Upravljanje s pomočjo dotikalnega zaslona z diagonalo vsaj 10 palcev.

  - Vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za CW sondo.

  - Možni prikazi:

    - B prikaz

    - M prikaz

    - PW (Pulzni)Doppler,

    - CW Doppler,

    - PD (Power) Doppler,

    - Barvni Doppler,

    - Triplex prikaz (B + PW + Barvni Doppler)

    - Prikaz pretokov krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije (kot npr. B-Flow)

  - Penetracija UZ snopa vsaj do 48 cm.

  - Zmogljivost generiranja UZ slike: vsaj 3200 UZ slik/s

  - Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 2 – 22 MHz

  - Programska oprema za eliminiranje šuma in izboljšanje kontrasta v UZ sliki (»speckle reduction«).

  - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (»compound«) –UZ slika sestavljena iz vsaj 9-ih pod različnimi koti posnetih UZ slik, tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem, Kodiranimi harmoniki in pulznim Dopplerjem..

  - Dinamično območje sistema vsaj 400 dB.

  - Večstopenjska povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (»write zoom« in »read zoom«) .

  - Zaradi lažjega in enostavnejšega transportiranja naj teža ne presega 70 kg.

  - Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih ( Raw data) UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave

  - Programska in strojna oprema za Harmonski prikaz tkiva (tkivni harmonik) na vseh ponujenih UZ sondah, kakor tudi prikaz s kodiranimi harmoniki.

  - Programska oprema za primerjavo predhodno posnetih UZ posnetkov z aktualnimi; hkrati na zaslonu UZ aparata.

  - Avtomatična optimizacija B-slike, TGC ter Spektralnega Dopplerja.

  - Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

  - Zraven tovarniških tudi pred nastavitve po želji uporabnika.

  - Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, omogoča do 20 min delovanja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo .

  - Vgrajen grelec za gel.

  - Dodatna polica za odlaganje čistil, papirja..

  - Držalo za kable UZ sond.

  - DICOM 3.0 vmesnik

  - Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje.

  - Črno-beli termični tiskalnik.

2.Pripadajoče ultrazvočne sonde:

Dovoljena odstopanja od predpisanih parametrov pri UZ sondah so lahko v mejah +/- 5%.

- Širokopasovna mikrokonvesna UZ sonda (4 – 12 MHz).

  - Konveksni radij 10 mm

  - Kot UZ snopa vsaj 100˚

- Širokopasovna (4- 15 MHz) linearna UZ sonda z aktivno matriko,

  - Širina UZ snopa vsaj 50 mm,

  - Vsaj 1000 kristalnih elementov.

- Širokopasovna (4- 12 MHz) neonatalna kardiološka UZ sonda,

  - Kot UZ snopa vsaj 90˚

- Širokopasovna (2- 8 MHz) pediatrična kardiološka UZ sonda,

  - Kot UZ snopa vsaj 90˚

3.Možne nadgradnje UZ aparata:

- Možnost nadgradnje z linearno UZ sondo (7 – 22 MHz)

- Možnost enostavne nadgradnje v skladu z nadaljnjim tehnološkim razvojem.

SKLOP 8: UZ APARAT H 1 KOS

1. ULTRAZVOČNA NAPRAVA

Osnovne karakteristike in uporabnost:

- Večnamenska visoko zmogljiva najsodobnejša mobilna digitalna ultrazvočna naprava.

- Uporabna na številnih področjih medicine.

- Oblikovan tudi za delo v kirurškem okolju.

- Vsaj 3 aktivne priključke za ultrazvočno sondo.

Tipi sond, ki se lahko uporabljajo:

- Linearne in konveksne sonde razpona 2-18 Mhz

- 360 stopinjske sonde razpona 3-20 Mhz

- Sektorske sonde razpona 1-5 Mhz

Dimenzije in konfiguracija

- Širina naprave na nivoju nadzorne plošče in stojala s kolesi naj ne bo več kot 55 cm.

Dimenzije stojala, ki omogočajo lažje premikanje naprave v kirurškem okolju.

- Nastavljiva višina naprave najmanj 140 do 170 cm.

- Nastavljiva višina tipkovnice najmanj 80 do 100 cm. Nastavitev višine tipkovnice primerne za delo

stoje.

- Naprava, vključno z zaslonom je konfigurirana na pomičnem stojalu, ki vključuje premični nosilec

tipkovnice.

- Naprava je konfigurirana tako, da omogoča lahko premikanje z eno roko v sterilnem okolju

operacijske dvorane.

- Skupna teža ne več kot 75 kg.

Zaslon in slika:

- 19 inčni barvni LCD zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo.

- Nastavljiva lega zaslona ( pokončen in ležeč ) na fleksibilni ročici.

- Resolucija UZ slike 1024x1280 točk.

- Oznake na sliki: punkcijske linije.

- Možnost osebnih nastavitev za različne uporabnike.

- Optimizacija slike s pritiskom na en gumb

- Možnosti prikaza:

  - B način

  - M način

  - barvni prikaz hitrosti toka ( Color Doppler ) in spektralni prikaz hitrosti toka ( Pulsed Wave Doppler in Continued Wave Doppler )

  - Trapezoidni prikaz ( Virtual Convex )

  - Harmonski prikaz

  - Trojni ( Triplex ) prikaz

  - 3D ( opcija )

  - Strain elastografija ( opcija )

  - VFI ( Vector Flow Imaging ) ( opcija )

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz ( Compound )

- Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij ( Speckle Reduction )

- Zrcalna preslikava slike v 2 oseh ( U/D, L/R )

- Prikaz dveh različnih načinov pregledovanja (npr. barvni Doppler poleg osnovnega načina) istočasno na dveh ločenih oknih na zaslonu.

- Povečevanje delov zamrznjene slike ob majhni izgubi kvalitete.

- Post-procesiranje zajetih slik ( prilagoditev sive in barvne skale, znižanje šuma, povečava...).

- Pregledovanje 2D slik v »sivi skali" v realnem času

- Zajem 2D zamrznjenih slik in 2D video posnetkov

Lastnosti tipkovnice:

- Specifične tipke za aplikacije

- Bližnjice za funkcije

- Funkcionalno grupirane tipke

- 8 TGC drsnikov

- Osvetlitev ozadja tipk

- Vrtljiva tipkovnica z LCD zaslonom na dotik in z naslonom za zapestje

- Vodotesna steklena tipkovnica za enostavno čiščenje in brisanje z dezinfekcijskimi sredstvi.

Električni pogon:

- Napetost: 100-230 V; izmenični tok

- Frekvenca 50-60Hz

- Možnost (opcija) dodatne namestitve baterijskega pogona s štirimi baterijami, ki jih je možno polniti. Čas neprekinjenega dela z baterijskim napajanjem je do 2 ure.

Hrup: manj kot 35 dB.

Nadzor funkcij:

- Preko osnovne konzole naprave/tipkovnice.

Povezljivost z računalniško opremo in prenos podatkov:

- Naprava temelji na PC tehnologiji in Windows programski opremi.

- Možnost digitalnega izvoza in prenosa slik v formatu DICOM med ultrazvočno napravo in PC računalnikom (DICOM licenca).

- Vgrajeno brezžično ( wi-fi ) povezovanje.

Komunikacijski priključki:

-	2 USB priključka 2.0 in 4 USB priključki 3.0.

Shranjevanje podatkov:

- Shranjevanje slik in video posnetkov

- Trdi disk ultrazvočne naprave, kapacitete 256 GB z možnostjo povečanja kapacitete z priključitvijo

zunanjega diska HDD 500 GB.

- Možnost tiskanja na digitalni ČB ali barvni tiskalnik.

- Možnost tiskanja na Office printer.

- Shranjevanja na USB pomnilnik

- Brskalnik za pregledovanje posnetkov

- Shranjevanje 2D slik ( do 50.000 ) in možnost shranjevanja 3D volumnov

- Shranjevanje komentarjev, podatkov o bolniku in preiskavi.

Ostale karakteristike

- Visoko resolucijski zaslon ima možnost preklopa za lažje premikanje in transport, ter

shranjevanje aparata v prostoru..

- Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 8.

Specifična programska oprema sistema:

- Aplikacijski paket za izvajanje diagnostike medeničnega dna

- 3D profesionalna licenca

- 3D Viewer licenca

- DICOM licenca

Dodatna strojna oprema sistema:

- Digitalni črno beli video tiskalnik

- Držalo, integrirano ali dodatno pritrjeno, za endovaginalno sondo, ki s svojim	položajem ne sme

ovirati pogleda na zaslon aparata in uporabe tipkovnice.

- Odprt predal za shranjevanje vsebnika z UZ gelom

- Pokrivalo za ultrazvočni aparat

2. ULTRAZVOČNE SONDE (razponi frekvenc so lahko večji, ne pa manjši)

- anorektalna multifrekvenčna visokoresolucijska sonda nominalnega razpona vsaj 4-14 MHZ z 360 stopinjskim vidnim poljem in vgrajenim 3D premikalnim pripomočkom , z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi.

- konveksna multifrekvenčna sonda nominalnega razpona vsaj 2-9 MHZ s kontaktno zvočno površino 52 x 8 mm. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike in tkivni harmonski prikaz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora namestitev vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi.

- Čiščenje in dezinfekcija s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo in možnost sterilizacije vseh sond

v plazma sterilizaciji.

- Nastavki z vodili za vodenje igel na sondi za večkratno uporabo za linearno in konveksno sondo.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | - Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži ESPD v zgoraj navedeni obliki. - če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico zahtevati predložitev prevoda, v kolikor naročnik presodi, da je to potrebno, tudi prevoda, podanega s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. |
| 3. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo | 1. Priložena, izpolnjena in podpisana obrazca št. 2 in št. 3 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) |

|  | zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | ali predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in 2. za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN- 3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. |

|  | pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Ponudnik v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz poglavja SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA. | Ponudnik kot dokazilo v ponudbi predloži dokumentacijo, kot navedeno na strani 10 in 11 te razpisne dokumentacije. |

OPOZORILA:

1.	Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi:

- obrazec št. 1 – PONUDBA.

- Predračun 845080118-072-22_001

Če ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu ali nastopa s podizvajalci ali uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upošteva še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželjeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem

nastopu/podizvajalca – obrazec št. 5

- Izjava po 35. členu ZIntPK – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA - obrazec št. 6

- Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo za dokazovanje izpolnjevanja usposobljenosti poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod. Če naročnik tako zahteva mora ponudnik predložiti originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA 845080118-072-22 (»DOKUMENTI«, del »OSTALE PRILOGE«)

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080118-072- 22_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI PRAVILNEGA IN USTREZNEGA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI

SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITEV ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani RUMENO, izračun v ostalih stolpcih se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Dokumenti«, del »Ostale priloge« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki (.xlsx).

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

OPOZORILO:

- Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v RS vpišejo tudi v stolpec kjer je zahtevana vrednost z DDV, ponudbeno vrednost brez DDV

PONUDBA	OBRAZEC št. 1

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali

letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. 	za izvedbo javnega naročila za: NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA GINEKOLOŠKO KLINIKO

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| SKLOP 1: UZ APARAT A |  |
| SKLOP 2: UZ APARAT B |  |
| SKLOP 3: UZ APARAT C |  |
| SKLOP 4: UZ APARAT D |  |
| SKLOP 5: UZ APARAT E |  |
| SKLOP 6: UZ APARAT F |  |
| SKLOP 7: UZ APARAT G |  |
| SKLOP 8: UZ APARAT H |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom in drugimi odvisnimi stroški - klavzula DDP incoterms - sedež oz. lokacija

naročnika.

Veljavnost ponudbe do vključno 31.03. 2023

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika

SOGLASJE ŠT. 1	OBRAZEC št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA:

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno

obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajemo s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum:

Ime    in    priimek    zakonitega    zastopnika/pooblaščene    osebe    ponudnika/partnerja    v  skupnem

nastopu/podizvajalca/gospodarskega      subjekta,      katerega      zmogljivost      uporablja    ponudnik:

Žig	in	podpis	zakonitega	zastopnika/pooblaščene	osebe	ponudnika/partnerja	v	skupnem

nastopu/podizvajalca/gospodarskega	subjekta,	katerega	zmogljivost	uporablja	ponudnik:

SOGLASJE ŠT. 2	OBRAZEC št. 3

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod  kazensko  in  materialno  odgovornostjo  izjavljam,   da  kot 		(navesti funkcijo,  ki  jo  fizična  oseba opravlja) pri 	(navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA  in dajem  s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum:

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: |  |
| --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: |  |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |
| --- | --- |

| OBRAZEC št. 4 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |
| --- | --- |
| OPOZORILO: | V PONUDBI MORA BITI PREDLOŽEN IN IZPOLNJEN OBRAZEC S PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJU PODIZVAJALCA ZA VSAKEGA PODIZVAJALCA POSEBEJ V PDF OBLIKI. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH |

Kot    ponudnik/glavni    izvajalec,    izjavljamo,   da   bomo	za izvedbo predmetnega javnega naročila za

vključili naslednjega/naslednje podizvajalca/e:

- Podatki o podizvajalcu:

| PODIZVAJALEC (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (KONTAKTNA OSEBA, TELEFON, E- NASLOV): |  |
| NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA FINANČNEGA URADA: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OVBRKOŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

- Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| VRSTA DEL OZIROMA DOBAV: |  |
| --- | --- |
| KOLIČINA: |  |
| VREDNOST: |  |
| KRAJ: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL OZIROMA DOBAV: |  |

Datum:

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

- Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst.

istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto izbranemu ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum:

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/pooblaščenca podizvajalca

OBRAZEC št. 5

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu

izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem.,

v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi – gospodarski subjekt

| naziv |  |
| --- | --- |
| sedež |  |
| občina sedeža |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih2:

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe3 | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom

povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

2 Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

3 S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

| 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb. Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi.

V primeru, da izbrani ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična. Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) - ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA*	OBRAZEC št. 6

(*OBRAZEC SE V PRIMERU SKUPNE PONUDBE IN PONUDBE S PODIZVAJALCI KOPIRA IN PREDLOŽI V

ZADOSTNEM ŠTEVILU IZVODOV)

Gospodarski subjekt lahko izjavo na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK predloži tudi na drugem oz. lastnem obrazcu,

v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca):

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta):

Naslov stalnega bivališča:

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih

pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca*

*V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi

za podizvajalce.

VZOREC POGODBE ZA NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDREŽVANJE OPREME

OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. VZOREC POGODBE MORA BITI V CELOTI IZPOLNJEN. V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, MORA IZPOLNITI TUDI RUBRIKE V 2. ČLENU POGODBE.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav.,; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik ali najemojemalec)

in

,	ki	ga	zastopa	direktor

; ID za DDV: 	; matična številka: 	;

(v nadaljevanju: dobavitelj ali najemodajalec)

(oba skupaj v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki) sklepata pogodbo o

NAJEMU IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJU ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA GINEKOLOŠKO

KLINIKO

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: 	, objavljenega na Portalu javnih naročil in eJN z dne 	ter na portalu EU s številko objave 	z dne 	.

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku dobavil in izročil v najem ter v funkcionalno

uporabo  opremo,  katere  specifikacija  je  navedena  v  ponudbi  št.: 	z dne

, ki je priloga 1 te pogodbe (v nadaljevanju tudi: ponudbena dokumentacija).

  - Najem in all inclusive vzdrževanje ultrazvočnih aparatov, katerih podrobnejša opredelitev oziroma specifikacija je razvidna iz ponudbene dokumentacije (v nadaljevanju: medicinske opreme ali opreme) za obdobje 5 let od datuma pisne primopredaje (inštalacijski zapisnik) zajema:

- dobavo novih aparatov, demo oz. rabljenih aparatov, pri čemer v trenutku sklenitve najema le-ti ne smejo biti starejši od 1. leta in v vsem obdobju trajanja najema ne smejo biti starejši od 6. let. in morajo biti skladni s strokovnimi zahtevami;

- vse stroške dobave opreme z vsemi odvisnimi stroški (transport, carina, montaža, vgradnja in dr.);

- namestitev dobavljene opreme, ter morebitne potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- zagon in preskus delovanja ter preverjanje doseganja zahtevanih parametrov;

- šolanje najmanj 2 delavcev uporabnikovega oz. naročnikovega osebja;

- predajo vse tehnične in a-testne dokumentacije za uporabo in za vzdrževanje v angleškem in

slovenskem jeziku;

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku (količinski in kvalitetni prevzem);

- odpravo napak v času najemnega razmerja oziroma celovito preventivno in kurativno vzdrževanje opreme za čas najema, dobavo vseh rezervnih delov in potrošnega materiala, potrebnega za pravilno oziroma normalno delovanje opreme;

- potrošni material, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme;

- morebitno menjavo vsake posamezne sonde iz vsakega posameznega sklopa in sicer največ 1x v času trajanja najemne pogodbe;

- zamenjavo okvarjene opreme v času najema v primeru, ko se ugotovi, da odprava napake v za to

dogovorjenem roku ni možna.

  - Pogodbeni stranki sta soglasni, da so navedene obveznosti dobavitelja vključene v pogodbeno dogovorjeno ceno iz 2. člena te pogodbe, in sicer na podlagi izračuna z jamstvom dobavitelja za njegovo pravilnost (prvi odstavek 643. člena Obligacijskega zakonika).

  - Najemodajalec je dolžan naročniku po tej pogodbi dostaviti medicinsko opremo najkasneje v roku sto dvajsetih (120) dni od dneva, ko ta pogodba stopi v veljavo.

  - Dobavljena oprema mora biti opremljena s proizvajalčevo nalepko, ki mora v skladu s standardi izkazovati (najmanj) naslednje podatke:

    - ime in tip aparata

    - oznaka CE

    - serijska številka aparata

    - datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

    - ime proizvajalca

    - država proizvodnje

Če iz nalepke jasno ne izhaja, kdaj je bila naprava proizvedena, mora proizvajalec podati pisno izjavo z

navedbo serijske številke naprave in datumom proizvodnje.

  - V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden s to pogodbo, lahko naročnik od pogodbe odstopi in/ali unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Izvajalec je dolžan vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal okvirno vrednost v skupnem znesku:  	                           EUR brez DDV oziroma 	EUR z DDV.

  - V pogodbeni ceni iz prejšnjega odstavka so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev in vsi ostali stroški po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa obveznosti, ki so opredeljene v 1. členu te pogodbe ter:

    - dobava vse dogovorjene opreme,

    - namestitev ter eventualno potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

    - testiranje nameščene opreme (tiste za katero je to predvideno s tehničnimi zahtevami);

    - šolanje vsaj 2 delavcev naročnika;

    - postopek primopredaje naročniku (količinski in kvalitetni prevzem-inštalacijski zapisnik);

    - zagotovitev in predaja vse tehnične, testne in atestne dokumentacije za uporabljanje, v slovenskem jeziku;

    - zagotovitev potrebnega potrošnega materiala, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz.

normalno delovanje opreme med katerega sodijo tudi vodila za biopsije in punkcije. V

pogodbeno ceno najema ne sodi medicinski potrošni material, vezan na pacienta/bolnika, razen materiala, navedenega v predhodnem stavku.

    - stroški najema za 60 mesecev;

    - stroški servisnega preventivnega in kurativnega vzdrževanja z vključenimi rezervnimi deli in stroški dela za odpravo napak v času 60 mesečnega najema.

    - stroški menjave poškodovanih sond (1x letno za vse sonde za vsak sklop posebej)

    - v pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani so pa potrebni za

funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe in DDV.

2.3 V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se, v času trajanja pogodbe, spremeni davčna stopnja za predmet javnega naročila, se lahko cene iz pogodbe korigirajo (navzgor ali navzdol) izključno v višini nastale davčne spremembe.

2.4. Obračun vseh pogodbeno dogovorjenih storitev, razen storitev opredeljenih v podtočki j) točke 2.2.2 te pogodbe oziroma točki 2.6 te pogodbe (menjava sond), bo potekal mesečno v 60 enakovrednih obrokih in sicer  v  višini  1/60  pogodbene  vrednosti  najema  v  višini 	EUR z DDV, kar znaša

EUR z DDV/mesec.

2.5 Datum začetka obračuna mesečnih obrokov je 1. dan po uspešni pisni primopredaji celotne opreme v uporabo ter ko so zaključene vse s pogodbo prevzete dobave in storitve, kar potrdijo pooblaščene osebe najemodajalca in naročnika s podpisom pisnega dokumenta o končni primopredaji-inštalacijskega  zapisnika. Vsakokratni račun bo izdan do 5. v tekočem mesecu za preteklo mesečno obdobje.

2.6. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je v pogodbeno dogovorjeno ceno iz prvega odstavka tega člena vključena menjava sond, in sicer 1x za vse sonde in za vsak sklop posebej. Morebitna menjava poškodovanih sond se bo po potrebi izvajala na podlagi vsakokrat izstavljene naročilnice, naročnik pa bo dobavitelju plačal navedeno pogodbeno ceno za sondo, glede na vsak posamični prejeti račun  za opravljeno dobavo. Pogodbena vrednost za morebitno dodatno 1x menjavo vsake posamezne sonde iz vsakega posameznega sklopa znaša 	EUR z DDV in sicer:

| Naziv sonde | Oznaka Sonde | Število sond po sklopih- možna menjava 1x letno |  |  |  |  |  |  |  | Skupaj število sond | KPV v EUR brez DDV/kos | KPV v EUR z DDV/kos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| Širokopasovna abdominalna sonda |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Širokopasovna 3D/4D vaginalna sonda |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Širokopasovna 3D/4D abdominalna sonda |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Širokopasovna 3D/4D vaginalna sonda |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Širokopasovna 3D/4D abdominalna sonda |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Matrična linearna sonda |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Širokopasovna 3D/4D vaginalna sonda |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |

| 3/4D matrična abdominalna sonda |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikcokonveksna sonda |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Matrična linearna sonda |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Neonatalna sektorska sonda |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Pediatrična sektorska sonda |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Anorektalna multifrekvenčna visokoresolucijska sonda |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Konveksna multifrekvenčna sonda |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |

  - Menjava sonde se izvede v primeru, da pride do poškodbe sonde s strani naročnika (npr. padec sonde na tla). Zamenjana sonda je last najemodajalca.

  - Pogodbeni stranki sta soglasni, da količin sond iz prvega odstavka točke 2.6 te pogodbe, ki jih bo naročal naročnik, vnaprej ni mogoče določiti, prav tako ni mogoče določiti pogostosti posameznih naročil teh sond. Pogodbeni stranki sta zato soglasni, da so vse količine sond iz zgornje tabele, za katere je možna menjava v primeru poškodbe, okvirne ter da jih bo naročnik v času trajanja te pogodbe naročal samo glede na dejanske potrebe. Naročnik se s to pogodbo ne zavezuje k nabavi celotnih količin sond iz zgornje tabele, saj je količina zanj v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljiva, dobavitelj pa iz naslova naročanja kakršnihkoli manjših količin ne bo do naročnika imel nobenih zahtevkov.

  - Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka 	, odprt pri

.

  - Pogoj za plačila je uspešno izvedena končna primopredaja opreme, kar se izkaže z inštalacijskim zapisnikom, ter predano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 6. členom te pogodbe. Rok plačila je 30 dni po datumu prejema pravilno izstavljenega računa.

  - Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zakonske zamudne obresti.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ

POGODBE!

  - Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega

izvajalca dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca oziroma dobavitelja.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

  - V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

    - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

    - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka	davčna

številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki	,

kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov……………………….

    - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec	bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno

pogodbo: ……………………………………………………………..

  - V primeru nastopa s podizvajalci mora dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

    - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

    - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

    - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Dobavitelj mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

  - V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

  - Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika s pisno primopredajo, razen jamčevanja za

stvarne napake in obveznosti iz naslova garancij.

  - Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev oziroma primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve oziroma primopredaje. Pogoje za izročitev oziroma primopredajo se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh v tej pogodbi določenih listin in drugih potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, ali oprema z vgraditvijo,

montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje zahteve naročnika. V primeru zamude se v primopredajni

zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo najmanj tri (3) dni pred načrtovano primopredajo, o tem pisno obvestil

, na email:	, ki bo o primopredaji obvestil/a pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika in zaposlenega iz Službe za servisiranje medicinske opreme.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

  - Dobavitelj mora celoten predmet pogodbe dobaviti oziroma vse pogodbene obveznosti iz 1. člena te pogodbe (razen storitev, vezanih na redno servisiranje oziroma vzdrževanje opreme in menjave sond, kar vse se redno izvaja v času celotnega obdobja veljavnosti te pogodbe izvesti v roku sto dvajsetih

(120) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

  - V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj

plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od pogodbene cene iz prvega

odstavka 2. člena te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene iz prvega odstavka 2.

člena te pogodbe.

4.3 Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico

zahtevati razliko do polne odškodnine.

- ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po podpisu in uveljavitvi te pogodbe.

  - Odzivni čas za odpravo napak/izvedbo servisiranja/izvedbo potrebnega kurativnega vzdrževanja je 12 ur od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti pri odgovorni osebi naročnika.

  - Čas za odpravo napak/izvedbo servisiranja/izvedbo potrebnega kurativnega vzdrževanja je največ 72 ur od poteka odzivnega časa. V primeru, da odprava napake ni mogoča, se dobavitelj zavezuje v roku nadaljnjih 24 ur pokvarjeno/nedelujočo opremo brezplačno oziroma na lastne stroške zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake/izvedbo servisiranja/izvedbo potrebnega kurativnega vzdrževanja teče v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 07.00 in 17.00 uro.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo servisiranje/vzdrževanje opravljal pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani  proizvajalca  za  servisiranje-vzdrževanje  opreme.  Serviser  mora  komunicirati  v slovenskem ali angleškem jeziku.

  - Pogodbeni stranki se sporazumni, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve, vezane na izvajanje te pogodbe, v pisni obliki in pravilno naslovljene na ustrezne pooblaščene osebe, poslane po pošti oziroma elektronski pošti.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Dobavitelj kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe:

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti iz 2.4. točke     pogodbe   vključno  z  DDV,  kar  znaša 	EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj do primopredaje (120 dni) in dodatnih 10 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti iz 2.4. točke te pogodbe vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št. 	, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

  - Dobavitelj najkasneje v roku 10 dni od opravljene končne primopredaje (datum inštalacijskega zapisnika):

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti iz 2.4. točke   pogodbe   vključno   z   DDV, kar  znaša 	EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 60 mesecev od končne primopredaje in 10 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti iz 2.4. točke te pogodbe vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št. 	, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

6.3 V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s točko 6.1 te pogodbe, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta denarni depozit naročnik obdrži tudi kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 6.2., in sicer za čas, ki je določen v navedeni točki in dobavitelju vrne le sorazmerni delež.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 6.1. in 6.2. bo naročnik unovčil v primeru,

    - če izvajalec predčasno prekine/razdre pogodbo ali

    - izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

      - v dogovorjenih rokih ali

      - količini ali

      - kakovosti ali

      - v skladu s predpisi ali

      - pravili stroke ali

      - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

    - v drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Taka stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja več kot tri zaporedne mesece,

sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 7.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

  - Kot nemožnost izpolnitve oziroma izvajanja dolžnosti iz te pogodbe štejejo okoliščine kot ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, za katere stranka ne odgovarja in so izven njene sfere. Za primer nezmožnosti izpolnitve oziroma izvajanja dolžnosti iz te pogodbe se šteje tudi nezmožnost dobave v pogodbenem roku zaradi podaljšanja dobavnih rokov s strani proizvajalca, s čimer je bil dobavitelj seznanjen šele po sklenitvi pogodbe. Dobavitelj to izkaže z dopisom s strani proizvajalca, ki ne sme biti izdan pred začetkom veljavnosti pogodbe.

  - Kot upravičeno podaljšanje dobavnih rokov se šteje:

    - Pomanjkanje materialov za proizvodnjo opreme

    - Dolge logistične poti zaradi zunanjih dejavnikov (nepredvidljive težave na carini, vojna stanja…)

  - V primeru, opisanem v točki 7.5 in 7.6 te pogodbe, se dobavitelju lahko s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, podaljša rok dobave pod pogojem, da za čas podaljšanja brezplačno zagotovi nadomestno opremo najmanj enake kvalitete in funkcionalnosti.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja :

strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe na strani naročnika :

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo v skladu s slovenskim pravom reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, prilog pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika/odločitev o oddaji javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

  - V primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov in v primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov z določili te pogodbe, obveljajo najprej določbe te pogodbe, nato pa sledijo določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

  - Socialna klavzula:

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri

podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

  - Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en

(1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloga 1 , ki sledi v nadaljevanju je sestavni del te pogodbe.

Datum:	Datum:

DOBAVITELJ:	NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

PRILOGA 1	SPECIFIKACIJA OPREME

Specifikacija opreme po ponudbi/predračunu št.: