## Seznam ponujenega blaga
| Obrazec V-5a |  |  |  |  | Seznam ponujenega blaga
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
| Direkcija |  |  | Tel.: 01 30 77 200
| Miklošičeva cesta 24 |  |  | Faks: 01 23 12 182
| 1000 Ljubljana |  |  | E-pošta: ijn@zzzs.si
www.zzzs.si
SEZNAM PONUJENEGA BLAGA za javno naročilo z oznako SKU-OPR-16-030/22-B
Naziv ponudnika:
OKOLJSKE ZAHTEVE za DRUGO BLAGO IN BELO TEHNIKO iz obrazca V-0 ''Povabilo k sodelovanju'' in V-3 ''Predračun'':
Ponudnik je dolžan za posamezno vrsto/tip ponujenega blaga v ponudbi in pri dobavi ter vgradnji posamezne vrste/tipa blaga upoštevati temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17 s spremembami in dopolnitvami), ki so navedena tudi v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«, in sicer tako, da ima vsak/a: • hladilnik indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 125, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti F ali višje, • pomivalni stroj indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti D ali višje, • grelnik vode s profilom rabe/obremenitve: 3XS (do 7L) ali XXS (do 15L), katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode energijsko učinkovitost ogrevanja vode ⴄwh ≥ 35 %, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali višje, • kuhinjska pipa/armatura v umivalnik/korito, ki ni odvisen od tlaka vode maksimalni pretok vode: - 6 l/min (če je armatura/pipa brez omejevalnika pretoka) ali - 8 l/min (če ima armatura/pipa omejevalnik pretoka)
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA V-5a »Seznam ponujenega blaga«:
V obrazec V-5a »Seznam ponujenega blaga«, ki je del razpisne dokumentacije je potrebno vnesti podatke o ponujenem blagu za lokacijo naročnika sedež OE Maribor, sedež OE Ravne na Koroškem in OE Ravne na Koroškem - izpostava Radlje ob Dravi , in sicer za vsako posamezno pozicijo: - podatek o proizvajalcu, modelu in/ali tipu ponujenega blaga, - podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga, - številko/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve, - št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve.
Polja, ki jih mora izpolniti ponudnik, so v excelovi tabeli obarvana modro.
Ponudnik mora izpolniti vsa modro obarvana polja v tem obrazcu, razen pri poziciji 4.1.4. in 4.2.3., kjer v stolpcu ''podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga'' izpolni le eno izmed modro obarvanih polj (odvisno od ponujenega tipa kuhinjske pipe/armature -> z ali brez omejevalnikom pretoka).
Seznam ponujenega blaga, ki mora izpolnjevati okoljske zahteve:
2.1. | sedež OE Maribor
BELA TEHNIKA
poz. | opis / vrsta blaga | proizvajalec, model in/ali tip ponujenega blaga | podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga |  | številka/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve | št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
2.1.2. | Prostostoječi pomivalni stroj DIMENZIJE: - dimenzije (na voljo za vgradnjo aparata): v x š x g = 81,5×45×60 cm |  | vrednost EEI (indeks energijske učinkovitosti) okoljska zahteva: EEI ≤ 56
3.1. | sedež OE Ravne na Koroškem
DRUGO BLAGO IN BELA TEHNIKA
poz. | opis / vrsta blaga | proizvajalec, model in/ali tip ponujenega blaga | podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga |  | številka/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve | št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
3.1.3. | Vgradni integrirani hladilnik višine do max. 58 cm - HL TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: - vgradne dimenzije (ŠxVxG) [cm]: 56-57 × 57,5-58 × 55 cm |  | vrednost EEI (indeks energijske učinkovitosti) okoljska zahteva: EEI ≤ 125
3.1.4. | - nizkotlačna armatura s 3 izvodi. |  | vrednost maksimalnega pretoka vode, če je pipa brez omejevalnika pretoka vode v L/min okoljska zahteva: max. 6 L/min | vrednost maksimalnega pretoka vode, če ima pipa omejevalnik pretoka vode v L/min okoljska zahteva: max. 8 L/min
3.2. | OE Ravne na Koroškem - izpostava Radlje ob Dravi
DRUGO BLAGO IN BELA TEHNIKA
poz. | opis / vrsta blaga | proizvajalec, model in/ali tip ponujenega blaga | podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga |  | številka/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve | št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
3.2.2. | podpultni tlačni bojler 10L |  | vrednost ⴄwh (energijska učinkovitost ogrevanja vode) okoljska zahteva: ⴄwh ≥ 35 %
3.2.3. | - nizkotlačna armatura s 3 izvodi. |  | vrednost maksimalnega pretoka vode, če je pipa brez omejevalnika pretoka vode v L/min okoljska zahteva: max. 6 L/min | vrednost maksimalnega pretoka vode, če ima pipa omejevalnik pretoka vode v L/min okoljska zahteva: max. 8 L/min
3.2.4. | Hladilnik, ki se ga vgradi ali namesti v spodnji element - višine do max. 58 cm. Notranje mere prostora za vgradnjo hladilnika (le hladilnik, brez zamrzovalnega dela) višina 57,5 x širina 56,5cm x globina 54cm |  | vrednost EEI (indeks energijske učinkovitosti) okoljska zahteva: EEI ≤ 125
OPOMBA:
Naročnik opozarja, da je potrebno poleg tega obrazca (V-5a ''Seznam ponujenega blaga'') k ponudbi predložiti tudi: - tehnično dokumentacijo proizvajalca blaga ali drug/o/a ustrezn/o/a dokazil/o/a iz kater/e/ih izhaja oziroma je razvidno, da so za posamezno vrsto/tip ponujene bele tehnike (velja hladilnike, pomivalni stroj) in drugega blaga (velja za kuhinjsko pipo/armaturo in grelnik vode) izpolnjene okoljske zahteve naročnika iz obrazca V-0 »Povabilo k sodelovanju« in obrazca V-3 »Predračun«. (ponudnik mora v predloženih dokazilih ustrezno označiti (obkrožiti, podčrtati, pobarvati, itd.) izpolnjevanje naročnikovih okoljskih zahtev za posamezno vrsto/tip ponujene bele tehnike in drugega blaga, in sicer tako, da bodo naročniku jasno in nedvoumno razvidni VSI zahtevani podatki glede izpolnjevanja okoljskih zahtev za posamezno vrsto/tip ponujene bele tehnike in drugega blaga).