## List1
| PONUDNIK: |  |  |  |  | OBR-2.1
Naziv:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Št. ponudbe.
PREDRAČUN ZA OPREMO
Predmet JN: DOGRADITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA CEVNE ZRAČNE POŠTE
I A. POPIS OPREME IN MATERIALA ZA RAZŠIRITEV CZP NA OBJEKTU KLINIKE ZA INTERNO MEDICINO:
z.št | Opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Količina | Enota mere | Cena brez DDV v €/ enoto mere | Znesek brez DDV v €
1 | POSTAJA TIP EWS 2XRFI2 AC 3000 OD 160 UNC KYP |  | 19 | kos | 0 | 0
2 | KRETNICA AC3000 160/3 |  | 6 | kos | 0 | 0
3 | KRETNICA AC3000 160/4 |  | 2 | kos | 0 | 0
4 | IZMETNA KOŠARA VELIKA | / | 19 | kos | 0 | 0
5 | TRANSPORTNI KONTEJNER 160 154/115-330/370 AC moder ZA POŠILJANJE VZORCEV IN DOKUMENTACIJE S POKROVOM ZA VARNO ZAPIRANJE, SKUPAJ Z VLOŽKOM IN ELEKTRONIKO ZA BRANJE ČIPOV RF12 (2 kos) |  | 60 | kpl | 0 | 0
6 | STOJALO ZA TRANSPORTNE KONTEJNERJE VELIKO - OD 160 - crom | / | 19 | kos | 0 | 0
7 | KONČNO STIKALO-AC optični 281050/CZT6-P0200501 |  | 27 | kos | 0 | 0
8 | CEVOVOD FI160X3,2mm RAL 7000 | / | 410 | m | 0 | 0
9 | CEVNI LOK 160X3,2/90, R=800mm RAL 7000 | / | 110 | kos | 0 | 0
10 | CEVNE SPOJKE FI160X150mm RAL 7000 | / | 310 | kos | 0 | 0
11 | CEVNA OBJEMKA FI160 MPN-RC M8 | / | 340 | kos | 0 | 0
12 | CEVNE SPOJKE CR FI160 | / | 40 | kos | 0 | 0
13 | CEVNI LOK 160X3,2/90, R=800mm - transparent | / | 16 | kos | 0 | 0
14 | CEVOVOD FI160X3,2mm TRANSPARENT | / | 20 | m | 0 | 0
15 | LEPILO | / | 10 | kg | 0 | 0
16 | ČISTILO | / | 5 | liter | 0 | 0
17 | NOSILEC KRETNIC | / | 8 | kos | 0 | 0
18 | PROTIPOŽARNA OBJEMKA fi 160 | / | 28 | kos | 0 | 0
19 | OGNJEODPORNA ELASTIČNA TESNILNA MASA | / | 4 | kg | 0 | 0
20 | VIJAČNO SIDRO 6X35 M8/16 | / | 32 | kos | 0 | 0
21 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3X2X0,6mm + 2,5X1,5 | / | 560 | m | 0 | 0
22 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3X2,5 mm MEHKI | / | 560 | m | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II A. GRADBENA DELA:
z.št | Opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Količina | Enota mere | Cena brez DDV v €/ enoto mere | Znesek brez DDV v €
1 | Izvedba preboja/odprtine za cevovod fi 160 mm med etažami in horizontalnimi povezamavami, vrtanje lukenj fi 200 mm v armiran beton deb. 30 cm | / | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Izvedba preboja/odprtine za cevovod fi 160 mm med etažami in horizontalnimi povezamavami, vrtanje lukenj fi 200 mm v armiran beton deb. 55 cm | / | 14 | kpl | 0 | 0
3 | Slikopleskarska popravila sten in stropov na lokaciji prebojev CZP z zaščito in čiščenjem prostorov ter namestitivijo rozet okrog cevovodov | / | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Prestavitev oz. prilagoditev obstoječega pohištva na lokaciji postaje CZP | / | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ DELO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ I A. - II A. BREZ DDV V € |  |  |  |  | 0
I B. POPIS OPREME IN MATERIALA ZA DOGRADITEV CZP ZA CENTRALNI LABORATORIJ:
z.št | Opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Količina | Enota mere | Cena brez DDV v €/ enoto mere | Znesek brez DDV v €
1 | POSTAJA TIP MULTILOAD AC3000 160 z RFI2 |  | 1 | kos | 0 | 0
2 | POSTAJA TIP SLIDE GATE AC 3000 160- KOMPLET Z SANKAMI |  | 1 | kos | 0 | 0
3 | KRETNICA AC3000 160/3 |  | 6 | kos | 0 | 0
4 | SPREJEMNA POSTAJA NA LINIJSKI CENTRALNI POSTAJI TIP SEP.STTOR.LC 1R2 AC3000 OD160 |  | 1 | kos | 0 | 0
5 | TRANSPORTNI KONTEJNER 160 154/115-330/370 AC moder ZA POŠILJANJE VZORCEV IN DOKUMENTACIJE S POKROVOM ZA VARNO ZAPIRANJE, SKUPAJ Z VLOŽKOM IN ELEKTRONIKO ZA BRANJE ČIPOV RF12 (2 kos) |  | 5 | kpl | 0 | 0
6 | STOJALO ZA TRANSPORTNE KONTEJNERJE VELIKO - OD 160 - crom | / | 1 | kos | 0 | 0
7 | KONČNO STIKALO-AC optični 281050/CZT6-P0200501 |  | 6 | kos | 0 | 0
8 | CEVOVOD FI160X3,2mm RAL 7000 | / | 65 | m | 0 | 0
9 | CEVNI LOK 160X3,2/90, R=800mm RAL 7000 | / | 18 | kos | 0 | 0
10 | CEVNE SPOJKE FI160X150mm RAL 7000 | / | 55 | kos | 0 | 0
11 | CEVNA OBJEMKA FI160 MPN-RC M8 | / | 62 | kos | 0 | 0
12 | CEVNE SPOJKE CR FI160 | / | 12 | kos | 0 | 0
13 | CEVNI LOK 160X3,2/90, R=800mm - transparent | / | 6 | kos | 0 | 0
14 | CEVOVOD FI160X3,2mm TRANSPARENT | / | 5 | m | 0 | 0
15 | LEPILO (kot npr. TANGIT) | / | 2 | kg | 0 | 0
16 | ČISTILO (kot npr.TANGIT) | / | 1 | liter | 0 | 0
17 | NOSILEC KRETNIC | / | 2 | kos | 0 | 0
18 | PROTIPOŽARNA OBJEMKA fi 160 | / | 8 | kos | 0 | 0
19 | OGNJEODPORNA ELASTIČNA TESNILNA MASA | / | 1 | kg | 0 | 0
20 | VIJAČNO SIDRO 6X35 M8/16 | / | 6 | kos | 0 | 0
21 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3X2X0,6mm + 2,5X1,5 | / | 100 | m | 0 | 0
22 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3X2,5 mm MEHKI | / | 100 | m | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
II B. GRADBENA DELA:
z.št | Opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Količina | Enota mere | Cena brez DDV v €/ enoto mere | Znesek brez DDV v €
1 | Izvedba preboja/odprtine za cevovod fi 160 mm med etažami in horizontalnimi povezamavami, vrtanje lukenj fi 200 mm v armiran beton deb. 30 cm | / | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Izvedba preboja/odprtine za cevovod fi 160 mm med etažami in horizontalnimi povezamavami, vrtanje lukenj fi 200 mm v armiran beton deb. 55 cm | / | 5 | kpl | 0 | 0
3 | Slikopleskarska popravila sten in stropov na lokaciji prebojev CZP z zaščito in čiščenjem prostorov ter namestitivijo rozet okrog cevovodov | / | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Prestavitev oz. prilagoditev obstoječega pohištva na lokaciji postaje CZP | / | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ DELO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ I B. - II B. BREZ DDV V € |  |  |  |  | 0
I C. ZAMENJAVA KRMILNEGA RAČUNALNIKA IN POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME CZP:
z.št | Opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Količina | Enota mere | Cena brez DDV v €/ enoto mere | Znesek brez DDV v €
1 | MINI PC I5 + WINDOVS 10 | / | 1 | kpl | 0 | 0
2 | POSODOBITEV PROGRAMA SOFTWER WIN 3000 V3.XX | / | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ I C. BREZ DDV V € |  |  |  |  | 0
I D. OSTALA DELA:
z.št | Opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Količina | Enota mere | Cena brez DDV v €/ enoto mere | Znesek brez DDV v €
1 | Inštalacija cevovodov, postaj, kretnic za cevno pošto, čipiranje transportnih kontejnerjev, označitev opreme in popravki seznamov postaj CZP | / | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Poučevanje uporabnika | / | 1 | kpl | 0 | 0
3 | PID, NOV in druga primopredajna dokumentacija | / | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ DELO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ I D. BREZ DDV V € |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSE A. - D. BREZ DDV V € |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. | Naročnik je popisih navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudite lahko tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi ter popolnoma kompatibilna in združljiva z obstoječim sistemom cevne pošte.
2. | V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je navedena v popisu OSENČENIH postavk, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v OSENČEN okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu osenčenih postavk mora za ponujen tip in proizvajalca material oz. opreme, ki jo je navedel v OSENČEN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
3. | V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v OSENČEN okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
5. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
6. | Ponudnik na označena polja z rumeno barvo "Cena na EM brez DDV" vpiše cene posameznih postavk brez DDV. V kolikor ponudnik pri posamezni postavki ne bo vpisal cene se šteje da blago/storitev ponuja brezplačno.
Kraj in datum: ________________________________
Podpis: