## 0
POPIS DEL
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje | Biotehnološko stičišče NIB (BTS-NIB)
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.
vrste gradnje | novogradnja - novozgrajen objekt
novogradnja - prizidava
rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)
(IZP, DGD, PZI, PID)
številka projekta | 2020/05-PZI
sprememba dokumentacije
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta | POPIS DEL OPREME
številka načrta | 2020/05-PZR - OPREMA - OZNAČEVANJE
datum izdelave | agust 2022
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja | David Mišič, Mag.Arch., A-1211, Magister arhitekture
identifikacijska številka | A-1211
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) | STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
naslov | Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, Slovenija
vodja projekta | David Mišič Mag.Arch.
identifikacijska številka | ZAPS A-1211
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta | David Mišič Mag.Arch., direktor
podpis odgovorne osebe projektanta
kraj: | Maribor
datum dokumenta: | september 2022

## SD
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega - funkcionalnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo označevanja objekta
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
► | pri sistemih svetlobnega označevanja mora izvajalec zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov in se po potrebi usklajevati z generalnim izvajalcem elektro instalacijskih del
► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda
► | Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTUA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ( Styria Arhitektura d.o.o.) ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREZ NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !
ODGOVORNI VODJE PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.
Izvajalec je dolžan zagotoviti vse potrebne preizkuse, meritve, pridobitve certifikatov, navodila in ostalo dokumentacijo poterbno za nemoteno obratovanje naprav in delovanje proizvodov!
Izvajalec je dolžan pripraviti predstavitvene sheme za izvedbe označevanja objekta in delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi odgovorni projektant!

## REKAPITULACIJA OPREMA
REKAPITULACIJA OZNAČEVANJE OBJEKTA - SIGNALETIKA
| REKAPITULACIJA 1. in 2. ETAPA SKUPAJ | skupaj
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
| REKAPITULACIJA 1. ETAPA | skupaj
E.1 | OZNAČEVANJE OBJEKTA 1. ETAPA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
| REKAPITULACIJA 2. ETAPA | skupaj
E.2 | OZNAČEVANJE OBJEKTA 2. ETAPA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## E-OZNAČEVANJE OBJEKTA_1E
E |  | OZNAČEVANJE OBJEKTA
| E.1 | Označevanje objekta 1. etapa skupaj: |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del ter cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil! Pred izvedbo je potrebno dostaviti vzorec za v potrditev OVP.
Storitev: 1. Grafična priprava za potrditev in izvedbo po posameznih pozicijah. Grafično oblikovanje označevalnega sistema - piktogrami, dispozicija grafičnih vsebin, izbira fontov in barvna skala, sheme in diagrami označevalnega sistema. Pred izvedbo je potrebno opredeljene vsebine grafičnega oblikovanja potrditi iz strani OVP in naročnika. 2. Uskladitev grafičnih vsebin s projektantom in tehnološka predpriprava 3. predizmere po pozicijah z izdelavo, montažo in prevozom
E.1 |  | OZNAČEVANJE OBJEKTA
zap.št. | šifra. | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
E.1.1 | OZ/I | NOTRANJA INFORMATIVNA TABLA z oznako OZ/I
Dobava, montaža in vsebinska oprema informativne table za označevanje celostne prostorske organizacije objekta. Notranja informacijska tabla z označevanjem: shematski tlorisi objekta z opisi prostorov in označbo pozicije uporabnika v stavbi. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: 115/160 cm | kom | 2 |  | 0
E.1.2 | OZ/U | USMERJEVALNE TABLE z oznako OZ/U
Dobava, montaža in vsebinska oprema usmerjevalne table za označevanje smeri gibaja po prostorih. Notranja usmerjevalna tabla z označevanjem: smer in vsebina prostorov po programskih sklopih in funkcionalni razporedtvi prostorov. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 115/160 cm | kom | 4 |  | 0
|  | Dimenzija: max. 115/160 cm - pločevina 1x krivljena | kom | 17 |  | 0
E.1.3 | OZ/K | OZNAČEVANJE PROSTOROV S SPREMENLJIVIMI TABLICAMI/ KABINETOV- OZNAKA OZ/K
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. K05. Izvedba: Izvedba iz Alucobond pločevine in transparentnega polikarbonata. Tabla pritrjena na leseno oblogo ob vratih kabinetov, z ustreznimi vijaki, vijak s prirezano glavo, zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč. Na posamezne table se lepijo nalepke z izbrano grafiko in tekstovnimi opisi. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na prdpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla opremljena s snemljivim tablicami oziroma žepom opremljenimi z opisi posameznih zaposlenih v prostoru. Žep sestavljen iz Alucobonda in transparetnega polikarbonata za vstavljanje in menjavo napisov (imena zaposlenih). Okvir žepa izdelan iz istovrstne alucobond pločevine.
|  | Dimenzija: max. 23/46 cm | kom | 37 |  | 0
E.1.4 | OZ/L | OZNAČEVANJE PROSTOROV / LABORATORIJEV- OZNAKA OZ/L
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. L05. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 40/80 cm | kom | 50 |  | 0
|  | Dimenzija: max. 70/80 cm - pločevina 1x krivljena | kom | 15 |  | 0
E.1.5 | OZ/F | OZNAČEVANJE PROSTOROV / FUNKCIJSKIH PROSTOROV- OZNAKA OZ/F
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. F05. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 23/46 cm | kom | 20 |  | 0
E.1.6 | OZ/WC | OZNAČEVANJE PROSTOROV / SANITARIJE - OZNAKA OZ/WC
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. WC M/ž. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na prdpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table.. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 23/46 cm | kom | 11 |  | 0
E.1.7 | OZ-FO | OZNAČEVANJE PROSTOROV S ŠIFRO - OZ-N | kos | 259 |  | 0
Izdelava dobava in montaža potiskanih ali izrezanih folij na lesene, steklene in kovinske površine - na vrata. Nalepka velikosti do do 10 x 2 cm. Nalepka s prikazom šifre prostora, izrezan znaki prostora. Nalepke iz mat folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna temna mat PVC folija,barva folije RAL 7016, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Z zagotovitev barve je lahko folija tudi potiskana, barva po potrditvi projektanta arhitekture. Izrez šifre prostora, aplikacija, priprava površine in lepljenje folije.
E.1.8 | OZ-FO | MATIRANA FOLIJA NA STEKLENIH STENAH, KI MEJIJO NA HODNIK z oznako OZ-FO
Izdelava dobava in montaža izrezanih folij na steklenih površinah. . Folija do višine cca. 1,6 m, na stekleni površini 2,8m. Skupna razvite površine celotne steklene površine 215 m2. Vključno z izrezom približno 20 % površine. Izdelava delavniškega prikaza izreza za potrditev odgovornega projektanta arhitekture. Nalepke izdelane iz mat folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Izdelava folije, priprava površine in lepljenje folije.
|  | Bruto površina folije | m2 | 124 |  | 0
|  | OZNAČEVANJE OBJEKTA |  |  |  | 0

## E-OZNAČEVANJE OBJEKTA_2E
E |  | OZNAČEVANJE OBJEKTA
| E.2 | Označevanje objekta 2. etapa skupaj: |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil! Pred izvedbo je potrebno dostaviti vzorec za v potrditev OVP.
Storitev: 1. Grafična priprava za potrditev in izvedbo po posameznih pozicijah. Grafično oblikovanje označevalnega sistema - piktogrami, dispozicija grafičnih vsebin, izbira fontov in barvna skala, sheme in diagrami označevalnega sistema. Pred izvedbo je potrebno opredeljene vsebine grafičnega oblikovanja potrditi iz strani OVP in naročnika. 2. Uskladitev grafičnih vsebin s projektantom in tehnološka predpriprava 3. predizmere po pozicijah z izdelavo, montažo in prevozom
E.2 |  | OZNAČEVANJE OBJEKTA
zap.št. | šifra. | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
E2.1 | OZ/I | NOTRANJA INFORMATIVNA TABLA z oznako OZ/I
Dobava, montaža in vsebinska oprema informativne table za označevanje celostne prostorske organizacije objekta. Notranja informacijska tabla z označevanjem: shematski tlorisi objekta z opisi prostorov in označbo pozicije uporabnika v stavbi. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: 115/160 cm | kom | 2 |  | 0
E.2.2 | OZ/U | USMERJEVALNE TABLE z oznako OZ/U
Dobava, montaža in vsebinska oprema usmerjevalne table za označevanje smeri gibaja po prostorih. Notranja usmerjevalna tabla z označevanjem: smer in vsebina prostorov po programskih sklopih in funkcionalni razporedtvi prostorov. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 115/160 cm | kom | 5 |  | 0
|  | Dimenzija: max. 115/160 cm - pločevina 1x krivljena | kom | 7 |  | 0
E.2.3 | OZ/P | OZNAČEVANJE PREDAVALNIC- OZNAKA OZ/P
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. K05. Izvedba: Izvedba iz Alucobond pločevine in transparentnega polikarbonata. Tabla na pritrjena na leseno oblogo ob vratih kabinetov, z ustreznimi vijaki, vijak s prirezano glavo, zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč. Na posamezne table se lepijo nalepke z izbrano grafiko in tekstovnimi opisi. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na prdpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla opremljena s snemljivim tablicami oziroma žepom opremljenimi z opisi posameznih zaposlenih v prostoru. Žep sestavljen iz Alucobonda in transparetnega polikarbonata za vstavljanje in menjavo napisov (imena zaposlenih). Okvir žepa izdelan iz istovrstne alucobond pločevine.
|  | Dimenzija: max. 40/80 cm | kom | 1 |  | 0
|  | Dimenzija: max. 70/80 cm - pločevina 1x krivljena | kom | 4 |  | 0
E.2.4 | OZ/K | OZNAČEVANJE PROSTOROV S SPREMENLJIVIMI TABLICAMI/ KABINETOV- OZNAKA OZ/K
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. K05. Izvedba: Izvedba iz Alucobond pločevine in transparentnega polikarbonata. Tabla pritrjena na leseno oblogo ob vratih kabinetov, z ustreznimi vijaki, vijak s prirezano glavo, zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč. Na posamezne table se lepijo nalepke z izbrano grafiko in tekstovnimi opisi. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na prdpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla opremljena s snemljivim tablicami oziroma žepom opremljenimi z opisi posameznih zaposlenih v prostoru. Žep sestavljen iz Alucobonda in transparetnega polikarbonata za vstavljanje in menjavo napisov (imena zaposlenih). Okvir žepa izdelan iz istovrstne alucobond pločevine.
|  | Dimenzija: max. 23/46 cm | kom | 34 |  | 0
E.2.5 | OZ/L | OZNAČEVANJE PROSTOROV / LABORATORIJEV- OZNAKA OZ/L
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. L05. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 40/80 cm | kom | 12 |  | 0
|  | Dimenzija: max. 70/80 cm - pločevina 1x krivljena | kom | 18 |  | 0
E.2.6 | OZ/F | OZNAČEVANJE PROSTOROV / FUNKCIJSKIH PROSTOROV- OZNAKA OZ/F
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. F05. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 23/46 cm | kom | 27 |  | 0
E.2.7 | OZ/WC | OZNAČEVANJE PROSTOROV / SANITARIJE - OZNAKA OZ/WC
Dobava, montaža in vsebinska oprema označevalne table za označevanje posameznih prostorov. Notranja označevalna tabla z označevanjem: označba posameznih prostorov s šifro prostora ter kratkoznačno oznako, kot npr. WC M/ž. Izvedba: Izdelava iz Alucobond pločevine - kompozitna plošča, izdelana iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in plastičnega ali mineralnega polnila. Debelina 4mm. Izdelava polno tiskanih nalepk, tiskanje na lepilno folijo in apliciranje na predpisano podlago. Nalepke izdelane iz ploter folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Tabla na steno pritrjena na podkonstrukcijo, podkonstrukcija iz montažnih, zatičnih elementov, ki omogočajo snemanje table. Zagotoviti je potrebno enostavno odstranitev plošč brez da bi s tem poškodovali zidne površine.
|  | Dimenzija: max. 23/46 cm | kom | 8 |  | 0
E.2.8 | OZ-FO | OZNAČEVANJE PROSTOROV S ŠIFRO - OZ-N | kos | 167 |  | 0
Izdelava dobava in montaža potiskanih ali izrezanih folij na lesene, steklene in kovinske površine - na vrata. Nalepka velikosti do do 10 x 2 cm. Nalepka s prikazom šifre prostora, izrezan znaki prostora. Nalepke iz mat folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna temna mat PVC folija,barva folije RAL 7016, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Z zagotovitev barve je lahko folija tudi potiskana, barva po potrditvi projektanta arhitekture. Izrez šifre prostora, aplikacija, priprava površine in lepljenje folije.
E.2.9 | OZ-10 | MATIRANA FOLIJA NA STEKLENIH STENAH, KI MEJIJO NA HODNIK z oznako OZ-FOLIJA
Izdelava dobava in montaža izrezanih folij na steklenih površinah. . Folija do višine cca. 1,6 m, na stekleni površini 2,8m. Skupne razvite površine celotne steklene površine 177 m2. Vključno z izrezom približno 20 % površine. Izdelava delavniškega prikaza izreza za potrditev odgovornega projektanta arhitekture. Nalepke izdelane iz mat folije, polimerna, visokozmogljiva folija, samolepilna folija, permanentna bela mat PVC folija, z belim BlockOut lepilom, debelina minimalno 80 μm, neskrčljiva, UV stabilna, mat površina. Izdelava folije, priprava površine in lepljenje folije.
|  | Bruto površina folije | m2 | 102 |  | 0
E.2.10 | OZ-11 | RAZSTAVNI PANOJI z oznako OZ-11 | kom | 14 |  | 0
OZ-11 Dobava in montaža Stojala za plakate kot naprimer Eco Infoboard slide-in okvir, dvostransko po shemi PZI MATERIAL: PROFIL: eloksiran aluminij hrbtišče okvirja: črna PVC folija 2x PVC folija za zaščito plakata BARVA: črna ali srebrna DIMENZIJA:500 x 1700 mm višina stojala: 1895 mm
|  | OZNAČEVANJE OBJEKTA |  |  |  | 0