OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril (v nadaljevanju: izvedba storitev), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Merilni inštrumenti

Sklop 2: Naprave za izvajanje bitermalnega frekvenčnega vestibulograma (VTG)

Sklop 3: Orodje in naprave za servisiranje helikopterjev

Sklop 4: Navigacijski inštrumenti za helikopterje

Sklop 5: Laserski skener

Sklop 6: Merilniki srčnega ritma in prostornine izdihanega zraka

Sklop 7: Merilniki sluha

Sklop 8: Merilniki vida

Sklop 9: Merilnik zračnih podatkov za helikopterje

Sklop 10: Merilnik ravnotežja helikopterjev

Sklop 11: Laboratorijski merilni inštrumenti

- USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila iz Priloge št. od 4.1 do 4.11, ki jo ponudnik poda v Prilogi št. 1.

- Veljavni cenik rezervnih delov /upoštevati za vse sklope/.

- Vzorec certifikata o kalibraciji  /upoštevati za vse sklope/

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. SERVISIRANJE MERIL TER ZAGOTOVITEV REZERVNIH DELOV

V kolikor storitev kalibracije ali overitve ne bo možno opraviti zaradi okvare merila, izvajalec v roku 10 dni od naročnikovega pisnega naročila opravi pregled merila in oceno stroškov servisa ter o tem obvesti naročnika. Pregledov in ocene stroškov izvajalec ne zaračunava. Na podlagi tega se bo naročnik odločil, ali bo naročil servis. Izvajalec je dolžan servis izvesti v 10 dneh po naročnikovi pisni potrditvi servisa /upoštevati za sklope od 1 do 3 in sklope od 6 do 8 ter sklop 11/, v 40 dneh po naročnikovi pisni potrditvi servisa /upoštevati za sklop 4, 5 in sklopa od 9 do 10/.

Servisna ura se obračuna glede na dejansko porabljen čas za izvedbo servisa. Rezervni deli se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in dejanski porabi rezervnih delov z upoštevanim popustom, ki je fiksen za čas trajanja pogodbe. Za vsako dodatno delo izvajalec pripravi predračun, ki ga naročnik pisno potrdi.

- 4. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik-izvajalec mora v času trajanja pogodbe naročniku omogočiti vpogled v elektronsko evidenco izvedenih kalibracij in overitev, kjer so shranjeni Certifikati o kalibraciji in Potrdila o skladnosti s predpisi v pdf obliki in jih je možno tudi natisniti ali shraniti. /upoštevati za vse sklope/

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.