## REKAPITULACIJA
ODPRTI POSTOPEK - STORITEV |  |  |  |  | Obr.-2.19
Številka: 4302-0023/2022-2
JN BR: 2022-291
PREDRAČUN
SKUPNA REKAPITULACIJA
Zap. št. | VRSTA STORITVE | EM | OKVIRNA ENO (1) LETNO KOLIČINA (A) | CENA / EM (v EUR brez DDV) (B) | SKUPAJ OKVIRNA ENO (1) LETNA PONUDBENA VREDNOST (v EUR brez DDV) (C = A*B)
1. | JET A1 | kos | 8 | 0 | 0
2. | Letalsko gorivo 100 LL | kos | 4 | 0 | 0
3. | NMB95 | kos | 35 | 0 | 0
4. | DIZELSKO GORIVO | kos | 100 | 0 | 0
5. | KOEL | kos | 6 | 0 | 0
6. | UNP | kos | 12 | 0 | 0
SKUPNA OKVIRNA ENO (1) LETNA PONUDBENA VREDNOST brez DDV (seštevek C): |  |  |  |  | 0
SKUPNA OKVIRNA ŠTIRI (4) LETNA PONUDBENA VREDNOST brez DDV (C x 4): |  |  |  |  | 0

## 1. JET A1
1. JET A1 (skladno s priporočilom AFQRJOS)
Lastnost | Preskusna metoda | Cena v EUR brez DDV
Gostota (pri 15 oC) | ASTM D 4052
SIST EN ISO 12185
Izgled | Vizualno
Plamenišče | IP 170/IP 523
ASTM D 56/ ASTM D 3828
Barva | ASTM D 156 / ASTM D 6045
Destilacija | ASTM D 86
Začetek | SIST EN ISO 3405
10% (V/V)
50 % (V/V)
90 %(V/V)
Konec
Destil. ostanek
Izgube
Doctor test | ASTM D 4952
Obstoječe smole | ASTM D 381
SIST EN ISO 6246
Korozivnost na baker (2h pri 100oC) | ASTM D 130
SIST EN ISO 2160
Mikroseparometer (MSEP) | ASTM D 3948
Prevodnost | ASTM D 2624
Reakcija z vodo | ASTM D 1094
- sprememba volumna
- izgled mejne površine
- ocena ločevanja
Vsebnost aromatov | ASTM D 1319
ASTM D 6379
Vsebnost žvepla | ASTM D 1266/ASTM D 2622
ASTM D 4294/ ASTM D 5453
SIST EN ISO 14596/ SIST EN ISO 8754/SIST EN ISO 20846
Merkaptansko žveplo | ASTM D 3227
Kurilna vrednost-spodnja | ASTM D 3338
Dimna točka | ASTM D 1322
Vsebnost naftalenov | ASTM D 1840
Zmrzišče | ASTM D 2386/ ASTM D 5972/ ASTM D 7153/ ASTM D 7154
Termična stabilnost (JFTOT) | ASTM D 3241
Viskoznost pri -20°C | ASTM D 445
ASTM D 7042
SIST EN ISO 3104
Vsebnost FAME | IP 585
SKUPAJ: |  | 0

## 2. 100LL
2. 100LL (skladno s standardom UK Defence Standard 91-090)
Lastnost | Preskusna metoda | Cena v EUR brez DDV
Videz | Vizualno
Korozivnost na baker | SIST EN ISO 2160,
(2h pri 100 oC) | ASTM D 130
Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 12185,
ASTM D 4052
Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 14596, SIST EN ISO 8754,
ASTM D 1266, ASTM D 2622
Vsebnost svinca | IP 270,
mod. SIST EN 13723,
SIST EN ISO 3830,
ASTM D 3341,
ASTM D 5059
Obstoječe smole | SIST EN ISO 6246,
ASTM D 381
Kurilna vrednost, izračunana | ASTM D 3338, ASTM D 4529,
spodnja | ASTM D4809, ASTM D 4868,
SIST ISO 3648
Zmrzišče | ASTM D 2386
ASTM D 7153
SIST ISO 3013
Parni tlak pri 37,8oC | SIST EN 13016-1,
SIST ISO 3007,
ASTM D 323/ASTM D 5191
Oktansko število- motorna metoda | SIST EN ISO 5163,
ASTM D 2700
Oktansko število- raziskovalna metoda | SIST EN ISO 5164,
ASTM D 909
Destilacija | SIST EN ISO 3405,
začetek | ASTM D 86
10 % predestilira pri
40 % predestilira pri
50 % predestilira pri
90 % predestilira pri
Konec destilacije
Seštevek 10% +50% v/v pred.
Destilacijski ostanek
Izgube pri destilaciji
Oksidacijska stabilnost, 16h | ASTM D 873
· Potencialne smole
· Usedline
Barva- Lovibond | IP 569
ASTM D 6045
Reakcija z vodo | ASTM D 1094
Sprememba volumna
izgled mejne površine
ocena ločevanja
Prevodnost | ASTM D 2624
SKUPAJ: |  | 0

## 3. NMB95
3. NMB95 (skladno s standardom SIST EN 228 in testi staranja)
Lastnost | Preskusna metoda | Cena v EUR brez DDV
Oktansko število - raziskovalna metoda | SIST EN ISO 5164
Oktansko število - motorna metoda | SIST EN ISO 5163
Vsebnost svinca | SIST EN 237,
mod. SIST EN 13723
Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 3675,
SIST EN ISO 12185
Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 13032,
SIST EN ISO 20884,
SIST EN ISO 20846
Oksidacijska obstojnost | SIST EN ISO 7536
Izparilni ostanek | SIST EN ISO 6246
(po pranju s topilom)
Korozivnost na baker | SIST EN ISO 2160
(3h pri 50 o C)
Videz | vizualno
Vsebnost ogljikovodikov | SIST EN 15553,
olefini | SIST EN ISO 22854
aromati
Vsebnost benzena | SIST EN 12177,
SIST EN 238,
SIST EN ISO 22854
Vsebnost kisika | SIST EN 1601,
SIST EN 13132,
SIST EN ISO 22854
Vsebnost oksigenatov | SIST EN 1601,
Metanol | SIST EN 13132,
Etanol | SIST EN ISO 22854
Izopropil alkohol
Izobutil alkohol
Terciarni butil alkohol
Etri (5 ali več C-atomov)
Drugi oksigenati
Destilacija | SIST EN ISO 3405
Količina uparjenega
pri 70oC
pri 100oC
pri 150oC
Konec destilacije
Destilacijski ostanek
Indeks parne zapore,VLI | SIST EN 228
Parni tlak | SIST EN 13016-1
Barva | SIST ISO 2049
Nevtralizacijsko št. | DIN 51558-1,
SIST EN 6619
UV staranje motornih bencinov | EBV/ASTM D 1500/ ISO 2049
SKUPAJ: |  | 0

## 4. DIZEL
4. DIZEL (skladno s standardom SIST EN 590 in testi staranja)
Lastnost | Preskusna metoda | Cena EUR brez DDV
Izgled | vizualno
Cetansko število | SIST EN ISO 5165,
SIST EN 15195,
SIST EN 16144,
SIST EN 16715
Cetanski indeks | SIST EN ISO 4264
Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 12185,
SIST EN ISO 3675
Policiklični aromatski ogljikovodiki | SIST EN 12916
Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 20846,
SIST EN ISO 2088,
SIST EN ISO 13032
Plamenišče | SIST EN 2719
Koksni ostanek (iz 10% V/V destilacijskega ostanka) | SIST EN ISO 10370
Pepel | SIST EN ISO 6245
Vsebnost vode | SIST EN ISO 12937
Skupne nečistoče | SIST EN 12662
Korozivnost na baker | SIST EN ISO 2160
(3h pri 50oC)
Oksidacijska stabilnost | SIST EN ISO 12205,
SIST EN 15751
Mazalna sposobnost,(WSD) pri 60oC | SIST EN ISO 12156-1
Viskoznost pri 40oC | SIST EN ISO 3104
Destilacija | SIST EN ISO 3405,
%(V/V) predest. pri 250 oC | SIST EN ISO 3924
%(V/V) predest. pri 350 oC
95 %(V/V) predestilira pri
Konec destilacije pri
Vsebnost metil estra maščobnih kislin (FAME) | SIST EN 14078
Filtrirnost (CFPP) | SIST EN 116
Barva | SIST ISO 2049
DuPon | DuPon F21-61/SIST ISO 2049
Barva 7 dan
Nevtralizacijsko število | DIN 51558-1,
SIST EN 6619
Staranje srednjih destilatov - TUV ESSO | TUV ESSO
UV staranje srednjih destilatov | EBV/ASTM D 1500/ ISO 2049
Termična stabilnost | DIN 51371
Stabilnost shranjevanja srednjih destilatov | DIN 51471
Pumpabilnost (FBT) | ASTM D 2068
Mikrobiološko onesnaženje - cATP | ASTM D 7463,
ASTM D 7687
Mikrobiološko onesnaženje | IP 385
SKUPAJ: |  | 0

## 5. KOEL
5. KOEL (skladno s standardnom SIST 1011 in testi stranja)
Lastnost | Preskusna metoda | Cena v EUR brez DDV
Gostota (pri 15 oC) | SIST EN ISO 12185,
SIST EN ISO 3675
Plamenišče | SIST EN ISO 2719
Točka tečenja | SIST ISO 3016
Filtrirnost | SIST EN 116
Viskoznost pri 20oC | SIST EN ISO 3104
Destilacija | SIST EN ISO 3405
do 350 oC predestilira
Konec destilacije
Vsebnost žvepla | SIST EN ISO 14596 ali
SIST EN ISO 8754
SIST EN ISO 20846 ali
SIST EN ISO 20884
Korozivnost na baker | SIST EN ISO 2160
(3h pri 50oC)
Koksni ostanek (iz 10% V/V destilacijskega ostanka) | SIST EN ISO 10370
Pepel | SIST EN ISO 6245
Vsebnost vode | SIST EN ISO 12937
Skupne nečistoče | SIST EN 12662
Oksidacijska obstojnost | SIST EN ISO 12205
Kurilna vrednost | DIN 51900, 1. in 2. del ali 3. del
ali ASTM D 4868
Vsebnost metil estrov maščobnih kislin (FAME) v srednjih destilatih | SIST EN 14078
Vsebnost markirnega indikatorja | SIST 1020-B
DuPon | DuPon F21-61/SIST ISO 2049
Barva 7 dan
Nevtralizacijsko število | DIN 51558-1,
SIST EN 6619
Staranje srednjih destilatov - TUV ESSO | TUV ESSO
UV staranje srednjih destilatov | EBV/ASTM D 1500/ ISO 2049
Termična stabilnost | DIN 51371
Stabilnost shranjevanja srednjih destilatov | DIN 51471
Pumpabilnost (FBT) | ASTM D 2068
Mikrobiološko onesnaženje - cATP | ASTM D7463,
ASTM D 7687
Mikrobiološko onesnaženje | IP 385
SKUPAJ: |  | 0

## 6. UNP
6. UNP (skladno s standardom SIST 1030)
Lastnost | Preskusna metoda | Cena v EUR brez DDV
Gostota | SIST EN ISO 8973,
SIST EN ISO 3993
Prisotnost proste vode | SIST EN 15469
Parni tlak pri 40°C, kPa | SIST EN ISO 4256,
SIST EN ISO 8973
Ogljikovodiki C1+C2, % (molarno) | SIST EN 27941
Ogljikovodiki C4, % (molarno) | SIST EN 27941
Ogljikovodiki C5, % (molarno) | SIST EN 27941
Ogljikovodiki C3, % (molarno) | SIST EN 27941
Nenasičeni ogljikovodiki, % (molarno) | SIST EN 27941
Dieni, % (molarno) | SIST EN 27941
Korozija na baker | SIST EN ISO 6251
Žveplo | ASTM D 3246,
ASTM D 6667
Vodikov sulfid | SIST EN ISO 8819
SKUPAJ: |  | 0