OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je servisiranje termovizijskih sistemov, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Servisiranje mobilnih termovizijskih sistemov,

Sklop 2: Servisiranje stacionarnih termovizijskih sistemov,

Sklop 3: Servisiranje ročnih termovizijskih sistemov,

(v nadaljevanju: termovizijski sistemi).

Ponudnik jamči, da predmet dobave ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

- OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Storitev zajema redne /ne velja za sklop 3/ in izredne servise na strojni in programski opremi termovizijskih sistemov, dobavo originalnih nadomestnih delov in potrošnega materiala ter zagotavljanje tehnične pomoči naročniku.

Sklop 1: servisiranje mobilnih termovizijskih sistemov

Predmet je servisiranje mobilnih termovizijskih sistemov, vgrajenih v dvanajstih vozilih.

Seznam vozil z navedbo znamke vozila, lokacije vozila ter inventarne številke vozila, kot tudi navedbo proizvajalca mobilnih termovizijskih sistemov in tipov vgrajenih termovizijskih kamer, lahko vsi potencialni ponudniki prevzamejo skladno s točko 4 tega dela razpisne dokumentacije.

Redni servis se na priporočilo proizvajalca izvaja na 1000 ur delovanja termovizijske kamere in mora vsebovati vsaj:

- čiščenje kadi,

- pregled in čiščenje sistema Webasto – zamenjava filtra za gorivo,

- točkovno mazanje dvižnega sistema,

- pregled in odprava mehanskih napak na vozilu,

- pregled komunikacijske opreme,

- nadgradnje programske opreme na PC,

- čiščenje PC,

- nastavitev ničelne pozicije EOH glave,

- pregled termo kamere, dnevne kamere,

- pregled in kalibracija laserskega merilnika,

- tesnenje glave,

- po potrebi polnjenje EOH glave z dušikom,

- pregled zračnih blazin,

- kalibracija sistema,

- testiranje komplet opreme v vozilu.

Sklop 2:

Predmet je servisiranje stacionarnih termovizijskih sistemov.

Podatke o predmetu servisiranja lahko vsi potencialni ponudniki prevzamejo skladno s točko 4 tega dela razpisne dokumentacije.

Redni servis se na priporočilo proizvajalca izvaja na 1000 ur delovanja termovizijske kamere in mora vsebovati vsaj:

- pregled komunikacijske opreme,

- nadgradnje programske opreme na PC,

- čiščenje PC,

- nastavitev ničelne pozicije EOH glave,

- pregled termo kamere, dnevne kamere,

- pregled in kalibracija laserskega merilnika,

- po potrebi tesnenje glave,

- po potrebi polnjenje EOH glave z dušikom,

- kalibracija sistema,

- testiranje komplet opreme.

Sklop 3:

Predmet je servisiranje ročnih termovizijskih sistemov, in sicer kamer s pripadajočo opremo, kot sledi:

- 17 ročnih termovizijskih sistemov proizvajalca DAT CON, d. o. o., z vgrajeno termovizijsko kamero proizvajalca SAGEM (tip kamere Matis), in

- 15 ročnih termovizijskih sistemov proizvajalca DAT CON, d. o. o., z vgrajeno termovizijsko kamero proizvajalca SAGEM (tip kamere JIM LR BOPAS CS 04 GEO).

/velja za vse sklope/

Seznam termovizijskih sistemov se lahko tekom veljavnosti pogodbe spremeni, npr. zaradi odpisa/nakupa, itd.

- PODATKI O PREDMETU SERVISIRANJA – DODATNA DOKUMENTACIJA

/velja za sklop 1 in 2/

Dodatna dokumentacija, ki je na voljo ponudnikom je:

- za sklop 1: seznam vozil z navedbo znamke vozila, lokacije vozila ter inventarne številke vozila, kot tudi navedba proizvajalca mobilnih termovizijskih sistemov in tipov vgrajenih termovizijskih kamer,

- za sklop 2: točne lokacije stacionarnih termovizijskih sistemov in navedba proizvajalca stacionarnih termovizijskih sistemov in tipov vgrajenih termovizijskih kamer.

Potencialni ponudniki lahko navedeno dokumentacijo do roka za oddajo ponudb prevzamejo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za javna naročila in nabave, Služba za javna naročila Štefanova ulica 2, Ljubljana, vsak dan med 09.00 in 11.00 uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, po poprejšnji najavi po elektronski pošti na naslov: ujnn.mnz@gov.si s pripisom: »Dodatna dokumentacija – Servisiranje termovizijskih sistemov, št. 430-869/2022«. Potencialni ponudniki morajo predložiti pooblastilo za dvig, podpisano s strani zakonitega zastopnika in njegovo izjavo (Vzorec št. 5) o spoštovanju hišnega reda in varovanju podatkov naročnika ter da ne bodo prejetih naročnikovih podatkov uporabili za drug namen, kot za pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo.

Naročnik bo potencialnim ponudnikom omogočil tudi pridobitev dodatne dokumentacije po pošti, po predhodnem zaprosilu na ujnn.mnz@gov.si, kateremu bo priložena Izjava (Vzorec št. 5) o spoštovanju hišnega reda in varovanju podatkov naročnika, ki mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika. Dodatna dokumentacija bo potencialnemu ponudniku oz. njegovemu zakonitemu zastopniku, v tem primeru posredovana po pošti (priporočeno s povratnico) na naslov, ki bo naveden v izjavi.

- GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok za opravljeno storitev je najmanj 6 mesecev od dneva obojestransko podpisanega delovnega naloga, ki je priloga računu.

Garancijska doba (ki bo razvidna iz priloženih garancijskih listin) za originalne nadomestne dele je enaka garancijski dobi, ki jo zagotavlja proizvajalec originalnih nadomestnih delov, vendar ne manj kot 12 mesecev od dneva obojestransko podpisanega delovnega naloga, ki je priloga računu.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami.