## List1
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami.
I. SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 1: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – ENOKOMORNI variánta A
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–ENOKOMORNI variánta A | kom | 20
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT | kom | 10
3. | ELEKTRODA ZA PASIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (J UKRIVLJENA) ALI PREKAT (RAVNA) | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 1. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 2: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – ENOKOMORNI variánta B
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–ENOKOMORNI variánta B | kom | 30
2. | ELEKTRODA ZA PASIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (J UKRIVLJENA) ALI PREKAT (RAVNA) ZA MRI 1,5T | kom | 10
3. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT ZA MRI 1,5T | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 2. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 3: SRČNI SPODBUJEVALNIKI–ENOKOMORNI variánta C
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–ENOKOMORNI variánta C | kom | 20
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI) 3T | kom | 10
3. | ELEKTRODA ZA PASIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (J UKRIVLJENA) ALI PREKAT (RAVNA) ZA MRI 3T | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 3. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 4: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – DVOKOMORNI variánta A
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–DVOKOMORNI variánta A | kom | 20
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI) 1,5T | kom | 10
3. | ELEKTRODA ZA PASIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (J UKRIVLJENA) ALI PREKAT (RAVNA) ZA MRI 1,5T | kom | 10
4. | ELEKTRODA – J PREDOBLIKOVANA ALI RAVNA - ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (ZA MRI) | kom | 5
[6 empty] | Skupaj vrednost 4. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 5: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – DVOKOMORNI variánta B
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–DVOKOMORNI variánta B | kom | 20
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI) 1,5T | kom | 10
3. | ELEKTRODA ZA PASIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (J UKRIVLJENA) ALI PREKAT (RAVNA) | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 5. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 6: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta A
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta A | kom | 20
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ALI PREKAT (ZA MRI) 3T | kom | 20
3. | ELEKTRODA – J PREDOBLIKOVANA ALI RAVNA - ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (ZA MRI) 3T | kom | 10
4. | ELEKTRODA ZA PASIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (J UKRIVLJENA) ALI PREKAT (RAVNA) ZA MRI 3T | kom | 5
[6 empty] | Skupaj vrednost 6. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 7: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta B
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta B | kom | 40
2. | Elektrode za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat z možnostjo varnega MRI 3T slikanja | kom | 80
[6 empty] | Skupaj vrednost 7. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 8: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta C
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta C | kom | 10
2. | Elektrode za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat z možnostjo varnega MRI 3T slikanja | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 8. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 9: SRČNI SPODBUJEVALNIKI – DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta D
1. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI–DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta D | kom | 10
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ZA MRI 3T | kom | 10
3. | ELEKTRODA RAVNA ZA STIMULIRANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU ZA MRI 3T | kom | 10
4. | VODILNI KATETER ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA DOLOČENEM MESTU | kom | 10
5. | REZILO | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 9. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 10: RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVCALEC, variánta A
1. | RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVCALEC, variánta A | kom | 10
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (ZA MRI) | kom | 10
3. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT (ZA MRI) | kom | 10
4. | ELEKTRODA ZA LEVI PREKAT (ZA MRI) | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 10. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 11: RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVALEC, variánta B
1. | RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVALEC, variánta B | kom | 10
2. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ (ZA MRI) | kom | 10
3. | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V DESNI PREKAT (ZA MRI) | kom | 10
4. | ELEKTRODA RAVNA ZA LEVI PREKAT (ZA MRI) - LEVA VENTRIKULARNA | kom | 10
5. | Kateter za uvajanja elektrode v predel Hisovega snopa | kom | 10
6. | Komplet za uvajanje elektrode v koronarni sinus | kom | 10
7. | Kateter za uvajanje v koronarni sinus | kom | 10
8. | Rezilo za razrez uvajalnega katetra | kom | 10
9. | Subselekcijski kateter za uvajanje elektrode | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 11. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
II. DEFIBRILATORJI
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 12: ICD (VR) – eno-votlinski – osnovni model
1. | ICD (VR) – eno-votlinski – osnovni model, variánta A | kom | 6
2. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA | kom | 3
[6 empty] | Skupaj vrednost 12. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 13: ICD (VR) – eno-votlinski – napredni model, variánta A
1. | ICD (VR) – eno-votlinski – osnovni model, variánta B | kom | 15
2. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA za MRI 1,5T | kom | 15
[6 empty] | Skupaj vrednost 13. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 14: ICD (VR) – eno-votlinski – napredni model, variánta B
1. | ICD (VR) – eno-votlinski – napredni model | kom | 10
2. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA za MRI 3T | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 14. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 15: ICD (VR-DX) – eno-votlinski z zaznavanjem v atriju
1. | ICD (VR-DX) – eno-votlinski z zaznavanjem v atriju | kom | 20
2. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA Z ZAZNAVANJEM V ATRIJU za MRI 3T | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 15. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 16: ICD (DR) – dvovotlinski tipa DDDR variánta A
1. | ICD (DR) PRO MRI 3T z možnostjo spremljanja bolnika na daljavo | kom | 10
2. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA | kom | 10
3. | ATRIJSKA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 16. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 17: ICD (DR) – dvovotlinski tipa DDDR variánta B
1. | ICD (DR) – dvovotlinski tipa DDDR varianta 2 | kom | 10
2. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA | kom | 10
3. | ATRIJSKA ELEKTRODA | kom | 10
[6 empty] | Skupaj vrednost 17. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 18 ICD (VR) enovotlinski s podaljšanim trajanjem baterije
1. | ICD (VR) enovotlinski s podaljšanim trajanjem baterije | kom | 20
2. | VENTRIKULARNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA ZA MRI 3T | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 18. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 19: ICD (VR) enovotlinski majhnih dimenzij MINI
1. | ICD (VR) enovotlinski majhnih dimenzij MINI | kom | 5
2. | VENTRIKULARNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA ZA MRI 1,5T | kom | 5
[6 empty] | Skupaj vrednost 19. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 20: RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta A
1. | RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta A | kom | 20
2. | ATRIJSKA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO ZA MRI 3T | kom | 20
3. | PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA za MRI 3T | kom | 20
4. | ELEKTRODA ZA LEVI PREKAT ZA MRI 3T | kom | 20
5. | BALONSKI KATETER ZA PRIKAZ VENOGRAMA KORONARNEGA SINUSA | kom | 20
6. | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA LEVI PREKAT UKRIVLJEN Sestava: 2 introduktorja (ukrivljena) z mehkim vrhom različnih dolžin, dilatatorjem, hemostatski ventil in nožič za rezanje introduktorja. | kom | 20
7. | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA LEVI PREKAT RAVEN Sestava: 2 introduktorja (ravna) z mehkim vrhom različnih dolžin, dilatatorjem, hemostatski ventil in nožič za rezanje introduktorja. | kom | 20
8. | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA LEVI PREKAT RAVEN POSAMIČNO Možnost izbire vsaj še 4 različnih krivin introduktorjev, pakiranih posamezno (ne v kompletu). | kom | 20
9. | KATETER ZA SUBSELEKCIJO VEJE KORONARNEGA SINUSA | kom | 20
10. | KOMPLET ZA DALJINSKO SPREMLJANJE BOLNIKA PREKO ANALOGNE TELEFONSKE ALI GSM MREŽE | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 20. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 21: RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta B
1. | RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta B | kom | 20
2. | ATRIJSKA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO ZA MRI 3T | kom | 20
3. | VENTRIKULARNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA ZA 3T MRI | kom | 20
4. | LEVA VENTRIKULARNA ELEKTRODA ZA MRI 3T | kom | 20
5. | HOME MONITORING | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 21. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 22: RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta C
1. | RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta C | kom | 20
2. | ATRIJSKA ELEKTRODA ZA AKTIVNO FIKSACIJO ZA MRI 3T | kom | 20
3. | VENTRIKULARNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA ZA 3T MRI | kom | 20
4. | LEVA VENTRIKULARNA ELEKTRODA ZA MRI 3T | kom | 20
5. | HOME MONITORING | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 22. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
III. IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA ("LOOP RECORDER")
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 23: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA
1. | IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA | kom | 15
2. | SPROŽILEC ZA PACIENTA | kom | 15
[6 empty] | Skupaj vrednost 23. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 24: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA Z MOŽNOSTJO SPREMLJANJA BOLNIKA NA DALJAVO
1. | IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA S SPREMLJANJEM BOLNIKA NA DALJAVO | kom | 15
2. | SPROŽILEC ZA PACIENTA | kom | 15
3. | CARDIOMESSENGER | kom | 15
[6 empty] | Skupaj vrednost 24. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
IV. REDUKTOR PRETOKA KORONARNEGA SINUSA
Zap. št. | Naziv artikla | EM | Količina/24 mesecev | Model | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na enoto brez DDV)
Sklop 25: REDUKTOR PRETOKA KORONARNEGA SINUSA
1. | REDUKTOR PRETOKA KORONARNEGA SINUSA | kom | 20
[6 empty] | Skupaj vrednost 25. sklopa (brez DDV): |  |  |  | 0
Znesek DDV:
Skupaj vrednost z DDV:
Note on B129: Uroš Stanič: Naslov je napredni model, tu piše osnovni model, preverite!!!!