| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA

o upoštevanju določb Uredbe o zelenem javnem naročanju

Podrobnejše tehnične zahteve v zvezi z zahtevami so podane v tehničnih specifikacijah (popisu del) in v Uredbi o zelenem javnem naročanju.

V zvezi z javnim naročilom »Notranja ureditev ZD Vogrsko«, izjavljamo, da bomo pri oddaji ponudb v celoti upoštevali Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, s spremembami in dopolnitvami), na način, da se med drugim izpolnijo sledeči cilji:

- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov

- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe