DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

za oddajo javnega naročila /dobava blaga

po odprtem postopku (40. čl. ZJN-3)

Interna oznaka javnega naročila naročnika

št.: NP-0749/2022

»StikališčE NEP NOP II«

NASLOV

VELENJE, Avgust 2022

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je v skladu s 67. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015), pripravil naslednjo dokumentacijo:

1	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	3

1.1 Podatki o javnem naročilu	3

1.2 Rok in način predložitve ponudbe/prijave	3

1.2.1 Čas in kraj odpiranja ponudb / prijave	4

1.3 Predmet javnega naročila	4

1.4 Dokazila ob oddaji ponudbe in dobavi blaga	5

1.5 Komunikacija z naročnikom	5

1.6 Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije	5

1.7 Ogled lokacije postavitve stikališča NEP NOP II	6

1.8 Jezik, oblika in stroški ponudbe	6

1.9 Veljavnost ponudbe	6

1.10 Skupna ponudba	6

1.11 Ponudba s podizvajalci	6

1.12 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	7

1.14 Podatki o lastniški strukturi – izbrani ponudnik	7

1.15 Sklenitev pogodbe	7

1.16 Finančna zavarovanja	8

1.17 Cena in način plačila	9

1.18 Plačilni pogoji	9

1.19 Rok izvedbe in način dobave	9

1.20 Merila za izbor izbranega ponudnika	10

1.21 Pravna podlaga	11

1.22 Pravno varstvo	11

2	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	12

2.1 Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	12

2.2 Pretekla slaba izvedba	12

2.3 Stanje insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek  likvidacije	12

2.4 Dajanje zavajajočih razlag in ne predložitev dokazil	12

2.5 Neupravičen vpliv na odločanje naročnika	12

2.6 Storitev velike strokovne napake	13

2.7 Precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti	13

3 	POGOJI ZA SODELOVANJE	14

3.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	14

3.2 Ekonomski in finančni položaj	14

3.3 Sposobnost ponudnika	15

3.4 Tehnična ustreznost ponujenega blaga	15

1	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1.1 Podatki o javnem naročilu

Naročnik:

PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

matična številka 5040361,

davčna številka SI 92231217,

ki ga zastopata generalni direktor dr. Janez ROŠER in direktor Aleš LOGAR, mag. posl. ved, izvaja javno naročilo, in sicer:

naročnik po odprtem postopku (40. čl. ZJN-3) oddaja predmet javnega naročila »Stikališče NEP NOP II«. Naročnik bo z izbranim ponudnikom, skladno z določili ZJN-3, sklenil pogodbo za izdelavo, dobavo in montažo blaga.

Predmetno javno naročilo je enovito in zajema izdelavo, dobavo in montažo stikališča ter izdelavo projektne dokumentacije.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na skupino ponudnikov.

Naročnik v dokumentaciji za ponudnika uporablja termin ponudnik, za prijavo oziroma ponudbo pa termin ponudba. Prav tako se v dokumentaciji v opisih predmeta javnega naročila uporablja termine blago oziroma oprema in storitev.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila skladno s tehničnimi zahtevami naročnika.

Variantne ponudbe po določilu 72. člena ZJN-3 niso dopustne.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o izdelavi, dobavi in montaži blaga (in izvedbi storitev).

1.2 Rok in način predložitve ponudbe/prijave

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-	JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 10.10.2022 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

1.2.1 Čas in kraj odpiranja ponudb / prijave

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.10.2022 in se bo začelo ob 13:00  na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do Pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.3 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava in montaža blaga: »StikališčE NEP NOP II«.

Predmet javnega naročila je :

- izdelava dokumentacije PZI,

- postavitev objekta,

- dobava in montaža transformatorjev,

- dobava in montaža kabelskih povezav znotraj stikališča (SN in NN),

- izdelava kabelske kanalizacije med stikališčem in elektro prostorom ventilatorske postaje,

- dobava in montaža SN in NN stikalne opreme,

- izdelava krmilnega sistema za spremljavo stanja stikališča ter oprema za povezavo na obstoječe

komunikacijsko omrežje,

- izobraževanje zaposlenih.

Predmet javnega naročila niso:

- dovodni napajalni kabli 6kV,

  - potopna črpalka in vitel, ki sta narisana na načrtu E06 v Prilogi 1 (za ta dva porabnika se predvidijo zaščite v NN stikalnem bloku),

  - oprema za ventilatorsko postajo, vključno z elektro prostorom ventilatorske postaje (frekvenčni pretvorniki, krmiljenje…) in dovodni kabli ventilatorske postaje med stikališčem in elektro prostorom ventilatorske postaje.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in podrobnejše tehnične zahteve za objekt, SN stikalne celice (6kV), transformatorje, NN stikalne celice (400 V, lastna raba), razdelilnik za razsvetljavo in vtičnice ter spremljanje stanja in krmiljenje se nahaja v Prilogi 1 (Stikališče NEP NOP II).

Pred prevzemom stikališča je potrebno opraviti z zaposlenimi naročnika ustrezno izobraževanje v katerega je potrebno vključiti najmanj poučevanje iz upravljanja s stikalnimi celicami, uporabo zaščitnih sredstev za 6kV napetost, nastavitvijo, programiranjem ter uporabo zaščitnih relejev. Poučevanje mora trajati najmanj 24 ur in se bo izvajalo na sedežu naročnika, med delovniki, med 7:00 in 13:00 uro. Izobraževanje mora obsegati teoretični del (naročnik zagotovi ustrezno predavalnico) in praktični prikaz na samem stikališču.

Garancijska doba za izvedena pogodbena dela je največ 30 mesecev po dobavi opreme na gradbišče, oziroma največ

24 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema stikališča NEP NOP II. V kolikor ne bo mogoče ob tehničnemu prevzemu v celoti izvesti testni zagon stikališča, saj naročnik ne bo imel ustreznih porabnikov za priklop, bo začel teči garancijski rok najkasneje v roku šest (6) mesecev po dobavi opreme na gradbišče. Naročnik poudarja, da ima znaten interes, da se testni zagon stikališča opravi čim prej, pri čemer pa ne želi vezati ponudnike na 30 mesečno garancijo, v kolikor to ne bi bilo potrebno.

Ponudnik se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške. Servisni odziv je največ 24 ur od prijave napake. Ponudnik mora za čas trajanja garancijske dobe zagotavljati sodelovanje sistemskega inženirja za nastavitev zaščitnih relejev.

Rok dobave blaga in izvedbe storitev, vključno s prevzemom, je največ devet (9) mesecev od podpisa pogodbe.

1.4 Dokazila ob oddaji ponudbe in dobavi blaga

Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz te dokumentacije.

DOKAZILA OB ODDAJI PONUDBE:

- seznam ponujene opreme z navedenimi proizvajalci in tipi opreme, iz katerega bo razvidno kaj bo dobavljeno;

- bistvene sheme (načrti vezave) stikališča in ponujene opreme, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (v slovenskem jeziku, tudi v elektronski obliki-DWG oblika);

- ponudnik mora v ponudbi predložiti detajlno organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, kjer morajo biti navedeni posamezni nosilci nalog (gospodarski subjekti, izvajalci del, odgovorni kadri) za vsako področje. Shema mora biti podpisana s strani vseh soponudnikov, izvajalcev del in odgovornih kadrov (t.j. pooblaščeni strojni, elektro in gradbeni inženir) pri predmetnem javnem naročilu;

- ponudnik mora predložiti podroben terminski plan izvedbe del, ki mora izkazovati čas trajanja posameznih aktivnosti. Terminski plan mora vsebovati vsaj točke predmeta JN (izdelava dokumentacije PZI, postavitev objekta, dobava in montaža transformatorjev, itd.), navedene v točki 1.3 te razpisne dokumentacije, pri čemer mora ponudnik zagotoviti izdelavo dokumentacije PZI največ dva (2) meseca od podpisa pogodbe;

- ponudnik ponudbi priloži izjavo o izpolnjevanju pogojev za vsak gospodarski subjekt, ki bo kot udeleženec pri graditvi objektov izvajal gradnjo (izvajalec po GZ-1);

Ponudniki morajo predložiti vse zahtevane obrazce/dokazila, ki so navedeni v točki 2. in 3. te razpisne dokumentacije, oziroma so del vsebine ponudbene dokumentacije – OBRAZCI, ki je del dokumentacije predmetnega javnega naročila.

DOKAZILA OB DOBAVI BLAGA:

- zapisnik o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij;

- navodila za uporabo in vzdrževanje (v slovenskem jeziku, tudi v elektronski obliki);

- podpisane izjave EU o skladnosti (v slovenskem jeziku, tudi v elektronski obliki);

- projektna dokumentacija izvedenih del (PID);

- dokazilo o zanesljivosti objekta;

- garancijski list.

1.5 Komunikacija z naročnikom

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/).

Ponudnik dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 30.09.2022 do 10:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 03.10.2022  do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.

Naročnik bo o vseh odločitvah glede javnega naročila obvestil ponudnike tako, da bo odločitev v zvezi z javnim naročilom objavljena na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

1.6 Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik lahko v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeni, dopolni in pojasni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na spletni strani naročnika https://www.rlv.si/. Z oddajo ponudbe se šteje, da je ponudnik seznanjen z objavljenimi spremembami, dopolnitvami in pojasnili razpisne dokumentacije.

1.7 Ogled lokacije postavitve stikališča NEP NOP II

Naročnik obvešča vse ponudnike, da je ogled lokacije možen po predhodni najavi. Morebitni ogledi lokacije se bodo izvajali do dne 05.10.2022, pri čemer se morajo ponudniki (vsaj 48 ur) pred željenim terminom ogleda najaviti.

Kontaktna oseba za izvedbo ogleda: Aleš Batinić, elektronski naslov:  ales.batinic@rlv.si.

1.8 Jezik, oblika in stroški ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v SLOVENSKEM JEZIKU skladno s 36. čl. ZJN-3. Ponudbena dokumentacija, ki se nanaša na javno naročilo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vse listine oziroma dokazila, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedene v slovenski jezik. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

1.9 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudbe.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

1.10 Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavek 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike. Partnerji morajo izpolnjevati pogoje in zahteve določene v poglavju 2 in 3.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila (vodilnega partnerja),

- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se vsa plačila naročnika izvedejo preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

1.11 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora podizvajalca nominirati. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (Obr. 7),

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Obr. 8),

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obr. 9).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

1.12 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Če ponudba vsebuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost oziroma drug dokument v pisni obliki, kot to določa drugi odstavek 2. člena ZPosS, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu ali drugem dokumentu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

V primeru predložitve skupne ponudbe velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega partnerja v skupni ponudbi, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na partnerja.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti »specifikacije ponujenega blaga, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril« (drugi odstavek 35. člena ZJN-3). Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so javni že v skladu z zakonom (kot so npr. podatki o pogodbah, sklenjenih z javnim sektorjem).

1.14 Podatki o lastniški strukturi – izbrani ponudnik

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je izbrani ponudnik za sklenitev Pogodbe dolžan na poziv naročnika v roku osem (8) dni od prejema poziva, predložiti izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom.

Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. Ponudniki lahko Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta priložijo že v prijavi (Obrazec 5.1).

1.15 Sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg del.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh  od pravnomočnosti odločitve, ki v bistvenih delih ne bo odstopala od osnutka pogodbe iz te dokumentacije.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo pristopil k samemu podpisu pogodbe, oz. ne bo posredoval podpisane pogodbe, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

1.16 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz te dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla. Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Bančna garancija za mora biti po vsebini identična vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Zavarovanje mora biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Predložitev originalne garancije ni obvezna. Banka izda in podpise garancijo in jo v pdf formatu posreduje ponudniku, ki jo nato elektronsko predloži ponudbi.

1.16.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR, z rokom veljavnosti 90 dni, od datuma določenega za dostavo ponudbe. Štetje rokov se računa v skladu z 62. členom Obligacijskega zakonika (OZ, ULRS 97/07-UPB1, 64/16 - odl. US, 20/18). Veljavnost ponudbe ne sme izteci pred podpisom pogodbe. Zavarovanje za resnost (Obr. 10) mora veljati najmanj do sklenitve pogodbe za predmet naročila. Kolikor se bo postopek zavlekel, so ponudniki na podlagi poziva naročnika dolžni podaljšati veljavnost zavarovanja.

Kavcijsko zavarovanje mora biti po vsebini identično vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora predložiti skeniran original izdanega zavarovanja v PDF formatu, podpisanega s strani pooblaščenih predstavnikov zavarovalnice. Na pisno zahtevo naročnikov pa predloži tudi original.

1.16.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obr. 11) predložiti lastno izjavo, da bo v osmih (8) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisan ter ožigosan obrazec garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila. Znesek zavarovanja je 10% pogodbene vrednosti z DDV.

    - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku deset dni po izdanem Potrdilu o prevzemu izročiti bančno garancijo (Obr. 12) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 20 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje bo moralo biti predloženo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, s klavzulo, da za unovčitev poleg zahtevka ne bo zahtevan noben drug dokument. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano s strani banke v državi naročnika ali tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika.

1.17 Cena in način plačila

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR in je za čas trajanja pogodbe fiksna. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Vrednost ponudbe mora zajemati vse stroške vezane na izvedbo javnega naročila.

Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte vse stroške in dajatve, ki so potrebni, da se bo predmet naročila v razpisanem obsegu realiziral. Zneski se zaokrožijo na dve decimalki. Ponudbene cene morajo biti fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe.

Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik ne prevzema in ne bo priznal nobenih stroškov v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbene dokumentacije na predmetni javni razpis ter izbranemu ponudniku ne bo dovoljeval nobenega dodatnega zaračunavanja.

1.18 Plačilni pogoji

Naročnik se obvezuje, da bo račun za dobavo blaga poravnal v šestdesetih (60) dneh od prejema pravilno izstavljenega računa. Na računu mora biti razvidna številka transakcijskega računa, številka pogodbe in številka naročila. Računu mora biti priložena potrjena dobavnica s strani naročnika.

Naročnik bo dobavo in montažo stikališča plačal po naslednjih zaključenih fazah projekta:

- faza: plačilo 30 % pogodbene vrednosti po prevzemu dokumentacije PZI;

- faza: plačilo 10 % pogodbene vrednosti po prejemu stikalne opreme;

- faza: plačilo 10 % pogodbene vrednosti po prejemu transformatorjev;

- faza: plačilo 20 % pogodbene vrednosti po izvedeni montaži stikališča NEP NOP II;

- faza: plačilo 30 % pogodbene vrednosti po prevzemu stikališča NEP NOP II.

Podlaga za plačilo 1. faze je prevzem dokumentacije PZI.

Podlaga za plačilo 2. faze je dobava stikalne opreme (tj. dobava srednje in nizko napetostne stikalne opreme).

Podlaga za plačilo 3. faze je dobava transformatorjev.

Podlaga za plačilo 4. faze je s strani naročnika potrjena montaža stikališča NEP NOP II.

Podlaga za plačilo 5. faze je izdano Potrdilo o prevzemu stikališča NEP NOP II.

1.19 Rok izvedbe in način dobave

Blago se dostavi in montira na delovišču ventilatorske postaje VP NOPII (Incoterms 2020 – DDP Premogovnik Velenje). Rok dobave in montaže (t.j. rok za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti) je največ devet (9) mesecev od podpisa pogodbe.

Če izvajalec iz razlogov, za katere je sam odgovoren, ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih rokih, zaradi česar bo v zamudi z dokončanjem teh del, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini:

- 0,5% za vsak koledarski dan zamude, pri čemer skupna vsota pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 20 (dvajset) % (odstotkov) pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki je določena v 7. členu pogodbe. Pogodbena kazen iz prejšnjega stavka velja za izvajalca, ki je ponudil rok za izvedbo del krajši od devet (9) mesecev.

- 0,2% za vsak koledarski dan zamude, pri čemer skupna vsota pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 5 (pet) % (odstotkov) pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki je določena v 7. členu pogodbe. Pogodbena kazen iz prejšnjega stavka velja za izvajalca, ki je ponudil rok za izvedbo del devet (9) mesecev.

1.20 Merila za izbor izbranega ponudnika

Naročnik ima za ta predmet javnega naročila zagotovljena omejena sredstva. Ponudnika bo izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki bo po merilu prejela najvišje število točk.

Izbran bo ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo po merilu (seštevku točk po posameznih merilih) dosegel najvišje število točk.

Ponudnik lahko pridobi največ 100 točk: CENA + ROK IZVEDBE in sicer:

| Naziv merila | Maksimalno število točk |
| --- | --- |
| VREDNOST PONUDBE | 80 |
| ROK IZVEDBE | 20 |
| Skupno maksimalno število točk | 100 |

PREGLED VREDNOTENJA MERIL:

- MERILO: VREDNOST PONUDBE – max. 80 točk

Naročnik bo vrednost ponudbe ocenjeval s pomočjo naslednje formule:

ŠT. TOČK - VREDNOSTI = najnižja cena med ponudbamiponujena cena x 80

Opozorilo: Naročnik bo pri izračunu vrednosti zaokroževal na dve decimalni mesti.

Cene so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudnik lahko zbere maksimalno 80 točk iz naslova vrednosti ponudbe.

- MERILO: ROK IZVEDBE – max. 20 točk

Ponudnik, ki bo ponudil krajši rok izvedbe od zahtevanega (t.j. 9 mesecev), bo dobil temu primerno število točk.

Naročnik ponudniku prizna točke za krajši rok izvedbe in sicer:

- Rok izvedbe do 6 (šest) mesecev od podpisa pogodbe – 20 točk

- Rok izvedbe do 7 (sedem) mesecev od podpisa pogodbe – 10 točk

- Rok izvedbe do 8 (osem) mesecev od podpisa pogodbe – 5 točk

- Rok izvedbe do 9 (devet) mesecev od podpisa pogodbe – 0 točk

Ponudnik lahko zbere maksimalno 20 točk iz naslova krajšega roka izvedbe

1.21 Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 69/19 – skl. US; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1 in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; v nadaljevanju: ZIntPK - UPB2),

- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih),

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP),

- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ in 54/22),

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03, 52/04, 117/05, 72/07, 100/08, 8/09 – popr. in 61/10 – ZRud-1),

- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 202/21),

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1),

- Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Uradni list RS, št. 63/16),

- Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79–106; t.i. Direktiva EMC),

- Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357–374; t.i. Direktiva LVD),

- Uredba Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev,

- in ostale predpise, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih, pravilnikih, direktivah, uredbah ter ostalo veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvedbe naročila, interne akte naročnika, varstva pri delu, varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

1.22 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 - ZPVPJN-B).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo prek portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh (3) delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 EUR. V primerih izdaje odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik določil višino takse v pravnem pouku odločitve. Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802

Več o pravnem varstvu: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

2	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik izpolni ESPD obrazec, kjer izkazuje, da izpolnjuje navedene pogoje za priznanje sposobnosti.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati lasten ESPD obrazec.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo pogoje pod točko 2 in 3 te dokumentacije.

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SODELOVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

2.1 Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec (Obr. 15)

- Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35.člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži podpisan obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK (Obr. 5)

2.2 Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

2.3 Stanje insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek  likvidacije

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti, likvidacije ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.4 Dajanje zavajajočih razlag in ne predložitev dokazil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.5 Neupravičen vpliv na odločanje naročnika

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.6 Storitev velike strokovne napake

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v svojem dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako.

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvajanje storitev  in dobav v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil; upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.7 Precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

3 	POGOJI ZA SODELOVANJE

V tem poglavju naročnik določa pogoje za sodelovanje gospodarskih subjektov.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3,

- na podizvajalce.

Vsak gospodarski subjekt, za katerega je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, mora oddati svoj ESPD obrazec v delu, ki je zanj aktualen.

3.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter mora imeti dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti, če je tako dovoljenje zahtevano skladno z zakonodajo.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora ta pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in sicer v delu IV.A »vpis v poslovni register«.

V kolikor je ponudnik tuja pravna oseba, le-ta predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima tuj gospodarski subjekt sedež v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.

3.2 Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

Dokazilo: Ponudnik/partner izpolni ESPD obrazec v delu VI. Sklepne izjave.

V kolikor je ponudnik tuja pravna oseba, le-ta predloži originalna potrdila izdana s strani pristojnega organa oziroma Dun & Bradstreet ali druge ustrezne bonitetne hiše), ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb, in iz katerih je razvidno stanje blokad vseh poslovnih računov. Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik mora imeti povprečni letni prihodek od prodaje v treh (3) zaporednih letih, v obdobju zadnjih petih (5) let (npr. leto 2017, 2018 in 2019), oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas, najmanj 1,5 mio EUR. V primeru skupne prijave/ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj, pri čemer mora znašati prihodek vodilnega partnerja vsaj 2/3 zahtevanega letnega prometa. Ponudnik za izpolnjevanje pogoja ne sme upoštevati prometa podizvajalca na način, da ga sešteje in upošteva pri izračunu lastnega. 21/26 Pogoj ne velja za podizvajalce. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (bodisi da je podizvajalec ali ne), naročnik zahteva, da mora biti v prijavi predložena podpisana izjava subjekta, na zmogljivosti katerih se ponudnik sklicuje, oziroma skupen dogovor teh subjektov, iz katerega izhaja, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila (3. odstavek 81. člena ZJN-3).

Dokazilo: Ponudnik/partner izpolni ESPD obrazec v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«, v točkah »Povprečni splošni letni promet«.

Zaželeno je, da ponudnik skupaj s prijavo predloži izkaz poslovnega izida npr. za leta 2017, 2018, 2019, v nasprotnem primeru ga bo moral predložiti na poziv naročnika, v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik. Če ponudnik zahtevanih izkazov v navedenem roku ne bo predložil, bo naročnik takšno prijavo iz predmetnega postopka javnega naročanja izključil

Ponudnik mora imeti bonitetno oceno na podlagi S.BON / po pravilih BASEL II najmanj SB4.

Dokazilo: Ponudnik/partner k ponudbi priloži S.BON-1/P obrazec, ki se priloži v originalu ali kopiji, in ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom za predložitev ponudbe za predmetno javno naročilo. Namesto S.BON-1/P obrazca lahko ponudnik predloži tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedena pogoja. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji predloži obrazec o bonitetni oceni, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

3.3 Sposobnost ponudnika

Izjava o dobavi blaga in izvedbi storitev (Obr. 3).

Kadrovska ustreznost ponudnika (Obr. 13).

Reference (Obr. 16).

Naročnik kot pogoj za sposobnost ponudnika zahteva, da je ponudnik v zadnjih petih letih (t.j. od vključno leta 2017) izdelal opremo za stikališče in/ali izvedel dobavo opreme stikališča in/ali projektiral stikališče v skupni vrednosti 1.000.000,00 EUR, pri čemer mora biti vsaj en večji projekt v vrednosti 350.000,00 EUR.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. Ponudnik oz. vsaj eden od so ponudnikov v primeru skupne ponudbe mora pri predmetnem JN nastopati kot izvajalec del.

Izvajalci del morajo izpolnjevati pogoje, ki so za izvajalca zahtevani v Gradbenem zakonu (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in sicer za izvajalca del na zahtevnem objektu (16. člen GZ-1).

Ponudnik/soponudnik/podizvajalec, ki bo izdelal dokumentacijo PZI in PID, mora imeti zaposlene pooblaščene (strojne, elektro in gradbene) inženirje, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev na IZS

Ponudnik/soponudnik/podizvajalec, ki bo gradil objekt, mora imeti vodjo gradnje, ki je vpisan v imenik Vodij del na IZS.

Ponudnik ponudbi priloži izjavo o izpolnjevanju pogojev za vsak gospodarski subjekt, ki bo kot udeleženec pri graditvi objektov izvajal gradnjo (izvajalec po GZ-1).

Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti (vozila, mehanizacija, oprema ipd.) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

3.4 Tehnična ustreznost ponujenega blaga

Iz priložene tehnične dokumentacije in prospektnega materiala mora biti razvidno, da ponujena oprema (seznam opreme-dokazila ob oddaji ponudbe) ustreza pogojem, zahtevanim v razpisni dokumentaciji. Podatki ponujene opreme ter predložena tehnična dokumentacija in prospektni material morajo biti medsebojno usklajeni.

Za vso ponujeno opremo morajo biti v ponudbi priložene skice opreme z ustreznimi tehničnimi podatki, ki ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa, povzetki tipskih testov, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v tehničnih razpisnih pogojih, izjave o ustreznosti in certifikati ter izpolnjene vse zahteve iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Kosovni oziroma rutinski testi morajo biti predloženi dokumentaciji o zanesljivosti objekta in morajo biti predloženi naročnikom ob tehničnem pregledu/prevzemu.

Ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom za tovrstno opremo.

4      VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE – OBRAZCI

Povabljeni gospodarski subjekti lahko oddajo ponudbo na podlagi objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Stikališče NEP NOP II

št.: NP-0749/2022

Ponudnik lahko pridobi dokumentacijo za prijavo na javno naročilo na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

Ponudnik mora v okviru prijave predložiti izpolnjene obrazce.

V primeru skupne prijave /s podizvajalcem je potrebno ob prijavi posebej predložiti za vsakega od ponudnikov / podizvajalcev v skupni prijavi:

- Izpolnjen Obrazec 1: Podatki o ponudniku;

- Izpolnjen Obrazec 15: Krovna izjava – ESPD.

Ponudnik mora dokumentacijo za prijavo oddati skladno z navodili v točki 2 Dokumentacije v zvezi s prijavo na javno naročilo.

Vsebina

1 	VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE – OBRAZCI	1

2	OBRAZCI DOKUMENTACIJE	6

Obrazec 1: Podatki o ponudniku	6

Obrazec 2:  Ponudba	7

Obrazec 3: Izjava o dobavi blaga in izvedbi storitev	9

IZJAVA O IZDELAVI, DOBAVI IN MONTAŽI BLAGA  - stikališče NEP NOP II	9

Obrazec 4: Obrazložitev ponujenega blaga	10

OBRAZLOŽITEV PONUJENEGA BLAGA  - stikališče NEP NOP II	10

Obrazec 5: Izjava po 35. členu ZIntPK	11

Obrazec 5.1: Izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - vzorec	12

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	12

Obrazec 6: Pogodba - osnutek	15

POMEN IZRAZOV	17

I.	UVODNE DOLOČBE	17

1.	člen	17

II.	PREDMET POGODBE	18

2.	člen	18

III.	ROKI ZA IZVEDBO DEL	19

3.	člen	19

4.	člen	20

5.	člen	21

6.	člen	21

IV.	POGODBENA VREDNOST DEL	22

7.	člen	22

V.	OBRAČUN IN PLAČILA	22

8.	člen	22

9.	člen	22

10.	člen	22

11.	člen	23

VI.	SPREMEMBE POGODBENIH DEL	24

12.	člen	24

13.	člen	24

14.	člen	24

15.	člen	24

VII.	OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA	24

16.	člen	24

17.	člen	25

18.	člen	25

VIII.	OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA	25

19.	člen	25

20.	člen	26

21.	člen	26

22.	člen	27

23.	člen	27

IX.	PRENOS LASTNINSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE	27

24.	člen	27

25.	člen	27

X.	VIŠJA SILA	28

26.	člen	28

XI.	JAMČEVANJE ZA NAPAKE IN GARANCIJSKA DOBA	28

27.	člen	28

28.	člen	28

29.	člen	28

30.	člen	29

XII.	PODIZVAJALCI	29

31.	člen	29

32.	člen	29

33.	člen	29

XIII.	BANČNA GARANCIJA	30

34.	člen	30

35.	člen – Bančna garancija za dobro izvedbo del	30

36.	člen – Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku	31

XIV.	POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN JAMČEVALNI ZAHTEVKI NAROČNIKA	31

37.	člen	31

38.	člen	31

39.	člen	31

40.	člen	31

XV.	OMEJITEV ODGOVORNOSTI	32

41.	člen	32

XVI.	ODSTOP, RAZVEZA, SPREMEMBA POGODBE ALI KRITNI KUP	32

42.	člen	32

43.	člen	32

44.	člen	32

45.	člen	32

46.	člen	32

47.	člen	33

48.	člen	33

49.	člen	34

50.	člen	34

51.	člen	34

XVII.	PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK, KOMUNIKACIJA	34

52.	člen	34

XVIII.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	35

53.	člen	35

XIX.	VAROVANJE PODATKOV	35

54.	člen	35

XX.	SOCIALNA KLAVZULA	36

55.	člen	36

XXI.	REŠEVANJE SPOROV	37

56.	člen	37

XXII.	KONČNE DOLOČBE	37

57.	člen	37

58.	člen	37

59.	člen	37

Obrazec 7: Izjava o udeležbi podizvajalcev	40

Obrazec 8: Podatki o podizvajalcu	41

Obrazec 9: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca	42

Obrazec 10: Bančna Garancija za resnost ponudbe - VZOREC	43

Obrazec 11: Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti	44

Obrazec 12: Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku	46

Obrazec 13: Kadrovska ustreznost ponudnika	48

Obrazec 14: Izjava o skupnem nastopu	49

Obrazec 15: Krovna izjava –ESPD	50

2	OBRAZCI DOKUMENTACIJE

Obrazec 1: Podatki o ponudniku

| JAVNO NAROČILO | št.: NP-0749/2022 |
| --- | --- |
| PREDMET | Stikališče NEP NOP II |
| NAROČNIK | Premogovnik Velenje, d. o. o. Partizanska 78 SI – 3320 VELENJE |
| ROK ZA PREJEM PONUDB | 29.09.2022 do 12:00 ure |

Na podlagi razpisne dokumentacije, objavljene v postopku oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3, se prijavljamo na predmetni javni razpis in prilagamo ponudbo ter obvezne priloge, kot zahteva predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

| NAZIV PONUDNIKA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (naslov): |  |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |  |  |  |
| OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem : (V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za obrazcem št. 2). | 1.(Ime in priimek, status (direktor, prokurist, član NO, itd.)) |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Banka in številka TRR : |  |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |  |
| ID številka za DDV: |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |  |
| Telefon: |  |  |  |  |
| Faks: |  |  |  |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |  |  |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe: |  |  |  |  |
| Pooblaščena oseba za podpis prijave/ponudbe in pogodbe |  |  |  |  |
| Predstavnik ponudnika za izvedbo pogodbe | Ime in priimek:___________________________ Tel.: ___________________________________ |  |  |  |
| Nastopanje v skupni prijavi/ponudbi (ustrezno označiti): | DA | NE |  |  |
| Nastopanje s podizvajalci (ustrezno označiti): | DA Št.:______ |  |  | NE |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 6) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Kraj in datum: ……………………. Žig Ponudnik: ………………………….

Obrazec 2:  Ponudba

| Ponudnik ta obrazec v pdf. datoteki naloži v zavihek Predračun. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAROČNIK | PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE |  |  |  |
| JAVNO NAROČILO št. | NP-0749/2022 (rok oddaje ponudbe: 29.09.2022 do 12:00 ure) |  |  |  |
| PREDMET | Stikališče NEP NOP II |  |  |  |
| PONUDNIK |  |  |  |  |
| ŠTEVILKA PONUDBE |  |  |  |  |
| NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE | a) samostojno b) s podizvajalci c) skupna ponudba (ustrezno obkrožiti) |  |  |  |

Vrednost ponudbe (merilo I) vsebuje vse stroške izvedbe dobave blaga in storitev, popuste in rabate predmeta naročila Stikališče NEP NOP II.

VREDNOST PONUDBE (MERILO I)

| Poz. | NAZIV POSTAVKE | VREDNOST SKUPAJ v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | STIKALIŠČE NEP NOP II |  |

Vrednost se izpiše na dve (2) decimalni mesti. DDV se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

ROK IZVEDBE (MERILO II)

| Poz. | NAZIV POSTAVKE | 9 mesecev | 8 mesecev | 7 mesecev | 6 mesecev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROK IZVEDBE (ponudnik označi ponujeni rok izvedbe) |  |  |  |  |

Ponudnik označi, rok izvedbe pogodbenih obveznosti

ROK PLAČILA:

Naročnik bo dobavo in montažo stikališča plačal po naslednjih zaključenih fazah projekta:

- faza: plačilo 30 % pogodbene vrednosti po prevzemu dokumentacije PZI;

- faza: plačilo 10 % pogodbene vrednosti po prejemu stikalne opreme;

- faza: plačilo 10 % pogodbene vrednosti po prejemu transformatorjev;

- faza: plačilo 20 % pogodbene vrednosti po izvedeni montaži stikališča NEP NOP II;

- faza: plačilo 30 % pogodbene vrednosti po prevzemu stikališča NEP NOP II.

Na računu mora biti razvidna številka transakcijskega računa, številka pogodbe in številka naročila in priložena specifikacija blaga oziroma storitev. Računu mora biti priložena potrjena dobavnica s strani naročnika.

| ROK IN NAČIN IZVEDBE/STORITVE: Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, bo takoj po sklenitvi pogodbe pričel z izvajanjem pogodbenih del, potrebnih za vzpostavitev sistema stikališča NEP NOP II, ki morajo biti končana v 9 (devetih) mesecih od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju naslednje časovnice: - izbrani ponudnik mora naročniku izročiti projektno dokumentacijo (izdelava dokumentacije PZI) najkasneje v roku dveh (2) mesecev od sklenitve pogodbe, preostalo dokumentacijo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije pa najkasneje do prevzema stikališča, razen če je v pogodbi določeno drugače; - Izbrani ponudnik je dolžan do zagona sistema oziroma do tehničnega prevzema stikališča zagotoviti vsa potrebna teoretična in praktična usposabljanja zaposlenih oziroma kadrov naročnika in gradiva v uradnem slovenskem jeziku. Usposabljanje mora biti izvedeno z namenom, da lahko naročnik sistem stikališča učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema. VELJAVNOST PONUDBE: Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od odpiranja ponudbe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: ……………………. Žig Ponudnik: …………………………. |  |  |  |  |  |  |

Ponudniki ne smejo spreminjati vsebine obrazca. V kolikor bo ponudnik spremenil vsebino obrazca, je skladno z ZJN – 3 to lahko takojšni razlog za izključitev.

Obrazec 3: Izjava o dobavi blaga in izvedbi storitev

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

# IZJAVA O IZDELAVI, DOBAVI IN MONTAŽI BLAGA - stikališče NEP NOP II

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z določili in pogoji, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da:

- bomo predmet javnega naročila, ki zajema izdelavo, dobavo, montažo stikališča NEP NOP II izvedli skladno z zahtevami in pogoji naročnika opredeljenih v Dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila št.: NP-0749/2022,

- bomo vse aktivnosti, ki zajemajo predmet javnega naročila »stikališče NEP NOP II« izvedene v roku ________ mesecev od sklenitve pogodbe, skladno z Incoterms 2020 – DDP Premogovnik Velenje,

- bomo ob dobavi in izvedeni montaži stikališča predložili vse zahtevane dokumente skladno z zahtevami iz razpisne dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila,

- da lahko naročnik v primeru ugotovljenih odstopanj dobavljenega blaga od zahtevanih tehničnih lastnosti blaga in neugodno rešene reklamacije unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum:__________________						Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 4: Obrazložitev ponujenega blaga

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

# OBRAZLOŽITEV PONUJENEGA BLAGA  - stikališče NEP NOP II

Izjavljamo, da ponujeni predmet v celoti izpolnjuje tehnične pogoje in zahteve, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi s predmetno oddajo javnega naročila.

V nadaljevanju prilagamo lastno dokumentacijo, ki vsebuje tehnično obrazložitev ponujenega predmeta iz katere je razvidno (vsaj):

- seznam ponujene opreme z navedenimi proizvajalci in tipi opreme, iz katerega bo razvidno kaj bo dobavljeno;

- bistvene sheme (načrti vezave) stikališča in ponujene opreme, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (v slovenskem jeziku, tudi v elektronski obliki-DWG oblika);

- detajlno organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, kjer morajo biti navedeni posamezni nosilci nalog (gospodarski subjekti, izvajalci del, odgovorni kadri) za vsako področje. Shema mora biti podpisana s strani vseh soponudnikov, izvajalcev del in odgovornih kadrov (t.j. pooblaščeni strojni, elektro in gradbeni inženir) pri predmetnem javnem naročilu;

- podroben terminski plan izvedbe del, ki mora izkazovati čas trajanja posameznih aktivnosti. Terminski plan mora vsebovati vsaj točke predmeta JN (izdelava dokumentacije PZI, postavitev objekta, dobava in montaža transformatorjev, itd.), pri čemer mora ponudnik zagotoviti izdelavo dokumentacije PZI največ dva (2) meseca od podpisa pogodbe;

- izjavo o izpolnjevanju pogojev za vsak gospodarski subjekt, ki bo kot udeleženec pri graditvi objektov izvajal gradnjo (izvajalec po GZ-1).

V kolikor ponudnik ne bo predložil zahtevane lastne dokumentacije, ali bo naročnik ocenil, da je predložil nepopolno dokumentacijo, bo ponudnika v tem delu pozval na dopolnitev ponudbe. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, željenih informacij ne bo dopolnil, bo takšno ponudbo izključil iz predmetnega postopka javnega naročanja.

Datum:__________________						Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 5: Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za izvedbo dobave »stikališče NEP NOP II«  (NP-0749/2022) ponudnik:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved   velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum, kraj:				Žig in podpis ponudnika:

_____________________________ 			_________________________________

Obrazec 5.1: Izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - vzorec

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Contractor (title/name of the Contractor, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Contractor

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika:

# Direct and indirect participation in ownership of the Contractor:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Sleeping Partners in the Contractor and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Contractor or with the Owners of the Contractor –associated companies in the Contractor and in the Owners of the Contractor2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. |  | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Contractor hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Contractor is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Contractor presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Contractor expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the contractor are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

Obrazec 6: Pogodba - osnutek

NAROČNIK: 	PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,

matična št.: 5040361000,

ID št. za DDV: SI 92231217,

ki ga skupno zastopata generalni direktor dr. Janez Rošer in direktor Aleš Logar

in

IZVAJALEC/DOBAVITELJ: ______________________________

______________________________

matična št.: ____________________

ID št. za DDV: ______________________,

ki ga zastopa ___________________

skleneta naslednjo

POGODBO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

ŠT. _____________

»stikališče NEP NOP II«

KAZALO VSEBINE:

POMEN IZRAZOV	14

I.  UVODNE DOLOČBE	14

II.  PREDMET POGODBE	15

III.  ROKI ZA IZVEDBO DEL	16

IV.  POGODBENA VREDNOST DEL	18

V.  OBRAČUN IN PLAČILA	19

VI.  SPREMEMBE POGODBENIH DEL	21

VII.  OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA	21

VIII.  OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA	22

IX.  PRENOS LASTNINSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE	25

X.  VIŠJA SILA	25

XI.  JAMČEVANJE ZA NAPAKE IN GARANCIJSKA DOBA	26

XIII.  PODIZVAJALCI	26

XIV.  BANČNA GARANCIJA	28

XV.  POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN JAMČEVALNI ZAHTEVKI NAROČNIKA	28

XVI.  ODSTOP, RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE	30

XVII.  PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK, KOMUNIKACIJA	32

XVIII.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	32

XIX.  VAROVANJE PODATKOV	33

XX.  SOCIALNA KLAVZULA	34

XXI.  REŠEVANJE SPOROV	34

XXII.  KONČNE DOLOČBE	34

POMEN IZRAZOV

- »Podizvajalec« pomeni vsako tretjo osebo (navedeno v ponudbi), ki ni podpisnik te pogodbe, in bo prevzel v podizvajanje dela ali del pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, oziroma pravnega naslednika podizvajalca.

Pomen termina »Podizvajalec« se tolmači v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015, 337/2017, 337/2017, Uradni list RS, št. 14/2018, 69/2019 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/2019, 279/2019, Uradni list RS, št. 49/2020 - ZIUZEOP, 80/2020 - ZIUOOPE, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020 - ZIUOPDVE, 15/2021 - ZDUOP; v nadaljevanju: »ZJN-3«).

- »Razpisna dokumentacija« pomeni vso dokumentacijo, vezano na razpis javnega naročila naročnika »stikališče NEP NOP II«, ki je bila posredovana ponudnikom, katerega del je ta pogodba, in vse druge dokumente, podane skupaj z razpisno dokumentacijo.

- »Pogodba« pomeni celoten sporazum med naročnikom in izvajalcem glede izvedbe pogodbenih del, opredeljenih v tej pogodbi in vseh njenih prilogah.

- »Pogodbena cena« pomeni vsoto, navedeno v izpolnjeni ponudbi izvajalca. Pri določanju pogodbene cene se upoštevajo vse relevantne okoliščine, med katere sodijo tudi okoliščine, opredeljene v tej pogodbi in v ponudbi.

- »Ponudba« pomeni ponudbo izvajalca z navedeno ceno za izvedbo pogodbenih del.

- »Pogodbena dela« ali preprosto »dela« pomenijo vsa dela, ki jih mora izvajalec po tej pogodbi izvesti.

- »Specifikacije« pomenijo specifikacije pogodbenih del.

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik Premogovnik Velenje, d.o.o. dne _____ objavil javno naročilo »stikališče NEP NOP II« za izbiro izvajalca/dobavitelja po odprtem postopku v skladu z določili 40. člena ZJN-3, na osnovi katerega je bila po vnaprej določenih merilih kot ekonomsko najugodnejša ponudba izbrana ponudba izvajalca/dobavitelja, navedenega v tej pogodbi;

- je celotna razpisna dokumentacija, vključno s pogodbo, napisana v slovenskem jeziku, prav tako je v slovenskem jeziku sklenjena pogodba, in da ponudba ter razpisna dokumentacija del te pogodbe;

- v primeru morebitnih razhajanj med vsebino ponudbe in vsebino pogodbe, prevlada pogodba;

- je izvajalec/dobavitelj v celoti sprejel pogoje razpisne dokumentacije;

- je izvajalec/dobavitelj seznanjen s predpisi v Republiki Sloveniji in jih bo pri izvajanju del dosledno spoštoval ter hkrati priznava veljavnost pravnega reda Republike Slovenije;

- bo izvajalec pri izvajanju del upošteval in spoštoval vse interne akte (pravilnike, navodila in podobno) in dokumente naročnika, ki se nanašajo na predmet pogodbe ali so z njim povezani in mu jih je naročnik predložil;

- se pogodbena dela v celoti izvajajo na območju Republike Slovenije.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava, montaža in poskusno obratovanje sistema stikališče NEP NOP II (v nadaljevanju: »stikališče«), ki zajema:

- izdelavo projektne dokumentacije – izdelava dokumentacije PZI,

- postavitev objekta,

- dobava in montaža transformatorjev,

- dobava in montaža kabelskih povezav znotraj stikališča (SN in NN),

- izdelava kabelske kanalizacije med stikališčem in elektro prostorom ventilatorske postaje,

- dobava in montaža SN in NN stikalne opreme,

- izdelava krmilnega sistema za spremljavo stanja stikališča ter oprema za povezavo na obstoječe komunikacijsko omrežje,

- dobavo vse opreme, sestavnih delov in materialov, razen če je izrecno navedeno, da jih dobavi naročnik,

- transport na delovišče vse opreme in sestavnih delov ter ustrezno skladiščenje in varovanje opreme na delovišču za čas do izdaje Potrdila o prevzemu stikališča NEP NOP II,

- montažo stikališča vključno z gradbenimi deli za postavitev potrebnih objektov, in

- usposabljanje zaposlenih naročnika.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentacij in v Prilogi 1 k tej pogodbi.

Predmet te pogodbe niso:

- dovodni napajalni kabli 6kV,

- potopna črpalka in vitel, ki sta narisana na prilogi št. E06 (za ta dva porabnika se predvidijo zaščite v NN stikalnem bloku),

- oprema za ventilatorsko postajo, vključno z elektro prostorom ventilatorske postaje (frekvenčni pretvorniki, krmiljenje…) in dovodni kabli ventilatorske postaje med stikališčem in elektro prostorom ventilatorske postaje.

Pri načrtovanju, izgradnji in za obratovanje stikališča morajo biti upoštevane zahteve, ki so podane v veljavnem Gradbenem zakonu (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)  in njegovi podzakonski predpisi, ter Zakonu o varnosti in zdravju (Uradni list RS, št. 43/11; »ZVZD-1«), Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; »ZVO-1«), Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; »ZV-1«).

Prav tako morajo biti upoštevani:

- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ in 54/22);

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03, 52/04, 117/05, 72/07, 100/08, 8/09 – popr. in 61/10 – ZRud-1) ;

- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 202/21) ;

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) ;

- Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Uradni list RS, št. 63/16) ;

- Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79–106; t.i. Direktiva EMC);

- Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357–374; t.i. Direktiva LVD);

- Uredba Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev;

- ostali predpisi, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih, pravilnikih, direktivah, uredbah ter ostalo veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

- ROKI ZA IZVEDBO DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo takoj po začetku veljavnosti te pogodbe pričel z izvajanjem pogodbenih del, potrebnih za vzpostavitev sistema stikališča, ki morajo biti končana v A.) v roku devetih (9) mesecev ali B.) v roku ____________ [navede se rok izvajalca iz njegove ponudbe, če je v tej ponudil časovnico s krajšim rokom izvedbe v sklopu meril iz razpisne dokumentacije] od začetka veljavnosti te pogodbe, ob upoštevanju naslednje časovnice:

- dobavitelj/izvajalec mora naročniku izročiti projektno dokumentacijo (izdelava dokumentacije PZI) najkasneje v roku dveh (2) mesecev od sklenitve pogodbe, preostalo dokumentacijo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije pa najkasneje do prevzema stikališča, razen če je v tej pogodbi določeno drugače;

- Izbrani ponudnik je dolžan do zagona sistema oziroma do tehničnega prevzema stikališča zagotoviti vsa potrebna teoretična in praktična usposabljanja zaposlenih oziroma kadrov naročnika in gradiva v uradnem slovenskem jeziku. Usposabljanje mora biti izvedeno z namenom, da lahko naročnik sistem stikališča učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema.

Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi opreme, strojev in naprav je potrebno opraviti preverjanje ustreznosti in kakovosti električnih inštalacij s tehničnim pregledom/prevzem. Tehnični pregled/prevzem se izvrši v prisotnosti predstavnikov dobavitelja/izvajalca in predstavnikov naročnika. Pregled zajema prevzem vse tehnične opreme, dokumentacije, merilnih protokolov, pregled delovanja, upravljanja in nadzora.

Pred prevzemom in poskusnim obratovanjem je potrebno opraviti z zaposlenimi naročnika ustrezno izobraževanje.

Kot datum vzpostavitve sistema stikališča se šteje datum zagona sistema stikališča oziroma začetek obratovanja stikališča, to je točno določen čas ob 00.00 uri točno določenega dne, do katerega mora izvajalec uspešno dokončati vsa dela, potrebna za vzpostavitev obratovanja sistema stikališča. Pogoj za uspešno vzpostavitev sistema stikališča je, da naročnik v razumnem času izda Potrdilo o uspešno izvedenem poskusnem obratovanju, kar brez upravičenega razloga ne bo odklanjal.

Naročnik s Potrdilom o uspešno izvedenem poskusnem obratovanju potrdi, da je izvajalec opravil in uspešno zaključil vsa potrebna testiranja v obratovanju. Poskusno obratovanje zajema kompletni zagon stikališča. Izvajalec za poskusno obratovanje zagotovi usposobljen tehnični kader. Pred zaključkom montaže opreme, se bo izvajalec uskladil z naročnikom o predvidenem datumu poskusnega obratovanja. O poskusnem obratovanju se sestavi Poročilo o poskusnem obratovanju, v katerem se navede:

- oprema, ki je predmet poskusnega obratovanja,

- količina, kakovost in druge značilnosti izvedbe opravljenih del (montaže opreme) in

- natančen opis pomanjkljivosti montirane opreme/obratovanja, ki se pokažejo med poskusnim obratovanjem.

V primeru neuspešnega poskusnega obratovanja, se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita za primeren dodatni rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 30 (tridesetih) dni in določita datum izvedbe novega poskusnega obratovanja. Šteje se, da so testiranja opravljena uspešno, če stikališče deluje v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Za izdajo Potrdila o uspešno izvedenem poskusnem obratovanju mora sistem stikališča delovati brez pomanjkljivosti, razen morebitnih pomanjkljivosti, ki ne vplivajo bistveno na njegovo delovanje. Vse pomanjkljivosti, ki se nanašajo na eksplicitne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije ali na doseganje parametrov podanih v ponudbi izvajalca, se smatrajo za bistvene pomanjkljivosti.

- člen

Najkasneje v roku 1 (enega) meseca po zagonu stikališča naročnik prevzame sistem.

stikališče je prevzeto, ko naročnik zapisniško prevzame vsa pogodbena dela ter izda Potrdilo o prevzemu stikališča. Zapisnik o prevzemu del za delovanje vzpostavljenega sistema stikališča se podpiše hkrati, ko naročnik izda Potrdilo o uspešno izvedenih poskusnem obratovanju skladno s 3. členom te pogodbe. Tehnični prevzem se bo izvršil v prisotnosti predstavnikov naročnika in izvajalca. Ob prevzemu se bo izvršil pregled dobavljene opreme in izvedenih storitev, ki zajema prevzem vse tehnične dokumentacije ter pregled upravljanja in nadzora.

Pred prevzemom sistema stikališča naročnik in izvajalec opravita tehnični pregled sistema in zapisniško ugotovita pomanjkljivosti ter druge okoliščine v zvezi z delovanjem sistema. Tehnični pregled zajema prevzem vse tehnične dokumentacije ter pregled upravljanja in nadzora. Pred tehničnim pregledom mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacija, vključno s projektno dokumentacijo, ki mora biti priložena v originalni verziji, v tiskani in elektronski verziji, ter na stroške izvajalca v uradnem prevodu v slovenski jezik, pri čemer bo naročnik potrdil tehnično ustreznost prevoda.

Ko izvajalec odpravi morebitne pomanjkljivosti in izpolni druge pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz zapisnika o pregledu sistema pred prevzemom, izda naročnik Potrdilo o prevzemu sistema. Ob tehničnem prevzemu mora izvajalec predati v celoti zahtevan predmet naročila skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila. Kot datum prevzema sistema stikališča se šteje datum izdaje Potrdila o prevzemu sistema.

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne vzpostavi stikališča v roku iz 3. člena te pogodbe, mu naročnik določi dodaten primeren rok za izvedbo in dokončanje del, kar pa ne pomeni, da se naročnik odpoveduje pogodbeni kazni zaradi zamude. Če izvajalec tudi v razumnem dodatno določenem roku ne vzpostavi sistema stikališča, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenega dvoma, da izvajalec sistema ne bo vzpostavil v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do odstopa od pogodbe ter upravičenih stroškov odškodnine.

- člen

Do podaljšanja pogodbenega roka skladno s 3. členom te pogodbe lahko pride v naslednjih primerih:

- zaradi sprememb pogodbenih del, ali

- zaradi naročnikovega ravnanja (npr. če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe pogodbenih del, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del) ali okoliščin izven njegovega nadzora, ki so nastale po tem, ko je pogodba stopila v veljavo (npr. če je prišlo do nepričakovanih razmer na delovišču, med katere sodijo nepričakovani pogoji, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del), ali

- v primeru višje sile.

Če nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane potreba po podaljšanju roka, mora izvajalec naročnika obvestiti najkasneje v roku 8 (osem) dni od nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka. V zahtevku za podaljšanje roka mora izvajalec navesti vse relevantne podrobnosti in razloge za nastanek ali možnost nastanka zamude. Če je razlog za nastanek zamude na strani oziroma v sferi naročnika, mora izvajalec v zahtevku za podaljšanje roka navesti in opredeliti tudi dodatne stroške, ki so mu ali bodo nastali zaradi spremembe okoliščin oziroma roka.

Pogodbeni stranki na podlagi pisnega zahtevka izvajalca za spremembo roka skupaj določita in sprejmeta ukrepe, s katerimi naj bi se dejanska ali predvidena zamuda preprečila oziroma zmanjšala.

Pogodbeni stranki bosta spremembo roka sporazumno dogovorili s pisnim aneksom k tej pogodbi, na podlagi zahtevka izvajalca in pisne odobritve naročnika, najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od pisne odobritve naročnika. Če to ne bi bilo mogoče, se šteje, da je pogodbeni rok podaljšan za toliko časa, kot je potrebno, da se dela izvedejo.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena cena zajema vrednost del, ki so predmet te pogodbe, in izhaja iz ponudbe, ter znaša:

______________ EUR (z besedo: ________________________________________ EUR),

pri pariteti DDP Premogovnik Velenje, v skladu z Incoterms 2020.

Pogodbena cena je brez DDV. DDV ni zaračunan skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, 52/2007, 33/2009, 85/2009, 85/2010, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 - ZUJF, 83/2012, 14/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 86/2014, 90/2015, 77/2018, 59/2019, 72/2019, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: »ZDDV-1«).

Pogodbena cena je fiksna in vključuje vrednost vseh pogodbenih del, vrednost vsega materiala in opreme, skladiščenja materiala in opreme na lokaciji izvedbe predmeta te pogodbe, stroške varovanja materiala in opreme na lokaciji izvedbe predmeta te pogodbe, stroške prevoza materiala in opreme, stroške porabe električne energije, elektrike, in vode v času izvedbe pogodbenih del, stroške izobraževanja, stroške nadzora izvedbe gradbenih del, stroške uporabe sanitarij, stroške delovne sile izvajalca in njegovih zunanjih pogodbenikov, ter katerekoli druge stroške oziroma tveganja v zvezi z izvedbo pogodbenih del.

- OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo opravljena dela po tej pogodbi obračunal in izdal račun v skladu z določili te pogodbe. Obračun zajema vse izvajalčeve stroške v zvezi z izvedbo pogodbenih del, navedene v 7. členu te pogodbe, vendar največ do višine pogodbene cene, določene v 7. členu te pogodbe.

Če naročnik ne potrdi računa izvajalca v postopku potrditve v skladu z določili te pogodbe, si morata pogodbeni stranki prizadevati doseči soglasje glede spornega računa v roku za potrditev računa.

- člen

Če je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev (t.i. konzorcij), izstavi in podpiše račune vodilni partner konzorcija. Plačila bodo izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na računu, in/ali na transakcijske račune podizvajalcev, če bodo ti zahtevali neposredna plačila (na podlagi asignacije).

Če pride naročnik v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve izvajalca do naročnika, za čas od datuma zapadlosti do datuma plačila, razen v primeru, ki je določen v 10. členu te pogodbe.

- člen

Če izvajalec izvaja dela s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, mora računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in lastno izjavo, da so priloženi računi vseh aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. V primeru dogovorjenih neposrednih plačil podizvajalcem je naročnik dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

Če dela opravi izvajalec sam, mora računu obvezno priložiti izjavo, da na računu niso zajeta dela podizvajalcev.

Izvajalec (oziroma skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe), ki izvaja dela s podizvajalci, pooblašča naročnika, da izvrši plačila, na podlagi potrjenega računa za opravljena dela, neposredno podizvajalcem. V nobenem trenutku direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju.

Naročnik bo zavrnil račun izvajalcu in plačilo podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele po tem, ko bo izvajalec izstavil račun skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko bo izstavljen račun in/ali potrjen račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni upravičen do izplačila zamudnih obresti.

- člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo naročnik poravnal obveznosti za pogodbena dela po naslednjih zaključenih fazah projekta:

- faza: plačilo 30 % pogodbene vrednosti po prevzemu dokumentacije PZI;

- faza: plačilo 10 % pogodbene vrednosti po prejemu stikalne opreme;

- faza: plačilo 10 % pogodbene vrednosti po prejemu transformatorjev;

- faza: plačilo 20 % pogodbene vrednosti po izvedeni montaži stikališča NEP NOP II;

- faza: plačilo 30 % pogodbene vrednosti po prevzemu stikališča NEP NOP II.

Podlaga za plačilo 1. faze je prevzem dokumentacije PZI.

Podlaga za plačilo 2. faze je potrditev naročnika, da je prejel SN in NN stikalno opremo.

Podlaga za plačilo 3. faze je potrditev naročnika, da je prejel transformatorje.

Podlaga za plačilo 4. faze je zagon sistema stikališča in izjava izvajalca, da je stikališče pripravljeno na testni zagon.

Podlaga za plačilo 5. faze je izdano Potrdilo o prevzemu stikališča NEP NOP II.

Izvajalec izda račun v roku 3 (treh) dni od izpolnitve podlage za plačilo posameznih faz. Naročnik je dolžan nesporni del računa potrditi v roku 15 (petnajst) dni od prejema in ga plačati v roku 60 (šestdeset) dni od datuma prejema računa.

Vse cene so v evrih (EUR) in se stranki dogovorita, da se vsa plačila izvedejo v eurih (EUR). Vsa plačila se izvedejo na transakcijske račune pogodbenih strank. O morebitni spremembi transakcijskih računov, pogodbeni stranki druga drugo nemudoma pisno obvestita.

- SPREMEMBE POGODBENIH DEL

- člen

Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja te pogodbe, upoštevaje ZJN-3, zahteva spremembo pogodbenih del in/ali storitev ali naroči dodatna dela oziroma storitve v zvezi z izvajanjem del ali storitev. Celotno poglavje VI. se nanaša tako na dodatna dela kot na storitve ne glede na poimenovanje.

- člen

Za dodatna naročena dela, ki bodo posledica spremembe pogodbeno dogovorjenih del, in niso zajeta v ponudbi, bosta pogodbeni stranki izvedli ustrezen postopek v skladu z ZJN-3, cene dodatnih del pa se bodo določile na osnovi vrednosti del iz ponudbe, ki je bila osnova za sklenitev te pogodbe. Izvajalec ni upravičen do plačila za dodatna dela, če ta niso v naprej dogovorjena in opredeljena v aneksu k pogodbi.

- člen

Izvajalec je dolžan po prejemu zahteve za spremembo del v čim krajšem času, ki pa ne sme biti daljši od 1 (enega) meseca, naročnika v pisni obliki seznaniti z rešitvami, ki jih je razvil z namenom zagotovitve izvedbe naročenih sprememb. Izvajalec mora podati tudi svoje mnenje o tem, ali bodo naročene spremembe pomenile povišanje ali znižanje pogodbene cene in/ali bodo vplivale na časovnico izvedbe del.

Izvajalec je dolžan izvesti naročeno spremembo ali spremembe, ko naročnik spremembo potrdi v pisni obliki. Pogodbeni stranki bosta glede spremembe del sklenili ustrezen aneks k pogodbi, s katerim bosta opredelili vse spremembe (npr. spremembe cene). Aneks izvajalca zavezuje tako, kot da bi bile spremembe podane v prvotnih specifikacijah.

- člen

Izvajalec v roku 15 (petnajst) dni od nastanka spremenjenih okoliščin obvesti naročnika v zvezi z vsako predvideno spremembo, kot posledico zunanjih vplivov. Obvestilo mora vključevati vse predvidene spremembe (npr. spremembe zunanjih dejavnikov, cene) in predlagano rešitev. Po prejemu obvestila v zvezi s spremembami, naročnik v najkrajšem možnem času v pisni obliki spremembe odobri ali zavrne, pri čemer je odločitev naročnikova diskrecijska pravica. Predlagane spremembe so potrjene, ko jih podpišeta pooblaščenca ali pooblaščenci obeh pogodbenih strank, v nobenem primeru pa ne veljajo pred tem, če ni izrecno drugače dogovorjeno.

- OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitev po tej pogodbi;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- zagotovil izvajalcu potrebne energente za izvedbo del, ki jih bo plačal izvajalec;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo pogodbenih del ali pogodbenih obveznosti;

- z izvajalcem podpisal pisni sporazum o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu.

- člen

Če naročnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, kot so opredeljene v tej pogodbi, ga je izvajalec dolžan o tem pisno obvestiti in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev. Če naročnik v primernem dodatnem roku kršitev ne odpravi, lahko izvajalec odstopi od pogodbe in obračuna dodatne upravičene stroške, ki jih ima zaradi naročnikovega neizpolnjevanja obveznosti.

- člen

Naročnik lahko do prevzema sistema ob vsakem razumnem času uveljavlja odpravo napak, neustreznost oziroma pomanjkljivost na delih, objektih, materialih ali opremi, ki so predmet pogodbe. Naročnik mora napake, neustreznosti oziroma pomanjkljivosti na delih, objektih, materialih ali opremi, utemeljiti.

Če izvajalec napak, neustreznosti oziroma pomanjkljivosti na delih, objektih, materialih ali opremi v 30 (tridesetih) dneh od naročnikove pisne obvestitve ne odpravi oziroma utemeljeno očitkov ne zavrne, jih sme naročnik odpraviti na stroške izvajalca. V primeru, da je potrebno odpraviti napake, neustreznosti oziroma pomanjkljivosti na ključnih delih sistema stikališča, mora izvajalec to storiti v razumnem roku, ki ga skupaj z naročnikom določita in potrdita.

- OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa pogodbena dela izvrševal kakovostno in strokovno, v zahtevanem obsegu in v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi in pravili stroke.

Izvajalec bo izdelal sistem stikališča skladno z naslednjimi evropskimi direktivami ali njim enakovrednimi ter drugimi predpisi:

- Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79–106; t.i. Direktiva EMC);

- Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357–374; t.i. Direktiva LVD);

- Uredba Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev;

- Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Uradni list RS, št. 63/16);

- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 202/21);

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1);

- Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Uradni list RS, št. 63/16).

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je izvajalec dolžan predvsem:

- zagotoviti, da so v ponudbi upoštevane vse vrste storitev ter vsi stroški, potrebni za izvedbo pogodbenih del po tej pogodbi;

- pričeti z izvajanjem pogodbenih del v pogodbeno dogovorjenih rokih, jih izvajati skladno z določili pogodbe in jih tudi dokončati v pogodbeno dogovorjenih rokih;

- izvajati vse pogodbene obveznosti gospodarno in v korist naročnika;

- spoštovati hišni red naročnika;

- izvajati dela po predhodno podanem časovnem načrtu in v ustrezni kvaliteti;

- sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika;

- omogočiti naročniku strokoven nadzor nad izvajanjem del in kontrolo nad kvaliteto izvedbe;

- tedensko in mesečno izdelati in predložiti naročniku poročila o opravljenih delih, pri čemer poročanje traja do dokončanja vseh pogodbenih del oziroma do tehničnega prevzema;

- skupaj s pooblaščenimi predstavniki naročnika vsaj enkrat mesečno analizirati dinamiko in kvaliteto izvrševanja pogodbe;

- pred pričetkom izvajanja pogodbenih del naročniku predati poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na delovišču, seznam mehanizacije, ki bo obratovala na delovišču in seznam vozil, s katerimi bo izvajalec vstopal oziroma dobavljal opremo na delovišče;

- dobavljati blago skladno z izpolnjevanjem vseh zahtev s področja varstva pri delu in varovanja zdravja ter varovanja okolja, ki izhajajo iz zahtev za posamezen proizvod, vključno z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006 z vsemi spremembami in dopolnitvami (t.i. Uredbe REACH).

Izvajalec se obvezuje aktivno sodelovati z naročnikom pri proizvodih, ki lahko imajo pomemben vpliv na okolje ali zdravje zaposlenih, tako da:

- naročnika sproti (po prejetem naročilu in pred dostavo) obvešča o morebitnih spremembah;

- naročniku sproti dostavlja vso potrebno dokumentacijo, ki mora biti posodobljena v skladu s predpisi s področja kemičnih snovi, okolja in varnosti pri delu, ki so zahtevani za posamezen proizvod,

- naročnika pravočasno obvesti, da proizvoda ne bo mogel več dostavljati zaradi neskladnosti s predpisi.

- člen

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme prenesti izvrševanja obveznosti po tej pogodbi, bodisi v celoti ali delno, na tretjo osebo.

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku najkasneje 1(en) mesec pred iztekom devet(9)-mesečnega roka za izvedbo pogodbenih del iz 3. člena te pogodbe zagotoviti sistemsko dokumentacijo, ki vključuje predvsem:

- dokumente, ki so potrebni za delovanje sistema stikališča;

- dokumente, ki so potrebni za zagotavljanje tehničnega delovanja sistema stikališča;

- dokumente, ki so potrebni za usposabljanje zaposlenih oziroma kadrov na strani naročnika;

- zadnje verzije dokumentov načrtovanja in oblikovanja, in

- izobraževalno gradivo ter navodila za produkcijo, odpravljanje napak ter vzdrževanje.

- člen

Izvajalec je dolžan do zagona sistema oziroma do tehničnega prevzema stikališča zagotoviti vsa potrebna teoretična in praktična usposabljanja zaposlenih oziroma kadrov naročnika in gradiva v uradnem slovenskem jeziku. Usposabljanje mora biti izvedeno z namenom, da lahko naročnik sistem stikališča učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema. Izvajalec je dolžan izdelati tudi časovnico usposabljanja ob upoštevajo njegove zahtevnosti, pri čemer mora pred začetkom usposabljanja izdelati in naročniku izročiti specifikacijo potrebnega časa za usposabljanje zaposlenih oziroma kadrov naročnika, ki vključuje najmanj poučevanje iz upravljanja s stikalnimi celicami, uporabo zaščitnih sredstev za 6kV napetost, nastavitvijo in programiranjem ter uporabo zaščitnih relejev. Poučevanje mora trajati najmanj 24 ur in se bo izvajalo na sedežu naročnika, med delovniki, med 7:00 in 13:00 uro. Izobraževanje mora obsegati teoretični del (naročnik zagotovi ustrezno predavalnico) in praktični prikaz na samem stikališču.

Usposabljanje vključuje tudi izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev ter bo zajemalo obratovanje, popravila, vzdrževanje, testiranje stikališča tako v času dobave in montaže stikališča, kot po dokončanju del.

Izpolnitev obveznosti glede usposabljanja po tej pogodbi izvajalec izkaže z izdajo Potrdila o usposobljenosti udeležencev izobraževanja, ki ga izda in izroči pooblaščenemu predstavniku naročnika. Usposabljanje je tudi sestavni del tehničnega pregleda.

- člen

Izvajalec je dolžan med vzpostavljanjem sistema in izvajanjem storitev naročniku omogočiti preverjanje, pregledovanje in preizkuse materialov in kakovosti izdelave ter učinkovitost delovanja vseh delov sistema in izvajanja storitev. Izvajalec izpelje postopke testiranja, kot je določeno v tej pogodbi, ponudbi izvajalca in razpisni dokumentaciji.

- PRENOS LASTNINSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Z dnem prevzema sistema, kot ga določa 4. člen te pogodbe, in pod razveznim pogojem plačila za izvedena dela pridobi naročnik lastninsko pravico na dobavljenem in montiranem stikališču oziroma na dobavljenih in montiranih objektih in inštalacijah, vgrajenem in predanem materialu ter opremi sistema stikališča.

Vsi modeli, risbe in druge tehnične informacije v zvezi s predmetom te pogodbe, vključno s programsko opremo, ki jo je ponudil izvajalec, in pravice intelektualne lastnine, ki jih je izdelal ali pridobil izvajalec pred ali med pripravo ponudbe ali v času trajanja pogodbe, je in ostane last izvajalca in/ali izvirnih ponudnikov programske opreme.

- člen

Izvajalec s to pogodbo naročniku podeljuje neizključno in neprenosljivo pravico do lastne uporabe projektne dokumentacije, modelov, risb, in tehničnih informacij v zvezi s predmetom te pogodbe, vključno s programsko opremo, ki jo je ponudil izvajalec, in uporabo avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine, ki jih je imel oziroma izdelal ali pridobil izvajalec pred ali med pripravo ponudbe ali v času trajanja pogodbe in bodo izročeni naročniku, za čas življenjske dobe predmeta pogodbe za namene njihovega delovanja in vzdrževanja.

Ker izvajalec ostane lastnik pravic intelektualne lastnine in je na naročnika prenesena le pravica do njihove uporabe, naročnik brez dovoljenja izvajalca ne sme prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati zgoraj navedenega, vključno z odpravo napak, četudi je to potrebno zaradi uporabe predmeta pogodbe, v skladu z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja sistema stikališča.

- VIŠJA SILA

- člen

Za višjo silo se štejejo vsi izjemni ali nepredvidljivi dogodki ali okoliščine izven nadzora pogodbenih strank, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih odvrniti ter preprečujejo ali ovirajo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki jih ni moč pripisati drugi stranki.

Pogodbena stranka, pri kateri je nastala višja sila, mora pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastopu, predvidenem trajanju oziroma prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 (treh) delovnih dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile ter, najkasneje v nadaljnjih 7 (sedmih) delovnih dneh,  predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, sicer krije stroške vseh posledic, ki bi jih lahko druga stranka, če bi bila seznanjena z nastopom više sile, zmanjšala oziroma preprečila.

Pravilno sporočeni in verodostojni primeri višje sile podaljšajo pogodbeni rok najmanj za dobo trajanja višje sile, višja sila pa ne vpliva na obveznosti katerekoli od strank, da izvrši plačila drugi stranki. Nov razumen rok se dogovori sporazumno in pisno.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE IN GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec jamči za odpravo morebitnih okvar in napak sistema stikališča oziroma da bo kakovost dobavljenega blaga in izvedenih storitev skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- člen

Za prevzet sistem stikališča zagotavlja izvajalec 24 (štiriindvajset)-mesečni garancijski rok, ki priče teči od dneva prevzema sistema, kot je določen v 4. členu te pogodbe. V kolikor bo prevzem sistema odložen iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, začne teči garancijski rok najkasneje 6 mesecev po dobavi opreme na gradbišče.

Garancijski rok se podaljša za čas, ko sistema ali njegovega dela zaradi napak, ki niso bile posledica nepravilne uporabe stikališča, ni bilo mogoče uporabljati, vendar vse garancijske obveznosti izvajalca v vsakem primeru potečejo 24 mesecev po zgoraj navedenem garancijskem roku.

Izvajalec mora za čas trajanja garancijske dobe zagotavljati sodelovanje sistemskega inženirja za nastavitev zaščitnih relejev.

- člen

Izvajalec je dolžan na lastne stroške odpraviti kakršnekoli napake v delovanju sistema stikališča oziroma napake ali poškodbe kateregakoli dela sistema, ki se pokažejo ali nastanejo v garancijskem roku zaradi neustreznih materialov, izvajalčevega dela ali dokumentov načrtovanja in oblikovanja.

- člen

Servisni odziv je največ 24 ur od prijave napake. Izvajalec je dolžan vse napake ali poškodbe odpraviti v roku 30 (trideset) dni od obvestila oziroma prejetja reklamacijskega zapisnika. V primeru, da je potrebno odpraviti napake, neustreznosti, pomanjkljivosti oziroma poškodbe na ključnih delih sistema stikališča, ki jih zakrivi izvajalec, mora izvajalec to storiti v razumnem roku, ki ga določita in potrdita skupaj z naročnikom.

Če izvajalec tudi v dodatnem roku napak ne odpravi, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem obdobju.

Izvajalec jamči za dobavo originalnih rezervnih delov še 15 (petnajst) let od dneva prevzema sistema stikališča, kot je določen v 4. členu te pogodbe. Pojem originalni rezervni deli vključuje tudi kakršne koli izboljšave, modifikacije, spremembe ali dopolnitve le teh s strani ustreznih proizvajalcev originalne opreme.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec v celoti odgovarja za strokovno, kvalitetno in pravočasno delo svojih podizvajalcev.

- člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela.)

- opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

____________________________________________________________________________

- vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil:

____________________________________________________________________________

- količina: _____________________________________________________________________

- kraj izvedbe del: ______________________________________________________________

- predviden termin izvajanja: _____________________________________________________

- vrednost del v % (odstotkih) od skupne vrednosti del iz ponudbe: __________ % (odstotkov)

- vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (z DDV/brez DDV): __________ EUR z DDV, __________ EUR brez DDV.

- člen

Izvajalec mora pogodbena dela izvajati s podizvajalci, ki so navedeni v pogodbi.

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Naročnik bo v roku 14 (štirinajst) dni od dneva prejema predloga (o naznanitvi novega podizvajalca) preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil, ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Izvajalec mora v predlogu navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi novega podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti. Naročnik ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca, če je ugotovil, da je primeren in je vključitev podizvajalca nujna za dokončanje del. Naročnik sme predlog izvajalca za zamenjavo podizvajalca zavrniti, če gre za podizvajalca, ki ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije.

Utemeljeni razlogi so predvsem:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dodatna dela, za katere izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela Izvede v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s pogodbo.

Pogodbeni stranki bosta glede vključitve novega podizvajalca oziroma zamenjave podizvajalca sklenili aneks k tej pogodbi.

- BANČNA GARANCIJA

- člen

Bančne garancije morajo biti izdane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, s strani banke s sedežem v Evropski uniji.

Izvajalec mora zagotavljati bančne garancije v zahtevani obliki, višini in rokom veljavnosti, kot je določeno v 35.in 36. členu te pogodbe in razpisni dokumentaciji.

Izvajalec mora bančno garancijo predložiti v originalu v slovenskem jeziku ali v originalu v tujem jeziku z uradnim slovenskim prevodom.

- člen – Bančna garancija za dobro izvedbo del

Izvajalec je dolžan v roku 10 (desetih) delovnih dni od sklenitve pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo del, v višini 10 (desetih) % (odstotkov) od pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki je določena v 7. členu te pogodbe, in mora biti veljavna še 60 (šestdeset) dni po izdaji Potrdila o prevzemu oziroma do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, izvajalec pa ni upravičen do nobenih plačil po tej pogodbi.

- člen – Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora v roku 10 (desetih) dni po izdanem Potrdilu o prevzemu izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 (petih) % (odstotkov) od pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki je določena v 7. členu te pogodbe. Rok trajanja bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 20 (dvajset) dni daljši, kot je splošni garancijski rok, določen v 28. členu te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja te bančne garancije.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot so opredeljeni v tej pogodbi.

- POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN JAMČEVALNI ZAHTEVKI NAROČNIKA

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za škodo po splošnih načelih obligacijskega prava, pri čemer je njegova odgovornost omejena na višino pogodbene vrednosti iz 7. člena te pogodbe.

- člen

Naročnik lahko uveljavlja škodo, ki jo je utrpel zaradi zamude po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in neodvisno od pogodbene kazni.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca tudi škodo, ki bi mu bila povzročena zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude izvajalca.

- člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je sam odgovoren, ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih rokih, zaradi česar bo v zamudi z dokončanjem teh del, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini:

- 0,5% za vsak koledarski dan zamude, pri čemer skupna vsota pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 20 (dvajset) % (odstotkov) pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki je določena v 7. členu te pogodbe. Pogodbena kazen iz prejšnjega stavka velja za izvajalca, ki je ponudil rok za izvedbo del krajši od osem (8) mesecev.

- 0,2% za vsak koledarski dan zamude, pri čemer skupna vsota pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 5 (pet) % (odstotkov) pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki je določena v 7. členu te pogodbe. Pogodbena kazen iz prejšnjega stavka velja za izvajalca, ki je ponudil rok za izvedbo del devet (9) mesecev.

Obračunana pogodbena kazen izvajalca ne odvezuje kakršnekoli odškodninske obveznosti. Prav tako je pogodbena kazen neodvisna od tega, ali je naročnik utrpel škodo zaradi zamude ali ne.

- člen

Če je izvajalec v zamudi s pogodbenimi deli 30 (trideset) dni ali če kateri del pogodbenih del ostane nedokončan, naročnik lahko:

- zahteva od izvajalec, da dela dokonča, in/ali

- unovči bančno garancijo za dobro izvedbo del, in/ali

- izvede kritni kup, in/ali

- odstopi od pogodbe glede neizvedenega dela pogodbenih del ali pogodbe v celoti.

Naročnik lahko v primerih iz predhodnega odstavka od izvajalca zahteva tudi povrnitev škode, ki mu nastane zaradi takšne zamude, vendar največ do višine pogodbene cene, ki je sorazmerna delu pogodbenih del, ki ga zaradi izvajalčeve kršitve pogodbe ni mogoče začeti uporabljati, kot je bilo načrtovano.

- OMEJITEV ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec v nobenem primeru ne nosi odgovornosti za izgubo proizvodnje, izgubo dobička ali prihodkov, izgubo pogodbe, finančne izdatke, izgubo informacij in podatkov, izgubo uporabe sistema napajanja opreme ali stroške nadomestnega napajanja ali za posledično, finančno ali posredno škodo.

Celotna odgovornost izvajalca do naročnika in povračilo vseh škod naročniku po tej pogodbi ne sme presegati zneska pogodbene cene navedene v 7. členu te pogodbe.

- ODSTOP, RAZVEZA, SPREMEMBA POGODBE ALI KRITNI KUP

- člen

Pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju: »OZ«).

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih del samo tedaj, če je izvajalcu pustil primeren dodatni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v dodatnem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del.

Če izvajalec pisno izjavi:

- da pogodbenih del ne bo opravil; ali

- da pogodbenih del ne more pravočasno opraviti; ali

- če iz njegovega ravnanja izhaja, da pogodbenih del tudi v dodatnem roku ne bo opravil

lahko naročnik od pogodbe odstopi, ne da bi izvajalcu pustil dodatni rok.

- člen

Če naročnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, lahko izvajalec odstopi od pogodbe, če naročnik tudi v dodatnem primernem roku, ki ne sme biti krajši od 30 (trideset) dni, ne izpolni pogodbenih obveznosti.

- člen

Obvestilo o kršenju pogodbenih obveznosti in dodelitev naknadnega roka ter odstop od pogodbe mora pogodbena stranka pisno sporočiti nasprotni stranki nemudoma po nastopu razlogov. Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno poslati nasprotni stranki po pošti s povratnico.

- člen

Odstop od pogodbe zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec krši pogodbene obveznosti, zlasti s tem da:

- ne prične z izvedbo pogodbenih del po datumu začetka veljavnosti te pogodbe, opredeljenega v 58. členu te pogodbe;

- prenese pogodbo na tretjo osebo ali brez naročnikovega soglasja odda pogodbena dela v podizvajanje;

- opusti izvajanje pogodbe;

- brez upravičenega razloga prekine izvajanje pogodbenih del za več kot 30 (trideset) dni;

- po tem, ko od naročnika prejme pisno obvestilo, da se dela nadaljujejo, v roku 15 (petnajstih) dni ne nadaljuje z izvajanjem pogodbenih del;

- kljub naročnikovemu pisnemu opozorilu, pogodbenih del ne izvaja v skladu s to pogodbo;

- pri izvajanju pogodbenih del ne ravna z dolžno skrbnostjo;

- ne izvršuje svojih obveznosti v taki meri, da to resno ogroža izvedbo pogodbenih del;

- ne upošteva odločitev sodišča;

- pravočasno ne zagotovi, obnovi, podaljša ali zviša vrednosti garancij.

Naročnik pisno obvesti izvajalca o odstopu od pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje 30 (trideset) dan od dneva, ko izvajalec prejme odstopno izjavo.

Takšna naročnikova dejanja izvajalca ne odvežejo katerekoli njegove obveznosti ali odgovornosti, ki jo ima v skladu s to pogodbo. Prav tako to ne vpliva na pravice in upravičenja, ki jih je v skladu s to pogodbo pridobil naročnik.

Po odstopu od pogodbe lahko naročnik pogodbena dela dokonča sam ali pa za ta namen sklene pogodbo z drugim izvajalcem.

- člen

Če naročnik odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca, sta pogodbeni stranki dolžni ovrednotiti del pogodbenih del, ki so bila izvedena do dneva odstopa od pogodbe.

Izvajalec ni upravičen do plačila za pogodbena dela, izvedena do dneva odstopa od pogodbe, dokler naročnik ne ugotovi stroškov izvedbe in drugih stroškov, ki jih ima ali bo imel naročnik pri dokončanju pogodbenih del, pri čemer rok za ugotovitev vseh potrebnih stroškov ne sme biti daljši od 6 (šest) mesecev.

Izvajalec je upravičen do plačila razlike med vrednostjo del ob odstopu od pogodbe in vsoto že izvedenih plačil na dan odstopa od pogodbe.

- člen

Naročnik ima pravico, da v primeru stečaja izvajalca, njegove plačilne nesposobnosti, zoper izvajalca vložene zahteve za začetek stečajnega postopka, v primeru dogovarjanj z upniki za poravnavo, v primeru neprostovoljne likvidacije, če je zoper izvajalca vložena zahteva za prisilno poravnavo (tudi v primeru poenostavljene prisilne poravnave), ali če izvajalec poslovanje nadaljuje pod prisilnim upraviteljem, stečajnim upraviteljem, upraviteljem s poslovodnimi pooblastili ali likvidacijskim upraviteljem:

- nemudoma odstopi od pogodbe in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo del, ali

- postavljenemu upravitelju prisilne poravnave, stečajnemu upravitelju, upravitelju s poslovodnimi pooblastili, likvidacijskemu upravitelju ali drugi osebi ponudi možnost, da izvrši pogodbo, pod pogojem, da predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v višini, kot jo določi naročnik.

- člen

V primeru, da izvajalec tudi v razumnem dodatno določenem roku ne vzpostavi sistema stikališča, lahko naročnik storitev (oz. dobavo blaga) naroči drugje na trgu, pri čemer je izvajalec obvezan naročniku povrniti razliko do dosežene cene (kritni kup), hkrati pa ima naročnik tudi pravico do zaračunavanja manipulativnih stroškov v višini 5% vrednosti opravljene storitve oz. dobave blaga (t.j. storitve oz. dobave blaga za katero se opravlja kritni kup).

- člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če:

- naročnik ne plačuje zneskov, ki mu jih je dolžan v skladu s to pogodbo, in ne upošteva posameznih odločitev sodišča, ali

- je zoper naročnika uveden stečajni postopek ali je (kot gospodarska družba) v likvidacijskem postopku, ki ga ne uvede z namenom izvedbe načrta sanacije ali spojitve z drugimi družbami, ali je njegovo poslovanje prevzel upravitelj prisilne poravnave, stečajni upravitelj, upravitelj s poslovodnimi pooblastili ali likvidacijski upravitelj.

Izvajalec pisno obvesti naročnika o odstopu od pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje 30 (trideseti) dan od dneva, ko naročnik prejme odstopno izjavo.

- člen

Če izvajalec odstopi od pogodbe iz razlogov na strani naročnika, sta pogodbeni stranki dolžni ovrednotiti izvedeni del pogodbenih del do dneva odstopa od pogodbe. Vrednost izvedenih del vključuje tudi vse stroške izvajalca, nastale do odstopa od pogodbe. Za celotno ugotovljeno vrednost izvajalec izstavi račun.

Račun mora naročnik potrditi in ga plačati izvajalcu najkasneje v roku 60 (šestdesetih) dni po prejemu, ali ga utemeljeno zavrniti.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK, KOMUNIKACIJA

- člen

Predstavnik naročnika je ________________________. Tel. št. ________________________.

Predstavnik izvajalca je ________________________. Tel. št. ________________________.

Vsa komunikacija pogodbenih strank v zvezi z operativnim izvajanjem te pogodbe, razen če s to pogodbo ni posebej  določeno drugače, poteka po elektronski pošti na naslednja naslova:

- naročnik: ________________________

- izvajalec: ________________________

Morebitni predlogi spremembe te pogodbe, odstop oziroma prekinitev te pogodbe potekajo obvezno preko priporočene pošte na naslove pogodbenih strank, navedene v glavi te pogodbe oziroma vodilnega partnerja izvajalca, če je izvajalec skupni nastop oziroma konzorcij ponudnikov.

Vsaka pogodbena stranka je dolžna pravočasno vsaj 8 (osem) dni vnaprej drugo stranko obvestiti o spremembi podatkov iz tega člena.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski In podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih,

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidatu k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi,

- ne bosta nedovoljeno omejevali oziroma vplivali na izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju,

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

- izvajalec ali njegov predstavnik ne bo predstavniku, posredniku ali podpisniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbe s strani naročnika ali s strani druge pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve te klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

- VAROVANJE PODATKOV

- člen

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oziroma do katerih bo imel dostop oziroma s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oziroma razkritja nepooblaščenim osebam naročnika, družbam skupine naročnika ali tretjim osebam, lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda,

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom oziroma družbami skupine naročnika ali v zvezi z delom z naročnikom oziroma družbami skupine naročnika oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oziroma družbami skupine naročnika, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe ter da bo na zahtevo naročnika nemudoma vrnil naročniku oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani izvajalca sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem členu.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

Zaveze iz tega člena smiselno enako veljajo tudi za naročnika.

- SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje (po drugem odstavku 3. člena ZJN-3) s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka tega člena, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču po sedežu naročnika, ki presoja po slovenskem pravu. Pogodbeni stranki izrecno izključujeta uporabo Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki bosta v primeru sprememb te pogodbe sklenile aneks k pogodbi.

- člen

Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pooblaščencev pogodbenih strank.

Pogodba začne veljati pod odložnim pogojem, da je naročnik pridobil oziroma ima zagotovljena vsa sredstva za financiranje predmeta te pogodbe, in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del. V primeru da naročnik ne pridobi oziroma nima zagotovljenih sredstev za financiranje predmeta te pogodbe najkasneje v roku 90 dni od podpisa pogodbe, se šteje, da ta pogodba ni bila sklenjena. Če izvajalec ne bo izpolnil te obveznosti in niti po pozivu naročnika v roku 15 (petnajst) dni tega ne bo izpolnil, se šteje, da pogodba ni veljavna. Pogodba začne veljati, če oziroma ko sta izpolnjena oba odložna pogoja.

Pogodba velja za čas do izteka pogodbeno določenega roka za izvedbo pogodbenih del in izpolnitve vseh obveznosti pogodbenih strank.

- člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v 4 (štirih) enakih izvodih, pri čemer vsaka od pogodbenih strank prejme po 2 (dva) izvoda pogodbe.

Velenje, dne _______						_______, dne _______

NAROČNIK:							IZVAJALEC:

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.				__________________

generalni direktor dr. Janez Rošer				__________________

__________________					__________________

direktor Aleš Logar

__________________ 					__________________

__________________

__________________

PRILOGA 1 K POGODBI : Tehnične zahteve za stikališče NEP NOP II (Priloga 1 k razpisni dokumentaciji)

Obrazec 7: Izjava o udeležbi podizvajalcev

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Ponudnik:

________________________

________________________

________________________

Pri izvedbi javnega naročila »stikališče NEP NOP II« št.: NP-0749/2022, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto, vrsto, količino in pravočasnost dobav vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo,

Datum, kraj:			Žig in podpis ponudnika:

_____________________________ 			_________________________________

Obrazec 8: Podatki o podizvajalcu

Podjetje (naziv podizvajalca):

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID za DDV:

Številka TRR:

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom:

Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo (opis izvedenih storitev):

Količina dobav/storitev podizvajalca

| Zap.št. | Naziv storitve/dobave |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Kraj izvedbe teh dobav/storitev………………………………………………………………………….

Rok izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………

Kot podizvajalec v prijavi ponudnika ……………………………………………………………… izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

Datum, kraj:			Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________ 			_________________________________

Opomba: Obrazec se fotokopira za potrebno število podizvajalcev

Priloga:

- ESPD obrazec podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

Obrazec 9: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca)

________________________

________________________

________________________

Kot podizvajalec pri javnem naročilu št. NP-0749/2022, z dne ………………………  v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:		Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________ 		_________________________________

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, se obrazec razmnoži.

Obrazec 10: Bančna Garancija za resnost ponudbe - VZOREC

Bančna garancija za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje,  d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila »stikališče NEP NOP II št.: NP-0749/2022.«

ZNESEK IN VALUTA: 50.000,00 (z besedo: petdeset tisoč 00/100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: do 29.12.2022, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- da naročnik te garancije ne podaljša bančne garancije za resnost ponudbe v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

- Ne pristopi k pogajanjem, če je nanje vabljen; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Velenju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec 11: Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »stikališče NEP NOP II št.: NP-0749/2022«

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo najkasneje v roku 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti – VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo in storitev: stikališče NEP NOP II (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 60 dni po izdaji Potrdila o prevzemu.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 12: Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »stikališče NEP NOP II« št.: NP-0749/2022

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo najkasneje v roku 10 dni po izdanem Potrdilu o prevzemu naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija je veljavna za 20 dni dlje kot splošni garancijski rok, določen v pogodbi.

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za odpravo napak v garancijskem roku  - VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem obdobju

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo in storitev :  stikališče NEP NOP II (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje odprave napak v garancijskem obdobju, dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem obdobju v vrednosti  _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: za 20 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 13: Kadrovska ustreznost ponudnika

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »stikališče NEP NOP II« št.: NP-0749/2022

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da bo za izvedbo tega predmeta
javnega naročila zagotovil skupino, v kateri bodo sledeči kadri:

- pooblaščeni strojni inženir

ime in priimek: _________________, ident. št. vpisa v knjigo pri IZS ____________,

podpis: ________________;

- pooblaščeni elektro inženir

ime in priimek: _________________, ident. št. vpisa v knjigo pri IZS ____________,

podpis: ________________;

- pooblaščeni gradbeni inženir

ime in priimek: _________________, ident. št. vpisa v knjigo pri IZS ____________,

podpis: ________________;

- oseba usposobljena za nastavitev dobavljenih zaščitnih relejev

ime in priimek: _________________, podpis: ________________;

- vodja gradnje

ime in priimek: _________________, ident. št. vpisa v knjigo pri IZS ____________,

podpis: ________________;

- vodja del elektro stroke, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1) in mora biti vpisan v register pooblaščenih inženirjev IZS kot vodja gradnje zahtevnega objekta

ime in priimek: _________________, ident. št. vpisa v knjigo pri IZS ____________,

podpis: ________________;

- preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strel

ime in priimek: _________________, podpis: ________________.

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 14: Izjava o skupnem nastopu

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Ponudnik:

________________________

________________________

________________________

Pri izvedbi javnega naročila  ……………………………………………………………. Objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………. ponudniki v skupnem nastopu, navedeni v nadaljevanju,  za nosilca posla imenujemo ponudnika _____________________________________________________ (ime in priimek, funkcija pri nosilcu posla) za podpis ponudbe in podpis pogodbe z naročnikom.

Ponudniki v skupnem nastopu izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in z njimi v celoti soglašamo,

- se vsa plačila naročnika po pogodbah, sklenjenih na osnovi postopkov, izvedenih po tem javnem naročilu, izvedejo preko nosilca posla,

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije,

- za obveznosti nasproti naročniku odgovarjajo vsi skupni ponudniki solidarno.

Ponudniki v skupnem nastopu izjavljamo, da smo nasproti naročniku neomejeno solidarno odgovorni.

Ponudniki v skupnem nastopu:

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

Ponudniki v skupnem nastopu navedeno potrjujejo s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.

OPOMBA:

- V primeru več partnerjev v skupnem nastopu ponudniki obrazec ustrezno dopolnijo ali ga kopirajo.

Obrazec 15: Krovna izjava –ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec 16: Reference

Naročnik kot pogoj za sposobnost ponudnika zahteva, da je ponudnik v zadnjih petih letih (t.j. od vključno leta 2017) izdelal opremo za stikališče in/ali izvedel dobavo opreme stikališča in/ali projektiral stikališče v skupni vrednosti 1.000.000,00 EUR, pri čemer mora biti vsaj en večji projekt v vrednosti 350.000,00 EUR.

V zvezi z javnim naročilom dobava blaga: stikališče NEP NOP II« št.: NP-0749/2022, objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave__________________________

______________________________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

navajamo reference, s katerimi bomo dokazovali uspešno izvedbo posla (tj. izdelava opreme za stikališče in/ali izvedba dobave opreme stikališča in/ali projektiranje stikališča), v vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR neto (pri čemer mora biti vsaj en večji posel v vrednosti 350.000,00 EUR), v obdobju zadnjih petih (5) let.

| Št. | Predmet naročila | Leto dobave/izvedbe | Vrednost posla | Naziv kupca | Celoten naslov kupca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Ponudnik dokaže reference z izpolnitvijo zgornje tabele kateri obvezno priloži »OBRAZEC POTRDILO REFERENC« za vsako navedeno referenco! Naročnik bo izpolnjevanje merila preverjal s pomočjo referenčnih potrdil za vsako posamezno referenco.

Referenčno potrdilo mora potrditi naročnik referenčnega projekta/kupec. Referenčni naročnik je tisti naročnik, ki je ponudniku naročil in financiral izvedbo/dobavo referenčnih del.

Datum:__________________					Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 16.1: Potrditev referenc

OBRAZEC POTRDILO REFERENC

Podpisani (kupec) izdajatelj potrdila:

(Naziv):…………………………………………………………………………….

(Naslov):……………………………………………………………………………

(Država): …………………………………………………………………………

(Kontaktna oseba): ………………………………………………………………

(Telefon): …………………………………………………………………………….

(E-naslov): ……………………………………………………………………………

POTRJUJEMO, da je dobavitelj:

(Naziv):…………………………………………………………………………….

(Naslov):……………………………………………………………………………

za nas izdelal opremo za stikališče in/ali izvedel dobavo opreme stikališča in/ali projektiral stikališče.

|  | Predmet dobave/storitve | Leto dobave/storitve | Vrednost posla v € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj izkazal za kakovostnega, strokovnega in korektnega. Dobavitelj/izvajalec je vse dobave/storitve izvedel v skladu s pogodbenimi določili in ob dobavah/storitvah izročil ustrezno tehnično dokumentacijo.

Priporočilo izdajamo za prijavo dobavitelja na javni razpis družbe Premogovnik Velenje, d. o. o..

Datum :________________					Žig in podpis izdajatelja potrdila:

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudnik lahko ponudi krajši rok izvedbe v sklopu meril.

Razen, če izbrani ponudnik ponudi krajši rok izvedbe v sklopu meril.

Razen, če izbrani ponudnik ponudi krajši rok izvedbe v sklopu meril.

Rok izvedbe je lahko največ 9 mesecev od podpisa pogodbe.

Naročnik pričakuje, da bo prejel individualizirana pojasnila, napisana posebej za naročnika in za potrebe predmetnega postopka oddaje javnega naročila (po potrebi tudi kataloge, brošure in podoben promocijski material).

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the contractor, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.

Oziroma roka, ki ga je izvajalec navedel v ponudbi.