## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA KANALIZACIJA PIRAN (Liminjan-Kampolin-Lucan )
ZAP.ŠT. | POSTAVKA | CENA V EUR (€)
1 | k-ln1 | 148743.298
2 | k-ln1a | 50287.908
3 | k-ln1b | #REF!
4 | k-ln1c | #REF!
5 | k-ln1d | #REF!
6 | k-ln1e | #REF!
7 | k-ln1-1 | #REF!
8 | k-1 | #REF!
9 | k-2.1 | #REF!
10 | k-2.2 | #REF!
11 | k-2.1.1 | #REF!
12 | k-2.3 | #REF!
13 | k-2.3.1 | #REF!
14 | k-3 | #REF!
15 | k-3.1 | #REF!
16 | k-4 | #REF!
17 | rekonstrukcija vodovoda (alk50 in AC80) | #REF!
| SKUPAJ | #REF!
| Projektantski nadzor (1% vseh del) | #REF!
| Geomehanski nadzor (0.5% vseh del) | #REF!
| VSE SKUPAJ | #REF!
| 22%ddv | #REF!
| SKUPAJ Z DDV | #REF!

## ln1
kanal ln-1
1 | PREDDELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 702 | 1.95 | 1368.9
1.2 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 26 | 11.5 | 299
1.3 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kom | 26 | 31 | 806
1.4 | Ostala dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnine, priprava gradbišča ter druga nepredvidena dela. | kom | 2 | 455 | 910
1.5 | Čiščenje terena, sekanje grmovja in odstranitev le tega s trase v stalno deponijo z upoštevanjem vseh transportnih stroškov in plačilom deponijskih taks - odstranitev grmovja z odstranitvijo korenin. | m2 | 450 | 2.6 | 1170
1.6 | Posek dreves z debli premera 10 do 30 cm ter odstranitev vej - strojno in ročno z odvozom na stalno deponijo z upoštevanjem vseh transportnih stroškov in plačilom deponijskih taks | kom | 35 | 65 | 2275
1.7 | Odstranitev panjev dreves s premerom debla 10 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 15 km in plačilom deponijske takse | kom | 35 | 7.8 | 273
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 7101.9
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm . Zemljina se odlaga 1m od roba gradbene jame. | m3 | 79 | 3.3 | 260.7
2.2 | Strojni ozki izkop jarka v opaženem izkopu v terenu III. - IV.ktg (20%), širina dna vključno z upoštevanjem opažev je 1.40, (delovna širina med opaži znaša 1.20 m). Zemljina se odlaga 1m od roba gradbene jame.
| globina 0-2 m | m3 | 1430 | 5.9 | 8437
| globina 2-4 m | m3 | 273 | 7 | 1911
2.4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca | m2 | 2106 | 3.25 | 6844.5
2.5 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 842.4 | 1.95 | 1642.68
2.7 | Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 0-8 mm v debelini 10 cm s komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m3 | 196 | 45.5 | 8918
2.8 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 436 | 21 | 9156
2.9 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Zasip se vrši z materialom deponiranim v začasni deponiji. | m3 | 1041 | 5.2 | 5413.2
2.1 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo na razdaljo do 5 km z razplaniranjem. | m3 | 389 | 7.8 | 3034.2
2.11 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 600 | 2.8 | 1680
2.12 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 600 | 0.5 | 300
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 47597.28
3 | GRADBENA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
3.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih GRP SN10000, PN1 cevi
| DN200 mm | m' | 702 | 41.6 | 29203.2
3.2 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih GRP revizijskih jaškov fi 100 cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov
| h=0-2 m | kom | 20 | 689 | 13780
| h=2-3 m | kom | 4 | 884 | 3536
| h=3-4 m | kom | 2 | 975 | 1950
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč
| KANALSKI POKROV IN OKVIR, S PODALJŠANO ARMATURO DVOJNI ZAKLEP, PROTIHRUPNA EPDM GUMA*, Φ600 mm, D 400, art. 634 | kom | 26 | 468 | 12168
3.4 | Prečkanje obst. kom. vodov (izvede se po normativu upravljalca) | kom | 2 | 234 | 468
3.5 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od revizijskega jaška do izven ceste oz. cca 1 m v parcelo lastnika, izkop, zasip, cev PVC DN150, ter vsa ostala potrebna dela). Cev se na koncu blindira. | kom | 4 | 195 | 780
3.6 | Polno obbetoniranje GPR cevi (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov, potokov (0.25 m3/m') | m3 | 1 | 156 | 156
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 62041.2
4 | ZAKLJUČNA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 702 | 0.25 | 175.5
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 702 | 2.85 | 2000.7
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kom | 26 | 52 | 1352
4.4 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI | m' | 702 | 5.2 | 3650.4
4.5 | Izdelava PID-a | m' | 702 | 9.1 | 6388.2
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 702 | 5.5 | 3861
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 702 | 1.5 | 1053
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 18480.8
REKAPITULACIJA
kanal ln-1
1 | PREDDELA |  |  |  | 7101.9
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 47597.28
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 62041.2
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 18480.8
| SKUPAJ |  |  |  | 135221.18
| Nepredvidena dela (stroški prestavitve oz. popravil obst. zemeljskih vodov, popravila ograj, ureditve dovozov in druga nepredvidena dela), ki se pojavijo v času gradnje - ocena 10% vseh del |  |  |  | 13522.118
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 148743.298 | 211.885
| DDV 22% |  |  |  | 32723.5256
| VSE SKUPAJ z ddv |  |  |  | 181466.8236

## ln1a
kanal ln-1a
1 | PREDDELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 142 | 1.95 | 276.9
1.2 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 8 | 11.5 | 92
1.3 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kom | 8 | 31 | 248
1.4 | Ostala dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnine, priprava gradbišča ter druga nepredvidena dela. | kom | 4 | 455 | 1820
1.5 | Popolna zapora lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, opremo, oziroma signalizacijo in uredtvijo obvoza. | ocena | 1 | 250 | 250
1.6 | Rezanje asfalta s talno diamantno žago v deb. do 10 cm | m' | 8 | 7 | 56
1.7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca grabradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m2 | 300 | 3.5 | 1050
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 3792.9
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v opaženem izkopu v terenu III. - IV.ktg (20%), širina dna vključno z upoštevanjem opažev je 1.40, (delovna širina med opaži znaša 1.20 m). Zemljina se odlaga 1m od roba gradbene jame.
| globina 0-2 m | m3 | 285 | 5.9 | 1681.5
| globina 2-4 m | m3 | 3 | 7 | 21
2.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca | m2 | 426 | 3.25 | 1384.5
2.3 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 170.4 | 1.95 | 332.28
2.4 | Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 0-8 mm v debelini 10 cm s komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m3 | 40 | 45.5 | 1820
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 88 | 21 | 1848
2.6 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Zasip se vrši z materialom deponiranim v začasni deponiji. | m3 | 98 | 5.2 | 509.6
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D22 iz kamnine v debelini do 30 cm | m3 | 57 | 27.5 | 1567.5
2.8 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm | m2 | 300 | 1.6 | 480
2.9 | Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem, čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 300 | 1.7 | 510
2.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A3 Z2, v debelini 8 cm | m2 | 300 | 29 | 8700
2.11 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0.50 m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 284 | 2.5 | 710
2.12 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo na razdaljo do 5 km z razplaniranjem. | m3 | 190 | 7.8 | 1482
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 21046.38
3 | GRADBENA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
3.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih GRP SN10000, PN1 cevi
| DN200 mm | m' | 142 | 41.6 | 5907.2
3.2 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih GRP revizijskih jaškov fi 100 cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov
| h=0-2 m | kom | 8 | 689 | 5512
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč
| KANALSKI POKROV IN OKVIR, S PODALJŠANO ARMATURO DVOJNI ZAKLEP, PROTIHRUPNA EPDM GUMA*, Φ600 mm, D 400, art. 634 | kom | 8 | 468 | 3744
3.4 | Prečkanje obst. kom. vodov (izvede se po normativu upravljalca) | kom | 4 | 234 | 936
3.5 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od revizijskega jaška do izven ceste oz. cca 1 m v parcelo lastnika, izkop, zasip, cev PVC DN150, ter vsa ostala potrebna dela). Cev se na koncu blindira. | kom | 3 | 195 | 585
3.6 | Polno obbetoniranje GPR cevi (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov, potokov (0.25 m3/m') | m3 | 2 | 156 | 312
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 16996.2
4 | ZAKLJUČNA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 142 | 0.25 | 35.5
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 142 | 2.85 | 404.7
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kom | 8 | 52 | 416
4.4 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI | m' | 142 | 5.2 | 738.4
4.5 | Izdelava PID-a | m' | 142 | 9.1 | 1292.2
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 142 | 5.5 | 781
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 142 | 1.5 | 213
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 3880.8
REKAPITULACIJA
kanal ln-1a
1 | PREDDELA |  |  |  | 3792.9
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 21046.38
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 16996.2
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 3880.8
| SKUPAJ |  |  |  | 45716.28
| Nepredvidena dela (stroški prestavitve oz. popravil obst. zemeljskih vodov, popravila ograj, ureditve dovozov in druga nepredvidena dela), ki se pojavijo v času gradnje - ocena 10% vseh del |  |  |  | 4571.628
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 50287.908 | 354.1402 | 354.1402
| DDV 22% |  |  |  | 11063.3398
| VSE SKUPAJ z ddv |  |  |  | 61351.2478

## k4 popis
kanal K-4 popis del
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 587 |  | 0
1.2 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 29 |  | 0
1.3 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kom | 29 |  | 0
1.4 | Ostala dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnine, priprava gradbišča ter druga nepredvidena dela. | kom | 16 |  | 0
1.5 | Začasne popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, opremo, oziroma signalizacijo. | ocena | 1 |  | 0
1.6 | Rezanje asfalta s talno diamantno žago v deb. do 10 cm | m' | 3.5 |  | 0
1.7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca grabradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m2 | 1761 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v opaženem izkopu v terenu III. - IV.ktg (20%), širina dna vključno z upoštevanjem opažev je 1.40, (delovna širina med opaži znaša 1.20 m). Zemljina se odlaga 1m od roba gradbene jame.
| globina 0-2 m | m3 | 1310 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 25 |  | 0
2.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca | m2 | 1761 |  | 0
2.3 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 704.4 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 0-8 mm v debelini 10 cm s komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m3 | 165 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 365 |  | 0
2.6 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Zasip se vrši z materialom deponiranim v začasni deponiji. | m3 | 539 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D22 iz kamnine v debelini do 30 cm | m3 | 247 |  | 0
2.8 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm | m2 | 1761 |  | 0
2.9 | Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem, čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 1761 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 8 cm | m2 | 1761 |  | 0
2.11 | Izdelava bankine iz drobljenca, širine 0.50m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 587 |  | 0
2.12 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo na razdaljo do 5 km z razplaniranjem. | m3 | 796 |  | 0
2.13 | Izvedba vtoka-priključka na obstoječi jašek (vse potrebno delo in material-preboj stene jaška, priključek, tesnitev) | kom | 1 |  | 0
2.14 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 422.64 |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2.
| DN200 mm | m' | 587 |  | 0
3.2 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih GRP revizijskih jaškov fi 80 cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov
| h=0-2 m | kom | 26 |  | 0
3.3 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih GRP revizijskih jaškov fi 100 cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov
| h=2-3 m | kom | 2 |  | 0
3.4 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč
| LTŽ okrogli pokrov D 400, Ø 600, art. 634 (brez vent. odprtin), s podaljšano armaturo za zahtevnejše betonske vence | kom | 28 |  | 0
3.5 | Prečkanje obst. kom. vodov (izvede se po normativu upravljalca) | kom | 16 |  | 0
3.6 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od revizijskega jaška do izven ceste oz. cca 1 m v parcelo lastnika, izkop, zasip, cev PVC DN150, ter vsa ostala potrebna dela). Cev se na koncu blindira. | kom | 8 |  | 0
3.7 | Polno obbetoniranje GPR cevi (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov, potokov (0.25 m3/m') | m3 | 2.5 |  | 0
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 587 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 587 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kom | 26 |  | 0
4.4 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI | m' | 587 |  | 0
4.5 | Izdelava PID-a | m' | 587 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 587 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 587 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal K-4 popis del
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela (stroški prestavitve oz. popravil obst. zemeljskih vodov, popravila ograj, ureditve dovozov in druga nepredvidena dela), ki se pojavijo v času gradnje - ocena 10% vseh del |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ z ddv |  |  |  | 0