OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava, montaža in zagon okolju prijaznih in manj obremenjujočih klimatskih naprav,  zamenjava dotrajanih klimatskih naprav ter servisiranje klimatskih naprav v garancijskem roku (v nadaljevanju: dobava blaga in izvedba storitve), v skladu z zahtevami, ki so opredeljene v ponudbenem predračunu s specifikacijo (Priloga št. 3.1.1 in 3.1.2) (v nadaljevanju: ponudbeni predračun). Predmet javnega naročila obsega naslednje  dele:

Del A: Mono split klimatske naprave

Del B: Multi split klimatske naprave

Ponudnik mora podati ponudbo za vse točke/zap. št. iz predmeta naročila (Del A in Del B), ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1.1 in 3.1.2). Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga in storitev iz posameznega dela.

- SPLOŠNO

Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Servisiranje klimatskih naprav pa se izvaja v času garancijskega roka klimatskih naprav.

Količine iz ponudbenega predračuna so informativne in za naročnika ne zavezujoče. Dobava blaga in izvedba storitve se bo naročala na osnovi dejanskih potreb naročnika in razpoložljivih proračunskih sredstv. Količine iz ponudbenega predračuna so lahko nižje ali višje.

Obračun dobave blaga in izvedbe storitve se opravi po dejanskih količinah. Za obračun blaga in storitev se uporablja ponudbeni predračun. V kolikor se izkaže potreba po storitvi in materialu, ki ni zajet v ponudbenem predračunu, je pa predmet javnega naročila se storitev in material obračunata po ceniku ponudnika - izvajalca, ki je priloga okvirnega sporazuma.

- SPECIFIKACIJA PREDMETGA JAVNEGA NAROČILA

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in specifikacije predmeta javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev skladno Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21 – v nadaljevanju: Uredba) iz točke 7 tega dela razpisne dokumentacije,

- Tehnična dokumentacija (prospekti, tehnični opisi oz. tehnična dokumentacija), v kateri ponudnik označi ponujeno blago in iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike ponujenega blaga ter da ponujeno blago izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije in specifikacije predmeta javnega naročila. Ponudnik v tehnični dokumentaciji označi vse podatke, ki so zahtevani v ponudbenem predračunu in jasno navede na kateri ponujen tip klimatske naprave se posamezni podatki nanašajo.

Popis in tehnični opis opreme in materiala oz. minimalne zahtevane karakteristike opreme, ki je predmet javnega naročila ter druge tehnične zahteve naročnika so podane v obrazcu ponudbenega predračuna.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago oz. storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- PREVZEM DOBAVLJENEGA BLAGA IN IZVEDENE STORITVE

Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga in izvedene storitve se izvrši na način, opredeljen v 7. in 9.  členu osnutka okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- GARANCIJSKI ROK

Garancijski roki, odzivni časi ter časi za odpravo napak so opredeljeni v 8. členu osnutka okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- SERVISIRANJE

Določila glede servisiranja so opredeljena v 9. členu osnutka okvirnega sporazuma.

- TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Za klimatske naprave, ki so predmet javnega naročila je potrebno upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno z Uredbo - točka 9 drugega odstavka 6. člena Uredbe.

Naročnik je zahteve iz Uredbe vključil v tehnično specifikacijo v obrazcu ponudbenega predračuna, in sicer mora ponudnik ponuditi  klimatske naprave, ki so uvrščene najmanj v energijski razred, ki je razviden iz specifikacije – ponudbenega predračuna. Naročnik zahteva najmanj navedene energijske razrede (energijski razred je lahko tudi boljši) za vse klimatske naprave, ki so predmet javnega naročila.

Način dokazovanja:

- tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve ali

- nalepka o energijski učinkovitosti, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev

Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazila iz te točke, z navedbo sklopa, zaporedne številke iz ponudbenega predračuna ter navedbo posameznih vrst klimatskih naprav (stenske, stropne…)

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Dobavljeno blago mora biti novo, brez pravnih ali stvarnih napak ter bo skladno s ponudbenim predračunom. Kvaliteta dobavljenega blaga mora biti v skladu s ponudbenim predračunom, v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.

Izjemoma v primeru, da izbrani ponudnik - izvajalec iz objektivnih razlogov na more več dobavljati določene klimatske naprave iz ponudbenega predračuna, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno klimatsko napravo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik - izvajalec mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo klimatske naprave ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da nova klimatska naprava ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Cene za nadomestno klimatsko napravo mora biti enaka, kot za prvotno ponujeno klimatsko napravo, nadomestna klimatska naprava pa je lahko tudi boljše kvalitete.

Blago mora biti ob dobavi razloženo in dostavljeno v prostore naročnika, izvedena mora biti montaža in zagon le-tega. Servisiranje klimatskih naprav se izvaja enkrat letno v garancijski dobi.

Izbrani ponudnik - izvajalec bo moral izvesti sprotno čiščenje delovišča in poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov ter bo moral dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov in ekološkem uničenju plina. Vsi stroški odvoza, deponiranja in ekološkega uničenja (plina) bremenijo izbranega ponudnika - izvajalca in so zajeti v ponudbeni ceni.

V primeru, da se v času izvajanja okvirnega sporazuma naknadno pojavi potreba po blagu ali storitvah, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, so pa predmet tega javnega naročila in so potrebna za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, si naročnik pridržuje pravico naročiti blago ali storitve na podlagi predhodno pridobljene ponudbe pri izbranem ponudniku - izvajalcu. Predstavnik naročnika mora pred dobavo blaga in izvedbo storitve ponudbo pisno potrditi. Izbrani ponudnik - izvajalec lahko dobavo blaga in izvedbo storitve po predračunu izvede šele po potrditvi. Dobava blaga in izvedba storitve se obračunava po dejanskih količinah.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka okvirnega sporazuma, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.