## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE ULTRAZVOČNIH APARATOV PHILIPS
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 60 |  | 22 | 0 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 20 |  | 22 | 0 | 0
| Rezervni deli | [5 empty] | 0
UZ APARAT PHILIPS HD 11 XE
3. | Napajalnik (pn: 453561382672) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. | Monitor (pn: 453561211902) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
5. | El.platina SPB (pn: 453561343282) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
6. | El.platine ostale (pn: 453561750891) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
7. | Sonda S3-1 (pn: 453561269463) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
8. | Sonda L12-3 (pn: 453561684515) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
9. | Control Panel (pn: 453563495544) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
10. | HDD enota | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
11. | TrackBall (pn: 453561196413) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS SPARQ
12. | Napajalnik (pn: 453561433347) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
13. | Monitor (pn: 453561439985) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
14. | Control Panel (pn: 453561440013) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
15. | E-BOX (pn: 453561724232) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
16. | Sonda C6-2 (pn: 453561652566) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
17. | Sonda L12-4 (pn: 453561652586) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
18. | Sonda S4-2 (pn: 453561636605) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
19. | Transducer Select Module (pn: 453561495751) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS EPIQ 5
20. | Monitor LCD (pn: 453561934011) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
21. | Napajalnik (pn: 453561435767) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
22. | Control panel (pn: 453561854353) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
23. | Touch panel (pn: 453561655592) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
24. | Acqusition PCB (pn: 453562055531) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
25. | Power Regulator PCB (pn: 453562104271) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
26. | Front Acqusition Enota (pn: 453562056021) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
27. | E-Box enota HW B (pn: 453562021371) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
28. | Sonda eL18-4 (pn: 453561780783) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
29. | Sonda L18-5 (pn: 453561605917) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
30. | Sonda C5-1 (pn: 453561616295) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
31. | Baterija (pn: 453561990902) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
32. | HDD SSD (pn: 453561921491) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS AFFINITI 70
33. | Monitor LCD (pn: 453561785581) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
34. | Napajalnik (pn: 453561435766) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
35. | Control panel (pn: 453561773632) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
36. | TrackBall (pn: 453561734821) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
37. | Touch panel (pn: 453561927591) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
38. | Acqusition PCB (pn: 453562055531) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
39. | Power Regulator PCB (pn: 453562104281) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
40. | Front Acqusition Enota (pn: 453562060821) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
41. | E Box enota (pn: 453562079942) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
42. | Sonda C6-2 (pn: 453561652566) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
43. | Sonda L12-4 (pn: 453561654955) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
44. | Baterija (pn: 453561990902) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
45. | HDD SSD (pn: 453561921491) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
46. | Sonda S4-2 (pn: 453561636605) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS EPIQ CVx
47. | Monitor OLED 22" (pn: 453561916774) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
48. | Napajalnik (pn: 453562089601) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
49. | Control panel (pn: 453561927563) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
50. | Touch panel (pn: 453561927583) | kos | 1 |  | 22 | 0
51. | Power Regulator PCB (pn: 453562104271) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
52. | Front Acqusition Enota (pn: 453562056021) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
53. | E-Box enota (pn: 453562021371) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
54. | Sonda L12-3 (pn: 453561965432) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
55. | Sonda X5-1 (pn: 453561979764) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
56. | Sonda X8-2t (pn: 453561842276) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
57. | Baterija (pn: 453561990902) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
58. | HDD SSD (pn: 453561921491) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS EPIQ ELITE
59. | Monitor LCD 24" Elite (pn: 453562052981) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
60. | Sonda eL18-4 EMT (pn: 453561668696) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
61. | Sonda X6-1 (pn: 453561602848) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
62. | Sonda XL14-3 (pn: 453561482744) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
63. | Sonda L12-3 (pn: 453561965432) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
64. | Sonda L15-7io (pn: 453561399358) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
65. | Sonda S5-1 (pn: 453561616369) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
66. | Sonda C5-1 (pn: 453561616299) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
67. | Baterija (pn: 453561990902) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
68. | HDD SSD (pn: 453561921491) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS iU 22 in iE33
69. | Napajalnik (pn: 453561338094) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
70. | El.platina (pn: 453561454392) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
71. | Sonda S5-1 (pn: 453561176744) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
72. | Sonda L17-5 (pn: 453561211633) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
73. | Sonda C5-1 (pn: 453561224466) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
74. | Sonda L9-3 (pn: 453561177105) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
75. | Sonda X7-2t (pn: 453561774921) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
76. | Sonda X5-1 (pn: 453561216308) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
77. | HDD Sata 1TB ( pn: 453561761391) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
78. | Touch panel (pn: 453561639241) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
79. | Trackball (pn:453561274822) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
80. | Control panel (pn: 453561326554) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
81. | Procesor enota (pn: 453561630313) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS LUMIFY
82. | UZ sonda S4-1 (pn:453561738974) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
83. | UZ sonda L12-4 (pn:453561734016) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
84. | UZ sonda C5-2 (pn:453561733327) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
85. | Napajalni kabel za UZ sondo (pn: 453561854693) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED UZ DIAGNOSTIČNIH APARATOV PHILIPS
Št. | Serijska št. | Naziv naprave | Datum aktivacije | Inventarna št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | DDV
1. | X5519A | UZ DIAGNOSTIKA ALT ULTRAMARK 4 | 1991-06-01 | 71365 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2. | 02R7XC | APARAT UZ IE 33 | 2007-06-30 | 102450 | 1 |  | 22 | 0 | 0
3. | US40771950 | APARAT UZ HD11XE | 2007-06-30 | 102452 | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. | 039VH4 | APARAT ULTRAZVOČNI PHILIPS IU 22 | 2010-01-31 | 112144 | 1 |  | 22 | 0 | 0
5. | 02R6ML | APARAT UZ PHILIPS iE33 | 2010-10-30 | 112985 | 1 |  | 22 | 0 | 0
6. | B0G955 | APARAT UZ PHILIPS IU22 xMATRIX | 2012-09-30 | 120183 | 1 |  | 22 | 0 | 0
7. | US71510866 | APARAT UZ PHILIPS SPARQ | 2015-11-30 | 125942 | 1 |  | 22 | 0 | 0
8. | US71510739 | APARAT UZ PHILIPS SPARQ | 2015-11-30 | 125943 | 1 |  | 22 | 0 | 0
9. | US618C1634 | ULTRAZVOČNI APARAT EPIQ 5G | 2018-07-11 | 135187 | 1 |  | 22 | 0 | 0
10. | US61410826 | ULTRAZVOČNI APARAT PHILIPS SPARQ DS | 2018-09-30 | 135208 | 1 |  | 22 | 0 | 0
11. | US418F1506 | APARAT ULTRAZVOČNI PHILIPS AFFINITI | 2018-11-30 | 136076 | 1 |  | 22 | 0 | 0
12. | B043TG | ULTRAZVOČNI APARAT PHILIPS iU22 Z OPREMO | 2018-11-30 | 136077 | 1 |  | 22 | 0 | 0
13. | USD19B0330 | APARAT ULTRAZVOČNI PHILIPS EPIQ CVx3D | 2020-05-31 | 142400 | 1 |  | 22 | 0 | 0
14. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142336 | 1 |  | 22 | 0 | 0
15. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142339 | 1 |  | 22 | 0 | 0
16. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142337 | 1 |  | 22 | 0 | 0
17. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142338 | 1 |  | 22 | 0 | 0
18. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142433 | 1 |  | 22 | 0 | 0
19. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142434 | 1 |  | 22 | 0 | 0
20. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142435 | 1 |  | 22 | 0 | 0
21. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142436 | 1 |  | 22 | 0 | 0
22. |  | ULTRAZVOČNI APARAT LUMIFY | 2020-05-31 | 142401 | 1 |  | 22 | 0 | 0
23. | US320F1753 | ULTRAZVOČNI APARAT AFFINITI 70G | 2020-05-31 | 142335 | 1 |  | 22 | 0 | 0
24. | US720B1363 | APARAT ULTRAZVOČNI PHILIPS EPIQ 7G | 2020-08-31 | 142839 | 1 |  | 22 | 0 | 0
25. | US819C0044 | APARAT ULTRAZVOČNI PHILIPS EPIQ ELITE 5G | 2020-08-31 | 142840 | 1 |  | 22 | 0 | 0
26. | US720B1232 | APARAT ULTRAZVOČNI PHILIPS EPIQ 7G | 2020-08-31 | 142841 | 1 |  | 22 | 0 | 0
27. | US719F1822 | APARAT UZ PHILIPS AFFINITI 70G | 2020-08-31 | 143269 | 1 |  | 22 | 0 | 0
[5 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[5 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[5 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika: