OBR-5F

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izpolnjevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za predmet iz 4. točke obrazca OBR-5A

Izjavljamo, da ponujeni spodaj navedeni predmeti, izpolnjujejo naslednje okoljske zahteve:

| Predmet: | Ponudnik ustrezno označi ali je predmet del ponudbe ter način dokazovanja |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Nakup opreme za stranišča na splakovanje z učinkovito rabo vode | DA | NE |
| - Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje. 4 Kot ustrezna šteje izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri so opredeljeni vrsta uporabljene rešitve in njeni tehnični parametri. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve; ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, 4 ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj. 5 Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. 6 Kot ustrezna šteje izjava proizvajalca/dobavitelja, v katerem je pri izdelku opredeljen izračunani povprečni volumen (v l/splakovanje). |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – rezultate preskusov, 5 ki so bili izvedeni skladno z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU) ali z enakovrednimi standardi, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, 6 ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete. Preglednica 1: Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema za stranišča Število; Naslov. EN 14055; Splakovalniki za WC in pisoarje. EN 12541; Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10. EN 15091; Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov, poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN 997. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovito splakovanje izdelka skladno z zahtevami standarda EN 997 ali enakovrednih standardov, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

| - Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

| - Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki: - z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o osebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne sisteme, ki se dajo na trg posebej, tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo celoto, ki je varčna z vodo; - z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode; - informacijami o celotnem, zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja v l/splakovanje; - priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.; - z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

| 4.2. Nakup opreme za pisoarje z učinkovito rabo vode | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| - Nominalni volumen splakovanja opreme za pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati dva l/splakovanje, ne glede na tlak vode. 8 Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. Pri talnih pisoarjih se celotni volumen splakovanja nanaša na vodo, ki se splakne v širini 60 cm neprekinjene stene. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 13407 ali enakovrednih standardov, 8 ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene. Pisoarji morajo omogočati uporabo krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo imeti nameščen krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene. 9 Kot primerna šteje tudi izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri so opredeljeni vrsta uporabljene rešitve in njeni tehnični parametri. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, 9 ALI | DA | NE |
| - – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati dva l/splakovanje. 10 Kot primerna šteje tudi izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri so opredeljeni vrsta uporabljene rešitve in njeni tehnični parametri. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| ‒ potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, 10 ALI | DA | NE |
| - – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 2. Zahteve za merjenje nominalnega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 2 so izvzete iz te okoljske zahteve. Preglednica 2. Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema pisoarja Število; Naslov. EN 14055; Splakovalniki za WC in pisoarje. EN 12541; Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10. EN 15091; Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

| - Učinkovitost splakovanja pisoarnih kompletov in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13407. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovitost splakovanja izdelka skladna z zahtevami standarda EN 13407, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo biti skladni z zahtevami iz Dodatka 2 k Sklepu Komisije (2013/641/EU). |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – poročilo o preskusu, ki kaže, da je izdelek skladen z navedenimi zahtevami, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

| - Za opremo za pisoarje na splakovanje velja za popravila ali zamenjavo vsaj petletna garancija. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

| - Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine. Poleg tega mora ponudnik navesti navodila o sistemu vzdrževanja za pisoarje brez vodnega splakovanja, vključno s časovnim načrtom za zamenjavo kartuše, če je to potrebno, in predložiti seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja za te izdelke. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – vzorec informacij za uporabnika, ki opisujejo zahtevani sistem vzdrževanja, ali povezavo do spletne strani proizvajalca, ki vsebuje te informacije, ter dokumentacijo, ki opisuje uporabljeno tehnologijo, in v primeru uporabe tekočine poročilo o preskusu, ki dokazuje, da je tekočina lahko biološko razgradljiva skladno z opredelitvijo in preskusnimi metodami iz Smernic o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje11 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Oprema za pisoarje na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki: – z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi celotni volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za pisoarje in splakovalne sisteme za pisoarje, ki se dajo na trg posebej, s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo; – napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode; – informacijami o celotnem volumnu splakovanja v l/splakovanje; – priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno z navodili za vzdrževanje in uporabo, s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.; – informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izvedba GOI del za  izgradnjo Covid-19 oddelka ter kardiološke rehabilitacije in fizioterapije-ponovitev«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________	_____________________________________