OBR-5G

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izpolnjevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za predmet iz 5. točke obrazca OBR-5A

Izjavljamo, da ponujeni spodaj navedeni predmeti, izpolnjujejo naslednje okoljske zahteve:

|  | Ponudnik ustrezno označi ali je predmet del ponudbe ter način dokazovanja |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Električne sijalke | DA | NE |
| - Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,11, zaradi česar je uvrščena v ustrezen razred energijske učinkovitosti. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,13, zaradi česar je uvrščena v ustrezen razred energijske učinkovitosti. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ALI | DA | NE |
| – nalepko o energijski učinkovitosti ALI | DA | NE |
| ‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. | DA | NE |
| - Sijalka, ima življenjsko dobo daljšo kot: ‒ halogenska žarnica (z volframovo nitko): 2.000 ur; ‒ kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence: 6.000 ur; ‒ vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke: 10.000 ur; ‒ okrogla cevasta sijalka: 7.500 ur; ‒ cevasta fluorescenčna sijalka T8 z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami v obstoječem sistemu: 15.000 ur; ‒ druge cevaste fluorescenčne sijalke: 20.000 ur; ‒ visokointenzivnostna razelektrilna neusmerjena sijalka: 12.000 ur; ‒ visokointenzivnostna razelektrilna usmerjena sijalka: 9.000 ur; ‒ »retrofit« LED-sijalka z vgrajeno krmilno napravo: 15.000 ur; ‒ druge LED-sijalke: 20.000 ur; |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| ‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno; | DA | NE |
| ‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. | DA | NE |
| - Fluorescenčne sijalke, razen okroglih sijalk, imajo vsebnost živega srebra: ‒ kompaktna fluorescenčna sijalka moči P < 30 W: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko; ‒ kompaktna fluorescenčna sijalka moči P ≥ 30 W: Hg ≤ 3 mg/sijalko; ‒ cevasta fluorescenčna sijalka T5 z življenjsko dobo manj kot 25.000 ur: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko; ‒ sijalka T5 z življenjsko dobo 25.000 ur ali več: Hg ≤ 4 mg/sijalko; ‒ cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P < 70 W in življenjsko dobo manj kot 25.000 ur: Hg ≤ 3,5 mg/sijalko; ‒ cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P ≥ 70 W: Hg ≤ 5 mg/sijalko; ‒ sijalke T8 z življenjsko dobo 25.000 ur ali več: Hg ≤ 5 mg/sijalko. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ALI | DA | NE |
| ‒ nalepko o energijski učinkovitosti ALI | DA | NE |
| ‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. | DA | NE |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izvedba GOI del za  izgradnjo Covid-19 oddelka ter kardiološke rehabilitacije in fizioterapije-ponovitev«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________	_____________________________________