## PREDRAČUN
| investitor: | OŠ IVANA SKVARČE, Zagorje ob Savi
| odgovorni vodja proj.: | Andreja Kus, udia.
| odgovorni projektant: | Andreja Kus, udia.
| št. projekta: | 15/19
| št. načrta: | 15/19-2
| faza: | PZI
| objekt: | OŠ IVANA SKVARČE
- UREDITEV PLOŠČADI PRED VHODOM
POPIS DEL
| investitor: | OŠ IVANA SKVARČE, Zagorje ob Savi
| odgovorni vodja proj.: | Andreja Kus, udia.
| odgovorni projektant: | Andreja Kus, udia., AKA doo
| št. projekta: | 15/19
| št. načrta: | 15/19-2
| faza: | PZI
| objekt: | OŠ IVANA SKVARČE
- UREDITEV PLOŠČADI PRED VHODOM
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
A. | RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
C. | PLATO |  |  | EUR | 0
D. | ODVODNJAVANJE IN ZAŠČITA DREVES |  |  | EUR | 0
E. | RAZNA DELA |  |  | EUR | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
II. | ELEKTROINŠTALACIJE
A. | ELEKTROINŠTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVA |  |  | EUR | 0
B. | VIDEO NADZOR - ZAMENJAVA KAMERE |  |  | EUR | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA in ELEKTROINŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
III. | RAZNO |  |  | EUR | 0
| DDV v višini 22 % |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
A. | RUŠITVENA DELA
* | OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA V RUŠITVENEM NAČRTU! POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
* | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI PRETEŽNO ROČNE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO JE ZAJET POSEBEJ!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU! PRI RUŠENJU UPORABLJATI VEČINOMA SAMO ROČNA ELEKTRIČNA ALI PNEVMATSKA ORODJA!
1 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm, ob vhodu na ploščad | m1 | 12 |  | 0
2 | Rušenje asfalta in obstoječih tlakovcev pod asfaltom v skupni debelini do 15 cm - ploščad | m2 | 460 |  | 0
3 | Rušitev obstoječega AB venca fekalnega jaška in odstranitev LTŽ pokrova dim. 80/80 cm | kom | 1 |  | 0
4 | Rušitev obstoječega AB venca meteornega jaška in odstranitev pokrova/rešetke dim. fi 300 mm | kom | 1 |  | 0
0
5 | Rušitev AB plošče nad obstoječim svetlobnim jaškom, dim. 200/100 cm, deb. do 15 cm | kom | 1 |  | 0
6 | Transport ruševin (beton) iz deponije na gradbišču v stalno predpisano deponijo do 10 km s plačilom pristojbin; obračun v tonah! | ton | 82 |  | 0
0
7 | Transport ruševin (asfalt) iz deponije na gradbišču v stalno predpisano deponijo do 10 km s plačilom pristojbin; obračun v tonah! | ton | 67 |  | 0
8 | Transport odstranjenih delov (LTŽ pokrovi) iz deponije na gradbišču v stalno predpisano deponijo do 10 km s plačilom pristojbin; obračun v tonah! | ton | 0.3 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Široki strojni izkop III. ktg s transportom v deponijo do 10 km s plačilom takse (odstranitev degradiranega tamponskega materiala do globine - 60 cm) | m3 | 230 |  | 0
2 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca iz zmrzlinsko odpornega materiala zrnavosti 0/63 (fr. 0,02-63 mm), debeline 30 cm - zagotoviti min. CBR = 15%, za zasip do višine, potrebne za končno ureditev terena - do globine 0,38 m pod nivojem terena, s komprimiranjem v slojih in zagotovitvi vrednosti deformacijskih modulov na planumu posteljice: Ev2>80 MPa (CBR> 15%); Ev2/Ev1>3 oziroma Evd>40 MPa | m3 | 134 |  | 0
3 | Nabava in dobava tampona D 32 (frakcije 0,02-32 mm), debeline 30 cm in izdelava zgornjega ustroja povoznega platoja, s komprimiranjem v slojih ob zagotovitvi vrednosti deformacijskih modulov na tampona: Ev2>80 Mpa (CBR>20%); Ev2/Ev1>2,2 oziromaEvd>45 Mpa | m3 | 134 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2 cm z utrjevanjem | m2 | 460 |  | 0
0
4 | Humuziranje korit za drevesa in korit za zelenje iz palisad do globine max. 60 cm | m3 | 11 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
C. | PLATO |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI TUDI DOBAVO MATERIALA!
1 | Asfaltiranje platoja z nosilnim slojem AC 22 SURF b 50/70 v deb. 5 cm. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom - Povozne površine! | m2 | 315 |  | 0
2 | Asfaltiranje platoja z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF v deb. 3 cm. Cena zajema material in delo, zalivanje stikov - Povozne površine! | m2 | 315 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona C 8/10, prereza od 0,08-0,12 m3/m2, v podložni beton pod tlakovanimi površinami, debeline 10 cm, zaglajena površina | m3 | 13 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža armaturnih mrež, S 500 - ocena količine | kg | 800 |  | 0
5 | Dovoz in polaganje obstoječega kitajskega granita na pohodnih/nepovoznih površinah z granitnimi ploščami dimenzij 30 cm x 60 cm x 3 cm in 10 cm x 60 cm x 3 cm, vključno z vsemi preddeli in fugiranjem. Po končanih delih še čiščenje, razmastitev in impregnacijska zaščita z mokrim efektom, 2x. Pri obdelavi ustreznih dilatacij (skladno s pravili stroke polaganja kamna), se uporabi polnilna vrvica, kot npr. MAPEFOAM, ustreznega premera in ustrezne trajno elastične tesnilne mase, kot npr. MAPESIL LM, v ustrezni barvi. Pri izvedbi je potrebno uporabljati vezivne in lepilne materiale, ki ne povzročajo izcvetanja. | m2 | 130 |  | 0
| - Izdelava dvoslojne hidroizolacije, kot npr. 2 x 1mm MAPELASTIC |  |  |  | 0
-polaganje kamna v normalno vezočo lepilo na osnovi portland cementa, npr. MAPEI KERAFLEX MAXI S1
- fugiranje kamna z uporabo hitrovezne cementne fugirne mase, kot npr. MAPEI ULTRACOLOR PLUS
- impregnacija granita z zaščitnim sredstvom za preprečitev vpijanje vode, umazanije, olja in maščobe v kamen, kot npr. ANTI-FLECK NANO, Prosen COM d.o.o.
6 | Barvanje kolesarske poti z nezdrsno rdečo barvo za kolesarske poti - tankoslojni premaz | m2 | 66 |  | 0
7 | Robna črta kolesarske poti širine 10 cm, nezdrsna bela barva, tankoslojni premaz | m1 | 57 |  | 0
8 | Robna črta kolesarske poti širine 10 cm, nezdrsna bela barva, tankoslojni premaz | m1 | 57 |  | 0
9 | Talna oznaka za intervencijsko površino, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in namestitev znaka 2417 - Intervencijska pot in dopolnilne table 4803 - Dovozna pot za gasilska vozila, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah | kpl | 1 |  | 0
11 | Obarvane krožne ploskve, različne barve, nezdrsna podlaga. Pozicija, oblika, velikost in barva po navodilu arhitekta. | m2 | 23 |  | 0
12 | Tlakovanje senzorične poti z mešanimi tipi granitnih kock, okroglih kamnov, lesenih tlakovcev iz hrasta, trave, po navodilu arhitekta, vključno z obsipom in/ali obbetoniranjem | m2 | 12 |  | 0
13 | Izdelava robnika iz granitnih kock 7/7-10/10 cm v eni vrsti, z izkopom, napravo ležišča iz betona C 12/15 0,04 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3 (liniranje poti in obroba korita za drevo) | m1 | 78 |  | 0
| SKUPAJ PLATO |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
D. | ODVODNJAVANJE IN ZAŠČITA DREVES |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH TER SESTAVAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
1 | Vgradnja linijske kanalete v loku, s pokrovom z vtočno rego, širine 150 mm, vključno z zaključnim čistilnim kosom s košaro za zadrževanje listov in večjih delcev ter z obbetoniranjem; npr. sistem tip ACO Slot Top Single + ACO Multiline | m1 | 12.5 |  | 0
2 | Vgradnja cevi tip PVC DN125 mm SN8, z vsemi fazonskimi kosi, vključno s polnim obbetoniranjem (plitvi iztok iz linijske kanalete) in izvedbo priključka na obstoječi jašek meteorne kanalizacije (pred izdelavo tampona) | m1 | 5.5 |  | 0
3 | Vgradnja drenažne cevi DN80 mm, perforacija 220 st, vključno z ovojem iz geotekstila 150 g/m2 in izdelavo iztoka v betonsko kanaleto skozi steno iz palisad | m1 | 6.5 |  | 0
4 | Čiščenje obstoječe padavinske kanalizacije z visokotlačnim čistilcem (cev pod stopniščem, obstoječe betonske kanalete pod zidom, 2x točkovni vtočni jašek - ca 25 m1 kanalizacije) | kompl | 1 |  | 0
5 | Vgradnja obstoječe rešetke 60/60 cm z novim AB vencem na obstoječi vtočni jašek meteorne kanalizacije; prilagoditev na novo višino končne ureditve ploščadi | kom | 1 |  | 0
6 | Vgradnja nove rešetke 30/30 cm z novim AB vencem na obstoječi vtočni jašek meteorne kanalizacije | m2 | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE IN ZAŠČITA DREVES |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
E. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH TER SESTAVAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
1 | Vgradnja AB nadvišanja na obstoječi jašek fekalne kanalizacije C 25/30, vključno z opažem in armaturo, z novim polnim pokrovom 60/60 cm, nepovoznim (razred A) s protismradno zaporo | kom | 1 |  | 0
0
2 | Vgradnja nove AB plošče 200/100 cm, debeline 15 cm, C 25/30, z opažem in armaturo (ca 120 kg/m3), za pokritje obstoječega svetlobnika, z vrtanjem in lepljenjem sider po navodilih statika, vključno s prilagoditvijo na višino nove ureditve terena (plošča se pozicionira na način, da se preko nje lahko izvede asfaltna prevleka (-0,08 m) | kompl | 1 |  | 0
3 | Vgradnja palisad (tip določi arhitekt, privzete so betonske palisade pravokotne oblike dim 18x12 cm) višine 60 cm nad terenom, vključno z obbetoniranjem, skladno z navodili dobavitelja - pravokotno korito, računano po zunanjem obodu | m1 | 18 |  | 0
4 | Vgradnja palisad (tip določi arhitekt, privzete so betonske palisade pravokotne oblike dim 18x12 cm) višine 60 cm nad terenom, vključno z obbetoniranjem, skladno z navodili dobavitelja - okroglo korito, različni premeri korita, računano po zunanjem obodu | m1 | 8.5 |  | 0
5 | Vgradnja palisad (tip določi arhitekt, privzete so betonske palisade pravokotne oblike dim 18x12 cm) višine 50 cm nad terenom, vključno z obbetoniranjem, skladno z navodili dobavitelja - okroglo korito, različni premeri korita, računano po zunanjem obodu | m1 | 11.5 |  | 0
6 | Vgradnja palisad (tip določi arhitekt, privzete so betonske palisade pravokotne oblike dim 18x12 cm) višine 40 cm nad terenom, vključno z obbetoniranjem, skladno z navodili dobavitelja - okroglo korito, različni premeri korita, računano po zunanjem obodu | m1 | 11.5 |  | 0
7 | Dobava in montaža ročne zapornice na predhodno izdelan AB temelj dimenzij 50x50x80 cm, in AB temelj 30x30x80 cm, kot npr. Palisada, višine 100 cm, maksimalna širina zapiranja 500 cm, drog aluminijasti profil 100x 40 mm, jeklena konstrukcija je termično cinkana in barvana | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava klopi dim. 120x40x42 cm, izdelane iz lepljenega lesa sibirskega macesna, les dvojno gladko brušen, po načrtu | kom | 8 |  | 0
9 | Dobava klopi dim. 120x40x42 cm, izdelane iz lepljenega lesa sibirskega macesna, v notranjem radiju 120 cm, les dvojno gladko brušen, po načrtu. Klop se fiksira v tla po obodu obrobničenja otoka za drevo. | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava mize dim.120x40x105 cm, izdelane iz lepljenega lesa sibirskega macesna,les dvojno gladko brušen, po načrtu | kom | 9 |  | 0
11 | Dobava in montaža zunanjega otirača pred vhodoma, kot npr. Emco ali enakovredno, kompletno z okvirjem, dim.200x100 cm, komplet | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža naslona za kolesa kot npr. Tampa Ziegler ali enakovredno, dim. 85x85 cm, vroče cinkano in prašno barvano, za privijačenje | kom | 11 |  | 0
13 | Dobava in montaža samostoječega koša za odpadke volumna 65 l, z vložkom, kot npr. Urbana igrala ali enakovredno, površinska zaščita pobarvan impregniran les, pocinkano jeklo, prašno barvano. Namestitev z vijačenjem, točno lokacijo določi arhitekt. | kom | 3 |  | 0
14 | Čiščenje pod visokim pritiskom (spiranje), saniranje (krpanje poškodb) in barvanje površine obstoječega opornega zidu z betonalom, višine do 2,50 m | m1 | 16 |  | 0
15 | Čiščenje - saniranje (krpanje poškodb) obstoječega zidu - prani kulir (šola) | m1 | 35 |  | 0
16 | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del, obračuna se enkratna površina zunanjih prostorov po dokončanju del | m2 | 460 |  | 0
17 | Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti vseh gradbenih del in navede vrednost KV in PK delavca! | ocena | 0 |  | 0
* | kv delavec: 18 EUR
* | pk delavec: 14 EUR
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  | EUR | 0
II. | ELEKTROINŠTALACIJE
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
A. | ELEKTROINŠTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVA
1 | Vgradnja opreme v obstoječi razdelilec :
1.1. | instalacijski odklopnik B10/1 | kos | 2 |  | 0
1.2. | instalacijski odklopnik B6/1 | kos | 1 |  | 0
1.3. | kontaktor BZ 326437/230V | kos | 1 |  | 0
1.4. | stikalo 1-0-2, 10A/230V | kos | 1 |  | 0
1.5. | stikalo za vklop razsvetljave zunaj SOU-1 z senzorjem | kpl | 1 |  | 0
1.6. | drobni in vezni material, sponke | kpl | 1 |  | 0
2 | Kabelski vodniki tipa PP-Y , prereza :
2.1. | 3x1,5mm²Cu - ocena | m | 95 |  | 0
2.2. | 2x1,5mm²Cu - ocena | m | 65 |  | 0
3 | PVC NIK kanalček dimenzij:
3.1. | 50x20mm - ocena | m | 60 |  | 0
3.2. | 10x10mm | m | 45 |  | 0
4 | S1 - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO 6900lm, 60W, IP65 :
4.1. | PROFILE ALU C 35x35mm WITH PC COVER | m | 6 |  | 0
4.2. | LED FLEX STRIP 9,8W/m 1150lm/m 830 24V IP65 | m | 6 |  | 0
4.3. | LED POWER SUPPLY 60W 24Y IP67 | kos | 1 |  | 0
5 | S2 - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO 10925lm, 95W, IP65 :
5.1. | PROFILE ALU C 35x35mm WITH PC COVER | m | 9.5 |  | 0
5.2. | LED FLEX STRIP 9,8W/m 1150lm/m 830 24V IP65 | m | 9.5 |  | 0
5.3. | LED POWER SUPPLY 60W 24V IP67 | kos | 2 |  | 0
6 | S3 - STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO 12650lm, 110W, IP65 :
6.1. | PROFILE ALU W 42,5x35mm WITH PC COVER | m | 11 |  | 0
6.2. | LED FLEX STRIP 9,8W/m 1150lm/m 830 24V IP65 | m | 11 |  | 0
6.3. | LED POWER SUPPLY 60W 24V IP67 | kos | 2 |  | 0
7 | Razvodne in montažne doze, vijaki, vložki, gips ter ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE MOČI IN RAZSVETLJAVE SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
B. | VIDEO NADZOR - ZAMENJAVA KAMERE
1 | Dnevno/nočna "Mini Dome" kamera z vgrajenim IR žarometom v antivandalnem ohišju: | kpl. | 1 |  | 0
- Ločljivost najmanj 1920 x1080 efektivnih točk
- Občutljivost v barvnem načinu delovanja vsaj 0,65lux
- Število posnetkov na sekundo pri najnižji stopnji stiskanja in največji ločljivosti, nastavljivo vsaj v območju 1 do 10
- Možnost nastavitve vsaj naslednjih načinov stiskanja: H.264 ali H.265
- IR zaporni filter-avtomatski preklop ob spremembi svetlobnih razmer
- Preklop med dnevnim in nočnim načinom delovanja, avtomatski
- Napajanje, POE, 24Vac, 50Hz
- Integriran objektiv enakega velikostnega razreda kot kamera, horizontalni kot pogleda najmanj 115 stopinj in največ 125 stopinj
- Pripadajoče vogalno antivandalno ohišje brez možnosti oprijema ("no grip") - zasnovano mora biti tako, da onemogoča vsakršen oprijem in nasilno odstranitev z mesta montaže
- Pripadajoče vogalno antivandalno ohišje se mora nalegati na vse tri stranice pripadajočega vogala, mora biti kovinsko, opremljeno z nelomljivim steklom iz umetnih mas
- Dimenzije ohišja največ: 245mm (š) x 150mm (v) x 170mm (g) - vrednosti veljajo za instalirano ohišje
- Morebitni vijaki, vidni z zunanje strani ohišja mora biti vrste "torks" ali "imbus", oz. vijaki, ki za odvitje zahtevajo specialno orodje; biti morajo poravnani s površino ohišja
2 | Kabel FTP kat.6 - ocena | m | 60 |  | 0
3 | Kabelski vodnik 3x1,5mm²Cu - ocena | m | 60 |  | 0
4 | PVC NIK kanalček dimenzij 10x10mm - ocena | m | 55 |  | 0
60
| VIDEO NADZOR - ZAMENJAVA KAMERE SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
IIi. | RAZNO
1 | Projektantski nadzor | kpl. | 1 |  | 0
| RAZNO SKUPAJ: |  |  | EUR | 0