DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:	                   Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:                 ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL

ZA STERILIZACIJO

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:	           JNMV43/2022

VRSTA POSTOPKA  	 Naročilo malih vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 in

ZA ODDAJO JN:	           s sklenitvijo pogodbe o dobavi blaga za 2 (dve) leti

Slovenj Gradec, oktober 2022

V S E B I N A  DOKUMENTACIJE

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

6. PRAVNA PODLAGA

II.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

7. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

7.1. Dostop do razpisne dokumentacije

## 7.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1. Razlogi za izključitev

8.2. Poslovni in finančni pogoji za sodelovanje

8.3. Tehnični in kadrovski pogoji za sodelovanje

9. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

10. PONUDBA

10.1. Sestava ponudbene dokumentacije

10.2. Ponudbeni predračun

10.3. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

11. ZAVAROVANJE

12. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

12.1. Skupna ponudba

12.2. Ponudba s podizvajalci

12.3. Variantne ponudbe

12.4. Jezik ponudbe

12.5. Način odpremljanja in označevanja ponudbe

12.6. Veljavnost ponudbe

12.7. Stroški ponudbe

13. ZAUPNOST PODATKOV

14. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

16. POGODBA O DOBAVI BLAGA

17. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

18. OSTALA DOLOČILA

19. PRAVNO VARSTVO

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

IV. RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

V.  NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT

VI. SPECIFIKACIJA BLAGA Z OPISI

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1,

2380 Slovenj Gradec

| Direktor: | Janez Lavre, dr. med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JNMV43/2022

Predmet: Zdravstveni potrošni material za sterilizacijo

Naročnik bo od izbranega ponudnika kupoval ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO na podlagi sklenjene pogodbe za obdobje 2 (dveh) let (predvidoma od 01.01.2023 do 31.12.2024).

Podatki s količinami in z natančnimi specifikacijami potrošnega materiala se nahajajo v priloženem excelovem obrazcu »Lastni predračun« OBR-3a in so navedeni tudi v poglavju III. PREDMET JAVNEGA NAROČILA.

Predvidene potrebe po artiklih, ki so predmet tega naročila, so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom z ZJN-3 izvede postopek malih vrednosti.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 2 (dveh) let.

Ponudnik mora ponuditi vse artikle v okviru razpisanega sklopa kot celoto, ponudbe po posameznih artiklih ne bodo upoštevane oziroma bodo izločene.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

Pomembno: Vnos cen v program GoSoft se zaključi 1 uro pred končnim rokom za oddajo Predračuna OBR-3 in ostale dokumentacije  v sistem e-JN.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

ŽIG

Direktor naročnika:

Janez Lavre,dr.med.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

7. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

## 7.1. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

SPECIFIKACIJA BLAGA z OPISI in KOLIČINAMI, ki je podlaga za pripravo Specifikacije ponudbe s cenami,  je ponudniku dostopna na internetnem naslovu naročnika- na povezavi:

https://javnanarocila.sb-sg.si/gosoftweb/

Ponudniki pripravijo specifikacijo ponudbe s cenami s pomočjo spletne aplikacije - programa za pripravo ponudbe GoSoft.

Šifra javnega razpisa (JR) za pripravo ponudbe za ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO  je JNMV43/2022,  izbrati je potrebno področje: LEKARNA.

Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije (GoSoft) tako, da na spodaj navedeni elektronski naslov posredujejo naročniku elektronsko sporočilo, v katerem navedejo svoje podatke in sicer: ime firme, naslov, matično številko, ID številko za DDV, zakonitega zastopnika, številko objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil ter ime in priimek osebe, ki bo imela pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo za predmetno javno naročilo. (največ tri osebe).

Zahteva za pridobitev gesla se posreduje na e-naslov: katja.repolusk@sb-sg.si

Naročnik bo zainteresiranim udeležencem posredoval uporabniška imena in gesla po elektronski pošti najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema zahteve. Zaželeno je, da zainteresirani ponudniki oddajo svojo zahtevo vsaj do roka za oddajo vprašanj.

Uporabnik mora zaradi zavarovanja svoje ponudbe geslo spremeniti.

## 7.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno oziroma najkasneje do izteka roka za oddajo vprašanj. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

# 8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca OBR - 4 – Izjava ponudnika.

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik lahko preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

### 8.1. Razlogi za izključitev

8.1.1. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

8.1.2. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

8.1.3. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije;

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

8.1.4. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

### 8.2. Poslovni in finančni pogoji za sodelovanje

8.2.1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

(gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla)

2. Ponudnik ima potrebno dovoljenje Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke – vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri MZ RS – promet z medicinskimi pripomočki na debelo.

8.2.2. Ekonomski in finančni položaj

1. Ponudnikovi transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

### 8.3. Tehnični in kadrovski pogoji za sodelovanje

1. ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN;

2. ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekt, tehnični list..), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam; tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti za vso blago, ki ga ponuja. Če se posamezni tehnični list nanaša na več različnih artiklov/sklopov, mora ponudnik na tem tehničnem listu navesti vse artikle/sklope, z nazivom in oznakami.  (željena posebna e-mapa!)

3. ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

4. ponudnik nudi plačilni rok za blago  30 dni od datuma prevzema blaga;

5. ponudnik zagotavlja dobavni rok največ do 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

6. ponudnik mora zagotavljati, da bo ob vsaki posamezni dobavi za vsako posamezno vrsto blaga priložil na morebitno zahtevo naročnika, certifikat notranje kontrole kakovosti in rok uporabe;

7. ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila;

8. ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo;

9. ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom;

*Vzorci

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorcev ponujenih izdelkov ali opreme, v primeru, če jih bo naročnik želel preizkusiti.

Vsi vzorci morajo biti primerno označeni: s kataloško številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika, nazivom proizvajalca in v ustrezni embalaži. Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »JNMV43/2022 VZORCI- ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vzorce je potrebno dostaviti v roku petih  (5) delovnih dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. O primerni količini se naročnik in ponudnik dogovorita.

V primeru, da ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo njegova ponudba zavrnjena oz. izločena iz nadaljnje analize ponudb.

V kolikor se pri klinični preizkušnji ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju, ne bo možno testirati posameznega blaga, bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev naročnika ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih ponudnika. V kolikor se bo kasneje ob dejanski uporabi blaga izkazalo, da le-to ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik z reklamacijo izločil kasneje.

Naročnik si pridržuje pravico, da blago, ki ga naročnik že pozna in ga je že testiral ali uporabljal, v postopku analize ponudb ne bo testiral.

# 9. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop/artikel, bo ekonomsko najugodnejša ponudba oz. najnižja cena, ob pogoju, da blago izpolnjuje vse razpisne zahteve. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega zaprtega sklopa.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost posameznega sklopa oz. artikla.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

# 10. PONUDBA

# 10.1. Sestava ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

- izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku«, (OBR-1);

- Krovna izjava ponudnika (OBR-2);

- Predračun (OBR-3) in Specifikacijo ponudbe s cenami (izpis iz programa GoSoft) ter tehnična dokumentacija za ponujeno blago;

- izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev «; (OBR-4);

- obrazec »Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«, (OBR-4a)

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc; (OBR-5);

- Izjava o finančnem zavarovanju za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6); Obrazca 6/1 in 6/2 odda izbrani ponudnik;

- Izpolnjen Vzorec pogodbe o dobavi blaga (OBR-7);

- Navodila za delo s programom Gosoft.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži samo izpolnjen obrazec v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

- »Ponudba«  (OBR-3)

V razdelek »Drugi dokumenti« naloži obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (izpis iz programa Gosoft) v *pdf datoteki.

Vse ostale obrazce OBR (v nadaljevanju RD), potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

OPOMBA: Vnos cen v program Gosoft se zaključi 1 uro pred končnim rokom za oddajo Predračuna OBR-3 in ostale dokumentacije  v sistem e-JN.

10.2. Ponudbeni predračun:

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete – zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki pripravijo specifikacijo ponudbe s cenami s pomočjo spletne aplikacije - programa za pripravo ponudbe GoSoft.

Ponudnik mora v Specifikaciji ponudbe s cenami obvezno vpisati vse zahtevane podatke.

Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, hrambo, zavarovanja, carine, trošarine, takse, DDV, morebitne ostale davke), popuste in rabate, upoštevaje dostava – fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Vso dobavljeno blago je potrebno dobaviti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z  veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za prvih 12 mesecev izvajanja pogodbe.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

10.3. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti dokumentacijo ponujenega blaga, na katere so posamezne zahtevane lastnosti blaga posebej označene, da jih  bo naročnik lahko preveril.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika priložiti ustrezne in veljavne CE certifikate in ES izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42 EEC, ne glede na razred medicinskega pripomočka.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe  skrbeti za veljavnost dokumentov (CE certifikate ter izjave o skladnosti) iz tehničnih specifikacij. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku sprotno dostaviti iz tehničnih specifikacij zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

# 11. ZAVAROVANJE

Ponudnik ponudbi priloži Izjavo za izdajo finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6).

Ponudnik v priloženi izjavi izjavlja, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

- predložil  bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  - pri pogodbeni vrednosti nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave in Naloga za plačilo).

Vsi navedeni zneski so brez DDV.

Veljavnost garancije za dobro izvedbo posla mora biti do konca pogodbenega roka.

Ponudnik lahko predloži tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja (npr. bančno garancijo, zavarovanje pri zavarovalnicah…).

# 12. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

### 12.1. Skupna ponudba

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V 8. točki (Ugotavljanje sposobnosti) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

### 12.2. Ponudba s podizvajalci

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

### 12.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

### 12.4. Jezik ponudbe

Ponudba oz. ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Naročnik dovoljuje, da se priložijo prospekti, katalogi, tehnične specifikacije ali tehnični opisi v angleškem jeziku.

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del  ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku, na njegove stroške.

### 12.5. Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

### 12.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

### 12.7. Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

## 13. ZAUPNOST PODATKOV

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi podatke v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, tajni pa so podatki, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke ali drug zakon. V tem primeru ponudnik ponudbi priloži Sklep podjetja o varovanju poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost ali kot tajni podatek, bodo uporabljeni samo za namene ocenjevanja in primerjave ponudb in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

V skladu z ZJN-3 pa so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

14. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:  svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,  tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,  tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

# 15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Posamezni naročniki lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve posameznega okvirnega sporazuma odstopijo od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo posamični naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# 16. POGODBA O DOBAVI BLAGA

Ponudnik priloži izpolnjen vzorec pogodbe (OBR- 7).

Po pravnomočnosti Odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe.

Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke.

# 17. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

18. OSTALA DOLOČILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

# 19. PRAVNO VARSTVO

»Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.«

Direktor:

Janez Lavre, dr.med.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

A) Razpisane količine

Specifikacija posameznih artiklov znotraj sklopov, skupaj z opisi in zahtevanimi letnimi količinami, je razvidna iz specifikacije blaga v programu za pripravo ponudb Gosoft ter na koncu te dokumentacije (poglavje VI.)

B) Vzorčenje blaga in/ali predstavitev ponujenega blaga

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika pozove k predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi vzorcev blaga – v skladu z zahtevo iz točke II. Navodil.

C) Splošne zahteve

Sledljivost blaga:

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in/ali črtno kodo in serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka.

Ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih.

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

D) Zahteve ob dobavi blaga:

1. Dobavitelj je dolžan preveriti zahteve naročnika v okviru naročila in nemudoma PISNO opozoriti naročnika na pomanjkljivosti v njegovem naročilu ter na druge okoliščine v zvezi z naročilom, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile lahko pomembne za kvaliteto izpolnitve naročila ali za pravočasno

izvršitev naročila, ker sicer odgovarja za škodo.
2. Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev in za kvaliteto dobavljenega blaga, za skladnost storitev in dobavljenega blaga v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in smernicami, ki ga zavezujejo.

3.  Dobavitelj nosi tudi samostojno odgovornost za izvedbo vseh procesov, v okviru katerih opravlja storitve ali dobavlja blago.
4.  Dobavitelj je dolžan upoštevati predpise naročnika za dobavo in pošiljanje ter zahteve glede materiala.
5. Pri transportu in dostavi mora biti material zložen na paletah po principu teže- od najtežjega spodaj do lažjega zgoraj.
6.  Na material, ki je sterilen, ne smejo biti naloženi drugi težji nesterilni materiali.
7.  Material mora biti spakiran v embalaži, ki ne sme biti kakorkoli poškodovana, umazana ali neprijetnega motečega vonja.

8.  Material, ki je naročen v originalnem pakiranju, ne sme biti kakorkoli prepakiran.
9.  Material, ki je v neoriginalnih embalažah, mora biti spakiran v embalažah primernih za to vrsto materiala.
10.  Pri dostavi mora biti dobavnica na vidnem mestu in ne nekje med materialom.
11.  Dobavnica mora vsebovati številko naročila in mora biti v slovenskem jeziku.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

OBR- 1

PODATKI O PONUDNIKU

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Razvrstitev družbe po ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OBR- 2

PONUDNIK  _____________________________________________________________________________

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

polno odgovornostjo izjavljamo, da:

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

 bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

 bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ . ___________________.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OBR- 3

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

PREDRAČUN/PONUDBA   št.  …………

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno  brez DDV:   ___________________________   EUR

Vrednost  DDV: ___________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno z DDV: ___________________________ EUR

z besedo ___________________________________________________________________

    - Strinjamo se, da ta ponudba velja do……………dni  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom

(minimalno  60 dni od roka za oddajo ponudb)

b) Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

c)   Dobavni rok potrošnega materiala: sukcesivno, v skladu z razpisnimi in pogodbenimi določili.

d)   Plačilni rok : 30 dni po pravilno izstavljenem računu s strani dobavitelja.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Obvezna priloga Predračuna :

Ponudbena specifikacija iz programa Gosoft za pripravo ponudbe. V OBR-3 in ponudbeni specifikaciji so letne vrednosti.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki

OBR- 4

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje zakonske pogoje:

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- Na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo.

- Imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

- Zagotavljamo, da:

- ne kršimo obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

- se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije;

- Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

- V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Vpisani smo v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Imamo potrebno dovoljenje Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke in smo vpisani v Register dobaviteljev MP pri MZ RS.

- Naši transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila.

Izjavljamo, da bomo izpolnjevali tudi naslednje tehnične in kadrovske pogoje za sodelovanje:

1. ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN;

2.  ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekt, tehnični list..), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam;

3. ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

4. ponudnik nudi plačilni rok za blago  30 dni od datuma prevzema blaga;

5. ponudnik zagotavlja dobavni rok največ do 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

6. ponudnik mora zagotavljati, da bo ob vsaki posamezni dobavi na zahtevo naročnika predložil za vsako posamezno vrsto blaga certifikat notranje kontrole kakovosti in rok uporabe;

7. ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila;

8. ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo;

9. ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom;

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OBR- 4a

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O POSREDOVANJU PODATKOV

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku, na njegov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatke bomo naročniku posredovali v roku 8 (osmih) dni, od dneva prejema poziva.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

OBR- 5

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

- za pravne in fizične osebe –

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila, za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja in občina: _______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika. To izjavo morajo spodaj OBVEZNO podpisati vsi zakoniti zastopniki): /po potrebi dodati vrstice/

___________________________________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

___________________________________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

___________________________________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	___________________

Priložiti za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta!

Naročnik :										               OBR- 6

IZJAVA PONUDNIKA za izdajo ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO«,  objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili:

- bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV

(v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave OBR-6/1 in Naloga za plačilo OBR-6/2).

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

VZOREC                                                                                                                                          OBR-6/1

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO  IN PRAVOČASNO  IZPOLNITEV  POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo: JNMV43/2022 »ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO«,

v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini …………….. EUR   /5% letne pogodbene vrednosti EUR brez DDV/.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                        /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku garancijskega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca MENIČNE IZJAVE ni potrebno priložiti ponudbi!

VZOREC										            OBR-6/2

NALOG ZA PLAČILO

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Po menici izdani v ___________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice  (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri ____________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ________________________________

za znesek ………………… EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa (v višini 5% od letne pogodbene vrednosti)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca NALOGA  ni potrebno priložiti ponudbi!

OBR- 7

Kupoprodajna pogodba št.:

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO

sklenjena med

# Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa Direktor Janez Lavre, dr.med. (v nadaljevanju kupec)

# identifikacijska številka za DDV: SI 34697390.

Matična številka:  5054958

In

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (v nadaljevanju dobavitelj)

# Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

# Matična številka: ……………….

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel javno naročilo malih vrednosti JNMV43/2022 v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3, postopek objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________, številka objave ___________________, za dobavo ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO, ki so predmet te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

- člen

Pogodbeni stranki prav tako ugotavljata, da je kupec na podlagi dobaviteljeve ponudbe z dne _____________ , (v nadaljevanju ponudba) in Odločitev o oddaji naročila z dne _____________ , izbral dobavitelja za dobavo blaga - ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO  za obdobje  dveh (2) let; predvidoma od 01.01.2023 do 31.12.2024.

Ponudba iz predhodnega odstavka tega člena je priloga in sestavni del pogodbe.

Pogodbeni znesek znaša …………..EUR brez DDV oz. ……………….EUR z DDV/letno.

- člen

S to pogodbo se kupec in dobavitelj dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga, za vse drugo pa se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

- člen

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup posameznih vrst blaga, opredeljenih v dobaviteljevem predračunu, ki je sestavni del njegove ponudbe iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Dobavitelj in kupec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe kupoval od dobavitelja le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

Prodajalec in kupec se nadalje dogovorita, da bo kupec pri prodajalcu kupoval tudi druge sorodne vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

V primeru, da prodajalec naročenega blaga nima, mora o tem takoj obvestiti kupca. Blago lahko kupec naroči pri drugem prodajalcu, ponudniku v postopku javnega naročila. Kupec  ima v tem primeru pravico pri izbranemu prodajalcu uveljavljati višje stroške v zvezi s tem (kritni nakup).

Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, lahko kupca o tem pisno seznaniti in mu ponudi blago po teh cenah.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi dobavitelji za dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- člen

Dobavitelj bo kupcu dobavljal posamezne vrste in količine blaga na podlagi kupčevih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga ter rok dobave blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu dobavil blago najkasneje v roku, navedenem na naročilnici, ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

6. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

- člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od dobavitelja kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz dobaviteljevega predračuna iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Cene na enoto mere morajo biti izražene v evrih, fiksne in oblikovane DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave-skladišče lekarne naročnika. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano-ponujeno blago, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje prevoza idr.), ter davke in morebitne popuste.

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz tega člena, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

8. člen

Dobavitelj bo izstavil za vsako dobavo račun v e-obliki, ki mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

9. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal dobavitelju na transakcijski račun št. _____________________ (Banka ___________), v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal dobavitelju zakonske zamudne obresti.

10. člen

Za skrbnike pogodbe pogodbeni stranki imenujeta:

- za kupca:  _______________________

- za dobavitelja: ______________________

11. člen

Protikorupcijska klavzula

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Varstvo osebnih podatkov

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

12. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

13. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje 2 (dve) leti oziroma do začetka dobav po novem javnem naročilu.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; kupec o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri dobavitelju okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti kupca in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- kadar kupec 2x pisno reklamira zamude pri izvajanju pogodbenih določil, nekvalitetno dobavljenega blaga ali nespoštovanje izvajanja ostalih določil pogodbe;

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

- sporazumna odpoved: vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 60 dni od prejema pisne odpovedi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež kupca. Za vsa razmerja, ki niso opredeljena s to pogodbo se uporablja Obligacijski zakonik.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

- člen

Pogodba je napisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Slovenj Gradec, dne ………                                      ……………., dne………………

Kupec:                                                                       Dobavitelj:

Splošna bolnišnica                                                   …………………………

Slovenj Gradec

Direktor:                                                                     Direktor:

Janez Lavre, dr.med.                                                   ………………………….

V.   NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT

| #### 1. Obvestila |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osrednji del strani je namenjen prikazu zadnjih 10 obvestil in sicer so to splošna sporočila namenjena uporabnikom modula 'Javni razpisi' ter obvestila, da je dostop do določenega javnega razpisa omogočen. Področja: Javni razpisi pripadajo določenemu področju. Z izborom področja dobimo seznam tistih javnih razpisov, ki se nanašajo na izbrano področje. Ostali uporabniki: Prikaz uporabnikov s strani podjetja, ki imajo omogočen dostop do aplikacije. Če želite, da kateri od navedenih uporabnikov nima več pravice do dostopa, je potrebno o tem nemudoma obvestiti kontaktno osebo na strani izvajalca javnega razpisa. POGOSTA VPRAŠANJA: - Zakaj ne vidim mojega javnega razpisa? - Kje lahko natisnem razpis? - Kako vem, da so podatki vpisani? - Kaj moram obvezno preveriti pred zaključkom javnega razpisa? |  |  |  |  |  |
| #### 2. Seznam javnih razpisov |  |  |  |  |  |
| Na osrednji strani so prikazani javni razpisi izbranega področja. ISKANJE JAVNIH RAZPISOV: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje želenega javnega razpisa tako za pregled že vnesenih podatkov na preteklih javnih razpisih, kot tudi za iskanje razpisanega (objavljenega) javnega razpisa, za katerega želimo vnesti podatke. Kriteriji, po katerem lahko iščemo javne razpise so: - Šifra javnega razpisa, - Naziv: za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Področje: izberemo med danimi področji - trenutni datum in ura, na katerega je omogočen vnos podatkov - Status javnega razpisa: izbiramo med danimi statusi in sicer so pomembni naslednji statusi: Objavljen: za objavljene javne razpise lahko vnašamo podatke (če je trenutni datum in ura manjši od datuma in ure, do katerega lahko vnašamo podatke!) Za pregled pretekih javnih razpisov pa lahko izberemo ostale statuse: V obdelavi, Aktiven oz. Končan GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste javne razpise, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje javnih razpisov. IZBOR ŽELENEGA JAVNEGA RAZPISA: S klikom na šifro javnega razpisa na osrednji strani določimo aktivni javni razpis, za katerega bomo vnašali / pregledovali podatke. |  |  |  |  |  |
| #### 3. Seznam artiklov |  |  |  |
| SEZNAM ARTIKLOV IZBRANEGA JAVNEGA RAZPISA: Ob izboru javnega razpisa je potrebno v navigatorju izbrati želeno skupino aktivnega javnega razpisa, za katerega želimo vnašati/pregledovati podatke. S klikom na šifro skupine dobimo na osrednji strani seznam nadomestnih artiklov in artiklov, ki pripadajo izbrani skupini. ISKANJE ARTIKLOV ZNOTRAJ IZBRANE SKUPINE: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje artiklov za izbrano skupino. Kriteriji, po katerem lahko iščemo artikle so: - Artikel: delovna šifra artikla (lahko vnesemo samo del šifre) - Naziv artikla (ime artikla): za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Tip artikla: izbiramo lahko med naslednji tipi: Vse: vsi artikli Artikel: vneseni točno razpisani artikli po kataloški številki in proizvajalcu Artikel in nadomestek: vneseni tako razpisani artikli kot nadomestni artikli Nadomestek: vneseni nadomestni artikli (in ne točno določen razpisan artikel po kataloški številki in proizvajalcu) Ne ponujam: artikli, za katere niste vnesli še podatkov o cenah oz. podatki o ponujenem artiklu GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste artikle, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. Artikle lahko po kriterijih iščemo šele potem, ko smo že izbrali skupino artiklov. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje artiklov. PRIKAZ SKUPIN: Ob skupinah je prikaz signala (barva) ali smo za določeno skupino vpisali vse potrebne podatke: Tipi signalov: Siva barva: ni vnesenega nobenega podatka Rdeča barva: smo vnesli določene podatke, a so podatki nepopolni (nismo vnesli vseh artiklov oz. njihovih nadomestkov znotraj posamezne skupine) Zelena barva: vsi podatki so pravilno vneseni - podali smo podatke za vse razpisane artikle oz. njihove nadomestke. IZBOR SKUPINE ARTIKLOV: Ob izboru skupine se v osrednjem oknu prikažejo artikli, ki pripadajo izbrani skupini. Artikli so razvrščeni po grupah in sicer na naslednji način: Splošni razpisani artikel, ki vsebuje tudi podatke o strokovnih zahtevah. Razpisani artikel, ki vsebuje referenčno številko ter proizvajalca. Znotraj določene grupe artiklov, ki jo določa splošni razpisani artikel in najmanj en točno določen artikel (v določeni grupi je lahko tudi več točno razpisanih artiklov, ki so med seboj popolnoma zamenljivi), je potrebno vnesti samo enega izmed teh artiklov in sicer na naslednji način: VNOS PODATKOV O PONUJENEM ARTIKLU OZ. O NJEGOVEM NADOMESTKU: Če ponujamo točno razpisan ARTIKEL (to je artikel na rumenkasti podlagi (definirata ga referenčna številka in proizvajalec), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno. Če NE ponujamo točno razpisan artikel ampak njegov NADOMESTEK (to je artikel na modrikasti podlagi (definirajo ga strokovne zahteve)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno ter vse zahtevane dodatne podatke, s katerimi opišemo/definiramo nadomestni artikel! * Blagovna znamka artikla je navedena izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudnik lahko ponudi artikel pod navedeno blagovno znamko (naveden artikel) ali ustrezno paralelo (navidezni artikel), ki izpolnjuje strokovno tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji. Program omogoča vnos samo enega artikla znotraj grupe: ali ponujamo točno definiran artikel ali pa njegov nadomestek! Ob uspešnem vnosu podatkov znotraj določene grupe nas program obvesti z: Vneseno Če podatke še nismo vnesli oz. smo jih nepravilno vnesli, se prikazuje nad grupo besedilo: Ni vneseno OSTALI PODATKI NA OSREDNJEM OKNU: Artikel Naziv Letna poraba EM Tip artikla Cena Spremenjeno Vnos Letna poraba: letna razpisana količina EM: razpisana enota mere, za katero je potrebno vnesti ceno (cena velja za razpisano EM!) Tip artikla: Artikel: ponujamo točno razpisani artikel Nadomestni artikel: ponujamo alternativni artikel Cena: vnesena cena za razpisano EM Spremenjeno: Oseba, datum in ura vnesenega podatka Vnos: grafični prikaz ali je podatke pravilno vnesen GUMBI: Izpis Briši podatke Izvoz v CSV Uvoz iz CSV Ponastavi sortiranje OSTALE MOŽNOSTI: Sortiranje podatkov: |  |  |  |

- SPECIFIKACIJA BLAGA Z OPISI

| SKLOP | NAZIV SKLOPA /ARTIKEL | OPIS | NADALJEVANJE OPISA | EM | Okvirna letna kol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARL36 | MATERIAL ZA STERILIZACIJO |  |  |  |  |
| ARL3601 | INDIKATORJI IN KARTICE ZA PARNO STERILIZACIJO | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3601 | Plomba/etiketa, bela, | z indikatorjem poteka parne sterilizacije, kompatibilna z obstoječimi | sterilizacijskimi zabojniki | KOM | 8000 |
| ARL3601 | Plomba/etiketa, bela, | brez indikatorja, kompatibilna z obstoječimi sterilizacijskimi zabojniki |  | KOM | 6000 |
| ARL3601 | Ščetka žičnata, za čiščenje | koagulacijskih elektrod in pincet |  | KOM | 7 |
| ARL3601 | Olje, 300ml v spreju, | za vzdrževanje kirurških inštrumentov pred pričetkom parne sterilizacije, validirano | po EN ISO17665, z lubrifikacijskim in antikorozijskim učinkom, brez silikona | KOM | 12 |
| ARL3601 | Olje, 300ml v spreju, | za vzdrževanje Aesculapovih kirurških motorjev pred pričetkom parne sterilizacije, validirano | po EN ISO17665, z lubrifikacijskim in antikorozijskim učinkom, brez silikona | KOM | 3 |
| ARL3601 | Atest indikat.za parno steril. | do 3urni, A 50 |  | SC | 30 |
| ARL3601 | Kartica za opis vsebine seta | s kemijskim indikatorjem sterilnosti |  | SC | 30 |
| ARL3601 | Integrator razreda 5 emulator | Ponujen artikel mora imeti certifikat neodvisne inštitucije za indikator. V navodilih mora imeti: | način skladiščenja, št.artikla, lot, datum uporabe kot npr. Thermalog Kemični emulator 134oC/5min, ustrezati mora standardu SIST ISO 11140-1, razred 5; samolepljiv; na indikatorju mora biti označen razred indikatorja po standardu SIST ISO 11140-1, temperaturo in čas, lot in vrsto sterilizacije. Lahko se ponudi tudi integrator, ki ni samolepljiv. | SC | 10 |
| ARL3601 | Trak za parno sterilizacijo | z indikatorjem sterilnosti kot npr. Mikoličev trak | širina 20mm | KOM | 300 |
| ARL3601 | Paket z biološkim ATTEST | indikatorjem (G. STEAROTHERMOPHILUS)za hitro( do 3 ure) odčitavanje, za parno sterilizacijo. | Kompatibilen s hitrim čitalcem 1292 ATTEST AUTOREADER. Lahko ponudite svoj paket za testiranje (aparat / čitalec v brezplačno uporabo). | KOM | 45 |
| ARL3601 | Lepiln trak za parno steriliz. | brez indikatorja sterilnosti, širine 2,5-3 cm |  | KOM | 215 |
| ARL3602 | ROKAVI ZA PARNO STERILIZACIJO | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.5cm- | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mesta | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 3 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.7,5cm- | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mesta | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 15 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.10cm | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mest | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 20 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.12,5cm | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mesta | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 30 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.15cm | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mesta | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna <(7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 30 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.20cm | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mest | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 50 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.25cm | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mest | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 50 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz.30cm | B.P.z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mest | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna <(7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 2 |
| ARL3602 | Rokav za parno steriliz. 30 cm | s priklopom. Z integriranim kemijskim indikatorjem, varen način odpiranja zavarjenega mesta. | Rokavi - ovojnina za parno sterilizacijo.Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov ISO 11607-1 IN ISO 11607-2, EN 868-5, EN ISO 13485; papir 60 -70 gr medicinski papir , film – folija - prozorna, netoksična- več slojna (7 do 9 slojna )BOPET/PP (12/50μ) plastična folija; šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov - ne manjši od 6mm, biti mora močan in trajen, vendar mora nuditi lahko odpiranje; rokavi morajo biti opremljeni z ustreznimi kemičnim procesnim indikatorjem, nameščenim ob šivu tako, da ne prdstavlja tveganja za kontaminacijo zapakiranega materiala. Na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka-koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave, EN oznako;vsak karton mora biti označen z vsemi potrebnimi informacijami o vsebini kartona: ime izdelka, identifikacijsko kodo, serijsko številko, količino, datum proizvodnje ter CE oznako.Ponudbi predložite dokaze zahtevanih standardov. Priložite tudi izjavo o skladnosti z MDR 2017/745. | KOM | 10 |
| ARL3603 | ROKAVI ZA PLASMA STERILIZACIJO | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3603 | Rokav-plasma steriliz.BPR150mm | z integrir. kemijskim indikator.z intenzivno spremembo barve,varen način odpiranja zavarjenega mesta | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO 13485 in EN ISO 9001 artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2019 ter EN ISO 1140-1. Gramatura rokava mora biti v razponu od 60g/m2 do 75g/m2, prozorna stran mora biti 7 do 9 slojna BOPET/PP | KOM | 35 |
| ARL3603 | Rokav-plasma steriliz.BPR350mm | z integrir. kemijskim indikator.z intenzivno spremembo barve,varen način odpiranja zavarjenega mesta | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO 13485 in EN ISO 9001 artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2019 ter EN ISO 1140-1. Gramatura rokava mora biti v razponu od 60g/m2 do 75g/m2, prozorna stran mora biti 7 do 9 slojna BOPET/PP | KOM | 1 |
| ARL3603 | Rokav-plasma steriliz.BPR100mm | z integrir. kemijskim indikator.z intenzivno spremembo barve,varen način odpiranja zavarjenega mesta | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO 13485 in EN ISO 9001 artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2019 ter EN ISO 1140-1. Gramatura rokava mora biti v razponu od 60g/m2 do 75g/m2, prozorna stran mora biti 7 do 9 slojna BOPET/PP | KOM | 20 |
| ARL3603 | Rokav-plasma steriliz.BPR200mm | z integrir. kemijskim indikator.z intenzivno spremembo barve,varen način odpiranja zavarjenega mesta | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO 13485 in EN ISO 9001 artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2019 ter EN ISO 1140-1. Gramatura rokava mora biti v razponu od 60g/m2 do 75g/m2, prozorna stran mora biti 7 do 9 slojna BOPET/PP | KOM | 50 |
| ARL3603 | Rokav-plasma steriliz.BPR250mm | z integrir. kemijskim indikator.z intenzivno spremembo barve,varen način odpiranja zavarjenega mesta | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO 13485 in EN ISO 9001 artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2019 ter EN ISO 1140-1. Gramatura rokava mora biti v razponu od 60g/m2 do 75g/m2, prozorna stran mora biti 7 do 9 slojna BOPET/PP | KOM | 20 |
| ARL3603 | Rokav-plasma steriliz.BPR75 mm | z integrir. kemijskim indikator.z intenzivno spremembo barve,varen način odpiranja zavarjenega mesta | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO 13485 in EN ISO 9001 artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2019 ter EN ISO 1140-1. Gramatura rokava mora biti v razponu od 60g/m2 do 75g/m2, prozorna stran mora biti 7 do 9 slojna BOPET/PP | KOM | 22 |
| ARL3604 | KARTICE ZA KONTEJNERJE | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3604 | Plombe (sponke) | Plombe - sponke, vezane na kontejnerje; PVC; dolžina zatiča vsaj 19 mm |  | KOM | 2000 |
| ARL3605 | STERILIZACIJSKI STANDARDNI KREP PAPIR | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3605 | Standardni krep papir 50x50 cm | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna;zelo dobro mora prenesti vse faze | sterilizacije, zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito;zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev,gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2;prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov;biti mora vodo odbojen;ne sme producirati puhastih delcev;barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 2500 |
| ARL3605 | Standardni krep papir 60x60 cm | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna;zelo dobro mora prenesti vse faze | sterilizacije, zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito;zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev,gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2;prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov;biti mora vodo odbojen;ne sme producirati puhastih delcev;barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 20000 |
| ARL3605 | Standardni krep papir 75x75 cm | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna;zelo dobro mora prenesti vse faze | sterilizacije, zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito;zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev,gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2;prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov;biti mora vodo odbojen;ne sme producirati puhastih delcev;barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 7000 |
| ARL3605 | Standardni krep papir 90x90 cm | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna;zelo dobro mora prenesti vse faze | sterilizacije, zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito;zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev,gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2;prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov;biti mora vodo odbojen;ne sme producirati puhastih delcev;barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 3750 |
| ARL3606 | STERILIZACIJSKI PAPIR SMS | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3606 | Steriliz. papir-SMS 120x120cm | SMS sterilizacijski papir: sestava 100 % polipropilen (namenjen za plazma sterilizacijo) | Ovojnina mora ustrezati normi EN ISO 11607 - 1.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Zagotavljati mora odlično antibakterijsko zaščito.Omogočati mora dobro prehodnost za sterilizant (para ali plazma).Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Gramatura ovojnine mora biti med 47g/m2 do 61g/m2 .Imeti mora veliko natezno trdnost, silo pretrga in površinsko odpornost.Ne sme producirati puhastih delcev.Imeti mora najmanjši možni spominski efekt.Barva – modra, zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2, v primeru plazemskih ovojnin tudi ISO EN 868-10:2001.Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 120 |
| ARL3607 | STERILIZACIJSKI PAPIR FLIS - KOMBINIRAN PAPIR | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3607 | Sterilizac.ojačan krep papir | flis, pakiran skupaj s standardnim krep papirjem v izmeničnem pakiranju 75x75 cm. | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito.Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2.Prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov.Biti mora vodo odbojen.Ne sme producirati puhastih delcev.Barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. Ojačani krep papir - flis papir:Narejeni morajo biti iz mešanice celuloze s sintetičnimi dodatki.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2.Onemogočati mora vdor mikroorganizmov , omogočati pa mora prodor in izpust sterilanta.Ovojnina mora biti prilagodljiva pri zavijanju in omogočati učinkovito lepljenje.Ovojnina mora zaščititi material pred udarci in zunanjimi vplivi.Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Ovojnina ne sme vsebovati nobenih toksičnih, posebno ne dražečih snovi /npr. naravnega latexa/.Biti mora vodo odbojen.Ne sme producirati puhastih delcev.Omogočati mora aseptično tehniko odpiranja.Imeti mora majhen spominski efekt.Barva: modra.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. | KOM | 7500 |
| ARL3607 | Sterilizac.ojačan krep papir | flis, pakiran skupaj s standardnim krep papirjem v izmeničnem pakiranju 90x90 cm. | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito.Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2.Prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov.Biti mora vodo odbojen.Ne sme producirati puhastih delcev.Barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. Ojačani krep papir - flis papir:Narejeni morajo biti iz mešanice celuloze s sintetičnimi dodatki.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2.Onemogočati mora vdor mikroorganizmov , omogočati pa mora prodor in izpust sterilanta.Ovojnina mora biti prilagodljiva pri zavijanju in omogočati učinkovito lepljenje.Ovojnina mora zaščititi material pred udarci in zunanjimi vplivi.Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Ovojnina ne sme vsebovati nobenih toksičnih, posebno ne dražečih snovi /npr. naravnega latexa/.Biti mora vodo odbojen.Ne sme producirati puhastih delcev.Omogočati mora aseptično tehniko odpiranja.Imeti mora majhen spominski efekt.Barva: modra.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 7700 |
| ARL3607 | Sterilizac.ojačan krep papir | flis, pakiran skupaj s standardnim krep papirjem v izmeničnem pakiranju 120X120cm | Standardni krep papir, mehak na otip, 100% celulozna vlakna.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Zagotavljati mora 99,9 % antibakterijsko zaščito.Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2.Prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših in lažjih paketov.Biti mora vodo odbojen.Ne sme producirati puhastih delcev.Barva – zelena.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868- Ojačani krep papir - flis papir:Narejeni morajo biti iz mešanice celuloze s sintetičnimi dodatki.Zelo dobro mora prenesti vse faze sterilizacije.Gramatura ovojnine mora biti med 60 in 70gr/m2.Onemogočati mora vdor mikroorganizmov , omogočati pa mora prodor in izpust sterilanta.Ovojnina mora biti prilagodljiva pri zavijanju in omogočati učinkovito lepljenje.Ovojnina mora zaščititi material pred udarci in zunanjimi vplivi.Zagotavljati mora 100 % sterilnost za oba sloja zavijanja za obdobje 1 – 6 mesecev.Ovojnina ne sme vsebovati nobenih toksičnih, posebno ne dražečih snovi /npr. naravnega latexa/.Biti mora vodo odbojen.Ne sme producirati puhastih delcev.Omogočati mora aseptično tehniko odpiranja.Imeti mora majhen spominski efekt.Barva: modra.Ovojnine morajo zadostiti standardu ISO EN 11607-1 in ISO EN 868-2. Zapakirane morajo biti v transportni in protiprašni embalaži, označene s CE označbo in osnovnimi podatki.Od dobavitelja želimo tudi izjavo, da so ovojnine v skladu s standardom ISO EN 11607. | KOM | 7500 |
| ARL3607 | Podloga za mreže-pivniki | Dimenzije 40cmx120cm, netkani materil na celulozni ali sintetični snovi. | Uspešno zadrževati kondenz v bljižini inštrumentov v fazi kondenzacije. Ne smejo vsebovati sulfatov, kloridov, silikatov in ftalatov. Specifične teže vsaj 55g/m2, vsaj 6,5 kratna vpojnost po masi; natezna trdnost več kot 0,35kN/m v vseh smereh, mikrobna bariera ni potrebna. | KOM | 600 |
| ARL3608 | INDIKATORJI ZA PLASMA STERILIZACIJO | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3608 | Indikator biol.amp. | (za plasmo st.) kompatibilen s sterilizatorjem v uporabi (STERRAD 100S, 100NX, NX5) | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. | KOM | 150 |
| ARL3608 | Indikator kem.(za plasmo ST) | kompatibilen s sterilizatorjem v uporabi (STERRAD 100S, 100NX, NX5) | Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. | SC | 10 |
| ARL3608 | Trak za plasma sterilizacijo | kemični indikator, kompatibilen s sterilizatorjem v uporabi (STERRAD 100S, 100NX, NX5), 19mm x50m | Lahko se ponudi tudi trak širine 25mm.Za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. | KOM | 90 |
| ARL3609 | KASETE IN BOOSTER NASTAVKI ZA PLASMA STERILIZACIJO | Način izbora: po posameznem artiklu |  |  |  |
| ARL36901 | Kasete STERRAD A100,100S,100NX | (plasma steriliz.) vezane na sterilizator v uporabi. Material za plasma sterilizacijo:za material je | potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. | KOM | 50 |
| ARL36902 | Booster nastavek z H2O2 | za plasma sterilizacijo instrumentov z dolgimi lumni.Dodatna kapsula vodikovega peroksida; | vsebina kapsule 0,16ml; uporablja se skupaj z nastavkom za kapsulo z H2O2 premera 1,3 ali 6mm. Vezano na aparat STERRAD 100 S.Material za plasma sterilizacijo:za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. | KOM | 50 |
| ARL36903 | Kasete STERRAD - sterilizator | vezane na sterilizator v uporabi NX5, A5.Material za plasma sterilizacijo:za material je potrebno | predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. | KOM | 50 |
| ARL36904 | Ščitnik za inštrumente | Zaščitna vrečka za inštrumente, da ne poškodujejo ovojnine med sterilizacijo in/ali transportom. | Primerena tudi za parno sterilizacijo. | KOM | 100 |
| ARL3610 | ROKAVI ZA STERILIZACIJO TEŽJIH INŠTRUMENOTOV (para in plasma) | Način izbora: celotni sklop |  |  |  |
| ARL3610 | 120mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 1 |
| ARL3610 | 160mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 1 |
| ARL3610 | 220mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 2 |
| ARL3610 | 250mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 2 |
| ARL3610 | 285mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 3 |
| ARL3610 | 320mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 3 |
| ARL3610 | 420mmx70mm | Rokav za sterilizacijo težjih inštrumentov in mrež, kjer obstaja možnost predrtja rokava. Mora biti | primeren za parno in plasma sterilizacijo.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12um plasti poliestra in vsaj 38um plasti polipropilena, ter vsaj 92 g/m2 spodnjega sloja poliolefina. Var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm; Skladno z EN 868-5, EN ISO 11607-1 in EN ISO 1140-1; Vse velikosti morajo biti ponujene od istega proizvajalca. Ponudbi je potrebno predložiti dokazila o skladnosti s certifikati. | KOM | 1 |