DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:	    Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	     ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL  ZA

ENDOSKOPIJO

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:       JN22/2022

VRSTA POSTOPKA     Odprti postopek s sklenitvijo pogodbe za obdobje

2 (dveh) let

ZA ODDAJO JN:

Slovenj Gradec, oktober 2022

V S E B I N A DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

II.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

6. PRAVNA PODLAGA

7. Dostop do razpisne dokumentacije

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

9.1.1. Razlogi za izključitev

9.1.2. Poslovna in finančna sposobnost

9.1.3. Tehnična in kadrovska sposobnost

10. MERILO

11. PONUDBA

11.1. Ponudbena dokumentacija

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

11.2.2. Obrazec ESPD – za vse gospodarske subjekte

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami

11.2.5. Veljavnost cen

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

11.3.3. Variantne ponudbe

11.3.4. Jezik ponudbe

11.3.5. Način odpremljanja in označevanja ponudbe

11.3.6. Veljavnost ponudbe

11.3.7. Stroški ponudbe

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE DOKUMENTACIJE JAVNEGA NAROČILA

14. ZAUPNOST PODATKOV

15. SKLEPANJE POGODBE

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČIL

17. PRAVNO VARSTVO

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

IV.  RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

V. NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GOSOFT

VI. SPECIFIKACIJA BLAGA Z OPISI

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

## 1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.

| Direktor: | Janez Lavre, dr. med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN22/2022

Predmet: Zdravstveni potrošni material za endoskopijo.

Javno naročilo se oddaja po posameznih sklopih z namenom, da si naročnik zagotovi potreben material v razpisanem obdobju. Vsi sklopi so zaprti, ponuditi je potrebno vse artikle znotraj posameznega sklopa.

Podatki o sklopih oz. posameznih artiklih za predmetno javno naročilo, s količinami in z natančnimi specifikacijami potrošnega materiala, se nahajajo v programu za pripravo ponudb GoSoft.

Predvidene potrebe po artiklih, ki so predmet tega naročila, so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

V skladu z ZJN-3 se glede na ocenjeno vrednost izvede  odprti postopek (40. člen ZJN-3) s sklenitvijo pogodbe o dobavi blaga za obdobje naslednjih 2 (dveh) let.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

Pomembno: Vnos cen v program GoSoft se zaključi 1 uro pred končnim rokom za oddajo Predračuna OBR-3 in ostale dokumentacije  v sistem e-JN.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba s strani naročnika je  Mateja Gornik, univ.dipl.ekon., telefon : 02 88 23 425;   fax  :

2 88 23 411 in  E-pošta : mateja.gornik@sb-sg.si.

ŽIG

Direktor naročnika:

Janez Lavre, dr. med.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

7. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

SPECIFIKACIJA BLAGA z OPISI in KOLIČINAMI, ki je podlaga za pripravo Specifikacije ponudbe s cenami,  je ponudniku dostopna na internetnem naslovu naročnika- na povezavi do programa GoSoft:

https://javnanarocila.sb-sg.si/gosoftweb/

Ponudniki pripravijo specifikacijo ponudbe s cenami s pomočjo spletne aplikacije - programa za pripravo ponudbe GoSoft. Navodila za dostop do naročnikove spletne aplikacije GoSoft so sestavni del te razpisne dokumentacije – poglavje V.

Šifra javnega razpisa (JR) za pripravo ponudbe za ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO  je JN22/2022,  izbrati je potrebno področje: LEKARNA.

Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije (GoSoft) tako, da na spodaj navedeni elektronski naslov posredujejo naročniku elektronsko sporočilo, v katerem navedejo svoje podatke in sicer: ime firme, naslov, matično številko, ID številko za DDV, zakonitega zastopnika, številko objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil ter ime in priimek osebe, ki bo imela pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo za predmetno javno naročilo. (največ tri osebe).

Zahteva za pridobitev gesla se posreduje na e-naslov: katja.repolusk@sb-sg.si

Naročnik bo zainteresiranim udeležencem posredoval uporabniška imena in gesla po elektronski pošti najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema zahteve, zaželjeno je, da je zahteva posredovana vsaj do roka za oddajo vprašanj.

Uporabnik mora zaradi zavarovanja svoje ponudbe geslo spremeniti.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno oziroma najkasneje do izteka roka za oddajo vprašanj. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2. - 9.1.3. teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 9.1.2. in 9.1.3.  teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in

11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh Navodil.

9.1.1. Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

ter

pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne davčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več.

Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:  izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

9.1.2. Poslovna in finančna sposobnost

1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« in

izpolnjen obrazec »ESPD« za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

2. Ponudnik mora izpolnjevati vse obveznosti s področja okoljskega, socialnega in delovnega prava ZJN-3.

3. Pogoj izpolnjevanje pogodbenih določil

Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije

DOKAZILO:

Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka.

4. Ne-blokada računov

Ponudnikovi (v primeru skupne ponudbe poslovodečega  partnerja  in vseh  partnerjev) transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila.

5. ponudnik zagotavlja  možnost prejetja plačila v 30 dneh od dne pravilno izstavljenega računa;

DOKAZILA za tč. 1.-5. Izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo točke a) v poglavju IV (Pogoji za sodelovanje), potrdi, da izpolnjuje vse pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji navedel naročnik.

9.1.3. Tehnična in kadrovska sposobnost

- ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN;

- ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekt, tehnični list..), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam; tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti za vso blago, ki ga ponuja. Če se posamezni tehnični list nanaša na več različnih artiklov/sklopov, mora ponudnik na tem tehničnem listu navesti vse artikle/sklope, z nazivom in oznakami.  (željena posebna e-mapa!)

- ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

- ponudnik nudi plačilni rok za blago  30 dni od datuma prevzema blaga;

- ponudnik zagotavlja dobavni rok največ do 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila;

- ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo;

- ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom;

- dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi.

- za ponujeno blago je dovoljeno odstopanje pri dolžini +/- 5%,  *

- vsi sklopi so zaprti; vsak sklop se mora ponuditi kot celota.

*Vzorci

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorcev ponujenih izdelkov, v primeru, če jih bo naročnik želel preizkusiti.

Vsi vzorci morajo biti primerno označeni: s kataloško številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika, nazivom proizvajalca in v ustrezni embalaži. Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI JN22/2022 - ZPM ZA ENDOSKOPIJO«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vzorce je potrebno dostaviti v roku petih  (5) delovnih dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. O primerni količini se naročnik in ponudnik dogovorita.

V primeru, da ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo njegova ponudba zavrnjena oz. izločena iz nadaljnje analize ponudb.

V kolikor se v testnem okolju ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju, ne bo možno testirati posameznega blaga, bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev naročnika ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih ponudnika. V kolikor se bo kasneje ob dejanski uporabi blaga izkazalo, da le-to ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik z reklamacijo izločil kasneje.

Naročnik si pridržuje pravico, da blago, ki ga naročnik že pozna in ga je že testiral ali uporabljal, v postopku analize ponudb ne bo testiral.

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop/artikel, bo ekonomsko najugodnejša ponudba oz. najnižja cena, ob pogoju, da blago izpolnjuje vse razpisne zahteve. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega zaprtega sklopa.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost posameznega sklopa.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

11. PONUDBA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

1) izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (OBR-1)

2) Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)

3) izpolnjen obrazec »Ponudba – (OBR-3); Specifikacija ponudbe s cenami Gosoft , tehnična dokumentacija

4) izpolnjena Izjava o izpolnjevanju pogojev ZJN-3  in  priloga: Obrazec »ESPD«; (OBR-4)

5) izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«;(OBR-5)

6) izpolnjen obrazec Izjava o lastniških deležih (OBR-6)

7) izpolnjen obrazec Izjava 35.člen ZIntPK (OBR-6a)

8) Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja (OBR-7). Obrazca 7/1 in 7/2 odda izbrani ponudnik.

9) s podatki izpolnjen vzorec Pogodbe (OBR-8)

10) izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in

podizvajalci to zahtevajo)- (OBR-9).

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži samo izpolnjen obrazec v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

- »Ponudba«  (OBR-3)

V razdelek »Ostale priloge« naloži obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (izpis iz programa Gosoft) v *pdf datoteki.

V razdelek »ESPD-ponudnik« naloži obrazec »ESPD«.

Vse ostale obrazce OBR (v nadaljevanju RD), potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo prav tako naloži v razdelek »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo ponujenega blaga, na katerih so posamezne zahtevane lastnosti blaga posebej označene (sklop/artikel) in hkrati razvidne iz specifikacije ponudbe s cenami (Gosoft), da jih  bo naročnik lahko preveril. (v ločeni e-mapi).

Pri vsaki posamezni vrsti blaga, na katero se prijavlja, mora ponudnik obvezno vpisati vse podatke, kot je zahtevano v programu za pripravo za pripravo ponudbe (Gosoft)

Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika priložiti ustrezne in veljavne CE certifikate in ES izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42 EEC, ne glede na razred medicinskega pripomočka.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe skrbeti za veljavnost dokumentov (CE certifikate ter izjave o skladnosti) iz tehničnih specifikacij. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku sprotno dostaviti iz tehničnih specifikacij zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

11.2.2. Obrazec »ESPD« - za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta

dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, in ga predloži v ponudbi.

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik k ponudbi priloži Izjavo za izdajo finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. (OBR-7). Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Ponudnik v priloženi izjavi izjavlja, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

- predložil  bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave (OBR 7/1) in Nalogom za plačilo OBR 7/2)),

Vsi navedeni zneski so na letno vrednost brez DDV.

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami

Ponudnik mora oddati  ponudbo za posamezno vrsto blaga, v skladu z zahtevami iz programa (Gosoft) in razpisne dokumentacije (poglavje VI.).

Ponujene cene morajo vsebovati vse stroške in dajatve,  brez DDV.

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od tistega v tehničnih specifikacijah oz. opisu, mora sam preračunati neto ceno na zahtevano enoto mere, da bo ponujeni znesek za zahtevano letno količino ustrezen.

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete – zahtevam iz razpisne dokumentacije.

11.2.5. Veljavnost cen

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je

v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 9.1.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj

posameznega sklopa predmetnih artiklov. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Obrazca Predračun in Ponudba podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 9.1.2 teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih

v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

11.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi,  predložena v angleškem jeziku.

11.3.5. Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

11.3.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

11.3.7. Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili ZJN-3.

14. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

15. SKLEPANJE POGODBE

Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo in bodo hkrati najugodnejši, sklenil pogodbo od pravnomočnosti za obdobje dveh (2) let.

Pogodba  se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

17. PRAVNO VARSTVO

»Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.«

ŽIG

Direktor:

Janez Lavre, dr.med.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

A) Razpisane količine

Specifikacija posameznih artiklov znotraj sklopov, skupaj z opisi in zahtevanimi letnimi količinami, je razvidna iz specifikacije blaga v programu za pripravo ponudb Gosoft ter na koncu te dokumentacije. (poglavje VI.)

B) Vzorčenje blaga in/ali predstavitev ponujenega blaga

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika pozove k predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi vzorcev blaga – v skladu z zahtevo iz točke II. Navodil.

C) Splošne zahteve

Sledljivost blaga:

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in/ali črtno kodo in serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka.

Ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih.

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

D) Zahteve ob dobavi blaga:

1. Dobavitelj je dolžan preveriti zahteve naročnika v okviru naročila in nemudoma PISNO opozoriti naročnika na pomanjkljivosti v njegovem naročilu ter na druge okoliščine v zvezi z naročilom, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile lahko pomembne za kvaliteto izpolnitve naročila ali za pravočasno

izvršitev naročila, ker sicer odgovarja za škodo.
2. Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev in za kvaliteto dobavljenega blaga, za skladnost storitev in dobavljenega blaga v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in smernicami, ki ga zavezujejo.

3.  Dobavitelj nosi tudi samostojno odgovornost za izvedbo vseh procesov, v okviru katerih opravlja storitve ali dobavlja blago.
4.  Dobavitelj je dolžan upoštevati predpise naročnika za dobavo in pošiljanje ter zahteve glede materiala.
5. Pri transportu in dostavi mora biti material zložen na paletah po principu teže- od najtežjega spodaj do lažjega zgoraj.
6.  Na material, ki je sterilen, ne smejo biti naloženi drugi težji nesterilni materiali.
7.  Material mora biti spakiran v embalaži, ki ne sme biti kakorkoli poškodovana, umazana ali neprijetnega motečega vonja.

8.  Material, ki je naročen v originalnem pakiranju, ne sme biti kakorkoli prepakiran.
9.  Material, ki je v neoriginalnih embalažah, mora biti spakiran v embalažah primernih za to vrsto materiala.
10.  Pri dostavi mora biti dobavnica na vidnem mestu in ne nekje med materialom.
11.  Dobavnica mora vsebovati številko naročila in mora biti v slovenskem jeziku.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Razvrstitev družbe (kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: Soglasja podizvajalcev k neposrednim  plačilom naročnika

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Datum:	Žig:				Podpis:

OBR-2

PONUDNIK

KROVNA IZJAVA  O  SPREJEMANJU  POGOJEV  IZ   RAZPISNE  DOKUMENTACIJE

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

polno odgovornostjo izjavljamo, da:

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

 bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

 bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

P O N U D B A  S SPECIFIKACIJO  št.  …………

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

| SKLOP | Naziv sklopa / opis artikla | način izbora | vrednost brez ddv | vrednost z ddv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARL3501 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3502 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3503 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo III. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3504 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo IV. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3505 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo V. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3506 | Klešče biopsijske za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3507 | Kleščice za odstranjevanje tujkov | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3508 | Kleščice biopsijske - vroče | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3509 | Košarica za odstranjevanje tujkov | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3510 | Košarica memory spiralna | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3511 | Košarica memory mehka | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3512 | Košarica »twist´n catch« | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3513 | Košarica za enkratno uporabo, rotacijska | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3514 | Košarica za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3515 | Mehanični litotriptor za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3516 | Mehanični litotriptor za enkratno uporabo z vodilno žico | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3517 | Mehanični litotriptor za večkratno uporabo I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3518 | Mehanični litotriptor za večkratno uporabo II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3519 | Litotriptorska košarica | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3520 | Litotriptor Rotacrush | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3521 | Aplikator ligacijskih zank za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3522 | Marker SPOT | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3523 | Aplikator za hemostatske klipe | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3524 | Aplikator za hemostatske klipe za 1xuporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3525 | Kovinski ročaj | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3526 | Ekstrakcijska košarica Vorticatch | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3527 | Hemostatski klipi I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3528 | Hemostatski klipi II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3529 | Hemostatski klipi III. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3530 | ERCP sfinkterotom igelni | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3531 | ERCP sfinkterotom z varnostno prevleko, kratka konica | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3532 | ERCP sfinkterotom z varnostno prevleko | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3533 | ERCP sfinkterotom s prednaloženo žico | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3534 | ERCP balon za odstranjevanje kamnov I | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3535 | ERCP balon za odstranjevanje kamnov II | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3536 | ERCP vodilna žica 0,025 kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3537 | ERCP vodilna žica zakrivljena konica - kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3538 | ERCP vodilna žica 0,025 dolga | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3539 | ERCP vodilna žica 0,035 kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3540 | ERCP vodilna žica 0,035 dolga | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3541 | ERCP kanila gibljiva | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3542 | ERCP kanila za 1xuporabo I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3543 | ERCP kanila za 1xuporabo II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3544 | Kleščice biopsijske ze ERCP z vodilno žico | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3545 | Igla za skleroterapijo za zgornji GI trakt | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3546 | Igla za skleroterapijo za spodnji GI trakt | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3547 | Elektroresekcijska zanka ovalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3548 | Elektroresekcijska zanka mehka, ovalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3549 | Elektroresekcijska zanka standard, ovalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3550 | Elektroresekcijska zanka ploščata | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3551 | Elektroresekcijska zanka heksagonalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3552 | Elektroresekcijska zanka mini heksagonalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3553 | Elektroresekcijska zanka kljunasta | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3554 | Elektroresekcijska zanka kljunasta mini | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3555 | Elektroresekcijska zanka za hladno/vroči rez | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3556 | Elektroresekcijska zanka za hladni rez | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3557 | Snare inflator | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3558 | Biliarni stent 7 Fr raven; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3559 | Biliarni stent 8,5 Fr raven; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3560 | Biliarni stent 10 Fr raven; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3561 | Biliarni stent 12 Fr; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3562 | Stenti biliarni neoplaščeni | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3563 | Stenti biliarni oplaščeni | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3564 | Stenti biliarni, delno oplaščeni | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3565 | Distalni nastavek -zoom | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3566 | Krtača za krtačanje žolčnih vodov | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3567 | Ščetka čistilna za 1x uporabo, kombinirana | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3568 | Ščetka čistilna-kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3569 | Ščetka za duodenskop | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3570 | Klešče za odstranjevanje stentov | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3571 | Hemospray | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3572 | Ustnik | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3573 | Ustnik mali | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3574 | Ustnik z gumico | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3575 | Ustnik z dovodom za kisik | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3576 | Biopsijska valvula - večkratna uporaba | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3577 | Biopsijska valvula za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3578 | Lovilec polipov | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3579 | Lovilec polipov - lonček | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3580 | Filtri za argon plasmo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3581 | Litotriptor urgentni | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3582 | Podveza za zaustavljanje varikoznih sprememb | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3583 | Lubrikant | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3584 | Dilatacijski balon | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3585 | Naprava za razpihovanje dilatacijskega balona | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3586 | Nevtralna elektroda | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3587 | Distalni nastevek za ravnanje gub kolona | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3588 | Nastavek za zaščito konice endoskopa | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3589 | Pripomoček za fiksacijo vodilne žice | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3590 | Zanka za EMR Cap, 1xuporaba | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3591 | EMR Cap, 1xuporaba | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3592 | ESD nož za 1xuporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3593 | KLEŠČE ZA KOAGULACIJO | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3594 | ESD cevni sistem | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3595 | Nastavek za endoskop oster | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3596 | Nastavek za endoskop oster | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3597 | Nastavek za endoskop zaobljen | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3598 | Nastavek za endoskop zaobljen | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL3599 | Endoskopsko sidro | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359A | Dvojne klešče | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359B | Set za endoskopsko resekcijo - FTRD | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359C | Sonda za argon plazmo | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359D | Tekočina za injiciranje | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359E | Tekočina za submokozno injiciranje | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359F | Potrošni mat. vezan na IGB | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359G | Potrošni mat. za periferijo FUJI | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359H | Potrošni material za periferijo Olympus | Način izbora : celotni sklop |  |  |
| ARL359I | Potrošni material vezan na holangioskop CHF-B260 | Način izbora : celotni sklop |  |  |

Opombe:

* dovoljeno odstopanje pri dolžini +/- 5%

* vsak sklop se mora ponuditi kot celota

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno  brez DDV :   ___________________________   EUR

Vrednost  DDV                                                             : ____________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno z DDV          : ___________________________ EUR

z besedo ___________________________________________________________________

    - Strinjamo se, da ta ponudba velja do……………dni  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom

(minimalno  120 dni od roka za oddajo ponudb)

    - V ponudbeni ceni  so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva prvih 12 mesecev veljavnosti pogodbe

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

c)   Plačilni rok : 30 dni po pravilno izstavljenem računu s strani ponudnika.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Obvezna priloga Predračuna:

ponudbena specifikacija iz programa Gosoft za pripravo ponudbe

Datum :                                                                                                   Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

PONUDNIK_____________________________________________________________________

Izjava ESPD in Obrazec:

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

9.1.1. Razlogi za izključitev:

1. nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,

2. nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

3. nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

4. v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

9.1.2. Pogoji za poslovno in finančno sposobnost:

1.  imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,

2. izpolnjujemo vse obveznosti s področja okoljskega, socialnega in delovnega prava,

3. v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb smo kvalitetno in pravočasno izvajali pogodbene obveznosti in iz tega naslova ni bila prekinjena pogodba, obračunana pogodbena kazen ali unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvajanje pogodbenih obveznosti;

4. naši računi niso bili blokirani,

5. naročniku zagotavljamo plačilo računov v roku 30 dni od dneva pravilno izstavljenega računa,

9.2.2. Tehnična in kadrovska sposobnost

- ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN;

- ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekt, tehnični list..), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam; tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti za vso blago, ki ga ponuja. Če se posamezni tehnični list nanaša na več različnih artiklov/sklopov, mora ponudnik na tem tehničnem listu navesti vse artikle/sklope, z nazivom in oznakami.

- ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

- ponudnik nudi plačilni rok za blago  30 dni od datuma prevzema blaga;

- ponudnik zagotavlja dobavni rok največ do 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila;

- ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo;

- ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom;

- dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi

- za ponujeno blago je dovoljeno odstopanje pri dolžini +/- 5%,

- vsak sklop se mora ponuditi kot celota.

PONUDNIK IZPOLNI E-ESPD OBRAZEC IN GA POLEG TE IZJAVE PRILOŽI K PONUDBI – razdelek »Drugi dokumenti«!

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika:

OBR-5

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za fizične in pravne osebe in izjava za pridobitev osebnih podatkov

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO;  za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Spodaj podpisani zakoniti zastopniki ponudnika, izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik za namene zgoraj navedenega JN pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja in občina: _______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika):

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					                 _________________

OBR-6

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN22-2022 »Zdravstveni potrošni material za endoskopijo«, podajamo naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost.

Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR- 6a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBR-7

IZJAVA PONUDNIKA za izdajo ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili:

- bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave),

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________				            	___________________

VZOREC                                                                                                                                          OBR-7/1

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO  IN PRAVOČASNO  IZPOLNITEV  POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo: JN22/2022 »ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO«,

v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini …………….. EUR   /5% letne pogodbene vrednosti EUR brez DDV/.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                        /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku garancijskega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca MENIČNE IZJAVE ni potrebno priložiti ponudbi!

VZOREC										            OBR-7/2

NALOG ZA PLAČILO

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

Po menici izdani v ___________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice  (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri ____________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ________________________________

za znesek ………………… EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa (v višini 5% od letne pogodbene vrednosti)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca NALOGA  ni potrebno priložiti ponudbi!

OBR-8

Kupoprodajna pogodba št.:

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

sklenjena med

# Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Janez Lavre, dr. med.,

# identifikacijska številka za DDV: SI 34697390.

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

# Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

# Matična številka : ……………….

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3, postopek objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________, številka objave ___________________, za dobavo »ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO«

za sklope/artikle, ki so predmet te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

- člen

Pogodbeni stranki prav tako ugotavljata, da je naročnik na podlagi prodajalčeve ponudbe z dne _____________ , (v nadaljevanju ponudba) in obvestila o oddaji naročila z dne _____________ , izbral prodajalca za dobavo blaga (sklopi) __________________ za obdobje od ____________________________.

Ponudba iz predhodnega odstavka tega člena je priloga in sestavni del pogodbe.

Pogodbeni znesek znaša …………..EUR neto, ……………….EUR z DDV/letno.

- člen

S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga, za vse drugo pa se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

Razpisna dokumentacija, prodajalčeva ponudba in cenik vseh potrebnih materialov so sestavni del te Pogodbe.

- člen

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup posameznih vrst blaga, opredeljenih v prodajalčevem predračunu, ki je sestavni del njegove ponudbe iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Prodajalec in kupec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe kupoval od kupca le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

Prodajalec in kupec se nadalje dogovorita, da bo kupec pri prodajalcu kupoval tudi druge sorodne vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

V primeru, da prodajalec naročenega blaga nima, mora o tem takoj obvestiti kupca. Blago lahko kupec naroči pri drugem prodajalcu, ponudniku v postopku javnega naročila. Kupec  ima v tem primeru pravico pri izbranemu prodajalcu uveljavljati višje stroške v zvezi s tem (kritni nakup).

Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, lahko kupca o tem pisno seznaniti in mu ponudi blago po teh cenah.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste in količine blaga na podlagi kupčevih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga ter rok dobave blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil blago najkasneje v roku (3 dni) dni po prejemu naročilnice ter, da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga, v nujnih primerih pa v roku 24 ur.

6. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

- člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od dobavitelja kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz dobaviteljevega predračuna iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Cene na enoto mere morajo biti izražene v evrih, fiksne in oblikovane DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave-skladišče lekarne naročnika. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano-ponujeno blago, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje prevoza idr.), ter davke in morebitne popuste.

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz tega člena, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

8. člen

Prodajalec bo izstavil za vsako dobavo račun (v e-obliki), ki mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

9. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na transakcijski račun prodajalca št. _____________________ (Banka ___________), v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo izstavil račun najkasneje v 8 (osmih) dneh od datuma dostave blaga.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

10. člen

Prodajalec soglaša, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil menico »brez protesta«/bančno garancijo…, v višini 5 % pogodbene vrednosti v primeru, da bo pogodbena vrednost znašala več kot 20.000 EUR brez DDV letno.

Instrument zavarovanja bo naročnik unovčil v primerih kršitev določb iz te pogodbe:

- če dobavljeno blago ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti iz razpisnih zahtev,

- če naročnik ne bo prejel blaga v roku in količinah, opredeljenih v naročilu.

11. člen

Za skrbnika pogodbe pogodbeni stranki se imenujeta:

- Za kupca: _________________________

- Za prodajalca: ______________________

Protikorupcijska klavzula	11. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Varstvo osebnih podatkov

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

14. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje 2 (dve) leti oziroma do začetka dobav po novem javnem naročilu.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- kadar naročnik pisno reklamira zamude pri izvajanju pogodbenih določil, nekvalitetno dobavljenega blaga ali nespoštovanje izvajanja ostalih določil sporazuma; v tem primeru ima naročnik pravico, da skupaj z drugim pisnim opominom dobavitelja premakne iz prvega mesta, torej iz mesta izvajanja, na zadnje mesto med izvajalci okvirnega sporazuma; premik se realizira z dnem prejema pisnega obvestila pri izvajalcu.

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

Pogodbeni stranki lahko sporazumno odpovesta pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 2 meseca od prejema pisne odpovedi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež kupca. Za vsa razmerja, ki niso opredeljena s to pogodbo se uporablja Obligacijski zakonik.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

- člen

Pogodba je napisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Slovenj Gradec, dne ………                                ……………., dne………………

Kupec:                                                                   Prodajalec:

Splošna bolnišnica                                                …………………………

Slovenj Gradec

Direktor:                                                                  Direktor:

Janez Lavre, dr.med.                                             ………………………….

OBR-9

SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA PODIZVAJALCEM

ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec

Številka: JN22/2022

Ponudnik (naziv in naslov):____________________________________________________

Podizvajalec:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Davčna številka |  |
| Matična številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Vodja del |  |
| Prevzeta dela |  |
| Vrednost prevzetih del |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za izvedbo pogodbenih obveznosti, ki smo jih opravili, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

Podizvajalec:						                             Ponudnik:

Datum:							                             Datum:

Podpis:							                 Podpis:

Žig:								                 Žig:

V.   NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT

| 1. Obvestila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osrednji del strani je namenjen prikazu zadnjih 10 obvestil in sicer so to splošna sporočila namenjena uporabnikom modula 'Javni razpisi' ter obvestila, da je dostop do določenega javnega razpisa omogočen. Področja: Javni razpisi pripadajo določenemu področju. Z izborom področja dobimo seznam tistih javnih razpisov, ki se nanašajo na izbrano področje. Ostali uporabniki: Prikaz uporabnikov s strani podjetja, ki imajo omogočen dostop do aplikacije. Če želite, da kateri od navedenih uporabnikov nima več pravice do dostopa, je potrebno o tem nemudoma obvestiti kontaktno osebo na strani izvajalca javnega razpisa. POGOSTA VPRAŠANJA: - Zakaj ne vidim mojega javnega razpisa? - Kje lahko natisnem razpis? - Kako vem, da so podatki vpisani? - Kaj moram obvezno preveriti pred zaključkom javnega razpisa? |  |  |  |  |
| 2. Seznam javnih razpisov |  |  |  |  |
| Na osrednji strani so prikazani javni razpisi izbranega področja. ISKANJE JAVNIH RAZPISOV: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje želenega javnega razpisa tako za pregled že vnesenih podatkov na preteklih javnih razpisih, kot tudi za iskanje razpisanega (objavljenega) javnega razpisa, za katerega želimo vnesti podatke. Kriteriji, po katerem lahko iščemo javne razpise so: - Šifra javnega razpisa, - Naziv: za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Področje: izberemo med danimi področji - trenutni datum in ura, na katerega je omogočen vnos podatkov - Status javnega razpisa: izbiramo med danimi statusi in sicer so pomembni naslednji statusi: Objavljen: za objavljene javne razpise lahko vnašamo podatke (če je trenutni datum in ura manjši od datuma in ure, do katerega lahko vnašamo podatke!) Za pregled pretekih javnih razpisov pa lahko izberemo ostale statuse: V obdelavi, Aktiven oz. Končan GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste javne razpise, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje javnih razpisov. IZBOR ŽELENEGA JAVNEGA RAZPISA: S klikom na šifro javnega razpisa na osrednji strani določimo aktivni javni razpis, za katerega bomo vnašali / pregledovali podatke. |  |  |  |  |
| 3. Seznam artiklov |  |  |  |
| SEZNAM ARTIKLOV IZBRANEGA JAVNEGA RAZPISA: Ob izboru javnega razpisa je potrebno v navigatorju izbrati želeno skupino aktivnega javnega razpisa, za katerega želimo vnašati/pregledovati podatke. S klikom na šifro skupine dobimo na osrednji strani seznam nadomestnih artiklov in artiklov, ki pripadajo izbrani skupini. ISKANJE ARTIKLOV ZNOTRAJ IZBRANE SKUPINE: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje artiklov za izbrano skupino. Kriteriji, po katerem lahko iščemo artikle so: - Artikel: delovna šifra artikla (lahko vnesemo samo del šifre) - Naziv artikla (ime artikla): za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Tip artikla: izbiramo lahko med naslednji tipi: Vse: vsi artikli Artikel: vneseni točno razpisani artikli po kataloški številki in proizvajalcu Artikel in nadomestek: vneseni tako razpisani artikli kot nadomestni artikli Nadomestek: vneseni nadomestni artikli (in ne točno določen razpisan artikel po kataloški številki in proizvajalcu) Ne ponujam: artikli, za katere niste vnesli še podatkov o cenah oz. podatki o ponujenem artiklu GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste artikle, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. Artikle lahko po kriterijih iščemo šele potem, ko smo že izbrali skupino artiklov. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje artiklov. PRIKAZ SKUPIN: Ob skupinah je prikaz signala (barva) ali smo za določeno skupino vpisali vse potrebne podatke: Tipi signalov: Siva barva: ni vnesenega nobenega podatka Rdeča barva: smo vnesli določene podatke, a so podatki nepopolni (nismo vnesli vseh artiklov oz. njihovih nadomestkov znotraj posamezne skupine) Zelena barva: vsi podatki so pravilno vneseni - podali smo podatke za vse razpisane artikle oz. njihove nadomestke. IZBOR SKUPINE ARTIKLOV: Ob izboru skupine se v osrednjem oknu prikažejo artikli, ki pripadajo izbrani skupini. Artikli so razvrščeni po grupah in sicer na naslednji način: Splošni razpisani artikel, ki vsebuje tudi podatke o strokovnih zahtevah. Razpisani artikel, ki vsebuje referenčno številko ter proizvajalca. Znotraj določene grupe artiklov, ki jo določa splošni razpisani artikel in najmanj en točno določen artikel (v določeni grupi je lahko tudi več točno razpisanih artiklov, ki so med seboj popolnoma zamenljivi), je potrebno vnesti samo enega izmed teh artiklov in sicer na naslednji način: VNOS PODATKOV O PONUJENEM ARTIKLU OZ. O NJEGOVEM NADOMESTKU: Če ponujamo točno razpisan ARTIKEL (to je artikel na rumenkasti podlagi (definirata ga referenčna številka in proizvajalec), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno. Če NE ponujamo točno razpisan artikel ampak njegov NADOMESTEK (to je artikel na modrikasti podlagi (definirajo ga strokovne zahteve)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno ter vse zahtevane dodatne podatke, s katerimi opišemo/definiramo nadomestni artikel! * Blagovna znamka artikla je navedena izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudnik lahko ponudi artikel pod navedeno blagovno znamko (naveden artikel) ali ustrezno paralelo (navidezni artikel), ki izpolnjuje strokovno tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji. Program omogoča vnos samo enega artikla znotraj grupe: ali ponujamo točno definiran artikel ali pa njegov nadomestek! Ob uspešnem vnosu podatkov znotraj določene grupe nas program obvesti z: Vneseno Če podatke še nismo vnesli oz. smo jih nepravilno vnesli, se prikazuje nad grupo besedilo: Ni vneseno OSTALI PODATKI NA OSREDNJEM OKNU: Artikel Naziv Letna poraba EM Tip artikla Cena Spremenjeno Vnos Letna poraba: letna razpisana količina EM: razpisana enota mere, za katero je potrebno vnesti ceno (cena velja za razpisano EM!) Tip artikla: Artikel: ponujamo točno razpisani artikel Nadomestni artikel: ponujamo alternativni artikel Cena: vnesena cena za razpisano EM Spremenjeno: Oseba, datum in ura vnesenega podatka Vnos: grafični prikaz ali je podatke pravilno vnesen GUMBI: Izpis Briši podatke Izvoz v CSV Uvoz iz CSV Ponastavi sortiranje OSTALE MOŽNOSTI: Sortiranje podatkov: |  |  |  |

Dopolnjena navodila ponudnikom pri aplikaciji za pripravo ponudb v naročnikovem sistemu GoSoft:

Pri uvozu cen iz csv datoteke se cene uvažajo tako, da program najprej prebere celotno datoteko in potem poskusi uvoziti vse cene istočasno. Cene uvozi samo, če je celotna tabela pripravljena 100%.

Če sistem zazna napako v kakšni vrstici, ne uvozi nič.

Ob neuspešnem uvozu se kreira poročilo, kateri artikel ima napako in jo tudi definira.  Ko pride do prve napake – javi napako. Ko se napaka popravi se ponovno poskusi uvoz in v primeru, da zopet zazna napako to javi in je potrebno narediti popravek.

Če je tabela za uvoz 100% pravilna bodo preneseni vsi podatki v nasprotnem primeru je potrebno popravljati eno po eno napako.

VI.TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Z OPISI

| SKLOP | Naziv sklopa / opis artikla | Nadaljevanje opisa 1 | Nadaljevanje opisa 2 | Okvir.let.kol. | em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARL3501 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,0 mm; Dolžina 1550 mm | z integriranim ročajem: velike, okrogla oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev; | volumen čašice primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 2 | KOM |
|  | Premer 3,7 mm; Dolžina 2300 mm | z integriranim ročajem: velike, okrogla oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev; | volumen čašice primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 3 | KOM |
| ARL3502 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,0 mm; Dolžina 1550 mm | z integriranim ročajem: okrogla oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; | s funkcijo rotacije, primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 3 | KOM |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 1550 mm | z integriranim ročajem: okrogla oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; | s funkcijo rotacije, primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 3 | KOM |
| ARL3503 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo III. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | z integriranim ročajem, okrogla oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev, | primerna za sterilizacijo v avtoklavu (134°C) | 3 | KOM |
| ARL3504 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo IV. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 1550 mm | z integriranim ročajem, ovalna oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev, | s funkcijo rotacije, primerna za sterilizacijo v avtoklavu ( 134°C) | 2 | KOM |
| ARL3505 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo V. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | z integriranim ročajem, ovalna oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev, | primerna za sterilizacijo v avtoklavu (134°C) | 1 | KOM |
| ARL3506 | Klešče biopsijske za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | z integriranim ročajem: ovalna, podaljšana oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; nihajna | čašica, sterilno pakiranje | 40 | KOM |
|  | Premer 3,2 mm; Dolžina 2300 mm | z integriranim ročajem: ovalna, podaljšana oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; nihajna | čašica, sterilno pakiranje | 775 | KOM |
|  | Premer 3,7 mm; Dolžina 2300 mm | z integriranim ročajem: ovalna, podaljšana oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; nihajna | čašica, sterilno pakiranje | 5 | KOM |
| ARL3507 | Kleščice za odstranjevanje tujkov | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,4 mm; Dolžina 2300 mm | za večkratno ali 1x uporabo, za spodnji in zgornji prebavni trakt, z "aligatorskim" prijemanjem |  | 5 | KOM |
| ARL3508 | Kleščice biopsijske - vroče | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | Vroče biopsijske kleščice za večkratno uporabo primerne za sterilizacijo (134°C); kot npr.: SD-230u | Olympus | 1 | KOM |
| ARL3509 | Košarica za odstranjevanje tujkov | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 22 mm; Dolžina 1950 mm | Prijemalna košarica za večkratno uporabo z integriranim ročajem; 4 žice in kovinsko kapico, | kapico, za minimalni delovni kanal 2.8 mm (kot npr. FG-22Q-1 Olympus) | 1 | KOM |
| ARL3510 | Košarica memory spiralna | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2x4mm, dolžina 2000 mm | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; trda monofilamentna košara (4 žice, 7Fr) | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 2 | KOM |
|  | Premer 3x6mm, dolžina 2000 mm | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; trda monofilamentna košara (4 žice, 7Fr) | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 2 | KOM |
| ARL3511 | Košarica memory mehka | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2x4mm, dolžina 2200 mm | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; mehka multifilamentna košara (4 žice, 7Fr) | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 1 | KOM |
|  | Premer 2,5x5mm, dolžina 2200mm | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; mehka multifilamentna košara (4 žice, 7Fr) | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 1 | KOM |
| ARL3512 | Košarica »twist´n catch« | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 35 mm; Dolžina 2000 mm | za večkratno uporabo z integriranim ročajem; sferična oblika, ki se ohranja pri rotaciji ob | zapiranju za boljši oprijem; 4 pletene žice, premera 0,4 mm; rotacija 130°; ø 2,3 mm; kot.npr. BAS2-K2-25-23-200 Medwork | 1 | KOM |
| ARL3513 | Košarica za enkratno uporabo, rotacijska | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 22 mm; Dolžina 1900 mm | za enkratno uporabo z integriranim ročajem; radiopačna, trda 4 žičnata oblika, silikonizirane žičke | za mehko odpiranje/zapiranje košarice, s funkcijo rotacije; odprtina za kontrast, za del.kanal. 2.8mm, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop, kompatibilna z urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 | 1 | KOM |
| ARL3514 | Košarica za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 22 mm; Dolžina 1900 mm | za enkratno uporabo z integriranim ročajem; radiopačna, trda 4 žičnata oblika, silikonizirane žičke | za mehko odpiranje/zapiranje košarice, odprtina za kontrast, kompatibilna z žico 0.035'', uporaba vodilne žice distalno (distal wire guided), za del.kanal.3.7mm, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop, kompatibilna z urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 | 3 | KOM |
| ARL3515 | Mehanični litotriptor za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 26 mm; Dolžina 1950 mm | za enkratno uporabo, 4 žična košara , sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, | kateter z dvojnim ovojem za kanulacijo, za del kanal 3.2mm, radiopačna, s portom za vbrizg konrastnega sredstva, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop,kompatibilna z ročajem MAJ-441 in urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 | 2 | KOM |
|  | Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | za enkratno uporabo, 4 žična košara , sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, | kateter z dvojnim ovojem za kanulacijo, za del kanal 3.2mm, radiopačna, s portom za vbrizg konrastnega sredstva, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop,kompatibilna z ročajem MAJ-441 in urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 | 1 | KOM |
| ARL3516 | Mehanični litotriptor za enkratno uporabo z vodilno žico | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | za enkratno uporabo, 4 žična košara, sestavljena za lažje rokovanje, možnost uvajanja preko vodilne | žice (0,035ʺ), rotacijska košarica, z dvojnim ovojem za kanulacijo, za del kanal 4.2mm, radiopačna, s portom za vbrizg konrastnega sredstva, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop,kompatibilna z ročajem MAJ-441 in urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 | 5 | KOM |
| ARL3517 | Mehanični litotriptor za večkratno uporabo I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | za večkratno uporabo, 4 žična košara iz kovinskega vodila, katetra, za hitro in učinkovito | delovanje, za delovni kanal 3,2mm, port za kontrast, radipoačen, kompatibilen z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 4 | KOM |
| ARL3518 | Mehanični litotriptor za večkratno uporabo II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | za večkratno uporabo, 4 žična košara, iz kovinskega vodila, katetra, za hitro in učinkovito | delovanje, za delovni kanal 4,2mm, port za kontrast, radipoačen, kompatibilen z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 3 | KOM |
| ARL3519 | Litotriptorska košarica | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 35 mm; Dolžina 2000 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje, že prpravljen za rokovanje, za delovni kanal l4,2 mm, | s funkcijo rotacije ob zapiranju in možnost samodejnega razdrtja košarice na distalnem delu, možnost uvajanja preko vodilne žice, port za kontrast | 3 | KOM |
| ARL3520 | Litotriptor Rotacrush | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 35 mm; Dolžina 1950 mm | sestavljen, sterilno pakiranje, preprost način mehanske litotripsije z usmerjeno silo na kamen in | možnostjo preklopa na večjo moč (power 2) za drobljenje najtrših kamnov; rotacijska (130°) košarica twist´n catch z vgrajenim varnostnim mehanizmom in atravmatsko konico kot npr. Rotacrush 502165, Medwork | 1 | KOM |
| ARL3521 | Aplikator ligacijskih zank za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 30 mm; Dolžina 2300 mm | sistem za podvezovanje polipov pred in po polipektomiji, že pripravljen za uporabo z integriranim | ročajem in prednaloženo zanko iz nylona, za del kanal 2.8mm, sterilno pakiranje, kot npr. HX-400U-30, Olympus | 10 | KOM |
| ARL3522 | Marker SPOT | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Marker SPOT 1/5 ml | medicinski pripomoček za endoskopsko označevanje lezij v GI traktu, Posebej formulirana | biokompatibilna suspenzija, ki vsebuje zelo prečiščene in zelo fine delce ogljika | 40 | KOM |
| ARL3523 | Aplikator za hemostatske klipe | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | rotacijski sistem za aplikacijo hemostatskih klipov za zaustavljanje krvavitev iz GI trakta; za | večkratno uporabo, primeren za sterilizacijo v avtoklavu (134°C), preprosto nameščanje klipa s klikom, za del kanal 2.8mm; Kompatibilen z klipi HX-610 - kot.npr. HX110QR, Olympus | 10 | KOM |
| ARL3524 | Aplikator za hemostatske klipe za 1xuporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | rotacijski sistem za aplikacijo hemostatskih klipov za zaustavljanje krvavitev iz GI trakta; | za enkratno uporabo, preprosto nameščanje klipa s klikom,kompatibilen z klipi HX-610, posamično sterilno pakiranje | 1 | KOM |
| ARL3525 | Kovinski ročaj | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Kovinski ročaj za večkratno | uporabo; za litotriptor, omogoča rotacijo košarice, enostavna pritrditev, enostavna uporaba, | kompatibilen s košaricami za litotripsijo. | 1 | KOM |
| ARL3526 | Ekstrakcijska košarica Vorticatch | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 20 mm; Dolžina 1900 mm | 8-žična košarica spiralne oblike, nitinolna , v obliki spirale s širšim pletivom proksimalno in | drobnejšim distalno na košarici, možnost uvajanja čez žico 0.035'', za del .kanal 3.7 mm, kompatibilna z urgentinim litortriptrjem BML-110A-1 in ročajem za litotrtiptor Maj-441, sterilno pakiranje. | 6 | KOM |
| ARL3527 | Hemostatski klipi I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | 90˚; set 1/40 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje posameznega klipa, dolžina kraka 9 mm, MR kompatibilen; | kompatibilen z aplikatorjem HX-110QR/810UR - kot npr. EzClip HX-610-090L, Olympus | 1 | SC |
|  | 135˚; set 1/40 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje posameznega klipa, dolžina kraka 9 mm, MR kompatibilen; | kompatibilen z aplikatorjem HX-110QR/810UR - kot npr. EzClip HX-610-135L, Olympus | 17 | SC |
| ARL3528 | Hemostatski klipi II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, klip prednastavljen na vodilo, 360° rotacija, možnost večkratnega odpiranja in | zapiranja,razpon klipa minimalno 11 mm; zaščiteno kovinsko vodilo in klip v plastičnem ovoju; kompatibilen z MR. Strerilno pakiran za takojšnjo uporabo. | 7 | KOM |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, klip prednastavljen na vodilo, 360° rotacija, možnost večkratnega odpiranja in | zapiranja,razpon klipa minimalno 16 mm; zaščiteno kovinsko vodilo in klip v plastičnem ovoju; kompatibilen z MR. Strerilno pakiran za takojšnjo uporabo. | 1 | KOM |
| ARL3529 | Hemostatski klipi III. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, prednastavljen na vodilo, 360° rotacija, možnost večkratnega odpiranja in | zapiranja, razpon klipa 20 mm, kompatibilen z MR, z dodatnimi zobci za maksimalni oprijem | 1 | KOM |
| ARL3530 | ERCP sfinkterotom igelni | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 1700 mm | igelni sfinkterotome za 1x uporabo z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, tri lumenski s | fluoroskopsko zoženo in upognjeno konico (5 Fr) in uvlečno iglo dolžine 5 mm; 3mm zaščitna prevleka igelnega noža za varen rez, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 25 | KOM |
| ARL3531 | ERCP sfinkterotom z varnostno prevleko, kratka konica | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 3,7 mm; Dolžina 1950 mm | sfinkterotome za 1x uporabo z integriranim ročajem, kratka konica;sterilno pakiranje, | tri lumenski, ukrivljen z endoskopsko markirano konico dolžine 2 mm (4,4 Fr) in dolžino rezalne žice 15 mm; kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 4 | KOM |
| ARL3532 | ERCP sfinkterotom z varnostno prevleko | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 1700 mm | sfinkterotome s prevleko za varno rezanje; za 1x upor. z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, | tri lumenski, ukrivljen s fluoroskopsko, markirano konico dolžine 3 mm (4,5 Fr) in dolžino rezalne žice 30 mm; kompatibilen z vodilno žico 0.035 | 70 | KOM |
| ARL3533 | ERCP sfinkterotom s prednaloženo žico | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 2700 mm | sfinkterotome s prevleko za varno rezanje; za 1x uporabo z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, | tri lumenski, ukrivljen s fluoroskopsko, markirano konico dolžine 7 mm (4,0 Fr) in dolžino rezalne žice 30 mm; prednaložen z vodilno žico 0.025¨ | 3 | KOM |
| ARL3534 | ERCP balon za odstranjevanje kamnov I | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 1900 mm | tri lumenski balon za odstranjevanje kamnov za enkratno uporabo, zelo odporen, sterilno pakiranje, | doziranje kontrasta nad balonom, dve radiopačni oznaki balona – ena na distalnem delu in ena na proksimalnem delu balona, možnost napihovanja balona na tri različne velikosti s priloženimi 3 merilnimi brizgami do 15 mm (8,5/11,5/15 mm) ,kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 39 | KOM |
| ARL3535 | ERCP balon za odstranjevanje kamnov II | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; Dolžina 1900 mm | tri lumenski balon za odstranjevanje kamnov za enkratno uporabo, zelo odporen, sterilno pakiranje, | doziranje kontrasta nad balonom, dve radiopačni oznaki balona – ena na distalnem delu in ena na proksimalnem delu balona, možnost napihovanja balona na tri različne velikosti s priloženimi 3 merilnimi brizgami do 20 mm (15/18/20 mm) ,kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 25 | KOM |
| ARL3536 | ERCP vodilna žica 0,025 kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 0.025¨; Dolžina 2700 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki; Označena, zelo fleksibilna, ravna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.025¨ | 4 | KOM |
| ARL3537 | ERCP vodilna žica zakrivljena konica - kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 0.025¨; Dolžina 2700 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in zakrivljena konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.025¨ | 79 | KOM |
| ARL3538 | ERCP vodilna žica 0,025 dolga | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 0.025¨; Dolžina 4500 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in zakrivljena konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.025¨ | 2 | KOM |
|  | Premer 0.025¨; Dolžina 4500 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in ravna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.025¨ | 1 | KOM |
| ARL3539 | ERCP vodilna žica 0,035 kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 0.035¨; Dolžina 2700 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in zakrivljena konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Premer 0.035¨; Dolžina 2700 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in ravna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.035¨ | 1 | KOM |
| ARL3540 | ERCP vodilna žica 0,035 dolga | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 0.035¨; Dolžina 4500 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in ravna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Premer 0.035¨; Dolžina 4500 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in zakrivljena konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.035¨ | 1 | KOM |
| ARL3541 | ERCP kanila gibljiva | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 3,2 mm; Dolžina 1950 mm | za zahtevne kanulacije, angulacija navzgor 85 navzdol 25, fluoroskopsko vidna, sterilna | kompatibilna za žičko 0,035 incha, možnost aplikacije kontrasta, dolga zožana konica 4.0Fr, kot npr. PR233Q, Olympus | 25 | KOM |
| ARL3542 | ERCP kanila za 1xuporabo I. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 3,2 mm; Dolžina 1950 mm | kanila z zaokroženo konico in "cross slit" odpiranjem konice, kompatiblina z 0,035 '' žico, | 2,5 fr, možnost brizga kontrasta, fluoroskopsko vidna, posamično sterilno pakiranje | 2 | KOM |
| ARL3543 | ERCP kanila za 1xuporabo II. | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | 4,5 Fr; Dolžina 1950 mm | kanila s kratko zožano konico, za del.kanal 2,2 mm, dva ločena vhoda za uporabo žice in injekcijo | kontrasta, kompatibilnost z žico .025˝, material omogoča gladko uvajanje, radiopačne oznake na distalnem delu katetra, sterilno pakiranje | 1 | KOM |
|  | 6 Fr; Dolžina 1950 mm | kanila z zaobljeno kovinsko konico, za del.kanal2,8 mm, 2 ločena vhoda za uporabo žice in injekcijo | kontrasta, kompatibilnost z žico.025˝, material omogoča gladko uvajanje, radiopačne oznake na distalnem delu katetra, sterilno pakiranje | 1 | KOM |
| ARL3544 | Kleščice biopsijske ze ERCP z vodilno žico | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,1 mm; Dolžina 2300 mm | kleščice za odvzem biopsijskih preparatov v pankreatičnem ali žolčnem vodu, uvajanje preko vodilne | žice ,035˝, ovalna oblika čašic z okencem za večji biopt, z zobki, za delovni kanal 4,2 mm. Premer odprtih klešč 8mm, radiopačne, sterilne za enkratno uporabo | 5 | KOM |
| ARL3545 | Igla za skleroterapijo za zgornji GI trakt | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina igle 4mm/23G; | Dolžina katetra 1650mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; v upogljivem kompaktnem katetru, | za delovni kanal 2,8 mm, z varnim klik sistemom za proženje in vračanje igle v kateter; dolžina igle 4 mm, 23G, z daljšim poševnim rezom konice, s povečanim notranjim lumnom za lažje injiciranje viskoznejših tekočin. | 70 | KOM |
| ARL3546 | Igla za skleroterapijo za spodnji GI trakt | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina igle 4mm/23G; | Dolžina katetra 2300mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; v upogljivem kompaktnem katetru, | za delovni kanal 2,8 mm, z varnim klik sistemom za proženje in vračanje igle v kateter;s krajšim poševnim rezom konice, s povečanim notranjim lumnom za lažje injiciranje viskoznejših tekočin. | 120 | KOM |
|  | Dolžina igle 4mm/26G; | Dolžina katetra 2300mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; v upogljivem kompaktnem katetru, | za delovni kanal 2,8 mm, z varnim klik sistemom za proženje in vračanje igle v kateter;s krajšim poševnim rezom konice, s povečanim notranjim lumnom za lažje injiciranje viskoznejših tekočin. | 120 | KOM |
| ARL3547 | Elektroresekcijska zanka ovalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 20 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami; premer ovalne zanke 20 mm, pletena z zobci,zelo trda žica 0,48 mm za večji učinek koagulacije , široko ovalno odpiranje | 1 | KOM |
| ARL3548 | Elektroresekcijska zanka mehka, ovalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.4mm, široko ovalno odpiranje, z zaobljeno distalno konico | 1 | KOM |
|  | Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.4mm, široko ovalno odpiranje, z zaobljeno distalno konico | 1 | KOM |
|  | Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.4mm, široko ovalno odpiranje, z zaobljeno distalno konico | 1 | KOM |
| ARL3549 | Elektroresekcijska zanka standard, ovalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.47mm, široko ovalno odpiranje, z izrazito distalno konico | 30 | KOM |
|  | Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.47mm, široko ovalno odpiranje, z izrazito distalno konico | 60 | KOM |
|  | Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.47mm, široko ovalno odpiranje, z izrazito distalno konico | 20 | KOM |
| ARL3550 | Elektroresekcijska zanka ploščata | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran | ročaj, monofilamentna ovalna zanka za resekcijo mukoze, tanka žica 0.3mm,široko ovalno odpiranje,z izrazito distalno konico, VF konekt | 130 | KOM |
|  | Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran | ročaj, monofilamentna ovalna zanka za resekcijo mukoze, tanka žica 0.3mm,široko ovalno odpiranje,z izrazito distalno konico, VF konekt | 40 | KOM |
|  | Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran | ročaj, monofilamentna ovalna zanka za resekcijo mukoze, tanka žica 0.3mm,široko ovalno odpiranje,z izrazito distalno konico, VF konekt | 30 | KOM |
| ARL3551 | Elektroresekcijska zanka heksagonalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Zanka 3x4,5cm; Dolž. 2400mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | premer upogljivega katetra 7 Fr; pletena heksagonalna zanka velikosti 3x4,5 cm; kot npr. AcuSnare ASH-1-S, CookMedical | 1 | KOM |
| ARL3552 | Elektroresekcijska zanka mini heksagonalna | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Zanka 1,5x2,5cm; Dolž. 2400mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | premer upogljivega katetra 7 Fr; pletena heksagonalna zanka velikosti 1,5x2,5 cm; kot npr. AcuSnare ASMH-1-S, CookMedical | 10 | KOM |
| ARL3553 | Elektroresekcijska zanka kljunasta | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 25 mm; Dolžina 2400 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | premer upogljivega katetra 7 Fr; kljunasta zanka velikosti 25 mm; kot npr. Duck-Bill snare ASDB-25-015-S, CookMedical | 1 | KOM |
| ARL3554 | Elektroresekcijska zanka kljunasta mini | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 15 mm; Dolžina 2400 mm | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | premer upogljivega katetra 7 Fr; kljunasta zanka velikosti 15 mm; kot npr. Duck-Bill Snare ASDB-15-015-S, CookMedical | 1 | KOM |
| ARL3555 | Elektroresekcijska zanka za hladno/vroči rez | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, heksagonalne oblike, tanko pletena, srednje trda, s premazom žičk za mehko | počasno zapiranje zanke, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, VF konekt, integriran ročaj z merilnimi oznakami, posamično sterilno pakiranje | 1 | KOM |
|  | Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, heksagonalne oblike, tanko pletena, srednje trda, s premazom žičk za mehko | počasno zapiranje zanke, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, VF konekt, integriran ročaj z merilnimi oznakami, posamično sterilno pakiranje | 1 | KOM |
| ARL3556 | Elektroresekcijska zanka za hladni rez | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | za enkratno uporabo, heksagonalne oblike, tanko pletena, srednje trda, s premazom žičk za mehko | počasno zapiranje zanke, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami, posamično sterilno pakiranje | 410 | KOM |
| ARL3557 | Snare inflator | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 22 mm; Dolžina 2300 mm | kombiniran instrument-mofilamentna elektroresekcijska zanka z iglo za skleroterapijo (dvojni lumen), | premer plašča 2,7 mm, premer zanke 22 mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 5 kosov), VF konekt; kot npr. POL1-H3-22-27-230-OL, Medwork | 1 | KOM |
| ARL3558 | Biliarni stent 7 Fr raven; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Stent: dolž. 50mm, prem. 7Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 3 | KOM |
|  | Stent: dolž. 70mm, prem. 7Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 90mm, prem. 7Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 2 | KOM |
|  | Stent: dolž. 120mm, prem. 7Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 150mm, prem. 7Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
| ARL3559 | Biliarni stent 8,5 Fr raven; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Stent: dolž. 50mm, prem. 8,5Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 70mm, prem. 8,5Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 90mm, prem. 8,5Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 120mm, prem.8,5Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 150mm, prem.8,5Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
| ARL3560 | Biliarni stent 10 Fr raven; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Stent: dolž. 50mm, prem. 10Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 4 | KOM |
|  | Stent: dolž. 70mm, prem. 10Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 6 | KOM |
|  | Stent: dolž. 90mm, prem. 10Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 2 | KOM |
|  | Stent: dolž. 120mm, prem. 10Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 2 | KOM |
|  | Stent: dolž. 150mm, prem. 10Fr | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
| ARL3561 | Biliarni stent 12 Fr; že naložen (pre-loaded) | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Stent: dolžine 50mm, | premer 12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 7 | KOM |
|  | Stent: dolž. 70mm, | premer 12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 7 | KOM |
|  | Stent: dolž. 90mm, | premer 12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 120mm, | premer 12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
|  | Stent: dolž. 150mm, | premer 12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | gladko nameščanje,radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 1 | KOM |
| ARL3562 | Stenti biliarni neoplaščeni | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 13,5-10-13,5 mm; 80mm; | dolžina 80 mm; stent biliarni, sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, | neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni markerji 3xproksimalno, 3x centralno in 3x distalno, dolžine 60 mm, premer centralno 10 mm, premer proksimalno in distalno 13,5 mm, kateter 8 FRx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom | 1 | KOM |
|  | Premer 13,5-10-13,5 mm; 60mm; | dolžina 60 mm; stent biliarni, sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, | neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni markerji 3xproksimalno, 3x centralno in 3x distalno, dolžine 60 mm, premer centralno 10 mm, premer proksimalno in distalno 13,5 mm, kateter 8 FRx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom | 1 | KOM |
|  | Premer 13,5-10-13,5 mm;100mm; | dolžina 100 mm; stent biliarni, sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, | neoplaščen, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni markerji 3xproksimalno, 3x centralno, 3x distalno, dolžine 100 mm, premer centralno 10 mm, premer proksimalmo in distalno 13,5 mm, kateter 8 FR x 1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta med posegom | 1 | KOM |
| ARL3563 | Stenti biliarni oplaščeni | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer: 10-10-13,5 mm; 60mm | sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, neoplaščen, za vodilno | žico 0,035˝, radiopačni markerji 4 x proksimalno, 4x centralno, 4x distalno, dolžina stenta 60 mm, premer stenta centralno 10 mm, proksimalno 13,5 mm in distalno10 mm, kateter10,2 Fr x 1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta, s trakom za repozicijo in odstanitev stenta, s krilci proti migraciji na distalnem delu | 1 | KOM |
|  | Premer: 10-10-13,5 mm; 80mm | sistem za zdravljenje malignih in benignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, oplaščen za vodilno | žico 0,035˝,radiopačni markerji 4xproksimlano, 4x centralno in 4 x distalno, dolžina stenta 80 mm, premer stenta centralno 10 mm, proksimlano 13,5mm in distalno 10 mm, kateter 10,2 FRx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta, s trakom za repozicijo stenta in odstranitev stenta, s trakom za repozicijo in odstranitev stenta, s krilci proti migraciji na distalnem delu | 1 | KOM |
|  | Premer: 10-10-13,5 mm; 100mm | sistem za zdravljenje malignih in benignih neoplazem, iz nitinola,samoraztezen, oplaščen,za vodilno | žico 0,035˝, radipočni markerji 4 x proksimalno, 4x centralno in 4x distalno, dolžina stenta 100 mm, premer stenta centralno 10 mm, proksimalno 13,5 mm in distalno 10 mm, kateter 10,2 Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta, s trakom za repozicijo in odstranitev stenta, s krilci proti migraciji na distalnem delu | 1 | KOM |
| ARL3564 | Stenti biliarni, delno oplaščeni | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer: 13,5-10-13,5, 100mm | sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, delno oplaščen na centralnem | delu v celotni dolžini Fi 10 mm, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni markerji 4xproksimalno, 4xproksimalno na oplaščenem delu, 4x distalno in 4x na oplaščenem distalnem delu, dolžina stenta 100 mm, premer stenta centralno 10 mm, proksimalno in distalno 13,5 mm, kateter 8,5 FRx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta | 1 | KOM |
|  | Premer: 13,5-10-13,5, 80mm | 8,5Frx1800 mm, s točko brez povratka za repozicijo stenta |  | 1 | KOM |
|  | Premer: 13,5-10-13,5, 60mm | sistem za zdravljenje malignih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, delno oplaščen na centralnem | delu v celotni dolžini Fi10 mm, za vodilno žico 0,035˝, radiopačni markerji 4x proksimalno, 4x proksimalno na oplaščenem delu, 4x distalno in 4x na oplaščenem distalnem delu, dolžina stenta 60 mm, premer stenta centralno 10 mm, proksimalno in distalno 13,5 mm, kateter | 1 | KOM |
| ARL3565 | Distalni nastavek -zoom | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Distalni nastavek -zoom | nastavek za 1x uporabo, kompatibilni z Olympus kolonoskopi, posamično sterilno pakirani |  | 10 | KOM |
| ARL3566 | Krtača za krtačanje žolčnih vodov | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina 1900 mm, 9Fr; | krtača za citološko vzorčenje žolčnih vodov, uvajanje preko vodilne žice, za del.kanal 3,2 mm, | dvojni radiopačni marker, možnost zaklepa ščetke, možnost vbrizga kontrasta, posamično sterilno pakiranje | 12 | KOM |
| ARL3567 | Ščetka čistilna za 1x uporabo, kombinirana | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za kanale 2,0 - 4,2 mm; | namenjena čiščenju kanalov endoskopa; obojestranska kombinirana z malo ščetko za čiščenje delovnega | kanala in večjo ščetko za čiščenje odprtin za gumbe, konici zaščiteni s plastično kapico za zaščito endoskopa, ustrezna za kanale od 2,0-4,2 mm; dolžina 2200mm. Ščetinice in kateter primerne trdote | 450 | KOM |
| ARL3568 | Ščetka čistilna-kratka | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina 30-40mm; | za večkratno uporabo (sterilizacija 134°C); kratka ščetka namenjena čiščenju odprtin kanalov | endoskopa z enojno ali dvojno ščetino; ščetinice enakomerno razporejene vse naokoli | 1 | KOM |
| ARL3569 | Ščetka za duodenskop | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | za 1xuporabo, za čiščenje | elevatorja, kompatibilno za duodenoskop TJF-Q180V |  | 1 | KOM |
| ARL3570 | Klešče za odstranjevanje stentov | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 2,8 mm; dolžina 1800mm | za večkratno uporabo (sterilizacija 134°C): namenjene odstranjevanju stentov, | rotacijske z močnim oprijemom, širina odpiranja 6,9 mm | 1 | KOM |
| ARL3571 | Hemospray | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za henostazo nevarikoznih | krvavitev zgornjih prebavil. Kateter velikosti 7 FR, dolžine 2200mm. Za delovni kanal min 2,8 mm |  | 1 | KOM |
| ARL3572 | Ustnik | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za večkratno uporabo | (sterilizacija 134°C): namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom, za odrasle |  | 1 | KOM |
| ARL3573 | Ustnik mali | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za večkratno uporabo | (sterilizacija 134°C) namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom, za otroke |  | 50 | KOM |
| ARL3574 | Ustnik z gumico | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za 1x uporabo;namenjen zaščiti | endoskopa pred ugrizom, za odrasle, širše stranske odprtine za aspiracijo, mehkejši material za | pacientovo udobje, s prednastavljenim trakom za pritrditev ustnika okoli glave | 1 | KOM |
| ARL3575 | Ustnik z dovodom za kisik | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za večkratno uporabo | (sterilizacija 134°C): namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom, za odrasle z nastavkom za | dovod kisika | 5 | KOM |
| ARL3576 | Biopsijska valvula - večkratna uporaba | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za večkratno uporabo | (sterilizacija 134°C): namenjena za uvajanje pripomočkov v delovni kanal za endoskope Olympus MB-358 | Biopsy valve, Olympus | 40 | KOM |
| ARL3577 | Biopsijska valvula za enkratno uporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za enkratno uporabo | namenjena za uvajanje pripomočkov v delovni kanal za endoskope Olympus MAJ-1555 Single use biopsy | valve, Olympus | 1 | KOM |
| ARL3578 | Lovilec polipov | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Za enkratno uporabo, zanka- | vrečka za lovljenje polipov, ovalne oblike s perforirano transparentno vrečko,vodilo zaščiteno s | plastičnim ovojem za zaščito delovnega kanala; za del. kanal 2.8 mm. Premer vrečke 35mm; dolžina 2300mm | 30 | KOM |
| ARL3579 | Lovilec polipov - lonček | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Lovilec polipov-lonček | lonček, 4-prekatni, prozoren, z oznakami prekatov, možnost odstranitve posameznega prekata s | koničnim adapterjem za kompatibilnost z različnimi cevmi | 25 | KOM |
| ARL3580 | Filtri za argon plasmo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | 0,2 mikrom membrane (kot npr.: | ERBE 1/50) |  | 5 | KOM |
| ARL3581 | Litotriptor urgentni | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina 900 mm. | Za razrešitev kadar ostane košarica vkleščena, z ročajem in vodilom, za večkratno | uporabo, primerno za sterilizacijo v avtoklavu (134 C), kot.npr. BML-110A-1, MAJ-403, Olympus | 1 | KOM |
| ARL3582 | Podveza za zaustavljanje varikoznih sprememb | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Število gumic: 4; za min. del. | kanal 2.8 mm. Komplet podvez za zaustavljanje varikoznih sprememb, za zunanji premer | endoskopa 9.5-13 mm, dolžina vrvice 122 cm, dvosmerni ročaj, prozorni nastavek, | 11 | KOM |
|  | Število gumic: 6; za min. del. | kanal 2.8 mm. Komplet podvez za zaustavljanje varikoznih sprememb, za zunanji premer | endoskopa 9.5-13 mm, dolžina vrvice 122 cm, dvosmerni ročaj, prozorni nastavek, | 11 | KOM |
| ARL3583 | Lubrikant | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Lubrikant 200 ml; brez | dodatkov anestetikov, parafina, maščob in silikona; vodotopen. Za uporabo pri gastroskopiji in | kolonoskopiji. | 100 | KOM |
| ARL3584 | Dilatacijski balon | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer 6-8 mm; Dolžina 2400 mm | tristopenjski balon za širjenjepožiralnika in žolčnih vodov, možnih več | velikosti balona: 6,7 in 8 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 1 | KOM |
|  | Premer 8,5-10,5 mm; Dolžina | 2400 mm; tristopenjski balon za širjenje požiralnika in žolčnih vodov, možnih | velikosti balona: 8,5; 9,5 in 10,5 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 1 | KOM |
|  | Premer 11-13mm; Dolžina 2400mm | tristopenjski balon za širjenjepožiralnika in žolčnih vodov, možnih več | velikosti balona: 11, 12 in 13 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 1 | KOM |
|  | Premer 13,5-15,5 mm; Dolžina | 2400 mm; tristopenjski balon za širjenje požiralnika in žolčnih vodov, možnih | velikosti balona: 13,5; 14,5 in 15,5 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 1 | KOM |
|  | Premer 16-18mm; Dolžina 2400mm | tristopenjski balon za širjenjepožiralnika in žolčnih vodov, možnih več | velikosti balona: 16, 17 in 18 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 3 | KOM |
|  | Premer 18-20mm; Dolžina 2400mm | tristopenjski balon za širjenjepožiralnika in žolčnih vodov, možnih več | velikosti balona: 18, 19 in 20 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 8 | KOM |
| ARL3585 | Naprava za razpihovanje dilatacijskega balona | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Naprava za razpihovanje | dilatacijskega balona pri širitvi žolčevodov z integriranim manometrom za natančno kontrolo | kontrolo napihnjenosti balona min do 15 bar,60 ml(cc), Za enkratno uporabo, pakirana posamično, ob dobavi sterilna. Kompatibilna z dilatacisjkimi baloni Olympus. | 5 | KOM |
| ARL3586 | Nevtralna elektroda | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Nevtralna elektroda | pacient plošča za ozemljitev bolnika, s hydro-gelom za optimalni kontakt s kožo, brez lateksa, z | varnostnim obročem za optimalno simetrijo toka, kontaktno območje 110 cm² | 1 | KOM |
| ARL3587 | Distalni nastevek za ravnanje gub kolona | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Distalni nastevek za ravnanje | gub kolona; za boljšo vidljivost in detekcijo polipov, distalni premer 11,2 mm, za 1xuporabo |  | 1 | KOM |
| ARL3588 | Nastavek za zaščito konice endoskopa | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Plastični nastavek za | 1xuporabo; za premer distalenga dela endoskopa od 8.6-14.75 mm, posamično sterilno pakiran |  | 1 | KOM |
| ARL3589 | Pripomoček za fiksacijo vodilne žice | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Nastavek za fiksacijo do treh | vodilnih žic; fiksacija na delovni kanal endoskopa s klik mehanizmom , za 1x uporabo |  | 1 | KOM |
| ARL3590 | Zanka za EMR Cap, 1xuporaba | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer: 25mm; dolžina 2300 mm | mehka, zelo tanka, srpaste oblike za EMR Cap, kompatibilna s kapico D-206, 2,0 mm, | integriran ročaj z merilnimi oznakami in nastavkom za A-cord kabel elektroresekcijske enote, sterilno pakiranje | 1 | KOM |
| ARL3591 | EMR Cap, 1xuporaba | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | EMR Cap, 1xuporaba | mehka distalna kapica, distalno razžirjena z robom in zarezo za zanko SD-221u-25, sterilno pakiranje |  | 1 | KOM |
|  | ESD kapica, 1x uporaba | distalni nastavek z zoženo konico za ESD, s premerom 11,5 mm, višino nastavka 7 mm ter dvema | odtočnima kanaloma v distalnem delu | 1 | KOM |
| ARL3592 | ESD nož za 1xuporabo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina 2,0mm | dolžina:1650mm ali več; nož s koničastim vrhom in integrirano jet funkcijo, z integriranim | rotacijskim delom ročaja za injiciranje in nastavkom za A-cord kabel, za del. Kanal 2,8 mm, kompatibilen z ESD cevjo MAJ-1681/1682 in distalnim ESD nastavkom D-201, sterilno posamično pakiranje | 4 | KOM |
|  | Dolžina 1,5mm | dolžina:2300mm ali več; nož s koničastim vrhom in integrirano jet funkcijo, z integriranim | rotacijskim delom ročaja za injiciranje in nastavkom za A-cord kabel, za del. Kanal 2,8 mm, kompatibilen z ESD cevjo MAJ-1681/1682 in distalnim ESD nastavkom D-201, sterilno posamično pakiranje | 4 | KOM |
| ARL3593 | KLEŠČE ZA KOAGULACIJO | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | dolžina: 2300mm | za 1x uporabo, sterilno, posamično pakiranje, integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel | resekcijske enote, dimenzija odprtih kleščic 4 mm, manjša konica, prilagojena steni debelega črevesa, rotacijske , za delovni kanal endoskopa minimalno 3,2 mm, opredeljena napetost visoke frekvence koagulacije 2900 Vp | 4 | KOM |
|  | dolžina: 1650mm | za 1x uporabo, sterilno, posamično pakiranje, integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel | resekcijske enote, dimenzija odprtih kleščic 5 mm, zaobljena konica, prilagojena steni želodca, rotacijske , za delovni kanal endoskopa minimalno 2,8 mm, opredeljena napetost visoke frekvence koagulacije 2900 Vp | 4 | KOM |
| ARL3594 | ESD cevni sistem | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina: 248 cm | cev za enkratno uporabo, kompatibilna z ESD nožem z jet funkcijo in navojem za plastenko s | tekočino za injiciranje, sterilno pakiranje in pripravljeno za takojšnjo uporabo, z nepovratnim konektom | 50 | KOM |
| ARL3595 | Nastavek za endoskop oster | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina:nit 220cm, globina 6mm | premer 10,5 - 12 mm; sistem namnjen endoskopskemu zdravljenju krvavitev iz prebavil in zapiranju | akutnih in kroničnih poškodb sten. Sistem naj vsebuje nastavek, aplikator za endoskop, z vstavljenim klipom in vrvico za namestitev na ročaj, klip iz nitinolaz ostrimi zobmi in navijalom. MRI kompatibilno, sterilno pakiranje, za 1x uporabo | 2 | KOM |
| ARL3596 | Nastavek za endoskop oster | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina:nit 220cm, globina 6mm | premer 11,5 - 14 mm; sistem namnjen endoskopskemu zdravljenju krvavitev iz prebavil in zapiranju | akutnih in kroničnih poškodb sten. Sistem naj vsebuje nastavek, aplikator za endoskop, z vstavljenim klipom in vrvico za namestitev na ročaj, klip iz nitinolaz ostrimi zobmi in navijalom. MRI kompatibilno, sterilno pakiranje, za 1x uporabo | 2 | KOM |
| ARL3597 | Nastavek za endoskop zaobljen | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina:nit 220cm, globina 6mm | premer 10,5 - 12 mm; sistem namnjen endoskposkemu zdravljenju krvavitev iz prebavil in zapiranju | akutnih in kroničnih poškodb sten. Sistem naj vsebuje nastavek, aplikator za endoskop, z vstavljenim klipom in vrvico za namestitev na ročaj, klip iz nitinola z zaobljenimi zobmi in navijalom. MRI kompatibilno, sterilno pakiranje, za 1x uporabo | 1 | KOM |
| ARL3598 | Nastavek za endoskop zaobljen | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dolžina:nit 220cm, globina 6mm | premer 11,5 - 14 mm; sistem namnjen endoskposkemu zdravljenju krvavitev iz prebavil in zapiranju | akutnih in kroničnih poškodb sten. Sistem naj vsebuje nastavek, aplikator za endoskop, z vstavljenim klipom in vrvico za namestitev na ročaj, klip iz nitinola z zaobljenimi zobmi in navijalom. MRI kompatibilno, sterilno pakiranje, za 1x uporabo | 1 | KOM |
| ARL3599 | Endoskopsko sidro | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Endoskopsko sidro za 1xuporabo | Trizobno sidro za fleksibilno endoskopijo, integriran ročaj za fiksacijo in sproščanje sidra, | sterilno pakiranje,kateter dolžine 165 cm, širina razprtega sidra 4 mm, za delovni kanal 2,8 mm | 2 | KOM |
| ARL359A | Dvojne klešče | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Dvojne klešče | Dvojne prijemalne klešče za fleksibilno endoskopijo, itegriran ročaj z dvema ločenima nastavkoma | za odpiranje in zapiranje klešč, za enkratno uporabo, sterilno pakiranje, kateter dolžine 220 cm, dimenzija klešč 8 mm, odpiranje do 90 | 3 | KOM |
| ARL359B | Set za endoskopsko resekcijo - FTRD | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Premer: 11.5 - 13,2 mm | omogoča resekcijo v polni debelini lezij v debelem črevesu in danki. Sestavljen iz nastavka za endoskop z vzstavljenim klipom | za delovni kanal 3,2 mm, z integrirano zanko in vrvico dolžine 22 cm, s sondo za marikanje in kleščicami 130° | 6 | KOM |
| ARL359C | Sonda za argon plazmo | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Sonda za argon plazmo | aksialna, sestavljena za takojšnjo uporabo, z distalnimi oznakami za dobro endoskposko vidljivost, | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje, kompatibilna z generatorjem APU-300, dolžina 200 mm, za delovni kanal 2,8 mm | 10 | KOM |
| ARL359D | Tekočina za injiciranje | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Tekočina za injiciranje | termoreverzibilna tekočina za injiciranje pri endoskopski resekciji (EMR, ESD), z metilenskim | modrilom zaradi termoreverzibilnosti nastane pri telesni temperaturi gel, ki tvori stabilno blazino v submukozi, sterilno pakiranje | 10 | KOM |
| ARL359E | Tekočina za submokozno injiciranje | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Tekočina za submokozno injiciranje |  |  | 10 | KOM |
| ARL359F | Potrošni mat. vezan na IGB | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Balon intragastični B-40800 |  |  | 5 | KOM |
|  | Sistem za odstranitev IGB | B-40813/40814 |  | 5 | KOM |
|  | Filter za aspirator Olympus | MH-481; 029421 |  | 5 | KOM |
| ARL359G | Potrošni mat. za periferijo FUJI | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Steklenička za izpiranje leče | za Fujifilm endoskope serije 580. Kot npr: wt-4 |  | 1 | KOM |
|  | Steklenička za izpiranje leče | za Fujifilm endoskope serije 700. Kot npr: wt-603 |  | 5 | KOM |
|  | Distalni nastavki | za duodenoskope Fujifilm serija 580. pakiranje 10 kosov. Kot npr: DC-07D |  | 20 | KOM |
|  | Nalepke za transport | endoskopov; Za označevanje čisto/nečisto |  | 1500 | KOM |
|  | Prevleke za transport in | shranjevanje enoskopov |  | 2 | KOM |
|  | Ventil za sukcijo | za Fujifilm 700/580 serijo endoskopov za večkratno uporabo | Pakiranje a2. Kot napr.: Fujifilm SB-605 | 2 | SC |
|  | Ventil za zrak/vodo | za Fujifilm 700/580 serijo endoskopov za večkratno uporabo. | Pakiranje a2. Kot napr.: Fujifilm AW-603 | 4 | SC |
|  | Set ventilov za sukcijo | zrak/voda ter gumica za del. kanal endoskopa za Fujifilm 700/580 serijo endoskopov za | enkrtano uporabo. Pakiranje 100 kosov. Kot napr: Micro Tech AC03-212.F7 | 1 | SC |
|  | Cevke za izpiranje za | priklop na dodatni kanal (jet kanal) endoskopa Fujifilm Eluxeo, kompatibilni s črpalko Medivators | Pakiranje 10 kom. Kot npr. Endogator 200230U | 1 | SC |
|  | Cevke za povezovanje CO2 | insuflatorja Medivators s stekleničko Fujifilm WT-603. Pakiranje 10kos. Kot npr. Emed 020-103 |  | 10 | SC |
| ARL359H | Potrošni material za periferijo Olympus | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Posoda za vodo | Posoda za vodo, 2L, možnost sterilizacije v avtoklavu, pkiranje a3 | Kot npr. MAJ-1603 | 1 | KOM |
|  | Filter za KV-5 | Filter za sukcijsko črpalko KV-5, pakiranje a10 | Kot npr. MH-481 | 10 | KOM |
|  | Cev za KV-6 | Sukcijska cev za KV-6 z 2 sklopkama (1× 90°), 7× 12 mm, 60 cm | Kot npr. K10026130 | 10 | KOM |
|  | Filter za KV-6 | Filter za KV-6, a10 | Kot npr. K10027321 | 10 | KOM |
|  | Zamaški za delovni kanal | Zamaški za delovni kanal endoskopa, kompatibilni z Olympus endoskopi, možnost sterilizacije v | avtoklavu. Pakiranje a10. Kot npr. MB-358 | 10 | KOM |
|  | Cev za OFP-2 | Cev za spiranje, za uporabo z OFP-2, sterilna, pakiranje a50 | Kot npr. MAJ-1607 - K10001146 | 10 | KOM |
|  | Cev za OFP-2 | Cev za spiranje, uporaba v kombinaciji s cevjo MAJ-855, za uporabo z OFP-2, sterilna, | pakiranje a50; Kot npr. MAJ-1608-K10001147 | 10 | KOM |
|  | Cev za OFP-2 | Pomožna cev za uporabo z OFP-2, sterilna, pakiranje a10 | Kot npr. MAJ-1651 | 10 | KOM |
|  | Adapter za pomožni kanal | Adapter za pomožni kanal, sterilen, pakiranje a100 | Kot npr. MAJ-1652 | 10 | KOM |
|  | Gumb voda/zrak | Gumb za vodo/zrak, možnost sterilizacije v avtoklavu, za Olympus endoskope, a1 | Kot npr. MH-438 | 5 | KOM |
|  | Gumb sukcijski | Gumb sukcijski,možnost sterilizacije v avtoklavu, za Olympus endoskope, 1kos | Kot npr. MH-443 | 5 | KOM |
|  | Steklenička za vodo | Steklenička za vodo, možnost sterilizacije v avtoklavu, za Olympus endoskope, a1 | Kot npr. MAJ-901 | 3 | KOM |
|  | Steklenička za uporabo z CO2 | Steklenička za uporabo z CO2, možnost sterilizacije v avtoklavu, za Olympus endoskope, a1 | Kot npr. MAJ-902 | 3 | KOM |
| ARL359I | Potrošni material vezan na holangioskop CHF-B260 | Način izbora : celotni sklop |  |  |  |
|  | Biopsijske kleščice | za enkratno uporabo za biopsije pod neposredno vizualizacijo v pankreatikobilarnem sistemu | med holangioskopijami, dolžine 2860mm, za delovni kanal 1.2mm, metalno vodilo odporno proti zvijanju, radiopačne, sterilno posamično pakiranje; - kot npr. FB-237Z | 10 | KOM |
|  | Valvula za delovni kanal | video holedoskopa, a10 - kot npr.MAJ-579 |  | 10 | KOM |
|  | Ščetka za čiščenje | video holedoskopa, za enkratno uporabo, dolžine 2400mm, za delovni kanal 1.0-1.5mm |  | 10 | KOM |

Opombe:

* dovoljeno odstopanje pri dolžini +/- 5%

* vsak sklop se mora ponuditi kot celota

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)