Razpisni obrazec 1 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« - V_6/2022/S

PODATKI O PONUDNIKU

(izpolniti prazna polja)

Na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. V_6/2022/S za »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:

| 1. | Polni naziv ponudnika |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov ponudnika in pošta |  |
| 3. | Registrirani zastopniki in prokuristi |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 4. | Podpisnik ponudbe in pogodbe |  |
| 5. | Kontaktna oseba |  |
| 6. | Telefon |  |
| 7. | Fax |  |
| 8. | Elektronski naslov |  |
| 9. | Matična številka |  |
| 10. | Davčna številka |  |
| 11. | Davčni zavezanec –obkrožiti ustrezno | DA NE |
| 12. | Številka transakcijskega računa – ponudnik navede vse račune |  |
| 12.1 |  |  |
| 12.2 |  |  |
| 12.3 |  |  |

Razpisni obrazec 2 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« - V_6/2022/S

SKUPNA PONUDBA S PARTNERJI

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi partnerji:

Naziv partnerja

1.

2.

3.

POSLOVNI PODATKI PARTNERJA IZ SKUPNE PONUDBE:

Popolna firma ponudnika: ________________________

Naslov: ______________________________

Identifikacijska številka: SI __________________

Matična številka:__________________

Številka transakcijskega računa: __________________

Telefon:__________________

Telefaks: ___________________

Elektronska pošta: _____________________

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

1.

2.

3.

Datum: _________________                                                           Žig:                                ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 3 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022«- V_6/2022/S

RAZPISNI OBRAZEC – IZRAČUN FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE in PRIJAVA NA SKLOP

Navodilo:

- V spodnji tabeli obkrožite posamezne sklope na katere se prijavljate.

- V tabeli pri vsakem posameznem sklopu, na katerega se prijavljate, navedite ponudbeno vrednost brez DDV in ponudbeno vrednost z DDV, kot izhaja iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop.

- Na koncu tabele naj bodo seštete ponudbene vrednosti brez DDV in ponudbene vrednosti z DDV.

- V tabeli izračunajte in navedite znesek, ki predstavlja 3% od celotne ponudbene vrednosti z DDV, za vse sklope za katere se podaja ponudba, kar predstavlja vrednost zavarovanja za resnost ponudbe.

- V kolikor posamezni ponudnik v ta Razpisni obrazec – izračun finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in prijava na sklope ne bo navedel ponudbene vrednosti za sklope, na katere se prijavlja oziroma bo vpisana ponudbena vrednost nižja kot izhaja iz ponudbenega predračuna, bo naročnik takšno ponudbo ponudnika izločil iz razloga, ker bo naročnik štel, da ponudnik ni dal ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki je pogoj za veljavnost ponudbe.

Ponudnik ________________________________________ se prijavljam na naslednje sklope (obkroži):

| Sklop št. | OBMOČNA IZPOSTAVA | DELO | Skupna ponudbena vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V EUR brez DDV | V EUR z DDV |
| 1. | KOPER | Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema Sermin hrib |  |  |
| 2. | KOPER | Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema Pivol |  |  |
| 3. | KOPER | Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega kompleksa Zontarji |  |  |
| 4. | MARIBOR | Investicijsko vzdrževanje strojnih inštalacij, elektro inštalacij in krmilno nadzornega sistema namakalnega sistema Miklavž |  |  |
| 5. | LJUBLJANA | Dobava in montaža in montaža elektro pogona glavne lopute v odvzemnem jašku pod brano akumulacije Vogršček |  |  |
| 6. | LJUBLJANA | Zamenjava odseka odprtega cevovoda na mostni konstrukciji – Gradiško polje |  |  |
| 7. | LJUBLJANA | Dobava in montaža nove vertikalne črpalke z elektromotorjem (ČP Renče) |  |  |
| SKUPAJ V EUR |  |  |  |  |
| SKUPAJ V EUR (3% od skupne vrednosti) |  |  |  |  |

Datum: _________________          		 Žig:                           	     ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 4 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« - V_6/2022/S. ## IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Ponudnik _________________________ izjavlja: - da je veljavnost ponudbe še 180 dni po roku za predložitev ponudb, rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb, - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinja in ju kot taka brezpogojno sprejema; - da z njegovimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da ni opustil ali ustavil poslovne dejavnosti oziroma da ni v katerem koli podobnem položaju; - da ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršili poklicnih pravil, - da je v celoti sposoben zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bo dela opravljal s stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002 s spremembami); - da bo upošteval obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu; - da ni in ne bo iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila; - da pooblašča naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe; - da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za njegovo sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo; - da s to izjavo prevzema vse posledice, ki iz nje izhajajo. - da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil, - da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji, - da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo, - da bo začel z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upošteval vse veljavne predpise, ki urejajo področje vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, - da bo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, izvedel v rokih, strokovno, kvalitetno in po pravilih stroke, - da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi: - potrdilo iz kazenske evidence, - potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije, - potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja, - izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, - potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti. Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe) Razpisni obrazec 5 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« - V_6/2022/S. # IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE- USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNIH DEJAVNOSTI Ponudnik: ____________________________________________________________________________ Ustrezno izpolnite in obkrožite: - Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register, Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:___________________________ _________________________________________________________________________________________ Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register. - Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________. (vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti- na primer obrtno dovoljenje) Smo člani naslednje organizacije:____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). Priloge: - fotokopija ustreznega dovoljenja, - Potrdilo o vpisu v register posebne organizacije, zbornice ,združenja ali podobno Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe) Razpisni obrazec 6a - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE Spodaj podpisani _________________________ (ime in priimek), pooblaščena oseba pravne osebe_______________________________________________ pooblaščam Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako V_6/2022/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO. Datum rojstva. Kraj rojstva. Država rojstva. Naslov stalnega prebivališča. Državljanstvo. Pooblastilo je potrebno priložiti za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor. Datum: ________________ Podpis pooblastitelja: _________________________ Razpisni obrazec 6b - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE Pravna oseba ____________________________________ pooblašča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako V_6/2022/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. PODATKI O PRAVNI OSEBI: Polno ime pravne osebe. Sedež pravne osebe (naslov). Občina sedeža pravne osebe. Številka vpisa v sodni register. Matična številka pravne osebe. Davčna številka pravne osebe. . Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 7 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« - V_6/2022/S

Izjava o finančnem zavarovanju

ponudnik _______________________________________ izjavljam:

- da za resnost ponudbe prilagamo izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 3 % od skupne vrednosti z DDV za vse sklope za katere podajamo ponudbo ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 180 dni od roka za oddajo ponudb,

- da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za posamezni sklop, predložili menico in menično izjavo kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak posamezni sklop, ki ostane v veljavi še  60 dni od končnega roka za izvedbo storitev,

- da bomo v primeru spremembe končnega roka za izvedbo storitve ustrezno spremenili menično izjavo oziroma podaljšali njeno veljavnost.

Priloga:

- podpisano in žigosano bianco menico za resnost ponudbe mora ponudnik dostaviti osebno ali po pošti na naslov naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, in sicer do roka za oddajo ponudb. Na kuverto mora nalepiti razpisni obrazec 11 – Ovojnica.

Datum: _________________                                         Žig:                                                              ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano in žigosano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe, za javno naročilo »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« - V_6/2022/S, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR (3 % od skupne vrednosti z DDV za vse sklope za katere podajamo ponudbo). Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, takoj ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0960 677, odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________           Žig:                                  _________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 8 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da smo sposobni kvalitetno, v skladu s pravili stroke ter v rokih opraviti dela za izvedbo javnega naročila »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022«, št. V_6/2022/S za vse sklope za katere smo podali ponudbo.

(obkrožiti)

Za uspešno izvedbo del, ki so predmet naše ponudbe, razpolagamo z:

- potrebnimi znanji za delo za namakalni sistem, za katerega podaja ponudbo,     DA	NE

- razpolagamo z vso potrebno tehnično opremo, mehanizacijo, orodji in kadri, za izvedbo predmetnega javnega naročila	DA	NE

Ponudnik je opravil ogled terena za katerega podaja ponudbo (obkroži):

DA 	Datum ogleda:_______________________

NE

Datum: _________________           Žig:                                                              ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Informativni seznam tehnične opreme (strojev ipd., ) s katero razpolagamo:

- _____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 1: Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema Sermin hrib, šifra HMS: 13011

|  | Objekt: Namakalni sistem Sermin hrib, 13011 | Enota | Kol. | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava geodetskega načrta. | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta, ki vsebuje zasnovo rekonstrukcije namakalnega sistema. Izdela se podrobni pregled obstoječega sistema ter poda predlog rekonstrukcije. | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Pridobitev mnenj in projektnih pogojev za NN dovod. | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Izdelava PZI načrta s področja gradbeništva. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Izdelava PZI načrta s področja elektrotehnike. | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Izdelava PZI načrta s področja strojništva. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 2: Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema Pivol, šifra HMS: 17021

|  | Objekt: Namakalni sistem Pivol, 17021 | Enota | Kol. | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava geodetskega načrta. | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta, ki vsebuje zasnovo rekonstrukcije namakalnega sistema. Izdela se podrobni pregled obstoječega sistema ter poda predlog rekonstrukcije. | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Pridobitev mnenj in projektnih pogojev za NN dovod. | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Izdelava PZI načrta s področja gradbeništva. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Izdelava PZI načrta s področja elektrotehnike. | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Izdelava PZI načrta s področja strojništva. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 3: Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega kompleksa Zontarji, šifra HMS: 17201

|  | Objekt: Namakalni kompleks Zontarji, 17201 | Enota | Kol. | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava geodetskega načrta. | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Izdelava idejne zasnove projekta, ki vsebuje zasnovo rekonstrukcije namakalnega sistema. Izdela se podrobni pregled obstoječega sistema ter poda predlog rekonstrukcije. | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Pridobitev mnenj in projektnih pogojev za NN dovod. | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Izdelava PZI načrta s področja gradbeništva. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Izdelava PZI načrta s področja elektrotehnike. | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Izdelava PZI načrta s področja strojništva. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 4: Investicijsko vzdrževanje strojnih inštalacij, elektro inštalacij in krmilno nadzornega sistema namakalnega sistema Miklavž, šifra HMS: 64051

|  | Objekt: Črpališče Miklavž, 64051 | Enota | Kol. | Cena na enoto EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avtomatizacija |  |  |  |  |  |
| 1. | Napajalnik, Pro, 60 W, 24VDC, 2.5A, DIN letev | kom | 1 |  |  |
| 2. | PLC, 24VDC napajanje, 24x 24VDC vhodov, 16x tranzistorski izhodi | kom | 1 |  |  |
| 3. | I/O razširitvena enota, 4 x analogni vhodi in 2 x analogni izhodi | kom | 2 |  |  |
| 4. | Vtična enota, komunikacijska RS-232C (15 m max.) | kom | 1 |  |  |
| 5. | HMI terminal kot OMRON, z enakim ali boljšim delovanjem in programska oprema | kom | 1 |  |  |
| 6. | 5-port osnovno ethernet stikalo | kom | 1 |  |  |
| 7. | Ethernet Cat.6 patch kabel, LSZH dvojna zaščita (zelen), 0,5 m | kom | 2 |  |  |
| 8. | Ethernet Cat.6 patch kabel, LSZH dvojna zaščita (zelen), 2 m | kom | 1 |  |  |
| 9. | Industrijski mobilni širokopasovni usmerjevalnik 4G - GPRS / EDGE / 4G / HSPA, | kom | 1 |  |  |
| 10. | Aplikativna programska oprema - programiranje in zagon | kom | 1 |  |  |
| Frekvenčni pretvornik |  |  |  |  |  |
| 11. | Frekvenčni pretvornik kot ACS580-01-073A-4+B056 / 37 kW , z enakim ali boljšim delovanjem | kom | 3 |  |  |
| 12. | Parametriranje frekvenčnika in zagon | kom | 3 |  |  |
| Krmilje, stikala, zaščitni elementi, instalacijski elementi in pribor |  |  |  |  |  |
| 13. | Stikalo, preklopno, 20A, 1-polno, 1-0-2, 4-točk. pritrditev | kom | 3 |  |  |
| 14. | Stikalo CG4, 1 polno, 0-1, centralna pritrditev, komplet | kom | 1 |  |  |
| 15. | Instalacijski odklopnik 1 - polni 6A | kom | 2 |  |  |
| 16. | Instalacijski odklopnik 1 - polni 10A | kom | 2 |  |  |
| 17. | Instalacijski odklopnik 2 - polni 6A DC | kom | 1 |  |  |
| 18. | Bremensko / ločilno stikalo kot ETISWITCH 160A 4P ETI [004661461 - LBS 160 4P]+ pribor, z enakim ali boljšim delovanjem | kom | 1 |  |  |
| 19. | AC Kontaktor kot TESYS D 3P 95A 45kW 1NO 1NC 230V AC kot SCHNEIDER [LC1D95P7] z enakim ali boljšim delovanjem | kom | 2 |  |  |
| 20. | VTIČNI RELE 24VDC XT 2Preklopna kontakta | kom | 6 |  |  |
| 21. | PODNOŽJE ZA VTIČNI RELE XT | kom | 6 |  |  |
| 22. | Usmernik kot MEAN WELL SDR-240-24 230V/24V, 10A, z enakim ali boljšim delovanjem | kom | 1 |  |  |
| 23. | Potop objekta - modul | kom | 1 |  |  |
| 24. | Potop objekta - senzor | kom | 1 |  |  |
| 25. | Merilni pretvornik kot MPI 310 , z enakim ali boljšim delovanjem, MODBUS 4- 20mA, z enakim ali boljšim delovanjem | kom | 2 |  |  |
| 26. | Merilni pretvornik kot MPI 310 z enakim ali boljšim delovanjem, MODBUS 0- 30V DC | kom | 1 |  |  |
| 27. | Napetostni nadzorni rele, 3 fazni proti N, nastav. 160-240V | kom | 1 |  |  |
| 28. | Kabel s PVC-izol/pl.,mot.pog.Cu-okl.SLCM-JB 4x50 0,6/1kV siv | m | 30 |  |  |
| 29. | Drobni, spojni, vezni in pritrdilni material, oznake na razdelilcu | kpl | 1 |  |  |
| 30. | Montažna elektro in instalacijska dela | kpl | 1 |  |  |
| Montažna dela vodovodnega omrežja |  |  |  |  |  |
| 31. | Dobava in vgradnja zasuna EV DN 250 + garnitura, kapa | kom | 2 |  |  |
| Strojne inštalacije črpališče |  |  |  |  |  |
| 32. | Demontaža in električni odklop obstoječe potopne črpalke, z odvozom na ustrezno deponijo. | kom | 2 |  |  |
| 33. | Dobava in vgradnja potopne črpalke kot SP95-8 Rp5 6" 3X380-415/50 SD 37kW z enakim ali boljšim delovanjem, skupaj s hladilnim plaščem in sesalno košaro. | kom | 1 |  |  |
| 34. | Dobava in montaža inox cevnega prehodnega kosa iz črpalke na obstoječo inštalacijo DN125. | kom | 1 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

Priloga št. 1 - Opis delovanja NS Miklavž

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 5: Dobava in montaža elektro pogona glavne lopute v odvzemnem jašku pod brano akumulacije Vogršček

|  | Objekt: Odvzemni jašek pod brano - NRV | Enota | Kol. | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava in vgradnja in montaža elektro pogona kot Auma DN 1000 (ali ekvivalent) (n: 45 rpm, T close: 100-250 Nm, T open: 100-250 Nm, Lub: F15, Temp: -30/+70 °C) glavne lopute v odvzemnem jašku pod brano akumulacije Vogršček | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 6: Zamenjava odseka odprtega cevovoda na mostni konstrukciji – Gradiško polje

|  | Objekt: mostna konstrukcija - NRV | Enota | Kol. | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montažna dela |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža in odvoz obstoječih cevi in fazonskih kosov DN300, vključno z vsemi manipulacijskimi stroški in stroški deponije. | m1 | 42 |  |  |
| 2. | Demontaža obstoječih in montaža novih obešal za cev NL DN300. | kos | 14 |  |  |
| 3. | Prenos, spuščanje in polaganje cevi DN300 na mostno konstrukcijo ter poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. | m1 | 42 |  |  |
| 4. | Montaža vodovodnih cevi NL DN300. | m1 | 42 |  |  |
| 5. | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov DN 300. V ceni montaže zajeti ves tesnilni in pritrdilni material. | kos | 5 |  |  |
| 6. | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov in armatur DN 100. V ceni montaže zajeti ves tesnilni in pritrdilni material. | kos | 2 |  |  |
| 7. | Prevezava novega cevovoda na obstoječega, skupaj z demontažo obstoječih cevi, začasnim zapiranjem ventilov in zaporo vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. | kpl | 2 |  |  |
| 8. | Izpiranje, odzračevanje in vizualni pregled tesnosti cevovoda DN 300. | m1 | 45 |  |  |
| Nabava materiala |  |  |  |  |  |
| 9. | CEVI: SIST EN 545:2010, C30, NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 300 | m1 | 42 |  |  |
| NL fazonski kosi |  |  |  |  |  |
| 10. | MMA kos, Vi spoj, DN 300x100, PN 10 | kos | 1 |  |  |
| 11. | MMQ kos 90°, Vi spoj, DN 300 | kos | 2 |  |  |
| 12. | Univerzalna spojka dvojna Multi Joint, DN 300, PN 10 | kos | 2 |  |  |
| Vodne armature |  |  |  |  |  |
| 13. | Zasun, EURO 20, TIP 21, DN100, PN10-16 z ročnim kolesom | kos | 1 |  |  |
| 14. | Zračnik SGC avtomatski kombinirani dvojni DN100 PN 10-16. | kos | 1 |  |  |
| Obešalni material |  |  |  |  |  |
| 15. | Nosilna gumirana cevna objemka za NL cev DN 300, skupaj z nosilnimi navojnimi palicami in maticami. | kos | 14 |  |  |
| Nepredvidena dela |  |  |  |  |  |
|  | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od komplet del. | % | 10 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop št. 7: Dobava in montaža nove vertikalne črpalke z elektromotorjem, namakalnega razvoda Vogršček

|  | Objekt: Črpališče Renče - NRV | Enota | Kol. | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobava in predelava sistema črpalke za rečno vodo na črpališču Renče |  |  |  |  |  |
| 1. | Vertikalna večstopenjska črpalka*: Kot Tip P10C/6/30/3Y – Caprari, z enakim ali boljšim delovanjem. Črpalka komplet z elektromotorjem in konzolo Za medij: rečna voda; T=cca. 20 °C Q=187 m3/h; H=85 m Potrebna moč v delovni točki P=54,3 kW Motor P=75,0 kW; n=2975 min-1; 3x400 V; 50 Hz Tlačni priključek DNt=150/PN16 EN1092 Tesnilo kombinacija: paketno tesnilo/pletenica Material črpalke: - ohišje črpalke: siva litina - Gred: nerjaveče jeklo 1.4021 - Tekač: siva litina | kom | 3 |  |  |
| 2. | Material komplet za predelavo in povezavo cevovodov na nove črpalke - varilno koleno - vijačni in tesnilni material - varilni material | kom | 3 |  |  |
| 3. | Predelava tlačnega cevovoda - pregled in odrez cevovoda - predelava priključkov na cevovodu - varjenje cevovodov in prilagoditev priključkov | kom | 3 |  |  |
| 4. | Delo – Hiab dvigalo Prevoz opreme na delovišče črpališče Renče, pretovor črpalke, motorja in opreme na objektu. | kom | 3 |  |  |
| 5. | Strojna predelava - demontaža obstoječe črpalke iz jaška - priprava podstavka za novo črpalko - postavitev in montaža nove črpalke v jašek - sestava črpalke v jašku po posameznih delih - strojna povezava nove črpalke na cevni sistem - povezava motorja črpalke - priklop črpalk in vse potrebne vezave - končni pregled in preizkus delovanja | kom | 3 |  |  |

| Skupaj cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV |  |

* zamenjava za Tip PVC 240/3 – S.I.G.M.A. – 8468

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 1.3.2023 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 60 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9a- »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

Navodilo:

Ponudnik izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Ponudnik ________________________________________ se prijavljam na naslednje sklope:

| Sklop št. | OBMOČNA IZPOSTAVA | DELO | Ponudbena vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V EUR brez DDV | V EUR z DDV |
| 1. | KOPER | Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema Sermin hrib |  |  |
| 2. | KOPER | Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega sistema Pivol |  |  |
| 3. | KOPER | Projektna dokumentacija - investicijsko vzdrževanje namakalnega kompleksa Zontarji |  |  |
| 4. | MARIBOR | Investicijsko vzdrževanje strojnih inštalacij, elektro inštalacij in krmilno nadzornega sistema namakalnega sistema Miklavž |  |  |
| 5. | LJUBLJANA | Dobava in montaža in montaža elektro pogona glavne lopute v odvzemnem jašku pod brano akumulacije Vogršček |  |  |
| 6. | LJUBLJANA | Zamenjava odseka odprtega cevovoda na mostni konstrukciji – Gradiško polje |  |  |
| 7. | LJUBLJANA | Dobava in montaža nove vertikalne črpalke z elektromotorjem (ČP Renče) |  |  |

Datum: _________________           Žig:                         	       ______________________________                                                                                                                       							(podpis pooblaščene osebe

Razpisni obrazec 10 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022« V_6/2022/S

Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem

za Sklop št. ____ _____________________

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obvezno izpolniti Razpisni obrazec 10 za vsakega podizvajalca in za vsak sklop, pri katerem bo sodeloval podizvajalec.

| Ponudnik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |  |
| Podizvajalec |  |  |  |  |
| Naziv in sedež |  |  |  |  |
| ID št. za DDV ali davčna številka |  |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |  |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec |  |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost del brez DDV |  | Vrednost del z DDV |  |
| Vrsta del (predmet, količina), ki jih prevzema podizvajalec |  |  |  |  |
| Kraj izvedbe del |  |  |  |  |
| Rok izvedbe del |  |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi javnega naročila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022«- V_6/2022/S, sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

| Ponudnik |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
| V_______________ , dne |  | V________________ , dne |
| Ime in priimek: |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

Razpisni obrazec 11 - »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022«- V_6/2022/S

OVOJNICA

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

| JN »Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov za leto 2022«- V_6/2022/S |  | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum in ura: |  |  |
|  |  | Zaporedna št.: |  |  |
|  |  | Podpis osebe, ki je sprejela pošto: |  | Žig: |
|  |  | Prejemnik : |  |  |
|  |  | Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Dunajska 58 1000 Ljubljana |  |  |
| Rok za oddajo: 21.11.2022 do 10:00 ure |  |  |  |  |
| NE ODPIRAJ ! |  |  |  |  |