## MAT. za žilni dostop
[13 empty] | Ponudnik: |  |  |  |  | OBR-10
SKLOP | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | LETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | 2 LETNA VREDNOST brez DDV | 2 LETNA VREDNOST z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK
1. sklop | 07.02 - MATERIAL ZA ŽILNI DOSTOP | 07.02.02 - ARTERIJE | 07.02.02.01 - Kanile arterijske | 07.02.02.01.001 | Kanila arterijska, dolžina 45mm, širina 20 Ga luer lock, z zaporo pretoka (Floswitch). | 3000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
2. sklop |  |  | 07.02.03.01- Kanile arterijske seti | 07.02.03.01.001 | Kateter arterijski, 20 Ga, poliuretan, 8 cm, z vodilno igo in žico za vstavitev v radialno arterijo po Seldingerjevi tehniki. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.03.01.002 | Kateter arterijski, 18 Ga, 16 cm, z iglo in vodilno žico za vstavitev po Seldingerjevi metodi za vstavitev femoralno z zaporo pretoka. | 150 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3. sklop |  |  | 07.02.04.01- Seti za monitoriranje tlaka | 07.02.04.01.001 | Set za monitoriranje enega tlaka, tipal (DPT6003/3ccm) za enkratno uporabo, tripotni petelinčki, zaprti sistem za odvzem art. krvi/ brezigelni ,za direktni odvzem brez adapterja, univerzalni set, kompatibilen z obstoječim monitoringom. | 1100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.002 | Set za monitoriranje enega tlaka, tipal (DPT6003/3cc) za enkratno uporabo, tripotni petelinčki, kompatibilen z obstoječimi kabli. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.003 | Set za monitoriranje dveh tlakov, tipala (DPT6003/3cc) za enkratno uporabo, zaprti sistem za odvzem art. krvi/brezigelni, za direktni odvzem brez adapterja, tripotni petelinčki, univerzalni set, kompatibilen z obstoječim monitoringom. | 1750 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.004 | Set za monitoriranje treh tlakov, tipala (DPT6003/3cc) za enkratno uporabo, zaprti sistem za odvzem art. krvi/brezigelni odvzem, za direktni odvzem brez adapterja, tripotni petelinčki, univerzalni set, kompatibilen z obstoječim monitoringom. | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
4. sklop |  |  | 07.02.05.01- Ezofagealni izmenjevalec toplote | 07.02.05.01.001 | Ezofagealni izmenjevalec toplote – sonda za ohlajevanje | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
5. sklop |  | 07.02.03 - CENTRALNE VENE | 07.02.06.01 - Katetri centralnovenski | 07.02.06.01.001 | Kateter za CVP, 1 lumenski, 20 cm, 14 Ga, radiopačen termosensitiven poliuretan, ki se zmehča pri uvajanju v žilo in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnosti nastanka tromboz, z gibljivo mehko konico, da v stiku z žilo ne povzoča draženja, poškodbe ali perforacije, igla, brizga z možnostjo uvajanja vodilne žice skozi bat (RAVLERSON), vodilna žica z J in ravnim vrhom, dilatator, pribor za fiksacijo. Seldingerjeva metoda. | 250 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.002 | Kateter za CVP, 2 lumenski 16G/16G, 20 cm, 7F, radiopačen termosensitiven poliuretan, ki se zmehča pri uvajanju v žilo in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnosti nastanka tromboz, z gibljivo mehko konico, da v stiku z žilo ne povzoča draženja, poškodbe ali perforacije, igla, brizga z možnostjo uvajanja vodilne žice skozi bat (RAVLERSON), radiopačen, vodilna žica z J in ravnim vrhom, dilatator, pribor za fiksacijo in čepi. | 300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.003 | Kateter za CVP, 3 lumenski 16G/18G/18G, 20 cm, 7F, radiopačen termosensitiven poliuretan, ki se zmehča pri uvajanju v žilo in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnosti nastanka tromboz, z gibljivo mehko konico, da v stiku z žilo ne povzoča draženja, poškodbe ali perforacije, igla, brizga z možnostjo uvajanja vodilne žice skozi bat (RAVLERSON), radiopačen, vodilna žica z J in ravnim vrhom, dilatator, pribor za fiksacijo in čepi. | 800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.004 | Kateter za CVP, 4 lumenski 14G/18G/18G/16G, 20 cm, 8.5F, radiopačen termosensitiven poliuretan, ki se zmehča pri uvajanju v žilo in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnosti nastanka tromboz, znotraj in zunaj prekrit z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin) tudi kraki in spodnji del, z gibljivo mehko konico, da v stiku z žilo ne povzoča draženja, poškodbe ali perforacije, igla, brizga vodilna žica z J in ravnim vrhom, dilatator, čepi. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.005 | Kateter za CVP 70 cm, 1 lumenski, radiopačen termosensitiven poliuretan, v dodatnem zaščitnem ovoju, 16 Ga, igla, 3 ml brizga, radiopačen pribor za fiksacijo brez šivanja (kot Statlock). | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.006 | Kateter za CVP 70 cm, 2 lumenski, radiopačen termosensitiven poliuretan, v dodatnem zaščitnem ovoju, 16 Ga, igla, 3 ml brizga, radiopačen pribor za fiksacijo brez šivanja (kot Statlock). | 45 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.007 | Kateter za CVP, 5 lumenski, 20 cm, 8,5F, radiopačen termosensitiven poliuretan, ki se zmehča pri uvajanju v žilo, prekrit z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin) tudi kraki in spojni del, z gibljivo mehko konico, da v stiku z žilo ne povzoča draženja, igla, brizga z možnostjo uvajanja vodilne žice skozi bat (RAVLERSON), vodilna žica z J in ravnim vrhom za enoročno uvajanje, dilatator, pribor za fiksacijo in čepi. | 250 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.06.01.008 | Kateter za CVP, 4 lumenski-Štirisvetlinski – antimikrobno impregniran. Kateter z možnostjo vbrizgavanja kontrastnega sredstva. Kateter centralno venski 4L, 8.5F, 20 cm, svetline 16G/14G/18G/18G, za pritisk do 400 psi, v setu za uvajanje po Seldinger metodi, žica s sistem za enoročno uvajanje, cm in ECG markirana, ECG kabel, ehogena uvajalna igla. Pretoki vsaj 2750/5200/1300/1400 ml/h. Kateter iz radiopač. biokomp. poliuretan za RTG kontrolo lege, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in z oznakami za kontrolo globine vstavitve, površina katetra ter vsi kraki katetra in spojni del morajo biti impregnirani z zunanjo baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin) ter notranjo antimikrobno prevleko iz klorheksidina. Spojni del je sploščen in fleksibilen. Noben del ne sme vsebovati lateksa. Konica katetra mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, da ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne sme kolenčiti. Kateter mora imeti stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra. Kateter mora imeti prozorne podaljške za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumnov) omogoča sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Max pretoka tlaka vbrizga 5/10/-/- ml/sek, jasno označeno na vsakem kraku. Odprtine posameznih svetlin morajo biti različno oddaljene od konice katetra. Vsak krak mora imeti stišček. | 10 | kos | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
6. sklop |  |  | 07.02.07.01 - Katetri centralnovenski | 07.02.07.01.001 | Kateter za CVP, 20 cm, 7 lumenski, 8,5F, radiopačen poliuretan, z gibljivo mehko konico, da v stiku z žilo ne povzroča draženja, poškodbe ali perforacije, barvno označeni podaljški in brezigelni konekti. Uvajanje po Seldingerjevi tehniki z vodilno žico. | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
7. sklop |  |  | 07.02.08.01- Uvalajla za katetre | 07.02.08.01.001 | Uvajalo za kateter, 8.5F, poliuretan, hemostatična valvula, vodilna žica, zaščitna vreča(80cm), brizga, igla, dilatator, obturator-komplet. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.02.08.01.002 | Uvajalo za kateter, 6 F, poliuretan, hemostatična valvula, vodilna žica, zaščitna vreča(80cm), brizga, igla, dilatator, obturator-komplet. | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
8. sklop |  |  | 07.02.09.01- Katetri za hitro nadomeščanje tekočin | 07.02.09.01.001 | Kateter za hitro nadomeščanje tekočin, 12 F, 20 cm, dvo lumenski, s kanilo 18 G, z dilatatorjem 12F in vodilno žico 68 cm. | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
9. sklop |  |  | 07.02.10.01- Katetri Midline | 07.02.10.01.001 | Kateter Midline : kateter iz radiopačnega poliuretana, zunanjega premera 3F, notranjega premera 20G, zunanjega premera 4F, notranjega 18G ter zunanjega premera 5F, notranjega premera 18G; dolžine 20 cm, vodilno žico in uvajalno iglo z varnostnim mehanizmom. Kateter z možnostjo vbrizgavanja kontrastnega sredstva (2 – 7 ml/sec) je lahko vstavljen do 29 dni. Set mora vsebovat kožni fiksator za brezšivno pričvrstitev katetra ali lepilo za fiksacijo. Barvne oznake različnih velikosti katetra, sterilno za enkratno uporabo. | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
10. sklop |  |  | 07.02.11.01- Katetri PICC | 07.02.11.01.001 | Kateter PICC, dolžine 55 cm, iz poliuretana, enolumenski (4F in 5F), dvolumenski (5F) in trolumenski (6F), za kratko- ali dolgoročni centralno venski dostop. Za hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva 5 ml/sec, IV terapijo, CVP monitoring, infuzijo in jemanje krvi, dovajanje totalne parenteralne hrane, spiranje katetra s fiziološko. Zaklopka za infuzijo ali aspiracijo na proksimalnem delu katetra omogoča enostavno nego in vzdrževanje. V setu še: 20G IV kateter; uvajalna igla 21G; mikro-uvajalo 7 cm; vodilna žica dolžine 50 cm, ukrivljenim proksimalnim delom dolžine 10 cm ter atravmatsko konico iz nerjavečega jekla; 12 ml brizga; skalpel št. 11; zapiralne kapice za vsak posamezen lumen; kožni fiksator. Uvajalna mikro žica mora imeti atravmatsko konico. Mikro-uvajalo s kontaktom med obema spojema, ki omogoča vstavljanje brez dodatnega reza kožnega pokrova. Kateter omogoča intrakavitarni EKG nadzor položaja konice katetra. S strani proizvajalca se zagotovi možnost nabave priključnega materiala (EKG povezava/kabel). | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
11. sklop |  |  | 07.02.12.01- Sredstva za fiksacijo katetrov | 07.02.12.01.001 | LEPILO ZA FIKSACIJO KATETROV. V obliki tankega neprepustljivega elastičnega filma, ki predstavlja tudi antimikrobno bariero, z aplikatorjem. Konica aplikatorja mora biti oblikovana na način, ki dovoljuje natančen nanos lepila in razmaz v tankem sloju. (mehka konica). Lepilo mora imeti dokazano hemostatično delovanje tudi pri bolnikih s prirojeno motnjo strjevanja krvi. | 125 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
12. sklop | 07.10.01- Material vezna na aparature |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.001 | Defibrilacijske plošče 11.4x15.2 cm. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
13. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.002 | Elektroda bipolarna J za začasno artrijsko elektrostimulacijo, 5F, 110 cm, razmak elektrod 10 mm. | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.10.01.01.003 | Elektroda bipolarna za začasno elektrostimulacijo, 6F, 110 cm, razmak elektrod 10 mm. | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
14. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.004 | Elektroda neonatalna radiolucentna s kablom 22 x 22mm | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
15. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.006 | Kateter za merjenje tlakov v PA in DA, kontinuirano merjenje EDV, MVS in SAT. MVK., 7,5F, kompatibilen z aparaturo Vigilance. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
16. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.007 | Merilec izdihanega zraka Peak flow, otroški. | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
17. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.008 | sistem Infusomat 250 cm | 1750 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
18. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.009 | Sistem za ogrevanje tekočine, kompatibilen z aparatom Hotline. | 125 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
19. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.010 | Kateter Mounth 15 /22mm z dvojno vrtljivimi konekti v obe smeri, ki morajo dobro tesniti in biti kompatibilni s celotnim ventilacijskim sistemom, ne prevoden in s primernim mrtvim prostorom, morna aspiracija bolnika. | 75 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
20. sklop |  |  | 07.10.01.01- Material vezna na aparature | 07.10.01.01.011 | Kaseta za črpalko CADD od 100 ml s petelinčkom in nepovratnim ventilom za uporabo v trajni i.v. protibolečinski terpaiji z barvno merkacijo. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 07.10.01.01.012 | Podaljšek na kaseto z luer lock nastavkom, vgrajenim nepovratnim ventilom in petelinčkom. Kompatibilen s kaseto in z isto barvno merkacijo, dolžine več kot 150 cm. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis:
Opomba
Ponudbi predložite dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (prospektna dokumentacija, izjave o skladnosti Ce certifikati, drugo)
Obr-10 predložitev v excelovi ter PDF obliki.
OBR-10 NALOŽITE V RAZDELEK DRUGE PRILOGE