## REKAPITULACIJA
Številka: 4162-8/2022
Datum: 19. 10. 2022
Sukcesivna dobava elektromateriala
Ponudnik:
REKAPITULACIJA/PREDRAČUN ŠT.: _______________
Sklop | Naziv sklopa |  | Ponudbena vrednost sklopa (v € brez DDV):
SKLOP 24 | ŽARNICE, ŠTARTER, SIJALKE, OKOVI |  | 0
SKLOP 25 | PRIKLJUČNICA ZA KANDELABER, KANDELABRI IN VALJANEC |  | 0
SKLOP 26 | DUŠILKE |  | 0
SKLOP 27 | KABLI, SPONE, VAROVALKE IN OSTALI ELEKTRO MATERIAL |  | 0
SKLOP 28 | SVETILKE |  | 0
Skupaj v € brez DDV: |  |  | 0
Kraj in datum |  | Žig in podpis ponudnika

## SKLOP 24
Številka: 4162-8/2022
Datum: 19. 10. 2022
Ponudbeni predračun za SKLOP 24:
Sukcesivna dobava žarnic
Ponudnik:
0
0
SKLOP 24
ŽARNICE, ŠTARTER, SIJALKE, OKOVI
Zap. št. | Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
1. | ŽARNICA VARČNA 23 W | kos | 70 |  | 0
2. | ŽARNICA DULUX 36 W | kos | 10 |  | 0
3. | ŽARNICA DULUX 55 W | kos | 10 |  | 0
4. | ŽARNICA HSI-SX 250 W CO/P METAL HALOGEN | kos | 10 |  | 0
5. | ŽARNICA ZA SEMAFOR 10 V 50 W kot npr. Osram, Philips ali enakovredno | kos | 100 |  | 0
6. | ŽARNICA ZA UTRIPALEC 70 W | kos | 30 |  | 0
7. | ŽARNICA NA 50 W CEVNA TUBOLARNA kot npr. Osram ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
8. | ŽARNICA NA 70 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 150 |  | 0
9. | ŽARNICA NA 150 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 20 |  | 0
10. | ŽARNICA NA 250 W CEVNA TUBOLARNA | kos | 20 |  | 0
11. | ŽARNICA VARČNA 12 W SPIRALNA | kos | 50 |  | 0
12. | ŽARNICA FLUO 36 W 1200 dolžine | kos | 25 |  | 0
13. | ŽARNICA FLUO 58 W 1500 dolžine | kos | 25 |  | 0
14. | ŽARNICA 32 W LYNX-TE | kos | 10 |  | 0
15. | ŠTARTER 4-80 W | kos | 50 |  | 0
16. | SIJALKA ZA SVETILKO THORN PLURIO kot npr. Osram TC-TEL 42 W, GX24Q-4 ali enakovredno (COOL WHITE) | kos | 50 |  | 0
17. | OKOV E27 KERAMIČNI DOLGI | kos | 10 |  | 0
18. | OKOV E27 M4 KRATKI | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
| Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 25
Številka: 4162-8/2022
Datum: 19. 10. 2022
Ponudbeni predračun za SKLOP 25:
Sukcesivna dobava priključnic za kandelabre
Ponudnik:
0
0
SKLOP 25
PRIKLJUČNICA ZA KANDELABER, KANDELABRI IN VALJANEC
Zap. št. | Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
1. | PRIKLJUČNICA za kandelaber MVL-1 | kos | 100 |  | 0
2. | PRIKLJUČNICA za kandelaber PMV | kos | 10 |  | 0
3. | POCINKAN VALJANEC 25 x 4 | kg | 3000 |  | 0
4. | SPONI ZA VALJANEC POCINKAN | kos | 200 |  | 0
5. | TRAK PVC OPOZORILNI »ELEKTRIKA« (PAKIRANO 2,5 kg) | kg | 30 |  | 0
6. | KANDELABER POCINKAN 5 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 10 |  | 0
7. | KANDELABER POCINKAN 5,5 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 50 |  | 0
8. | KANDELABER POCINKAN 6,8 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 50 |  | 0
9. | KANDELABER POCINKAN 8,8 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 5 |  | 0
10. | KANDELABER POCINKAN 12 M REDUCIRNI ZA VKOP | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
| Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 26
Številka: 4162-8/2022
Datum: 19. 10. 2022
Ponudbeni predračun za SKLOP 26:
Sukcesivna dobava dušilk
Ponudnik:
0
0
SKLOP 26
DUŠILKE
Zap. št. | Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
1. | DUŠILKA NA 70 W | kos | 20 |  | 0
2. | DUŠILKA NA 150 W | kos | 10 |  | 0
3. | DUŠILKA NA 250 W | kos | 10 |  | 0
4. | DUŠILKA 42 W (ZA THORN SVETILKE) | kos | 15 |  | 0
5. | DUŠILKA FC (ZA DULUX 55 ŽARNICE) | kos | 10 |  | 0
6. | DUŠILKA 150/100 W | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
| Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 27
Številka: 4162-8/2022
Datum: 19. 10. 2022
Ponudbeni predračun za SKLOP 27:
Sukcesivna dobava kablov, spon in drugega elektromateriala
Ponudnik:
0
0
SKLOP 27
KABLI, SPONE, VAROVALKE IN OSTALI ELEKTRO MATERIAL
Zap. št. | Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV
1. | KABEL PGP 3 x 1,5 | m1 | 300 |  | 0
2. | KABEL PGP 3 x 2,5 | m1 | 200 |  | 0
3. | KABEL PGP 4 x 1,5 | m1 | 100 |  | 0
4. | KABEL PGP 4 x 4 | m1 | 100 |  | 0
5. | KABEL PGP 5 x 2,5 | m1 | 50 |  | 0
6. | KABEL PGP 5 x 6 | m1 | 100 |  | 0
7. | KABEL NPI 3 X 4 | m1 | 200 |  | 0
8. | KABEL NYY – J 4 x 10 PLETENE ŽICE RM | m1 | 5000 |  | 0
9. | KABEL NYY – J 4 x 16 PLETENE ŽICE RM | m1 | 1000 |  | 0
10. | KABEL NYY – J 4 x 10 ENOTNA ŽICA | m1 | 100 |  | 0
11. | KABEL NYY - J 3 X 2,5 | m1 | 300 |  | 0
12. | KABEL NYY - J 4 X 6 ENOTNA ŽICA | m1 | 300 |  | 0
13. | KABEL NYY - J 5 X 6 ENOTNA ŽICA | m1 | 300 |  | 0
14. | SPONKA VRSTNA ENOJNA 1,5 FORBOX | kos | 10 |  | 0
15. | SPONKA VRSTNA ENOJNA 2,5 FORBOX | kos | 10 |  | 0
16. | SPONKA VRSTNA ENOJNA 4 FORBOX | kos | 10 |  | 0
17. | SPONKA VRSTNA ENOJNA 6 FORBOX | kos | 20 |  | 0
18. | SPONKA VRSTNA ENOJNA 10 FORBOX | kos | 20 |  | 0
19. | SPONKA VRSTNA ENOJNA 16 FORBOX | kos | 20 |  | 0
20. | SPONKA VRSTNA DVOJNA 1,5 | kos | 10 |  | 0
21. | SPONKA VRSTNA DVOJNA 2,5 | kos | 10 |  | 0
22. | SPONKA VRSTNA DVOJNA 4 | kos | 10 |  | 0
23. | SPONKA VRSTNA DVOJNA 6 | kos | 10 |  | 0
24. | SPONKA VRSTNA DVOJNA 10 | kos | 20 |  | 0
25. | SPONKA VRSTNA DVOJNA 16 | kos | 20 |  | 0
26. | SPONKA ODCEPNA IZOLIRNA IOS 4 2 IZHOD | kos | 10 |  | 0
27. | SPONKA VS 4 | kos | 10 |  | 0
28. | SPONKA VS 16 | kos | 10 |  | 0
29. | SPONKA VS 35 | kos | 10 |  | 0
30. | SPONKA VS 70 | kos | 10 |  | 0
31. | SPONKA VS 35 NIČELNA | kos | 10 |  | 0
32. | IZOLIRNI TRAK | kos | 50 |  | 0
33. | VAROVALKA ZA V PRIK.8,5 X 31,5 10A | kos | 200 |  | 0
34. | VAROVALKA AVTOMATSKA B10 1P | kos | 20 |  | 0
35. | VAROVALKA AVTOMATSKA B16 1P | kos | 20 |  | 0
36. | VAROVALKA AVTOMATSKA B16 3P | kos | 5 |  | 0
37. | VAROVALKA AVTOMATSKA B25 | kos | 5 |  | 0
38. | VAROVALKA AVTOMATSKA C25 | kos | 5 |  | 0
39. | VAROVALKA AVTOMATSKA C10 1P | kos | 20 |  | 0
40. | VAROVALKA AVTOMATSKA C16 1P | kos | 5 |  | 0
41. | VAROVALKA AVTOMATSKA C16 3P | kos | 5 |  | 0
42. | VAROVALKA 10 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
43. | VAROVALKA 16 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
44. | VAROVALKA 20 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
45. | VAROVALKA 25 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 50 |  | 0
46. | VAROVALKA 35 A – VLOŽEK TALILNI D-II | kos | 10 |  | 0
47. | VAROVALKA NV 100 – 16 A | kos | 10 |  | 0
48. | VAROVALKA NV 100 – 20 A | kos | 30 |  | 0
49. | VAROVALKA NV 100 – 25 A | kos | 20 |  | 0
50. | VAROVALKA NV 100 – 35 A | kos | 20 |  | 0
51. | VAROVALKA NV 100 – 50 A | kos | 10 |  | 0
52. | VAROVALKA NV 250 – 20 A | kos | 10 |  | 0
53. | VAROVALKA NV 250 – 25 A | kos | 20 |  | 0
54. | VAROVALKA NV 250 – 35 A | kos | 20 |  | 0
55. | VAROVALKA NV 250 – 50 A | kos | 20 |  | 0
56. | VAROVALKA NV 250 – 63 A | kos | 1 |  | 0
57. | VAROVALKA NV 250 – 80 A | kos | 1 |  | 0
58. | OKO SVETLOBNEGA STIKALA (kot npr. Islalux ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
59. | STIKALO SVETLOBNO kot npr. ISLALUX 80 ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
60. | KONTAKTOR KNL 22 | kos | 3 |  | 0
61. | KONTAKTOR KNL 25 | kos | 2 |  | 0
62. | KONTAKTOR KNL 30 | kos | 5 |  | 0
63. | KONTAKTOR KNL 43 | kos | 3 |  | 0
64. | KONTAKTOR KNL 63 | kos | 2 |  | 0
65. | UTRIPALEC DVOJNI ISAFLOR 100-555 TR2 | kos | 5 |  | 0
66. | URA PROGRAMSKA 15336 DNEVNA ANALOGNA Z REZERVNIM HODOM | kos | 1 |  | 0
67. | TULEC VEZNI 6 MM CU | kos | 50 |  | 0
68. | TULEC VEZNI 10 MM CU | kos | 200 |  | 0
69. | TULEC VEZNI 16 MM CU | kos | 100 |  | 0
70. | ZBIRALKA 3FAZNA I PRIKLJUČEK | KOS | 3 |  | 0
71. | ZBIRALKA 3FAZNA U PRIKLJUČEK | KOS | 3 |  | 0
72. | REDUCIRKA POCINKANA 76/60 | KOS | 10 |  | 0
73. | KANAL ZA OŽIČENJE 40X60 S POKROVOM | KOS | 5 |  | 0
74. | SKOBA PN16 | KOS | 100 |  | 0
75. | CEV PN 16, 3M | KOS | 10 |  | 0
76. | SPONKA NIČELNO OZEMLJITVENA BM 9905 | KOS | 3 |  | 0
77. | SPONKA NIČELNO OZEMLJITVENA BM 9906 | KOS | 3 |  | 0
78. | LETEV EZN, 1M | KOS | 8 |  | 0
79. | STIKALO GLAVNO ZA NA LETEV 40A | KOS | 3 |  | 0
80. | STIKALO ZA NA LETEV 10A, 1-0-2 | KOS | 2 |  | 0
81. | STIKALO ZA NA LETEV 16A, 1-0-2 | KOS | 2 |  | 0
82. | KABEL FUTP CAT 6 | M | 305 |  | 0
83. | KABEL PPL 3 X 1 | M | 200 |  | 0
| SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
| Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0

## SKLOP 28
Številka: 4162-8/2022
Datum: 19. 10. 2022
Ponudbeni predračun za SKLOP 28:
Sukcesivna dobava svetilk
Ponudnik:
0
0
SKLOP 28
SVETILKE
Zap. št. | Vrsta blaga | ME | Količina | Cena v € brez DDV na ME | Skupaj vrednost v € brez DDV | Tip/oznaka ponujenega blaga
1. | Skupna moč svetilke 20 W ali manj; Svetlobni tok svetilke 2700 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 130 lm/W ali boljša; Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne sme biti večji od 500 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 3000K; CRI 70 min; Tip optike IESNA type II; Certifikati: CE, Veljaven ENEC certifikat, vpisan v bazo podatkov certificiranih produktov ENEC, Vibracijski test (EN 60068-2-6:2008), Test LED modulov (IEC 32031), certifikat o vzdržljivosti svetilke na veter do 300 km/h; Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004); Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9006, priključni kabel dolžine 5 m. | kos | 100 |  | 0
2. | Skupna moč svetilke 27 W ali manj; Svetlobni tok svetilke 3600 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 125 lm/W ali boljša; Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne sme biti večji od 700 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 3000K; CRI 70 min; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, Veljaven ENEC certifikat, vpisan v bazo podatkov certificiranih produktov ENEC, Vibracijski test (EN 60068-2-6:2008), Test LED modulov (IEC 32031), certifikat o vzdržljivosti svetilke na veter do 300 km/h; Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004); Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9006, priključni kabel dolžine 7 m. | kos | 60 |  | 0
3. | Skupna moč svetilke 45 W ali manj; Svetlobni tok svetilke 6300 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne sme biti večji od 600 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 3000K; CRI 70 min; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, Veljaven ENEC certifikat, vpisan v bazo podatkov certificiranih produktov ENEC, Vibracijski test (EN 60068-2-6:2008), Test LED modulov (IEC 32031), certifikat o vzdržljivosti svetilke na veter do 300 km/h; Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004); Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9006, priključni kabel dolžine 8 m. | kos | 30 |  | 0
4. | Skupna moč svetilke 68 W ali manj; Svetlobni tok svetilke 8600 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne sme biti večji od 900 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 3000K; CRI 70 min; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, Veljaven ENEC certifikat, vpisan v bazo podatkov certificiranih produktov ENEC, Vibracijski test (EN 60068-2-6:2008), Test LED modulov (IEC 32031), certifikat o vzdržljivosti svetilke na veter do 300 km/h; Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004); Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9006, priključni kabel dolžine 10 m. | kos | 30 |  | 0
5. | Skupna moč svetilke 76 W ali manj; Svetlobni tok svetilke 9300 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne sme biti večji od 1000 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 3000K; CRI 70 min; Tip optike IESNA type III; Certifikati: CE, Veljaven ENEC certifikat, vpisan v bazo podatkov certificiranih produktov ENEC, Vibracijski test (EN 60068-2-6:2008), Test LED modulov (IEC 32031), certifikat o vzdržljivosti svetilke na veter do 300 km/h; Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004); Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9006, priključni kabel dolžine 12 m. | kos | 50 |  | 0
6. | Skupna moč svetilke 115 W ali manj; Svetlobni tok svetilke 13800 lumnov ali več; Sistemska učinkovitost svetilke 120 lm/W ali boljša; Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne sme biti večji od 1000 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 3000K; CRI 70 min; Tip optike namenski za osvetlitev prehoda za pešče; Certifikati: CE, Veljaven ENEC certifikat, vpisan v bazo podatkov certificiranih produktov ENEC, Vibracijski test (EN 60068-2-6:2008), Test LED modulov (IEC 32031), certifikat o vzdržljivosti svetilke na veter do 300 km/h; Test odpornosti v slani komori (EN ISO 4628/2:2004 in EN ISO 4628/3:2004); Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9006, priključni kabel dolžine 12 m. | kos | 20 |  | 0
7. | Skupna moč svetilke 40W ali manj. Svetlobni tok svetilke 4000 lumnov ali več. Sistemska učinkovitost svetilke 100 lm/W ali boljša. Delovna vhodna napetost 220 – 240 V, možnost delovanja svetilke v rangu od 50 V do 250 V; Razred zaščite I.; Napajalni tok LED diod ne večji od 1000 mA; Tip regulacije: avtonomna redukcija moči glede na sredino noči; Barvna temperatura 4000K; CRI 70 min; Tip optike IESNA type III; Leče iz PMMA materiala; Ohišje iz aluminija, barva svetilke RAL9004. Prenapetostna zaščita 10 kV v skupnem načinu; Certifikati: CE. Kvadratna oblika svetilke za stara mestna jeda, kot "Lanterna". Možnost montaže svetilke na steno ali na drog. Zamenljiv LED modul skalden z Zhago standardom. Priloženo testno poročilo za vsako dobavljeno svetilko, ki dokazuje skladnost s standardom EN 60598 za parametre: prebojna trdnost, izolacijska upornost, zemelska kontinuiteta in vunkcijksi test. Sledljivost izdelkov z unikatno serijsko številko, ki je izkazana na zunanjosti svetilke in individualnem testnem poročilu. Svetilka naj bo opremljena s priklučnim kablom (H05VV-F) 3 žilni dolžine 5 m, kabel opremljen z votlicami za lažji priklop. | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ v € brez DDV |  |  |  | 0
| Kraj in datum |  |  | Žig in podpis ponudnika
0
* Velja za postavke 1.-6. : Prenapetostna zaščita 10 kV v skupnem načinu; Vijaki izpostavljeni atmosferi iz nerjavečega jekla; Stopnja prašne in vodotesne zaščite IP66; Nosilec svetilke z možnostjo horizontalne in vertikalne montaže ter spreminjanje naklona od -15° do +15° s korakom 5° za drogove Φ 60 mm. Možnost dobave nosilca za drogove Φ 76 mm v isti obliki (brez adapterjev); ustrezna Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja; življenjska doba LED L90B10 vsaj 100.000 ur ali boljše, temperaturno območje delovanja od -30°C do +50°C; Potrebno je predložiti vse certifikate in dokazila o ustreznosti proizvodov. Priloženo testno poročilo za vsako dobavljeno svetilko, ki dokazuje skladnost s standardom EN 60598 za parametre: prebojna trdnost, izolacijska upornost, zemelska kontinuiteta in vunkcijksi test. Sledljivost izdelkov z unikatno serijsko številko, ki je izkazana na zunanjosti svetilke in individualnem testnem poročilu. Svetilka naj bo opremljena s priklučnim kablom (H05VV-F) 3 žilni, kabel opremljen z votlicami za lažji priklop. Dolžina kabla navedena pri posamezni svetilki.