## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA PO STANOVANJIH
| šifra | Naslov | kraj | strošek obnove Brez DDV
1 | 3829 | IVANJKOVCI 9 A | IVANJKOVCI | #VALUE!
2 | 3963 | PODGORCI 23 C | PODGORCI | #VALUE!
3 | 599 | TOMŠIČEVA ULICA 12 | SLOVENSKA BISTRICA | #VALUE!
#N/A
10 | 326 | ŽGEČEVA ULICA 2 | PTUJ | #VALUE!
11
12
13 | 1041 | STANTETOVA ULICA 6 | MARIBOR | 0
14 | 1043 | ULICA STANETA SEVERJA 17 | MARIBOR | 0
15 | 1054 | DOMINKUŠEVA ULICA 6 | MARIBOR | 0
16 | 1057 | DOMINKUŠEVA ULICA 10 | MARIBOR | 0
18 | 5098 | ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 64 | POBREŽJE | 0
19 | 5272 | ULICA EVE LOVŠE 10 | MARIBOR | 0
22 | 5607 | PTUJSKA CESTA 27 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | #VALUE!
23 | 5626 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 66 | MARIBOR | 0
24 | 5628 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 66 | MARIBOR | 0
25 | 5629 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 66 | MARIBOR | 0
26 | 5637 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 64 | MARIBOR | 0
27
28
30
31 | 1336 | MELJSKI HRIB 16 | MARIBOR | 0
32
33
34
35
36
37
38
39 | 1044 | LJUBLJANSKA ULICA 25 B | MARIBOR | 0
40 | 3514 | PRI VIADUKTU 6 | RUŠE | #VALUE!
41 |  | PRI VIADUKTU 6
42 |  | PRI VIADUKTU 6
43 |  | PRI VIADUKTU 6
44 | 3520 | PRI VIADUKTU 6 | RUŠE | #VALUE!
45 |  | K ŽELEZNICI 3
46 | 3628 | K ŽELEZNICI 3 | BISTRICA OB DRAVI | #VALUE!
47 |  | K ŽELEZNICI 3
#N/A
49 |  | PRI VIADUKTU 2
50 |  | PRI VIADUKTU 2
51 | 3638 | PRI VIADUKTU 2 | RUŠE | #VALUE!
#VALUE!

## 1
1 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | IVANJKOVCI 9 A
|  | id 3829 |  | 2259 | IVANJKOVCI
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
ZAMENJAVA VHODNIH VRAT IN SANACIJA PARKETA
Komentar nadzora:
Pri vhodnih vratih je potrebno urediti cca. 2 – m2 parketa.
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Odstranjevanje stavbnega pohištva in parketa vsebujejo:
| a/ | odstranitev veznih sredstev do zdrave podlage,
| b/ | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| c/ | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 1 | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Demontaža vhodnih vrat z nadsvetlobo nad 2 m2
| a/ | vhodna vrata s podboji (kovinski ali leseni) | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Odstranitev poškodovanega parketa ob vhodnih vratih. | m2 | 3 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | MIZARSKA DELA
Splošno:
| 1. | Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del.
| b. | pregled in čiščenje podlage
| c. | nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno
| d. | vsa dela na objektu vključno z vsemi dajatvami
| e. | dobava osnovnega in pomožnega materiala
| f. | prevoz materiala in orodja na objekt z vsem potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim transportom do mesta vgrajevanja ter polaganje po opisu posamezne postavke.
| g. | popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob izvajanju del
| h. | odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do predaje in podobno.
| 3. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
| 1 | Dobava in montaža vhodnih vrat v stanovanje in podbojev (standardne velikosti) z večtočkovnim zaklepanjem, ojačanim krilom, kpl s kljuko, ščitnikom in ključavnico - kukalom- površina s CPL - dekorjem (hrast natur) V ceni postavke je vključen pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
| a/ | vrata leva, svetle odprtine velikosti 80 x 207 cm |  |  |  |  | količina | cena €/EM
| b/ | vratni podboj do 35 cm vgrajen v opečni zid
| c/ | površinska obdelava vratnega krila je hrastov dekor v natur barvi
| d/ | okovje: najmanj tri nasadila, kljuka, varnostna ključavnica, ščitnik, kukalo
| 2. | Dobava in montaža gumijastih odbijačev za vrata | kom | 1 |  | 0 |  | 80
|  | SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 156
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| III. | PARKETARSKA DELA
92
| 1. | Obloga tal s parketom. V postavki je zajeto: | m2 | 3 |  | 0 |  | 200
| a/ | poliuretanski prednamaz
| b/ | polaganje parketa poliuretantsko lepilo
| c/ | hrastov lamelni parket debeline 11 mm
| 2. | Obnova obstoječega hrastovega parketa, 2× brušenje in 2× lakiranje s poliuretanskim lakom, vključeno predhodno kitanje razpok in poškodb. | m2 | 10 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 10
30-35
12
27-30
35
9.1
156
3,5
10
7
25
35
8.9
9
9
11.8
6
14
10.6
40
46-65
85
9.6
9
7
83,00
5
10
10
10% RUŠITVENIH DEL
[7 empty] | količina | cena €/e.m.

## 2
2 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | PODGORCI 23 C
|  | id 3963 |  | 2273 | PODGORCI
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA OZ. PEČI
Komentar nadzora:
Ob dimniku zamaka strop. Ugotovljeno močno zamakanje balkona.
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj | skupaj
C. | INŠTALATERSKA DELA
| I. | CENTRALNA KURJAVA
| 1 | Demontaža obstoječega stenskega plinskega kotla IMMERGAS VICTTRIX ZEUS z vsemi: priključki, instrumenti, pritrdilnim materialom, umestitve v dimnik, prehodnega kosa med dimnikom in plinskim bojlerjem, itd.; ter preizkusom | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža novega stenskega kondenzacijskega plinskega kotla moči 6,5 - 26 kW (razred Vailant), s pretočnim bojlerjem ter z vsemi: priključki, instrumenti, predelavami, plinsko inštalacijo, pritrdilnim materialom, umestitvijo v dimnik, prehodnega kosa med dimnikom in plinskim bojlerjem in zagonom. | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Pregled odvoda dima v področju podstrehe in prehoda na streho. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Ob ugotovitvi pomanjkljivosti iz točke 3 se opcijsko izvede:
| a/ | Zatesnitev prehoda skozi streho z silikonskim kitom. | kpl | 1 |  | 0
| b/ | Dobava in montaža toplotne izolacije v območju podstrehe z namenom preprečitve kondenzacije. Debelina toplotne izolacije 3 cm. | m1 | 2 |  | 0
| c/ | Zamenjava dimovodne cevi in kolen | m1 | 5 |  | 0
| d/ | Sanacija stropne obloge (Kitanje in slikanje stropa) | m2 | 3 |  | 0
|  | SKUPAJ CENTRALNA KURJAVA |  |  |  | 0

## 3
3 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | TOMŠIČEVA ULICA 12
|  | id 599 |  | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
ZAMENJAVA TALNIH OBLOG-HODNIK IN V DNEVNI SOBI, IZDELAVA OBLOGE TER IZOLACIJA CEVI NAMENJENA ZAJEMU ZRAKA ZA INDIVIDUALNO PEČ V KOPALNICI - ZAJEM GRE ČEZ SPLALNICO/HODNIK V KOPLANICO
Komentar nadzora:
V spuščen strop na hodniku, bi bilo primerno vgraditi dodatno svetilo. Stranka mora pred posegom odstraniti zidne obloge.
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | Odstranitev obstoječe vinilne obloge.
| b. | Odstranijo se robne letve.
| c. | odstranijo se pokrovne letve med tlaki.
| d. | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| d. | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 3. | Odstranjevanje stanovanjske opreme izvede najemnik sam.
| 1. | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža kotnih letvic
| a/ | dnevna soba | m1 | 12.4 |  | 0
| b/ | predsoba hodnik | m1 | 7.96 |  | 0
| 2. | Demontaža pokrovnih letvic med tlaki
| a/ | dnevna soba | m1 | 1.84 |  | 0
| b/ | predsoba hodnik | m1 | 0.92 |  | 0
| 3. | Odstranitev obstoječega vinila.
| a/ | dnevna soba | m2 | 12.54 |  | 0
| b/ | predsoba hodnik | m2 | 6.13 |  | 0
20.36
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | TLAKARSKA DELA
92
| 1. | Obloga tal z vinilom na klik srednji cenovni razred. (čim bolj skladnim z obstoječim v kuhinji).
| a/ | dnevna soba | m2 | 12.54 |  | 0
| b/ | predsoba | m2 | 6.13 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža kotnih letvic.
| a/ | dnevna soba | m1 | 12.4 |  | 0
| b/ | predsoba | m1 | 7.96 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža pokrovnih letvic med tlaki.
| a/ | dnevna soba | m1 | 1.84 |  | 0
| b/ | predsoba | m1 | 0.92 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0 | 10
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj | 30-35
| III. | MAVČNOKARTONSKA DELA
| 1. | Izdelava spuščenega stropa – obloga cevi v vogalu (strop stena) zunanjega preseka 20/25 cm komplet s podkonstrukcijo iz tipskih kovinskih profilov višine 3 cm ter pritrdilnim materialom, GK plošče deb. 12,5 mm, stiki bandažirani, upoštevati obdelavo vseh stropnih elementov. Ves presek se zapolni s toplotno izolacijo + Pe folija. | m1 | 3.6 |  | 0 | 35
| 2. | Izdelava spuščenega stropa komplet s podkonstrukcijo iz tipskih kovinskih profilov višine 3 cm ter pritrdilnim materialom, GK plošče deb. 12,5 mm, stiki bandažirani, upoštevati obdelavo vseh stropnih elementov in termoizolacijo deb. 10 cm + Pe folija | m2 | 1.69 |  | 0 | 9.1
9
|  | SKUPAJ MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  |  | 0 | 11.8
6
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj | 14
| IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
10.6
| 1. | Kitanje in glajenje sten in stropov z disperzijsko izravnalno maso 2x | m2 | 5.29 |  | 0
| 2. | ALU ojačitveni vogalniki-vgradnja in kitanje | m1 | 4.9 |  | 0
10
| 3. | Nanos osnovnega premaza / emulzije | m2 | 17.29 |  | 0
10
| 4. | Barvanje sten in stropov s poldisperzijsko belo barvo 2x | m2 | 17.29 |  | 0
| 5 | Ščitenje površin | m2 | 12 |  | 0
|  | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## 10
10 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | ŽGEČEVA ULICA 2
|  | id 326 |  | 2250 | PTUJ
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
ZAMENJAVA OKEN IN VRAT
Komentar nadzora:
Dodatno je potrebno prebrusiti parket v območju fasadnih odprtin. Prebrušen del se polakira.
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj | količina | cena €/EM
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Odstranjevanje stavbnega pohištva vsebujejo:
| a/ | odstranitev veznih sredstev do zdrave podlage,
| b/ | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| c/ | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 1 | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0 |  | 80
| 2 | Demontaža balkonskih vrat nad 2 m2
| a/ | balkonska vrata. Previdno odstranjevanje, da se ne poškoduje toplotnoizolacijska fasada. | kpl | 1 |  | 0 |  | 30-35
| 3. | Demontaža oken do 2 m2
| a/ | okna in notranja PVC polica. Previdno odstranjevanje, da se ne poškoduje toplotnoizolacijska fasada. | kpl | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | MIZARSKA DELA
Splošno:
| 1. | Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del.
| b. | pregled in čiščenje podlage
| c. | nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno
| d. | vsa dela na objektu vključno z vsemi dajatvami
| e. | dobava osnovnega in pomožnega materiala
| f. | prevoz materiala in orodja na objekt z vsem potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim transportom do mesta vgrajevanja ter polaganje po opisu posamezne postavke.
| g. | popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob izvajanju del
| h. | odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do predaje in podobno.
| 3. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
| 1 | Izdelava, dobava in vgradnja balkonskih vrat izdelanih iz PVC petkomornih profilov U=1,3 W/m2K), v beli barvi, šir.70mm ki so ojačani z vroče cinkanimi jeklenimi jedri in tesnjeni s tremi tesnili, zastekljena z izolacijskim steklom, (Ug =1,1 W/m2K), deb. Stekla 4-16-4 mm, zvočna izolativnost 32 dB. Koeficient toplotne prehodnosti okenskih okvirjev in stekla je manjši od 1,1 W/m2K. (ISO/DIS 10007). Balkonska vrata so opremljena z kvalitetnim kovinskim okovjem.
| a/ | Dvokrilna balkonska vrata, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi na ventus, desna s pripiro, svetle odprtine 140 x 245 cm | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava, dobava in vgradnja oken izdelanih iz PVC petkomornih profilov U=1,3 W/m2K), v beli barvi, šir.70mm ki so ojačani z vroče cinkanimi jeklenimi jedri in tesnjeni s tremi tesnili, zastekljena z izolacijskim steklom, (Ug =1,1 W/m2K), deb. Stekla 4-16-4 mm, zvočna izolativnost 32 dB. Koeficient toplotne prehodnosti okenskih okvirjev in stekla je manjši od 1,1 W/m2K. (ISO/DIS 10007). Okna so opremljena z kvalitetnim kovinskim okovjem in PVC polico
| a/ | Enokrilno okno, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi na ventus, desna, svetle odprtine 80 x 145 cm | kpl | 1 |  | 0
| b/ | Enokrilno okno, odpiranje po vertikalni in horizontalni osi na ventus, leva, svetle odprtine 80 x 145 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| III. | PARKETARSKA DELA
| 1. | Obnova obstoječega hrastovega parketa, 2× brušenje in 2× lakiranje s poliuretanskim lakom, vključeno predhodno kitanje razpok in poškodb. | m2 | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0

## 22
22 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | PTUJSKA CESTA 27
|  | id 5607 |  | 2204 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
SANACIJA KERAMIKE, SANACIJA OMETA IN PLESNI, TER ZAPRTJE REŽE V STROPU S GIPSKATONOM
Komentar nadzora:
0
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Odstranitev slikarskih nanosov in obdelav:
| a. | struganje ali brušenje do zdrave podlage,
| b. | različne vrste podlag (ometane stene in stropovi, izravnane betonske stene in stropovi, suhomontažne stene),
| c. | vključno čiščenje prahu in delcev s površin po končani odstranitvi,
| d. | vključno s čiščenjem prostorov, nakladanjem in prenosom odpadkov neposredno na prevozno sredstvo,
| e. | odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| f. | Obračun po površini odstranitev.
| 3. | Odstranitev poškodovane talne keramike.
| 1. | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Odstranitev ometa v območju razpok. * presek utora do vključno 10 cm2. (čiščenje stopničastih razpok, zaradi zamika konstrukcije)
| a/ | dnevna soba | m1 | 2 |  | 0
| b/ | spalnica | m1 | 2 |  | 0
| 3. | Odstranitev tesnilnih mas iz vertikalnih reg. | m1 | 3 |  | 0
| 4. | Odstranitev tesnilnih mas iz horizontalnih reg. | m1 | 7.16 |  | 0
| 5. | Odstranitev poškodovane keramike. | m2 | 0.5 |  | 0
#N/A
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | ZIDARSKA DELA
| 1. | Omet masivnih sten: Omet na obstoječe površine s sanacijsko malto s predhodnim premazom na očiščeno podlago. Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa (ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * dobavi in izdelavo malte za ometavanje, * vse potrebne prenose, pripravljalna in pospravljana dela. | m2 | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| III. | KERAMIČARSKA DELA
Splošno:
| 1. | Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Postavke vključujejo:
| a. | Vsa dela na objektu vključno z vsemi dajatvami
| b. | dobava osnovnega in pomožnega materiala
| c. | prevoz materiala in orodja na objekt z vsem potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim transportom do mesta vgrajevanja ter polaganje po opisu posamezne postavke.
| 1. | Kompletna dobava in polaganje notranjih talnih ploščic: *kot obstoječe *zamenjajo se počene ploščice *ponovno fugiranje celotne površine
| a/ | predsoba | m2 | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0 | 10
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj | 30-35
| IV. | MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  |  |  | 12
27-30
| 1. | Kompletna dobava in vgradnja stropnega sistema iz mavčnokartonskih plošč: * višina stropa merjeno od tal: do 3,0 m, * zapolitev špranje do 30 cm, * tipski sistemski suhomontažni spuščen strop s kovinsko podkonstrukcijo in enoslojno oblogo iz mavčnokartonskih plošč, * mavčnokartonske plošče tip DFH2IR, d = 12,5 mm, izdelane po SIST EN 520, * kovinska podkonstrukcija izdelana po SIST EN 14195, * vključno vsi potrebni izrezi za razne instalacije, * vključno bandažiranje stikov in vogalov (obdelava do stopnje Q2), * vključno senčna fuga na stiku stropne obloge s stenami. V ceni upoštevati izreze za instalacije. Podlaga: * obstoječa medetažna konstrukcija. |  |  |  |  | 35
| a/ | Zapolnitev reže med obstoječim stropom in steno. | m2 | 3.21 |  | 0
| b/ | Ureditev prehoda stropa v kuhinji. | m2 | 5.79 |  | 0
9
|  | SKUPAJ MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  |  | 0 | 11.8
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| V. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Sanacije pred izvedbo slikarskih del:
| 1. | Dobava in nanos biocidnega pripravka za uničevanje zidnih alg in plesni: * predhodno umivanje okužene površine z mokro krpo ali gobo, * 2× nanos pripravka s slikarskim orodjem ali z razpršilom. Obračun po površini, ki je okužena s plesnijo. | m2 | 11 |  | 0
Slikarska dela:
| 2. | Slikarsko bandažiranje počenih stikov in izravnava notranjih stenskih in stropnih površin: * na mestih, kjer je bila postrugana obstoječa barva in slikarska izravnava, Obseg dela: * odstranitev prahu s sesanjem ali ometanjem, * premaz z akrilno emulzijo, * 2× nanos notranje tankoslojne izravnalne mase ojačane z armirno mrežico in s sprotnim glajenjem ter fino brušenje obeh slojev. * Stenske in stropne površine.
| a/ | stropni stiki | m1 | 14.93 |  | 0
| b/ | vertikalni stiki | m1 | 3 |  | 0
| c/ | stiki keramike | m1 | 7.16 |  | 0
| 3. | Slikanje sten: * podlaga: slikarska izravnava, * premaz z akrilno emulzijo, * 2× slikanje v beli barvi.
| a/ | Garderoba | m2 | 26.88 |  | 0
| b/ | Kuhinja + dnevna soba | m2 | 66.35 |  | 0
| c/ | Spalnica | m2 | 36.97 |  | 0
| 4. | Slikanje stropov: * podlaga: slikarska izravnava, * premaz z akrilno emulzijo, * 2× slikanje v beli barvi.
| a/ | Garderoba | m2 | 6.24 |  | 0
| b/ | Kuhinja + dnevna soba | m2 | 25.04 |  | 0
| c/ | Spalnica | m2 | 12.91 |  | 0
| 5. | Ščitenje površin | m2 | 50 |  | 0
|  | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| VI. | MIZARSKA DELA
Splošno:
| 1. | Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | Odstranitev in ponovno namestitev zasteklitve kjer je to potrebno.
| b. | dodatno sidranje v obodno konstrukcijo.
| c. | Nastavitev okovja.
| d. | vsa dela na objektu vključno z vsemi dajatvami
| e. | dobava osnovnega in pomožnega materiala
| f. | prevoz materiala in orodja na objekt z vsem potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim transportom do mesta vgrajevanja ter polaganje po opisu posamezne postavke.
| g. | popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob izvajanju del
| h. | odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do predaje in podobno.
| 3. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
| 1 | Ureditev stabilnosti – sidranja in tesnjenja drsnih balkonskih vrat širine do 4 m in višine do 2,5 m. Namestiti je potrebno tudi pokrove kondenčnih odprtin. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## 40
40 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | PRI VIADUKTU 6
|  | id 3514 |  | 2342 | RUŠE
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
SANACIJA PARKETA
Komentar nadzora:
0
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | Odstranitev poškodovanega parketa.
| b. | Odstranijo se robne letve zaradi brušenja parketa in shranijo za ponovno montažo. Upošteva se cca. 30% izpad, zaradi poškodb pri demontaži.
| c. | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| d. | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 3. | Odstranjevanje stanovanjske opreme izvede najemnik sam.
| 1. | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža kotnih letvic
| a/ | Soba 1 | m1 | 14.35 |  | 0
| b/ | kuhinja | m1 | 12.5 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m1 | 16.85 |  | 0
| d/ | predsoba hodnik | m1 | 10.9 |  | 0
| 3. | Odstranitev poškodovanega parketa. | m2 | 6 |  | 0
54.6
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | PARKETARSKA DELA
92
| 1. | Obloga tal s parketom. V postavki je zajeto: | m2 | 6 |  | 0
| a/ | poliuretanski prednamaz
| b/ | polaganje parketa poliuretantsko lepilo
| c/ | hrastov lamelni parket debeline 11 mm
| 2. | Obnova obstoječega hrastovega parketa, 2× brušenje in 2× lakiranje s poliuretanskim lakom, vključeno predhodno kitanje razpok in poškodb. | [5 empty] | 200
| a/ | Soba 1 | m2 | 12.63 |  | 0
| b/ | kuhinja | m2 | 10.93 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m2 | 20.36 |  | 0
| d/ | Predsoba + hodnik | m2 | 8.07 |  | 0
| 3. | Montaža demontiranih kotni letvic. Upoštevan 70% izkoristek. | m1 | 38.22 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in 2 x lakiranje kotni letvic. | m1 | 16.38 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 10
30-35
12
27-30
35
9.1
156
3,5
10
7
25
35
8.9
9
9
11.8
6
14
10.6
40
46-65
85
9.6
9
7
83,00
5
10
10
10% RUŠITVENIH DEL
[7 empty] | količina | cena €/e.m.

## 44
44 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | PRI VIADUKTU 6
|  | id 3520 |  | 2342 | RUŠE
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
SANACIJA PARKETA
Komentar nadzora:
0
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | Odstranitev poškodovanega parketa.
| b. | Odstranijo se robne letve zaradi brušenja parketa in shranijo za ponovno montažo. Upošteva se cca. 30% izpad, zaradi poškodb pri demontaži.
| c. | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| d. | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 3. | Odstranjevanje stanovanjske opreme izvede najemnik sam.
| 1. | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža kotnih letvic
| a/ | Soba 1 | m1 | 14.35 |  | 0
| b/ | kuhinja | m1 | 11.94 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m1 | 16.4 |  | 0
| d/ | predsoba hodnik | m1 | 12.15 |  | 0
| 3. | Odstranitev poškodovanega parketa. | m2 | 3 |  | 0
54.84
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | PARKETARSKA DELA
92
| 1. | Obloga tal s parketom. V postavki je zajeto: | m2 | 3 |  | 0
| a/ | poliuretanski prednamaz
| b/ | polaganje parketa poliuretantsko lepilo
| c/ | hrastov lamelni parket debeline 11 mm
| 2. | Obnova obstoječega hrastovega parketa, 2× brušenje in 2× lakiranje s poliuretanskim lakom, vključeno predhodno kitanje razpok in poškodb. | [5 empty] | 200
| a/ | Soba 1 | m2 | 12.63 |  | 0
| b/ | kuhinja | m2 | 11.1 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m2 | 19.78 |  | 0
| d/ | Predsoba + hodnik | m2 | 10.6 |  | 0
| 3. | Montaža demontiranih kotni letvic. Upoštevan 70% izkoristek. | m1 | 38.388 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in 2 x lakiranje kotni letvic. | m1 | 16.452 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 10
30-35
12
27-30
35
9.1
156
3,5
10
7
25
35
8.9
9
9
11.8
6
14
10.6
40
46-65
85
9.6
9
7
83,00
5
10
10
10% RUŠITVENIH DEL
[7 empty] | količina | cena €/e.m.

## 46
46 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | K ŽELEZNICI 3
|  | id 3628 |  | 2345 | BISTRICA OB DRAVI
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
SANACIJA PARKETA IN ZAMENJAVA RADIJATORJA
Komentar nadzora:
0
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | Odstranitev poškodovanega parketa.
| b. | Odstranijo se robne letve zaradi brušenja parketa in shranijo za ponovno montažo. Upošteva se cca. 30% izpad, zaradi poškodb pri demontaži.
| c. | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| d. | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 3. | Odstranjevanje stanovanjske opreme izvede najemnik sam.
| 1. | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža kotnih letvic
| a/ | Soba 1 | m1 | 13.65 |  | 0
| b/ | kuhinja | m1 | 11.34 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m1 | 15.75 |  | 0
| d/ | predsoba hodnik | m1 | 11.3 |  | 0
| 3. | Odstranitev poškodovanega parketa. | m2 | 3 |  | 0
52.04
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | PARKETARSKA DELA
92
| 1. | Obloga tal s parketom. V postavki je zajeto: | m2 | 3 |  | 0
| a/ | poliuretanski prednamaz
| b/ | polaganje parketa poliuretantsko lepilo
| c/ | hrastov lamelni parket debeline 11 mm
| 2. | Obnova obstoječega hrastovega parketa, 2× brušenje in 2× lakiranje s poliuretanskim lakom, vključeno predhodno kitanje razpok in poškodb.
| a/ | Soba 1 | m2 | 12.16 |  | 0
| b/ | kuhinja | m2 | 10.34 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m2 | 18.7 |  | 0
| d/ | predsoba | m2 | 7.74 |  | 0
| 3. | Montaža demontiranih kotni letvic. Upoštevan 70% izkoristek. | m1 | 36.428 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in 2 x lakiranje kotni letvic. | m1 | 15.612 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 10
|  |  |  | Leto 2021 |  |  |  | 30-35
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj |  | 12
C. | INŠTALATERSKA DELA | [6 empty] | 27-30
| I. | RADIATORSKO OGREVANJE
9.1
odstranitve
| 1 | Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov, ki se ne ohranijo je potrebno upoštevati:
| a/ | sortiranje po vrstah odpadkov, | [5 empty] | 156
| b/ | nakladanje in prenos ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo
| c/ | odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| e/ | Moč novih radiatorjev mora ustrezati moči starih radiatorjev, kar izvajalec pred naročilom preveri in pisno dokaže. Storitev je zajeta v ceni zamenjave radiatorjev. Lokacija radiatorja je praviloma pod okenskimi odprtinami. | [5 empty] | 10
| 1 | Demontaža starih radiatorjev za centralno kurjavo skupaj z pripadajočimi ventili, konzolami ter iznos na deponijo ob gradbišču (delilniki se demontirajo in shranijo) | [5 empty] | 7
| a/ | cevnega radiatorja za kopalnico, dim. L x h 45 x 140 cm | kpl | 1 |  | 0
9
| 2 | Dobava in montaža jeklenih radiatorjev, komplet z montažnimi konzolami, s finalnim opleskom komplet z reducirkami, čepi in odzračevalnim ventilom. Velikosti radiatorja predvideti glede na prostor, vključno z vsemi predelavami instalacije za možnost namestitve radiatorja z ventili (zgornji, spodnji, odzračevalni) | [5 empty] | 9
| a/ | cevnega radiatorja za kopalnico, dim. L x h 45 x 140 cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 11.8
| 3 | Dobava in montaža:
| a/ | Termostatski ventil | kos | 1 |  | 0 |  | 40
| b/ | zaporni ventil - spodnji | kos | 1 |  | 0 |  | 46-65
85
| 4 | Zamrznitev priključkov za radiator, za potrebe predelave priključkov (dovod, odvod) / cena na enoto 1 radiator | kpl | 1 |  | 0 |  | 9.6
| 5 | Predelava obstoječih priključkov za potrebe montaže novih radiatorjev; upoštevati vse prehodne kose | m1 | 1 |  | 0 |  | 7
|  | SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE |  |  |  | 0 |  | 83,00
5
10
10
10% RUŠITVENIH DEL
[7 empty] | količina | cena €/e.m.

## 51
51 |  | najemnik |  | naslov
|  | 0 | PRI VIADUKTU 2
|  | id 3638 |  | 2342 | RUŠE
|  | elektronski naslov |  | telefon
|  | 0 |  | 0
Predmet sanacije:
SANACIJA PARKETA
Komentar nadzora:
Predvidi se izvedba v dveh delih zaradi začasnega skladiščenja opreme. Potrebno je nastaviti odpiranje strešnih oken.
|  | VSEBINA: |  |  | 2021-08-01
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH in INŠTALACIJSKI DEL Z OCENO STROŠKOV
|  | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C. | INŠTALATERSKA DELA |  |  | 0
OPOMBE:
| * | Fotografije in skice iz ogleda na voljo pri nadzorniku.
| * | Cene ne vsebujejo DDV-ja.
| * | Podpisana izjava je priložena.
| * | Upravnik: | #REF!
| * | #REF! | #REF!
2021-08-01
Leto 2021
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
A. | GRADBENA DELA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Splošno:
| 1. | Rušitvena dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje del.
| 2. | Storitve obsegajo:
| a. | Odstranitev poškodovanega parketa.
| b. | Odstranijo se robne letve zaradi brušenja parketa in shranijo za ponovno montažo. Upošteva se cca. 30% izpad, zaradi poškodb pri demontaži.
| c. | čiščenje, nakladanjem in prenosom elementov rušitve na prevozno sredstvo,
| d. | odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
| 3. | Odstranjevanje stanovanjske opreme izvede najemnik sam.
| 1. | Izvedba zaščite vseh prostorov v katerih se bodo izvajala rušitvena dela. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža kotnih letvic
| a/ | Soba 1 | m1 | 13.65 |  | 0
| b/ | kuhinja | m1 | 11.34 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m1 | 15.75 |  | 0
| d/ | predsoba hodnik | m1 | 11.3 |  | 0
| 3. | Odstranitev poškodovanega parketa. | m2 | 3 |  | 0
52.04
|  | SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | enota Mere | količina | €/ Enoto mere | skupaj
| II. | PARKETARSKA DELA
92
| 1. | Obloga tal s parketom. V postavki je zajeto: | m2 | 3 |  | 0
| a/ | poliuretanski prednamaz
| b/ | polaganje parketa poliuretantsko lepilo
| c/ | hrastov lamelni parket debeline 11 mm
| 2. | Obnova obstoječega hrastovega parketa, 2× brušenje in 2× lakiranje s poliuretanskim lakom, vključeno predhodno kitanje razpok in poškodb. | [5 empty] | 200
| a/ | Soba 1 | m2 | 12.16 |  | 0
| b/ | kuhinja | m2 | 10.34 |  | 0
| c/ | dnevna soba | m2 | 18.7 |  | 0
| d/ | predsoba | m2 | 7.74 |  | 0
| 3. | Montaža demontiranih kotni letvic. Upoštevan 70% izkoristek. | m1 | 36.428 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in 2 x lakiranje kotni letvic. | m1 | 15.612 |  | 0
|  | SKUPAJ PARKETARSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 10
30-35
12
27-30
35
9.1
156
3,5
10
7
25
35
8.9
9
9
11.8
6
14
10.6
40
46-65
85
9.6
9
7
83,00
5
10
10
10% RUŠITVENIH DEL
[7 empty] | količina | cena €/e.m.

## BAZA PODATKOV
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Št. | Id | Ulica | Poštna Številka | Pošta | ZK - ID znak | Številka Stanovanja | Leto Gradnje | Ugotovljene Napake | Komentar Nadzora | Izjava | datum Ogleda | FOND
1 | 3829 | IVANJKOVCI 9 A | 2259 | IVANJKOVCI | 294-257-3 | 3 | 2005 | ZAMENJAVA VHODNIH VRAT IN SANACIJA PARKETA | Pri vhodnih vratih je potrebno urediti cca. 2 – m2 parketa. | je | 2021-07-02 | NN
2 | 3963 | PODGORCI 23 C | 2273 | PODGORCI | 327-376-201 | 4 | 2006 | ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA OZ. PEČI | Ob dimniku zamaka strop. Ugotovljeno močno zamakanje balkona. | je | 2021-07-02 | NN
3 | 599 | TOMŠIČEVA ULICA 12 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 753-1496-103 | 1 | 1968 | ZAMENJAVA TALNIH OBLOG-HODNIK IN V DNEVNI SOBI, IZDELAVA OBLOGE TER IZOLACIJA CEVI NAMENJENA ZAJEMU ZRAKA ZA INDIVIDUALNO PEČ V KOPALNICI - ZAJEM GRE ČEZ SPLALNICO/HODNIK V KOPLANICO | V spuščen strop na hodniku, bi bilo primerno vgraditi dodatno svetilo. Stranka mora pred posegom odstraniti zidne obloge. | je | 2021-07-21 | NN
5 | 3698 | TOMŠIČEVA ULICA 9 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 753-1115-28 | 28 | 2005 | MENJAVA STREŠNIH OKEN 4X | Okna so v paru upoštevati pri obrobah. | je | 2021-06-30 | NN
6 | 3699 | TOMŠIČEVA ULICA 9 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 753-1115-27 | 27 | 2005 | MENJAVA STREŠNIH OKEN 3X | Dva okna sta v paru upoštevati pri obrobah. | je | 2021-06-30 | NN
7 | 3700 | TOMŠIČEVA ULICA 9 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 753-1115-26 | 26 | 2005 | MENJAVA STREŠNIH OKEN 3X | Dva okna sta v paru upoštevati pri obrobah. | je | 2021-06-30 | NN
8 | 3701 | TOMŠIČEVA ULICA 9 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 753-1115-25 | 25 | 2005 | MENJAVA STREŠNIH OKEN 3X |  | je | 2021-06-30 | NN
9 | 3702 | TOMŠIČEVA ULICA 9 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 753-1115-33 | 33 | 2005 | MENJAVA STREŠNIH OKEN 3X | Dve okni sta v paru. Upoštevati pri obrobah. V stanovanju so vidne razpoke. Potrebno sanirati. | je | 2021-06-30 | NN
10 | 326 | ŽGEČEVA ULICA 2 | 2250 | PTUJ | 400-448-3 | 5 | 1963 | ZAMENJAVA OKEN IN VRAT | Dodatno je potrebno prebrusiti parket v območju fasadnih odprtin. Prebrušen del se polakira. | je | 2021-07-02 | NN
11 | 545 | TRUBARJEVA ULICA 7 | 2250 | PTUJ | 400-3107-9 | 9 | 1962 | ZAMENJAVA VHODNIH VRAT |  | je | 2021-07-02 | NN
12 | 1030 | ŠARHOVA 104 | 2000 | MARIBOR | 660-3362-2 | 2 | 1941 | ZAMENJAVA UMIVALNIKA V KOPALNICI |  | je | 2021-07-21 | NN
13 | 1041 | STANTETOVA ULICA 6 | 2000 | MARIBOR | 678-38-68 | 14 | 1984 | OBNOVA KOPALNICE |  | je | 2021-07-21 | NN
14 | 1043 | ULICA STANETA SEVERJA 17 | 2000 | MARIBOR | 678-1865-24 | 142 | 1981 | ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH VENTILOV IN RADIATORJEV |  | je | 2021-07-23 | NN
15 | 1054 | DOMINKUŠEVA ULICA 6 | 2000 | MARIBOR | 657-718-15 | 15 | 1954 | OBNOVA WC/KOPALNICA |  | je | 2021-07-28 | NN
16 | 1057 | DOMINKUŠEVA ULICA 10 | 2000 | MARIBOR | 657-590-11 | 11 | 1958 | OBNOVA WC/KOPALNICA |  | je | 2021-07-21 | NN
17 | 4800 | PREGLJEVA ULICA 11 | 2000 | MARIBOR | 659-2908-103 | 3X | 1952 | SANACIJA OMETOV KLETNE SHRAMBE, ZAMENJAVA TUŠKABINE IN PONOVNO TESNENJE TUŠKADIČKE |  | je | 2021-07-21 | SN
18 | 5098 | ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 64 | 2001 | POBREŽJE | 681-6173-123 | 2023-02-01 | 2009 | MENJAVA ZUNANJIH SENČIL, SANACIJA BALKONA |  | je | 2021-07-22 | NN
19 | 5272 | ULICA EVE LOVŠE 10 | 2000 | MARIBOR | 678-2913-84 |  | 2009 | SANACIJA OMETA (POKA, PLESEN) V DNEVNI,SOBI | Potrebna je prenova vseh stikov in ponovno slikanje. Izvedba slikanja v dveh delih, zaradi premikanja opreme. | je | 2021-07-29 | SN
21 | 5606 | PTUJSKA CESTA 27 | 2204 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 693-2754-9 |  | 2008 | SANACIJA OMETA IN PLESNI, SANACIJA LETVICE PRI BALKONU, PARKETA, OKENSKE POLICE IN ZAMENJAVA RADIJATORJA |  | je | 2021-08-27 | SN
22 | 5607 | PTUJSKA CESTA 27 | 2204 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 693-2754-11 |  | 2008 | SANACIJA KERAMIKE, SANACIJA OMETA IN PLESNI, TER ZAPRTJE REŽE V STROPU S GIPSKATONOM |  | je | 2021-07-22 | SN
23 | 5626 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 66 | 2000 | MARIBOR | 681-6173-9 |  | 2009 | SANACIJA KERAMIKE NA BALKONU |  | je | 2021-07-21 | SN
24 | 5628 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 66 | 2000 | MARIBOR | 681-6173-19 |  | 2009 | SANACIJA PARKETA ZARADI IZLIVA VODE IN KERAMIKE NA BALKONU | Najemnica bo zamenjala kuhinjo in preslikala stanovanje. Potrebno je nastaviti drsna vrata. | je | 2021-08-31 | SN
25 | 5629 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 66 | 2000 | MARIBOR | 681-6173-18 |  | 2009 | SANACIJA STENE KOPALNICE IN PONOVNA VGRADNJA TUŠ KABINE IN ZAMENJAVA VRAT V KOPALNICO |  | je | ni vpisan | SN
26 | 5637 | ULICA VELJKA VLAHOVIČA 64 | 2000 | MARIBOR | 681-6173-107 |  | 2009 | SANACIJA KERAMIKE NA BALKONU, MENJAVA ZUNANJIH SENČIL | Na vhodnih vratih se zatika ključavnica. | je | 2021-07-21 | SN
27 | 461 | REGENTOVA ULICA 20 | 2000 | MARIBOR | 659-2868-417 | 17 | 1975 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  | je | 2021-07-05 | NN
28 | 469 | BORŠTNIKOVA ULICA 73 | 2000 | MARIBOR | 678-2227-7 | 7 | 1991 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  | je | 2021-07-05 | NN
29 | 1257 | V GAJ 71 (PREJ FRAM 155) | 2313 | FRAM | 717-11-5 | 2 | 1880 | OBNOVA KOPALNICE |  | je | 2021-07-05 | NN
30 | 1299 | POČEHOVA 26 | 2000 | MARIBOR | 639-451-4 | 1 | 1915 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  |  |  | NN
31 | 1336 | MELJSKI HRIB 16 | 2000 | MARIBOR | 654-125-1 | 1 | 1850 | KOPALNICA |  | je | 2021-07-05 | NN
32 | 1444 | ULICA I. INTERNACIONALE 10 | 2000 | MARIBOR | 660-3302-2 | 2 | 1973 | ZAMENJAVA VHODNIH VRAT V STANOVANJE |  | je | 2021-07-05 | NN
33 | 1458 | ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 51 | 2001 | POBREŽJE | 681-1315-206 | 6 | 1977 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  | je | 2021-07-05 | NN
34 | 1459 | ŽELEZNIKOVA ULICA 18 | 2000 | MARIBOR | 681-1721-25 | 25 | 1976 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  | je | 2021-07-05 | NN
35 | 1461 | BORŠTNIKOVA ULICA 23 | 2000 | MARIBOR | 678-1313-15 | 15 | 1991 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  |  |  | NN
36 | 1466 | PRUŠNIKOVA ULICA 42 | 2000 | MARIBOR | 678-744-514 | 182 | 1983 | UREDITEV ELEKTRO INSTALACIJ |  | je | 2021-07-05 | NN
37 | 3 | GOSPOSVETSKA 51 | 2000 | MARIBOR | 658-789-403 | 3 | 1959 | ZAMENJAVA VRATNEGA KRILA STRANIŠČA IN OKENSKEGA STEKLA | Kontaktirati preko SMS-sa, ker je gospa gluha. | je | 2021-07-21 | NN
38 | 90 | PRUŠNIKOVA ULICA 6 | 2000 | MARIBOR | 678-52-40 | 11 | 1983 | OBNOVA OBLOGE BALKONA | Balkon je bil naknadno zastekljen. Obdelana je varianta, da se zamenja zgolj obstoječa obloga. | je | 2021-07-21 | NN
39 | 1044 | LJUBLJANSKA ULICA 25 B | 2000 | MARIBOR | 659-1497-132 | 29 | 1967 | SANACIJA BALKONA |  | je | 2021-07-23 | NN
40 | 3514 | PRI VIADUKTU 6 | 2342 | RUŠE | 665-1956-1 | 1 | 2003 | SANACIJA PARKETA |  | je | 2021-07-05 | NN
41 | 3515 | PRI VIADUKTU 6 | 2342 | RUŠE | 665-1956-2 | 2 | 2003 | ZAMENJAVA RADIATORJA V PREDSOBI - TOČI |  | je | 2021-07-05 | NN
42 | 3518 | PRI VIADUKTU 6 | 2342 | RUŠE | 665-1956-5 | 5 | 2003 | ZAMENJAVA RADIATORJA V SOBI – TOČI. | Upoštevana večja dimenzija novega radijatorja. | je | 2021-07-05 | NN
43 | 3519 | PRI VIADUKTU 6 | 2342 | RUŠE | 665-1956-6 | 6 | 2003 | ZAMENJAVA OKNA V SOBI - NE GRE ODPRETI |  | je | 2021-07-05 | NN
44 | 3520 | PRI VIADUKTU 6 | 2342 | RUŠE | 665-1956-7 | 7 | 2003 | SANACIJA PARKETA |  | je | 2021-07-05 | NN
45 | 3626 | K ŽELEZNICI 3 | 2345 | BISTRICA OB DRAVI | 663-482-11 | 11 | 2004 | POPRAVILO DOMOFONA - SLUŠALKA NE DELA, VRATA SE LAHKO ODPREJO |  | je | 2021-07-05 | NN
46 | 3628 | K ŽELEZNICI 3 | 2345 | BISTRICA OB DRAVI | 663-482-13 | 13 | 2004 | SANACIJA PARKETA IN ZAMENJAVA RADIJATORJA |  | je | 2021-07-06 | NN
47 | 3631 | K ŽELEZNICI 3 | 2345 | BISTRICA OB DRAVI | 663-482-19 | 19 | 2004 | ZAMENJAVA KOPALNIŠKEGA RADIATORJA |  | je | 2021-07-05 | NN
49 | 3635 | PRI VIADUKTU 2 | 2342 | RUŠE | 665-1989-11 | 11 | 2004 | ZAMENJAVA RADIATORJA AKLIMAT, TERMOSTATSKA GLAVA - TOČI |  | ni | 2021-07-06 | NN
50 | 3637 | PRI VIADUKTU 2 | 2342 | RUŠE | 665-1989-14 | 14 | 2004 | ZAMENJAVA RADIATORJA V PREDSOBI - TOČI |  | ni | '’ | NN
51 | 3638 | PRI VIADUKTU 2 | 2342 | RUŠE | 665-1989-15 | 15 | 2004 | SANACIJA PARKETA | Predvidi se izvedba v dveh delih zaradi začasnega skladiščenja opreme. Potrebno je nastaviti odpiranje strešnih oken. | je | 2021-07-05 | NN