## 2022 JN COB
PONUDNIK:_____________________________
NASLOV: _______________________________
NAROČNIK: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
OBR-3 STROKOVNE ZAHTEVE IN OSTALI PODATKI
Št. postavke | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve | Enakovredno ali podobno kot | Količina | Stran v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje strokovne zahteve
SKLOP 1 | ULTRAZVOČNI SKALPEL
1 | Laparoskopska kljukica | Posege z uporabo ultrazvočne in visokofrekvenčne (elektrokirugija) tehnologije, priklop za visokofrekvenčni električni kabel, za večkratno uporabo, zagotovljena kompatibilnost z sterilizacijskimi postopki naročnika (avtoklav in plazma sterilizacija) za najmanj 100 ciklov, ob odsotnosti mehanske poškodbe zaradi strojeloma, kompatibilnost z obstoječim ultrazvočnim generatorjem, sonosurg. | Olympus A90208A | 7
2 | Ultrazvočni pretvornik | Dolžina: najmanj 330 mm, premer: največ 5 mm. za večkratni uporabo, zagotovljena kompatibilnost s sterilizacijskimi postopki naročnika (avtoklav in plazma sterilizacija) za najmanj 150 ciklov, ob odsotnosti mehanske poškodbe zaradi strojeloma. kompatibilnost z obstoječim ultrazvočnim generatorjem. | Olympus A90205A | 2
3 | Ključ | Ključ za instrumente a90222a, maj-1117,momentni za 5m 82041100/jp | Olympus A90222A | 1
SKLOP 2 | ABD. LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ
1 | Prijemalka endoskopska | Prijemalka endoskopska 5mm, atravmatska, dolžine 34,5cm, ročaj z zaporo in s konektom za izpiranje, atravmatska čeljust s podolgovato odprtino dolžine 20mm | Micro France CEV 525 | 8
SKLOP 3 | HARMONIC ROČNIK
1 | Harmonic ročnik | Harmonic ročnik s kablom za pretvornik 300 | Johnson&Johnson HARHPGR | 7
SKLOP 4 | ABD.LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTI
1 | Endoskopske škarjice - komplet | Ø 5mm, dolžine 36cm, ergonomski ročaj, izolirna srajčka z možnostjo rotacije ter s konektom za izpiranje/irigacijo, možnost priklopa monopolarnega kabla, ukrivljeno rezilo dolžine 20 mm | Karl Storz (33300; 34310MA; 33151) | 5
2 | Endoskopske škarjice - insert | Dolžina inserta 36 cm, ukrivljeno rezilo dolžine 20 mm | Karl Storz 34310MA | 20
3 | Monopolarna kljukica | Monopolarna laparoskopska kljukica Ø 5mm, dolžine 36 cm | Karl Storz 26775UF | 2
5 | Trokar | Trokar 11 mm za večkratno uporabo z konektrojem za insuflacijo:Dolžina 10,5 cm,piramidna konica,valvola | Karl Storz 30103M1,30103H2,30103P | 14
6 | Trokar | Troakar 6mm dolžina 10,5 cm,piramidna konica,valvola | Karl Storz 30160MP | 7
7 | Trokar | Troakar 6mm dolžina 10,5 cm,piramidna konica,valvola, srajčka z navojem | Karl Storz 30120TX1,30120L1,30120Q | 7
8 | Reduktor | Reducirka, za vstavljanje 5mm instrumentov, kompatibilna z 10mm troakarjem | Karl Storz 30141DB | 8
9 | Aspirator | Ø 5mm z dvosmernim mehanizmom (aspiracija/irigacija), dolžina 36cm s 4 luknjicami na nasprotnih straneh | Karl Storz 26173BN | 4
10 | Šivalnik | Premer 5 mm, dolžine 43 cm,mehanizem za aktivacijo,ergonomski ročaj.Krivina v levo. | Karl Storz 26178KAL | 2
SKLOP 5 | KONTEJNER
Vse komponente kontejnerja morajo ustrezati po din en iso 11607. posoda kontejnerja mora biti iz aluminija. mreža kontejnerja mora biti iz perforiranega rf materiala. pokrov kontejnerja mora biti iz aluminija z možnostjo izbire petih (5) različnih barv. pokrov naj ima enega ali dva okrogla permanentna filtra, narejena iz ptfe, ki se lahko zamenjata in omogočata najmanj 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po en 868 (2009), člen 8, aneks h). pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj. kontejner mora imeti tudi dva para oznak vsebine kontejnerja (do najmanj 13 znakov), različnih barv in možnostjo slovenskega jezika. kontejner se naj označuje s pripadajočimi samolepilnimi etiketami z indikatorjem poteka sterilizacije, ki služijo hkrati tudi kot plombe. ponudnik mora priložiti navodila za uporabo oz. originalno izjavo proizvajalca, kjer bo nedvoumno razvidno, da filtri zagotavljajo najmanj 5000 sterilizacijskih ciklusov.
1 | Kontejner za instrumente | Kontejner za instrumente, zunanje mere 592 x 274 x 135 mm ( +/- 5 %) | Aesculap JK442 | 6
2 | Tasa iz perforirane nerjaveče pločevine | Tasa iz perforirane nerjaveče pločevine, dimenzije 538x251x 62mm | Aesculap JG223R | 6
3 | Pokrov 1/1 silver dimenzija 588x285x36 mm | Pokrov 1/1 silver, dimenzija 588x285x36 mm | Aesculap JP105 | 6
SKLOP 6 | ARTROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ
1 | Artroskopska prijemalka | KingFisher® prijemalka kirurške niti/prijemalka tkiva, Ø 4.2 mm, ravna z ročajem | AR-13970NRF | 4
2 | Artroskopska prijemalka | Prijemalka kirurške niti, ravno telo, ravna,konica, Ø 3.4 mm | AR-12540F | 4
3 | Artroskopska prijemalka | Nazobčana prijemalka, ravno telo, samodejna,sprostitev ročaja, Ø 3.4 mm | AR-12600SRF | 4
4 | Škarje | Nazobčane škarje, ravna konica, ravno telo, Ø 3.4 mm | AR-12140F | 4
5 | Rezalnik | Rezalnik kirurške niti, odprti konec, levi utor,Ø 4.2 mm | AR-11794LF | 4
6 | Rhino | Rhino, ravna konica, s samodejno sprostitvijo | AR-11850SRF | 4
7 | Perforator | Srednji perforator, ravna konica, ravno telo, Ø 3,4mm | AR-12300F | 4
8 | Perforator | Srednji perforator, konica v levo pod kotom 45°,ravno telo, Ø 3.4 mm | AR-12810F | 4
9 | Perforator | Srednji perforator, konica v desno pod kotom 45°,ravno telo, Ø 3.4 mm | AR-12800F | 4
10 | Perforator | Velik perforator, ravna konica, ravno telo, Ø 3.4 | AR-12200F | 4
11 | Sonda | Sonda - kljuka, 150 mm telo, 3.4 mm konica, s 5.0 mm oznakami | AR-10010 | 4
12 | Kireta | Artroskopska kireta, dolžine 220 mm, Ø 5,4mm, z ročajem | AR-20030 | 2
13 | Kireta | Artroskopska ukrivljena kireta, dolžine 220 mm, Ø 5,4mm, z ročajem | AR-22040 | 2
14 | Penetrator | Prijemalja Penetrator z zgornjo čeljustjo 45° | AR-11800F | 2
15 | Retraktor | Glenoid retraktor Narrow | AR-9000-GRN | 1
16 | Retraktor | Glenoid retraktor Wide | AR-9000-GRW | 1
SKLOP 7 | ALBARAN
1 | Albaran | Albaran z dvema delovnimima kanaloma, nastavitve albarana preko zobatih koleščk kompatibilna z obstoječimi optikami in cistoskopi proizvajalca Karl Storz | Karl Storz 27026EF | 2
1 | Adapter | Adapter za svetlobni kabel Storz in svetlobno enoto Wolf | Karl Storz 495Q | 1
SKLOP 8 | OPTIKA UROLOŠKA
1 | Svetlobni kabel | Svetlobni kabel 3.5mm,Svetlobni kabel 3.5mm premera in dolžine 3.0m, s hitrim bajonetnim priklopom za na optiko, gosto strukturo steklenih fibrov, v obliki satja "fusion kompatibilno z izvorom svetlobe in optikami. | Wolf 806635301 | 4
2 | Optika | Optika za resektoskop, lečni sistem, premera 4mm, delovne dolžine 299mm, kot gledanja 12°, z vgrajenim filtrom za PDD opazovanje, kompatibilno z PDD sistemom | Wolf 8650.531 | 1
3 | Optika | Optika za resektoskop, lečni sistem, premera 4mm, delovne dolžine 299mm, kot gledanja 30°, z vgrajenim filtrom za PDD opazovanje, kompatibilno z PDD sistemom | Wolf 8654.522 | 2
SKLOP 9 | OSNOVNI UROLOGIJA
1 | Ukrivljen pean | Ukrivljen pean ,dolžina 275mm,10 3/4 | Aesculap BJ059R | 2
2 | Samodržec | Samodržec ,dolžini 220mm,širina 300mm | Aesculap FB805R | 1
3 | Lopatica | Lopatica 75x64mm | Aesculap FB 807R | 2
4 | Vena extractor | Vena extractor 180 mm,7" | Aesculap FB 122R | 10
SKLOP 10 | URETERO -RENOSKOP
1 | Uretero -renoskop | Uretero -renoskop 8f,dolžina 43cm | Storz 27001LK | 1
2 |  | Dvokanalni port | Storz 27001GF | 1
3 |  | Insert za žico | Storz 27001E | 1
4 |  | Adekvatna tasa za inštrumente | Storz 39501X | 1
SKLOP 11 | ŽILNI SAMODRŽEC
1 | Žilni samodržec | Nosilec retraktorja s prijemalko na nosilec operacijske mize in s pomično prijemalko za učvrstitev retraktorja. Retraktor z nosilno palico,preko se lahko učvrsti na nosilec z dvema pomičnima palicama za dodatno učvrstitev.Univerzalna prijemalka za učvrstitev kljuk na okvir. Vsebuje naslednje komponente: 18-4306C – 1 pcs 18-4310 – 1 pcs 18-4315 – 1 pcs 18-4326 – 1 pcs 18-4382 – 1 pcs 18-4404 – 1 pcs 18-4406 – 1 pcs 18-4332 – 1 pcs 18-4364 – 1 pcs 18-4368 – 1 pcs 18-4344 – 1 pcs 18-4324 – 2 pcs 18-4394 – 2 pcs 18-4305 – 10 pcs | Boss 18-4302C | 1
2 | Kljuka | Kljuka za trebušne organe 5.0 x20.3 cm | Boss 18-4408A | 2
3 | Kljuka | Perforirana Kljuka 5.0x16.5 cm | Boss 18-4364 | 2
4 | Kljuka | Renal kljuka 2.5x15.2 cm | Boss 18-4394 | 2
5 | Kljuka | Renal kljuka 5.0x 20.3 cm | Boss 18-4398 A | 2
6 | Kljuka | Kljuka 3.8x15.2 cm | Boss 18-4402 A | 2
SKLOP 12 | ABDOMINALNI INSTRUMENTARIJ
1 | Šivalnik | Šivalnik hegar-mayo-seeley, 200mm | Aesculap BM022R | 5
2 | Škarje | Škarje za nitko Mayo,165 mm | Aesculap BC 587R | 5
3 | Preparirne škarje | Preparirne škarje Metzenbaum, 180 mm, | Aesculap BC 271R | 5
4 | Škarje | Instrumentarske škarje standard model, dolžine 130 mm | Aesculap BC 320R | 3
5 | Pinceta-kirurška | Kirurška pinceta Mittelbreit medium, dolžine 160 mm | Aesculap BD 539R | 4
6 | Pinceta-kirurška | Kirurška pinceta standard model, dolžine 145 mm | Aesculap BD 537R | 4
8 | Pinceta-anatomska | Anatomska pinceta Mittelbreit, dolžine 160 mm | Aesculap BD 029R | 4
9 | Pinceta-anatomska | Anatomska pinceta, dolžine 145 mm | Aesculap BD 027R | 6
10 | Pean | Ukrivljen pean Rankin, dolžine 160mm | Aesculap BH 165R | 10
11 | Oknata prijemalka | Foerster-Ballenger, dolžine 245 mm | Aesculap BF 123R | 10
12 | Grabljice | Grabljice Volkmann 220mm, tope mere 9x19mm | Aesculap BT 260R | 6
13 | Kljukica | Kljukica Langenbeck, ročaj dolžine 210 mm, dolžine lopatke 40x13mm | Aesculap BT 326R | 6
14 | Kljukica | Kljukica Kocher, ročaj dolžine 230 mm, dolžine lopatke 36 x 20mm | Aesculap BT 459R | 4
15 | Kljukica | Kljukica Roux dolžina 165mm,lopatke 28x29mm in33x45mm | Aesculap BT 033R | 2
16 | Mikulič | Mikulič 185mm,7. 1/4 | Aesculap BJ 304R | 20
17 | Hrošč | Hrošč-Backhaus 135mm,5. 1/4 | Aesculap BF 433R | 30
18 | Klema | Črevesna klema Kocher atravmatska ravna 250mm | Aesculap EA 204R | 5
19 | Klema | Črevesna klema Kocher atravmatska ukrivljena 250mm | Aesculap EA 205R | 5
20 | Klema | Črevesna klema Mayo-robson travmatska ukrivljena 250mm | Aesculap EA 171R | 5
21 | Klema | Črevesna klema Mayo-robson travmatska ravne 250mm | Aesculap EA 170R | 5
22 | Prijemalka | Prijemalka za kamne Desjardins, dolžine 225mm | Aesculap EB 234R | 8
23 | Kocher | Raven pean po Kocherju, dolžine 150mm, 6" | Aesculap BH 630R | 12
24 | Disektor | Disektor GEMINI, dolžine 180mm z ukrivljeno konico, 7" | Aesculap BJ 102R | 5
SKLOP 13 | ABD. EIT.ODDELEK
1 | Pean | Ukrivljen pean Rochester , dolžine 185 mm | Aesclap BH445R | 10
2 | Pean | Raven pean Rochester,dolžina 160mm,6 1/4 | Aesclap BH442R | 10
2 | Škarje | Škarje , dolžine 135 mm, | Aesculap BC803R | 4
3 | Žlička | Žlička Bruns 165mm,6 1/2,12mm | Aesculap FK617R | 3
4 | Škarje | Škarje 90mm,3 1/2 | Aesculap HF400R | 2
5 | Škarje | Škarje Lister 160mm | Aesculap BC876R | 6
6 | Pinceta | Pinceta Semken 125mm | Aesculap BD215R | 2
SKLOP 14 | ORL AMBULANTA
1 | Set | Set za izpiranje | Storz 7230AS | 2
2 | Prijemalka | Prijemalka po Heuwieserju delovna dolžina 10cm,ukrivljen pod kotom 90 stopinj,odprta čeljust 120stopinj,čeljust navzdol | Storz 653000 | 1
3 | Prijemalka | Prijemalka po Heuwieserju delovna dolžina 10cm,ukrivljen pod kotom 90 stopinj,odprta čeljust 120stopinj,čeljust navzgor | Storz 653001 | 1
4 | Spekul | Nosni spekul Hartmann za odrasle 13cm | Storz 400500 | 10
5 | Ogledalce | Ogledalce 00 premer 8mm | Storz 769920 | 5
6 | Ogledalce | Ogledalce 3 premer 16mm | Storz 767903 | 15
7 | Ogledalce | Ogledalce 4 premer 18mm | Storz 767904 | 20
8 | Ogledalce | Ogledalce 5 premer 20 mm | Storz 767905 | 20
SKLOP 15 | ORL OSNOVNI
1 | Ščipalka | Ščipalka po Kerrison,dolžina230mm,130 stopinj,premer čeljusti 2mm.Čeljust navzdol | Aesculap FK943R | 1
2 | Ščipalka | Ščipalka po Kerrison,dolžina230mm,130 stopinj,premer čeljusti 2mm.Čeljust navzgor | Aesculap FK919R | 1
3 | Lanceta | Lanceta za bobnič 190mm,7 1/2 | Aesculap OF615R | 4
4 | Freer | Freer disektor 185 mm 7 1/4 oster | Aesculap OL165R | 4
5 | Adapter | Adapter za aspirator s prstnim nastavkom House 55mm,premer olive 7mm | Aesculap GF768R | 3
6 | Škarje | Škarje 110mm | Aesculap BC211R | 5
7 | Pinceta | Pinceta Jansen 160mm | Aesculap BD 880R | 5
8 | Pinceta | Pinceta ušesna Wilde 115mm | Aesculap BD 904R | 5
9 | Pinceta | Anatomska pinceta | Aesculap BD213R | 15
10 | Lijaček | Ušesni lijaček odrasli 5mm | Aesculap OF112C | 20
11 | Lijaček | Ušesni lijaček otroški 4,6mm | Aesculap OF117C | 20
12 | Lijaček | Ušesni lijaček odrasli 3,5mm | Aesculap OF111C | 10
11 | Kljukica | Kljukica za cerumen Forby 180mm | Aesculap OF360R | 6
12 | Prijemalka | Ušesna prijemalka ravna 8mm,delavne dolžine 8cm | Aesculap OF 414R | 6
13 | Prijemalka | Prijemalka po Blaksley 125mm,4,8mm | Aesculap OK508R | 2
14 | Elevator | Elevator Qervain 195 mm,6mm | Aesculap FK133R | 1
15 | Elevator | Elevator Langenbeck 195 mm,8mm | Aesculap FK130 R | 1
SKLOP 16 | ORL PRIJEMALKE
1 | Prijemalka | Prijemalka po Hartmannu z mrežico 120mm,3,9mm | Medicon 66.32.03 | 2
SKLOP 17 | ARTROSKOPIJA
1 | Optika | Optika Hopkins 30°, širokokotna, Ø 4mm, dolžina 18 cm, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe | Karl Storz 28731BWA | 1
2 | Kabel | Fiber optični svetlobni kabel Ø3,5mm, dolžina 300cm za uporabo z obstoječimi optikami,avtoklaviren | Karl Storz 495NA | 2
3 | Troakar | Troakar za uporabo z optiko 28731BWA, premera 6mm, delovne dolžine 13,5mm z dvemi ventili rotirajoče izvedbe | Karl Storz 28130CR | 1
4 | Opturator za artroskopski troakar | Topi opturator kompatibilen z zgoraj opisanim troakarjem za troakar 28130CR | Karl Storz 28130BC | 1
SKLOP 18 | OSNOVNA KOSTNA
1 | Homan | Homan, dolžina 235mm, oster, konica dolžine 18mm | Synthes 399.210 | 4
2 | Hrošč | Kostni hrošč mali, dolžina 130mm | Synthes 399.970 | 4
3 | Papagajka | Kostna papagajka mala, dolžina 132mm | Synthes 399.790 | 4
4 | Prijemalka | Kostna prijemalka - mala, dolžina 190mm | Synthes 398.800 | 4
5 | Prijemalka | Kostna prijemalka - mala, dolžina 150mm | Synthes 398.790 | 4
6 | Izvijač | Velik izvijač, Ø 3,5mm, dolžina 240mm, heksagonalna konica | Synthes 314.270 | 3
7 | Kladivo | Kladivo 300g | Synthes 399.410 | 2
8 | Merilo | Merilo za vijake od Ø 2,7 - Ø 4,0 mm, merilna dolžina 60mm | Synthes 319.010 | 2
9 | Ročaj | Ročaj za izvijač | Synthes 311.431 | 3
10 | Homan | Homan, dolžina 220 mm, oster, konica 8mm | Synthes 399.200 | 2
11 | Kombinirke | Kombinirke, dolžina 155mm | Synthes 391.820 | 4
12 | Kostna prijemalka | ,dolžina 260mm | Synthes 398.820 | 2
SKLOP 19 | OSNOVNI INSTRUMENTARIJ - TRAVMA
1 | Šivalnik | Šivalnik 180mm,7" | Aesculap BM035R | 5
2 | Šivalnik | Šivalnik 175 mm,7" | Aesculap BM020R | 5
3 | Šivalnik | Šivalnik 185 mm,7" | Aesculap BM017R | 5
4 | Škarje | Škarje 180mm,7" | Aesculap BC271R | 6
5 | Pinceta | Anatomska pinceta 180mm,7" | Aesculap BD030R | 4
6 | Pinceta | Anatomska pinceta 160mm, 6.1/4 | Aesculap BD029R | 4
7 | Pinceta | Kirurška pinceta 160mm, 6.1/4 | Aesculap BD549R | 4
8 | Pinceta | Kirurška pinceta 160mm, 6.1/4 | Aesculap BD539R | 4
9 | Pinceta | Kirurška pinceta 180mm, 7" | Aesculap BD560R | 2
10 | Pinceta | Kirurška pinceta 160mm, 6.1/4 | Aesculap BD559R | 2
11 | Pinceta | Kirurška pinceta 145mm, 5.3/4 | Aesculap BD547R | 2
12 | Pinceta | Kirurška pinceta 150mm, 6" | Aesculap BD667R | 4
13 | Dleto | Dleto, dolžina 205mm, 8", konica 8mm | Aesculap FL512R | 2
14 | Dleto | Dleto, dolžina 205mm, 8", konica 10mm | Aesculap FL513R | 2
15 | Dleto | Dleto, dolžina 205mm, 8", konica 12mm | Aesculap FL514R | 2
16 | Dleto | Dleto, dolžina 205mm, 8", konica 10mm | Aesculap FL523R | 2
17 | Dleto | Dleto, dolžina 205mm, 8", konica 12mm | Aesculap FL524R | 2
18 | Samodržec | Samodržec Jackson Burrows, topi, dolžina 185mm, 7 1/4 | Aesculap BV993R | 2
19 | Kljukica | Kljukica /grabljice Baby -Senn Miller 155mm,6*,kljukica 22x7mm,grabljice 8x7mm | Aesculap BT 006R | 4
SKLOP 20 | KIRURGIJA ROKE
1 | Roka | Svinčena roka dimezij 365 x 255 mm. | Link KN 5680 | 2
2 | Langenback kljukice | Dolžina instrumenta 175 mm. Mere lopatke 20 x 6 mm | Link 10-5028 | 2
SKLOP 21 | ORTOPEDIJA
1 | Dleto | Dleto, dolžina 18cm, konica 8mm | Medicon 28.61.08 | 2
2 | Dleto | Dleto, dolžina 18cm, konica 10mm | Medicon 28.61.10 | 2
3 | Dleto | Dleto, dolžina 18cm, konica 12mm | Medicon 28.61.12 | 2
4 | Dleto | Dleto, dolžina 20cm, konica 8mm | Medicon 28.44.08 | 2
5 | Dleto | Dleto, dolžina 20cm, konica 10mm | Medicon 28.44.10 | 2
6 | Dleto | Dleto, dolžina 20cm, konica 12mm | Medicon 28.44.12 | 2
7 | Dleto | Dleto, dolžina 22cm, konica 10mm | Medicon 28.64.10 | 2
8 | Dleto | Dleto, dolžina 22cm, konica 12mm | Medicon 28.64.12 | 2
9 | Kljukice -grabljice | kljukice -grabljice v enem,dolžina 16cm-61/4 grabljice 7x9mm in kljukice 19x5,5mm | Medicon 20.05.08 | 2
SKLOP 22 | VRTALKA
1 | Pištola | Baterijska pištola zafrezanje in vrtanje,ročni del,hitrost brez nastavka 0-340rpm,navor brez nastavka 0-15 NM,teža vključno z baterijo 15565g,Kanulacija 4.0 mm | Synthes 530705 | 1
2 | Baterija | Baterija za Battery Power Line II,Li-on,moč 14.8v,kapaciteta 1.5ah/22.2wh,polnjenje do min | Synthes 530630 | 2
3 | Zaščita | Kritje za sterilno menjavo baterije za Bateriy Power Line II | Synthes 530660 | 2
4 | Ohišje | ohišje baterije za Batery Power Line II | Synthes 530690 | 1
5 | Vpenjalana glava | Jacobs vpenjalna glava (0-930 rpm,0-7,3mm),kanulirana,s ključem 510.190,za B | Synthes 530730 | 1
6 | Nastavek hitra sklopka | AO/ASIF nastavek z hitro sklopko za Batery/Air Power Line,kanuliran | Synthes 530760 | 1
7 | Nastavek DHS | hitri vpenjalni nastavek za DHS TROJNI SVEDER,ZA Batery/ Air Power Line | Synthes 530760 | 1
8 | Nastavek hitra sklopka | nastavek z AO/ASIF hitro sklopko (0-340rpm)za povrtavanje(acetabul/i.med) | Synthes 530780 | 1
9 | Nastavek za žice | hitri nastavek zaKirschner in vodilno žico dia. 1.5-4.0mm | Synthes 530791 | 1
10 | Vpenjalana glava | univerzalna vpenjalna žaga (0-930rpm,0-7.3),kanulirana,vpenjanje brez uporabe klučka | Synthes 530731 | 1
SKLOP 23 | LAPAROSKOPSKI ŠIVALNIK
1 | Šivalnik Eragon | Premer 5 mm, dolžine 33 cm,mehanizem za aktivacijo,ergonomski ročaj.Krivina v levo. Za čiščenje naj bo priložen | Wolf 83935193 | 1
SKLOP 24 | SPECULA GINEKOLOGIJA
1 | Specula | Specula izolirna ,radio freqent in smoke evakuator 120x25mm | Zepf 70-1208-03 | 1
2 | Specula | Specula izolirna ,radio freqent in smoke evakuator 115x35mm | Zepf 70-1108-03 | 1
SKLOP 25 | BIPOLARNA GINEKOLOGIJA
1 | Prijemalka bipolarna | Bipolarna prijemalka Maryland, insert, dolzina celjusti 14,7 mm, dolzina inserta 330 mm, kompatibilna z obstojecimi bipolarnimi srajckami in rocniki, avtoklaviren. | Olympus WA64320C | 2
2 | Bipolarna srajcka | Bipolarna srajcka, dolzina 330 mm, izolirana, kompatibilna z obstojecimi bipolarnimi inserti in rocniki, avtoklavirna. | Olympus WA60800C | 2
3 | Bipolarni rocnik | Bipolarni rocnik, brez zaklepa, Ergo rocaj, kompatibilen z obstojecimi bipolarnimi srajckami in inserti, avtoklaviren. | Olympus WA60101C | 2
4 | Bipolarni kabel | Bipolarni kabel, kompatibilen z obstojecim Olympus generatorjem, dolzina 3,5 m, avtoklaviren. | Olympus A60003C | 4
SKLOP 26 OSNOVNI INSTRUMENTARIJ GIN + PORODNA
1. | Pean | Pean raven 150mm/6 | Aesculap BH166R | 10
2. | Škarje | Škarje metzenbaum 200mm,8 | Aesculap BC 607 R | 6
3. | Škarje za popek | umbilical cord scissors 135 mm | Aesculap BC 769 R | 6
4. | Šivalnik | CRILE-Wood 150 mm, 6" 6 ( 3 odd, 3 HSC) | Aesculap BM 218 R R | 6
5. | Šivalnik | needle holders Mayo-hegar 200 mm 8" | Aesculap BM 237 R | 10
6. | Škarje | Dissecting Scissors 165 mm, 6 1/2" ( 3 odd, 3 HSC) | Aesculap BC 287 R | 6
7. | Pinceta | Delicate Dissecty Forceps 155 mm 6" | Aesculap BD 217 R | 2
8. | Pinceta | Tissue Forceps | Aesculap BD 217 R | 2
9. | Škarje | Dissecting Scissors 230 mm 9" 5 (2Xiud, por) | Aesculap BD 561 R | 5
10. | Pinceta | Dissecty Forceps extra large 145 mm | Aesculap BD 577 R | 2
SKLOP 27 OKL ŠKARJE
1. | Perwitzschky | za folijo, ukrivljene, tope, 115 mm | Aesculap BC 033 R | 10
2. | Preparirne škarje tope | Cottle – Knapp, za plastično kirurgijo, 105 mm, ukrivljene, topa konica | Aesculap OK 369 R | 10
3. | Preparirne škarje ostre | Cottle – Masing, za plastično kirurgijo,105 mm, ukrivljene, ostra konica | Aesculap OK 365 R | 10
SKLOP 28 UCI POSEGI
1. | Škarjice | Škarjice, Spencer, ravne, dolžine 135 mm/5¼¨ | Aesculap BC803R | 1
2. | Samodržec | Samodržec, Alm, topi, 100 mm, 4¨ | Aesculap BV011R | 2
3. | Pean | Pean, Rochester-Pean, raven, dolžine 20,0 cm/8¨ | Aesculap BH446R | 15
4. | Pinceta | Pinceta, anatomska, standard model, ravna, dolžine 20,0 cm/8¨ | Aesculap BD051R | 5
5. | Pinceta | Pinceta, kirurška, Micro-Adson, dolžine 12,0 cm/4¾¨ | Aesculap BD510R | 2
6. | Prijemalka | Prijemalka, Gross, kriva, z zaklepom, dolžine 200 mm, 8¨ | Aesculap BF047R | 8
7. | Pinceta | Pinceta, Strassburger modell, dolžine 150 mm/6¨ | Aesculap BD690R | 9
8. | Pinceta | Pinceta, kirurška, medium, ravna, dolžine 145 mm, 5¾¨ | Aesculap BD537R | 12
9. | Pinceta | Pinceta, Semken, kirurška, ravna, dolžine 125 mm/5¨ | Aesculap BD665R | 15
10. | Šivalnik | Šivalnik, Crile-Wood, dolžine 185 mm/7¼ | Aesculap BM017R | 8
11. | Šivalnik | Šivalnik, Sarot, dolžine 175 mm/7¨, 0,4 | Aesculap BM020R | 15
12. | Šivalnik | Šivalnik, De Bakey, dolžine 165 mm/6½, 0,4 | Aesculap BM033R | 15
13. | Škarje | Škarje, Metzenbaum, preparirne, rahlo ukrivljene, dolžine 180 mm/7¨ | Aesculap BC271R | 15
14. | Škarje | Škarje, Baby-Metzenbaum, preparirne, rahlo ukrivljene, dolžine 145 mm/5¾¨ | Aesculap BC259R | 15
15. | Škarje | Škarje, standard, ravne, dolžine 165 mm/6½ | Aesculap BC326R | 6
16. | Nastavek za skalpel | Nastavek za skalpel št. 4, dolžine 135 mm, 5¼¨ | Aesculap BB084R | 5
17. | Nastavek za skalpel | Nastavek za skalpel št. 3, Barron, dolžine 125 mm, 5¨ | Aesculap BB073R | 10
18. | Pean | Pean, Crile, ukrivljen, dolžine 160 mm, 6¼¨ | Aesculap BH167R | 6
19. | Pean | Pean, Rochester Pean, ukrivljen, dolžine 160 mm, 6¼¨ | Aesculap BH443R | 6
20. | Pean | Pean, Leriche, fin, ukrivljen, dolžine 150 mm/6¨ | Aesculap BH161R | 10
21. | Pean | Pean, Baby-Mosquito (Hartmann), ukrivljen, dolžine 100 mm, 4¨ | Aesculap BH105R | 10
SKLOP 29 ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO
1. | Šivalnik | Šivalnik | BM045R | 14
2. | Pean raven | Pean raven 160mm | BH442R | 32
3. | Magillova prijemalka | Magillova prijemalka | AN381R | 1
4. | Pean dolgi | Pean dolgi 240mm | BH470R | 15
5. | Pean raven | Pean raven 140 mm | BH414R | 4
6. | Round bowl ( patena) 0,3l | Round bowl ( patena) 0,3l | JG 523R | 20
7. | Pinceta kirurška | Pinceta kirurška | BD577R | 12
8. | Pinceta ravna | Pinceta ravna 150mm | FB400R | 8
9. | Šškarje | škarje 175mm | BC160R | 14
10. | Prijemalka | prijemalka | BF046R | 24
11. | klešče | klešče | LX159R | 4
SKLOP 30 PEDIATRIJA
1. | anatomska pinceta | 114mm, medium serrated, non sterile, reusable | Aesculap | 2
2. | anatomska pinceta | 130 mm, medium serrated, non sterile, reusable | Aesculap | 2
3. | kirurška pinceta | 115 mm, straight, tissue forceps, medium, toothed (1x2), non sterile, reusable | Aesculap | 2
4. | tubing clamp | 165 mm, straight, very heavy pattern, smooth, box lock, non sterile, reusable | Aesculap | 2
5. | pean | hemostatic forceps, 130 mm, non sterile, reusable | Aesculap | 4
SKLOP 31 OKL - CATARACTA
1. | pinceta za IOL | pinceta za inplantacijo umetne očesne leče za vložek C in D | Alcon 560.01 – vezano na alcon leče | 4
SKLOP 32 OKL I
1 | grabljice | Tope, 4 zobe, Knapp retractor | Katena K1 – 9000 | 6
2 | grabljice | Tope, 2 zobe, fixation hook | Katena K3 – 6010 | 1
3 | škarje | Westcott tenotomijske škarje, tope konice,ukrivljene | Katena K4 – 3100 | 6
4 | škarje | Stevens tenotomijske škarje, tope konice, ukrivljene | Katena K4 – 8510 | 6
SKLOP 33 INŠTRUMENTI ZA AMBULANTNO HSC II
1 | Histeroskop | Histeroskop, kompatibilen s Truclear sistemom, 0° kot gledanja, delovni kanal več kot 2.9mm, nepretočni histeroskop skupnega premera 5mm | Trucelar 72204752 | 1
2 | Histeroskopska prijemalka | Biopsijska prijemalka, 5Fr., ovalna čeljust, odpiranje obeh čeljusti, delovne dolžine 340mm | Tontarra 583-214-16 | 2
3 | Histeroskopske škarje | Histeropske škarje, 5Fr, topa konica, odpiranje ene čeljusti, delovne dolžine 340mm | Tontarra 583-228-16 | 2
SKLOP 34 | AMBULANTNA HSC -PRIJEMALKE
1 | Histeroskopske prijemalka | Biopsijska prijemalka 5fr,semirigidna,avtoklavirna, dolžina 360mm, konekt za izpiranje. | Olympus A4824 | 2
2 | Histeroskopske škarje | Škarje 5fr,semirigidna,avtoklavirna, dolžina 360mm ,konek za izpiranje. | Olympus A4826 | 2
SKLOP 35 OKL - MAKULA
1 | blepharostat/odpirač za veke | blepharostat/odpirač za veke Mellinger, otroški, žičnati, polne lopatice, 5,5 mm | E40-059 | 30
2 | kanile | kovinska, ukrivljena, 23 G, 21 mm, za izpiranje očesa | E20-154 | 100
3 | caliper | fiksirni, za anti vegf injekcije, dolžina 7,0 cm, oznaka od 3,5 do 4,0 mm | E40-574T | 30
SKLOP 36 OKL OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ
1 | iris repositor Barraquer | za repozicijo šarenice, 12 x 0,5 mm, zaobljena konica | E40-662 | 10
2 | Sinskey II | IOL manipulator, daljša ostra konica, 0,2 mm, ukrivljen,dolžina 12 cm | E15-561 | 5
3 | pinceta Hoskin | Hoskin ravna, 8,5 cm, zelo fini zobci 0,25 mm | E30-028T | 5
4 | kaseta | kaseta za 5 do 8 inštrumentov, 190x102x19 mm, s silikonskimi ježki | E45-008 | 6
5 | šivalnik | z nežnimi in ukrivljenimi čeljustmi 10x0,75 mm, za šive od 6-0 do 9-0, ne na zaklep | E35-231 | 5
6 | merilo | Castroviejo ravno od 0-20 mm merilo v milimetrih | E40-554 | 5
7 | ščitnik za bulbus | Jaeger lid plate | E40-128 | 2
8 | dilatator za solzila | 10-12 cm dolžine, fina, ostra konica | E40-892 | 2
9 | dilatator za solzila | 10-12 cm dolžine, nežna, ostra konica | E40-891 | 2
10 | anatomska pinceta | Bishop-Harmon anatomska tkivna pinceta, cris-cros nazobčano | E30-100 | 4
11 | anatomska pinceta | McPherson anatomska pinceta,dolžina 10,5 cm, platforma 5 mm, ravna | E30-460 | 4
12 | kirurška pinceta | tkivna kirurška pinceta, dolžina 10 cm, zobci 0,5 mm | E30-120 | 10
13 | kirurška pinceta | Bonn pinceta, zobci 1x2 – 0,12 mm, nežna 4 mm platforma, dolžina 9,5 cm | E30-430 | 10
SKLOP 37 OKL AMBULANTA
1 | vanas škarjice | Vannas škarje za kapsulotomijo, 5 mm rezilo, 8.2 cm dolžina, ravne, ostre | E25-400 | 5
2 | anatomska pinceta | Harms anatomska pinceta, dolžina 10 cm, platforma 6 mm, ravna | E30-460 | 5
3 | anatomska pinceta | McPherson anatomska pinceta,dolžina 10,5 cm, platforma 5 mm, ravna | E30-430 | 10
4 | dilatator | 10-12 cm dolžine, fina, ostra konica | E40-892 | 10
SKLOP 38 PRIJEMALKE ZA CISTOSKOPIJO
1 | Fleksibilna prijemalka | Fleksibilna prijemalka z zobčki 5Fr | Wolf 828.05 | 1
2 | Fleksibilne prijemalne kleščice | Fleksibilne prijemalne kleščice, 5 Fr. 550 mm, kompatibilna z Wolf fleksibilnimi cistoskopi | Wolf 8735.685 | 2
3 | Fleksibilne prijemalne kleščice | Fleksibilne prijemalne kleščice, 5 Fr. 550 mm, kompatibilna z Wolf fleksibilnimi cistoskopi | Wolf 829.051 | 2