## Instrumentarij 2022
PONUDNIK:_____________________________
NASLOV: _______________________________
NAROČNIK: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
OBR-3A SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI
Št. postavke | Naziv postavke | Enakovredno ali podobno kot | Količina | Proizvajalec in kataloška številka | Cena v EUR/kos brez DDV | Cena v EUR/kos z DDV | Cena v EUR/količino brez DDV | Cena v EUR/količino z DDV | Cena v EUR/sklop brez DDV | DDV | Cena v EUR/sklop z DDV
SKLOP 1 | ULTRAZVOČNI SKALPEL
1 | Laparoskopska kljukica | Olympus A90208A | 7
2 | Ultrazvočni pretvornik | Olympus A90205A | 2
3 | Ključ | Olympus A90222A | 1
SKLOP 2 | ABD. LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ
1 | Prijemalka endoskopska | Micro France CEV 525 | 8
SKLOP 3 | HARMONIC ROČNIK
1 | Harmonic ročnik | Johnson&Johnson HARHPGR | 7
SKLOP 4 | ABD.LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTI
1 | Endoskopske škarjice - komplet | Karl Storz (33300; 34310MA; 33151) | 5
2 | Endoskopske škarjice - insert | Karl Storz 34310MA | 20
3 | Monopolarna kljukica | Karl Storz 26775UF | 2
5 | Trokar | Karl Storz 30103M1,30103H2,30103P | 14
6 | Trokar | Karl Storz 30160MP | 7
7 | Trokar | Karl Storz 30120TX1,30120L1,30120Q | 7
8 | Reduktor | Karl Storz 30141DB | 8
9 | Aspirator | Karl Storz 26173BN | 4
10 | Šivalnik | Karl Storz 26178KAL | 2
SKLOP 5 | KONTEJNER
Vse komponente kontejnerja morajo ustrezati po din en iso 11607. posoda kontejnerja mora biti iz aluminija. mreža kontejnerja mora biti iz perforiranega rf materiala. pokrov kontejnerja mora biti iz aluminija z možnostjo izbire petih (5) različnih barv. pokrov naj ima enega ali dva okrogla permanentna filtra, narejena iz ptfe, ki se lahko zamenjata in omogočata najmanj 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po en 868 (2009), člen 8, aneks h). pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj. kontejner mora imeti tudi dva para oznak vsebine kontejnerja (do najmanj 13 znakov), različnih barv in možnostjo slovenskega jezika. kontejner se naj označuje s pripadajočimi samolepilnimi etiketami z indikatorjem poteka sterilizacije, ki služijo hkrati tudi kot plombe. ponudnik mora priložiti navodila za uporabo oz. originalno izjavo proizvajalca, kjer bo nedvoumno razvidno, da filtri zagotavljajo najmanj 5000 sterilizacijskih ciklusov.
1 | Kontejner za instrumente | Aesculap JK442 | 6
2 | Tasa iz perforirane nerjaveče pločevine | Aesculap JG223R | 6
3 | Pokrov 1/1 silver dimenzija 588x285x36 mm | Aesculap JP105 | 6
SKLOP 6 | ARTROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ
1 | Artroskopska prijemalka | AR-13970NRF | 4
2 | Artroskopska prijemalka | AR-12540F | 4
3 | Artroskopska prijemalka | AR-12600SRF | 4
4 | Škarje | AR-12140F | 4
5 | Rezalnik | AR-11794LF | 4
6 | Rhino | AR-11850SRF | 4
7 | Perforator | AR-12300F | 4
8 | Perforator | AR-12810F | 4
9 | Perforator | AR-12800F | 4
10 | Perforator | AR-12200F | 4
11 | Sonda | AR-10010 | 4
12 | Kireta | AR-20030 | 2
13 | Kireta | AR-22040 | 2
14 | Penetrator | AR-11800F | 2
15 | Retraktor | AR-9000-GRN | 1
16 | Retraktor | AR-9000-GRW | 1
SKLOP 7 | ALBARAN
1 | Albaran | Karl Storz 27026EF | 2
1 | Adapter | Karl Storz 495Q | 1
SKLOP 8 | OPTIKA UROLOŠKA
1 | Svetlobni kabel | Wolf 806635301 | 4
2 | Optika | Wolf 8650.531 | 1
3 | Optika | Wolf 8654.522 | 2
SKLOP 9 | OSNOVNI UROLOGIJA
1 | Ukrivljen pean | Aesculap BJ059R | 2
2 | Samodržec | Aesculap FB805R | 1
3 | Lopatica | Aesculap FB 807R | 2
4 | Vena extractor | Aesculap FB 122R | 10
SKLOP 10 | URETERO -RENOSKOP
1 | Uretero -renoskop | Storz 27001LK | 1
2 |  | Storz 27001GF | 1
3 |  | Storz 27001E | 1
4 |  | Storz 39501X | 1
SKLOP 11 | ŽILNI SAMODRŽEC
1 | Žilni samodržec | Boss 18-4302C | 1
2 | Kljuka | Boss 18-4408A | 2
3 | Kljuka | Boss 18-4364 | 2
4 | Kljuka | Boss 18-4394 | 2
5 | Kljuka | Boss 18-4398 A | 2
6 | Kljuka | Boss 18-4402 A | 2
SKLOP 12 | ABDOMINALNI INSTRUMENTARIJ
1 | Šivalnik | Aesculap BM022R | 5
2 | Škarje | Aesculap BC 587R | 5
3 | Preparirne škarje | Aesculap BC 271R | 5
4 | Škarje | Aesculap BC 320R | 3
5 | Pinceta-kirurška | Aesculap BD 539R | 4
6 | Pinceta-kirurška | Aesculap BD 537R | 4
8 | Pinceta-anatomska | Aesculap BD 029R | 4
9 | Pinceta-anatomska | Aesculap BD 027R | 6
10 | Pean | Aesculap BH 165R | 10
11 | Oknata prijemalka | Aesculap BF 123R | 10
12 | Grabljice | Aesculap BT 260R | 6
13 | Kljukica | Aesculap BT 326R | 6
14 | Kljukica | Aesculap BT 459R | 4
15 | Kljukica | Aesculap BT 033R | 2
16 | Mikulič | Aesculap BJ 304R | 20
17 | Hrošč | Aesculap BF 433R | 30
18 | Klema | Aesculap EA 204R | 5
19 | Klema | Aesculap EA 205R | 5
20 | Klema | Aesculap EA 171R | 5
21 | Klema | Aesculap EA 170R | 5
22 | Prijemalka | Aesculap EB 234R | 8
23 | Kocher | Aesculap BH 630R | 12
24 | Disektor | Aesculap BJ 102R | 5
SKLOP 13 | ABD. EIT.ODDELEK
1 | Pean | Aesclap BH445R | 10
2 | Pean | Aesclap BH442R | 10
2 | Škarje | Aesculap BC803R | 4
3 | Žlička | Aesculap FK617R | 3
4 | Škarje | Aesculap HF400R | 2
5 | Škarje | Aesculap BC876R | 6
6 | Pinceta | Aesculap BD215R | 2
SKLOP 14 | ORL AMBULANTA
1 | Set | Storz 7230AS | 2
2 | Prijemalka | Storz 653000 | 1
3 | Prijemalka | Storz 653001 | 1
4 | Spekul | Storz 400500 | 10
5 | Ogledalce | Storz 769920 | 5
6 | Ogledalce | Storz 767903 | 15
7 | Ogledalce | Storz 767904 | 20
8 | Ogledalce | Storz 767905 | 20
SKLOP 15 | ORL OSNOVNI
1 | Ščipalka | Aesculap FK943R | 1
2 | Ščipalka | Aesculap FK919R | 1
3 | Lanceta | Aesculap OF615R | 4
4 | Freer | Aesculap OL165R | 4
5 | Adapter | Aesculap GF768R | 3
6 | Škarje | Aesculap BC211R | 5
7 | Pinceta | Aesculap BD 880R | 5
8 | Pinceta | Aesculap BD 904R | 5
9 | Pinceta | Aesculap BD213R | 15
10 | Lijaček | Aesculap OF112C | 20
11 | Lijaček | Aesculap OF117C | 20
12 | Lijaček | Aesculap OF111C | 10
11 | Kljukica | Aesculap OF360R | 6
12 | Prijemalka | Aesculap OF 414R | 6
13 | Prijemalka | Aesculap OK508R | 2
14 | Elevator | Aesculap FK133R | 1
15 | Elevator | Aesculap FK130 R | 1
SKLOP 16 | ORL PRIJEMALKE
1 | Prijemalka | Medicon 66.32.03 | 2
SKLOP 17 | ARTROSKOPIJA
1 | Optika | Karl Storz 28731BWA | 1
2 | Kabel | Karl Storz 495NA | 2
3 | Troakar | Karl Storz 28130CR | 1
4 | Opturator za artroskopski troakar | Karl Storz 28130BC | 1
SKLOP 18 | OSNOVNA KOSTNA
1 | Homan | Synthes 399.210 | 4
2 | Hrošč | Synthes 399.970 | 4
3 | Papagajka | Synthes 399.790 | 4
4 | Prijemalka | Synthes 398.800 | 4
5 | Prijemalka | Synthes 398.790 | 4
6 | Izvijač | Synthes 314.270 | 3
7 | Kladivo | Synthes 399.410 | 2
8 | Merilo | Synthes 319.010 | 2
9 | Ročaj | Synthes 311.431 | 3
10 | Homan | Synthes 399.200 | 2
11 | Kombinirke | Synthes 391.820 | 4
12 | Kostna prijemalka | Synthes 398.820 | 2
SKLOP 19 | OSNOVNI INSTRUMENTARIJ - TRAVMA
1 | Šivalnik | Aesculap BM035R | 5
2 | Šivalnik | Aesculap BM020R | 5
3 | Šivalnik | Aesculap BM017R | 5
4 | Škarje | Aesculap BC271R | 6
5 | Pinceta | Aesculap BD030R | 4
6 | Pinceta | Aesculap BD029R | 4
7 | Pinceta | Aesculap BD549R | 4
8 | Pinceta | Aesculap BD539R | 4
9 | Pinceta | Aesculap BD560R | 2
10 | Pinceta | Aesculap BD559R | 2
11 | Pinceta | Aesculap BD547R | 2
12 | Pinceta | Aesculap BD667R | 4
13 | Dleto | Aesculap FL512R | 2
14 | Dleto | Aesculap FL513R | 2
15 | Dleto | Aesculap FL514R | 2
16 | Dleto | Aesculap FL523R | 2
17 | Dleto | Aesculap FL524R | 2
18 | Samodržec | Aesculap BV993R | 2
19 | Kljukica | Aesculap BT 006R | 4
SKLOP 20 | KIRURGIJA ROKE
1 | Roka | Link KN 5680 | 2
2 | Langenback kljukice | Link 10-5028 | 2
SKLOP 21 | ORTOPEDIJA
1 | Dleto | Medicon 28.61.08 | 2
2 | Dleto | Medicon 28.61.10 | 2
3 | Dleto | Medicon 28.61.12 | 2
4 | Dleto | Medicon 28.44.08 | 2
5 | Dleto | Medicon 28.44.10 | 2
6 | Dleto | Medicon 28.44.12 | 2
7 | Dleto | Medicon 28.64.10 | 2
8 | Dleto | Medicon 28.64.12 | 2
9 | Kljukice -grabljice | Medicon 20.05.08 | 2
SKLOP 22 | VRTALKA
1 | Pištola | Synthes 530705 | 1
2 | Baterija | Synthes 530630 | 2
3 | Zaščita | Synthes 530660 | 2
4 | Ohišje | Synthes 530690 | 1
5 | Vpenjalana glava | Synthes 530730 | 1
6 | Nastavek hitra sklopka | Synthes 530760 | 1
7 | Nastavek DHS | Synthes 530760 | 1
8 | Nastavek hitra sklopka | Synthes 530780 | 1
9 | Nastavek za žice | Synthes 530791 | 1
10 | Vpenjalana glava | Synthes 530731 | 1
SKLOP 23 | LAPAROSKOPSKI ŠIVALNIK
1 | Šivalnik Eragon | Wolf 83935193 | 1
SKLOP 24 | SPECULA GINEKOLOGIJA
1 | Specula | Zepf 70-1208-03 | 1
2 | Specula | Zepf 70-1108-03 | 1
SKLOP 25 | BIPOLARNA GINEKOLOGIJA
1 | Prijemalka bipolarna | Olympus WA64320C | 2
2 | Bipolarna srajcka | Olympus WA60800C | 2
3 | Bipolarni rocnik | Olympus WA60101C | 2
4 | Bipolarni kabel | Olympus A60003C | 4
SKLOP 26 OSNOVNI INSTRUMENTARIJ GIN + PORODNA
1. | Pean | Aesculap BH166R | 10
2. | Škarje | Aesculap BC 607 R | 6
3. | Škarje za popek | Aesculap BC 769 R | 6
4. | Šivalnik | Aesculap BM 218 R R | 6
5. | Šivalnik | Aesculap BM 237 R | 10
6. | Škarje | Aesculap BC 287 R | 6
7. | Pinceta | Aesculap BD 217 R | 2
8. | Pinceta | Aesculap BD 217 R | 2
9. | Škarje | Aesculap BD 561 R | 5
10. | Pinceta | Aesculap BD 577 R | 2
SKLOP 27 OKL ŠKARJE
1. | Perwitzschky | Aesculap BC 033 R | 10
2. | Preparirne škarje tope | Aesculap OK 369 R | 10
3. | Preparirne škarje ostre | Aesculap OK 365 R | 10
SKLOP 28 UCI POSEGI
1. | Škarjice | Aesculap BC803R | 1
2. | Samodržec | Aesculap BV011R | 2
3. | Pean | Aesculap BH446R | 15
4. | Pinceta | Aesculap BD051R | 5
5. | Pinceta | Aesculap BD510R | 2
6. | Prijemalka | Aesculap BF047R | 8
7. | Pinceta | Aesculap BD690R | 9
8. | Pinceta | Aesculap BD537R | 12
9. | Pinceta | Aesculap BD665R | 15
10. | Šivalnik | Aesculap BM017R | 8
11. | Šivalnik | Aesculap BM020R | 15
12. | Šivalnik | Aesculap BM033R | 15
13. | Škarje | Aesculap BC271R | 15
14. | Škarje | Aesculap BC259R | 15
15. | Škarje | Aesculap BC326R | 6
16. | Nastavek za skalpel | Aesculap BB084R | 5
17. | Nastavek za skalpel | Aesculap BB073R | 10
18. | Pean | Aesculap BH167R | 6
19. | Pean | Aesculap BH443R | 6
20. | Pean | Aesculap BH161R | 10
21. | Pean | Aesculap BH105R | 10
SKLOP 29 ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO
1. | Šivalnik | BM045R | 14
2. | Pean raven | BH442R | 32
3. | Magillova prijemalka | AN381R | 1
4. | Pean dolgi | BH470R | 15
5. | Pean raven | BH414R | 4
6. | Round bowl ( patena) 0,3l | JG 523R | 20
7. | Pinceta kirurška | BD577R | 12
8. | Pinceta ravna | FB400R | 8
9. | Šškarje | BC160R | 14
10. | Prijemalka | BF046R | 24
11. | klešče | LX159R | 4
SKLOP 30 PEDIATRIJA
1. | anatomska pinceta | Aesculap | 2
2. | anatomska pinceta | Aesculap | 2
3. | kirurška pinceta | Aesculap | 2
4. | tubing clamp | Aesculap | 2
5. | pean | Aesculap | 4
SKLOP 31 OKL - CATARACTA
1. | pinceta za IOL | Alcon 560.01 – vezano na alcon leče | 4
SKLOP 32 OKL I
1 | grabljice | Katena K1 – 9000 | 6
2 | grabljice | Katena K3 – 6010 | 1
3 | škarje | Katena K4 – 3100 | 6
4 | škarje | Katena K4 – 8510 | 6
SKLOP 33 INŠTRUMENTI ZA AMBULANTNO HSC II
1 | Histeroskop | Trucelar 72204752 | 1
2 | Histeroskopska prijemalka | Tontarra 583-214-16 | 2
3 | Histeroskopske škarje | Tontarra 583-228-16 | 2
SKLOP 34 | AMBULANTNA HSC -PRIJEMALKE
1 | Histeroskopske prijemalka | Olympus A4824 | 2
2 | Histeroskopske škarje | Olympus A4826 | 2
SKLOP 35 OKL - MAKULA
1 | blepharostat/odpirač za veke | E40-059 | 30
2 | kanile | E20-154 | 100
3 | caliper | E40-574T | 30
SKLOP 36 OKL OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ
1 | iris repositor Barraquer | E40-662 | 10
2 | Sinskey II | E15-561 | 5
3 | pinceta Hoskin | E30-028T | 5
4 | kaseta | E45-008 | 6
5 | šivalnik | E35-231 | 5
6 | merilo | E40-554 | 5
7 | ščitnik za bulbus | E40-128 | 2
8 | dilatator za solzila | E40-892 | 2
9 | dilatator za solzila | E40-891 | 2
10 | anatomska pinceta | E30-100 | 4
11 | anatomska pinceta | E30-460 | 4
12 | kirurška pinceta | E30-120 | 10
13 | kirurška pinceta | E30-430 | 10
SKLOP 37 OKL AMBULANTA
1 | vanas škarjice | E25-400 | 5
2 | anatomska pinceta | E30-460 | 5
3 | anatomska pinceta | E30-430 | 10
4 | dilatator | E40-892 | 10
SKLOP 38 PRIJEMALKE ZA CISTOSKOPIJO
1 | Fleksibilna prijemalka | Wolf 828.05 | 1
2 | Fleksibilne prijemalne kleščice | Wolf 8735.685 | 2
3 | Fleksibilne prijemalne kleščice | Wolf 829.051 | 2