Priloga 3:

SPECIFIKACIJA

za

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVAJE KROMATOGRAFOV

(velja za vse sklope)

Predmet javnega naročila:

- Popravilo,

- Preventivno vzdrževanje,

- Kvalifikacija oziroma validacija in

- Kalibracija

Uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

- »popravilo« pomeni kurativno odpravo napak pri delovanju instrumentov,

- »preventivno vzdrževanje« pomeni redno vzdrževanje opreme kot ga priporoča proizvajalec in kot je primerno glede na uporabo instrumenta.

- »kvalifikacija oziroma validacija« pomeni izvajanje predpisanih testov s strani proizvajalca z namenom preverjanja doseganja performančnih rezultatov.

- »kalibracija« pomeni umerjanje instrumenta, s katerim se pod določenimi pogoji preverja razmerje med vrednostmi, ki jih kaže instrument in vrednostmi, ki jih predstavljajo  referenčni materiali oziroma vrednostmi, ki jih prikazujejo standardne meritve.

Redno vzdrževanje in servisiranje instrumentov mora vključevati tudi čiščenje občutljivih delov, zamenjavo izrabljenih delov in vse potrebne meritve (kvalifikacija, kalibracija) priporočene s strani proizvajalca instrumenta, ki zagotavljajo ustrezno in zanesljivo delovanja inštrumenta.

Preventivni pregled instrumentov se opravi tako pogosto, kot to priporoča proizvajalec.

Odzivni čas izvajalca je 1 delovni dan (24 ur) od prejema uporabnikovega obvestila o napaki. Za odzivni čas šteje 24 ur, da pooblaščeni serviser izvajalca vstopi v stik z uporabnikom in da na podlagi pridobljenih informacij uporabniku pomaga rešiti problem na daljavo, če je to mogoče, oziroma se z uporabnikom dogovori/uskladi o terminu servisnega posega na lokaciji uporabnika, ki se opravi v najkrajšem možnem času (največ v 48 urah od sprejema naročila), čas za odpravo napake je največ 3 delovne dni.

Ponudnik ima za instrumente, ki so predmet te pogodbe, pooblastilo proizvajalcev za prodajo in servisiranje predmetnih inštrumentov.

Opomba: Seznam laboratorijskih aparatov/inštrumentov, ki so predmet naročila, je naveden v Prilogi 4.

Opomba 1: Vrsta in količina inštrumentov (opreme) se lahko v času trajanja naročila spreminja. Oprema, kateri poteče garancija, s potekom garancije avtomatično postane predmet naročila. Oprema, ki jo naročnik zaradi funkcionalne zastarelosti, iztrošenosti ali prevelikih stroškov popravila odpiše, z odpisom avtomatično preneha biti predmet naročila. Seznam opreme se bo ažuriral 1-krat letno.

Opomba 2: Ponudnik ponudbi priloži tudi cenik potrebnih rezervnih delov za izvajanje storitev, ki se uporablja pri vzdrževanju instrumentov.

Priloge k ponudbeni dokumentaciji:

- Pooblastilo proizvajalcev za prodajo in servisiranje predmetnih inštrumentov

- Cenik potrebnih rezervnih delov za izvajanje storitev