Št.: JN-15/2022

Ljubljana, september 2022

ČISTOPIS, 4.11.2022

Razpisna dokumentacija:

Nadgradnja in upravljanje LAN

po odprtem postopku javnega naročanja

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica:

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 in 121/2021, v nadaljevanju ZJN-3), Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju s predložitvijo svojih ponudb.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Barbara Delak, mag. manag., E-pošta: barbara.delak@zd-lj.si, telefon: 01/3003925

  - Predmet javnega naročila

Nadgradnja in upravljanje LAN

  - Dobavni rok oz. rok izvedbe del

Dobava in montaža najkasneje v roku 12  24 tednov po podpisu pogodbe.

  - Čas trajanja pogodbe

Pogodba bo sklenjena za 4-letni najem opreme, vzdrževanje opreme in upravljanja omrežja, za obdobje predvidoma od 1.1.2023 do 31.12.2027 31.12.2026.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek javnega naročanja v skladu s 40. členom ZJN-3

  - Lokacije naročnika za izvedbo del

Enota Bežigrad

- Kržičeva ulica10

- Primožičeva ulica 2

- Mislejeva ulica 3

- OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1

- SGGOŠ – Srednja gradbena šola, Dunajska cesta 102

- ZUGSP – Zavod za gluhe, Vojkova 74

- SŠTSOS – srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ptujska 6

Enota Center, IRROZ, Uprava

- Metelkova ulica 9

- Kotnikova 36

- Aškerčeva 4

- OŠ Vodmat, Potrčeva 1

- OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16

- OŠ Prule, Prule 13

- OŠ Poljane, Zemljemerska 7

- OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8

Moste-Polje

- Prvomajska ul. 5, Moste

- Cesta 30. Avgusta 2, Polje

- Preglov trg 14, Fužine

- Kvedrova 20, Jarše

- OŠ Jože Moškrič, Jarška cesta 34

- OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10

- OŠ Kette Murn, Koširjeva 2

Šiška

- Derčeva 5

- OŠ Koseze, Ledarska 23

- OŠ Miško Kranjec, Kamnogoriška 35

- Dom starejših občanov Šiška, Kunaverjeva 15,

Vič-Rudnik

- Šestova ulica 10, Vič

- Rakovniška 4, Rudnik

- Tehnološki park 22a

Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1
SNMP, Bohoričeva ulica 4

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo, pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo:

    - Podatki o ponudniku

    - ESPD obrazec

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec

    - Potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence

    - Izjava za pridobitev podatkov s pooblastilom

    - Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije

    - Ponudbeni predračun

    - Vzorec pogodbe

    - Izjava o kadrovski usposobljenosti tehnične ekipe

    - Vzorec Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovil, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5-ih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Dokazila:

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

- izpolnjenega obrazca ESPD;

- izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Ponudniki lahko s pomočjo spletne strani https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search poiščejo katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

- Evidence of absence of conviction for legal persons and

- Evidence of absence of conviction for natural persons.

V kolikor država v kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ponudnik naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni previdena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, katerih izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec ESPD.

- Ekonomski in finančni položaj:

Da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih (šteto od roka za oddajo ponudb) niso bili blokirani.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec ESPD. Predložiti mora tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni od roka za prejem ponudb in iz katerega je razvidno stanje blokad poslovnih računov v zadnjih 6. mesecih od izdaje.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- Da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih izvedel vsaj 3 prenove ali vzpostavitve lokalnih računalniških omrežij s kapaciteto vsaj 500 LAN priključkov (za 3 različne naročnike). Kot ustrezna prenova šteje prenova omrežja, kjer je bil predmet prenove ali dograditve najmanj 500 LAN priključkov

- Da ima ponudnik za mrežno opremo, ki jo ponuja, redno zaposlena vsaj 2 strokovnjaka, ki imata najmanj 3 leta delovnih izkušenj ter certifikat proizvajalca / principala te opreme (zahteva velja za ponujeno mrežno opremo), ki izkazuje znanje konfiguriranja ponujene opreme (prodajni certifikati ne štejejo za ustrezne).

- Da ima ponudnik redno zaposleni 2 osebi, ki sta vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) pri Inženirski zbornici Slovenije s področja elektro stroke, za potrebe načrtovanja omrežja, ki ima vsaj 5 let izkušenj s ponujenimi storitvami upravljanja LAN.

- Da ima ponudnik redno zaposlenih vsaj 10 oseb z vsaj V. stopnjo izobrazbe elektro stroke in vsaj 5 letnimi izkušnjami pri nameščanju in vzdrževanju ponujene LAN opreme pri poslovnih naročnikih, da lahko istočasno izvajajo prenovo omrežja na vsaj dveh lokacijah hkrati.

- Da ima ponudnik za potrebe vodenja izvedbe projekta enega redno zaposlenega strokovnjaka s certifikatom za projektno vodenje.

- Da ima ponudnik zaposleno vsaj eno osebo, ki ima izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov (v zadnjih treh letih) in poseduje veljaven certifikat s katerim ponudnik izkazuje ustrezno usposobljenost za izvajanje tehnične podpore in dežurne službe.

- Da ima ponudnik zaposleno vsaj eno osebo z ustreznim certifikatom za konfiguriranje in vzdrževanje mrežne opreme, ki je v lasti naročnika in jo bo v vzdrževanje prevzel ponudnik (razvidno iz popisa opreme).

Dokazilo:

- Ponudnik izpolni obrazec ESPD.

- Potrjene reference

- Izjava o kadrovski usposobljenosti tehnične ekipe

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3.

  - Ponudba / variantne ponudbe

Ponudba na ponudbenem predračunu mora biti podana v celoti. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 6.

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.

Cena oz. vrednost ponudbe

Cena na EM mora biti fiksna, izražena v EUR. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

Končne cene so cene brez DDV in so fiksne do zaključka izvedbe javnega naročila.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila ali dodatna dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 216.11.2022 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je kupcu v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku je naveden na Portalu javnih naročil pod točko »I.3 Sporočanje«

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 216.11.2022 ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- POJASNILA

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 21.10.3.11.2022 do 12. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahtevati pojasnila ponudb. Zahtevek za pojasnjevanje in odgovor morata biti podana v pisni obliki.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje skupne vrednosti

dopustne ponudbe (v EUR z DDV).

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: prej prispela ponudba.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena tehnična rešitev, so navedene v Prilogi 6.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Skladno z 89. členom ZJN-3 lahko naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v določenem roku predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

- STROŠKI PONUDBE

# Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- RAVNANJE NAROČNIKA V PRIMERU ZAVRNITVE VSEH PONUDB

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O svoji odločitvi obvesti ponudnike ali kandidate (5. točka 90. člena ZJN-3).

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

- Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oz. ničnost pogodbe.

- Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v 8-ih delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- Pri dobavi opreme, ki je predmet javnega naročila, izbrani ponudnik upošteva standarde kakovosti naročnika (ISO 9001:2015).

- Izbran ponudnik mora za dobavljeno opremo / izvedene storitve izdati e-račun, skupaj s prilogami - podpisanimi dobavnicami / delovnimi nalogi s strani naročnika in dokumentacijo o prevzemu.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz  2. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1l, 60/17), lahko vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za prejem ponudb.

POTRDILA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IZ KAZENSKE EVIDENCE

Ponudnik predloži potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Datum izdaje predloženega potrdila ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV S POOBLASTILOM

Ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo,

v kolikor za subjekt ali osebo ne predloži že samega potrdila v prilogi 4

Ponudnik 			_______________________________________________________

Polni naziv podjetja: 		_______________________________________________________

Sedež in njegova občina: 		_______________________________________________________

Matična številka podjetja: 		_______________________________________________________

Izjavljamo, da lahko naročnik Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana, za namene javnega naročila Nadgradnja in upravljanje LAN, JN-15/2022, pridobi podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnega pooblastila za ponudnika in naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo.

Za predmetno javno naročilo izjavljamo, da ponujamo vso opremo in storitve skladno s specifikacijami iz te priloge oz.  razpisne dokumentacije.

Premet javnega naročila:

- Nadgradnja stikalne in usmerjevalne opreme ter ožičenja LAN

- Upravljanje, vzdrževanje in prenova aktivnega dela LAN

1. Nadgradnja stikalne in usmerjevalne opreme ter ožičenja LAN (pasivni del omrežja) obsega:

- dograditev obstoječega strukturiranega ožičenja oz. postavitev novih računalniških priključkov na lokacijah naročnika,

- dokumentirana ureditev novih in starih priključkov v komunikacijskih omarah in na deloviščih uporabnikov,

- izvajanje meritev in testiranje omrežja in opreme,

- prevzem garancije za obstoječe strukturirano ožičenje.

Vse lokacije naročnika so opremljene s komunikacijskimi vozlišči (komunikacijske omare) s strukturiranim UTP ožičenjem, ki se trenutno uporablja za računalniške naprave in ločeno za klasično telefonijo.

Skupno število trenutno aktivnih priključkov za računalniške naprave na vseh lokacijah naročnika je 1987.

Ocenjujemo, da je na vseh lokacijah naročnika skupaj treba inštalirati še 195 novih priključkov oz. UTP povezav v povprečni ocenjeni dolžini 30 m na povezavo. Naročnik na zahtevo omogoča ogled, tako da naknadnih sprememb cen zaradi sprememb dolžin ne bo priznaval.

|  | Št. stavb | Št. etaž | Št. obstoj. Komunikac. Omaric | Št. obstoj. 48-port stikal | Št. obstoj. 24-port stikal | Št. novih UTP tras | Št. naprav z IP-adreso | Predvideno št. usmerjevalnikov | Predvideno št. usmerjevalnikov na DSO in OŠ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bežigrad | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 16 | 204 | 1 | 4 |
| Črnuče | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 85 | 1 |  |
| Mislejeva |  |  | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | 1 |  |
| Center | 2 | 10 | 9 | 20 | 12 | 24 | 485 | 8 | 54 |
| Aškerčeva | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 |  |
| Moste | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | 191 | 1 | 1 |
| Polje | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 108 | 1 |  |
| Fužine | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 163 | 1 |  |
| Šiška | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 24 | 210 | 1 | 2 |
| Vič | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 220 | 1 | 1 |
| Tehnološki park |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  |
| Rudnik | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 74 | 1 |  |
| Šentvid | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 111 | 1 |  |
| SNMP |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1 |  |
| SKUPAJ |  |  |  | 54 | 35 | 195 | 1987 | 21 | 13 |

* DSO = Dom starejših občanov

* OŠ – Osnovna šola

Povezave se dogradijo s kablom UTP cat 6A (z ustreznimi zaključki v komunikacijski omari in na stenskih parapet kanalih) po standardu EN 50173 -1:2011 (IEC 61935-1:2015) /m po predhodni uskladitvi z naročnikom in na način, da se pri tem ne moti delovni proces v zdravstvenih ambulantah.

Poleg inštalacije novih priključkov, izvajanja meritev, označevanja in dokumentiranja, mora ponudnik urediti tudi vse morebitno neoznačene stare priključke ter ustrezno dokumentirati UTP povezave v vseh komunikacijskih omaricah na lokacijah naročnika, na katerih se bo ureditev omrežja izvajala.

Naročnik ne načrtuje uvedbe novih komunikacijskih omar, razen v primeru, da izvajalec inštalacijskih del ne najde druge ustrezne rešitve; v takem primeru morajo biti stroški takšne rešitve vključeni v ponudbeno ceno.

Prevzem del s strani naročnika bo izveden po opravljenih delih, vključno z izdelano dokumentacijo o opravljenih delih ter testiranju povezav in po poskusnem obratovanju.

V primeru, da se v času poskusnega obratovanja izkažejo pomanjkljivosti oz. so testiranja in meritve neuspešne, jih je dolžan izvajalec na lastne stroške odpraviti, da bo naročnik lahko potrdil ustreznost izvedenih del.

Vzpostavljeno urejeno stanje v vseh komunikacijskih vozliščih naročnika bosta morala ponudnik in naročnik vzdrževati ves čas trajanja pogodbe in v primeru morebitnih odstopanj je ponudnik dolžan naročnika sprotno pisno obveščati o vseh odstopanjih.

2. Upravljanje, vzdrževanje in prenova aktivnega dela LAN omrežja (dostop do zunanjih omrežij in potrebna prepustnost računalniškega omrežja, vzpostavitev centralnega sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja, zamenjava starih stikal in usmerjevalnikov) obsega:

- Zamenjavo zastarelih obstoječih stikal uporabniškega lokalnega omrežja na centralni lokaciji in oddaljenih lokacijah.

- Zamenjavo obstoječih usmerjevalnikov na centralni lokaciji in oddaljenih lokacijah.

- Za vse sklade stikal zagotovitev vseh potrebnih vmesnikov in kablov za povezavo stikal v sklad.

- Konfiguracijo in povezavo nove opreme v omrežje.

- Vzpostavitev centralnega sistema za nadzor in upravljanje.

- Izvajanje storitev upravljanja in vzdrževanja omrežja (vključno z vzpostavitvijo VLAN-ov) z možnostjo soupravljanja v skladu z zahtevami naročnika.

- 4-letni najem stikal in usmerjevalnikov ter druge opreme ponudnika, ki bo vgrajena v okviru predmetnega javnega naročila z možnostjo podaljšanja.

- Določitev morebitne nove optimalnejše arhitekture omrežja naročnika upoštevaje obstoječa centralna stikala v lasti naročnika, ki so novejša, še v garanciji in niso predvidena za menjavo

- Pregled, dogradnja oz. zamenjava ter vzdrževanje in upravljanje WIFI omrežnih elementov v obstoječem obsegu delovanja.

- Vzpostavitev primarnih (optičnih) in sekundarnih (‘back up’) omrežnih povezav med lokacijami naročnika

(Naročnik trenutno sam najema vode za povezave med enotami pri zunanjih ponudnikih, ponudnik pa bo obvestil naročnika, ko bo vzpostavil povezave (lastne ali najete povezave med enotami oz. kot najemnik prevzel obstoječe povezave), da bo naročnik lahko odpovedal obstoječe najemne pogodbe za povezave med enotami.

- Ustrezno vključevanje aktivne omrežne opreme na obstoječe UPS naprave v lasti naročnika. UPS naprave vzdržujejo obstoječi pogodbeniki naročnika. Ponudnik sporoča potrebe po izrednem vzdrževanju UPS naprav vzdrževalcem neposredno in o tem obvešča predstavnika naročnika.

Ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, ki s svojimi tehničnimi lastnostmi in zmožnostmi zagotavljajo razpoložljivost omrežja vsaj 99,9 % časa in je uporabna takoj. V ceno morajo biti vključene tudi vse potrebne licence opreme za obseg delovanja, kot je predviden s pogodbo, za čas trajanja pogodbe, vključno s tekočim vzdrževanjem teh licenc najmanj za namene odprave pomanjkljivosti in varnostnih tveganj, kot je navedeno v nadaljevanju.

Naročnik dopušča, da v primerih, ko je navedena zahteva oz. protokol vezan na opremo določenega proizvajalca, ponudnik ponudi opremo, ki omogoča funkcionalno ekvivalentno in za naročnikovo okolje kompatibilno in ustrezno rešitev. V tem primeru mora ponudnik izvesti tudi vse potrebne spremembe na obstoječi naročnikovi opremi, kjer se protokol že uporablja, tako da bodo zagotovljene obstoječe funkcionalnosti in bodo po izvedbi vse obstoječe storitve naročnika nemoteno delovale.

Predmet naročila predstavlja zamenjavo obstoječega sistema upravljanja računalniškega omrežja, vključno z zamenjavo stare aktivne omrežne opreme in povečanje prepustnosti na vseh delih in povezovalnih točkah naročnikovega omrežja v celoti. Ponudnik mora zagotoviti 1 GB prepustnost omrežja med lokacijami, ki so povezane z optičnimi povezavami ZDL  (obstoječa prepustnost znaša 100 MB).

V operativni uporabi računalniškega omrežja naročnika je inštalirano 54 kosov 48-portnih, 35 kosov 24-portnih stikal, 10 kosov 8-potnih stikal (oglasni monitorji, ki niso v lasti ZDL), 21 kosov usmerjevalnikov znotraj naročnikovega omrežja in 17 kosov usmerjevalnikov na zunanjih manjših lokacijah. V lasti naročnika je 11 kosov 48-portnih in 7 kosov 24-portnih Cisco stikal, ki so nova, še v garanciji in niso predvidena za zamenjavo (so vključena v predhodni tabeli).

Ker naročnik nima potrebne količine novih mrežnih stikal, bo izvajalec na vseh lokacijah naročnika dobavil, namestil in ves čas trajanja pogodbe ustrezno vzdrževal in upravljal napredna LAN stikala za računalniško omrežje, ki jih bo obračunal v sklopu mesečne najemnine. Predvidene količine stikal so razvidne iz predhodne tabele.

Naročnik od ponudnika zahteva celovito odgovornost in ukrepanje z vidika kibernetskega varovanja, podrobne zahteve so navedene v nadaljevanju.

Zahteve naročnika:

- zamenjava obstoječe opreme (stikala in usmerjevalniki) v sklopu omrežja za agregacijo povezav oddaljenih lokacij do centralnega omrežja in demilitariziranega omrežja na centralni lokaciji naročnika,

- zamenjava obstoječih skladov stikal uporabniškega (LAN) omrežja na centralni in vseh oddaljenih lokacijah naročnika,

- zamenjava obstoječih BGP usmerjevalnikih na centralni lokaciji, ki zagotavljata centralni dostop do interneta za vse lokacije znotraj ZDL (tiste lokacije, ki so s centralno lokacijo povezane po optičnih povezavah), prenos nastavitev iz starih  na nove usmerjevalnike,

- prenos in prilagoditev nastavitev (VLAN in trunk portov) iz obstoječih centralnih stikal na nova stikala

- za vse sklade stikal zagotoviti vse potrebne vmesnike in kable za povezavo stikal v sklad,

- zaradi integracije novih stikal v obstoječe LAN omrežje naročnika, morajo nova stikala omogočati povezovanje stikal v skladu z obstoječimi stikali Cisco, serije 1000 in 9500 v lasti naročnika, ki so nova, še v garanciji in niso predvidena za zamenjavo.

- v upravljanje integrirati obstoječo CP (CheckPoint) požarno pregrado, ki je novejša, v operativni uporabi in v lasti naročnika ali nadomestiti obstoječo požarno pregrado s primerljivo lastno požarno pregrado,

- začetna priključitev nove in demontaža stare opreme se mora izvajati brez daljših izpadov delovanja računalniškega omrežja znotraj delovnega časa ordinacij (največ 15-minurni izpad) oz. se dela izvajajo izven delovnega časa lokacije, med vikendi in prazniki,

- implementacija šifriranih primarnih VPN povezav, tako na lokacijah znotraj kot na lokacijah izven ZDL omrežja s preverjanjem istovetnosti in avtorizacijo uporabnikov,

- v primeru prekinitev primarnih optičnih VPN povezav med centralno lokacijo in večjimi oddaljenimi lokacijami (znotraj ZDL) je potrebno zagotoviti delovanje šifriranih rezervnih VPN povezav,

- izvajanje varnostnih kontrol, ki preprečujejo napačno nastavitev omrežne opreme (npr. preprečiti ustvarjanje zank oz. loop-ov), kar vpliva na delovanje omrežja in zagotavljanje celovitosti omrežja,

- izvajanje organizacijskih kontrol, razmejevanje pravic skrbnikov omrežne opreme, deljenje pooblastil, uveljavljanje principov za zagotavljanje visokega nivoja varnosti (preprečiti postavitev šibkih gesel),

- ponudnik mora zagotoviti vgradnjo nove opreme, ki bo popolnoma kompatibilna z obstoječim IKT okoljem naročnika,

- vsa ponujena aktivna oprema mora biti v skladu s takimi zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, da zagotovi razpoložljivost omrežja: 99,9% (razmerje med časom dejanskega delovanja omrežja in celotnim časom, ko bi omrežje moralo delovati),

- vso novo opremo je treba konfigurirati in povezati z obstoječo opremo v omrežju, tako da delovanje tovrstnih povezav in uporabniških aplikacij poteka brez napak,

- redno izvajanje posodobitev, nadgradnje omrežnih naprav in njihove sistemske programske opreme,

- omrežno opremo je treba posodabljati in nadgrajevati izven delovnega časa naročnika oz. med urami z najmanjšo izpostavljenostjo uporabnikov izpadu sistema,

- zagotavljanje komunikacijske sledi z beleženjem dogodkov in dostopov,

- zbiranje podatkov o stanju omrežja z uporabo protokolov SNMP, SSH in Syslog,

- kontinuirano spremljanje prometa in dogodkov (incidentov) na omrežju in po potrebi izvajati varnostne preglede,

- spremljanje in implementacija uradnih popravkov proizvajalcev programske opreme, ki se lahko izkoriščajo v napadih (0-day ranljivost),

- redno spremljanje obvestil, priporočil nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT,

- implementacija standarda IEEE 802.1x za avtentikacijo naprav, ki jih je treba priključiti v LAN,

- podpora funkcionalnosti dinamičnega preverjanja ARP (ARP inspection),

- nadzor in upravljanje preko direktnega konzolnega dostopa,

- možnost nadzora in upravljanje stikal preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH),

- možnost kontrole dostopa in upravljanja stikal z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oz. enega ali več navideznih segmentov na monitor vmesnik (Switched Port Analyzer – SPAN),

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),

- na vseh lokalnih omrežjih je treba implementirati segmentacijo za računalniške naprave (računalniki, tiskalniki, naprave za upravljanje,..), tako, da je v enem segmentu možno priključiti več kot 255 naprav (maska /23),

- na nivoju povezave omrežja naročnika z internetom zagotoviti možnost izvajanja filtriranja prometa glede na geografsko lokacijo njegovega izvora,

- zagotoviti filtriranje prometa (Access Control List) tako na fizičnih kot logičnih vmesnikov glede na naslov MAC, IP, TCP/UDP port,

- podpora filtriranje prometa za protokol IPv4 in IPv6,

- podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih strežnikov DHCP (DHCP snooping),

- vzpostavitev centralnega sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja z zagotovitvijo popolnega dostopa zaposlenim v Službi za informatiko naročnika,

- po uvedbi sistema za nadzor in upravljanje ponudnik poskrbi za izobraževanje zaposlenih v Službi za informatiko naročnika.

Centralni sistem za nadzor in upravljanje računalniškega sistema mora zagotavljati vsaj naslednje funkcionalnosti in zmogljivosti:

- enotno upravljanje in vzdrževanje: konfiguracija, vzdrževanje, nadzorovanje in upravljanje omrežja iz enega mesta,

- nadzorovanje dogodkov in prometa, ki vplivajo na varnost omrežja in ga ustvarjajo uporabniki in končni sistemi na omrežjih,

- hitro povrnitev vseh sprememb konfiguracij, sprememb pravil, sprememb zaradi popravkov in posodobitev sistema v predhodno stanje,

- možnost zaznavanja in diagnosticiranja težav v omrežju,

- diagnosticiranje delovanja naprav,

- odkrivanje in analiziranje vzrokov ob pojavljenih težavah,

- možnost optimizacije delovanja,

- zagotavljanje vpogleda v konfiguracijo in delovanje omrežja,

- prikaz podatkov o povezanih napravah,

- GUI (grafični uporabniški vmesnik),

- možnost vpetja v obstoječo rešitev orodja ZENworks-Micro Focus Network operations management;

- možnost integracije upravljanja CP (Check Point) novejše strojne požarne pregrade v lasti naročnika, ki ostane še naprej v  operativni uporabi,

- zmožnost sledenja sprememb naprav v omrežju in primerjava obstoječih in prejšnjih konfiguracijskih nastavitev, avtomatizirano zaznavanje sprememb, identifikacija uporabnika,

- nameščanje konfiguracij in pripravljenih slik (image-ov) na želeno opremo,

- podpora za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,

- podpora protokolov NTP, SYSLOG,SNMP, ICMP, SSH, Telnet,

Oblika storitve:

Storitve upravljanja in vzdrževanja omrežja skupaj z nameščeno opremo mora ponudnik ponuditi v obliki najema z možnostjo soupravljanja naročnika. To pomeni, da ima naročnik skupaj s skrbnikom omrežja popolni nadzor nad omrežjem ter proaktivno in dokumentirano opravlja vsa administrativna dela in naloge, predvsem tiste, ki so povezane z delovnimi procesi, podporo uporabnikom in podporo zunanjim partnerjem.

Izbrani ponudnik mora zagotavljati vse posodobitve, nadgradnje omrežnih naprav in njihove sistemske programske opreme, izvajanje varnostnih pregledov (zunanji varnosti pregled se izvede najmanj enkrat na 18 mesecev) in spremljanje prometa in dogodkov (incidentov), ki negativno vplivajo na varnost naročnikovih informacijskih sistemov.

Čas demontaže in montaže in dostopanje do prostorov naročnika:

Demontaža in montaža nove opreme se mora izvajati praviloma med vikendi (od petka po 16.00 uri do ponedeljka do 6.00 ure) ali med delavnikom v kolikor s tem ponudnik ne povzroča večjega izpada delovanja, vsekakor pa v dogovoru z naročnikom. Za večji izpad delovanja se šteje takrat, ko do zdravstvenega informacijskega sistema (IRIS) ne more dostopati več kot 10 uporabnikov. Med izvajanjem del ne sme biti moten delovni proces.

Naročnik in ponudnik bosta za osebje ponudnika določila pogoje vstopanja v prostore naročnika. Ti pogoji bodo vsebovali seznam oseb z možnostjo vstopa, časovni okvir za izvajanje del ter protokol – obvezna najava, vstopno evidentiranje z registratorji EDČ itd.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN

za Nadgradnjo in upravljanje LAN, JN-15/2022

| Storitev | EM | Količina | Cena za 1 mesec brez DDV | DDV % | Cena za 1 mesec z DDV | Vrednost ponudbe za 48 mesecev brez DDV | Vrednost ponudbe za 48 mesecev z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strošek najema opreme, vzdrževanja opreme in upravljanja omrežja | mesec | 48 |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

* EM – enota mere; ** Vse ceno so v EUR

Opombi:

- Ponudnik lahko navede cene z 2 decimalnimi mesti.

- Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju 7. odst. 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Datum veljavnosti ponudbe (vsaj 120 dni od dneva odpiranja ponudb): _______________________

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem  vzorcu.

VZOREC

POGODBA št. JN-15/2022

za nadgradnjo in upravljanje LAN

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot naročnik

Matična št.: 5056063

IŠ za DDV: SI80683568

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845

in

_________________________________________,  ki ga zastopa ____________________________, kot izvajalec

Matična št.: _____________

IŠ za DDV: _____________

IBAN: ____________________

PREDMET POGODBE

      - člen

Predmet te pogodbe je nadgradnja in upravljanje LAN, ki zajema:

- nadgradnja stikalne in usmerjevalne opreme ter ožičenja LAN

- upravljanje, vzdrževanje in prenova aktivnega dela LAN,

vse po specifikaciji iz razpisne dokumentacije in ponudbe št. JN-15/2022, ki sta sestavna dela in prilogi te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST IN CENE

      - člen

Izvajalec se zaveže izvesti storitve in dobavo opreme po ceni mesečnega najema _______________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV, ki je fiksna za čas trajanja pogodbe.

Pogodbena vrednost za 48 mesecev tako znaša _______________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV.

      - člen

Pogodbena vrednost vključuje vse stroške v zvezi z dobavo, prevzemom, montažo, implementacijo in vzdrževanjem opreme ter upravljanjem LAN omrežja.

Končne cene so cene brez DDV.

Vse cene v pogodbi so fiksne in veljajo za obdobje enega leta. Cene se po preteku enega leta lahko spremenijo na podlagi predhodnega dogovora z aneksom glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji in v višini kot je določeno v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremni davčna stopnja za vrste blaga iz predmetne pogodbe, se lahko cene korigirajo izključno v višini nastale spremembe.

KOLIČINE

      - člen

Količine posamezne opreme se lahko ob izvedbi del spremenijo glede na dejanske potrebe.

Izvajalec mora zagotavljati enako ali večjo količino opreme od predvidene.

V primeru, da dejansko št. LAN priključkov na omrežju odstopa za več kot 10 % od števila, ki ga je s podpisom pogodbe ponudnik prevzel v upravljanje, lahko ponudnik predlaga spremembo cene mesečnega najema in upravljanja. Sprememba se lahko uredi le z aneksom k tej pogodbi.

LOKACIJE IZVEDBE

      - člen

Dobava, montaža in implementacija se izvedejo na naslednjih lokacijah naročnika:

Enota Bežigrad

- Kržičeva ulica10

- Primožičeva ulica 2

- Mislejeva ulica 3

- OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1

- SGGOŠ – Srednja gradbena šola, Dunajska cesta 102

- ZUGSP – Zavod za gluhe, Vojkova 74

- SŠTSOS – srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ptujska 6

Enota Center, IRROZ, Uprava

- Metelkova ulica 9

- Kotnikova 36

- Aškerčeva 4

- OŠ Vodmat, Potrčeva 1

- OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16

- OŠ Prule, Prule 13

- OŠ Poljane, Zemljemerska 7

- OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8

Moste-Polje

- Prvomajska ul. 5, Moste

- Cesta 30. Avgusta 2, Polje

- Preglov trg 14, Fužine

- Kvedrova 20, Jarše

- OŠ Jože Moškrič, Jarška cesta 34

- OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10

- OŠ Kette Murn, Koširjeva 2

Šiška

- Derčeva 5

- OŠ Koseze, Ledarska 23

- OŠ Miško Kranjec, Kamnogoriška 35

- Dom starejših občanov Šiška, Kunaverjeva 15,

Vič-Rudnik

- Šestova ulica 10, Vič

- Rakovniška 4, Rudnik

- Tehnološki park 22a

Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1
SNMP, Bohoričeva ulica 4

POGODBENI ROKI

      - člen

Izvajalec se zavezuje izvesti storitve oz. dobaviti opremo iz 1. člena te pogodbe v roku največ 12 24 tednov od dneva sklenitve pogodbe. Upravljanje in vzdrževanje pa se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Naročnik si pridržuje pravico do zamika izvedbe del brez dodatnih stroškov zanj v primeru, ko na posamezni lokaciji zaradi narave dela ne bi mogel zagotoviti izvajanja del v zvezi z naročnikovim delovnim procesom na taki lokaciji, vendar največ za 5 tednov. Sprememba roka v tem primeru šteje za vnaprej predvideno spremembo skladno s 1. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi.

OBRAČUN

      - člen

Za opravljene storitve upravljanja in vzdrževanja ter mesečni najem opreme izvajalec izstavi račun do 10. v mesecu za pretekli mesec.

NAČIN PLAČILA

Naročnik bo mesečni najem plačal v roku 30 dni od prejemu e-računa. E-račun potrdi pooblaščeni predstavnik naročnika. Plačila se izvršijo na transakcijski račun izvajalca.

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

      - člen

Izvajalec jamči naročniku, da:

- bo svoje naloge opravil strokovno in kvalitetno ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- bo dobavljena oprema delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih napak in bo skladna  z vsemi veljavnimi standardi, ki veljajo za dejavnost naročnika;

- bo izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

- nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- bo stalno vodil ažurno tehnično dokumentacijo o vsej vgrajeni opremi, nastavitvah in konfiguracijah, ki mora biti neovirano stalno dostopna tudi strokovnemu osebju naročnika.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

      - člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe in je skladna s pogoji iz razpisne dokumentacije;

- nemudoma obvestiti izvajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

NAČIN PRIJAVE OKVARE / ODZIVNI ČAS

      - člen

Parametri odprave napak – SLA (Service Level Agreement) in povračila

Ponudnik zagotavlja reševanje in odpravo napak v odvisnosti od teže napake skladno z zahtevami v spodnji tabeli.

Napake se razvrstijo v enega izmed štirih razredov, kot sledi:

- Kritična napaka: lzpade storitev v celoti oz, večja lokacija - enota naročnika. Kot kritična napaka se tudi obravnava vsaka običajna in težja napaka pri storitvah v Diagnostičnem laboratoriju, Metelkova 9, Ljubljana ter v enoti SNMP.

- Težja napaka: lzpade storitev za več uporabnikov iz istega razloga.

- Običajna napaka: Okvara na terminalni opremi uporabnika, izpad storitve enemu uporabniku.

- Lažja napaka: Omejena na posameznega uporabnika oz. napravo - povezava deluje z motnjami, slabša kvaliteta povezave.

Odzivni časi in časi za odpravo napake (časi razrešitve):

| Učinek na uporabnika | Kritična napaka | Težja napaka | Običajna napaka | Lažja napaka | Prerazporeditev delovnih opravil, dodatne storitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITETA - stopnja resnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stopnja resnosti | KRITIČNO | VISOKA | SREDNJA | NIZKA | Po dogovoru |
| Odzivni časi (prvi stik) | takoj | 15 minut | 1 ura | 2 uri | Po dogovoru |
| Odzivni časi (na lokaciji) | 1 ura | 1 ura | 4 ure | 8 ur | Po dogovoru |
| Čas razrešitve | 2 uri | 4 ure | Naslednji delovni dan | 2 dni | Po dogovoru |

Odzivni časi in časi razrešitve so zgornje - še dopustne meje porabe časa v postopku razreševanja dogodka.

V čas odprave napake se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika.

Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak. Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

      - člen

Povračila v primeru nedoseganja SLA parametrov

V primeru, da je čas odprave napake za posamezno storitev daljši od dogovorjenega, je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis v predlaganem deležu na mesečno pogodbeno obveznost:

Fiksne IP storitve:

| Čas prekoračitve | Prekoračitev do 2 uri | Prekoračitev do 4 ure | Prekoračitev nad 4 urami |
| --- | --- | --- | --- |
| Povračilo % | 10 % | 20 % | 30 % |

Dodatno naročnik pričakuje visoko stopnjo razpoložljivosti storitve v celoti.

V primeru nerazpoložljivosti storitve za posamezno lokacijo naročnika, oz. izpad storitve v celoti (vse lokacije) je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis na mesečno naročnino pogodbeno obveznost:

| Nerazpoložljivost storitve | Odstotek dobropisa na mesečnem nivoju |
| --- | --- |
| pod 1 % | 20 % |
| 1 % - 2 % | 50 % |
| nad 2 % | 100 % |

Razpoložljivost storitve je pogojena z delovanjem vseh elementov, preko katerih ponudnik zagotavlja storitev. Razpoložljivost storitve se meri znotraj obdobja tekočega meseca v odstotkih. Nedelovanje storitve zaradi kateregakoli dejavnika, ki spada v izvzeti čas, ne vpliva na izračun razpoložljivosti storitve.

Izvzeti čas je seštevek časa izvajanja načrtovanih vzdrževalnih del na opremi in ima za posledico nedelovanje storitve, na katera je bil naročnik vsaj 10 dni pred izvajanjem pisno obveščen (in ta dela pisno potrdi) ali časa nedelovanja storitve zaradi izpada električne energije pri naročniku ali časa nedelovanja storitve zaradi višje sile, ki se na mesečnem nivoju ne upošteva pri izračunu razpoložljivosti storitve.

Formula za izračun razpoložljivosti je naslednja:

((čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve) – (čas dejanske nerazpoložljivosti storitve)) / čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve  * 100%

FINANČNA ZAVAROVANJA

      - člen

Izvajalec mora naročniku ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, s trajanjem garancije za čas trajanja pogodbe.

Naročnik lahko garancijo unovči v celoti:

- če dobavljena oprema ni skladna s specifikacijo,

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi napak opreme,

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi izvajalčeve zamude z dobavo za več kot 30 dni,

- v primeru, če naročnik vsaj 3-krat uveljavi pogodbeno kazen zaradi kršitev SLA.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da jo je uveljavil, pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

POGODBENA KAZEN

      - člen

V primeru, da je izvajalec v zamudi pri dobavi opreme oz. izvedbi storitev, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da je izvajalec v zamudi pri dobavi opreme več kot 30 dni, lahko v tem primeru naročnik razdre pogodbo in v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA in RAZVEZNI POGOJ

      - člen

Ta pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je v primeru citiranih ravnanj nična.

      - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in

za katerega mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

SKRBNIKI POGODBE

      - člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

- za izvedbo postopka je: ______________________ , tel. št.: _____________ ,  e-naslov: _____________ .

- za tehnični del je: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _______________ .

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca:

- za izvedbo postopka je: ______________________, tel. št.: _____________ ,  e-naslov: _____________ .

- za tehnični del je: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _______________ .

VELJAVNOST POGODBE

      - člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje 4-let, in sicer predvidoma od 1.1.2023 do 31.12.2027 31.12.2026 in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

KONČNE DOLOČBE

      - člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

      - člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

      - člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod.

Kraj in datum: _____________________				  Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktor: |
|  |  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

IZJAVA O KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI TEHNIČNE EKIPE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da zagotavljamo:

- Da imamo za mrežno opremo, ki jo ponujamo, redno zaposlena vsaj 2 strokovnjaka, ki imata najmanj 3 leta delovnih izkušenj ter certifikat proizvajalca / principala te opreme (zahteva velja za ponujeno mrežno opremo), ki izkazuje znanje konfiguriranja ponujene opreme (prodajni certifikati ne štejejo za ustrezne).

- Redno zaposleni 2 osebi, ki sta vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) pri Inženirski zbornici Slovenije s področja elektro stroke, za potrebe načrtovanja omrežja, ki ima vsaj 5 let izkušenj s ponujenimi storitvami upravljanja LAN.

- Redno zaposlenih vsaj 10 oseb z vsaj V. stopnjo izobrazbe elektro stroke in vsaj 5 letnimi izkušnjami pri nameščanju in vzdrževanju ponujene LAN opreme pri poslovnih naročnikih, da lahko istočasno izvajajo prenovo omrežja na vsaj dveh lokacijah hkrati.

- Za potrebe vodenja izvedbe projekta mora ponudnik zagotoviti enega redno zaposlenega strokovnjaka s certifikatom za projektno vodenje.

- Imamo zaposleno vsaj eno osebo, ki ima izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov (v zadnjih treh letih) in poseduje veljaven certifikat s katerim ponudnik izkazuje ustrezno usposobljenost za izvajanje tehnične podpore in dežurne službe.

- Ima zaposleno vsaj eno osebo z ustreznim certifikatom za konfiguriranje in vzdrževanje mrežne opreme, ki je v lasti naročnika in jo bo v vzdrževanje prevzel ponudnik (razvidno iz popisa opreme).

Ponudnik mora k izjavi priložiti dokazila za vse zahteve iz prejšnjega odstavka.

Ime in priimek oseb za tč. 1:

1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

Ime in priimek oseb za tč. 2:

1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

Ime in priimek oseb za tč. 3:

1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________________________

Ime in priimek oseb za tč. 4:

1. __________________________________________________________________________________________

Ime in priimek oseb za tč. 5:

1. __________________________________________________________________________________________

Ime in priimek oseb za tč. 6:

1. __________________________________________________________________________________________

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št. JN-15/2022.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

(vpiše se naročnika javnega naročila)

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-15/2022 z dne ________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za Nadgradnje in upravljanje LAN (vpiše se predmet javnega naročila).

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: (nobena / navede se listina – npr. primopredajni / prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ____________________________________________________________________________________

(navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: __________________________________________________________________________________

(DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)