## 1.0.0.POPIS OPREME PO PROSTORIH
št.prostora | šifra opre. | Naziv prostora | kos
PRITLIČJE
FITO
00.08.01. |  | SKLADIŠČE PRISPELIH KEMIKALIJ
| L. 00.08.01.OKB1 | Omara za shranjevanje kislin/baz - tip 90; z odduhom | 1
dim: 1196x616x1968 mm
| L. 00.08.01.OT2 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 2
dim: 896x616x1968 mm
| L. 00.08.01.OO3 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi ( oksidativnih snovi ) | 1
dim: 1196x616x1968 mm
| L. 00.08.01.5 | Zamrzovalnik od - 10˚C do -25˚C, 620 l - Ex izvedba | 1
dim: 75x86x210 cm
| L. 00.08.01.6 | Hladilnik +2˚C/+15˚C, 620 litrov - Ex izvedba | 1
dim: 75x84x210 cm
| L. 00.08.01.R7 | Regal, | 1
dim: 2700x600x2000 mm
99.10.01. |  | KOMUNIKACIJE
| L. 99.10.01.1. | Zamrzovalnik - 80˚C, 519 L, | 1
dim: 770x870x1990 mm
00.08.02. |  | SKLADIŠČE ODPADNIH KEMIKALIJ
KORIGIRAJ !
| L. 00.08.02.R1 | Regal za shanjevanje odpadnih kemikalij, | 2
dim: 2900x500x2000 mm
| L. 00.08.02.R2 | Regal za shanjevanje odpadnih kemikalij, | 1
dim: 2100x500x2000 mm
| L. 00.08.02.OK3 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi | 2
dim: 900x600x2000 mm
| L. 00.08.02.7 | Lestev | 1
02.05.01. |  | LOPA
| L. 02.05.01.OL1 | Omara, | 1
Dim: 1200x550x2700 mm
| L. 02.05.01.K2 | Korito iz nerjaveče pločevine, (tuš) | 1
Dim: 1080x600x300 mm
02.05.02. |  | SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA 1
| L. 02.05.02.R1 | Regal začetni, | 1
dim: 1060x440x2700 mm
| L. 02.05.02.R2 | Regal nadaljevalni, | 3
dim: 1010x440x2700 mm
| L. 02.05.02.R3 | Regal nadaljevalni, | 1
dim: 910x440x2700 mm
| L. 02.05.02.R4 | Regal začetni, | 1
dim: 1060x640x2700 mm
| L. 0205.02.R5 | Regal nadaljevalni, | 3
dim: 1010x640x2700 mm
| L. 02.05.02.R6 | Regal začetni, | 1
dim: 910x640x2700 mm
02.05.04. |  | LABORATORIJ ZA PRIPRAVO GOJIŠČ IN RAZTOPIN
| L. 02.05.04.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 7170 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.04.LPK2 | Laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom | 1
Širina: 2400 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L.02.05.04.LPS3 | Sredinski laboratorijski pult | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 1200 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.04.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.04.OL5 | Omara laboratorijska | 2
Dim: 900x550x2700 mm
| L. 02.05.04.OK6 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1
Dim: 900x500x2000 mm
| L. 02.05.04.OK7 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1
Dim: 1200x500x2000 mm
| L. 02.05.04.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 6
| L. 02.05.04.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 02.05.04.LA8 | Laminarij | 1
Dim: 1900x940x2320 mm
| L. 02.05.04.9 | Avtoklav vertikalni, 150 litrov | 1
Dim: 650x900x1115 mm
| L. 02.05.04.10 | Avtoklav - 1x obstoječe (se seli iz pomivalnice!) | 0
Dimenzije: 545x505x585+150 mm (šxgxv)
| L. 02.05.04.11 | Hladilnik kombiniran 250 l+250 l | 2
Dimenzije: 72x74x208 cm
| L. 02.05.04.V11 | Voziček | 2
Dim: 890x610x890 mm
| L. 02.05.04.13 | Magnetno mešalo | 3
| L. 02.05.04.14 | Mikrovalovna peč | 1
| L. 02.05.04.15 | pH meter | 1
| L. 02.05.04.16 | Razlivalec za razlivanje gojišč (sestavljen iz več aparatov) | 1
| L. 02.05.04.17 | Stresalnik | 1
| L. 02.05.04.18 | Tehtnica precizna | 1
| L. 02.05.04.19 | Naprava za pripravo ultračiste vode | 1
| L. 02.05.04.20 | Ledomat - 1xobstoječ | 0
Dim: 535x626x890 mm (šxgxv)
02.05.06. |  | PROSTOR ZA PRIPRAVO REAKCIJSKIH MEŠANIC 1
| L. 02.05.06.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 1617 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.06.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 5100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.06.GS83 | Garderobna stena, | 1
dim: 90x200 cm
| L. 02.05.06.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.05.06.4 | UV komora, | 3
dim: 125x60x60 cm
| L. 02.05.06.5 | Zamrzovalnik | 2
| L. 02.05.06.6 | Hladilnik - kombiniran | 1
02.05.07. |  | PROSTOR ZA DODAJANJE DNA 1
| L. 02.05.07.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 5439 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.07.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 4
| L. 02.05.07.3 | UV komora, | 1
dim: 70x55x55 cm
| L. 02.05.07.4 | UV komora, | 2
dim: 125x60x60 cm
| L. 02.05.07.5 | Droplet generator - Biorad | 1
| L. 02.05.07.6 | Sealer - Biorad | 1
| L. 02.05.07.7 | Predajno okno - zajeto v popisu GO del ! | 0
02.05.08. |  | PROSTOR ZA DELO S PCR PRODUKTI IN PLAZMIDI
| L. 02.05.08.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.08.LP2 | Obstenski laboratorijski pult pod oknom, | 1
Širina: 1617 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.08.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 02.05.08.3 | UV komora, | 1
dim: 125x60x60 cm
| L. 02.05.08.4 | Predajno okno - zajeto v popisu GO del! | 0
| L. 02.05.08.OB5 | Obešalnik stenski | 1
02.05.10. |  | PROSTOR ZA APARATURE 1
| L. 02.05.10.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 6820 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.10.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 5164 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.10.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 6065 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.10.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2228 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.10.LPS5 | Sredinski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 1500 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.10.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 5
| L. 02.05.10.KS6 | Stropna medijska celica nad sredinskim pultom L.02.05.10.LPS5 | 1
| L. 02.05.10.7 | Števec molekul, | 1
dim: 65x65x50 cm
| L. 02.05.10.8 | PCR - v realnem času | 1
dim: 55x70x55 cm
| L. 02.05.10.9 | PCR - digitalni - 1x obstoječe | 0
dim: 75x75x100 cm
| L. 02.05.10.10 | PCR - digitalni - 1xobstoječe | 0
QXONE
| L. 02.05.10.11 | PCR - v realnem času - 1x obstoječi | 0
dim: 50x60x60 cm
| L. 02.05.10.12 | PCR - v realnem času - 1x obstoječi | 0
dim: 60x60x55 cm
| L. 02.05.10.13 | PCR - kapljični digitalni | 1
dim: 65x50x30 cm
| L. 02.05.10.14 | PCR - v realnem času | 1
dim: 60x60x55 cm
| L. 02.05.10.15 | PCR | 2
dim: 25x50x25 cm
| L. 02.05.10.16 | Centrifuga | 1
02.05.11. |  | LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO
| L. 02.05.11.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.11.LPK2 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.11.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3300 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.11.AM4 | Antivibracijska miza | 0
dim: 1200x750x750 mm
| L. 02.05.11.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 3
| L. 02.05.11.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.05.11.DS5 | Digestorij za sedeče delo, | 1
dim: 1500x900x2700 mm
| L. 02.05.11.OK6 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi in za shranjevanje kislin/baz | 1
dim: 1200x550x2000 mm
| L. 02.05.11.7 | Hladilnik kombiniran 170 l+ 170 l | 1
| L. 02.05.11.OR | Odsesovalna roka, stenska | 1
| L. 02.05.11.9 | Mikrotom
| L. 02.05.11.10 | Inkubator 20 litrov
| L. 02.05.11.11 | Mikroskop - svetlobni
| L. 02.05.11.12 | Stereomikroskop
| L. 02.05.11.13 | Aparat za izdelavo nožev
| L. 02.05.11.14 | Termoplošča za izdelavo nožev
| L. 02.05.11.15 | Termoplošča
02.05.13. |  | TEHNIČNI PROSTOR ZA ELEKTRONSKI MIKROSKOP
| L. 02.05.13.1 | UPS - 1x obstoječe | 0
| L. 02.05.13.2 | Hladilnik - 1xobstoječe | 0
| L. 02.05.13.3 | Kompresor - 1xobstoječe | 0
02.05.14. |  | MIKROSKOPIRNICA ZA ELEKTRONSKIO MIKROSKOPIJO
| L. 02.05.14.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 4815 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.14.OL2 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 120x55x270 cm
| L. 02.05.14.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 02.05.14.3 | Elektronski mikroskop - 1xobstoječe | 0
| L. 02.05.14.4 | Črpalka - 1xobstoječe | 0
| L. 02.05.14.5 | Jeklenka (dušik) - 1xobstoječe | 0
02.05.15. |  | MIKROSKOPIRNICA ZA FLUORESCENTNO MIKROSKOPIJO
| L. 02.05.15.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.15.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.15.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3430 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.15.AMT4 | Miza antivibracijska, | 1
Dim: 900x750x750 cm
| L. 02.05.15.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 02.05.15.OR | Odsesovalna roka - stenska | 1
| L. 02.05.15.6 | Mikroskop | 1
02.05.16. |  | ELEKTROFOREZNICA
| L. 02.05.16.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.16.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1780 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.16.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2790 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.16.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.16.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 2
| L. 02.05.16.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 02.05.16.LP5 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1350 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.16.6 | Hladilnik 100 litrov, podpultni | 1
| - | UV komora, | 1
dim: 125x55x60 cm
| L. 02.05.16.8 | Dekontaminacija za tekočine z EtBr
| L. 02.05.16.9 | Elektrof.banjica, velika, za DNA | 2
| L. 02.05.16.10 | Elektrof.banjica, srednja, za DNA | 2
| L. 02.05.16.11 | Elektrof.banjica, mala, za DNA | 4
| L. 02.05.16.12 | E - geli | 1
| L. 02.05.16.13 | Mikrovalovna pečica | 1
| L. 02.05.16.14 | Stresalnik | 1
| L. 02.05.16.15 | Chemstudio+Jena Analytic+računalnik+monitor + transiluminator - BLUE | 1
| L. 02.05.16.16 | Transiluminator - UV | 1
| L. 02.05.16.17 | UV svetilka | 3
| L. 02.05.16.18 | Vakumska črpalka | 1
02.05.17. |  | HLADNA SOBA
| L. 02.05.17.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.17.HS | Hladna komora, | 1
| L. 02.05.17.5 | Elektroforeza | 1
| L. 02.05.17.6 | Stresalnik | 1
02.05.18. |  | PROSTOR ZA ZAMRZOVALNE SKRINJE
| L. 02.05.18.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.18.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 02.05.18.2 | Zamrzovalnik cca. 500 litrov, -50/-86˚C | 7
Dim: 905x890x1944 mm (šxgxv)
| L. 02.05.18.V3 | Voziček | 1
dim: 890x610x890 mm
| L. 02.05.18.4 | Barcode sistem | 1
02.05.19. |  | SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA 2
| L. 02.05.19.R1 | Regal, | 1
dim: 3400x640x2700 mm
| L. 02.05.19.R2 | Regal, | 2
dim: 1500x640x2700 mm
| L. 02.05.19.R3 | Regal, | 1
dim: 2070x640x2700 mm
02.05.20. |  | TEHTALNICA
| L. 02.05.20.LP1 | Obstenski laboratrijski pult, | 2
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa TopLab
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm
| L. 02.05.20.OV2 | Omarice viseče, | 1
| L. 02.05.20.AMT3 | Tehtalna miza, | 2
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.20.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 02.05.20.4 | Tehtnica analitska | 1
| L. 02.05.20.5 | Tehtnica analitska - 1x obstoječa | 0
02.05.21. |  | PREDPROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV MO
| L. 02.05.20.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2215 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.20.2 | Hladilnik laboratorijski podpultni s steklenimi vrati, | 1
s vtičnico v notranjosti hladilnika (+2˚C do +15˚C)
dim: 52x63,5x83,5 cm
| L. 02.05.20.3 | Laboratorijski gnetilnik | 1
02.05.22. |  | SKLADIŠČE VZORCEV
| L. 02.05.22.M1 | Miza, | 1
dim: 1800x600x750 mm
Delovna površina: TrespaTop Lab
| L. 02.05.22.OL2 | Omara laboratorijska, | 3
dim: 1200x540x2700 mm
| L. 02.05.22.OL3 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 900x540x2700 mm
| L. 02.05.22.K4 | Inox korito (banja), brez odtoka ! | 1
dim: 2300x895x100 mm
| L. 02.05.22.5 | Hladilnik 1500 l, (od +2˚C do +15˚C) | 2
Dimenzije: 144x82x205 cm
| L. 02.05.22.6 | Hladilnik 700 l, (od +2˚C do +15˚C) | 1
Dimenzije: 72x82,5x208 cm
| L. 02.05.22.7 | Zamrzovalnik 700 l, (od -10˚C do - 25˚C) | 2
Dimenzije: 75x87,5x210 cm
| L. 02.05.22.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
02.05.23. |  | PRIPRAVLJALNICA VZORCEV MO
| L. 02.05.23.LPK1 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.23.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
pod pult postavljen podpultni zamrzovalnik - 20˚C
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.23.AMT3 | Tehtalna miza, | 1
dim: 90x75x75 cm
| L. 02.05.23.M4 | Miza, | 8
dim: 120x75x75 cm
| L. 02.05.23.OV5 | Omarica viseča - niz, | 1
| L. 02.05.23.OV6 | Omarica viseča, | 2
| L. 02.05.23.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 9
| L. 02.05.23.7 | Zamrzovalnik - podpultni -20˚C | 1
| L. 02.05.23.8 | Tehtnica - precizna | 1
02.05.24. |  | PREDPROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV GSO
| L. 02.05.24.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.24.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.24.OL3 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 90x55x270 cm
| L. 02.05.24.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 02.05.24.4 | Zamrzovalnik, | 1
dim: 60x60x200 cm
02.05.25. |  | PROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV GSO2
| L. 02.05.25.LPK1 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.25.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.25.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2400 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.25.4 | Mlin | 2
dim: 40x35x50 cm
| L. 02.05.25.5 | Mlin, | 2
dim: 35x40x30 cm
| L. 02.05.25.6 | Tehtnica - precizna | 1
02.05.26. |  | PROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV GSO1
| L. 02.05.26.LPK1 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.26.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1525 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.26.LP3 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 1938 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.26.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2327 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.26.5 | Stroj za pomivanje lab.steklovine (gospodinjski) vgrajen pod pult | 1
| L. 02.05.26.6 | Mlin | 2
dim: 40x35x50 cm
| L. 02.05.26.7 | Mlin, | 2
dim: 35x40x30 cm
| L. 02.05.26.8 | Tehtnica - precizna | 1
02.05.27. |  | LABORATORIJ ZA HOMOGENIZACIJE 1
| L. 02.05.27.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 2209 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.27.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 5100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.27.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 02.05.27.3 | Hladilnik kombiniran 170 l+160 l (+2˚C do +15˚C; -10˚C do -24˚C) | 1
Dim: 60x63x201,5 cm
| L. 02.05.27.4 | Aparat za pripravo vzorcev | 2
| L. 02.05.27.5 | Homogenizer | 2
dim: 100x50 cm
| L. 02.05.27.6 | Centrifuga | 1
| L. 02.05.27.7 | Tehtnica | 1
| L. 02.05.27.8 | Stresalnik - nadpultni | 1
02.05.28. |  | LABORATORIJ ZA EKSTRAKCIJE
| L. 02.05.28.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 5280 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.28.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 4110 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.28.LPK3 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.28.LP4 | Sredinski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 1500 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.28.KS5 | Stropna medijska celica nad sredinskim pultom L.02.05.28.LP4
dolžina 3000 mm.
| L. 02.05.28.LP6 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.28.LP7 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.28.LP8 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.28.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 5
| L. 02.05.28.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 4
| L. 02.05.28.D10 | Digestorij | 1
Dim: 1200x900x2700 mm
| L. 02.05.28.LA11 | Laminar/digestorij | 1
dim: 1340x811x2171 mm
| L. 02.05.28.12 | Centrifuga, samostoječa | 1
Dim: 94x68,1x125,7 cm (šxgxv)
| L. 02.05.28.13 | Zamrzovalnik, -20˚C, 350 litrov | 3
| L. 02.05.28.14 | Hladilnik / zamrzovalnik (kombiniran) | 1
| L. 02.05.28.15 | Centrifuga - namizna | 5
| L. 02.05.28.16 | Centrifuga hlajena - namizna | 2
| L. 02.05.28.17 | Izolacija DNA | 3
| L. 02.05.28.18 | Priprava vzorcev | 1
| L. 02.05.28.19 | Termoblok | 3
| L. 02.05.28.20 | Vodna kopel | 1
02.05.29. |  | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 1
| L. 02.05.29.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.29.LPK2 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.29.LP3 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 8620 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.29.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2560 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.29.P5 | Polica | 1
Dim: 1790x400x30 mm
| L. 02.05.29.OL6 | Omara laboratorijska, | 4
Dim: 900x550x2700 mm
| L. 02.05.29.OL7 | Omara laboratorijska, | 1
Dim: 1200x550x2700 mm
| L. 02.05.29.8 | Hladilnik, 350 litrov | 2
| L. 02.05.29.9 | Zamrzovalnik, -20˚C, 350 litrov | 2
| L. 02.05.29.PI10 | Podstavek za inkubator, | 1
Dim: 850x750x200 mm
| L. 02.05.29.11 | Inkubator 110 l - 1x obstoječ | 0
| L. 02.05.29.12 | Inkubator - 1x obstoječ | 0
| L. 02.05.29.LA13 | Laminarij, ClassII, A2 | 2
Dim: 1900x900x2400 mm
| L. 02.05.29.PRE14 | Predalnik, | 2
predalnik s tremi predali, širine 450 mm
| L. 02.05.29.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 6
| L. 02.05.29.V15 | Voziček | 1
Dim: 740x360x890 mm
| L. 02.05.29.16 | Koš za infektivne odpadke | 1
| L. 02.05.29.17 | Centrifuga namizna | 2
| L. 02.05.29.18 | Centrifuga hlajena, namizna | 1
| L. 02.05.29.19 | Gojenje bakterij ( sistem za spremljanje rasti) | 1
| L. 02.05.29.20 | Nanos na plošče (spiralni sistem) | 0
| L. 02.05.29.21 | Sistem za id.bakterij - optični | 1
| L. 02.05.29.22 | Stresalnik | 1
| L. 02.05.29.23 | Slikanje gojišč | 1
| L. 02.05.29.24 | Stenski obešalnik, dim: 60x200 cm | 1
| L. 02.05.29.25 | Vortex - 2x obstoječe | 0
| L. 02.05.29.26 | Denzitometer - 1x obstoječe | 0
| L. 02.05.29.27 | Grelec stekelc - 1x obstoječe | 0
| L. 02.05.29.28 | Mikrovalovna pečica - 1x obstoječe | 0
| L. 02.05.29.29 | UV luč za pregled plošč - 1x obstoječe | 0
| L. 02.05.29.UV02 | UV svetilka | 2
02.05.30. |  | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 2
| L. 02.05.30.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.30.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1620 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.30.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 02.05.30.LA3 | Laminarij, ClassII, A2 | 1
Dim: 1900x900x2400 mm
| L. 02.05.30.4 | Hladilnik + zamrzovalnik | 1
| L. 02.05.30.6 | Namizna centrifuga - hlajena | 1
| L. 02.05.30.7 | Vortex | 2
| L. 02.05.30.8 | Mala namizna centrifuga | 1
| L. 02.05.30.UV01 | UV svetilka | 1
02.05.32. |  | POMIVALNICA
| L. 02.05.32.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1
Širina: 3580 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.32.LP2 | Obstenski laboratorisjki pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.32.LP3 | Obstenski laboratorisjki pult, | 1
Širina: 3600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.05.32.PS4 | Podstavek za sušilnik (Memmert ) | 1
Dim: 220x89,5x90 cm
| L. 02.05.32.PS5 | Podstavek za sušilnik (Kambič) | 1
Dim: 80x80x90 cm
| L. 02.05.32.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 02.05.32.6 | Stroj za pomivanje laboratorijske steklovine, | 1
Dim: 650x720x1950 mm
| L. 02.05.32.7 | Sušilnik - Memmert - 1x obstoječi | 0
Dim: 100x70 cm (šxg)
| L. 02.05.32.8 | Sušilnik - Kambič - 1xobstoječe | 0
Dim: 60x80 cm
| L. 02.05.32.9 | Vodna kopel - 1x obstoječe | 0
| L. 02.05.32.10 | Avtoklav, vertikalni KAMBIČ- 1x obstoječe | 0
02.05.33. |  | STERILIZACIJA
| L. 02.05.33.K1 | Korito iz nerjaveče pločevine, | 1
dim: 1500x500x100 mm
| L. 02.05.33.2 | Avtoklav - 1x obstoječi | 0
KAMBIČ, tip A 500/700
| L. 02.05.33.3 | Avtoklav - 1x obstoječi | 0
KAMBIČ, tip A 500/700
| L. 02.05.33.4 | Aparat za pripravo vode - 1x obstoječe | 0
Opomba: 2x napa nad sterilizatorjem zajeta v popisu strojnih inštalacij !!!
02.05.34. |  | LABORATORIJ ZA DELO Z RASTLINSKIMI ENDOFITI
| L. 02.05.34.LP1 | Laboratorisjki pult (pod oknom), | 1
Širina: 1577 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.34.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.34.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.05.34.LA3 | Laminar, | 1
dim: 1340x790x2220 cm
| L. 02.05.34.4 | Komora, | 2
Dim: 110x87x206 cm
| L. 02.05.34.5 | Komora za delo s plazmidi | 1
Dim: 125x55x60 cm
| L. 02.05.34.6 | Centrifuga, | 1
Dim: 65x60x30 cm
| L. 02.05.34.7 | Inkubator s stresalnikom | 2
02.05.35. |  | MIKROSKOPIRNICA ZA KONFOKALNO MIKROSKOPIJO
| L. 02.05.35.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 2
Širina: 1200 mm
Globina: 800 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.05.35.2 | Antivibracijska miza - 1x obstoječa | 0
Dim: 90x75x71 cm
| L. 02.05.35.AM3 | Antivibracijska miza - 1x obstoječa | 0
Dim: 1500x1300x900 mm
| L. 02.05.35.OV4 | Viseče omarice - niz | 1
| L. 02.05.35.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.05.35.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 02.05.35.5 | Mikroskop - konfok., laserski | 1
| L. 02.05.35.6 | Mikroskop - raziskovalni, motorizirani | 1
99.10.07. |  | HODNIK
| L. 99.10.07.OK1 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 3
dim: 596x616x1968 mm
GEN
10.05.01. |  | LABORATORIJ ZA ALGE IN CIANOBAKTERIJE
| L. 10.05.01.LP1 | Laboratorijski pult pod oknom, | 1
Širina: 2700 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.01.LP2 | Obstenski laboratorijski pult | 1
Širina: 3600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.01.LPK3 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom | 1
Širina: 2157 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.01.LPS4 | Sredinski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 1800 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.01.OL5 | Laboratorijska omara, širina omare 900 mm | 2
Dim: 900x550x2700 mm
| L. 10.05.01.OL6 | Laboratorijska omara, | 1
Dim: 900x550x2700 mm
| L. 10.05.01.OL7 | Laboratorijska omara, | 1
Dim: 450x550x2700 mm
| L. 10.05.01.ST75 | Laboratorijski stol - nizki | 7
| L. 10.05.01.8 | Zaščitna mikrobiološka komora ClassII - 1xobstoječe | 0
dim: 1035x800x1400 mm + podstavek
| L. 10.05.01.D9 | Digestorij za sedeče delo, | 1
Dim: 1500x900x2700 mm
| L. 10.05.01.10 | Svetlobna komora/inkubator za gojenje alg | 1
| L. 10.05.01.11 | Vodna črpalka | 1
| L. 10.05.01.OK12 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1
Dim: 900x600x2000 mm
| L. 10.05.01.V13 | Voziček | 1
| L. 10.05.01.14 | Hladilnik - obstoječe | 0
| L. 10.05.01.15 | Zamrzovalnik - obstoječe | 0
| L. 10.05.01.16 | UV svetilka, mobilna - obstoječe | 0
| L. 10.05.01.17 | Tehtnica analitska - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.18 | Tehtnica - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.01.AMT19 | Tehtalna miza, | 1
dim: 900x750x750 mm
| L. 10.05.01.20 | Mikroskop - svetlobni - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.01.21 | Fluorescenčni mikroskop - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.22 | Stresalnik - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.23 | Orbitalni stresalnik, dim: 30x50 cm - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.01.24 | Sistemi za vsedanje in koncentriranje HydroBios, dim: 30x50 cm - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.25 | Mešalo - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.01.26 | Termoblok - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.27 | pH meter - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.28 | Centrifuga za epruvete - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.01.30 | Koš za odpadke | 1
99.10.13 |  | KOMUNIKACIJE
| L. 99.10.13.O1 | Omara, | 1
dim: 875x600x2700 mm
| L. 10.05.05.5 | Sistem za pripravo ultračiste vode | 1
10.05.02. |  | PROSTOR ZA IZOLACIJO e DNA
| L. 10.05.02.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 2550 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.02.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1630 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.02.LPK3 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.02.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 2
| L. 10.05.02.4 | Vorteks | 1
| L. 10.05.02.5 | Centrifuga | 1
| L. 10.05.02.6 | Vodna kopel - 1xobstoječa | 0
10.05.03. |  | ČISTA SOBA ZA PCR 1
| L. 10.05.03.LP1 | Obstenski laboratorijski pult | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.03.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 10.05.03.3 | Laboratorijski hladilnik -20˚C (mali) | 1
| L. 10.05.03.4 | UV komora namizna; dim: 70x55x65 cm (šxgxv) | 1
| L. 10.05.03.5 | Centrifuga za epice | 1
| L. 10.05.03.6 | VORTEX | 1
10.05.04. |  | PROSTOR ZA DODAJANJE e DNA
| L. 10.05.04.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 2370 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.04.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 10.05.04.2 | UV komora namizna; dim: 70x55x65 cm (šxgxv) | 1
dim: 70x55x65 cm (šxgxv)
10.05.05. |  | PROSTOR ZA GOJENJE RIB
| L. 10.05.05.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1
Širina: 2100 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.05.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3300 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.05.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, z odprtinami za cevi. | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.05.PI4 | Podstavek za inkubator | 1
dim: 800x900x75 cm
| L. 10.05.05.6 | Akvarijski sistem - 5xobstoječe | 0
| L. 10.05.05.7 | Vodni filter - 3xobstoječe | 0
| L. 10.05.05.8 | Vodni filter | 2
| L. 10.05.05.9 | Inkubator - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.05.10 | Sistem za izleganje rakcev (živa hrana za ribe) - obstoječe | 0
10.05.06. |  | LABORATORIJ ZA DELO Z ZARODKI RIB
| L. 10.05.06.LP1 | Laboratorijski pult pod oknom, | 1
Širina: 3560 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.06.AM2 | Antivibracijska miza, | 1
dim: 1530x780x750 mm
| L. 10.05.06.OL3 | Omara laboratorijska, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 350 mm
Višina: 2700 mm
| L. 10.05.06.4 | Jeklenka - N2 | 1
| L. 10.05.06.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 10.05.06.5 | Koš za odpadke | 1
| L. 10.05.06.6 | DANIO VISION | 1
| L. 10.05.06.7 | Lupa+luč - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.06.8 | Invertni mikroskop + računalnik - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.06.9 | Termostat namizni - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.06.10 | Sistem za injiciranje cebris (bomba N2) - 1x obstoječe | 0
10.05.07. |  | GLP - PREDPROSTOR
| L. 10.05.07.LPK01 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.07.OG2 | Garderobna stena, | 1
dim: 80x50x210 cm
| L. 10.05.07.D3 | Digestorij | 1
Dim: 1200x900x2700 mm
| L. 10.05.07.4 | Hladilnik (2˚C do 8˚C) - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.07.5 | Zamrzovalnik (-20˚C) - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.07.6 | Zamrzovalnik (-80˚C) - 1xobstoječe | 0
10.05.08. |  | GLP - PREDPRIPRAVA VZORCEV
| L. 10.05.08.AMT1 | Tehtalna miza, dim:900x750x750 mm | 1
| L. 10.05.08.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.08.3 | Tehtnica - 1x obstoječa | 0
10.05.09. |  | GLP LABORATORIJ ZA BAKTERIJSKE TESTE
| L. 10.05.09.LP1 | Obstenski laboratorijski pult , | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.09.LP2 | Laboratorijski pult pod oknom, | 1
Širina: 3587 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.09.LP3 | Obstenski laboratorijski pult , | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.09.OL4 | Omara laboratorijska | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
| L. 10.05.09.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 10.05.09.5 | Brezprašna komora - 1xobstoječa | 0
dim: 1340x790x2094 mm (šxgxv)
| L. 10.05.09.6 | Inkubator bakterijski -2x obstoječe | 0
dim: 78,2x63,7x86,7 cm (gxšxv)
| L. 10.05.09.6.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.09.7 | Namizna lupa - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.09.8 | Mikrovalovna pečica - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.09.9 | pH meter - 1x obstoječe | 0
10.05.10. |  | GLP LABORATORIJ ZA CELIČNE TESTE
| L. 10.05.10.LP1 | Laboratorijski pult pod oknom, | 1
Širina: 3560 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.10.LP2 | Obstenski laboratorijski pult , | 2
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.10.OL3 | Omara laboratorijska, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
| L. 10.05.10.OL4 | Omara laboratorijska, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
| L. 10.05.10.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 10.05.10.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 10.05.10.OKB5 | Omara za kemikalij brez odduha, | 1
dim: 600x595x1960 mm
| L. 10.05.10.6 | Brezprašna komora - 1xobstoječa | 0
dim: 1340x790x2094 mm (šxgxv)
| L. 10.05.10.7 | Inkubator bakterijski -2x obstoječe | 0
dim: 78,2x63,7x86,7 cm (gxšxv)
| L. 10.05.10.7.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.10.8 | Centrifuga - 1x obstoječe | 1
dim: 36x62,3x60,5 cm (vxgxš);
| L. 10.05.10.9 | Invertni mikroskop | 1
| L. 10.05.10.10. | Vodna kopel | 1
10.05.11. |  | PROSTOR ZA AVTOKLAV
| L. 10.05.11.LP1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.11.M2 | Miza iz nerjaveče pločevine, | 1
Širina: 2230 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.11.M3 | Miza iz nerjaveče pločevine, | 1
Širina: 2780 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.11.OL4 | Omara laboratorijska, | 2
Dim: 900x550x2700 mm
| L. 10.05.11.5 | Sterilizator , horizontalni | 1
dim: 750x770x630 cm (šxgxv)
| L. 10.05.11.6 | Ledomat | 1
Dimenzije: 38x59x47,7 cm (šxvxg)
10.05.12. |  | LABORATORIJ ZA PRETOČNO CITOMETRIJO
| L. 10.05.12.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.12.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 4500 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.12.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.12.AM4 | Antivibracijska miza | 2
dim: 1200x900x750 mm
| L. 10.05.12.OL5 | Omara (po višini predeljena na dva dela) čisto - nečisto | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 2700 mm
| L. 10.05.12.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 10.05.12.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 10.05.12.6 | Pretočni citometer - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.12.7 | Multidetekcijski čitalec - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.12.8 | Podluptni hladilnik - 1xobstoječe | 0
10.05.13. |  | MIKROSKOPIRNICA
| L. 10.05.13.OV1 | Niz visečih omaric | 1
| L. 10.05.13.PRE2 | Predalnik mobilni, | 7
| L. 10.05.13.AM3 | Antivibracijska miza, | 5
dim: 1530x930x750 mm
| L. 10.05.13.AM4 | Antivibracijska miza, | 2
dim: 1530x780x750 mm
| L. 10.05.13.LP5 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.13.ST75 | Laboratorijski stol - nizek | 7
| L. 10.05.13.7 | Hladilnik/zamrzovalni ( kombiniran ) | 0
| L. 10.05.13.8 | Fluorescenčni mikroskop - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.13.9 | Invertni fluorescentni mikroskop - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.13.10. | Mikroskop - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.13.V11 | Voziček | 1
| L. 10.05.13.V12 | Voziček | 2
10.05.14. |  | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
| L. 10.05.14.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.14.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1245 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.14.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.14.LP4 | Laboratorijski pult pod oknom, | 1
Širina: 4830 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.14.LO5 | Omara laboratorijska, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 350 mm
Višina: 2700 mm
| L. 10.05.14.OG6 | Omara garderobna po posebnem detajlu, | 1
dim: 875x300x2100 mm
| L. 10.05.14.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 4
| L. 10.05.14.V7 | Voziček | 1
| L. 10.05.14.DS8 | Digestorij za sedeče delo | 1
Dim: 1500x900x2700 mm
| L. 10.05.14.9 | Laboratorijski zamrzovalnik -20˚C, 400 l , 1x obstoječ | 1
dim: 670x82,5x1940 mm
| L. 10.05.14.10 | Laboratorijski hladilnik +4˚C, 200 l, | 1
dim: 520x655x1770 mm
| L. 10.05.14.11 | Zamrzovalnik -80˚C, 240 l | 1
dim: 755x740x1832 mm
Laboratorijski aparati :
| L. 10.05.14.12 | Centrifuga | 1
| L. 10.05.14.13 | Sistem za pripravo ultračiste vode | 1
| L. 10.05.14.14 | Biometra mini shaker, tip OV3 - 1x obstoječe | 0
dim: 435x340x600 mm (šxgxv)
| L. 10.05.14.15 | Mikrovalovka - 1xobstoječe | 0
| L. 10.05.14.16 | Inkubator - 1x obstoječe | 0
Proizvajalec: KAMBIČ, tip I-120VP
dim: 800x670x635 cm
| L. 10.05.14.17 | Inverted tissue culture microscope - 1x obstoječe | 0
10.05.15. |  | TEHTALNICA
| L. 10.05.15.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1300 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.15.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.15.AMT3 | Tehtalna miza, | 1
Dim: 900x750x750 mm
| L. 10.05.15.OKB4 | Omara za kemikalije brez odduha | 1
dim: 600x600x2000 mm
| L. 10.05.15.OK5 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1
dim: 900x635x2000 mm
| L. 10.05.15.ST75 | Laboratorijski stol - nizki | 1
| L. 10.05.15.7 | Zamrzovalnik -20˚C, podpultni | 1
dim: 520x635x835 mm
| L. 10.05.15.8 | Hladilnik +4˚C, podpultni | 1
dim: 520x635x835 mm
| L. 10.05.15.9 | Tehtnica - 1x obstoječa | 0
10.05.16. |  | HLADNA SOBA
| L. 10.05.16.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.16.HS | Hladna komora | 1
10.05.17. |  | ČISTA SOBA ZA PCR 2
| L. 10.05.17.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 2300 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 10.05.17.OL2 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 600x550x2100 mm
| L. 10.05.17.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 10.05.17.3 | Namizni laminar - 1xobstoječe | 0
dim: 70x55x65 cm (šxgxv)
10.05.18. |  | PREDPROSTOR, SKLADIŠČE
| L. 10.05.18.OL1 | Omara laboratorijska, | 2
dim: 120x55x270 cm
| L. 10.05.18.R2 | Regal | 1
dim: 218x60x270 cm
| L. 10.05.18.R3 | Regal | 1
dim: 127x60x270 cm
| L. 10.05.18.GO4 | Garderobna omara po posebnem detajlu, | 1
dim: 89x50x210 cm
| L. 10.05.18.O5 | Obešalnik po posebnem detalju, | 1
dim: 100x50x210 cm
| L. 10.05.18.KO | Kljukica obešalna | 15
10.05.19. |  | PREDPRIPRAVA ZA DELO S CELIČNIMI KULTURAMI
| L. 10.05.19.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 5270 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.19.LPS2 | Sredinski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1910 mm
Globina: 1650 mm
Višina pulta: 900 mm/1790 mm
| L. 10.05.19.D3 | Digestorij | 1
dim: 1800x900x2700 mm
| L. 10.05.19.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 3
| L. 10.05.19.4 | Hladilnik od +2˚C do +15˚C | 1
| L. 10.05.19.5 | Zamrzovalnik -20˚C | 1
| L. 10.05.19.6 | Zamrzovalnik -80˚C (480 l) | 1
dim: 905x890x1992 mm
| L. 10.05.19.7 | Hladilnik podpultni od +2˚C do +15˚C | 1
dim: 520x635x835 mm
| L. 10.05.19.8 | Zamrzovalnik podpultni -20˚C | 1
dim: 520x635x835 mm
| L. 10.05.19.9 | Vodna kopel | 1
| L. 10.05.19.10 | Cell counter | 1
| L. 10.05.19.11 | Mikroskop | 1
| L. 10.05.19.12 | Koš za biološke odpadke | 1
10.05.20. |  | LABORATORIJ ZA CELIČNE KULTURE 1
| L. 10.05.20.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 4500 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.20.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 10.05.20.LA2 | Laminarij | 2
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 10.05.20.3 | Inkubator CO2 | 1
| L. 10.05.20.3.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.20.4 | Koš za odpadke | 1
10.05.21. |  | LABORATORIJ ZA CELIČNE KULTURE 2
| L. 10.05.21.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 4500 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.21.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 10.05.21.LA2 | Laminarij | 2
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 10.05.21.3 | Inkubator - 1x obstoječe | 0
| L. 10.05.21.3.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.21.4 | Centrifuga | 1
| L. 10.05.21.5 | Koš za odpadke | 1
10.05.22. |  | LABORATORIJ ZA 3 D CELIČNE KULTURE
| L. 10.05.22.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3300 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.22.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1950 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.22.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.22.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 10.05.22.LA4 | Laminarij | 2
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 10.05.22.5 | Inkubator CO2 | 1
| L. 10.05.22.5.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.22.6 | Koš za odpadke | 1
10.05.23. |  | LABORATORIJ ZA MATIČNE CELICE
| L. 10.05.23.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 4820 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.23.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 10.05.23.LA2 | Laminarij | 1
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 10.05.23.3 | Inkubator CO2 | 1
| L. 10.05.23.3.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.23.4 | Koš za odpadke | 1
10.05.24. |  | PROSTOR ZA ZBIRANJE ODPADKOV
| L. 10.05.24.1 | Koš za odpadke | 2
10.05.25. |  | LABORATORIJ ZA DELO S PRIMARNIMI CELIČNIMI KULTURAMI (PCK)
| L. 10.05.25.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1
Širina: 4545 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.25.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.25.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 10.05.25.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 10.05.25.LA3 | Laminarij | 1
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 10.05.25.4 | Inkubator CO2 | 2
| L. 10.05.25.4.1. | Podstavek za inkubator, | 1
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
| L. 10.05.25.5 | Koš za odpadke | 1
10.05.26. |  | PCK - PRIPRAVA
| L. 10.05.26.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3255 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.26.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.26.LPK3 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.26.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1210 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.26.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 1
| L. 10.05.26.5 | Zamrzovalnik | 1
| L. 10.05.26.6 | Hladilnik | 1
| L. 10.05.26.7 | Vodna kopel | 1
| L. 10.05.26.8 | Mikroskop | 1
| L. 10.05.26.9 | Koš za biološke odpadke | 1
| L. 10.05.26.10 | Predajna komora - v popisu GO del ! | 0
10.05.27. |  | FILTER 3
| L. 10.05.27.GS1 | Garderobna stena po posebnem detajlu | 1
| L. 10.05.27.KL2 | Klopca po posebnem detajlu | 1
| L. 10.05.27.3 | Nosilec za dve žičnati košari + 2x žičnata košara | 1
10.05.28. |  | FILTER 2
| L. 10.05.28.KL1 | Klopca po posebnem detajlu | 1
10.05.29. |  | FILTER 1
| L. 10.05.29.OG1 | Omara garderobna, po posebnem detajlu, dim: 90x40x210 cm | 1
10.05.30. |  | PROSTOR ZA KRIOBANKO
| L. 10.05.30.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 1150 mm
| L. 10.05.30.OV2 | Omarica viseča | 1
dim: 900x350x780 mm
| L. 10.05.30.2 | Zamrzovalnik - 80˚C | 4
| L. 10.05.30.3 | Zamrzovalnik - 80˚C | 1
| L. 10.05.30.4 | Zamrzovalnik - 80˚C | 1
| L. 10.05.30.5 | Omara s tekočim dušikom | 1
| L. 10.05.30.6 | Dewarjeva posoda | 4
| L. 10.05.30.7 | Dewarjeva posoda | 1
| L. 10.05.30.8. | Posoda za shranjevanje tekočega dušika, 100 litrov | 1
10.05.32. |  | PROSTOR ZA LIOFILIZER
| L. 10.05.32.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.32.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1480 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 10.05.32.3 | Liofilizer GEN - obstoječe | 0
| L. 10.05.32.4 | Liofilizer FITO - obstoječe | 0
| L. 10.05.32.5 | Eksikator - obstoječe | 0
| L. 10.05.32.6 | Sušilnik - obstoječe | 0
1. NADSTROPJE
FITO
02.06.02. |  | LABORATORIJ ZA PROTEINSKE ANALIZE
| L. 02.06.02.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.02.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 4067 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.02.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.02.LPK4 | Laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.02.LP5 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.02.LP6 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.02.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 3
| L. 02.06.02.D7 | Digestorij | 1
dim: 1500x900x2700 mm
| L. 02.06.02.8 | Hladilnik, kombiniran 170 l+170 l | 1
| L. 02.06.02.9 | Centrifuga namizna | 1
dim: 630x355x600 cm (šxvxg)
| L. 02.06.02.10 | Tresalnik/rotator | 1
| L. 02.06.02.11 | Trans- Blot Turbo Transfer | 1
| L. 02.06.02.12 | Speed Vac | 1
| L. 02.06.02.13 | Hlajen inkubator | 1
02.06.03. |  | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
| L. 02.06.03.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.03.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 8500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.03.LPKS3 | Sredinski laboratorijski pult, | 1
Dožina pulta: 4310 mm
Širina pulta: 1650 mm
Višina pulta: 900 mm/1790 mm
| L. 02.06.03.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.03.OL5.1 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 1200x550x2700 mm
| L. 02.06.03.OL5.2 | Omara laboratorijska, | 2
dim: 900x550x2700 mm
| L. 02.06.03.OL5.3 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 450x550x2700 mm
| L. 02.06.03.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 8
| L. 02.06.03.D6 | Digestorij | 1
dim: 1200x900x2700 mm
| L. 02.06.03.7 | Zamrzovalnik - 20˚C; 350 litrov | 5
| L. 02.06.03.8 | Hladilnik 350 litrov | 2
| L. 02.06.03.9 | Zamrzovalnik - 80˚C; 500 litrov | 1
| L. 02.06.03.V10 | Voziček | 1
dim: 89x61x89 cm
| L. 02.06.03.11 | Centrifuga - namizna | 5
| L. 02.06.03.12 | Centrifuga namizna | 2
| L. 02.06.03.13 | Agilent | 1
| L. 02.06.03.14 | Izolacija DNA | 1
| L. 02.06.03.15 | Izolacija DNA | 1
| L. 02.06.03.16 | PCR cycler | 2
| L. 02.06.03.17 | Stesalnik | 1
| L. 02.06.03.18 | Spektrofotometer | 1
| L. 02.06.03.19 | Termoblok za vsaj 36 vzorcev | 2
| L. 02.06.03.20 | Vodna kopel | 1
02.06.04. |  | LABORATORIJ ZA KLONIRANJE
| L. 02.06.04.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 1625 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.04.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.04.PRE3 | Predalnik mobilni, | 1
dim: 600x850x850 mm (šxgxv)
| L. 02.06.04.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.06.04.LA4 | Laminarij | 1
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 02.06.04.5 | Hladilnik/zamrzovalnik 500 l | 1
Dm: 72x74x208 m
| L. 02.06.04.6 | Komora za delo s plazmidi (na pultu), | 1
Dim: 125x55x60 cm
| L. 02.06.04.7 | Inkubator/stresalnik | 2
| L. 02.06.04.8 | Centrifuga, | 1
Dim: 65x60x30 cm
| L. 02.06.04.9 | Elektroporator | 1
| L. 02.06.04.10 | Termoblok | 1
| L. 02.06.04.11 | Vodna kopel | 1
| L. 02.06.04.12 | Jeklenka | 1
02.06.05. |  | LABORATORIJ ZA HOMOGENIZACIJE 2
| L. 02.06.05.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 3577 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.05.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2700 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.05.LPK3 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.05.M4 | Laboratorijska miza, | 2
Širina: 1500 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.05.ST90 | Stol laboratorijski - visoki | 9
| L. 02.06.05.D5 | Digestorij, | 1
Dim: 1200x900x2700 mm
| L. 02.06.05.6 | Zamrzovalnik -80˚C 480 litrov | 1
Dim: 905x890x1992 mm
| L. 02.06.05.7 | Hladilnik laboratorijski +4˚C ( podpultni) | 1
Dim: 52x63,5x83,5 cm
| L. 02.06.05.8 | Zamrzovalnik -20˚C (podpultni) | 1
Dim: 52x63,5x83,5 cm
| L. 02.06.05.9 | Fast prep (na pultu) | 1
| L. 02.06.05.10 | Tissue lizer (na pultu) | 1
02.06.06. |  | LABORATORIJ ZA TRANSFORMACIJE
| L. 02.06.06.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 1727 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.06.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.06.PRE3 | Predalnik mobilni, | 2
dim: 600x850x850 mm (šxgxv)
| L. 02.06.06.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 4
| L. 02.06.06.LA4 | Laminarij | 2
Dim: 1340x790x2220 mm
| L. 02.06.06.5 | Hladilnik/zamrzovalnik 500 l | 1
Dm: 72x74x208 m
| L. 02.06.06.6 | Komora za delo s plazmidi (na pultu), | 1
Dim: 125x55x60 cm
| L. 02.06.06.7 | Inkubator/stresalnik | 2
| L. 02.06.06.8 | Centrifuga, | 1
Dim: 65x60x30 cm
02.06.07. |  | PROSTOR ZA DODAJANJE DNA 2
| L. 02.06.07.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.07.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 3477 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.07.PR3 | Podstavek za robot ( Hamilton Microlab STARlet) | 1
dim: 1950x1000x900 mm
| L. 02.06.07.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.06.07.4 | Robot - 1x obstoječe | 0
dim: 1124x795x903 mm
| L. 02.06.07.5 | UV komora, | 1
dim: 70x55x55 cm
| L. 02.06.07.6 | UV komora, | 1
dim: 125x60x60 cm
02.06.08. |  | PROSTOR ZA PRIPRAVO REAKCIJSKIH MEŠANIC 2
| L. 02.06.08.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 3487 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.08.2 | UV komora, | 2
dim: 125x60x60 cm
| L. 02.06.08.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
| L. 02.06.08.OL3 | Omara laboratorijska, | 1
Dim: 60x55x270 cm
| L. 02.06.08.4 | Hladilnik kombiniran (hladilnik + zamrzovalnik) | 1
| L. 02.06.08.5 | Zamrzovalnik - 20˚C | 2
02.06.09. |  | LABORATORIJ ZA APARATURE 2
| L. 02.06.09.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 5920 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.09.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 3625 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.09.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 5920 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.09.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 6
| L. 02.06.09.4 | q PCR | 1
| L. 02.06.09.5 | Nanostring | 1
| L. 02.06.09.6 | Single cell NGS priprava knjižnic
| L. 02.06.09.7 | Centrifuga za ploščice, | 1
| L. 02.06.09.8 | PCR - kapljični digitalni - 1x obstoječe | 0
dim: 65x50x30 cm
02.06.11. |  | LABORATORIJ ZA NOVE TEHNOLOGIJE
| L. 02.06.11.LP1 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 2160 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.11.LP2 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.11.LPK3 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.11.4 | Ultra centrifuga | 1
dim: 94x68,1x125,7 cm (šxgxv)
| L. 02.06.11.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 2
02.06.12. |  | LABORATORIJ ZA VIROLOGIJO
| L. 02.06.12.LP1 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 2400 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.12.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 4817 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.12.LP3 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 6090 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.12.LP4 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 1175 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.12.LPK5 | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.12.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 6
| L. 02.06.12.D6 | Digestorij | 1
dim: 1200x900x2700 mm
| L. 02.06.12.7 | Zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.12.8 | Hladilnik/zamrzovalnik | 2
| L. 02.06.12.9 | Elisa čitalec z računalnikom | 1
| L. 02.06.12.10 | Spiralec ELISA ploščic | 1
| L. 02.06.12.11 | FPLC z računalnikom | 1
| L. 02.06.12.12 | Frakcijski kolektor | 1
dim: 50x50x30 cm
| L. 02.06.12.13 | Tehtnica | 1
| L. 02.06.12.14 | Magnetno mešalo | 2
| L. 02.06.12.15 | Vortex | 2
| L. 02.06.12.16 | Centrifuga - namizna | 1
| L. 02.06.12.17 | Mali inkubator | 2
02.06.13. |  | PREDPROSTOR PRED INFEKTIVNIM LABORATORIJEM
| L. 02.06.13.GS1 | Garderobna stena po posebnem detajlu, | 1
dim: 90x200 cm
| L. 02.06.13.OC2 | Omarica za nečiste cokle po posebnem detajlu, | 1
dim: 80x45x56/1460 cm
| L. 02.06.13.OC3 | Omarica za čiste cokle po posebnem detajlu | 1
dim: 80x45x46 cm
| L. 02.06.13.OC4 | Omarica za nečiste cokle po posebnem detajlu, | 1
dim: 120x45x56/1460 cm
| L. 02.06.13.OC5 | Omarica za čiste cokle po posebnem detajlu | 1
dim: 120x45x46 cm
| L. 02.06.13.OH6 | Omara za čiste halje po posebnem detajlu, | 2
dim: 60x45x192 cm
| L. 02.06.13.OL7 | Omara za shranjevanje mat. | 1
dim: 120x550x210 cm
| L. 02.06.13.8 | Zamrzovalnik -80˚C | 1
02.06.14. |  | CELIČNI VIROLOŠKI LABORATORIJ
| L. 02.06.14.LP1 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.14.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 3625 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.14.LP3 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.14.LP4 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.14.OL5.1 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 120x55x270 cm + zaključna letev
| L. 02.06.14.OL5.2 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 90x55x270 cm + zaključna letev
| L. 02.06.14.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.06.14.LA6 | Laminarij | 1
dim: 1650x790x2000 mm
| L. 02.06.14.PRE6.1 | Predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm, višina 640 mm | 1
| L. 02.06.14.LAD7 | Laminar/digestorij | 1
dim: 1420x852x2321 mm
| L. 02.06.14.PRE7.1 | Predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm, višina 640 mm | 1
| L. 02.06.14.8 | Hladilnik | 1
| L. 02.06.14.9 | Zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.14.10 | CO2 inkubator | 2
| L. 02.06.14.11 | Mikroskop | 1
| L. 02.06.14.12 | Centrifuga | 1
| L. 02.06.14.13 | Vodna kopel | 1
| L. 02.06.14.14 | Koš za biološke odpadke | 1
| L. 02.06.14.15 | Predajna komora - zajeta v popisu GO del ! | 0
02.06.15. |  | INFEKTIVNI LABORATORIJ 1
| L. 02.06.15.LP1 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.15.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 2740 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.15.LP3 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.15.LPK4 | Obstenski laboratorijski pult. z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.15.OL5 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 90x55x270 cm
| L. 02.06.15.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.06.15.LAD6 | Laminar/digestorij | 1
dim: 1420x852x1620+podstavek mm
| L. 02.06.15.7 | Hladilnik/zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.15.8 | Zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.15.9 | Akta pure, frakcijski kolektor, računalnik | 1
dim: 535x630x477 mm
| L. 02.06.15.10 | Centrifuga | 1
| L. 02.06.15.11 | Termoblok s stresalnikom | 1
| L. 02.06.15.12 | Inkubator s stresalnikom 254 litrov | 1
| L. 02.06.15.13 | Vorteks | 2
| L. 02.06.15.14 | Mini centrifuga | 2
| L. 02.06.15.15 | Koš za biološke odpadke | 1
02.06.16. |  | INFEKTIVNI LABORATORIJ 2
| L. 02.06.16.LP1 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.16.LP2 | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1
Širina: 3682 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.16.LP3 | Obstenski laboratorijski pult., | 1
Širina: 4170 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.16.OL4 | Omara laboratorijska, | 1
dim: 120x55x270 cm
| L. 02.06.16.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 3
| L. 02.06.16.LA5 | Laminarij | 1
dim: 1650x790x2000 mm
| L. 02.06.16.6 | Hladilnik/zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.16.7 | Hladilnik | 1
| L. 02.06.16.8 | Centrifuga | 1
| L. 02.06.16.9 | Termoblok s stresalnikom | 1
| L. 02.06.16.10 | MagMax | 1
| L. 02.06.16.11 | Vorteks | 2
| L. 02.06.16.12 | Mini centrifuga | 2
02.06.17. |  | PREDPROSTOR ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
| L. 02.06.17.O1 | Obešalnik | 1
| L. 02.06.17.KL2 | Klopca (prestop) - po posebnem detajlu | 1
| L. 02.06.17.OC4 | Omara za čiste cokle - po posebnem detajlu | 1
| L. 02.06.17.OH5 | Omara za čiste halje - po posebnem detajlu | 1
dim: 600x550x2100 mm
| L. 02.06.17.OL6 | Omara za potrošni material | 1
dim: 900x550x2700 mm
| L. 02.06.17.7 | UV lučka | 1
02.06.18. |  | LABORATORIJ ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
| L. 02.06.18.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.18.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1307 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.18.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2875 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.18.LP4 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.18.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 02.06.18.LAD5 | Laminar/digestorij | 1
dim: 1420x852x1620+podstavek mm
| L. 02.06.18.6 | Hladilnik | 1
| L. 02.06.18.7 | Zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.18.8 | DNA komora | 1
| L. 02.06.18.9 | Centrifuga | 1
| L. 02.06.18.10 | UV svetilka - mobilna | 1
| L. 02.06.18.11 | UV pečica | 1
| L. 02.06.18.UV01 | UV svetilka | 1
02.06.19. |  | PREDPROSTOR ZA HTS KNJIŽNICE
| L. 02.06.19.O1 | Obešalnik | 1
| L. 02.06.19.KL2 | Klopca (prestop) - po posebnem detajlu | 1
| L. 02.06.19.OC4 | Omara za čiste cokle - po posebnem detajlu | 1
| L. 02.06.19.OH5 | Omara za čiste halje - po posebnem detajlu | 1
dim: 600x550x2100 mm
| L. 02.06.19.OL6 | Omara za potrošni material | 1
dim: 900x550x2700 mm
02.06.20. |  | LABORATORIJ ZA HTS KNJIŽNICE
| L. 02.06.20.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2727 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.20.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2875 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.20.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.20.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.20.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
| L. 02.06.20.4 | Hladilnik | 1
| L. 02.06.20.5 | Zamrzovalnik | 1
| L. 02.06.20.6 | DNA komora | 2
| L. 02.06.20.7 | PCR | 1
| L. 02.06.20.8 | UV pečica | 1
| L. 02.06.20.9 | Nano Drop | 1
| L. 02.06.20.10 | Qubit | 1
| L. 02.06.20.UV01 | UV svetilka | 1
02.06.22. |  | SADILNICA
| L. 02.06.22.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 2350 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.22.LP2 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 2700 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.22.ST90 | Stol laboratorijski -visoki | 2
| L. 02.06.22.V3 | Voziček, | 2
dim: 89x61x89 cm
02.06.24.1. |  | PREDPROSTOR PRED KOMORO ZA GOJENJE RASTLIN
| L. 02.06.24.1.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.24.1.LP2 | Delovni pult, delovna površina črne barve (mat barva) | 1
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.06.24.1.3 | Pano, vidna površina črne barve (mat barva), | 1
| L. 02.06.24.1.4 | Svetilka - fotografska montirana na stropu | 1
| L. 02.06.24.1.V5 | Voziček, | 2
dim: 89x61x89 cm
02.06.28. |  | PROSTOR ZA LAMINARIJ
| L. 02.06.28.LP1 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
| L. 02.06.28.P2 | Polica, | 1
| L. 02.06.28.V3 | Voziček, | 1
Dim: 98x61x89 cm
| L. 02.06.28.LA4 | Laminarij, | 1
dim: 1630x900x1940 mm
| L. 02.06.28.ST75 | Stol laboratorijski - nizki | 1
99.10.43. |  | KOMUNIKACIJE
| L. 99.10.43.OL1 | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 3
dim: 596x616x1968 mm
TERASA
02.07.02. |  | SADILNICA
| L. 02.07.02.LPK1 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.07.02.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1085 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.07.02.2 | Komora, | 3
dim: 110x87x206 cm
02.07.10. |  | PREDPROSTOR V RASTLINJAKU
| L. 02.07.10.1 | Komora, | 2
dim: 110x87x206 cm
| L. 02.07.10.LPK2 | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1
Širina: 600 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
| L. 02.07.10.LP3 | Obstenski laboratorijski pult, | 1
Širina: 1080 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm