SŽ- Infrastruktura, d. o. o.

1000 Ljubljana,  Kolodvorska 11

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Predmet javnega naročila:

»Nabava elektroinštalacijskega materiala za obdobje dveh let«

|  | SŽ- Infrastruktura, d. o. o. |
| --- | --- |
|  | Matjaž Kranjc |
|  | direktor |

Ljubljana, november 2022

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS  v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, vodi oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti in vabi ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let«.

Podrobnejši opis zahtev je določen v splošnih in tehničnih zahtevah te razpisne dokumentacije (Obrazec 12  – Splošne in tehnične zahteve-pogoji).

NAROČNIK:

| Naziv naročnika | SŽ - Infrastruktura, d. o .o. |
| --- | --- |
| Naslov in kraj naročnika | Kolodvorska ulica 11, 1000 LJUBLJANA 1000 LJUBLJANA |
| Matična številka podjetja | 6017177000 |
| Identifikacijska številka za DDV | SI94995737 |
| Transakcijski račun | SI5602923-0259545562 NLB, d. d. |

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let.

Ponudba za del razpisanega javnega naročila:

Javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti:

Rok za dobavo in dostavo naročenega materiala od dneva naročila je največ 7 koledarskih dni. Naročnik lahko glede na izdana naročila zahteva dobavo in dostavo tudi večkrat na teden.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, za katerega bo ugotovil, da je njegova ponudba v skladu s postavljenim merilom najugodnejša, pri tem pa izpolnjuje vse tehnične zahteve in pogoje ter ne izpolnjuje razlogov za izključitev iz te razpisne dokumentacije, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, sklenil pogodbo.

Naročnik bo ocenjeval ponudbe v skladu z merilom in vsemi pogoji in zahtevami, po odpiranju ponudb.

Lokacije dobav:

Izbrani ponudnik  bo blago dostavljal na lokacije:

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Ljubljana, TRG OF 5A, 1000 Ljubljana;

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Maribor, Partizanska 70, 2000 Maribor;

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Pivka, Kolodvorska 32, 6257 Pivka;

- Pisarna EE – LV EI MB - Delovišče EI Celje, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;

- Pisarna EE – LV EI PI - Delovišče EI Nova Gorica, Kolodvorska 8,5101  Nova Gorica;

- Pisarna EE – LV EI LJ - Delovišče EI Jesenice, Titova 7a, 4270 Jesenice;

- Pisarna SVTK Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana;

- Pisarna SVTK Celje, Ul. XIV div. 2, 3000 Celje;

- Pisarna SVTK Postojna, Kolodvorska 25, 6230 Postojna

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Faza postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | 11.11.2022 do 13.00 |
| Rok za predložitev ponudb | 21.11.2022 do 13.00 |
| Odpiranje ponudb | 21.11.2022 do 14.00 |

Komunikacija  s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno  11.11.2020  do 13:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- PONUDNIK

Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Na javni razpis »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve določene v razpisni dokumentaciji.

Kot predhodni dokaz morajo ponudniki priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane lastne izjave (ESPD obrazec in razpisne obrazce), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Enaki predhodni dokazi morajo biti predloženi za vse ponudnike v skupini in podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v kolikor ni določeno drugače.

V kolikor ponudbo predloži posrednik ali zastopnik, mora predložiti pisno pooblastilo ponudnika, da lahko predloži ponudbo v imenu ponudnika na navedeno javno naročilo.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21.11.2022  / do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18319

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.11.2022 in se bo začelo ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

5.1 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

5.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ta ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 in točko b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

      - Nekaznovanost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

•	terorizem (108. člen KZ-1),

•	financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

•	ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

•	novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

•	spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

•	trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

•	sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

•	kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

•	goljufija (211. člen KZ-1),

•	protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

•	povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

•	oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

•	poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

•	goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

•	preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

•	preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

•	preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

•	neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

•	neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

•	ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

•	izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

•	zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

•	zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

•	zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

•	zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

•	nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

•	nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

•	ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

•	ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

•	pranje denarja (245. člen KZ-1),

•	zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

•	uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

•	izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

•	davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

•	tihotapstvo (250. člen KZ-1),

•	zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

•	oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

•	izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

•	jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

•	dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

•	sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

•	dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

•	hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak  podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec  ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi in izpolnjena in potrjena razpisna obrazca št. 4 in 5 zato, da bo lahko naročnik izpolnjevanje tega pogoja preveril sam.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).

      - Plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec  ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

      - Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izločil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec  ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri imajo sedež. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

      - Prekrški v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec  ESPD v delu III: Razlogi za izključitev D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

      - Insolventnost gospodarskega subjekta

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je nad njim začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da ne obstaja predmetni razlog za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država takšnih  dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.2 Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji za sodelovanje, ki jih mora izpolnjevati gospodarski subjekt. V kolikor jih gospodarski subjekt ne bo izpolnjeval, bo izključen iz postopka javnega naročanja.

5.1.2.1 Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILO:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo v ponudbi predložiti:

Izjava o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta.

Naročnik uporablja elektromaterial za potrebe rednega vzdrževanja elektroinštalacij po objektih javne železniške infrastrukture po celotnem območju železniških prog, kar predstavlja praktično območje celotne Slovenije. Elektro material, katerega naročnik v naprej planira in naroči, dobavitelj dostavi na eno izmed navedenih lokacij.  Zaradi specifičnih posameznih situacij (odprava izrednih dogodkov, ...itd.) pa bo naročnik določeno količino elektro materiala izbral in prevzel tudi na najbližji lokaciji dobavitelja glede na krajevno potrebo del vzdrževanja. Zato se zahteva od ponudnika, da ima na območju Slovenije vsaj dve trgovini s ponujenimi artikli, ki so predmet javnega naročila. Trgovini morata biti maloprodajni ali veleprodajni. Ena od trgovin mora biti v Ljubljani ali njeni okolici, oddaljena do največ 30 km od objekta TRG OF 5A. Druga trgovina mora biti ali v zahodnem delu Slovenije (lokacija Postojna ali zahodneje) ali v vzhodnem delu Slovenije (lokacija Celje ali vzhodneje). Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti točen naslov trgovine in kontaktno osebo, s katero bo naročnik sodeloval. Lokacija trgovine mora ostati nespremenjena ves čas pogodbenega razmerja.

5.1.2.2. Pogoj za sodelovanje glede ekonomske in finančne sposobnosti

- Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. V kolikor ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov velja to za vse račune.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILO:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«). Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokumentacije, ki bo dokazovala izpolnjevanje zadevnega pogoja.

5.1.2.3 Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene. Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb.

- DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- PREGLED PONUDB

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa bo preveril ekonomsko najugodnejšo ponudbo glede ne izpolnjevanja pogojev za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Pri ponudbah pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta JN, te ne bo preverjal glede izpolnjevanja pogojev za izključitev ponudnikov in pogojev za sodelovanje in je ne bo razvrstil po merilih.

- DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik lahko skladno z 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

- PONUDBA

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudba mora biti oblikovana v skladu z razpisnimi pogoji in tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - 10.2 Sestavljanje ponudbe

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec »Predračun«

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila in vsi popusti.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila in vsi popusti. Vrednosti cen na enoto morajo biti fiksne ter nespremenljive do konca izvedbe naročila.

Ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cene, kar bi utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o predmetu javnega naročila.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,

Jezik ponudbe

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, isto velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. Tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleškem ali nemškem). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok.  Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudbe.

Plačilni pogoji - rok plačila

Plačilni rok je 30 dni, od dneva prejema računa.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ob podpisu pogodbe mora ponudnik (izbrani ponudnik) naročniku predložiti menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, z veljavnostjo vsaj 60 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe.

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

- SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Obrazec 2: »Predračun« podajo vsi ponudniki skupaj, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan in potrjen s strani glavnega partnerja).

Finančno zavarovanje predloži glavni oz. vodilni partner v skupini.

Gospodarski subjekt je lahko član samo enega skupinskega nastopa (joint venture). Ponudbe, ki jih predložijo skupine družb (joint venture) v katerih se pojavljajo iste družbe bodo zavrnjene.

V primeru skupnega nastopa več ponudnikov bo naročnik vso pošto vezano na to javno naročilo naslovil in poslal le vodilnemu (glavnemu) ponudniku v skupini.

- PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- seznam vseh podizvajalcev in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani ponudnik bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 5.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega ponudnika.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

- če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno gradnjo.

- NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Naročnik bo, v kolikor meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

- ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- SKLENITEV POGODBE

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

- ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS št. 22/19; ZPOSS), bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji, označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpišejo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«).

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo ponudniku, ki je v roku dveh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v  dveh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

- PRAVNO VARSTVO

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko portala eRevizija ali pisno, neposredno pri naročniku oz. po pošti priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 2.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

- OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V obdobju mirovanja naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati, ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika, ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodb, pozval ponudnika, da mu predloži izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke bo naročnik  predložil Komisiji za preprečevanje korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe (6. odst. 14. člena ZIntPK).

- RAZPISNI OBRAZCI

Obrazec 1:	Podatki o ponudniku

Obrazec 2:	Predračun

Obrazec 3:	Krovna izjava gospodarskega subjekta

Obrazec 4:       Pooblastilo pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji

Obrazec 5:       Pooblastilo fizične osebe v zvezi s kaznivimi dejanji

Obrazec 6:	Vzorec pogodbe

Obrazec 7:	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec 8:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Obrazec 9:	Podatki o podizvajalcu

Obrazec 10:	Soglasje podizvajalca

Obrazec 11:	Seznam podizvajalcev

Obrazec 12:	Splošne in tehnične zahteve-pogoji

OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in kraj ponudnika |  |
| Odgovorna oseba ponudnika |  |
| Telefon: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Transakcijski račun |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte): |  |

Ponudnik navede podatke v tem obrazcu ali v ESPD obrazcu.

Kraj in datum:

OBRAZEC 2

Ponudnik:

__________________

__________________

PREDRAČUN

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let«, številka javnega naročila JN ……………………………………, poslanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS, dne………………….…………, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini  ponudnikov (podizvajalcev): ..……………………………………..

iz ponudbenega predračuna (priloga):

| Št. | Oznaka materiala | Enota mere | Skupaj količina | Cena na kos brez DDV | Cena skupaj brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kabel NYM-J 5x2,5mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kabel NYY-J 4x4mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kabel NYY-J 5x6mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Kabel NAYY-J 4x16mm2 | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Kabel PP/L 3x1,5mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kabel PP/L 3x2,5mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kabel gumijasti H05RR-F 3x1,5mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Kabel gumijasti H05RR-F 3x2,5mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kabel gumijasti H05RR-F 5x2,5mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2x23 AWG PVC | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Vodnik H05V-K 1mm2 | m | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Vodnik H05V-K 1,5mm2 | m | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Vodnik H05V-K 2,5mm2 | m | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Vodnik H05V-K 4mm2 | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Vodnik H05V-K 6mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Vodnik H05V-K 10mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Vodnik H05V-K 16mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Cev PVC siva PN 13.5 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Cev PVC siva PN 16 | m | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Cev RFS 13.5 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Cev RFS 16 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Cev RBC 16 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zaščitna cev EUROFLEX 12mm, siva | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zaščitna cev EUROFLEX 30mm, siva | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zaščitna cev - rdeča, fi 50mm, DWP 50 | m | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zaščitna cev - rdeča, fi 90mm, DWP 90 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zaščitna cev - rdeča, fi 110mm, DWP 110 | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Opozorilni trak "Pozor elektroenergetski kabel", 200m | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kabelska spojka samoskrčna 1kV za kabel NYY-J 4x4mm2 SMOE | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Svetilka plafonijera 60W ohišje | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | svetilka Monsun 12, LED 45W/8070lm/4000K-oznaka;51FP10MP480H | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | svetilka Monsun 22, LED 38W/6000lm/4000K-oznaka;51FB107P460B005 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | svetilka Monsun 21, LED 20W/2600lm/4000K-oznaka;5LS712D1T24B | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | svetilka Monsun 21, LED 30W/4300lm/4000K-oznaka;5LS712D1T44C3 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 34W 4000K 3400lm | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | svetilka SITECO Streetlight 20 midi LED 104W - 5XB33M2B408C | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Svetilka SITECO Streetlight 20 micro LED 32W EVG SI - 5XB15D2B108B | kpl. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Svetilka Streetlight 20 micro LED s prirobnico, 37W, 5XB15D1B108D, zaščitni razred I (zaščitna ozemljitev) | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Svetilka SITECO Streetlight 21 LED 39, 5XE2B32A08DA, 3000K, zaščitni razred I | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Svetilka zasilne rasvetljave Beghelli 12182 Logica LED 8W, 230VAC, IP65, vključno z baterijo | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | SET za zasilno svetilko BEGHELLI AESTETICA 839/18-58W SA/RM | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | LED napajalnik MEAN WELL tokovni 36W 15-50V 700mA APC-35-700 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC za armstrong + LED driver | kos | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Reflektor REMY LED 10W 4000K 880lm s senzorjem | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Reflektor REMY LED 20W 4000K 1730lm s senzorjem | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Reflektor asimetrični SITECO SICOMPACT Mini LED 65W 7700lm | kos | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | žarnica DULUX D 13W 840 G24d-1 (2 PIN) 900lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | žarnica DULUX D 18W 840 G24d-2 (2 PIN) 1200lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | žarnica DULUX D 18W 840 G24q-2 (4 PIN) 1200lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | žarnica DULUX D/E 26W 840 G24q-3 (4 PIN) 1800lm | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | žarnica DULUX D 26W 840 G24q-3 (2 PIN) 1800lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 20-42W 2250lm 840 GX24q-4 brez zatemnitv | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | žarnica LED R7s/6,5W/230V/2700K/806lm/118mm | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | žarnica LED R7s/13W/230V/2700K/1521lm/118mm | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 400W 2000K E40 56500lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS/4Y Tubularna 250W 2000K E40 33000lm Prozorna A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 150W 2000K E40 17500lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 100W 2000K E40 10700lm | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 70W 2000K E27 6600lm | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Klasična dušilka fluo - LN 58.116 1x T26 (T8) 58W 230V | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Klasična dušilka - fluo LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Klasična dušilka - HID NaHj 150W 230V | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Metalhalogena sijalka POWERSTAR HQI-BT PRO Tubularna 400W 5500K E40 34000lm Prozorna A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Metalhalogena sijalka CHM-T Tubularna 35W G12 34000lm Bistra A | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 150W 2800K 828 E40 16500lm | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 18W 840 1350lm G13 | kos | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 36W 840 1350lm G13 | kos | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 58W 840 5200lm G13 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | LED cev T5 MASTER LEDtube HF HE 8-14W 1050lm 840 G5 brez zatemnitve 600mm | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | LED cev T8 Direktna vezava CorePro (+EMP) 14,5-36W 1600lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A60 7,5-60W 806lm E27 brez zatemnitve | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A60 13-100W 1521lm E27 brez zatemnitve | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A67 18-150W 2452lm E27 brez zatemnitve | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 3000K R7s | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Elekt. Predstikalna naprava FLUO HF-P 2xT26 18/36W | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Okov keramični E27 (ne bakelit) | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Okov keramični E40 za CD ali CX luči | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Drog zunanje razsvetljave C24 dolžine 5,5m na vkop, zgoraj fi 60mm | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Priključna sponka kandelaberska PVE-4/16-2 Stanovnik ali podobna | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Varovalka 250V/4A za sponko PVE | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inst. odklopnik 10A/B/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Inst. odklopnik 16A/B/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Inst. odklopnik 16A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Inst. odklopnik 20A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Inst. odklopnik 25A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Inst. odklopnik 16A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Inst. odklopnik 20A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Inst. odklopnik 25A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pomožni kontakt PS ASTI ETIMAT P10, 1NC 1 NO, ETI | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 25A/2p/0,3, EFI-2 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 25A/4p/0,03, EFI-4 AC | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A/4p/0,3, EFI-4 AC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A/4p/0,03, EFI-4 AC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Kombinirano zaščitno stikalo 16A/0,03A, KZS-2M | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Varovalčni ločilnik 1p, 32A, VLC 10, 1p | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Varovalčni ločilnik 3p, 32A, VLC 10, 3p | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Cilindrični talilni vložek 16A, CH10, 16A | kos | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Talilni vložek DII 10A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Talilni vložek DII 16A | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Talilni vložek DII 20A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Talilni vložek DII 25A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Talilni vložek NV00/gG 16A | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Talilni vložek NV00/gG 20A | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Talilni vložek NV00/Gg 25A | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Talilni vložek NV00/gG 35A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Talilni vložek NV00/gG 50A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Talilni vložek NV1/gG 20A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Talilni vložek NV1/gG 35A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Talilni vložek NV1/gG 50A | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Podnožje varovalk NV100, 1 pol, neizolirano | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Podnožje varovalk NV250, 1 pol, neizolirano | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Podnožje varovalk NV100, 3 pol, izolirano | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Varovalčni ločilnik 3p, 160A SILAS | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Varovalčni ločilnik 3p, 250A SILAS | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Ničelna sponka 160A, PK 00 | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Ničelna sponka 250A, PK 1/0 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Doza N/O, okrogla PVC, fi 80 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Doza N/O, 100x100 | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Doza PVC p/o fi 60 | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Doza PVC p/o fi 78 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Vtičnica šuko OG PVC N/O | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Vtičnica šuko p/o, 230V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Vtičnica šuko za kanal, 230V, ELBA | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Računalniška vtičnica UTP dvojna, bela, ELBA | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Stikalo navadno p/o 10A TEM ekonomik | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Stikalo križno p/o 10A TEM ekonomik | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Stikalo serijsko p/o 10A TEM ekonomik | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Stikalo izmenično p/o 10A TEM ekonomik | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Tipkalo za luč p/o TEM ekomomik | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Vtikač šuko 230V PVC ravni | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Vtikač šuko 230V gumi ravni | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Vtikač 5x32A, PVC IP 44 kabelski | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Vtičnica 5x32A, PVC IP 44, N/O | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Podaljšek šuko 3 izvodi, PVC ohišje, kabel 3m, 3x1,5mm2, BE | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Podaljšek šuko 5 izvodov, PVC ohišje s stikalom, kabel 4m, 3x1,5mm2, BE | m | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | PVC NIK 1 kanal n/o 15x17mm | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | PVC NIK 2 kanal n/o 30x17mm | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | PVC NIK 3 kanal n/o 30x30mm | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | PVC NIK 1 kanal n/o 15x17mm, samolepilni | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | PVC NIK 2 kanal n/o 30x17mm, samolepilni | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Inštalacijski kanal 40x60mm, IKP S 4060, narebren s pokrovom | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Inštalacijski kanal 80x60mm, IKP S 8060, narebren s pokrovom | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Parapetni kanal ELBA AT 130x72x2000mm, BE | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Doza za parapetni kanal ELBA, trojna | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Vtičnica za parapetni kanal ELBA, trojna, 16A, 230VAC, BE | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Okvir vtičnice za parapetni kanal ELBA, trojna, BE | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Sponka lestenčna 2,5mm2 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Sponka lestenčna 4mm2 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Sponka lestenčna 6mm2 | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Sponka lestenčna 2.5mm2 dvoredna | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Sponka lestenčna 4mm2 dvoredna | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Sponka lestenčna 6mm2 dvoredna | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Vrstna sponka za DIN letev 4 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Vrstna sponka za DIN letev 10 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Vrstna sponka za DIN letev 16 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Vrstna sponka VS 35 PA | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Kabel čevelj 2.5 M5 gnetljivi | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Kabel čevelj 4 M6 gnetljivi | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Kabel čevelj 6 M6 gnetljivi | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Očesni kabel čevelj 16/8 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Kontaktor 4p, 25A, 230VAC, R25-40 230V, ETI | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Kontaktor KNL30 00 230VAC | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Kontaktor KNL12 01 230VAC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Kontaktor KNL43 11 230VAC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Pomožni kontaktor 4NO, 230VAC, 6A tip: KNL6 40 230VAC, Iskra | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Montažna letev DIN I 35mm 7,5mm 1000mm perforirana kovina | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 4NO 230V AC 2M | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Stikalo vgradno na vrata 16A/3p | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Stikalo vgradno na vrata 40A/3p | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Stikalo vgradno na vrata 80A/3p | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Preklopno vgradno stikalo na vrata 10A,1p,0/I, GN12-90U, Končar | kos | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Preklopno vgradno stikalo na vrata 10A,1p,I/0/II, GN12-51U, Končar | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Rele za nadzor vklopa razsvetljave EVE SOU-1 + zunanji senzor svetlobe | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Digitalno časovno stikal, 15724 IHP1C, SCHNEIDER | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Senzor gibanja 1100W, 230VAC, 180°, bel, DUWI | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Senzor gibanja 2000W, 230VAC, 360°, bel, STEINEL | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Prenapetostni odvodnik, PROTEC B2 50/320, Iskra Zaščite | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Prenapetostni odvodnik, PROTEC C 40/320 II 5kA, Iskra Zaščite | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | P/O stanovanjski razdelilnik, 24 modulov, z belimi vratci, vključena N in PE zbiralka | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | N/O stanovanjski razdelilnik, 24 modulov, z belimi vratci, vključena N in PE zbiralka | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Izolirana zbiralka viličasta, 3p,16mm2,1m, IZ 16/3-1m, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Izolirana zbiralka viličasta, 1p,16mm2,1m, IZ 16/1-1m, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Digitalni 3f števec električne energije, neposredna priključitev do 80A, 2T, montaža DIN letev, ECS3-80 Basic | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Števec el. energije INEPRO PRO380-MOD 100A 3f Modbus | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Podomena priključna merilna marica PMO 3K, Prebilplast | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Podomena priključna merilna marica PMO 3 NGK, Prebilplast | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Poliestrska prostostoječa omara 750x500x320mm, PLAZ 753, v kompletu z mont. ploščo, streho in poliestrskim podstavkom | kos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Purpen 750ml | kg | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Elektičarski mavec počasen (pakirano po 5kg) | kos | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Vložek zidni PVC 6mm z vijakom | kos | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Vložek zidni PVC 8mm z vijakom | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Uvodnica PG 13.5 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Uvodnica PG 16 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Matica za uvodnico PG 13.5 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Matica za uvodnico PG 16 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Trak izolirni | kg | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Valjanec pocinkani FeZn 25x4mm, 25kg | kg | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Valjanec Rf 30x3,5mm, 25kg | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Križna sponka 60x60mm, inox | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Ventilator za termo peč levi 136 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Grelec za bojler 2000W TIKI IEG-UNI | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Termostat za bojler s sondo 0-85C | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Sobni termostat z lučko in stikalom N/O, 5-30°C | kos | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Grelec za TAP peč 1000W, 230V šamot kratki | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Infra peč 2000W stenska | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Infra peč KONTAKT P 2000W stenska | kg | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | ŽICA TINOL 1.0 MM | kg | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | ŽICA TINOL 2.0 MM | kos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | KONICA ZA SPAJKALNIK WELER 5161309 | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | BOMBICA PLINSKA | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | BATERIJA GUMB 2016 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | BATERIJA GUMB 2032 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | BATERIJA NI CD 1.2 500MA | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | VLOŽEK BATERIJSKI 1,5 V AAA | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | VLOŽEK BATERIJSKI 1.5 V AA | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | VLOŽEK BATERIJSKI 9 V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | VLOŽEK BATERIJSKI PLOŠČATA 4.5 V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | VLOŽEK BATERIJSKI R-14 1.5 V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | VRVICA PRIKLJUČNA FC- LC dol. 5 m | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | VRVICA SLUŠALKE Z MIKROVTIKAČI | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | VTIČ MIKRO 44 ZA TELEFON | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VTIČ MIKRO 46 | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | VTIČ MIKRO 8/8 | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | VTIČNICA TELEFONSKA 3 POLNA | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | VENTILATOR 12V 50X50 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | VENTILATOR 12V 80X80 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | VRVICA MERILNA SILIKONSKA | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | KABEL OPTIČNI PATCHCORD SM FCPC 1M | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | KABEL OPTIČNI PATCHCORD SM FCPC 3M | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | STARTER 220V/40W | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | VEZICA PVC ZA KABLE L-300 | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | CEV TOPLOSKRČLJIVA Z LEPILOM FI 6.53.2 MM | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | CEV TOPLOSKRČLJIVA Z LEPILOM FI 9.54.8 MM | m | 100 | 0,00 | 0,00 |

| SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV ZA VSE POZICIJE |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV (22%) |  |
| SKUPNA POGODBENA VREDNOST V EUR Z DDV ZA VSE POZICIJE tZNAŠA |  |

Na ostalo blago izven cenika priznavamo…….% na veleprodajni cenik

Pariteta dobave: franco navedene lokacije razloženo

V kolikor bo naša ponudba sprejeta, bomo blago, ki je predmet tega naročila dobavili do sedem koledarskih dni od potrditve naročila.

Naslov trgovine………………………………..

kontaktna oseba………………………………

Naslov trgovine………………………………..

kontaktna oseba………………………………

Ponudnik organizira in na svoje stroške dobavlja na osnovi pisnih odpoklicev  na spodaj navedene lokacije:

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Ljubljana, TRG OF 5A, 1000 Ljubljana;

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Maribor, Partizanska 70, 2000 Maribor;

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Pivka, Kolodvorska 32, 6257 Pivka;

- Pisarna EE – LV EI MB - Delovišče EI Celje, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;

- Pisarna EE – LV EI PI - Delovišče EI Nova Gorica, Kolodvorska 8,5101  Nova Gorica;

- Pisarna EE – LV EI LJ - Delovišče EI Jesenice, Titova 7a, 4270 Jesenice;

- Pisarna SVTK Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana;

- Pisarna SVTK Celje, Ul. XIV div. 2, 3000 Celje;

- Pisarna SVTK Postojna, Kolodvorska 25, 6230 Postojna

Količine v popisu so okvirne, za naročnika količine niso obvezujoče za dejanski nakup. Naročnik naroča količine po dejanskih lastnih potrebah, v sklopu naročil se lahko pojavijo tudi določeni drugi elektro materiali izven tega popisa, katere bo naročnik kupoval po veljavnem ceniku dobavitelja z ponujenim skupnim rabatom za ostalo blago, ob upoštevanju določbe, da skupna vrednost vseh naročil ne sme presegati skupne vrednosti pogodbe, ter, da so naročila vsebinsko povezana s predmetom javnega naročila.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 180 (sto osemdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Ponudnik Razpisnemu obrazcu 2/ priloži Predračunski obrazec.

Predračunski obrazec po pozicijah (excel tabela) je sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga). Količine na enoto mere so okvirne .

PONUDNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščene za podpis ponudbe)

OBRAZEC 3

Gospodarski subjekt:

__________________________

__________________________

KROVNA IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju – ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji); - smo tehnično in strokovno sposobni izpolniti naročilo, ki je predmet tega javnega naročila; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): • terorizem (108. člen KZ-1), • financiranje terorizma (109. člen KZ-1), • ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), • novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), • spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), • trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), • kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), • goljufija (211. člen KZ-1), • protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), • povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), • oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), • poslovna goljufija (228. člen KZ-1), • goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), • preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), • preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), • preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), • neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), • neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), • ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), • izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), • zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), • zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), • zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), • zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), • nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), • nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), • ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), • ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), • pranje denarja (245. člen KZ-1), • zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), • uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), • izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), • davčna zatajitev (249. člen KZ-1), • tihotapstvo (250. člen KZ-1), • zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), • oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), • izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), • jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), • dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), • sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), • dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), • hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). - da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo pristojno za javna naročila; - da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; - da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več. - da smo seznanjeni, da se šteje, da ne izpolnjujemo obveznosti iz prejšnje točke tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. - da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti in da smo vpisani v sodni register ali poslovni register ……………………………. pod št. ………………………………….... - da imamo registrirano dejavnost za opravljanje gradnje, ki so predmet tega javnega naročila v državi, v kateri imamo sedež ter vsa potrebna dovoljenja za opravljanje te dejavnosti; - da naš račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti in da bomo na zahtevo naročnika, v roku, ki ga bo le-ta določil, predložili potrdilo banke o (ne)obstoju okoliščine iz te točke.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Kraj in datum:			 Žig:			    	Podpis ponudnika:

OPOMBA:

Obrazec morajo izpolniti, podpisati in potrditi ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci, v kolikor ne bodo predložili ESPD obrazca.

Obrazec se po potrebi kopira.

OBRAZEC 4

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO

Pooblaščam družbo SŽ – Infrastruktura, d. o. o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:_______________________________________________________

Sedež podjetja: __________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ___________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________

Matična številka podjetja:__________________________________________________

Kraj in datum:						Žig ponudnika in podpis pooblaščene osebe:

OPOMBA:

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

OBRAZEC 5

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam SŽ – Infrastruktura, d. o. o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:  _____________________

Datum rojstva: _______________

Kraj rojstva: _________________

Občina rojstva: _______________

Država rojstva: _______________

Naslov stalnega/začasnega bivališča: ______________________________________

Državljanstvo: ________________

Moj prejšnji priimek se je glasil: __________________

Kraj in datum:								Podpis

Opomba naročnika:

Izjavo izpolnijo oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

OBRAZEC 6                                                                                             VZOREC POGODBE

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po 47. členu  Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18 , v nadaljevanju ZJN-3)

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  1000 Ljubljana, Kolodvorska 11

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 15.828.186,15 EUR, Mat. št.  6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopa direktor, Matjaž KRANJC (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

(v nadaljnjem besedilu: PONUDNIK)

sklepata naslednjo

P O G O D B O  NAB št.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvedbi :

»Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let«.

Ponudba je sestavni del te pogodbe (Priloga 1), z upoštevanjem vseh tehničnih zahtev, ki so ravno tako sestavni del pogodbe (Priloga 2).

II. CENA IN ROK DOBAVE

2. člen

Cena je določena na podlagi prejete ponudbe št.               z dne          in pogajanji z dne

| Št. | Oznaka materiala | Enota mere | Skupaj količina | Cena na kos brez DDV | Cena skupaj brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kabel NYM-J 5x2,5mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kabel NYY-J 4x4mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kabel NYY-J 5x6mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Kabel NAYY-J 4x16mm2 | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Kabel PP/L 3x1,5mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kabel PP/L 3x2,5mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kabel gumijasti H05RR-F 3x1,5mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Kabel gumijasti H05RR-F 3x2,5mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kabel gumijasti H05RR-F 5x2,5mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2x23 AWG PVC | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Vodnik H05V-K 1mm2 | m | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Vodnik H05V-K 1,5mm2 | m | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Vodnik H05V-K 2,5mm2 | m | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Vodnik H05V-K 4mm2 | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Vodnik H05V-K 6mm2 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Vodnik H05V-K 10mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Vodnik H05V-K 16mm2 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Cev PVC siva PN 13.5 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Cev PVC siva PN 16 | m | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Cev RFS 13.5 | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Cev RFS 16 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Cev RBC 16 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zaščitna cev EUROFLEX 12mm, siva | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zaščitna cev EUROFLEX 30mm, siva | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zaščitna cev - rdeča, fi 50mm, DWP 50 | m | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zaščitna cev - rdeča, fi 90mm, DWP 90 | m | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zaščitna cev - rdeča, fi 110mm, DWP 110 | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Opozorilni trak "Pozor elektroenergetski kabel", 200m | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kabelska spojka samoskrčna 1kV za kabel NYY-J 4x4mm2 SMOE | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Svetilka plafonijera 60W ohišje | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | svetilka Monsun 12, LED 45W/8070lm/4000K-oznaka;51FP10MP480H | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | svetilka Monsun 22, LED 38W/6000lm/4000K-oznaka;51FB107P460B005 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | svetilka Monsun 21, LED 20W/2600lm/4000K-oznaka;5LS712D1T24B | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | svetilka Monsun 21, LED 30W/4300lm/4000K-oznaka;5LS712D1T44C3 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 34W 4000K 3400lm | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | svetilka SITECO Streetlight 20 midi LED 104W - 5XB33M2B408C | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Svetilka SITECO Streetlight 20 micro LED 32W EVG SI - 5XB15D2B108B | kpl. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Svetilka Streetlight 20 micro LED s prirobnico, 37W, 5XB15D1B108D, zaščitni razred I (zaščitna ozemljitev) | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Svetilka SITECO Streetlight 21 LED 39, 5XE2B32A08DA, 3000K, zaščitni razred I | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Svetilka zasilne rasvetljave Beghelli 12182 Logica LED 8W, 230VAC, IP65, vključno z baterijo | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | SET za zasilno svetilko BEGHELLI AESTETICA 839/18-58W SA/RM | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | LED napajalnik MEAN WELL tokovni 36W 15-50V 700mA APC-35-700 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC za armstrong + LED driver | kos | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Reflektor REMY LED 10W 4000K 880lm s senzorjem | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Reflektor REMY LED 20W 4000K 1730lm s senzorjem | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Reflektor asimetrični SITECO SICOMPACT Mini LED 65W 7700lm | kos | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | žarnica DULUX D 13W 840 G24d-1 (2 PIN) 900lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | žarnica DULUX D 18W 840 G24d-2 (2 PIN) 1200lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | žarnica DULUX D 18W 840 G24q-2 (4 PIN) 1200lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | žarnica DULUX D/E 26W 840 G24q-3 (4 PIN) 1800lm | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | žarnica DULUX D 26W 840 G24q-3 (2 PIN) 1800lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 20-42W 2250lm 840 GX24q-4 brez zatemnitv | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | žarnica LED R7s/6,5W/230V/2700K/806lm/118mm | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | žarnica LED R7s/13W/230V/2700K/1521lm/118mm | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 400W 2000K E40 56500lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS/4Y Tubularna 250W 2000K E40 33000lm Prozorna A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 150W 2000K E40 17500lm | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 100W 2000K E40 10700lm | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 70W 2000K E27 6600lm | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Klasična dušilka fluo - LN 58.116 1x T26 (T8) 58W 230V | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Klasična dušilka - fluo LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Klasična dušilka - HID NaHj 150W 230V | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Metalhalogena sijalka POWERSTAR HQI-BT PRO Tubularna 400W 5500K E40 34000lm Prozorna A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Metalhalogena sijalka CHM-T Tubularna 35W G12 34000lm Bistra A | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 150W 2800K 828 E40 16500lm | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 18W 840 1350lm G13 | kos | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 36W 840 1350lm G13 | kos | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 58W 840 5200lm G13 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | LED cev T5 MASTER LEDtube HF HE 8-14W 1050lm 840 G5 brez zatemnitve 600mm | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | LED cev T8 Direktna vezava CorePro (+EMP) 14,5-36W 1600lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A60 7,5-60W 806lm E27 brez zatemnitve | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A60 13-100W 1521lm E27 brez zatemnitve | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A67 18-150W 2452lm E27 brez zatemnitve | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 3000K R7s | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Elekt. Predstikalna naprava FLUO HF-P 2xT26 18/36W | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Okov keramični E27 (ne bakelit) | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Okov keramični E40 za CD ali CX luči | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Drog zunanje razsvetljave C24 dolžine 5,5m na vkop, zgoraj fi 60mm | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Priključna sponka kandelaberska PVE-4/16-2 Stanovnik ali podobna | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Varovalka 250V/4A za sponko PVE | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inst. odklopnik 10A/B/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Inst. odklopnik 16A/B/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Inst. odklopnik 16A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Inst. odklopnik 20A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Inst. odklopnik 25A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Inst. odklopnik 16A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Inst. odklopnik 20A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Inst. odklopnik 25A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Pomožni kontakt PS ASTI ETIMAT P10, 1NC 1 NO, ETI | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 25A/2p/0,3, EFI-2 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 25A/4p/0,03, EFI-4 AC | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A/4p/0,3, EFI-4 AC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A/4p/0,03, EFI-4 AC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Kombinirano zaščitno stikalo 16A/0,03A, KZS-2M | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Varovalčni ločilnik 1p, 32A, VLC 10, 1p | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Varovalčni ločilnik 3p, 32A, VLC 10, 3p | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Cilindrični talilni vložek 16A, CH10, 16A | kos | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Talilni vložek DII 10A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Talilni vložek DII 16A | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Talilni vložek DII 20A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Talilni vložek DII 25A | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Talilni vložek NV00/gG 16A | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Talilni vložek NV00/gG 20A | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Talilni vložek NV00/Gg 25A | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Talilni vložek NV00/gG 35A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Talilni vložek NV00/gG 50A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Talilni vložek NV1/gG 20A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Talilni vložek NV1/gG 35A | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Talilni vložek NV1/gG 50A | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Podnožje varovalk NV100, 1 pol, neizolirano | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Podnožje varovalk NV250, 1 pol, neizolirano | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Podnožje varovalk NV100, 3 pol, izolirano | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Varovalčni ločilnik 3p, 160A SILAS | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Varovalčni ločilnik 3p, 250A SILAS | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Ničelna sponka 160A, PK 00 | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Ničelna sponka 250A, PK 1/0 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Doza N/O, okrogla PVC, fi 80 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Doza N/O, 100x100 | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Doza PVC p/o fi 60 | kos | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Doza PVC p/o fi 78 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Vtičnica šuko OG PVC N/O | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Vtičnica šuko p/o, 230V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Vtičnica šuko za kanal, 230V, ELBA | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Računalniška vtičnica UTP dvojna, bela, ELBA | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Stikalo navadno p/o 10A TEM ekonomik | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Stikalo križno p/o 10A TEM ekonomik | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Stikalo serijsko p/o 10A TEM ekonomik | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Stikalo izmenično p/o 10A TEM ekonomik | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Tipkalo za luč p/o TEM ekomomik | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Vtikač šuko 230V PVC ravni | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Vtikač šuko 230V gumi ravni | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Vtikač 5x32A, PVC IP 44 kabelski | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Vtičnica 5x32A, PVC IP 44, N/O | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Podaljšek šuko 3 izvodi, PVC ohišje, kabel 3m, 3x1,5mm2, BE | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Podaljšek šuko 5 izvodov, PVC ohišje s stikalom, kabel 4m, 3x1,5mm2, BE | m | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | PVC NIK 1 kanal n/o 15x17mm | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | PVC NIK 2 kanal n/o 30x17mm | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | PVC NIK 3 kanal n/o 30x30mm | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | PVC NIK 1 kanal n/o 15x17mm, samolepilni | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | PVC NIK 2 kanal n/o 30x17mm, samolepilni | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Inštalacijski kanal 40x60mm, IKP S 4060, narebren s pokrovom | m | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Inštalacijski kanal 80x60mm, IKP S 8060, narebren s pokrovom | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Parapetni kanal ELBA AT 130x72x2000mm, BE | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Doza za parapetni kanal ELBA, trojna | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Vtičnica za parapetni kanal ELBA, trojna, 16A, 230VAC, BE | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Okvir vtičnice za parapetni kanal ELBA, trojna, BE | kos | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Sponka lestenčna 2,5mm2 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Sponka lestenčna 4mm2 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Sponka lestenčna 6mm2 | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Sponka lestenčna 2.5mm2 dvoredna | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Sponka lestenčna 4mm2 dvoredna | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Sponka lestenčna 6mm2 dvoredna | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Vrstna sponka za DIN letev 4 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Vrstna sponka za DIN letev 10 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Vrstna sponka za DIN letev 16 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Vrstna sponka VS 35 PA | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Kabel čevelj 2.5 M5 gnetljivi | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Kabel čevelj 4 M6 gnetljivi | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Kabel čevelj 6 M6 gnetljivi | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Očesni kabel čevelj 16/8 | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Kontaktor 4p, 25A, 230VAC, R25-40 230V, ETI | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Kontaktor KNL30 00 230VAC | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Kontaktor KNL12 01 230VAC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Kontaktor KNL43 11 230VAC | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Pomožni kontaktor 4NO, 230VAC, 6A tip: KNL6 40 230VAC, Iskra | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Montažna letev DIN I 35mm 7,5mm 1000mm perforirana kovina | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 4NO 230V AC 2M | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Stikalo vgradno na vrata 16A/3p | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Stikalo vgradno na vrata 40A/3p | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Stikalo vgradno na vrata 80A/3p | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Preklopno vgradno stikalo na vrata 10A,1p,0/I, GN12-90U, Končar | kos | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Preklopno vgradno stikalo na vrata 10A,1p,I/0/II, GN12-51U, Končar | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Rele za nadzor vklopa razsvetljave EVE SOU-1 + zunanji senzor svetlobe | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Digitalno časovno stikal, 15724 IHP1C, SCHNEIDER | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Senzor gibanja 1100W, 230VAC, 180°, bel, DUWI | kos | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Senzor gibanja 2000W, 230VAC, 360°, bel, STEINEL | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Prenapetostni odvodnik, PROTEC B2 50/320, Iskra Zaščite | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Prenapetostni odvodnik, PROTEC C 40/320 II 5kA, Iskra Zaščite | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | P/O stanovanjski razdelilnik, 24 modulov, z belimi vratci, vključena N in PE zbiralka | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | N/O stanovanjski razdelilnik, 24 modulov, z belimi vratci, vključena N in PE zbiralka | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Izolirana zbiralka viličasta, 3p,16mm2,1m, IZ 16/3-1m, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Izolirana zbiralka viličasta, 1p,16mm2,1m, IZ 16/1-1m, ETI | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Digitalni 3f števec električne energije, neposredna priključitev do 80A, 2T, montaža DIN letev, ECS3-80 Basic | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Števec el. energije INEPRO PRO380-MOD 100A 3f Modbus | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Podomena priključna merilna marica PMO 3K, Prebilplast | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Podomena priključna merilna marica PMO 3 NGK, Prebilplast | kos | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Poliestrska prostostoječa omara 750x500x320mm, PLAZ 753, v kompletu z mont. ploščo, streho in poliestrskim podstavkom | kos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Purpen 750ml | kg | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Elektičarski mavec počasen (pakirano po 5kg) | kos | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Vložek zidni PVC 6mm z vijakom | kos | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Vložek zidni PVC 8mm z vijakom | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Uvodnica PG 13.5 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Uvodnica PG 16 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Matica za uvodnico PG 13.5 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Matica za uvodnico PG 16 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Trak izolirni | kg | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Valjanec pocinkani FeZn 25x4mm, 25kg | kg | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Valjanec Rf 30x3,5mm, 25kg | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Križna sponka 60x60mm, inox | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Ventilator za termo peč levi 136 | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Grelec za bojler 2000W TIKI IEG-UNI | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Termostat za bojler s sondo 0-85C | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Sobni termostat z lučko in stikalom N/O, 5-30°C | kos | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Grelec za TAP peč 1000W, 230V šamot kratki | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Infra peč 2000W stenska | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Infra peč KONTAKT P 2000W stenska | kg | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | ŽICA TINOL 1.0 MM | kg | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | ŽICA TINOL 2.0 MM | kos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | KONICA ZA SPAJKALNIK WELER 5161309 | kos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | BOMBICA PLINSKA | kos | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | BATERIJA GUMB 2016 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | BATERIJA GUMB 2032 | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | BATERIJA NI CD 1.2 500MA | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | VLOŽEK BATERIJSKI 1,5 V AAA | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | VLOŽEK BATERIJSKI 1.5 V AA | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | VLOŽEK BATERIJSKI 9 V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | VLOŽEK BATERIJSKI PLOŠČATA 4.5 V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | VLOŽEK BATERIJSKI R-14 1.5 V | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | VRVICA PRIKLJUČNA FC- LC dol. 5 m | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | VRVICA SLUŠALKE Z MIKROVTIKAČI | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | VTIČ MIKRO 44 ZA TELEFON | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VTIČ MIKRO 46 | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | VTIČ MIKRO 8/8 | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | VTIČNICA TELEFONSKA 3 POLNA | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | VENTILATOR 12V 50X50 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | VENTILATOR 12V 80X80 | kos | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | VRVICA MERILNA SILIKONSKA | kos | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | KABEL OPTIČNI PATCHCORD SM FCPC 1M | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | KABEL OPTIČNI PATCHCORD SM FCPC 3M | kos | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | STARTER 220V/40W | kos | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | VEZICA PVC ZA KABLE L-300 | m | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | CEV TOPLOSKRČLJIVA Z LEPILOM FI 6.53.2 MM | m | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | CEV TOPLOSKRČLJIVA Z LEPILOM FI 9.54.8 MM | m | 100 | 0,00 | 0,00 |

| SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV ZA VSE POZICIJE |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV (22%) |  |
| SKUPNA POGODBENA VREDNOST V EUR Z DDV ZA VSE POZICIJE ZNAŠA |  |

Za blago, ki ni navedeno v pogodbi se bo izvajal nakup po veleprodajnem ceniku z rabatom….. %,ki se bo obračunal na vsaki fakturi

Celotna nabava se vrši do pogodbene vrednosti.

Veleprodajni cenik ponudnika mora biti dostopen na spleti strani ponudnika

Rok dobave: v sedmih dneh po prejemu pismenega naročila

Naslov trgovine………………………………..

kontaktna oseba………………………………

Naslov trgovine………………………………..

kontaktna oseba………………………………

Ponudnik organizira in na svoje stroške dobavlja na osnovi pisnih odpoklicev  na spodaj navedene lokacije:

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Ljubljana, TRG OF 5A, 1000 Ljubljana;

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Maribor, Partizanska 70, 2000 Maribor;

- Pisarna EE - Lokacija vzdrževanja EI Pivka, Kolodvorska 32, 6257 Pivka;

- Pisarna EE – LV EI MB - Delovišče EI Celje, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;

- Pisarna EE – LV EI PI - Delovišče EI Nova Gorica, Kolodvorska 8,5101  Nova Gorica;

- Pisarna EE – LV EI LJ - Delovišče EI Jesenice, Titova 7a, 4270 Jesenice;

- Pisarna SVTK Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana;

- Pisarna SVTK Celje, Ul. XIV div. 2, 3000 Celje;

- Pisarna SVTK Postojna, Kolodvorska 25, 6230 Postojna

Količine v popisu so okvirne, za naročnika količine niso obvezujoče za dejanski nakup. Naročnik naroča količine po dejanskih lastnih potrebah do maksimalne skupne pogodbene vrednosti 250.000,00 EUR brez DDV. V sklopu naročil se lahko pojavijo tudi določeni drugi elektro materiali izven tega popisa, katere bo naročnik kupoval po veljavnem veleprodajnem ceniku dobavitelja, z ponujenim rabatom, ob upoštevanju določbe, da skupna vrednost vseh naročil ne sme presegati skupne vrednosti pogodbe, ter, da so naročila vsebinsko povezana s predmetom javnega naročila..

.

III. NAČIN PLAČILA

3. člen

Naročnik se zavezuje, da bo svojo obveznost do ponudnika iz 2. člena te pogodbe poravnal v 30 dneh od prejema računa za vsako dobavo posebej, na transakcijski račun ponudnika št.: NLB SI56 02923-0012553 977. K računu mora biti priložena dobavnica podpisana s strani prevzemnika blaga.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Ponudnik/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do kupca odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja kupca. V primeru, da kupec s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

IV. GARANCIJA

4. člen

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo ponudnik predložil naročniku garancijo (v obliki menice z menično izjavo) v  višini 10% celotne pogodbene vrednosti (z DDV), in sicer skupaj s podpisano pogodbo, z veljavnostjo vsaj 60 dni po izteku roka izvedbe. V primeru unovčitve garancije mora ponudnik naročniku takoj izročiti novo.

V. REKLAMIRANJE KAKOVOSTI

5. člen

Kupec je dolžan reklamirati blago z očitnimi napakami takoj oziroma v roku 8 dni po prejemu na podlagi komisijskega zapisnika, skrite napake pa najkasneje v roku 6 mesecev od prejema komisijskega zapisnika. Če kontrolni pregled zahteva dodatne laboratorijske preiskave, se rok podaljša za 15 dni. O tem se sestavi komisijski zapisnik. V ta namen bo prodajalec dostavil kupcu vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje kakovosti in količine dobavljenega blaga.

VI. ROK IZVEDBE

6. člen

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je do izčrpanja maksimalne vrednosti pogodbe 250.000,00 EUR brez DDV.

VII. VIŠJA SILA

7. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki izven sfere okolja delovanja, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

VII.  PODIZVAJALCI

8. člen

Poleg ponudnika sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Zagotoviti finančna sredstva potrebna za plačilo del, ki so predmet pogodbe.

X. OBVEZNOSTI PONUDNIKA

10. člen

Ponudnik bo nosil polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljano delo podizvajalcev, enako kot bi ta dela opravil sam.

Ponudnik je odgovoren za posledice uporabe materiala ali opreme, ki ne ustreza predpisani kakovosti. V kolikor zaradi nekakovostnega materiala, opreme ali dela ponudnika ni zagotovljena varnost, ima naročnik pravico zahtevati od ponudnika, da odpravi pomanjkljivosti na svoje stroške.

XI. KVALITETA BLAGA

11. člen

Ponujeno blago mora izpolnjevati zahteve certifikata CE.

XII.  POGODBENA KAZEN

12. člen

Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini 2 promila (2‰) od pogodbene vrednosti za vsak dan neupravičene zamude vendar največ do deset (10%) pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.

V primeru, da ponudnik pogodbene kazni ne plača, ima naročnik pravico, da jo obračuna pri še ne plačanih obveznosti do ponudnika po tej pogodbi.

Ponudnik soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XIII.  ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

13. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika: Andraž Skuk.

Pooblaščeni zastopnik ponudnika je  vpišemo naknadno.

14. člen

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

·         pridobitev posla,

·         za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

·         za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

·         ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

16. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XVI. ODSTOP OD POGODBE

17. člen

Če ponudnik z izvedbo zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko izvajalcu določi naknadni rok 30 dni za izvedbo predmeta pogodbe in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrši.

XVII. RAZVEZNI POGOJ

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-          če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podponudnika ali

-          če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o   plačilom za delo,

o   delovnim časom,

o   počitki,

o   opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podponudnika, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVIII.  REŠEVANJE SPOROV

19. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani.

XIX. KONČNA DOLOČILA

20. člen

Pogodba velja do izčrpanja maksimalne vrednosti pogodbe 250.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik  izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili in zahtevami.

21. člen

V primeru, da ponudnik ne bo dobavil predmeta pogodbe ali pa ga bo dobavil nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugem podjetju.

22. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

23. člen

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih 3 (tri) izvode prejme naročnik in 1 (enega) ponudnik.

PRILOGI: Priloga  št. 1: Potrjena ponudba št.                  ,  z dne

Priloga št. 2: Tehnične zahteve

| V __________, dne _____________ |  |  | V Ljubljani, dne ____________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONUDNIK |  |  | NAROČNIK |  |  |  |
|  |  |  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o.: |  |  |  |
|  |  |  | Matjaž Kranjc Direktor |  |  |  |
| Podpisano dne ........................... |  |  | Podpisano dne ............................... |  |

OBRAZEC 7:   Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti                      VZOREC

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:………………………..

Ponudnik:

# SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

# Kolodvorska 11

# 1000 Ljubljana

# Ljubljana, dne

Ponudnik:

…………..………

(kraj in datum)

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ - Infrastruktura, d.o.o.        po pogodbi ……………………………  (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :……….., izročamo družbi ____________________________  __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo ____________________________, da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana     (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

______________________________________________TRR št.: ___________________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja ________________________.

_______________________________

(Kraj in datum)								Izdajatelj menice:

_____________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

________ kos bianco menic

OBRAZEC 8

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:

## OBRAZEC 9

PONUDNIK:

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podponudnika:       __________________________________________________

Naslov podponudnika:     __________________________________________________

Kontaktna oseba:             ________________________________________________

Elektronski naslov kontaktne osebe:  _______________________________________

Telefon:                   		     __________________________________________

Telefaks:       			 ____________________________________________

Identifikacijska številka za DDV: _________________________________________

Št. Transakcijskega računa:      ___________________________________________

Matična številka:                        __________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):   ________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  _____________________________________

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:				Žig:				Podpis podponudnika:

## OBRAZEC 10

PONUDNIK:

SOGLASJE PODPONUDNIKA

Podponudnik: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podponudnika)

V zvezi z javnim naročilom št…………………….., »Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega ponudnika (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega ponudnika (dobavitelja).

Kraj in datum:					Žig:		Podpis podponudnika:

Opomba: Predmetno soglasje podponudnika se predloži v ponudbi v kolikor podponudnik v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

## OBRAZEC 11

PONUDNIK:

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let«

| Naziv in naslov podponudnika | Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel | Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %) |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:					Žig:		Podpis ponudnika:

OBRAZEC 12

SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE-POGOJI

Ime in naslov ponudnika

__________________________________________________

__________________________________________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

»Nabava elektroinštalacijskega materiala  za obdobje dveh let«.

| Št. | Oznaka materiala | Enota mere | Skupaj količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1000 |
| 2 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 800 |
| 3 | Kabel NYM-J 5x2,5mm2 | m | 200 |
| 4 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 500 |
| 5 | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 150 |
| 6 | Kabel NYY-J 4x4mm2 | m | 200 |
| 7 | Kabel NYY-J 5x6mm2 | m | 100 |
| 8 | Kabel NAYY-J 4x16mm2 | m | 500 |
| 9 | Kabel PP/L 3x1,5mm2 | m | 200 |
| 10 | Kabel PP/L 3x2,5mm2 | m | 200 |
| 11 | Kabel gumijasti H05RR-F 3x1,5mm2 | m | 100 |
| 12 | Kabel gumijasti H05RR-F 3x2,5mm2 | m | 100 |
| 13 | Kabel gumijasti H05RR-F 5x2,5mm2 | m | 100 |
| 14 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2x23 AWG PVC | m | 500 |
| 15 | Vodnik H05V-K 1mm2 | m | 600 |
| 16 | Vodnik H05V-K 1,5mm2 | m | 800 |
| 17 | Vodnik H05V-K 2,5mm2 | m | 800 |
| 18 | Vodnik H05V-K 4mm2 | m | 50 |
| 19 | Vodnik H05V-K 6mm2 | m | 200 |
| 20 | Vodnik H05V-K 10mm2 | m | 100 |
| 21 | Vodnik H05V-K 16mm2 | m | 100 |
| 22 | Cev PVC siva PN 13.5 | m | 200 |
| 23 | Cev PVC siva PN 16 | m | 300 |
| 24 | Cev RFS 13.5 | m | 100 |
| 25 | Cev RFS 16 | m | 200 |
| 26 | Cev RBC 16 | m | 200 |
| 27 | Zaščitna cev EUROFLEX 12mm, siva | m | 50 |
| 28 | Zaščitna cev EUROFLEX 30mm, siva | m | 100 |
| 29 | Zaščitna cev - rdeča, fi 50mm, DWP 50 | m | 300 |
| 30 | Zaščitna cev - rdeča, fi 90mm, DWP 90 | m | 200 |
| 31 | Zaščitna cev - rdeča, fi 110mm, DWP 110 | kos | 200 |
| 32 | Opozorilni trak "Pozor elektroenergetski kabel", 200m | kos | 5 |
| 33 | Kabelska spojka samoskrčna 1kV za kabel NYY-J 4x4mm2 SMOE | kos | 10 |
| 34 | Svetilka plafonijera 60W ohišje | kos | 15 |
| 35 | svetilka Monsun 12, LED 45W/8070lm/4000K-oznaka;51FP10MP480H | kos | 5 |
| 36 | svetilka Monsun 22, LED 38W/6000lm/4000K-oznaka;51FB107P460B005 | kos | 5 |
| 37 | svetilka Monsun 21, LED 20W/2600lm/4000K-oznaka;5LS712D1T24B | kos | 5 |
| 38 | svetilka Monsun 21, LED 30W/4300lm/4000K-oznaka;5LS712D1T44C3 | kos | 5 |
| 39 | Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 34W 4000K 3400lm | kos | 5 |
| 40 | svetilka SITECO Streetlight 20 midi LED 104W - 5XB33M2B408C | kos | 3 |
| 41 | Svetilka SITECO Streetlight 20 micro LED 32W EVG SI - 5XB15D2B108B | kpl. | 5 |
| 42 | Svetilka Streetlight 20 micro LED s prirobnico, 37W, 5XB15D1B108D, zaščitni razred I (zaščitna ozemljitev) | kos | 3 |
| 43 | Svetilka SITECO Streetlight 21 LED 39, 5XE2B32A08DA, 3000K, zaščitni razred I | kos | 3 |
| 44 | Svetilka zasilne rasvetljave Beghelli 12182 Logica LED 8W, 230VAC, IP65, vključno z baterijo | kos | 5 |
| 45 | SET za zasilno svetilko BEGHELLI AESTETICA 839/18-58W SA/RM | kos | 10 |
| 46 | LED napajalnik MEAN WELL tokovni 36W 15-50V 700mA APC-35-700 | kos | 5 |
| 47 | Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC za armstrong + LED driver | kos | 4 |
| 48 | Reflektor REMY LED 10W 4000K 880lm s senzorjem | kos | 5 |
| 49 | Reflektor REMY LED 20W 4000K 1730lm s senzorjem | kos | 5 |
| 50 | Reflektor asimetrični SITECO SICOMPACT Mini LED 65W 7700lm | kos | 2 |
| 51 | žarnica DULUX D 13W 840 G24d-1 (2 PIN) 900lm | kos | 20 |
| 52 | žarnica DULUX D 18W 840 G24d-2 (2 PIN) 1200lm | kos | 20 |
| 53 | žarnica DULUX D 18W 840 G24q-2 (4 PIN) 1200lm | kos | 20 |
| 54 | žarnica DULUX D/E 26W 840 G24q-3 (4 PIN) 1800lm | kos | 40 |
| 55 | žarnica DULUX D 26W 840 G24q-3 (2 PIN) 1800lm | kos | 20 |
| 56 | LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 20-42W 2250lm 840 GX24q-4 brez zatemnitv | kos | 20 |
| 57 | žarnica LED R7s/6,5W/230V/2700K/806lm/118mm | kos | 30 |
| 58 | žarnica LED R7s/13W/230V/2700K/1521lm/118mm | kos | 30 |
| 59 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 400W 2000K E40 56500lm | kos | 20 |
| 60 | Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS/4Y Tubularna 250W 2000K E40 33000lm Prozorna A | kos | 100 |
| 61 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 150W 2000K E40 17500lm | kos | 20 |
| 62 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 100W 2000K E40 10700lm | kos | 15 |
| 63 | Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 70W 2000K E27 6600lm | kos | 10 |
| 64 | Klasična dušilka fluo - LN 58.116 1x T26 (T8) 58W 230V | kos | 20 |
| 65 | Klasična dušilka - fluo LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V | kos | 20 |
| 66 | Klasična dušilka - HID NaHj 150W 230V | kos | 50 |
| 67 | Metalhalogena sijalka POWERSTAR HQI-BT PRO Tubularna 400W 5500K E40 34000lm Prozorna A | kos | 10 |
| 68 | Metalhalogena sijalka CHM-T Tubularna 35W G12 34000lm Bistra A | kos | 20 |
| 69 | Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 150W 2800K 828 E40 16500lm | kos | 30 |
| 70 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 18W 840 1350lm G13 | kos | 300 |
| 71 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 36W 840 1350lm G13 | kos | 300 |
| 72 | Fluorescenčna sijalka (cev) T8 58W 840 5200lm G13 | kos | 50 |
| 73 | LED cev T5 MASTER LEDtube HF HE 8-14W 1050lm 840 G5 brez zatemnitve 600mm | kos | 10 |
| 74 | LED cev T8 Direktna vezava CorePro (+EMP) 14,5-36W 1600lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm | kos | 100 |
| 75 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A60 7,5-60W 806lm E27 brez zatemnitve | kos | 100 |
| 76 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A60 13-100W 1521lm E27 brez zatemnitve | kos | 30 |
| 77 | LED sijalka Klasična CorePro LEDbulb A67 18-150W 2452lm E27 brez zatemnitve | kos | 5 |
| 78 | LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 3000K R7s | kos | 20 |
| 79 | Elekt. Predstikalna naprava FLUO HF-P 2xT26 18/36W | kos | 3 |
| 80 | Okov keramični E27 (ne bakelit) | kos | 20 |
| 81 | Okov keramični E40 za CD ali CX luči | kos | 30 |
| 82 | Drog zunanje razsvetljave C24 dolžine 5,5m na vkop, zgoraj fi 60mm | kos | 5 |
| 83 | Priključna sponka kandelaberska PVE-4/16-2 Stanovnik ali podobna | kos | 10 |
| 84 | Varovalka 250V/4A za sponko PVE | kos | 30 |
| 85 | Inst. odklopnik 10A/B/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 200 |
| 86 | Inst. odklopnik 16A/B/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 200 |
| 87 | Inst. odklopnik 16A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 50 |
| 88 | Inst. odklopnik 20A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 20 |
| 89 | Inst. odklopnik 25A/C/1p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 |
| 90 | Inst. odklopnik 16A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 50 |
| 91 | Inst. odklopnik 20A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 |
| 92 | Inst. odklopnik 25A/C/3p, 11kA, ETIMAT 11, ETI | kos | 10 |
| 93 | Pomožni kontakt PS ASTI ETIMAT P10, 1NC 1 NO, ETI | kos | 15 |
| 94 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 25A/2p/0,3, EFI-2 | kos | 20 |
| 95 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 25A/4p/0,03, EFI-4 AC | kos | 15 |
| 96 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A/4p/0,3, EFI-4 AC | kos | 10 |
| 97 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A/4p/0,03, EFI-4 AC | kos | 10 |
| 98 | Kombinirano zaščitno stikalo 16A/0,03A, KZS-2M | kos | 30 |
| 99 | Varovalčni ločilnik 1p, 32A, VLC 10, 1p | kos | 5 |
| 100 | Varovalčni ločilnik 3p, 32A, VLC 10, 3p | kos | 10 |
| 101 | Cilindrični talilni vložek 16A, CH10, 16A | kos | 35 |
| 102 | Talilni vložek DII 10A | kos | 100 |
| 103 | Talilni vložek DII 16A | kos | 200 |
| 104 | Talilni vložek DII 20A | kos | 100 |
| 105 | Talilni vložek DII 25A | kos | 100 |
| 106 | Talilni vložek NV00/gG 16A | kos | 40 |
| 107 | Talilni vložek NV00/gG 20A | kos | 40 |
| 108 | Talilni vložek NV00/Gg 25A | kos | 20 |
| 109 | Talilni vložek NV00/gG 35A | kos | 10 |
| 110 | Talilni vložek NV00/gG 50A | kos | 10 |
| 111 | Talilni vložek NV1/gG 20A | kos | 10 |
| 112 | Talilni vložek NV1/gG 35A | kos | 10 |
| 113 | Talilni vložek NV1/gG 50A | kos | 20 |
| 114 | Podnožje varovalk NV100, 1 pol, neizolirano | kos | 5 |
| 115 | Podnožje varovalk NV250, 1 pol, neizolirano | kos | 5 |
| 116 | Podnožje varovalk NV100, 3 pol, izolirano | kos | 5 |
| 117 | Varovalčni ločilnik 3p, 160A SILAS | kos | 15 |
| 118 | Varovalčni ločilnik 3p, 250A SILAS | kos | 5 |
| 119 | Ničelna sponka 160A, PK 00 | kos | 10 |
| 120 | Ničelna sponka 250A, PK 1/0 | kos | 5 |
| 121 | Doza N/O, okrogla PVC, fi 80 | kos | 20 |
| 122 | Doza N/O, 100x100 | kos | 30 |
| 123 | Doza PVC p/o fi 60 | kos | 200 |
| 124 | Doza PVC p/o fi 78 | kos | 100 |
| 125 | Vtičnica šuko OG PVC N/O | kos | 5 |
| 126 | Vtičnica šuko p/o, 230V | kos | 100 |
| 127 | Vtičnica šuko za kanal, 230V, ELBA | kos | 50 |
| 128 | Računalniška vtičnica UTP dvojna, bela, ELBA | kos | 20 |
| 129 | Stikalo navadno p/o 10A TEM ekonomik | kos | 100 |
| 130 | Stikalo križno p/o 10A TEM ekonomik | kos | 30 |
| 131 | Stikalo serijsko p/o 10A TEM ekonomik | kos | 10 |
| 132 | Stikalo izmenično p/o 10A TEM ekonomik | kos | 10 |
| 133 | Tipkalo za luč p/o TEM ekomomik | kos | 20 |
| 134 | Vtikač šuko 230V PVC ravni | kos | 10 |
| 135 | Vtikač šuko 230V gumi ravni | kos | 15 |
| 136 | Vtikač 5x32A, PVC IP 44 kabelski | kos | 10 |
| 137 | Vtičnica 5x32A, PVC IP 44, N/O | kos | 10 |
| 138 | Podaljšek šuko 3 izvodi, PVC ohišje, kabel 3m, 3x1,5mm2, BE | kos | 20 |
| 139 | Podaljšek šuko 5 izvodov, PVC ohišje s stikalom, kabel 4m, 3x1,5mm2, BE | m | 20 |
| 140 | PVC NIK 1 kanal n/o 15x17mm | m | 100 |
| 141 | PVC NIK 2 kanal n/o 30x17mm | m | 100 |
| 142 | PVC NIK 3 kanal n/o 30x30mm | m | 100 |
| 143 | PVC NIK 1 kanal n/o 15x17mm, samolepilni | m | 50 |
| 144 | PVC NIK 2 kanal n/o 30x17mm, samolepilni | m | 50 |
| 145 | Inštalacijski kanal 40x60mm, IKP S 4060, narebren s pokrovom | m | 50 |
| 146 | Inštalacijski kanal 80x60mm, IKP S 8060, narebren s pokrovom | kos | 50 |
| 147 | Parapetni kanal ELBA AT 130x72x2000mm, BE | kos | 20 |
| 148 | Doza za parapetni kanal ELBA, trojna | kos | 40 |
| 149 | Vtičnica za parapetni kanal ELBA, trojna, 16A, 230VAC, BE | kos | 40 |
| 150 | Okvir vtičnice za parapetni kanal ELBA, trojna, BE | kos | 40 |
| 151 | Sponka lestenčna 2,5mm2 | kos | 100 |
| 152 | Sponka lestenčna 4mm2 | kos | 50 |
| 153 | Sponka lestenčna 6mm2 | kos | 10 |
| 154 | Sponka lestenčna 2.5mm2 dvoredna | kos | 100 |
| 155 | Sponka lestenčna 4mm2 dvoredna | kos | 30 |
| 156 | Sponka lestenčna 6mm2 dvoredna | kos | 10 |
| 157 | Vrstna sponka za DIN letev 4 | kos | 100 |
| 158 | Vrstna sponka za DIN letev 10 | kos | 100 |
| 159 | Vrstna sponka za DIN letev 16 | kos | 50 |
| 160 | Vrstna sponka VS 35 PA | kos | 30 |
| 161 | Kabel čevelj 2.5 M5 gnetljivi | kos | 50 |
| 162 | Kabel čevelj 4 M6 gnetljivi | kos | 50 |
| 163 | Kabel čevelj 6 M6 gnetljivi | kos | 50 |
| 164 | Očesni kabel čevelj 16/8 | kos | 50 |
| 165 | Kontaktor 4p, 25A, 230VAC, R25-40 230V, ETI | kos | 20 |
| 166 | Kontaktor KNL30 00 230VAC | kos | 5 |
| 167 | Kontaktor KNL12 01 230VAC | kos | 10 |
| 168 | Kontaktor KNL43 11 230VAC | kos | 10 |
| 169 | Pomožni kontaktor 4NO, 230VAC, 6A tip: KNL6 40 230VAC, Iskra | kos | 5 |
| 170 | Montažna letev DIN I 35mm 7,5mm 1000mm perforirana kovina | kos | 30 |
| 171 | Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 4NO 230V AC 2M | kos | 10 |
| 172 | Stikalo vgradno na vrata 16A/3p | kos | 20 |
| 173 | Stikalo vgradno na vrata 40A/3p | kos | 10 |
| 174 | Stikalo vgradno na vrata 80A/3p | kos | 5 |
| 175 | Preklopno vgradno stikalo na vrata 10A,1p,0/I, GN12-90U, Končar | kos | 25 |
| 176 | Preklopno vgradno stikalo na vrata 10A,1p,I/0/II, GN12-51U, Končar | kos | 20 |
| 177 | Rele za nadzor vklopa razsvetljave EVE SOU-1 + zunanji senzor svetlobe | kos | 10 |
| 178 | Digitalno časovno stikal, 15724 IHP1C, SCHNEIDER | kos | 10 |
| 179 | Senzor gibanja 1100W, 230VAC, 180°, bel, DUWI | kos | 15 |
| 180 | Senzor gibanja 2000W, 230VAC, 360°, bel, STEINEL | kos | 5 |
| 181 | Prenapetostni odvodnik, PROTEC B2 50/320, Iskra Zaščite | kos | 10 |
| 182 | Prenapetostni odvodnik, PROTEC C 40/320 II 5kA, Iskra Zaščite | kos | 10 |
| 183 | P/O stanovanjski razdelilnik, 24 modulov, z belimi vratci, vključena N in PE zbiralka | kos | 10 |
| 184 | N/O stanovanjski razdelilnik, 24 modulov, z belimi vratci, vključena N in PE zbiralka | kos | 5 |
| 185 | Izolirana zbiralka viličasta, 3p,16mm2,1m, IZ 16/3-1m, ETI | kos | 10 |
| 186 | Izolirana zbiralka viličasta, 1p,16mm2,1m, IZ 16/1-1m, ETI | kos | 10 |
| 187 | Digitalni 3f števec električne energije, neposredna priključitev do 80A, 2T, montaža DIN letev, ECS3-80 Basic | kos | 3 |
| 188 | Števec el. energije INEPRO PRO380-MOD 100A 3f Modbus | kos | 5 |
| 189 | Podomena priključna merilna marica PMO 3K, Prebilplast | kos | 3 |
| 190 | Podomena priključna merilna marica PMO 3 NGK, Prebilplast | kos | 3 |
| 191 | Poliestrska prostostoječa omara 750x500x320mm, PLAZ 753, v kompletu z mont. ploščo, streho in poliestrskim podstavkom | kos | 1 |
| 192 | Purpen 750ml | kg | 20 |
| 193 | Elektičarski mavec počasen (pakirano po 5kg) | kos | 300 |
| 194 | Vložek zidni PVC 6mm z vijakom | kos | 700 |
| 195 | Vložek zidni PVC 8mm z vijakom | kos | 500 |
| 196 | Uvodnica PG 13.5 | kos | 20 |
| 197 | Uvodnica PG 16 | kos | 20 |
| 198 | Matica za uvodnico PG 13.5 | kos | 20 |
| 199 | Matica za uvodnico PG 16 | kos | 20 |
| 200 | Trak izolirni | kg | 100 |
| 201 | Valjanec pocinkani FeZn 25x4mm, 25kg | kg | 200 |
| 202 | Valjanec Rf 30x3,5mm, 25kg | kos | 100 |
| 203 | Križna sponka 60x60mm, inox | kos | 30 |
| 204 | Ventilator za termo peč levi 136 | kos | 5 |
| 205 | Grelec za bojler 2000W TIKI IEG-UNI | kos | 5 |
| 206 | Termostat za bojler s sondo 0-85C | kos | 5 |
| 207 | Sobni termostat z lučko in stikalom N/O, 5-30°C | kos | 7 |
| 208 | Grelec za TAP peč 1000W, 230V šamot kratki | kos | 5 |
| 209 | Infra peč 2000W stenska | kos | 10 |
| 210 | Infra peč KONTAKT P 2000W stenska | kg | 2 |
| 211 | ŽICA TINOL 1.0 MM | kg | 1 |
| 212 | ŽICA TINOL 2.0 MM | kos | 1 |
| 213 | KONICA ZA SPAJKALNIK WELER 5161309 | kos | 10 |
| 214 | BOMBICA PLINSKA | kos | 30 |
| 215 | BATERIJA GUMB 2016 | kos | 100 |
| 216 | BATERIJA GUMB 2032 | kos | 100 |
| 217 | BATERIJA NI CD 1.2 500MA | kos | 50 |
| 218 | VLOŽEK BATERIJSKI 1,5 V AAA | kos | 100 |
| 219 | VLOŽEK BATERIJSKI 1.5 V AA | kos | 100 |
| 220 | VLOŽEK BATERIJSKI 9 V | kos | 100 |
| 221 | VLOŽEK BATERIJSKI PLOŠČATA 4.5 V | kos | 100 |
| 222 | VLOŽEK BATERIJSKI R-14 1.5 V | kos | 100 |
| 223 | VRVICA PRIKLJUČNA FC- LC dol. 5 m | kos | 50 |
| 224 | VRVICA SLUŠALKE Z MIKROVTIKAČI | kos | 50 |
| 225 | VTIČ MIKRO 44 ZA TELEFON | kos | 500 |
| 226 | VTIČ MIKRO 46 | kos | 500 |
| 227 | VTIČ MIKRO 8/8 | kos | 500 |
| 228 | VTIČNICA TELEFONSKA 3 POLNA | kos | 100 |
| 229 | VENTILATOR 12V 50X50 | kos | 20 |
| 230 | VENTILATOR 12V 80X80 | kos | 20 |
| 231 | VRVICA MERILNA SILIKONSKA | kos | 50 |
| 232 | KABEL OPTIČNI PATCHCORD SM FCPC 1M | kos | 100 |
| 233 | KABEL OPTIČNI PATCHCORD SM FCPC 3M | kos | 100 |
| 234 | STARTER 220V/40W | kos | 500 |
| 235 | VEZICA PVC ZA KABLE L-300 | m | 500 |
| 236 | CEV TOPLOSKRČLJIVA Z LEPILOM FI 6.53.2 MM | m | 100 |
| 237 | CEV TOPLOSKRČLJIVA Z LEPILOM FI 9.54.8 MM | m | 100 |

| Datum: | Žig | (ime in priimek) Podpis: |
| --- | --- | --- |