## REKAP.
T.2.2.1.1 REKAPITULACIJA
Rekonstrukcija ulice Ivana Regenta
I. PREDDELA | 0 | €
II. ZEMELJSKA DELA | 0 | €
III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0 | €
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA | 0 | €
V. OPREMA CESTE | 0 | €
VI. VODOVOD | 0 | €
VII. OPTIKA | 0 | €
VIII. ELEKTRIKA | 0 | €
IX. TUJE STORITVE | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €
SKUPAJ: | 0 | €
SKUPAJ z DDV ( 22%) | 0 | €

## I PDD
T.2.2.1.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
Rekonstrukcija ulice Ivana Regenta
I. PREDDELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1 | 11 121 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase ulice v ravninskem terenu.
|  | Km | 0.3 |  | 0
2 | 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase električnega voda v ravninskem terenu.
|  | Km | 0.3 |  | 0
3 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ulice v ravninskem terenu.
|  | kos | 12 |  | 0
4 | 12 211 | Demontaža prometnih znakov na enem podstavku (vključno z deponiranjem in ponovno montažo - glej popis prometnih znakov).
|  | kos | 2 |  | 0
5 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm (vozišče), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m2 | 700 |  | 0
6 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline od 6 do 10 cm
|  | m | 70 |  | 0
7 | 12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m | 200 |  | 0
8 | * | Postavitev zapore prometa
|  | dan | 30 |  | 0
9 | 13 311 | Organizacija gradbišča
|  | kpl | 1 |  | 0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## II ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, odvoz na začasno deponijo, planiranje dna ročno
|  | m3 | 400 |  | 0
2 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, odvoz na začasno deponijo, planiranje dna ročno
|  | m3 | 250 |  | 0
3 | 21 334 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - strojno, odvoz na začasno deponijo, planiranje dna ročno
|  | m3 | 100 |  | 0
4 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. (ocena 20% planuma)
|  | m2 | 800 |  | 0
5 | 24 117 | Zasipavanje z zrnato kamenino - 3. kategorije, pridobljen pri izkopu
|  | m3 | 750 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## III VOZ.KON.
III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1 | 31 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 40 cm (met. kanalizacija)
|  | m3 | 100 |  | 0
2 | 31 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 40 cm (fek. kanalizacija)
|  | m3 | 100 |  | 0
3 | 31 271 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, v debelini 7,0 cm (met. kanalizacija)
|  | m2 | 290 |  | 0
4 | 31 271 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, v debelini 7,0 cm (fek. kanalizacija)
|  | m2 | 290 |  | 0
5 | 32 263 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, v debelini 4,0 cm, preplastitev (met. kanalizacija)
|  | m2 | 290 |  | 0
6 | 32 263 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, v debelini 4,0 cm, preplastitev (fek. kanalizacija)
|  | m2 | 290 |  | 0
7 | 32 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2, (pred vgradnjo obrabne plasti). (met. kanalizacija)
|  | m2 | 215 |  | 0
8 | 32 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2, (pred vgradnjo obrabne plasti). (fek. kanalizacija)
|  | m2 | 215 |  | 0
9 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. (met. kanalizacija)
|  | m1 | 100 |  | 0
10 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. (fek. kanalizacija)
|  | m1 | 100 |  | 0
11 | 35 236 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 20/35 cm. (met. kanalizacija)
|  | m1 | 32.5 |  | 0
12 | 35 236 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 20/35 cm. (fek. kanalizacija)
|  | m1 | 32.5 |  | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## IV ODVODNJAVANJE
IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1 | 42 133 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm
|  | m1 | 100 |  | 0
2 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida (PVC), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m
|  | m1 | 50 |  | 0
3 | 43 234 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida (PVC), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m
|  | m1 | 20 |  | 0
4 | 43 235 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida (PVC), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m
|  | m1 | 140 |  | 0
5 | 43 236 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida (PVC), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m
|  | m1 | 70 |  | 0
6 | 43 163 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz armiranega poliestra (GRP), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m
|  | m1 | 110 |  | 0
7 | 43 164 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz armiranega poliestra (GRP), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m
|  | m1 | 55 |  | 0
8 | 43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm
|  | m1 | 45 |  | 0
9 | 43 512 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm
|  | m1 | 25 |  | 0
10 | 43 522 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm
|  | m1 | 15 |  | 0
11 | 43 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm
|  | m1 | 450 |  | 0
12 | 43 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
|  | m1 | 450 |  | 0
13 | 44 431 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m (cestni požiralniki)
|  | kos | 7 |  | 0
14 | 44 411 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m
|  | kos | 2 |  | 0
15 | 44 482 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
|  | kos | 9 |  | 0
16 | 44 483 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
|  | kos | 18 |  | 0
17 | 44 484 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m
|  | kos | 5 |  | 0
18 | 44 485 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m
|  | kos | 1 |  | 0
19 | 44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm
|  | kos | 9 |  | 0
20 | 44 799 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm
|  | kos | 33 |  | 0
21 | 44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
|  | kos | 7 |  | 0
22 | 44 967 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, s protihrupnim vložkom, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem.
|  | kos | 3 |  | 0
23 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, s protihrupnim vložkom, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem.
|  | kos | 30 |  | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## V OPREMA
V. OPREMA CESTE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1 | 61 652 | Ponovna postavitev obstoječega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, dolžina stranice a=600 mm.
|  | kos | 2 |  | 0
|  | V. OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## VI VODOVOD
VI. | VODOVODNO OMREŽJE
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNA DELA in
| VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
VODOVODNO OMREŽJE
REKAPITULACIJA
1. GRADBENA DELA
I) CEVOVOD
| A) predhodna in pripravljalna dela |  |  |  | 0
| B) zemeljska dela |  |  |  | 0
| C) gradbena dela |  |  |  | 0
skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA
I. | CEVOVOD
A | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda
vključno s postavitvijo profilov in višin
ter njihova zaščita
|  | tm | 222 |  | 0
2 | Zavarovanje del, delovnih sredstev in
gradbišča proti odgovornosti do tretje
osebe, proti kraji, poškodbam
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Namestitev opozorilnih tabel za ves čas
gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi
stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno
in popolno zaporo cest,ter ostale
stroške upravnega postopka, kar vse
bremeni izvajalca.
|  | kos | 1 |  | 0
4 | Priprava deponije za vodovodni material
in gradbeni material. Upoštevati je
pridobitev soglasja lastnika parcele in
plačilo odškodnine
|  | m2 | 80 |  | 0
5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in
cevi ( PTT, elektro,... ) ter njihova označba.
|  | tm | 50 |  | 0
7 | Izdelava projekta izvedenih del
|  | kos | 1 |  | 0
| skupaj predhodna in pripravljalna dela: |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA
V postavkah so količine od izkopa in
količine predvidene za transport obračuna-
ne kot zemljina v raščenem stanju.
Količine od zasipa pa v vgrajenem stanju
in v potrebni zbitosti.
3 | Demontaža obstoječih komunalnih cevi |  |  |  | 0
| (meteorne, fekalne) - , ki pote- |  |  |  | 0
| kajo preko trase cevovoda. |  |  |  | 0
| Med izvajanjem del, je izvesti provizorično |  |  |  | 0
| prespojitev, po končanih delih pa vzposta- |  |  |  | 0
| viti prvotno stanje, s tem da se stiki |  |  |  | 0
| zatesnijo, da meteorna voda ne pride |  |  |  | 0
| v jarek vodovoda. |  |  |  | 0
|  | tm | 8 |  | 0
0
4 | Ročni izkop jarka cevovoda, izkop sond |  |  |  | 0
| pri določevanju poteka obstoječih komu- |  |  |  | 0
| nalnih vodov. Širina izkopa je določena s |  |  |  | 0
| karakterističnim prečnim prerezom. |  |  |  | 0
| IV. kat. | m3 | 4 |  | 0
0
5 | Enako kot prejšna postavka, le da velja |  |  |  | 0
| za strojni izkop |  |  |  | 0
| IV. kat. | m3 | 222 |  | 0
0
6 | Fino planiranje dna jarka, z dopustnim |  |  |  | 0
| odstopanjem 3 cm od nivelete dna jarka |  |  |  | 0
| iz projekta in uvaljanjem dna. |  |  |  | 0
|  | m2 | 177.6 |  | 0
0
7 | Razpiranje jarka po potrebi. Razpiranje se |  |  |  | 0
| izvede po predpisih in navodilih nadzorne- |  |  |  | 0
| ga organa.Uporaba borovih pilotov. |  |  |  | 0
|  | m2 | 6 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peska za peščeno |  |  |  | 0
| posteljico debeline 10 cm. Premer maksi- |  |  |  | 0
| malnega zrna je 4 mm. Posteljico se |  |  |  | 0
| planira s točnostjo +-2cm |  |  |  | 0
|  | m3 | 17.76 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev peska za zasip cevi. |  |  |  | 0
| Premer maksimalnega zrna je 4mm. Zasip |  |  |  | 0
| se izvede do višine 15 cm nad temenom |  |  |  | 0
| položene vodovodne cevi; pri tem je |  |  |  | 0
| pesek potrebno ročno podbiti pod cev |  |  |  | 0
|  | m3 | 53.28 |  | 0
9a | Zasip jarka z izkopnim materialom, ki se
mu predhodno odstrani večje kamenje.
|  | m3 | 0 |  | 0
10 | Zasip ostalega dela jarka s tamponom |  |  |  | 0
| iz drobljenca. Maksimalna debelina zrna je |  |  |  | 0
| 5cm.Tampon se polaga v slojih po 30 cm |  |  |  | 0
| in se utrjuje z ročnim vibracijskim valjarjem |  |  |  | 0
| ali z "žabo".Obvezno je izvesti meritve utrjenosti |  |  |  | 0
| spodnjega ustroja!! |  |  |  | 0
|  | m3 | 106.56 |  | 0
0
11 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v |  |  |  | 0
| deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno |  |  |  | 0
| z nalaganjem materiala in razgrinjanjem |  |  |  | 0
| na deponiji. |  |  |  | 0
|  | m3 | 222 |  | 0
| skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
C | GRADBENA DELA
1 | Betoniranje sidrnih blokov na lomih
cevovoda z MB20; skupaj z opažanjem
ter dobavo in vgradnjo betona
|  | m3 | 3 |  | 0
2 | Izdelava in namestitev lesenih odrov za
prehod pešcev, skupaj z dobavo lesa in
demontažo
|  | kos | 2 |  | 0
3 | Črpanje meteorne vode iz izkopanega
kanala. Črpa se po potrebi, z odobritvijo
nadzornega organa.
|  | ur | 4 |  | 0
4 | Dobava in namestitev opozorilne vrvice ob
vsej dolžini izkopanega kanala.
|  | tm | 444 |  | 0
5 | Odstranitev betonskih sidrnih blokov, ki
so služili pri izvedbi tlačnih preizkusov
|  | m3 | 1.5 |  | 0
8 | Izdelava in namestitev smernikov iz
medenine na lomih cevovoda, ki potekajo
pod asfaltnimi površinami.
Točno mesto namestitve smernika določi
izdelovalec katastra komunalnih naprav
Smerniki so površine 2x2 cm in se zabije-
jo v asfalt najmanj 7 cm globoko
|  | kos | 3 |  | 0
9 | Gradbena dela za izvedbo hišnih priključkov kompletno z vsemi materiali, deli prenosi in transporti. Upoštevati je odstranitev in ponovno vzpostavitev obstoječega stanja površine, izkop jarka cca. 30X60cm, ročni izkopi v območju križanja z obstoječimi komunalnimi vodi, podkopavanje zidcev, škarp, ograj in po potrebi začasna odstranitev in ponovna postavitev ovir. Postavitev zaščitne cevi SF d63 skupaj s posteljico 10 cm in obsipom 10 cm iz sejanega peska 0-4 mm, zasip s tamponom z utrjevanjem in planiranjem ter rekonstrukcija površin v prvotno stanje. V ceno zajeti tudi 3 dnevno predhodno obveščanje strank o nameravanem posegu ter se s stranko dogovoriti o poteku del. Podati ceno na tekoči meter od cestne kape do vodomernega jaška v odvisnosti od povšrine
| v območju zelenic | m1 | 12 |  | 0
| v območju makedamskih površin | m1 | 12 |  | 0
| v območju asfaltnih površin | m1 | 138 |  | 0
| v območju betonski površin | m1 |  |  | 0
| v območju tlakovanih površin (škrle, porfido, keramika…) | m1 | 12 |  | 0
9a | Obnova hišnih vodomernih jaškov; (preboj skozi 1 steno jaška, ter po končanih monterskih delih potrebno dozidat oz zapolnit odprtino jaška s cementno malto. | kos | 23 |  | 0
9b | IZDELAVA JAŠKA ZA HIŠNI PRIKLJUČEK iz polne opeke dimenzij 60x45cm globine cca 55cm po Tehničnem pravilniku RVK-ja, z montažo pokrova(pokrov dobavi RVK) ter fino oobdelavo notranjih sten | kom | 1 |  | 0
11 | Odstranitev in ponovna namestitev cestnih robnikov
Vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi in materiali
|  | m1 |  | 13.2183 | 0
12 | Odstranitev in ponovna namestitev obstoječih
peskolovov. Vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi
in materiali
|  | kos |  | 139.3941 | 0
10 | Izvedba križanja predvidene vodovodne cevi z
obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je
izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev,
obbetoniranje). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali
in transporti
|  | kos | 3 |  | 0
17 | Obzidava jaškov za zasune in
hidrante z NF opeko v
cementni malti 1:3, vključno
| z vsem potrebnim materialom | kos | 6 |  | 0
18 | Obzidava cestnih kap za
| hidrante in zasune | kos | 6 |  | 0
19 | Odstranitev opuščenih cestnih kap na vodovodu.
Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali.
|  | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja AB cevi fi 1000 mm,
za izvedbo montaže predvidenega zračnika.
Upoštevati je tudi Ltž pokrov fi 60 mm za težki promet
Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali.
|  | kos | 2 |  | 0
21 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 40 cm
|  | m3 | 35 |  | 0
22 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, v debelini 7,0 cm
|  | m2 | 100 |  | 0
23 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, v debelini 4,0 cm, preplastitev
|  | m2 | 100 |  | 0
24 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2, (pred vgradnjo obrabne plasti).
|  | m2 | 75 |  | 0
25 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 35 |  | 0
Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 20/35 cm.
26
|  | m1 | 12 |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
II. | JAŠKI
0 | ARMIRANO BETONSKI JAŠEK
Na trasi je predvideno:
jašek trojček dim. 1,2x1,8x2,0m
dva (2) jaška zračnik dim. 1,2x1,8x2,0m
a | ZEMELJSKA DELA
1 | strojni izkop gradbene jame v terenu
IV. in V. kategorije
v terenu IV. kategorije
|  | m3 | 0 | 4 | 0
v terenu V. kategorije
|  | m3 | 0 | 10 | 0
2 | fino planiranje dna gradbene jame
|  | m2 | 0 | 1 | 0
3 | Dobava in vgradnja tampona pod podložni
beton, debeline do 20 cm, skupaj s
poravnavanjem in utrjevanjem
|  | m2 | 0 | 3 | 0
4 | Strojno zasipavanje za zidovi in preko
objekta z dovozom zemlje od izkopa za
vodovod. Nabijanje materiala za zidovi se
izvede v plasteh po 30 cm.
|  | m3 | 0 | 2 | 0
5 | Nepredvidena dela
5% od zemeljskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
b | ZIDARSKA DELA
1 | Hidroizolacija talne plošče 1xpremaz z
IBITOLOM in 1xIZOTEKT V4 s predhodno
napravo fine zaribane cem. prevleke deb.
1 cm v cementni malti 1:4 z vsemi
pomožnimi deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 11 | 0
2 | Cementna prevleka čez naklonski beton
debeline 2cm v cem. malti 1:2 fino
zaribane površine s predhodnim čiščenjem
in pranjem podloge z vsemi pomožnimi
deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 6 | 0
3 | Hidroizolacija zidov z 1xhladnim premazom
IBITOLA in 1xIZOTEKTV4 s predhodno
napravo finega cem ometa v malti 1:3;
skupaj z grobim zaščitnim ometom nad
hidroizolacijo v cem. malti 1:4 z vsemi
pomožnimi deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 10 | 0
4 | Hidroizolacija krovne plošče 2xIZOTEKTV4
in 2XIBITOL s predhodno napravo fine
cem. prevleke v malti 1:3 osnovnega
hladnega premaza in zaščitne prevleke nad
hidroizolacijo v cem. malti 1:4 debeline
3 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 16 | 0
5 | Zaščita hidroizolacije
sten s ZIP ploščami (d=20mm)
|  | m2 | 0 | 4 | 0
strehe z betonskim estrihom
|  | m2 | 0 | 8 | 0
6 | Hidroizolacijo ob odprtinah v stropu
izvesti po detajlu v projektu
|  | kos | 0 | 9 | 0
7 | Zidarska pomoč pri obrtniških delih in
instalacijah
|  | kos | 0 | 10 | 0
8 | Čiščenje prostorov po končanih delih
|  | m2 | 0 | 1 | 0
9 | Dobava in vgradnja cestnih kap v ploščo jaška
|  | kos | 0 | 80 | 0
10 | Nepredvidena dela
5% od zidarskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj zidarska dela |  |  |  | 0
c | BETONSKA DELA
vodovodni jašek mora biti izveden z
vodonepropustnim betonom !!
1 | Betoniranje podložnega betona deb. 10cm
v betonu MB10, z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 50 | 0
2 | Betoniranje AB talne plošče v betonu
MB30 0.2-0.3m3/m2 z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi prenosi
|  | m3 | 0 | 85 | 0
3 | Betoniranje AB vidnih betonskih sten v
betonu MB30, preseka 0.2-0.3m z napravo
betona, pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 85 | 0
4 | Betoniranje AB plošče v betonu MB30
preseka 0.2m3/m2 z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 85 | 0
5 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz
na gradbišče, polaganje in rezanje srednje
| komplicirane armature | kg | 0 | 2 | 0
6 | Betoniranje naklonskega betona deb.3-7cm
v betonu MB10 z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 50 | 0
7 | Betoniranje AB podstavkov za cevi, z
napravo betona, pomožnimi deli,transporti
| in opaži | kos | 0 | 40 | 0
8 | Nepredvidena dela
5% od betonskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj betonska dela |  |  |  | 0
d | TESARSKA DELA
1 | Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom
materiala do mesta vgraditve, razopažanjerm
in vsemi pomožnimi deli za neometane
gladke konstrukcije višine do 3.0 m
|  | m2 | 0 | 7 | 0
2 | Opaž ravne plošče debeline do 20cm s
podporami do 3.0 m, prenosom
razopažanjem in vsemi pomožnimi deli
za neometane gladke konstrukcije
|  | m2 | 0 | 8 | 0
3 | Izdelava enostranskega opaža talne plošče
|  | m2 | 0 | 6 | 0
4 | Naprava premičnega delovnega odra, višine
do 4,0 m, z vsemi prenosi in pomožnimi
| deli | m2 | 0 | 3 | 0
| skupaj tesarska dela |  |  |  | 0
e | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Izdelava lestve iz nerjavečega železa,sestavljene
iz cevi fi 5/4" in prečka fi 18mm na
razdalji 30 cm. Lestev je na 4 mestih
privita na pripravljena sidra z možnostjo demontaže.
|  | tm | 0 | 35 | 0
2 | Nabava in montaža pokrova z diagonalnim
odpiranjem (nosilnost =400KN).
|  | kos | 0 | 450 | 0
| skupaj ključavničarska dela |  |  |  | 0
II. | JAŠKI
| a) zemeljska dela |  |  |  | 0
| b) zidarska dela |  |  |  | 0
| c) betonska dela |  |  |  | 0
| d) tesarska dela |  |  |  | 0
| e) ključavničarska dela |  |  |  | 0
| skupaj jaška |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2. MONTAŽNA DELA in
VODOVODNI MATERIAL
A | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
C | Manipulativni stroški |  |  |  | 0
| skupaj montaža in vodovodni material |  |  |  | 0
A. | MONTAŽNA DELA
Demontaža obstoječih fazonov, spojk in armatur v jarku, v prisiljenem položaju z odstranjevanjem izolacije, rezanje vijakov ali matic ter priprava naležnih spojev za ponovno montažo ter iznosom do deponije v okviru gradbišča
| od DN 400 ÷ DN 500 | kos | 0 | 0 | 0
| od DN 200 ÷ DN 350 | kos | 0 | 0 | 0
| od DN 50 ÷ DN 150 | kos | 4 |  | 0
Demontaža obstoječih fazonov, spojk in armatur v objektu, v prisiljenem položaju z odstranjevanjem izolacije, rezanje vijakov ali matic, priprava naležnih spojev za ponovno montažo ter iznosom izven objekta do deponije v okviru gradbišča
| od DN 400 ÷ DN 500 | kos | 0 | 0 | 0
| od DN 200 ÷ DN 350 | kos | 0 | 0 | 0
| od DN 50 ÷ DN 150 | kos | 0 | 0 | 0
Razvoz in raznos fazonov, armatur, spojk in cevi od deponije do jarka.
| - teže do 100 kg/kos | kos | 30 |  | 0
| - teže od 100 kg do 300 kg/kos | kos | 37 |  | 0
| - teže od 300 kg do 600 kg/kos | kos | 0 |  | 0
| - teže nad 600 kg/kos | kos | 0 |  | 0
Razvoz in raznos fazonov, armatur in cevi od deponije do objekta.
| - teže do 100 kg/kos | kos | 2 |  | 0
| - teže od 300 kg do 600 kg/kos | kos | 0 |  | 0
| - teže nad 600 kg/kos | kos | 0 |  | 0
Polaganje, poravnavanje in montaža cevi iz duktilne litine v jarku
| DN 300 mm | tm | 0 |  | 0
| DN 250 mm | tm | 0 |  | 0
| DN 200 mm | tm | 0 |  | 0
| DN 150 mm | tm | 222 |  | 0
| DN 100 mm | tm | 0 |  | 0
| DN 80 mm | tm | 0 |  | 0
Polaganje, poravnavanje in montaža cevi iz PEHD
| DN 63 mm | tm | 300 |  | 0
Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v jarku
| DN 300 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 200 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 150 mm | kos | 15 |  | 0
| DN 100 mm | kos | 1 |  | 0
| DN 80 mm | kos | 4 |  | 0
| DN 50 mm | kos | 2 |  | 0
Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v objektu
| DN 300 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 250 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 200 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 150 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 100 mm | kos |  | 15.3 | 0
| DN 80 mm | kos |  | 14.4 | 0
| DN 50 mm | kos |  | 13.5 | 0
Montaža armatur na prirobnico v jarku
| DN 300 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 250 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 200 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 150 mm | kos |  | 17.5 | 0
| DN 100 mm | kos |  | 14 | 0
| DN 80 mm | kos |  | 13.1 | 0
| DN 50 mm | kos |  | 0 | 0
Montaža armatur na prirobnico v objektih
| DN 300 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 250 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 200 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 150 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 100 mm | kos |  | 16.85 | 0
| DN 80 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 50 mm | kos |  | 14.2 | 0
Montaža hidranta na prirobnico v jarku
| - podzemni DN 80 | kos |  | 53.9 | 0
| - nadzemni DN 80, 100 | kos |  | 0 | 0
| Izdelava in montaža hidrantnih tablic in droga iz poc.cevi 6/4 " L=2400, drog vgradi izvajalec gradbenih del | kos |  | 100.3 | 0
| postavitev na zidu | kos |  | 68.7 | 0
Funkcionalni preiskus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila organizacije, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS
| po hidrantu | kos |  | 140 | 0
Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec v jarku
| DN 300 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 250 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 200 mm | kos |  | 0 | 0
| DN 150 mm | kos | 3 |  | 0
| DN 100 mm | kos |  |  | 0
| DN 80 mm | kos |  |  | 0
Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec DUKTIL s protiprirob.) v objektu
| DN 300 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 250 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 200 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 150 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 100 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 80 mm | kos | 0 |  | 0
Montaža univerzalnih spojk Fischer na cevi (AC, PVC, jeklo, PEHD) v jarku
| DN 300 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 100 mm | kos | 1 |  | 0
| DN 80 mm | kos | 1 |  | 0
Montaža univerzalnih spojk Fischer na cevi (AC, PVC, jeklo, PEHD) v objektu
| DN 300 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 250 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 200 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 150 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 100 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 80 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 65 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 50 mm | kos | 0 |  | 0
Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev.
| DN 300 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 250 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 200 mm | kos | 0 |  | 0
| DN 150 mm | kos | 6 |  | 0
| DN 100 mm | kos |  |  | 0
| DN 80 mm | kos |  |  | 0
Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev v jarku
| DN 150 mm | kos | 4 |  | 0
| DN 100 mm | kos | 1 |  | 0
| DN 80 mm | kos | 1 |  | 0
Izvedba zračnikov z montažo ogrlice, poc.cevi, fitingov in armatur vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom .
| Zračnik ISI d 32mm ( 5/4") | komp | 0 | 0 | 0
| Zračnik ISI d 25mm ( 1") | komp | 0 | 0 | 0
| Zračnik ISI d 20mm ( 3/4") | komp | 0 | 0 | 0
| Zračnik ARI 2" | komp | 0 | 0 | 0
| Zračnik ARI 5/4" | komp | 0 | 0 | 0
| Zračnik ARI 1" | komp |  | 281.5 | 0
| Zračnik ARI 3/4" | komp | 0 | 0 | 0
Izvedba provizoričnega napajanja obstoječih vodovodnih priključkov v času gradnje
| profil provizorija d 110 | tm | 0 | 0 | 0
| profil provizorija d 90 | tm | 0 | 0 | 0
| profil provizorija d 63 | tm | 300 |  | 0
| profil provizorija d 50 | tm |  | 7.2 | 0
| profil provizorija d 40 | tm |  | 5.9 | 0
| profil provizorija d 32 | tm |  | 4.8 | 0
| Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov na provizorij (z vsem potrebnim materialom vred) | kompl | 23 |  | 0
Montaža zobčastih nabijalnih spojk na obstoječe PE cevi v jarku z nabijanjem in centriranjem
| PE DN 110 x 12 | kos | 0 | 0 | 0
| PE DN 90 x 12 | kos | 0 | 0 | 0
| PE DN 63 x 12 | kos | 0 | 0 | 0
Tlačni preizkus cevovodov s potrebnim podpiranjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo potrdila ( za vse cevovode od DN 50÷200mm)
| do dolžine 50tm | kompl |  | 409 | 0
| od 50 do 150tm | kompl |  | 645 | 0
| od 150 do 300tm | kompl | 1 |  | 0
| nad 300tm | tm | 0 | 0 | 0
Tlačni preizkus cevovoda s polnjenjem vode,z uporabo registrirnega manometra ter izdajo potrdila ( za vse cevovode od DN 250 ÷ 600mm)
| do dolžine 50tm | kompl | 0 | 0 | 0
| od 50 do 150tm | kompl | 0 | 0 | 0
| od 150 do 300tm | kompl | 0 | 0 | 0
| nad 300tm | tm | 0 | 0 | 0
Izolacijski premaz vijačnih spojev v jarku
| od DN 250 do DN 500 | spojev | 0 | 0 | 0
| od DN 50 do DN 200 | spojev | 27 |  | 0
Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila (glede na dolžino parcialnih izpiranj) s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za zdravstvo
| do dolžine 50tm | kompl | 0 | 143 | 0
| od 50 do 150tm | kompl | 0 | 302 | 0
| od 150 do 300tm | kompl | 1 |  | 0
| nad 300tm | tm |  | 1.5 | 0
| rezervoarji | m3 | 0 | 0 | 0
| Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva po pooblaščeni organizaciji | tm | 522 |  | 0
| Bakteriološki izvid vzorca vodez analiza in poročilom o ustreznosti | kos | 2 |  | 0
| Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznost | kos | 2 |  | 0
Izvedba odcepov - priključkov z navrtalno objemko proizvod Hawle "ZAK", za obstoječe in nove priključke, komplet z vsemi pripadajočimi elementi (vgradna garnitura, cestna kapa, spojke, kolena) ter cca 6m cevi v zaščitni cevi/priključek - PE 1"
| navezava na DN 200 | kompl | 0 |  | 0
| navezava na DN 150 | kompl | 23 |  | 0
| navezava na DN 100 | kompl |  |  | 0
| navezava na DN 80 | kompl |  |  | 0
| Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov na novozgrajeni cevovod (izvedba odcepa z vgradnjo ogrlice, navrtanje cevi, vgradnja konične pipe in EV zasuna ter postavitev VG in namestitev c. kape z navezavo s PE cevjo) | kompl | 0 | 0 | 0
Obnovitev obstoječih vodovodnih priključkov z zamenjavo zasunov in dotrajanih fitingov (koristi se obstoječi betonski okvir z vratci)
| 1 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 2 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 3 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 4 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
Obnovitev obstoječih vodovodnih priključkov z zamenjavo zasunov in dotrajanih fitingov (vgradi se novi betonski okvir z vratci)
| 1 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 2 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 3 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 4 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
Obnovitev obstoječih vodovodnih priključkov z zamenjavo zasunov in dotrajanih fitingov in obzidavo vred ter navezavo na obstoječo interno instalacijo
| 1 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 2 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 3 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 4 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
Prestavitev obstoječih vodovodnih priključkov z zamenjavo zasunov in fitingov ter ukinitvijo starega odcepa z navezavo na obstoječo interno instalacijo
| 1 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 2 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 3 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| 4 vodomer v jašku | kompl | 0 | 0 | 0
| Splošni manipulativni, transportni in zavarovalni stroški. Obračunajo se v višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala | kompl | 1 |  | 0
Izvedbo elaborata katastra vodovodnega sistema (člen 13, točka 13.3.1.), ki zajema izdelavo geodetskih meritev pred zasutjem vodovodnega omrežja. Zajeti morajo biti vsi spoji in lomi cevovoda, vsa oprema ter objekti s karakterističnimi točkami terena. Vsebina elaborata je tudi skica izmere z fotografskim materialom, na katerih so označene detajlne točke geodetske izmere. Relacijske tabele, atributi, formati zapisov ter sama vsebina elaborata je podrobneje opredeljena v zgoraj navedeni točki člena Tehničnega pravilnika RVK.
| Cevovodi do 100 tm | komp |  |  | 0
| Cevovodi nad 100tm | tm | 222 |  | 0
| Rezervoar | komp | 0 |  | 0
| Črpališče | komp | 0 |  | 0
| Razbremenilnik | komp | 0 |  | 0
| Jašek | komp |  |  | 0
| Individualni vodovodni priključek | komp | 23 |  | 0
| Kombiniran vodovodni priključek | komp | 0 | 0 | 0
Demontaža obstoječih PVC cevi v jarku z rezanjem obstoječe cevi v prisiljenem položaju
| d 315/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 280/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 225/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 160/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 110/10 | kos | 0 | 0 | 0
Demontaža obstoječih PVC cevi v objektu z rezanjem obstoječe cevi v prisiljenem položaju
| d 315/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 280/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 225/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 160/10 | kos | 0 | 0 | 0
| d 110/10 | kos | 0 | 0 | 0
Demontaža obstoječih azbest cementnih cevi v jarku z rezanjem obstoječe cevi v prisiljenem položaju
| DN 500mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 400mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 350mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 300mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 250mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 200mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 150mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 100mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 80mm | kos |  | 145 | 0
| DN 60mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 50mm | kos | 0 | 0 | 0
Demontaža obstoječih azbest cementnih cevi v objektu z rezanjem obstoječe cevi v prisiljenem položaju
| DN 500mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 400mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 350mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 300mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 250mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 200mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 150mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 100mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 80mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 60mm | kos | 0 | 0 | 0
| DN 50mm | kos
| Rezanje obstoječih cevi v objektu v prisiljenem položaju ter pod zaščitno masko | kos | 0 | 0 | 0
Elaborata za potrebe upravljavca vodovodnega sistema (člen 13, točka 13.3.2.), ki zajema dokumentacijo montažnih del in služi za potrebe obratovanja in upravljanja vodovodnega sistema. Vsebina elaborata je podrobneje opredeljena v zgoraj navedeni točki člena Tehničnega pravilnika RVK in mora zajemati predvsem tehnično poročilo izvedenih del z situacijskim prikazom, skico montaže, montažnimi shemami (MS) in popisom elementov ter slikovnim gradivom vozlišč v *.jpg formatu z označenimi št. MS
| Cevovodi nad 100tm | tm | 222 |  | 0
| Rezervoar | komp | 0 |  | 0
| Črpališče | komp | 0 |  | 0
| Razbremenilnik | komp | 0 |  | 0
| Jašek | komp |  |  | 0
| Individualni vodovodni priključek | komp | 23 |  | 0
Elaborat za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi GURS, izdelan skladno z veljavno zakonodajo
| Cevovodi nad 100tm | tm | 222 |  | 0
| Rezervoar | komp | 0 |  | 0
| Črpališče | komp | 0 |  | 0
| Razbremenilnik | komp | 0 |  | 0
| Jašek | komp |  |  | 0
| Individualni vodovodni priključek | komp | 23 |  | 0
Posegi na obstoječem vodovodnem sistemu; zapiranje vode v času prevezav, dezinfekcije, izpiranja, meritev itd..,obveščanje potrošnikov ter vzpostavljanje prvotnega delovnega režima na sistemu po izvedenih posegih. Posege lahko izvaja le RVK - služba Pogona.
|  | kompl | 1 |  | 0
| Razna manjša in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa (predvideno 10% MONTAŽNIH del) | kompl | 1 |  | 0
| Strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del,se zaračuna v višini 7% od vrednosti celotnega predračuna oz. po informaciji RIS!!!! | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ montažna dela |  |  |  | 0
B | VODOVODNI MATERIAL
1 | Cevi:
DUKTIL K9, hitri spoj !!!
| NL DN 300 mm | tm |  | 54 | 0
| NL DN 250 mm | tm |  | 0
| NL DN 200 mm | tm |  | 0
| NL DN 150 mm | tm | 222 |  | 0
| NL DN 100 mm | tm |  |  | 0
| NL DN 80 mm | tm |  |  | 0
| PE100 PN16 SDR11 DN 63 mm | tm | 300 |  | 0
2 | Lž fazoni : DUKTIL K9, ekspres spoj !!!
| MMQ O 300mm | kos |  |  | 0
| MMK O 300mm/45 | kos |  |  | 0
| MMK O 300mm/22 | kos |  |  | 0
| MMK O 300mm/11 | kos |  |  | 0
| MMQ O 250mm | kos |  |  | 0
| MMK O 250mm/45 | kos |  |  | 0
| MMK O 250mm/22 | kos |  |  | 0
| MMK O 250mm/11 | kos |  |  | 0
| MMQ O 200mm | kos |  |  | 0
| MMK O 200mm/45 | kos |  |  | 0
| MMK O 200mm/22 | kos |  |  | 0
| MMK O 200mm/11 | kos |  |  | 0
| MMQ O 150mm/90 | kos |  |  | 0
| MMK O 150mm/45 | kos |  |  | 0
| MMK O 150mm/22 | kos | 1 |  | 0
| MMK O 150mm/11 | kos |  |  | 0
| MMQ O 100mm | kos |  |  | 0
| MMK O 100mm/45 | kos |  |  | 0
| MMK O 100mm/22 | kos |  |  | 0
| MMK O 100mm/11 | kos |  |  | 0
| MMQ O 80mm | kos |  |  | 0
| MMK O 80mm/45 | kos |  |  | 0
| MMK O 80mm/22 | kos |  |  | 0
| MMK O 80mm/11 | kos |  |  | 0
| MMA fi 300 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 300/250 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 300/200 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 300/150 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 300/100 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 300/80 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 250 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 250/200 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 250/150 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 250/100 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 250/80 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 200 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 200/150 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 200/100 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 200/80 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 150 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 150/100 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 150/80 mm | kos | 2 |  | 0
| MMA fi 100 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 100/80 mm | kos |  |  | 0
| MMA fi 80 mm | kos |  |  | 0
| U fi 300 mm | kos |  |  | 0
| U fi 250 mm | kos |  |  | 0
| U fi 200 mm | kos |  |  | 0
| U fi 150 mm | kos |  |  | 0
| U fi 100 mm | kos |  |  | 0
| U fi 80 mm | kos |  |  | 0
Univerzalni :
| E O 300 mm | kos |  |  | 0
| E O 200 mm | kos |  |  | 0
| E O 150 mm | kos | 7 |  | 0
| FFR fi 150/80 mm | kos | 1 |  | 0
| FFR fi 150/100 mm | kos | 1 |  | 0
| FFR fi 100/80 mm | kos |  |  | 0
| FFR fi 100/50 mm | kos |  |  | 0
| FFR fi 80/50 mm | kos |  |  | 0
| N fi 80 mm | kos | 2 |  | 0
| FFK fi 150 mm 22 | kos | 1 |  | 0
| FFK fi 150 mm 11 | kos | 1 |  | 0
| FFQ fi 100 mm 90 | kos |  |  | 0
| FFK fi 100 mm 45 | kos |  |  | 0
| FFK fi 100 mm 22 | kos |  |  | 0
| FFK fi 100 mm 11 | kos |  |  | 0
| FFQ fi 80 mm 90 | kos |  |  | 0
| FFK fi 80 mm 45 | kos |  |  | 0
| FFK fi 80 mm 22 | kos |  |  | 0
| FFK fi 80 mm 11 | kos |  |  | 0
| FF fi 80 mm (l=1,0m) | kos |  |  | 0
| FF fi 80 mm (l=0,6m) | kos |  |  | 0
| FF fi 80 mm (l=0,3m) | kos | 2 |  | 0
| T fi 400/400 mm | kos |  | 1100 | 0
| T fi 300/300 mm | kos |  | 950 | 0
| T fi 300/250 mm | kos |  |  | 0
| T fi 300/200 mm | kos |  |  | 0
| T fi 300/150 mm | kos |  |  | 0
| T fi 300/100 mm | kos |  |  | 0
| T fi 300/80 mm | kos |  |  | 0
| T fi 250/250 mm | kos |  |  | 0
| T fi 250/200 mm | kos |  |  | 0
| T fi 150/150 mm | kos | 1 |  | 0
| ogrlica 150/2" | kos | 2 |  | 0
| holender 2" | kos | 4 |  | 0
| pocinkano koleno 2" | kos | 4 |  | 0
| kroglični zasun 2" | kos | 2 |  | 0
| zračnik 50 mm | kos | 2 |  | 0
3 | Armature: PN16
| metuljčasti zasun na ročni pogon fi 300mm | kos |  |  | 0
| EV fi 250 mm | kos
| EV fi 200 mm | kos
| EV fi 150 mm | kos | 2 |  | 0
| EV fi 100 mm | kos |  |  | 0
| EV fi 80 mm | kos | 2 |  | 0
| zračnik ISI fi 50 mm | kos |  |  | 0
| okrogla c.k. | kos | 4 |  | 0
| vgradna garnitura | kos | 4 |  | 0
| demontažni kos fi 300 mm | kos |  |  | 0
| enojna fischer spojka fi 300 mm | kos |  |  | 0
| enojna fischer spojka fi 200 mm | kos
| enojna fischer spojka fi 150 mm | kos |  |  | 0
| enojna fischer spojka fi 100 mm | kos | 1 |  | 0
| enojna fischer spojka fi 80 mm | kos | 1 |  | 0
| H talni hidrant fi 80 mm | kos | 2 |  | 0
| ovalna c.k. | kos | 2 |  | 0
4 | Ostalo :
Spojni in tesnilni material
spoji na prirobnico
| fi 50 mm | kos | 2 |  | 0
| fi 80 mm | kos | 9 |  | 0
| fi 100 mm | kos | 1 |  | 0
| fi 150 mm | kos | 15 |  | 0
| fi 200 mm | kos |  |  | 0
| fi 300 mm | kos
spoji Duktil
| fi 300 mm | kos |  |  | 0
| fi 250 mm | kos
| fi 200 mm | kos
| fi 150 mm | kos | 40 |  | 0
| fi 100 mm | kos |  |  | 0
| fi 80 mm | kos | 0 |  | 0
| drobni material | kos | 67 |  | 0
B | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL : |  |  |  | 0
C | Manipulativni stroški
| 10 % od vrednosti vodovodnega materiala |  |  |  | 0

## VII OPTIKA
| VII. | OPTIKA
Zap. | ID postavka | Postavka | EM | Cena | Količina | Znesek
| A1000000 | MATERIAL VEČJE VREDNOSTI ZA GRADBENA DELA |  | 0
1 | 21610004 | PE/HD cev 2x 0 50/42 mm | M1 | 2 |  | 0
2 | 21610002 | PE/HD cev 0 40/34 mm | M1 | 0.62 |  | 0
3 | 21700005 | PKJT1 težki pokrov nodular. lit. 400 KN | KOS | 106.76 |  | 0
4 | 22440003 | Dobava razstavljive spojke za PEHD cev 50 mm | KOS | 3.47 |  | 0
5 | 22440002 | Dobava razstavljive spojke za PEHD cev 40 mm | KOS | 2.63 |  | 0
6 | 11500210 | Trak opozorilni nemetaliziran | KG | 2.88 |  | 0
| A2000000 | GRADBENA DELA |  | 0
7 | 31100001 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uprabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | KM | 134.62 |  | 0
8 | 32100009 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (dvojček) 2x50mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega metaliziranega traku, in vgradnja markerjev, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi, markerjev in traka | M1 | 7.52 |  | 0
9 | 32100008 | Izdelava 1x1 cevne kab. kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | M1 | 7.12 |  | 0
10 | 32200006 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: PEHD cev premera 40 mm | M1 | 0.32 |  | 0
11 | 32400007 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | KOS | 137.01 |  | 0
12 | 32400008 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | KOS | 173.98 |  | 0
13 | 32400013 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | KOS | 19.57 |  | 0
14 | 31300007 | Dodatek za strojni izkop v zemljišču VI. Ktg. | M3 | 12.09 |  | 0
15 | 59300014 | Dodatek za ročni izkop v zemljišču III. do V. Ktg, kjer je teren za stroj nedostopen oz. je to zahteva lastnika zemljišča | M1 | 2.04 |  | 0
16 | 32400031 | Rušenje betona, nakladanje in odvoz ruševin ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje okolice | M3 | 79.38 |  | 0
17 | 32100012 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, z utrjevanjem po plasteh po 0,2 m. | M3 | 25 |  | 0
18 | 32100013 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije | M3 | 86.35 |  | 0
19 | 59300016 | Dodatek za izdelavo križanja tk trase z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s navodili upravljalca vodov | KOS | 20.64 |  | 0
20 | 32100011 | Spajanje alkaten cevi premera 32-50mm s spojko za večkratno uporabo (materjal dobavi naročnik) | KOS | 3.26 |  | 0
21 | 31 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 40 cm | M3 | 35 |  | 0
22 | 31 271 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, v debelini 7,0 cm | M2 | 100 |  | 0
23 | 32 263 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, v debelini 4,0 cm, preplastitev | M2 | 100 |  | 0
24 | 32 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2, (pred vgradnjo obrabne plasti). | M2 | 75 |  | 0
25 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. | M1 | 35 |  | 0
26 | 35 236 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 20/35 cm. | M1 | 12 |  | 0
| A5000000 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  | 0
21 | 41100001 | Izdelava geodetskega posnetka trase kabla s posnetjem karakterističnih točk za izdelavo ITD - nad 250 m | KM | 111.1 |  | 0
22 | 41200101 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije (ITD) kabelske kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek - nad 250 m | KM | 153.27 |  | 0
| 15000000 | PREVOZI, REŽIJSKE URE IN OSTALO |  | 0
23 | 15300190 | Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik - obračun po dejanskih stroških - 5% | EUR | 0.05 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | MATERIAL VEČJE VREDNOSTI ZA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
|  | PREVOZI, REŽIJSKE URE IN OSTALO |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## VIII ELEKTRIKA
VIII. ELEKTRIKA
Gradbena dela SN, NN in hišni priključki kabelska kanalizacija
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material
poz. | naziv elementa | EM | kom | cena / EM | cena
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | m | 320 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
| ocenjeno | EUR | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka 0,3x 0,7m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 1x2 st 110mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,2 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca, dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL, zasip z izkopanim materialom z utrjevanje in ureditev terena
| komplet | m | 48 |  | 0
4 | Izkop jarka 0,6x 1,2m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 2x(2x2 st 160mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,35 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca, dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL, zasip z izkopanim materialom z utrjevanje in ureditev terena
| komplet | m | 255 |  | 0
5 | Izkop jarka 0,6x 0,8m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 3x2 st 110mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,3 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca, dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL, zasip z izkopanim materialom z utrjevanje in ureditev terena
| komplet | m | 18 |  | 0
6 | Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska kanalizacija v že izkopani jarek:
| stigmaflex fi 75 mm | m | 140 |  | 0
| stigmaflex fi 110 mm | m | 620 |  | 0
| stigmaflex fi 160 mm | m | 520 |  | 0
7 | Zapiranje stigmaflex cevi, ki se zaključujejo ob robovih cestišč z zaporo proti vdoru vode in materiala in sicer
| na cevi st 75 | kom | 16 |  | 0
| na cevi st 110 | kom | 16 |  | 0
8 | Dobava in polaganje Fe-Zn valjanca 25×4 mm | m | 325 |  | 0
9 | Izdelava kabelskih jaškov v cestišču dimenzij 1,6m×0,6m×1,2m (notranje mere):
Izkop gradbene jame dimenzij 2,2m×1,0m×1,4m v zemljišču III/IV kategorije, dobava montaža opaža, dobava in montaža Fe armature, dobava in vgradnja plastičnih prehodnih elementov st cevi (4×st160mm + 9×st110mm + 5×st75mm)vključno z zaokrožnim elementom, dobava in vgradnja ustrezne betonske mešanice, dobava in vgradnja dvojnega težkega litoželeznega pokrova dimenzij 600×1200mm, z vgrajeno protihrupno EPDM gumo, snemljivo prečko, tesnjen, z napisom “ELEKTRO”, razopažanje, fina zidarska obdelava sten, zasutje preostale gradbene jame, odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice zajeto pri gradbenih delih cest Upoštevati izdelavo statičnega izračuna in armaturnega načrta!
| 1,6m × 0,6m × 1,2m | kom | 4 |  | 0
10 | Izdelava kabelskih jaškov v cestišču, na obstoječi elektroenergetski kabelski kanalizaciji, dimenzij 1,2m×1,2m×1,2m (notranje mere):
Izkop gradbene jame dimenzij 1,6m×1,6m×1,4m v zemljišču III/IV kategorije, izkop se izvaja delno strojno delno ročno, upoštevati zaščito obstoječih kablov in kabelske kanalizacije pri izkopu, dobava montaža opaža, dobava in montaža Fe armature, dobava in vgradnja plastičnih prehodnih elementov st cevi (2×st160mm + 2×st110mm) ključno z zaokrožnim elementom, dobava in vgradnja ustrezne betonske mešanice, dobava in vgradnja težkega litoželeznega pokrova dimenzij 600×600mm, z vgrajeno protihrupno EPDM gumo, tesnjen, z napisom “ELEKTRO”, razopažanje, fina zidarska obdelava sten, zasutje preostale gradbene jame, odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice zajeto pri gradbenih delih cest Upoštevati izdelavo statičnega izračuna in armaturnega načrta!
| 1,2m × 1,2m × 1,2m | kom | 2 |  | 0
11 | Izdelava geodetskega posnetka izdelane kabelske kanalizacije pred zasutjem kabelskega jarka z označbo vseh cevi kabelske kanalizacije, ki se zaključujejo v cestnem robu ali robu parcel
| komplet | kom | 1 |  | 0
12 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 40 cm | m3 | 35 |  | 0
13 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, v debelini 7,0 cm | m2 | 100 |  | 0
14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, v debelini 4,0 cm, preplastitev | m2 | 100 |  | 0
15 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2, (pred vgradnjo obrabne plasti). | m2 | 75 |  | 0
16 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. | m | 35 |  | 0
17 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 20/35 cm. | m | 12 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## IX TUJE STORITVE
IX. TUJE STORITVE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1 | 79 311 | Projektantski nadzor v času gradnje.
|  | ur | 30 |  | 0
2 | 79 311 | Upravljalski nadzor v času gradnje
|  | ur | 30 |  | 0
3 | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo PZI
|  | kos | 1 |  | 0
4 | * | Izdelava geodetskega načrta ter katastra komunalnih napeljav po končani gradnji.
|  | kos | 1 |  | 0
5 | * | Nepredvidena dela, 5% investicije
|  | ocena | 0.05 |  | 0
|  | IX. TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0 | €