OBR-5/2

PONUDNIK MORA V PONUDBI PREDLOŽITI SPECIFIKACIJO ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA  ZA DELOVANJE NUDENE OPREME IZ OBR-5 (potrošni material potreben za izvedbo postopka ter drugo potrebno za delovanje opreme)

| Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Predvidena letna poraba (3) | Cena na enoto v EUR brez DDV (4) | Znesek DDV % (5) | Vrednost v EUR brez DDV(6) | Vrednost v EUR z DDV (7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kabel za povratno elektrodo (za večkratno uporabo) | 5kom |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EDGE* Coated Blade Electrode, tot.length (6,35cm, 2,8cm, hex locking ) | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | EDGE Coated Needle Electrode 7,2cm (active lenght 25mm 50 kom/SC) | 50 kom |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ravni podaljšek za elektrodo (13cm) | 10kom |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ročnik s kablom 10(reusable) | 30 kom |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Sigle use tubing 2,2cm sponge (guard and pref. adapter ) | 60 kom |  |  |  |  |  |
| 7 |  | REM Polyhesive Cordless Return (electrode ) | 2.600 kom |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Nano-coated LigaSure™ Maryland Jaw 37cm Open Laparoscopic Instrument | 20kom |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Nano-coating LigaSure Impact* Instrument (18cm) | 20 kom |  |  |  |  |  |
| Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost za potrošni material obdobje 7 let v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika: