## Zobozdravstveni material
Javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil z dne: ________, pod št. objave: JN____/2022 ter Uradnem glasilu EU z dne: ____________, pod št. objave: ____________________ Postopek javnega naročila: Številka javnega naročila: JN Predmet javnega naročila:
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM "dr.Jožeta Potrate" ŽALEC, Prešernova 6, 3310 Žalec
PONUDNIK:
SKLOP 1. Zobozdravstveni material
PODATKI NAROČNIKA
Referenca predmeta | Predmet naročila | Letna količina | Enota mere | Sklop
S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1301001 | Adhese Universal je enokomponentno univerzalno lepilo za svetlobno polimerizacijo za direktne in posredne lepljenje, ki združuje vse tehnike jedkanja v obliki svinčnika + 100 nastavkov, kot npr.ali enakovredno kot ADHESE universal VivaPen +100 nastavkov (Ivoclar) | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301002 | svetlobno strjajoč adheziv , special svinčnik 2ml, kot npr.ali enakovredno kot ADHESE ONE VIVA PEN 2ml | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301003 | Dvokomponentni material v tubah (ročno mešanje) za trajno polnitev koreninskih kanalov, visoko radiopačen (več kot 15 mm/mm AI), visoko adheziven na dentin, skrček po strjevanju (?V) manj kot 2%, bazira na epoksi-amin polimerih, lahko odstranljiv, dve tubi, vsaka 4ml = sc, kot npr.ali enakovredno kot AH Plus 4ml + 4ml | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301004 | Prah za čiščenje zob na osnovi natrijevega bikarbonata,neabraziven,lemon, pakiranje plastenka 1x300g, kot npr.ali enakovredno kot AIR - FLOW classic lemon prah 1x300gr | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301005 | Akrilna folija v ploščah - za izdelavo individ. žlic na svetlobno polimerizacijo Želeno pak. 50, debelina 2,5 mm, zgornje | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301006 | Gobice za premazovanje zob na držalu, vsaka gobica na svojem držalu, velikost gobice 2mm kot npr. Microbrush Plus Regular blue a100 ali enakovredni Želeno pak. 100 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301007 | Biokeramični material za kritje pulpe, zaporo koreninskih predrtij, polnjenje notranjih in zunanjih koreninskih resorpcij, apeksifikacijo, ki je biokompatibilen, radioopačen, ima krajši čas strjevanja kot MTA, ne povzroča zabarvanja, mehanske lastnosti imitirajo človeški dentin, kot BIODENTINE želeno pakiranje prah + tekočina za mešanje 5x700mg + 5x0,2ml (ne ponujati večjega pakiranja zaradi zastaranja artikla!) | 10 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301008 | Hidrofilen material za definitvno zaporo koreninskih kanalov,odporen na vlago v kanalih, dobro fluiden za polnjenje stranskih kanalov, ki je biokompatibilen, radioopačen, ne povzroča zabarvanja, standardni/osnovni set, kot npr. Bioroot (SEPTODONT) ali enakovredno | 6 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301009 | brizga pvc luer 2 cm3 (Chirana) pakirano 100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot BRIZGA PVC lue r2 cm3 (Chirana) A100 | 15 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301010 | calcujev hydroksid pasta v brizgi , pakirano 2x brizga po 1,5ml = sc, kot npr.ali enakovredno kot CALASEPT pasta 2x brizga | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301011 | Kalcium-hidroksilna pasta na vodeni bazi, radiopačna, visoka bazičnost (>12.5pH) za IKP, DKP, po pulpektomiji, ter za začasno polnitev koreninskega kanala, brizga 2,5g, kot npr ali enakovredno Calcicur brizga 2,5g + 5x meš. Nast. | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301012 | Cement - pasta svetlobno strjujoča, radiopačna, s kalcijevim hidroksidom za indirektno kritje pulpe in podloge pod vse polnilne materiale, kot npr. Calcimol LC ali enakovredno (ška = brizga 2x2,5 g+ aplikacijske kanile) | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301013 | Tekočina za širjenje kanalov 50ml, 17-20% EDTA, kot npr. Calcinase ali enakovredna Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301014 | Cement za kritja in endodontsko zdravljenje (kalcijev hidroksid), radiopačen kot npr. Calxyl v brizgi ali enakovredni, 3g Želeno pak. 1 | 6 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301015 | 17% E.D.T.A v vodni raztopini, brez peroksida, tekočina, za izpiranje koreninskih kanalov, večje pakiranje, 100 Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301016 | Cement za začasne zalivke - trši, RTG opačen (vsebnost barijeve soli), v lončku, biti mora obstojen več kot šest mesecev, nereaktiven in kemično stabilen, ne sme se oprijemati na inštrumentarij, zagotavljati mora dober oprijem na površino zoba, kot npr.ali enakovredno kot CAVIT G lonček 28g | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301017 | Cement za začasne zalivke - mehkejši, RTG opačen (vsebnost barijeve soli), v lončku, biti mora obstojen več kot šest mesecev, nereaktiven in kemično stabilen, ne sme se oprijemati na inštrumentarij, zagotavljati mora dober oprijem na površino zoba, kot npr.ali enakovredno kot CAVIT W lonček 28g | 10 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301018 | Univerzalni Microglass kompozit, svetlobno polimerizirajoč, radiopačen, v brizgi kot npr. Charisma 4g ali enakovredni, posamezne barve Želeno pak. 1 | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301019 | Univerzalni tekoči Microglass kompozit, svetlobno polimerizirajoč, radiopačen, v brizgi kot npr. Charisma flow brizga 4g ali enakovredni, posamezne barve Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301020 | 2% raztopina klorheksidina proti enterobakterijam in pozitivnim mikrobom, npr. Enterococcus faecalis ipd. Čisti endodontske instrumente in zmanjšuje število klic, namenjen je da dokonča protokol izpiranja, doziranje neposredno iz plastenke v brizgo: Hitro in enostavno črpanje raztopine z uporabo brizg Luer/Luer lock, kot npr. CHX ENDO 2% žaeleno pak 500ml | 6 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301021 | clean stand okrogla pena fi50 a25 kot npr dentsply | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301022 | penasti vložek enakovreden Clean stand - bele 65 mm A25 = sc, kot npr.ali enakovredno kot GOBICE - CLEAN STAND - bele - 65mm A25 | 4 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301023 | Stojalo za odlaganje in jemanje instrumentov med endodontsko terapijo, okrogle oblike za gobice premera 50 mm, sterilizacija do 180*C, kot npr.ali enakovredno kot BOBNIČ - STOJALO - CLEAN STAND za endotontijo FI 50 mm (018 601) | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301024 | Lak za premaz občutljivh zob s 5% natrijevim fluoridom, ki se lahko nanaša tudi na vlažne zobe, kot npr. Clinpro White Varnish ali enakovredni, pakiranje cca 50x0,5ml Želeno pak. 50 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301025 | Material za zalivanje fisur, svetlobno strjujoč, s funkcijo sproščanja fluoridov, ne sme biti preveč tekoč, da se ga lahko nadzorovano nanaša in ne izteka samodejno, z edinstveno patentirano funkcijo spreminjanja barve, zahtevano posamezno pakiranje, brizga 1,2ml, kot npr. Clinpro sealant ali enakovredn | 18 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301026 | Pasta za izolacijo instrumentov pri delu z glasionomernimi cementi, kot npr. Cocoa Butter 10g tuba ali enakovreden | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301027 | tekočina z 0,20 % klorheksidin diglukonata, z antibakterijskim delovanjem, pakiranje 200 ml, kot npr.ali enakovredno kot CURASEPT ADS 220 - 200ml, 0,20% tekočina | 16 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301028 | GOBICE za 1x uporabo A50, kot npr.ali enakovredno kot GOBICE za 1x uporabo A50 | 2 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301029 | Polipropilenska posoda za porcioniranje in mešanje zobnih materialov z delno nazobčanim robom in ovalnim dnom, modra želeno pak. A 50 | 14 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301030 | Cement dvokomponentni za kritja, kalcijev hidroksid, čas strjevanja največ 3,5 min, RTG kontrasten, kot npr. Dycal (baza, katalizator in mešalni blok) ali enakovredni Želeno pak. 1 | 2 | KPL | 1. Zobozdravstveni material
1301031 | Polnilni material za peprečevanje kariesa, za dodatno zaščito za sprednji in posteriorni predel, v cavifilih, želeno pak a20 kot npr Dyract različne barve | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301032 | svetlobno strjujoč opaker (za prekrivanje kovinskih površin) za intraoralno reparacijo fiksnoprotetičnih nadomestkov, pakiranje brizga 1,8g, več barv, kot npr.ali enakovredno kot Empress Direct opaque 1,8g | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301033 | Fine metalne kanile, dolžine 25mm, s specialno zaobljenim vrhom. Kanila ima odprtino na strani, zato se zmanjša možnost vbrizgavanja tekočine čez apex., kot npr.ali enakovredno kot NASTAVKI - endo eze za izpiranje - rumenI A20 (ultradent) | 7 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301034 | Svetlobno strjujoči premaz za glasionomerne zalivke hitri, ščiti pred izsušitvijo in vlago, pakiranje plastenka 4ml, kot npr.ali enakovredno kot FUJI EQUIA COAT 4ml | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301035 | Cement glasionomerni nove generacije, samoadhezivni, z nizko občuljivostjo na vlago, bulk nanos v 3,5 min, nudi dobro obrobno zaporo, za posteriorne restavracije, v kapsulah, različne barve, kot npr. Fuji Equia Fil kpl a50 ali enakovredni | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301036 | Cement glasionomerni nove generacije, ki ne potrebuje plastenja, ni lepljiv in grudičast, uporaben tudi za globoke kavitete, za posteriorne restavracije (restavracije razreda II), v kapsulah, različne barve, kot npr. Fuji Equia Forte HT Fil kpl a50 ali enakovredno | 6 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301037 | Zaščitni lak s svetlobnim strjevanjem za glasionomerne cemente, kot npr. Fuji Coat LC 5,2ml ali enakovredni Želeno pak. 1 | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301038 | Poliakrilno sredstvo za čiščenje kavitet z 10% raztopino poliakrilne kisline kot npr. Dentin Conditioner 23,8ml ali enakovredni Želeno pak. 1 | 5 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301039 | Kondenzacijski glasionomerni cement v kapsulah za nadgradnjo in polnitve, hitro strjujoč, jedkanje ni potrebno, kpl, vse barve kot npr. Fuji IX GP kaps, pakiranje a50 kapsul ali enakovredni Želeno pak. 50 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301040 | Kemično strjujoči glasionomerni cement kot podloga restavracija I,II, V razreda, pakiranje sc = 50 kapsul (0,35 g prahu, 0,10 g tekočine v kapsuli), kot npr.ali enakovredno kot FUJI IX GP fast A2 A50 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301041 | Cement glasionomerni z visokim sproščanjem fluoridov, kot npr. Fuji Triage GC, bel in roza,kat. št. 002490 in 002491 ali enakovredno, komplet - prah 15 g in tekočina 10 ml | 6 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301042 | glasionomerni cement, radiopačen, za zalivke na sprednjih zobeh, za klinaste defekte, za mlečne zobe, samopolimerizirajoč, 90 sekund za obdelavo, 7 minut za skupno dokončno strjevanje, prah a 10g, kot npr. Ketac Fill Plus ali enakovredno | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301043 | glasionomerni cement, radiopačen, za zalivke na sprednjih zobeh, za klinaste defekte, za mlečne zobe, samopolimerizirajoč, 90 sekund za obdelavo, 7 minut za skupno dokončno strjevanje, tekočina 10g, kot npr. Ketac Fill Plus ali enakovredno | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301044 | glasionomerni cement, radiopačen, za zalivke na sprednjih zobeh, za klinaste defekte, za mlečne zobe, samopolimerizirajoč, 90 sekund za obdelavo, 7 minut za skupno dokončno strjevanje, v kapsulah, v petih barvah, 1sc=50 cps, kot npr. Ketac Fill Plus ali enakovredno | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301045 | Univerzalen nano kompozit za vse vrste restavracij, glede na opačnost razvrščen v štiri skupine, v vsaj 34 barvnih odtenkih, polnilo sestavljeno iz silike in zircona, kompresijska trdnost brizga 4 g, kot npr.ali enakovredno kot FILTEK ULTIMATE | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301046 | Gel za zaščito zob s fluorom v tubi, kot npr. Fluor protector gel ali enakovredna, pak. 50g Želeno pak. 1 | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301047 | Tekočina za zaščito zob s fluorom v tubi, kot npr. Fluor protector S ali enakovredna, pak.7g Želeno pak. 1 | 15 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301048 | Raztopina za čiščenje, razmastitev in sušenje kavitet in krnov po preparaciji ter koreninskih kanalov (manjše pakiranje, 80-100 ml), kot npr. Fokaldry 80 ml ali enakovredni Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301049 | Kovinska folija za preverjanje kontaktov, 8 mikr., kot npr. Shimstock folija (Hanel) ali enakovredna Želeno pak. 5 | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301050 | Cement za začasno cementiranje začasnih kron in mostov ter protetičnih del. Ne vsebuje evgenola, ne draži sluznice, je prijetnega okusa. Ima kratek čas lepljenja, je prilagodljive gostote, lahko se odstranjuje s kron in nadgradenj, pakiranje 55g+20g, kot npr.ali enakovredno kot FREEGENOL temporary pack | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301051 | Cement glasionomerni, ojačan s smolo za večje zobno-protetičnih konstrukcije, v obliki paste, kot npr. FujiCem kpl v kartuši 2x 13,3 gr + mešalni nast. =sc ali enakovredno | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301052 | Ustrezna pištola - plastični dispenzer Cement glasionomerni, ojačan s smolo za večje zobno-protetičnih konstrukcije, v obliki paste, kot npr. FujiCem kpl v kartuši 2x 13,3 gr + mešalni nast. =sc, ali enakovredno, od istega proizvajalca | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301053 | Adicijski silikon v putty izvedbi, standardno in hitro strjevanje, tiksotropen, kvalitete in lastnosti kot Exaflex/Exafast ali enakovredni kpl, baza in katalizator 2X500 G (2X278 ml) | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301054 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v tubi, tekoče in gostejše konsistence, kvalitete in lastnosti kot Exaflex regular/Exaflex injection kpl ali enakovredni, baza in katalizator 2x74ml | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301055 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, visoka dimenzijska obstojnost (linearni skrček v 24 urah manj kot 0,2%), možnost izlivanja modelov tudi 2 tedna po odtiskovanju, najmanj tri različne viskoznosti kot npr ali enakovredno exa advanced injection fast rdeč 2x48 ml + nast. | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301056 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, visoka dimenzijska obstojnost (linearni skrček v 24 urah manj kot 0,2%), možnost izlivanja modelov tudi 2 tedna po odtiskovanju, najmanj tri različne viskoznosti kot npr ali enakovredno exa advanced injection normal rdeč 2x48 ml + nast. | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301057 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, visoka dimenzijska obstojnost (linearni skrček v 24 urah manj kot 0,2%), možnost izlivanja modelov tudi 2 tedna po odtiskovanju, najmanj tri različne viskoznosti kot npr ali enakovredno exa advanced regular fast moder 2x48 ml + nast. | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301058 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, visoka dimenzijska obstojnost (linearni skrček v 24 urah manj kot 0,2%), možnost izlivanja modelov tudi 2 tedna po odtiskovanju, najmanj tri različne viskoznosti kot npr ali enakovredno exa advanced regular normal moder 2x48 ml + nast. | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301059 | Adicijski silikon prozorne barve v kartuši namenjen izdelavi silikonskih kalupov oz. ključev v zobozdravstveni ordinaciji, ki se uporabljajo pri estetskih korekcijah na zobni sklenini, omogočati mora polimerizacijo svetlobno in samostrjujočih se komp | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301060 | ustrezni mešalni nastavki k ponujenem artiklu pod zaporedno številko 16 Želeno pak. 50-100 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301061 | Mešalni nastavki za kartuše GC modre barve Želeno pak. 50-100 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301062 | Mešalni nastavki za kartuše GC roza barve Želeno pak. 50-100 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301063 | Mešalni nastavki za kartuše GC vijolične barve Želeno pak. 50-100 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301064 | Adicijski silikon, vinylpolysiloxane, za primarni odtis, standardno strjevanje (300 s v ustih), zelo viskozne konsistence iso 4823 tip 0, povratek po deformaciji >99,0%, maksimalna dimenzijska sprememba po 2 tednih <0.3%; v kartuši; kot npr. express std putty normal rdeč a2x305 ml (a2x550 g) ali enakovredno | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301065 | Adicijski silikon v putty izvedbi, normalno in hitro strjujoč, kot npr. express xt putty quick 2x250 ml ali enakovredno | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301066 | Adicijski silikon v putty izvedbi, normalno in hitro strjujoč, kot npr. express xt putty soft 2x250 ml ali enakovredno | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301067 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express light body regular kartuša zelena 2x50 ml ali enakovredno | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301068 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express light body fast kartuša modra a2x50 ml ali enakovredno | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301069 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express xt light body kartuša 2x50 ml ali enakovredno | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301070 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express xt light body quick kartuša 2x50 ml ali enakovredno | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301071 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express xt regular body kartuša 2x50 ml ali enakovredno | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301072 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express xt regular body quick kartuša 2x50 ml ali enakovredno | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301073 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, različnih viskoznosti, kot npr. express ultra-light body v kartuši 4x50 ml ali enakovredno | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301074 | Ustrezni mešalni nastavki za adicijski silikon v kartušah, rumeni, a50 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301075 | Ustrezni intraoralni nastavki za adicijski silikon v kartušah, rumeni, a50 | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301076 | Material za dolgotrajno trdo podlaganje protez, kot napr. GC Reline Intro kit (80g + 50ml+12ml) ali enakovredno, | 1 | KPL | 1. Zobozdravstveni material
1301077 | Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Gelatamp ali enakovredno a50 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301078 | želatina s 5% s kolodenim sredstvom za oskrbo z dolgotrajnim depo učinkom,velikost 14x7x7mm, pakiranje A20 = sc, kot npr.ali enakovredno kot GELATAMP (roeco) - za zaustavitev krvi steril A20 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301079 | tekočina za desenzibilizacijo občutljivih zobnih vratov, pakiranje plastenka 5 ml, kot npr.ali enakovredno kot GLUMA desensitiser 5ml | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301080 | Gobice za premazovanje zob brez držala kot npr. Vivabrush ali enakovredne Želeno pak. 50 | 1 | KPL | 1. Zobozdravstveni material
1301081 | Boben - stojalo za endodontijo plastično, notranji premer vsaj 3cm, možnost sterilizacije, mora biti stabilno, kot npr. Interim-Stand ali enakovbobenčki iz umetne mase, prenesejo avtoklaviranje, okrogli, kot npr. INTERIM STAND VDW ali enakovredno. | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301082 | Hibridni kompozit, svetlobno polimerizajoč s kameleonskim učinkom, RTG opačen, visoko lomno in abazijsko odporen, standarne barve, zunanji in notranji specialni odtenki za nevidne restavracije, v brizgah 2,7ml (4G), za interkanini sektor, kot npr. Gradia direct anterior ali enkovredni, cca 4 | 20 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301083 | svetlobno strjujoč mikropolnjen hibridni kompozit s flouridi, radiopakten za podlaganje, opornice, restavracije, pakiranje v škatli 2 brizgi po 1,5 g (0,8ml), kot npr.ali enakovredno kot Gradia direct Flo | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301084 | ustrezen tekoči hibridni kompozit k artiklu pod zap.št. 4 primeren tudi za restavracije I., II in III razreda, ki sprošča fluoride, RTG opačen, nelepljive konsistence, kot npr. Gradia direct LoFlo ali enakovredni, pakiranje kpl 2x1,3g (0.8ml) brizgi | 7 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301085 | Hibridni kompozit, svetlobno polimerizajoč s kameleonskim učinkom, RTG opačen, visoko lomno in abazijsko odporen, standarne barve, zunanji in notranji specialni odtenki za nevidne restavracije, v brizgah 2,7ml (4,7g), za transkanini sektor, kot npr. Gradia direct posterior ali enkovredni | 6 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301086 | svetlobno strjujoč mikropolnjen hibridni kompozit za kavitete I in II razreda, radiopakten, pakiranje v brizgi 2,7ml = 5g, barva A3, kot npr.ali enakovredno kot Gradia direct X | 5 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301087 | polirna gumica za kolenčnik ISO 802204243521030 | 6 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301088 | polirna gumica za kolenčnik ISO 802204243521050 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301089 | Gutapercha poeni pomožni, ne premehki, pak.posam.debeline (xf, f, m, l) in kpl., Želeno pak. 100 | 10 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301090 | Gutaperčni poeni za koreninske kanale ki so predhodno pripravljeni z Hyflex cm pilicami, na voljo v posameznih velikostih in sortirano, različni ISO, kot Coltene Hyflex želeno pak a60 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301091 | Gutaperčni poeni različne ISO dolžine, ustrezno označene želeno pak. A120 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301092 | Svetlobno polimerizirajoč adheziv za adhezijo po jedkanju sklenine, primeren za transparentno zalivanje fisur in reparatur, za reparature mostičkov in prevlek, kot npr. Heliobond ali enakovredni 11g Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301093 | svetlobno polimerizirajoč anokomponentni adheziv , pakirano v plastenki 6g, kot npr.ali enakovredno kot HELIOBOND 6g | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301094 | baktericidno, virucidno in fungicidno sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo zobozdravstvenih inštrumentov brez aldehidov, pakiranje plastenka 2,5L, kot npr.ali enakovredno kot ID 212 DURR - 2,5L | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301095 | Igla Kerr ročna - s stoperji, dolžine 21/25/28-31mm, debeline od 015 do 040, pak. posamezne debeline in kpl 015-040, ali enakovredna Želeno pak. 6 | 30 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301096 | Igla Kerr ročna - s stoperji, dolžine 21/25/28-31mm, debeline od 040 do 080, pak. posamezne debeline in kpl 040-080, ali enakovredna Želeno pak. 6 | 30 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301097 | igle luer, kovinska, debeline 0,5mm, dolžine 16mm, pakirano po 100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLE LUER 0,5x16mm A100 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301098 | igle luer, kovinska, debeline 0,6mm, dolžine 25mm, pakirano po 100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLE LUER 0,6x25mm A100 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301099 | Sterilne igle 30G 0,3x23, rumene barve pak a100 kot Lumni jec | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301100 | igla z navojem, debeline 0.3mm, dolžine 12mm, pakirano po 100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLE ZA KARPULO 0,3x12mm A100 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301101 | igla z navojem, debeline 0,3mm, dolžine 25 mm, pakirano po 100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLE ZA KARPULO 0,3x25mm A100 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301102 | igle z navojem, debeline 0,3mm, dolžine16mm, pakirano po 100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLE ZA KARPULO 0,3x16mm A100 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301103 | Igle za izpiranje koreninskih kanalov z luer nastavkom in stransko odprtino, velikosti odprtine od 0,3 do 0,5, dolžina igle od 22 do 25 mm Želeno pak. 25-50 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301104 | igla za izpiranje kanalov 0,70 mm 22g, kot npr. endo-eze modra a20 ali enakovredno | 6 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301105 | Rdeča igla za karpule 33G 0,26x13 A100 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301106 | material za direktno podlaganje akrilatnih protez, v roza barvi, akrilat, mešalno razmerje 1,5 g prah : 1,0 ml tekočine popolna strditev od začetka mešanja v 9 minutah. komplet 1-1 (100 g prah, 100 g tekočina, pribor, kot npr. Rebaron ali enakovredno | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301107 | Igračke motivacijske - dinozavri, pak. do a50 Želeno pak. 50 | 5 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301108 | Igračke motivacijske - prstančki, pak. 144 | 9 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301109 | Igračke motivacijske - radirke v obliki zobkov, pak. do a100 Želeno pak. 72 | 10 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301110 | Igračke motivacijske - zapestnice fluoroscentnih barv, pak. 48 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301111 | Igračke motivacijske - domače živali, pak. do a100 | 2 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301112 | Masa polieter za funkcijski odtis kot npr. Impregum Soft Medium Body ali enakovredni - dvojno pakiranje (2x120 ml baza in 2x15ml katalizator) Želeno pak. 1 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301113 | Katalizator za silikon, kot npr INDURENT GEL 60 ml | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301114 | Cement enokomponentni, glasionomerni, RTG kontrasten, za podloge, svetlobno strjujoči se, visoko biokompatibilen, lastnost sproščanja fluoridov, tlačna trdnost najmanj 220 Mpa, kot npr. Ionoseal kpl. 3x2,5g v brizgi ali enakovredni Želeno pak. 1 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301115 | svetlobno strjujoč, steklastoionomerni cement za podlaganje, za pečatenje fisur in manjše lezije, enokomponenten, oddajanje fluoridov, visoka odpornost na pritisk (215 mpa ali več), slabo topen v vodi, vezava z dentinom, visoko odporen na kisline, rentgensko opačen, v tubi, sc 2x4g, kot ionoseal | 8 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301116 | Termoplastična masa za funkcijski odtis kot npr. Iso Functional Sticks a15 paličic (120g) ali enakovredna Želeno pak. 15 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301117 | hladen endo spray za ugotavljanje vitalnosti zob, mešanica propana in butana, izhodna temperatura 40 °c, okus mete, s podaljšanim aplikacijskim nastavkom (51-53 mm), v pršilu 200 ml | 8 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301118 | kamen Arkansas ISO 635204001505030 | 42 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301119 | kamen Arkansas ISO 635204161505028 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301120 | kapilarni nastavki premera 0,36mm, vijolične barve, plastični, sc=20 kos | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301121 | material za izdelavo začasnih inlajev, onlejev, kron in mostičkov. akrilat na bazi metil metakrilata, samostrjujoč, tudi za reparature delnih protez, čas od začetka mešanja do odstranitve iz ust 150 sekund, v vsaj enem belem in dveh roza odtenkih, prah 100g, kot unifast gc trad ali enakovredno | 6 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301122 | material za izdelavo začasnih inlajev, onlejev, kron in mostičkov. akrilat na bazi metil metakrilata, samostrjujoč, tudi za reparature delnih protez, čas od začetka mešanja do odstranitve iz ust 150 sekund, v vsaj enem belem in dveh roza odtenkih, tekočina 100g, kot unifast gc trad ali enakovredno | 7 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301123 | Ključ barvni Ivoclar Chromascope | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301124 | Ključ barvni Vitapan Classic | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301125 | Kozarec PC 160 ml, a100 | 122 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301126 | Kroglice vatne št 3 pak cca 450 kom, kot npr ALAN male | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301127 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska z varnostno vzmetjo, dolžine 21/25mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW ali enakovredna Želeno pak. 4 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301128 | mandrela za sof- lex ploščice, za kolenčnik, pakirano 2 kos, kot npr.ali enakovredno kot MANDRELA za sof -lex ploščice A2 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301129 | Tračne matrice za enkratno uporabo, dimenzije 5,2x0,038 mm, brez krilc, barvno kodirane - lila, pakirano po 48 kos = sc | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301130 | Tračne matrice za enkratno uporabo, dimenzije 6.5X0.038 mm, brez krilc, barvno kodirane - zelene, pakirano po 48 kos = sc | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301131 | Tračne matrice za enkratno uporabo, brez krilc,dimezije 6.5X0.064 mm barvno kodirane - rdeče, pakirano po 48 kos = sc | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301132 | Walser matrice posameznih velikosti, brez klešč (velikosti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6c, 7, 8, 9, 10, 10c, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) Želeno pak. 5 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301133 | Mavec tip 3, modre barve, 4 kg, kot npr. Interdur ali enakovredno | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301134 | alabaster mavec tipa II, čas vezave 10min, vezivna ekspanziva 0,17%, pakiranje vedro 25kg, kot npr.ali enakovredno MOLDABASTER S 25kg | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301135 | alabaster mavec tipa II, dolg čas vezave 10min, vezivna ekspanziva 0,17%, pakiranje vedro 25kg, kot npr.ali enakovredno MOLDABASTER 25kg | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301136 | mavec kot npr. Polidur ali enakovredno, 5kg | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301137 | Remineralizacijska zaščina krema za občutlive zobe z bioaktivnim kalcijem in fosfatom ter fluoridom, v tubi, posamezno pakiranje, 4 različni okusi, kot npr. GC MI Paste Plus ali enakovredna, 40g Želeno pak. 1 | 13 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301138 | Mini endo blok plastični kot npr. Maileffer A0327 ali enakovredni Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301139 | VARNOSTNI MODUL SKLOPKO, rumen, medium 745-029-00 LM0810-02 A10, kot npr.ali enakovredno kot | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301140 | Adheziv za adhez. cementiranje kot npr. Monobond Plus, 5g ali enakovredni Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301141 | Mešalni nastavki za Elite, rumeni a 50 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301142 | Nitka zobna v obliki loka, primerna za čiščenje zob pri otrokih, pakiranje50 | 5 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301143 | zaščitna očala rdeče siv okvir, Prozorna ali dimno siva leča iz polikarbonata z zaščito pred meglo z UV zaščito 400. Teža 25 g., kot npr.ali enakovredno kot ZAŠČITNA OČALA - anti fog kkd št. 11772 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301144 | Zaščitna očala modro-siva 300 UV SCT (100% UV zaščita in odpornost na kemikalije), kot npr. Hage iSpec | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301145 | zobna ogledalca iz nerjavenega jekla primerna za dezinfekcijo, suho ali mokro sterilizacijo, premer 22mm, normalna, pakiranje v sc kjer je 12 ogledal (odstopanje +- 1 kos), kot npr.ali enakovredno kot OGLEDALCA 4 - fi 22mm NORMAL 480/4 A12 | 20 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301146 | ogledalo ročno za pacienta, v obliko zoba, kot npr.ali enakovredno kot OGLEDALO ROČNO za pacienta, bele barve | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301147 | Tekočina za topljenje Guttapercha poenov kot. npr. Eukaliptovo olje ali enakovredna, 10ml Želeno pak. 1 | 11 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301148 | Nitka zobna, namenjena čiščenju prostorov med zobmi in mostički in aparati, kot npr. Oral B Superfloss ali enakovredna, 50nitk Želeno pak. 1 | 8 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301149 | Artikulacijski papir v kolutu 40 mic, moder 22mm x 10m | 11 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301150 | Irigacijska tekočina v obliki raztopine NaOCl (2-3% pufran in stabiliziran NaCOl) za čiščenje in dezinfekcjo koreninskih kanalov 250ml , obstojna na sobni temperaturi - ne zahteva shranjevanja v hladilniku, s posebej prilagojenim nastavkom, kot npr PARCAN N 250ml | 30 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301151 | Modelirna smola za izdelavo fiksno protetič.nadzidka z min. kontrakcijo, z visoko trdoto in čvrstostjo in visoko stabilnostjo tudi ob tankih slojih, kot npr. Pattern Resin kpl (prah, tekočina, posodica in čopič za mešanje, pipeta) ali enakovredni Žel | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301152 | 317170 Petrijevka nepredeljena, 6 cm, kot npr. Becht 791 ali enakovredno | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301153 | Petrijevka predeljena 2x, 10cm Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301154 | Pilica hedstroem z držalom - s stoperji, dolž. 21/25/31mm, pak.posamezne debeline in kpl (od 015-040), kvalitete kot VDW ali enakovredna Želeno pak. 6 | 10 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301155 | Pilica hedstroem z držalom - s stoperji, dolž. 31mm, pak.posamezne debeline in kpl (od 008-080), kvalitete kot VDW ali enakovredna Želeno pak. 6 | 50 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301156 | Pilice strojne cm NITI izredno upogljive, sterilne, dolžine 21, 25 in 31 mm, taper 04 kot npr HYFLEX pak A6 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301157 | Instrument za strojno odstranjevanje polnilnega materiala iz korenin, kompatibilno z Hyfex sistemom a5 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301158 | Igla beutelrock B1, plamen, pak.posamezne debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna Želeno pak. 6 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301159 | Nadomestne gobice za Boben - stojalo za endodontijo plastično, primerne za boben pod z. št. V040496 in od istega proizvajalca, debeline 5mm in premera 55mm | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301160 | Poeni guttapercha za VDW Reciproc system a60 Želeno pak. 60 | 6 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301161 | steril K-reamer, ročna, jeklena igla s stoperji, dolžine 25mm, z označenimi dolžinami, debeline 008, zmanšana možnost zloma inst., posamično (blister) pakiranje A6 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLA KERR - REAMER 25mm, debeline 008 - siva, blister A6 (VDW) | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301162 | steril K-reamer, ročna, jeklena igla s stoperji, dolžine 25mm, z označenimi dolžinami, zmanšana možnost zloma inst.,debeline 010, posamično (blister)pakiranje A6 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLA KERR - REAMER 25mm, debeline 010 - violet A6 (VDW) | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301163 | steril K-reamer, ročna, jeklena igla s stoperji,z označenimi dolžinami, dolžine 25mm, zmanšana možnost zloma inst., sortiment od 015 do 040, pakiranje A6 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLA KERR - REAMER 25mm, 015 - 040, blister A6 (VDW) | 8 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301164 | steril K-reamer, ročna, jeklena igla s stoperji, dolžine 25mm , z označenimi dolžinami, zmanšana možnost zloma inst., debeline 045, pakiranje A6 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLA KERR - REAMER 25mm, debeline 045 - bela , blister A6 (VDW) | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301165 | steril K-reamer, ročna, jeklena igla s stoperji, dolžine 31mmz označenimi dolžinami , zmanšana možnost zloma inst.,sortiment od 015 do 040, pakiranje A6 = sc, kot npr.ali enakovredno kot IGLA KERR - REAMER 31mm, 015 - 040, blister A6 (VDW) | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301166 | steril K-reamer, ročna, jeklena igla s stoperji,z označenimi dolžinami, dolžine 31mm zmanšana možnost zloma inst.,debeline 025, pakiranje SC A6, kot npr.ali enakovredno kot IGLA KERR - REAMER 31mm, debeline 025 - rdeča, blister A6 (VDW) | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301167 | Mini endo blok plastični kot npr. VDW Minifix merilec V04 0179 ali enakovredni Želeno pak. 1 | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301168 | steril pilica, ročna za prehodnost zakrivljenih in kalcificiranih kanalov, za siguren prehod vsake NITI preparacije, neaktivni vrh igle sigurno vodi iglo v kanal, silikonski stoper, dolžina 25mm, debelina 006mm ROZA barve, pakirano po 6 = sc, kot npr.ali enakovredno kot C PILOT - PILICA, 25mm, debelina 006 - roza, blister A6 (VDW) | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301169 | steril pilica Hedstroem , ročna, jeklena, stoperji, dolžina 25mm z označenimi dolžinami zmanšana možnost zloma inst.,debelina 008 posamično (blister) pakiranje A6 = sc, firme vdw, kot npr.ali enakovredno kot PILICA Hedstroem, 25mm, debeline 008 - siva blister A6 (VDW) | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301170 | steril pilica Hedstroem , ročna, jeklena, stoperji, dolžina 25mm z označenimi dolžinami zmanšana možnost zloma inst.,debelina 008 posamično (blister) pakiranje A6 = sc, firme vdw, kot npr.ali enakovredno kot PILICA Hedstroem, 25mm, debeline 015-040, blister A6 (VDW) | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301171 | steril pilica Hedstroem , ročna, jeklena, stoperji, dolžina 31mm,z označenimi dolžinami zmanšana možnost zloma inst., debelina 008 pakiranje A6, firme vdw, kot npr.ali enakovredno kot PILICA Hedstroem, 31mm, debeline 008 - siva, blister A6 (VDW) | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301172 | steril pilica Hedstroem , ročna, jeklena, stoperji, dolžina 31mm,z označenimi dolžinami zmanšana možnost zloma inst., debelina 010 pakiranje A6, firme vdw, kot npr.ali enakovredno kot PILICA Hedstroem, 31mm, debeline 010, blister A6 (VDW) | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301173 | steril pilica Hedstroem , ročna, jeklena, stoperji, dolžina 31mm, z označenimi dolžinami, zmanšana možnost zloma inst.,sortima od 015 do 040 pakiranje A6, firme vdw, kot npr.ali enakovredno kot PILICA Hedstroem, 31mm, 015 - 040, blister A6 (VDW) | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301174 | Poeni papirni za VDW Reciproc system a144 Želeno pak. 144 | 2 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301175 | Poeni papirni za VDW Reciproc Blue system a144 Želeno pak. 144 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301176 | sterilni inštrument za kolenčnik, izdelan iz nikelj-titanovega (NiTi) materiala, Igle 21/25/31mm, raznih debelin za VDW Reciproc system a6, Želeno pak. 6 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301177 | sterilni inštrument za kolenčnik, izdelan iz nikelj-titanovega (NiTi) materiala, ki je podvržen toplotni obdelavi, ki spreminja njegovo molekularno strukturo, da ji daje večjo odpornost na ciklično utrujenost in dodatno prožnost., kot npr.ali enakovredno kot Dolžina 25 mm. Pakiranje A6; v celoti enakovredno kot RECIPROC BLUE - 25mm, R25 A6 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301178 | Pasta za profilakso okus triple brownie, pakirani po a200 kot npr. D-lish Young | 5 | sc | 1. Zobozdravstveni material
1301179 | pinceta kir. z zob. 130 mm | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301180 | pinceta kir. z zob. 145 mm | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301181 | PLIN za gorilnik BLUE FLAME 1500 pakiranje 200 ml (če dobavitelj ponudi drug gorilnik mora ponuditi ustrezen plin, vezano na naročnikovo šifro M306514), kot npr.ali enakovredno kot PLIN za gorilnik BLUE FLAME 1500 pakiranje 200 ml | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301182 | bazne plošče roza barve, zgornje, a50 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301183 | polirni diski fleksibilni, struktura F premer 12,7 fine po 50kd, kot npr.ali enakovredno kot SOF-LEX XT F premer 12,7 - oranžne- fine A50 | 7 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301184 | polirni diski fleksibilni, strukture C premera 9,5 mm pakirano po 50 kom, kot npr.ali enakovredno kot SOF-LEX XT C premer 9,5 - rdeče - grobe A50 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301185 | Gutaperčni poeni 015-040 kot Roeko Top color a100 | 17 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301186 | Papirnati poeni za sistem Hyflex različne ISO a100 | 5 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301187 | papirnati poeni color BECHT, dolžina 28mm, debelina 15, taper .02 A200 = sc, kot npr.ali enakovredno kot POENI papirnati color, 28mm, 015 - bela -.02 (becht) A200 | 12 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301188 | papirnati poeni color BECHT, dolžina 29mm, debelina 15, taper .04 A120 = sc, kot npr.ali enakovredno kot POENI papirnati color, 29mm, 015 - bela - .04 (becht) A120 | 10 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301189 | Papirnati poeni različne ISO, kot Roeko Top color a120 | 18 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301190 | fluorvodikova kislina 9,5%, v brizgi 1,2ml, pakiranje 2x1,2ml | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301191 | Petrijevka asphalin iz prozornega stekla, z 8 predalčki za kanalske inštrumente - razvrstitev predalčkov ista kot pri modelu 700 proizvajalca Becht Želeno pak. 1 | 5 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301192 | akrilatni material za hladno polimerizacijo, za delne in kombinirane proteze, podlaganje in reparature, za totalne proteze, prah, sestava: polimetilmetakrilat, benzoil peroksid, snovi za mehčanje, katalizator, pigmenti, mešanje z ustrezno tekočino v razmerju 10 ml tekočine + 15 g prahu, na voljo v vsaj 7 barvnih odtenkih, prah, pak. 500 g, kot npr. probase ali enakovredno | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301193 | akrilni material za hladno polimerizacijo, za delne in kombinirane proteze, podlaganje in reparature, za totalne proteze, v tekočini, sestava: metilmetakrilat, dimetilakrilat, katalizator, mešanje z ustreznim prahom v razmerju 10 ml tekočine + 15 g prahu pak. tekočina (kompatibilna s prahom pod z.št. 8) 500 ml, kot npr. probase ali enakovredno | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301194 | akrilni material za toplotno polimerizacijo, v prahu, za totalne, delne in kombinirane proteze ter za podlaganje, mešanje z ustrezno tekočino v razmerju 22,5 g prahu + 10 ml tekočine, gumjasta faza 8-10 min, čas vretja 45min, na voljo v vsaj 7 barvnih odtenkih, prah, pak. 500 g, kot npr. probase ali enakovredno | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301195 | akrilni material za toplotno polimerizacijo, v prahu, za totalne, delne in kombinirane proteze ter za podlaganje, mešanje z ustrezno tekočino v razmerju 22,5 g prahu + 10 ml tekočine, gumjasta faza 8-10 min, čas vretja 45min, na voljo v vsaj 7 barvnih odtenkih, prah, pak. 500 g, kot npr. probase ali enakovredno | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301196 | kompozit (bis-akril) za izdelavo začasnih kron, mostičkov, inley/onleyev, lusk z visoko estetiko in barvno obstojnostjo v vsaj 5 barvnih odtenkih, z visoko odpornostjo na frakture, (vse ponujene barve morajo imeti fluorescenčne lastnosti podobne tistim, ki jih imajo naravni zobje),v kartušah, sc a 50ml + meš. nast. a16, kot npr. Protemp4 ali enakovredno | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301197 | Pasta za poliranje zob v tubi, z vsebnostjo ksilitola in fluora, in tudi v različici brez fluora, kot npr. Proxyt ali enakovredna, 80 do 100g, najmanj tri različne grobosti in sicer: FINA (RDA od 5 do 9), SREDNJA (RDA od 35 do 39) in GROBA (RDA od 80 do 8 | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301198 | Retrakcijska tekočina, 25% aluminijev klorid (skupaj s pripadajočo plastično pipeto) kot npr. Racestyptine ali enakovredna, 13ml Želeno pak. 1 | 5 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301199 | dezinfekcijska posoda 3L, možna odstranitevnotranjega pokrova, 13x32,5x12cm, barva pokrova modra., kot npr.ali enakovredno kot RAZKUŽEVALNIK - HYGOBOX - pokrov moder 3L DURR | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301200 | grizni robniki a50 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301201 | lateks rokavice z dodatkom aloa vere, zelene, brez smukca, NEsteril, velikost L, pakiranje A100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot ROKAVICE LATEX - ALOE CARE - brez smukca - L A100 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301202 | lateks rokavice z dodatkom aloa vere, zelene, brez smukca, NEsteril, velikost M, pakiranje A100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot ROKAVICE LATEX - ALOE CARE - brez smukca - M A100 | 67 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301203 | Celulozne zobne rolice - tamponi, dim fi 11mm x 35 mm z dovoljenim odstopanjem +/- 5 mm, pakirane v vrečki cca 250 g, max. 500 kos, kot npr. TOSAMA, ref 17001 Želeno pak. 250g | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301204 | Automix samoadhezivni kompozitni cement strjujoči (svetlobno in kemijsko), Komplet vsebuje eno 8.5 gramsko brizgo A2 univerzalen, 10 navadnih mešalnih nastavkov ter 5 endo mešalnih nastavkov., kot npr. ali enakovredno kot RELYX U200 AUTOMIX Komplet A2 3M ESPE | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301205 | ustrezni endo nastavki a30 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301206 | ustrezni intraoralni nastavki a30 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301207 | ustrezni podaljšani nastavki za direkten vnos v koreninski kanal, a10 | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301208 | zatiček, kompozitni, ojačan s steklenimi vlakni, barvno kodiran, z elastičnostjo podobno človeškemu dentinu (modul elastičnosti 30-40 gpa), radioopačen (350-450%al), fleksibilna trdnost min. 1,55 gpa), dobavljiv v štirih velikostih (fi 1.1, 1.3, 1.6 in 1.9mm), konusne oblike; 1sc=10 kos, kot npr. relyx fiber post ali enakovredno | 3 | sc | 1. Zobozdravstveni material
1301209 | zatiček, kompozitni, ojačan s steklenimi vlakni, barvno kodiran, z elastičnostjo podobno človeškemu dentinu (modul elastičnosti 30-40 gpa), radioopačen (350-450%al), fleksibilna trdnost min. 1,55 gpa), dobavljiv v štirih velikostih (fi 1.1, 1.3, 1.6 in 1.9mm), konusne oblike; ustrezni sveder, kot npr. relyx fiber post ali enakovredno | 2 | sc | 1. Zobozdravstveni material
1301210 | Tekočina za dezinfekcijo kanalov s 2% CHX, želeno pak a100ml kot npr tekočina R4+ | 5 | kos | 1. Zobozdravstveni material
1301211 | Modri diski safety memo a50 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301212 | Otroški sesalci modri 16mm a5 kot Petito durr | 3 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301213 | skalpel steri, fig. 11 a10 | 22 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301214 | Trislojna zaščita za pacienta; dvoslojna posebna celuloza s povišano gramaturo in polietilensko plastjo. Zelo visoka sposobnost absorbcije in ne prepušča tekočine. Dimenzija: 33x45cm, kot npr.ali enakovredno kot SLINČKI Monoart Towel Up - rumeni A500 (euronda) | 40 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301215 | Tekočina za dezinfekcijo koreninskih kanalov Solutio Chlumksy in podobno, cca 50g Želeno pak. 1 | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301216 | sonda zobna špica brez držala kot npr. 1078/9 c.martin ali enakovredno | 20 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301217 | Stekleničke (s pokrovom, ki dobro tesni) za medikamente za ponujeno stojalo, vsaj 4 različnih barv Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301218 | Ščetka za čiščenje zobnega kamna, trda modra a50 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301219 | ščetka za profilakso - čaša, kot npr.ali enakovredno kot ŠČETKA za PROFILAXE - čaša | 10 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301220 | ščetka za poliranje v obliki špičke za prophylaxe, kot npr.ali enakovredno kot ŠČETKA za PROPHYLAXE 1051RA - špička A30 # | 10 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301221 | ščetka roza, čašaste oblike, za odstranitev zobnih oblog za kolenčnik, kot npr.ali enakovredno kot ŠČETKA za PROPHYLAXE 1472RA - roza čaša (edenta) | 10 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301222 | Igrača motivacijska, škatlica za shranjevanje zobkov a36 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301223 | Igrača motivacijska, škatlica za shranjevanje zobkov a50 | 3 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301224 | za interkanini in transkanini sektor, radiopačnost, razen za bleach l, več kot 270 Al(%), krčitve manjše kot 1,7 (vol%), možnost modeliranja več kot 190 sekund, nanohibrid, v kavifilih, kot npr. Tetric Evo ceram 20x0,2g cav. ali enakovredni - posam. VSE BARVE | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301225 | Kompozit za interkanini in transkanini sektor, radiopačen, krčitve manjše kot 1,6 vol%, Možnost modeliranja več kot 190s, nanohibrid, kot npr. Tertic EvoCeram/Tetric Prime ali enakovreden- 1x3 g v brizgi - vse barve posamično | 30 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301226 | 321056 Kompozit tekoči, radiopačen, nanohibrid, v brizgi, kot npr. Tetric EvoFlow ali enakovreden, 0,2x20 g -vse barve posamično | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301227 | nano-hibridni kompozit, enostaven za oblikovanje in primeren za bulk tehniko, kjer se 4 mm plast kompozita strdi v manj kot 5 s (pod pogojem jakosti polimerizacijske svetlobe najmanj 3000 mW/cm2), možnost modeliranja več kot 180 s, kot npr. Tetric Power vse tri barve | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301228 | nano-hibridni kompozit, tekoč, enostaven za oblikovanje in primeren za bulk tehniko, kjer se 4 mm plast kompozita strdi v manj kot 5 s (pod pogojem jakosti polimerizacijske svetlobe najmanj 3000 mW/cm2), kot npr. Tetric PowerFlow, posam. barve, brizga 2g vse tri barve | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301229 | Celuloidna matrica v kolutu (dolžina najmanj 10 m) za izdelavo kompozitnih zalivk v interkaninem sektorju, v lastnem dispenzerju s kakovostnim kovnskim rezilom, najmanj 3 različne širine oz. velikosti prilagojene za delo na zobeh interkaninega sektorja, 0,05x15m | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301230 | Trakovi polirni, štirih različnih grobosti, naknadno pakiranje 10m v kolutu, poliester matrica, kot npr. Epitex ali enakovredno | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301231 | Diamantni polirni trakovi z žagico in 40 mm presledkom brez diamantov, enostranski, neperforirani, z možnostjo avtoklaviranja, dolžine cca. 147mm, širina cca. 3,75mm, dveh različnih grobosti (15 mikr. in 30 mikr. ), kot npr. Edenta ali enakovredni, 1 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301232 | dolžine 147mm, širina 2,5mm, debeline 0,13mm, granulacija 45mic moder, pakirano po 10kos = zav, kot npr.ali enakovredno kot TRAK DIAMANTNI - DS2 - moder A10 (edenta) | 2 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301233 | dolžine 147mm, širina 2,5mm, debeline 0,10mm, granulacija 30mic moder, pakirano po 10kos = zav, kot npr.ali enakovredno kot TRAK DIAMANTNI - FDS2 - rdeč A10 (edenta) | 5 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301234 | Diamantni polirni trakovi s 16 mm presledkom brez diamantov, enostranski, perforirani, dolžine cca. 147mm, širina cca. 3,75mm, treh različnih grobosti (15 mikr., 30 mikr. in 45 mikr.), kot npr. Edenta ali enakovredni, 10 kos v paketu Želeno pak. 10 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301235 | dolžina 147mm, širine 3,75mm, debelina 0,10mm, granulacija 30mic rdeč, pakirano po10 = zav, kot npr.ali enakovredno kot TRAK DIAMANTNI - PFXDS3 - rdeč A10 (edenta) | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301236 | Poliesterski trak iz odporne monomere, enostranski, narezan, širina do 2mm, gradacija dva v enem, različne grobosti, a100 Želeno pak. 100 | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301237 | Trakovi polirni, štirih različnih grobosti, naknadno pakiranje 10m v kolutu, kot npr. Epitex ali enakovredno | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301238 | Antibakterijska tekočina za odstranjevanje smear layerja oz. za čiščenje eksponiranega dentina, ki pri tem ne odpre dentinskih tubulov, kot npr. Tubulicid Red ali enakovredni, pak. 100 ml Želeno pak. 1 | 5 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301239 | Tekočina za zaščito dentina kot npr. Tubulitec Liner 10ml ali enakovredna Želeno pak. 1 | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301240 | Biokompatibilna smola s Ca(OH)2, v vodi netopna, za direktna in indirektna kritja zobne pulpe ali kot podloga, pakiranje brizga 4x 1,2 ml = sc Ultra-Blend plus opaker bela, 1,2 ml brizga dentin ter 20 kanil, kot npr.ali enakovredno kot ULTRA BLEND PLUS 4x1,2ml (Ultrasent) | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301241 | Kalcijev hidroksid (35%) v pasti (z dodanima barijevim sulfatom in propilen glikolom), za začasna polnjenja koreninskih kanalov, visoko radiopačen, pH najmanj 12, pakirano v brizgi 4x1,2ml = sc, kot npr.ali enakovredno kot ULTRACAL XS brizga 4x1,2ml | 1 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301242 | Material za jedkanje v obliki gela (večje pakiranje, v vsaj 30 ml brizgi), 35 % H3PO4, globina jedkanja 1.9 microna v 15 sek, viskoznosti, ki omogoča precizno nanašanje, pH<1, utežni delež (Wt.) aktivne snovi v gelu manj kot 40%, kot npr. UltraEtch 30ml Indispense brizga ali enakovredno | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301243 | Trak retrakcijski, iz bombažnih vlaken, zelo vpojen, velikosti 000, kot npr. U-Pack 244cm ali enakovredni Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301244 | Trak retrakcijski, iz bombažnih vlaken, zelo vpojen, velikosti 0, 1, 2, 3, kot npr. U-Pack 244cm ali enakovredni Želeno pak. 1 | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301245 | retrakcijska nitka iz bombažnih vlaken, zelo vpojna, dimenzije 00, barva rumena, pakiranje v kosu z 244 cm nitke, v kvaliteti Ultrapac (ali enakovredno), kot npr.ali enakovredno kot ULTRAPAC NITKA 00 rumena | 1 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301246 | nadomestni zatički za kpl. za izdelavo zatičkov, vse debeline (110, 210, 310) kot npr. C 215U ali enakovredni a100 k zap.št. 7 Želeno pak. 100 | 1 | ZAV | 1. Zobozdravstveni material
1301247 | vata celulozna 1kg | 23 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301248 | kanile,črne z navojem z bunkico na vrhu, upognjena 45*, za vivapen pakirano A100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot NASTAVKI - kanile črne z navojem, bunkica na vrhu za VIVA PEN A100 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301249 | Vrečka toplo hladno cca 11x13cm za obkladke po ekstrakciji, kos | 4 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301250 | Zagozde interproksimalne s trdim plastičnim jedrom za dobro ločevanje kot COMPOSI THIGHT 3D, modre a100 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301251 | Zagozde interproksimalne s trdim plastičnim jedrom za dobro ločevanje kot COMPOSI THIGHT 3D, rumene a100 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301252 | zatički iz javorjevega lesa za adaptacijo matric aproksimalno, pakiranje asortiman 100 zatičkov velikosti 10,30,40,70 + adapter, kot npr.ali enakovredno kot ZATIČKI LESENI - sortiment A100 | 10 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301253 | zagozde iz javorjevega lesa, barva turkiz, velikost 0,5, jpakiranje A 1000, kot npr.ali enakovredno kot ZATIČKI LESENI - turkizni A100 | 2 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301254 | Zatički kot Cytec blanko različne velikosti in barve a10 | 4 | SC | 1. Zobozdravstveni material
1301255 | zbiralnik kot npr. dispo 1,5L rumen | 23 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301256 | zbiralnik kot npr. dispo 3L rumen | 22 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301257 | C-Silikon Putty izvedbe, trdote 85 po Shoru, kpl baza + katalizator, kot Zetalabor putty 900g/60ml ali enakovredni | 2 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301258 | zobje akrilatni, troslojni po chromaskop in Vita Classic barvah, sprednji, zgornji in spodnji, zaradi kompatibilnosti morajo biti od istega proizvajalca in iste linije kot zobje pod z.št. 178, kos=garnitura a6, kot npr. gnathostar | 3 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301259 | zobje akrilatni dvoslojni po chromaskop in Vita Classic barvah, stranski, zgornji in spodnji, s triletno garancijo, kos=garnitura a8, kot npr. ivostar | 10 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
1301260 | Žica za zapone 0,5 (peresno trda), 50 m Želeno pak. 50 m | 5 | KOS | 1. Zobozdravstveni material
Skupaj:
| Datum: |  | žig
Ponudnik:….........................

## Ortodotski material
Javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil z dne: ________, pod št. objave: JN____/2022 ter Uradnem glasilu EU z dne: ____________, pod št. objave: ____________________ Postopek javnega naročila: Številka javnega naročila: JN Predmet javnega naročila:
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM "dr.Jožeta Potrate" ŽALEC, Prešernova 6, 3310 Žalec
PONUDNIK:
SKLOP 2. Ortodontski material
PODATKI NAROČNIKA
Referenca predmeta | Predmet naročila | Letna količina | Enota mere | Sklop
S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1302001 | svetlobno strjujoči steklasto polnjeni enokomponentni adheziv na bazi etanola, pakiranje plastenka 5 ml, kot npr.ali enakovredno kot ORTHO SOLO REFILL BOTTLE | 4 | SC | 2. Ortodontski material
1302002 | Alginat za protetiko, okus Mangostina, dimenzijska obstojnost 5 dni, tixotropen, čas v ustih 45 sekund, extra hitro rokovanje in strjevanje, zadosten čas mešanja manj kot 30 sekund, povratek elastičnosti vsaj 98%, kvalitete kot Hydrogum 5, vijolične barve pakiranje 453g | 45 | KOS | 2. Ortodontski material
1302003 | Čistilo za odtisne žlice v prahu (odstranjevalec alginata), Želeno pak -1kg, kot npr. Algitray | 4 | KOS | 2. Ortodontski material
1302004 | Mikro čopič z vlakni, nevpojen, namenjen za nanašanje raztopin v dentalni medicini, modre barve, v priročnem okroglem pakiranju. Želeno pak a100 | 5 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302005 | Pripravljena raztopina za čiščenje in dezinfekcijo svedrov, frez, polirnikov z baktericidnim, virucidnim in fungicidnim delovanjem, brez fenola in aldehidov, pakiranje plastenka 1L enakovredno Bechtol, kot npr.ali enakovredno kot BECHTOL -1L | 9 | KOS | 2. Ortodontski material
1302006 | Kovinski nosilci po Rothu 22, želeno pak. 1 primer-20 breketov,kot npr. Dentaurum Equilibrium 2 | 100 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302007 | Nastavek za držalo v obliki čopiča, črn, za aplikacijo lakov in gelov, pakiranje A50 = sc, kot npr.ali enakovredno kot ČOPIČI ivoclar - črni A50-A100 | 18 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302008 | Gel za vzdrževanje, čiščenje in dezinfekcijo pljuvalnika in sesalnega sistema z amalgam separatorjem, enakovredno Dekaseptol gel, pakiranje 3X1L + dozirna črpalka = sc, kot npr.ali enakovredno kot DEKASEPTOL GEL -3x1L | 7 | KPL | 2. Ortodontski material
1302009 | bond - svetlobno polimerizirajoč enokomponenten-enkratni premaz, na bazi alkohola (brez acetona), ki sprošča fluorid, steklenička, kot npr. Excite F ali enakovredni, 5g Želeno pak. 1 | 4 | KOS | 2. Ortodontski material
1302010 | ustrezen aplikator za kapsule glasionomernih cementov | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302011 | Plastično sito/filter z zatičem za vse terapevtske stole Kavo. | 5 | KOS | 2. Ortodontski material
1302012 | Alginat, tixotropen, najvišjega kakovostnega razreda, brez svinca in prahu, v dveh različicah hitrosti strjevanja - normal in fast set, izredno hitra inkorporacija alginatnega prahu z vodo (v največ 3 sekundah), kvalitete kot GC Aroma Fine Plus ali enakovredno | 5 | KOS | 2. Ortodontski material
1302013 | adhezivno enokomponentno svetlobno strjujoče sredstvo za jedkanje sklenine in dentina, vezivna plast tanjša od 300 nm, pakiranje plastenka 5 ml + 50 nastavkov + posodica + držalo =sc, kot npr.ali enakovredno kot G - BOND | 5 | SC | 2. Ortodontski material
1302014 | Gumbki kovinski lingualni, kot Dentaurum 750-001/002-51 ali enakovredni, želeno pak. 10 | 3 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302015 | Intraoralni gumijasti obročki, kot Dentaurum 772-103-00/127 ali enakovredni, a1000 Želeno pak. 1000 | 19 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302016 | Cement glasionomerni za podlaganje in polnjenje kavitet, svetlobno polimerizirajoč, za uporabo tudi na mlečnih zobeh kot Ketac Cem Easy Mix (v kompletu prah in tekočina), ali enakovredni Želeno pak. 1 | 2 | KPL | 2. Ortodontski material
1302017 | glasionomerni cement za fiksno cementiranje kron, mostičkov, za podloge , čas za obdelavo 210 sekund, čas strjevanja 420 sekund, radiopačen, ročno mešanje. prah 33g, tekočina12ml, mešalni blok, kot npr. Ketac Cem Radiopaque set ali enakovreden | 1 | SC | 2. Ortodontski material
1302018 | Kljukica za lok,oglata,zg.desna, sp.leva, kot. Dentaurum 480-619, Želeno pak. 10 | 5 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302019 | Kljukica za lok,oglata,zg.leva, sp.desna, kot. Dentaurum 480-619, Želeno pak. 10 | 5 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302020 | Kozarec PVC 180 ml, različne barve a100 | 100 | SC | 2. Ortodontski material
1302021 | regeneracijska krema za roke, hitro vpijoča, prijetnega vonja, pakirano po 100ml, kot npr.ali enakovredno kot KREMA ZA ROKE - 100 ML | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302022 | lepilo za vezavo mavca, keramike in kovine, pakiranje plastenka 10g, kot npr.ali enakovredno kot LEPILO SEKUNDNO 10gr | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302023 | Lepilo za nosilce s svetlobnim strjevanjem v brizgi, Enlight Ormco, 4g Želeno pak. 1 | 12 | SC | 2. Ortodontski material
1302024 | Elastična ligatura za nosilce-siva in ostale barve, kot npr.Dentaurum 774-549-00 , želeno pak. 990 | 50 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302025 | Žična ligatura za nosilce, kratka, kot Dentaurum 751-000-00 ali enakovredna, Želeno pak. 1000 | 1 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302026 | Elastična verižica z presledki, transparentna-4,5 m, notranji premer 1,3 mm, kot.npr. Dentaurum 774-220-00 | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302027 | Elastična verižica brez presledka, transparentna-4,5 m,notranji premer 1,3 mm, kot.npr. Dentaurum 774-221-00 | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302028 | Žična ligatura za nosilce, dolga, kot Dentaurum 751-001-00 ali enakovredna, želeno pak. 1000 | 1 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302029 | Superelastični žični lok 010, betatitan, za mand,željeno pakiranje 10, kot npr. kot Forestadent BIOSTARTER 203-0925 | 3 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302030 | Superelastični žični lok 010, betatitan, za maxilo,željeno pakiranje 10, kot npr. kot Forestadent BIOSTARTER 203-0825 | 3 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302031 | Superelastični žični lok 012, betatitan, za maksilo,željeno pakiranje 10, kot npr. kot Forestadent BIOSTARTER 203-0830 | 3 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302032 | Superelastični žični lok 012, betatitan, za mand,željeno pakiranje 10, kot npr. kot Forestadent BIOSTARTER 203-0930 | 3 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302033 | Loki jekleni- 0,14, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9020 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302034 | Loki jekleni- 0,14, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9038 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302035 | Loki jekleni- 0,18, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9040 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302036 | Loki jekleni- 0,18, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9022 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302037 | Loki jekleni- 0,17x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9003 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302038 | Loki jekleni- 0,17x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9031 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302039 | Loki jekleni- 0,19x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9006 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302040 | Loki jekleni- 0,19x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Ormco 227-9034 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302041 | Loki jekleni PLETENI max 0,15, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum dentaflex 766-300-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302042 | Loki jekleni PLETENI mand 0,15, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum dentaflex 766-400-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302043 | Loki jekleni PLETENI max 0,18, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum dentaflex 766-301-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302044 | Loki jekleni PLETENI mand 0,18, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum dentaflex 766-401-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302045 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli max-idealni lok- 0,12, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-058-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302046 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli mand-idealni lok- 0,12, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-059-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302047 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli max-idealni lok- 0,14, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-080-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302048 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli mand-idealni lok- 0,14, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-081-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302049 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli max-idealni lok- 0,16, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-082-00 | 5 | SC | 2. Ortodontski material
1302050 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli mand-idealni lok- 0,16, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-083-00 | 5 | SC | 2. Ortodontski material
1302051 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli max-idealni lok- 0,18, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-084-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302052 | Nikel-titanovi loki superelastični okrogli mand-idealni lok- 0,18, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-085-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302053 | Nikel-titanovi loki superelastični oglati max-idealni lok- 0,17x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-092-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302054 | Nikel-titanovi loki superelastični oglati mand-idealni lok- 0,17x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-093-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302055 | Nikel-titanovi loki superelastični oglati max-idealni lok- 0,19x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-106-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302056 | Nikel-titanovi loki superelastični oglati mand-idealni lok- 0,19x0,25, željeno pakiranje 10, -kot npr. Dentaurum rematitan LITE ideal arch766-107-00 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302057 | VAROVALO ZA VRATNI TEG ,SREDNJE DO 600G, željeno pakiranje 10, kot na primer Dentaurum 745-029-00 | 2 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302058 | VRATNI TEG, dolžine 180 mm, željeno pakiranje 5,kot na primer Dentaurum 745-023-00 | 3 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302059 | LOK OBRAZNI ZA ELASTIČNI TEG(zunanji lok 49 mm,notranji lok 29 mm, stop zavoj 83 mm), kot Dentaurum rumen 741-040-00 ali enakovredni želeno pak. 1 | 5 | KOS | 2. Ortodontski material
1302060 | LOK OBRAZNI ZA ELASTIČNI TEG(zunanji lok 49 mm,notranji lok 32 mm, stop zavoj 90 mm), kot Dentaurum siv 741-045-00 ali enakovredni želeno pak. 1 | 6 | KOS | 2. Ortodontski material
1302061 | LOK OBRAZNI ZA ELASTIČNI TEG(zunanji lok 49 mm,notranji lok 35 mm, stop zavoj 97 mm), kot Dentaurum rdeč 741-050-00 ali enakovredni želeno pak. 1 | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302062 | LOK OBRAZNI ZA ELASTIČNI TEG(zunanji lok 49 mm,notranji lok 38 mm, stop zavoj 104 mm), kot Dentaurum zelen 741-055-00 ali enakovredni želeno pak. 1 | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302063 | LOK OBRAZNI ZA ELASTIČNI TEG(zunanji lok 49 mm,notranji lok 41 mm, stop zavoj 111 mm), kot Dentaurum moder 741-060-00 ali enakovredni želeno pak. 1 | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302064 | lopatica lesena za jezik, željeno pakiranje100 | 3 | SC | 2. Ortodontski material
1302065 | Dispenzer za otroške zobne rolice kot npr. ROEKO Lunamat z ref. št. 120000 (COLTENE) Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302066 | raztopina za čiščenje in dezinfekcijo odtisov zobnih lokov iz alginatov, silikonov, polietrov, hidrokoloidov, polisulfidov, in protetičnih izdelkov, brez formaldehida, v 100g raztopine, 1g glutaraldehida 50% in 0,5-alkilbenzildimetilamonijevega klorida,, kot npr.ali enakovredno kot MD 520 DURR - 2,5L | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302067 | Sprej za podmazovanje in prebrizgavanje nasadnih instrumentov KaVo, 500 ml - ustrezni nastavek za spraj za turbino Multiflex KaVo | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302068 | Privarjeni kovinski obročki za molar 26 različne velikosti , Roth 22 , z bukalno tubo(-14 torque,14 distalni offset, skladen z vratnim tegom) in dvojnimi kaveljčki, kot Dentarum 883-301-22 do 883-336-22) po kosu | 30 | sc | 2. Ortodontski material
1302069 | Privarjeni kovinski obročki za molar 16 različne velikosti , Roth 22 , z bukalno tubo(-14 torque,14 distalni offset, skladen z vratnim tegom) in dvojnimi kaveljčki, kot Dentarum 882-301-22 do 882-336-22) po kosu | 40 | SC | 2. Ortodontski material
1302070 | Nitka zobna povoščena, ne sme biti predebela in se ne sme zatrgati/pretrgati, nameščena mora biti v lastnem (plastičnem) dispenzerju zaprtega tipa (s pokrovom, ki se lahko odpre in zapre), kot npr. Oral B ali enakovredna, do 50m Želeno pak. 1 | 28 | KOS | 2. Ortodontski material
1302071 | dezinfekcijsko sredstvo za vodo enakovredno Oxygenal 6, pakiranje 1 liter (za Kavo zobne stole), učinkovina H202, 6% vodikov peroxid stabilizira., kot npr.ali enakovredno kot OXYGENAL 6 - 1L (KAVO) | 5 | KOS | 2. Ortodontski material
1302072 | Artikulacijski lističi modri, a120 80 mic | 3 | SC | 2. Ortodontski material
1302073 | ARTIKULACIJSKI PAPIR - debeline 200 mic za grobo oceno kontaktov, barva modra, pakiranje A300, kot npr.ali enakovredno kot ARTIkULACIJSKI PAPIR - modri lističi -200 mik A300 | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302074 | Tekočina za razkrivanje zobnih oblog, za jasno dvobarvno obarvanje plaka glede na njegovo starost, brez eritrozina, kot npr. Curaprox plaquefinder, ali enakovredna, 60ml Želeno pak. 1 | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302075 | Vestibularne plošče silikonske, mehkejše velike, kot Dentaurum 074-001 ali enakovredne želeno pak. 1 | 15 | KOS | 2. Ortodontski material
1302076 | lateks rokavice z dodatkom aloa vere, zelene, brez smukca, NEsteril, velikost S, pakiranje A100 = sc, kot npr.ali enakovredno kot ROKAVICE LATEX - ALOE CARE - brez smukca - S A100 | 150 | SC | 2. Ortodontski material
1302077 | Zobne rolice - tamponi 300g, 4 različne velikosti, v vrečki morajo biti rolice posebej pakirane v predpripravljene sete oz. celuloidne ovoje, kar omogoča ergonomsko in enostavno aplikacijo v ROLL-O-MAT, kot npr. ROEKO Luna z ref. št. 100001, 100002, | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302078 | staničevinasti svaljki, velikosti 2, pakiranje A 300g = zavitek , dolžine 38mm, fi 10mm, primerne za rol-o-mat., kot npr.ali enakovredno kot ZOBNE ROLICE - LUNA 2 300gr (roeco) | 24 | SC | 2. Ortodontski material
1302079 | Razkužilo za razkuževanje instrumentov v enem postopku, kot npr. Sekusept Plus 2L ali enakovredno | 41 | KOS | 2. Ortodontski material
1302080 | zobni sesalci pvc za slino, fleksibilni s snemljivim pokrovčkom, modri, dolžine 15cm, pakirano A100, v kvaliteti EURONDA, kot npr.ali enakovredno kot SESALCI za slino - modri 15cm A100 | 15 | SC | 2. Ortodontski material
1302081 | ustrezen bond - svetlobno polimerizirajoč enokomponenten-enkratni premaz, kot npr. Single bond2 ali enakovredni, 6ml Želeno pak. 1 | 2 | KOS | 2. Ortodontski material
1302082 | sredstvo za dezinfekcijo rok, kot npr. Skinmansoft n 500ml ali enakovredno | 10 | KOS | 2. Ortodontski material
1302083 | Slinčki trislojni, celuloza-polietilen-celuloza, absorbirajo tekočino, ne prepuščajo tekočine, z žepkom, s fiksirnimi trakovi, 37x 48 cm (možno odstopanje do max. 5% navzgor), 150 kosov kot npr. Tena Bib Želeno pak. 150 | 33 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302084 | olje za podmazovanje nasadnih inštrumentov, pakiranje doza 500ml, ENAKOVREDNO olje kavo spray, paralela ni možna zaradi zahteve stroja, kot npr.ali enakovredno kot OLJE KAVO SPRAY, 500 ml | 3 | KOS | 2. Ortodontski material
1302085 | medeninasta ščetka za čiščenje svedrov, pakiranje kom, kot npr.ali enakovredno kot ŠČETKA - KRTAČKA za čiščenje svedrov 55X23 MM | 10 | KOS | 2. Ortodontski material
1302086 | ščetka plastična v obliki valčka ščetinasta ali pvc za čiščenje sesalcev, kot npr.ali enakovredno kot ŠČETKA - KRTAŠKA za čiščenje sesalcev (M+W Dental) A6 # | 1 | KOS | 2. Ortodontski material
1302087 | Tablete za obarvanje plaka a1000 | 2 | SC | 2. Ortodontski material
1302088 | Tekočina, koncentrirana (pripravljena za redčenje), za dezinfekcijo in čiščenje odtisov (uporabna za alginate, A in K silikone, polieter, polisulfide), učinkovita proti bakterijam in virusom hepatitisa B in C, herpes simplex virusu, HIV-u, rotavirusu, kot ZETA 7 1 LITER | 5 | KOS | 2. Ortodontski material
1302089 | 321056 Kompozit tekoči, radiopačen, nanohibrid, v brizgi, kot npr. Tetric EvoFlow ali enakovreden, 1x2 g -vse barve posamično | 15 | KOS | 2. Ortodontski material
1302090 | Email preparator (35-37% fosforne kisline) v brizgi, pH največ 1, spec.gostota manjša od 1,3g/cm3, kislina ne sme postati grudičasta, mora se lepo razporediti po kaviteti/zobu, omogočati mora enakomerno nanašanje, pak. cca 2x2g, kot npr. Total Etch | 7 | SC | 2. Ortodontski material
1302091 | Kovinski polirni trak, narezan dvostranski, razl. grobosti a12 Želeno pak. 12 | 1 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302092 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 17, na mali ploskvi, torque -14,distalni offset 10), kot na primer 728-0802 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 8 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302093 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 46, na veliki ploskvi, torque -20,distalni offset 0), kot na primer 728-1702 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 10 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302094 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 27, na mali ploskvi, torque -14,distalni offset 10), kot na primer 727-0802 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 8 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302095 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 37, na mali ploskvi, torque -10,distalni offset 0), kot na primer 727-1802 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 4 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302096 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 47, na mali ploskvi, torque -10,distalni offset 0), kot na primer 728-1802 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 4 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302097 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 36, na veliki ploskvi, torque -20,distalni offset 0), kot na primer 727-1702 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 10 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302098 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 16, na veliki ploskvi, torque -14,distalni offset 10), kot na primer 728-0702 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 10 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302099 | Tuba bukalna MBT(0,022x0,028) za 26, na veliki ploskvi, torque -14,distalni offset 10), kot na primer 727-0702 Forestadent , željeno pakiranje 10 | 10 | ZAV | 2. Ortodontski material
1302100 | Kompomera za zaporo mlečnih zob z bleščicami, kot npr. Twinky Star, v kapsulah - refill vse barve posamično - kapsule 25x0,25g | 1 | SC | 2. Ortodontski material
1302101 | Vosek roza, DVE različni trdoti - zimski in letni, 500g Želeno pak. 1 | 5 | KOS | 2. Ortodontski material
1302102 | Zaščitni vosek za preprečevanje draženja nosilcev in žičk ortodontskega aparata, 50 škatlic po 5 paličic, kot na primer Dentaurum 124-305-00 ali enakovredni, | 1 | SC | 2. Ortodontski material
1302103 | Intraoralni elastike iz latexa, medium 1,3 N(128g), notranji premer 3,2 mm, želeno pakiranj 10x100, kot Dentaurum 772-113-00 ali enakovredni | 5 | ZAV | 2.Ortodontski material
1302104 | Intraoralni elastike iz latexa, medium 1,3 N(128g), notranji premer 4,8 mm, želeno pakiranj 10x100, kot Dentaurum 772-114-00 ali enakovredni | 5 | ZAV | 2.Ortodontski material
1302105 | Intraoralni elastike iz latexa, medium 1,3 N(128g), notranji premer 6,4 mm, želeno pakiranj 10x100, kot Dentaurum 772-116-00 ali enakovredni | 15 | ZAV | 2.Ortodontski material
1302106 | Intraoralni elastike iz latexa, medium 1,3 N(128g), notranji premer 8 mm, želeno pakiranj 10x100, kot Dentaurum 772-117-00 ali enakovredni | 5 | ZAV | 2.Ortodontski material
1302107 | Potisna vzmet, superelastična nikel titanium, 18 cm, 0,30mm/12, kot na primer Dentaurum 758-361-00, želeno pak. 3 | 4 | ZAV | 2. Ortodontski material
Skupaj:
| Datum: |  | žig
Ponudnik:…...................