TABELA ZAHTEVANIH TEHNIČNIH PRILOG

Dobavitelj je dolžan izpolniti tabelo (vpisati oznako priloge) in tehnične priloge urediti in priložiti ponudbi po spodaj navedeni tabeli. Ponudnik mora priložiti vse tehnične priloge saj bo naročnik izvedel presojo primernosti nudenega materiala na podlagi prilog. V primeru, da Dobavitelj meni, da gre za poslovno skrivnost naj te priloge ustrezno označi, obvezno pa je priložiti vse priloge.

| Številka tehnične priloge | Vsebina priloge | Priloženo (vpisati oznako priloge) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Risba proizvajalca ponujenega kabla z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami |  |
| 2 | Tipski preizkus nudenega kabla |  |
| 3 | Izračun tokovne zmogljivosti kabla |  |
| 4 | Opis zagotavljanja premera kabla pri ekstrudaciji po IEC60840 zahtevah |  |
| 5 | Risba proizvajalca kabelskega končnika za zunanjo montažo z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami |  |
| 6 | Tipski preizkus nudenega končnika |  |
| 7 | Risba proizvajalca 110 kV prenapetostnega odvodnika za zunanjo montažo z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami |  |
| 8 | Tipski preizkus nudenega 110 kV prenapetostnega odvodnika |  |
| 9 | Risba proizvajalca izolatorja 110 kV z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami ( točka A4, 1 alineja popisa) |  |
| 10 | Risba proizvajalca za odvodnik prenapetosti za ozemljevanje zaslona kabla z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami ( točka A8, 1 alineja popisa) |  |
| 11 | Risba proizvajalca kabelske objemke enojna pritrditev 20 kV z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami ( točka A5, 1 alineja popisa) |  |
| 12 | Risba proizvajalca kabelske objemke enojna pritrditev 110 kV z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami ( točka A5, 2 alineja popisa) |  |
| 13 | Risba proizvajalca ponujenega TOSM optičnega kabla z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami |  |
| 14 | Risbe proizvajalca za: - sponke končnik-vodnik ravna I (E8403) - sponke končnik-vodnik 90° (E8402) - sponke vodnik-vodnik T (E8404) - tokovne sponke vodnik-vodnik (E8401) za vse velja z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami |  |
| 15 | Risbe proizvajalca za: - Dvakrat dvojna napenjalna (DDZ) izolatorska veriga (E8312) - Enojna pomožna (ENpom) izolatorska veriga (E8321) - Distančni (Ppom) izolatorski sestav (E8327) |  |